INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

IGNACIO CHÁVEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. LA-012NCA001-E23-2016

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A EQUIPOS DIVERSOS 2016”

ÍNDICE

| GLOSARIO | 10 |
| --- | --- |
| SECCIÓN I DATOS GENERAL O DE IDENTIFICACION DE LA LICTACION | 10 |
| 1.1 CONVOCANTE | 10 |
| 1.2. MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LA LICITACION | 10 |
| 1.3. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION | 10 |
| 1.4. PERIODO DE CONTRATACIÓN | 11 |
| 1.5. IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES | 11 |
| 1.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 11 |
| 1.7. PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMAS DISPOSICIONES | 11 |
| SECCIÓN II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION |  |
| 2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR | 12 |
| 2.2. PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 12 |
| 2.3. PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA | 12 |
| 2.4. NORMAS DE CALIDAD | 12 |
| 2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR | 12 |
| 2.6. CANTIDAD DE LOS BIENES SUJETAS A CONTRATAR | 13 |
| 2.7. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | 13 |
| 2.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN | 13 |
| 2.9. MODELO DE CONTRATO | 13 |
| SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION | 14 |
| 3.1. REDUCCIÓN DE PLAZO | 14 |
| 3.2. FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LA PRESENTE LICITACION | 14 |
| 3.2.1 MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS | 18 |
| 3.3. ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA | 18 |
| 3.4. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES | 18 |
| 3.5. PROPOSICIONES CONJUNTAS | 18 |
| 3.6. PRESENTACION DE PROPOSICIONES | 19 |
| 3.7. PRESENTACION DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 19 |
| 3.8. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 19 |
| 3.9. PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARÁN | 19 |
| 3.10. REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 20 |
| 3.11. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO | 20 |
| 3.11.1. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS. |  |
| 3.11.2. FACTURACIÓN. | 27 |
| 3.11.3 PAGO AL PROVEEDOR. | 27 |
| 3.11.4 IMPUESTOS Y DERECHOS. | 27 |
| 3.11.5 PROPIEDAD INTELECTUAL. | 28 |
| 3.11.6 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. | 28 |
| 3.11.7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES. | 28 |
| 3.11.8. DEVOLUCIONES. | 28 |
| 3.11.9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO. | 28 |
| 3.11.10. GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS. | 29 |
| 3.11.11 CADUCIDAD. | 29 |
| 3.12. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR. | 29 |
| 3.12.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 29 |
| 3.12.2. PENAS CONVENCIONALES. | 30 |
| 3.12.3. DEDUCCIONES. | 30 |
| 3.12.4. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. | 31 |
| 3.12.5. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 31 |
| 3.12.6. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN | 31 |
| 3.12.7. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTAS | 31 |
| 3.12.8. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 32 |
| 3.12.9. CONTROVERSIAS | 32 |
| 3.12.10. INFRACCIONES Y SANCIONES | 32 |
| 3.12.11. CONCILIACIÓN | 32 |
| 3.12.12. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA | 33 |
| 3.12.13. GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN | 33 |
| 3.12.14. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE | 33 |
| SECCIÓN IV REQUISITOS QUE DEBERAN DE CUMPLIR LOS LICITANTES. | 34 |
| SECCIÓN V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN. | 35 |
| DESECHAMIENTO | 43 |
| SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. | 45 |
| 6.1. SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA | 45 |
| 6.2. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 45 |
| 6.3. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 45 |
| 6.4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS | 46 |
| 6.5. CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. | 46 |
| 6.6. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 46 |
| 6.7. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | 46 |
| 6.8. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 47 |
| 6.9. DOCUMENTO PARA MIPYMES | 47 |
| 6.10. PROPOSICION CONJUNTA EN SU CASO | 47 |
| 6.11. ACUSE DE RECEPCION ANTE AUTORIDAD FISCAL | 47 |
| 6.12.-CARTA PODER | 48 |
| 6.13.-CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 48 |
| 6.14.- PROPOSICION TECNICA | 48 |
| 6.15.- PROPOSICION ECONOMICA | 49 |
| SECCIÓN VII INCONFORMIDADES | 50 |
| SECCIÓN VIII FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES. 8.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. | 51 |
| 8.1.1.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA | 52 |
| 8.2. MANIFESTACION SOBRE LAS ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME. | 53 |
| 8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES | 55 |
| ANEXO A. ANEXO TECNICO | 57 |
| ANEXO B. MODELO DE PEDIDO Y/O CONTRATO | 225 |
| ANEXO C. MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR | 238 |
| ANEXO D. DECLARACION DE INTEGRIDAD | 239 |
| ANEXO E. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS | 240 |
| ANEXO F. MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 243 |
| ANEXO G. CARTA COMPROMISO DE CANJE | 244 |
| ANEXO H. NOTA INFORMATIVA OCDE | 245 |
| ANEXO I FORMATO DE ACLARACION DE CONVOCATORIA | 246 |
| ANEXO IA INSTRUCCIONE SPARA EL FORMATO DE ACALARACION DE CONVOCATORIA | 247 |
| ANEXO J ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 248 |
| ANEXO K CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 249 |
| ANEXO L CARTA PODER | 250 |
| ANEXO M NACIONALIDAD DEL LICITANTE | 251 |

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DIVERSOS 2016”

No. LA-012NCA001-E23-2016

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis fracción I, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 bis 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en la materia, a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes Número INC-430623-C16, sita en Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, Código Postal 14080, México, Distrito Federal, teléfono 5573-0846, celebrará el procedimiento de Licitación Pública Nacional presencial No. LA-012NCA001-E23-2016, para la contratación del servicio de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DIVERSOS 2016” conforme a la siguiente:

CONVOCATORIA

GLOSARIO

Para efectos de esta CONVOCATORIA, se entenderá por:

| ALAC: | Administración Local de Asistencia al Contribuyente. |
| --- | --- |
| ÁREA CONTRATANTE: | La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir, o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate: LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS. |
| ÁREA REQUIRENTE: | La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| ÁREA TÉCNICA: | Laqueen la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los LICITANTES; el Área técnica, podrá tener también el carácter deÁrea requirente: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| BIENES | Los que con naturaleza de muebles considere el Código Civil Federal |
| BIENES DE IMPORTACION | Bienes de origen extranjero que no han sido internados al país previamente a la fecha de realización de esta licitación y que requieren de trámite aduanal al momento de su arribo para su importación por cualquier aduana de entrada al país. |
| CONVOCATORIA: | Al documento que contiene los requisitos y especificaciones técnicas que se deberán observar para participar en la presente licitación. |
| CFF: COMITÉ | Código Fiscal de la Federación. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” |
| COMPRANET: | Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios; a cargo de la Secretaría de la Función Pública. |
| CONTRATO(S) Y/O PEDIDO(S): | Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones entre el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” y el proveedor derivados de la presente Licitación. |
| CONVOCANTE: | El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. |
| DOF: | Diario Oficial de la Federación. |
| INSTITUTO: | El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO: | La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en dependencias o entidades, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. |
| IVA: | Impuesto al Valor Agregado. |
| LEY: | La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| LICITANTE(S): | La persona física o moral que participe en la presente Licitación. |
| MIPYMES: | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; |
| OIC: | El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. |
| PARTIDA O CONCEPTO: | La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos; |
| PRECIO NO ACEPTABLE: | Aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado como media en dicha investigación o del promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación. |
| PRECIO CONVENIENTE: PRESUPUESTO AUTORIZADO | Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine el INSTITUTO en sus políticas, bases criterio y/o lineamientos. El que la Secretaría comunica a el Instituto en el calendario de gastos correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto Hacendaria |
| PROPOSICION(ES): | Documentación que contiene las proposiciones técnicas y económicas de los LICITANTES y documentación inherente al proceso de Licitación. |
| PROVEEDOR(ES): | La persona física o moral con quien el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez celebre el contrato y/o pedido derivado de la presente Licitación. |
| REGLAMENTO: | El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SAT: SERVICIOS | El Servicio de Administración Tributaria. Los que se solicitan con motivo de la presente licitación y se especifican en el anexo técnico de la presente CONVOCATORIA. |
| SFP: | La Secretaría de la Función Pública. |
| SOBRE CERRADO: | Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley. |

SECCIÓN I

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION.

1.1.	CONVOCANTE.

El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” a través de la Dirección de Administración y por conducto del área contratante, la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. Ubicado en la calle Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, Código Postal 14080, México, Distrito Federal., realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con la contratación de serviciosde“MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO”, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 26 fracción I, 26 Bis Fracción I, 28 fracción I, 29 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

La CONVOCANTE invita a personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 48 y 88 de su Reglamento, y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes a participar en el procedimiento de contratación de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL.

Esta convocatoria será difundida en la página de COMPRANET de conformidad con lo que señala el artículo 29 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los licitantes al presentar formalmente a la CONVOCANTE sus proposiciones técnicas y económicas en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en la presente Convocatoria y sus anexos, por lo que los licitantes se obligan a respetarlas y cumplirlas durante el proceso y en caso de resultar ganadores, con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos, de conformidad con los artículos 2243, 2244, 2245 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal.

1.2. 	MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LICITACION

El Presente Procedimiento de Licitación es de carácter Presencial, por lo que no serán recibidas proposiciones a través de servicio postal o de mensajería, y de Carácter Nacional de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26 Bis, fracción I y 28 fracción I de la Ley.

1.3.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION

El número de identificación de la presente Licitación es LA-012NCA001-E23-2016

1.4.	PERIODO DE CONTRATACIÓN

La vigencia de la contratación será a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2016, por tanto, la contratación se pagará con recursos del ejercicio fiscal al año en que se hace la publicación, asimismo los contratos estarán sujetos únicamente a la disponibilidad presupuestal del INSTITUTO.

1.5.	IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

Las Proposiciones deberán presentarse únicamente en idioma español. Los folletos, catálogos, fichas técnicas y demás documentación complementaria así como anexos técnicos de los bienes podrán presentarse en su idioma de origen, con su traducción simple al idioma español, en escrito adjunto.

1.6.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo previsto en los Artículos 25 de la LEY y 39 Fracción I, Inciso d) y f) del REGLAMENTO, se hace constar que la CONVOCANTE cuenta con la disponibilidad presupuestaria de conformidad con el oficio número SRM/143/2016 de fecha 28 de enero de 2016, para el presente proceso de adquisición y que la contratación abarcará solo el ejercicio fiscal 2016, en el entendimiento de que los recursos para realizar los pagos por concepto de la contratación de los Servicios se realizarán a favor del Licitante ganador bajo la formalización y firma del respectivo Contrato/Pedido y con cargo a la partida presupuestal 35701 de la presente Convocatoria

1.7. 	PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMÁS DISPOSICIONES.

Para el caso de la presente LicitaciónNo aplica cumplir disposiciones restrictivas referentes a un proceso de contratación financiada con fondos provenientes de créditos externos.

SECCIÓN II

OBJETO Y ALCANCE DE LICITACION

2.1. 	IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

El presente procedimiento consta de 11 (once) partidas que se describen en el 
Anexo Técnico “A”, las proposiciones técnicas de los Servicios, se presentarán respetando las especificaciones establecidas que se integran a esta Convocatoria.

2.2. 	PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

Los Servicios objeto de la presente Licitación se deberán ofertar por partida completa de acuerdo alAnexo Técnico “A”,caso contrario el licitante quedará descalificado de tal manera que los licitantes deberán presentar una sola propuesta técnica y económica para cada partida, o bien, para aquellas que sean de su interés para participar.

2.3. 	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

Este Numeral No aplica para la presente Licitación.

2.4.	 NORMAS DE CALIDAD

La prestación del SERVICIO objeto de la presente Licitación, deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Normas Internacionales o en su caso las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estándares de calidad que se señalan en este numeral, lo cual deberá ser manifestado en escrito libre bajo protesta de decir verdad. Señalando además, el cumplimiento de las siguientes normas:

Además de que deberán de contar con las normas establecidas en las fichas técnicas, y las que a continuación se enlistan:

- Instalaciones Eléctricas y Tableros de ControlNOM-001-SEDE2012

- Aire AcondicionadoNOM-016-SSA3-2012

- Aparatos Eléctricos                                                           NOM-001-SCFI-1993

- Subestaciones Eléctricas                                                  NOM-029-STPS-2005

- Plantas de EmergenciaNOM-EM-003-SECRE

Normas que son de carácter enunciativo más no limitativo.

2.5. 	PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR

Para la evaluación de los servicios a ofertar deberán cumplir con la descripción, así como con los Procedimientos de Mantenimiento de acuerdo al fabricante del equipo o equipos de que se trate y las normas establecidas en las fichas técnicas de acuerdo con el anexo técnico “A”, y demás requisitos establecidos en la presente convocatoria.

2.6.	 CANTIDAD DE LOS SERVICIOS SUJETOS A CONTRATAR

La cantidad de los SERVICIOS objeto de ésta Licitación se determina en el modelo del Anexo Técnico “A”, por lo que los contratos que se deriven del presente proceso de Licitación serán cantidades previamente determinadas.

2.7.	 MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de Licitación se regirá estrictamente a lo establecido en la LEY, así como en su REGLAMENTO y demás disposiciones supletorias.

2.8.	 FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se asignará por partida completa a un solo licitante, por lo tanto, los licitantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA. Asimismo se informa que no se realizará a través de abastecimiento simultáneo.

2.9.	 MODELO DE CONTRATO

Se adjunta como modelo de Anexo B, el modelo de contrato / pedido que se adjudicará (n) al (os) licitante (s) ganador (es).

SECCIÓN III

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

3.1.	 REDUCCIÓN DE PLAZO

No aplica para el presente procedimiento licitatorio.

3.2.	 FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

| DESCRIPCIÓN | DIA | MES | AÑO | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL PORTAL DEL INSTITUTO | 9 | Febrero | 2016 | N/A | DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA ASIMISMO EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET. |
| JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) | 18 | Febrero | 2016 | 10:00 HRS | ZONA DE AULAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14080, MÉXICO D.F. |
| VISITA A LAS INSTALACIONES | 16 | Febrero | 2016 | 10:00 HRS | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO, UBICADO EN EL BASAMENTO DEL EDIFIO “H”. |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: | 25 | Febrero | 2016 | 10:00 HRS | ZONA DE AULAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14080, MÉXICO D.F. |
| ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO: | 09 | Marzo | 2016 | 10:00 HRS | ZONA DE AULAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14080, MÉXICO D.F. |

JUNTA DE ACLARACIONES: Se llevará a cabo en el edificio de enseñanza (zona de aulas), del INSTITUTO. El día 18 de Febrero de 2016, en punto de las 10:00 horas.

Solamente podrán formular preguntas los LICITANTES que presenten un escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por sí o en legal representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; en caso contrario únicamente se le permitirá su asistencia, en el entendido que se abstendrán de participar de cualquier modo en el acto.

En el acta de la junta de aclaraciones podrá señalarse día, hora y lugar para la celebración de ulteriores juntas, debiendo indicar cuál de ellas es la última.

Se recomienda a los LICITANTES obtener copia del(las) acta(s) de dicha(s) junta(s) ya que cualquier modificación o aclaración será considerada como parte integrante de la CONVOCATORIA, y por lo tanto obligatorias para todos los LICITANTES, aún y cuando no se hubiesen presentado a este acto.

Los LICITANTES deberán elaborar y presentar sus preguntas por escrito a partir de la fecha de publicación y a más tardar 24 horas antes del inicio del acto, y presentando éstas en CD-R, dispositivo USB o vía correo electrónicoen programa Word únicamente y preferentemente en papel membretado del licitante, a través de las siguientes opciones:

- De manera personal en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en el basamento del Edificio “A” del INSTITUTO, sita en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Del. Tlalpan, C. P. 14080, México, D.F., en un horario de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles.Para estos efectos podrá ser utilizado el modelo de Anexo I de la CONVOCATORIA;

- A través de las direcciones de correo electrónico mario.ortiz@cardiologia.org.mxy adquisicionesinc@cardiologia.org.mx

Las preguntas serán recibidas, aceptadas y contestadas en su caso, de conformidad conlo establecido por la LEY en la materia, su REGLAMENTO y la legislación supletoria aplicable.

Las preguntas formuladas por los LICITANTES, las respuestas y modificaciones que haga la CONVOCANTE, se leerán en voz alta, identificando el nombre del LICITANTE que formula las preguntas, las que constarán en acta que al efecto se levante y  contendrá la firma de los asistentes y en consecuencia formarán parte integrante de la CONVOCATORIA. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas, pero se integrarán al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar por escrito y la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario convocar a una ulterior junta, la CONVOCANTE deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para darles respuesta.

VISITA A LAS INSTALACIONES: Se llevará a cabo en el Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción del INSTITUTO. El día 16 de Febrero de 2016, en punto de las 10:00 horas, para posteriormente iniciar la visita a los lugares en que se prestaran los servicios, la que será guiada por personal del área requirente de los servicios a contratar, una vez concluido el acto de visita a instalaciones se emitirá la constancia de la visita que deberá ser firmado por el servidor público designado por la CONVOCANTE para atenderla.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: se llevará a cabo en el edificio de enseñanza (zona de aulas), del INSTITUTO. El día 25 de Febrero de 2016, en punto de las 10:00 horas.

Los licitantes deberán de presentar la METODOLOGIA, el PLAN DE TRABAJO, el ORGANIGRAMA, relacionados a cada uno de los servicios correspondientes a las partidas que oferten, de acuerdo al Anexo Técnico “A”de la Convocatoria.

Los LICITANTES deberán elaborar sus PROPOSICIONES por escrito, conforme a la presente CONVOCATORIA, en idioma español, preferentemente en papel membretado del LICITANTE y de ser posible foliadas. Las proposiciones que no se presenten foliadas serán foliadas en el momento de su apertura por el representante del licitante presente.

Las PROPOSICIONES deberán abarcar el 100% de los SERVICIOS requeridos en cada partida, de acuerdo al Anexo Técnico “A”.

Evitar tachaduras y enmendaduras.

Los LICITANTES deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o permisos señalados en la SECCIÓN IV y VI de la CONVOCATORIA.

Todos los documentos que se soliciten en la Sección VI de la CONVOCATORIA, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la Sección VIII de las CONVOCATORIA, de acuerdo con la información solicitada en los mismos y en papel membretado del licitante.

Para el caso de la Propuesta Económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente:

Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los SERVICIOS, así como gastos inherentes a la preparación, ejecución, entrega, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse.

Cotizar en pesos mexicanos.

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Cuidar que las operaciones aritméticas realizadas sean correctas en los importes unitarios.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la CONVOCATORIA, así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas.

Asimismo, los LICITANTES deberán entregar en medio electrónico (USB o Disco CD-R), en hoja de cálculo EXCEL a renglón seguido, su propuesta económica, en donde indiquen el número de partidas en las que participa, el concepto, precio unitario mensual y el precio unitario de cada una de ellas de acuerdo al anexo técnico de la Convocatoria, ejemplo:

| PARTIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO MENSUAL S/IVA | PRECIO TOTAL ANUAL S/IVA |
| --- | --- | --- | --- |

Lo anterior, a efecto de no transcribir los precios unitarios ofertados al acta correspondiente, evitando errores u omisiones, asimismo para dar mayor transparencia, eficiencia y eficacia al evento.

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por escrito, en un sobre cerrado debidamente identificado con el nombre del LICITANTE, el número y nombre de la presente Licitación, el cual contendrá la información solicitada en las Secciones IV y VI de la CONVOCATORIA. No obstante, la documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá presentarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre.

Las PROPOSICIONES deberán estar firmadas autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que las contenga y en el caso de los modelos de anexos de la Sección VIII de la CONVOCATORIA, deberán firmarse en la parte que se indique. Además las hojas deberán foliarse.

Los LICITANTES o cualquier otra persona que acredite interés legal deberán registrar su asistencia.

Llegada la hora programada para la realización del acto, será cerrado puntualmente el recinto, de tal suerte que no se permitirá el acceso a más LICITANTES ni persona alguna, excepto servidores públicos, así mismo los LICITANTES no podrán recibir documentación del exterior de dicho recinto; ni se permitirá el uso de teléfonos celulares, ni aparatos electrónicos de comunicación; ni computadoras, se declarará iniciado el acto; se procederá a la presentación de los servidores públicos, y se pasará lista de asistencia a los LICITANTES y demás participantes.

El acto será presidido por el servidor público designado por la CONVOCANTE, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar PROPOSICIONES, y en general, para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Los LICITANTES serán nombrados conforme a la lista de asistencia por el servidor público que presida el acto, procediendo a la recepción de los sobres que presumiblemente contienen las PROPOSICIONES.

Acto seguido, se procederá a la apertura de las PROPOSICIONES, revisando cuantitativamente la documentación solicitada en la sección VI de la presente CONVOCATORIA, sin entrar al análisis detallado de su contenido; una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

Se dará lectura al precio unitario y/o importe total de cada una de las partidas que integran las PROPOSICIONES, o en su caso, la CONVOCANTE podrá omitir dar lectura al precio de cada una de las partidas, cuando éstos se incluyan en el acta del evento, o se anexen a la misma.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las PROPOSICIONES, en la que se harán constar las PROPOSICIONES aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, así como el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. El acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, para efectos de  su notificación.

3.2.1.	 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.

No aplica la presentación de muestras físicas para el presente procedimiento licitatorio.

3.3.	 ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA.

El presente proceso licitatorio es de carácter presencial, por lo tanto No serán recibidas proposiciones a través del servicio postal o de mensajería.

3.4.	 RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

3.5.	 PROPOSICIONES CONJUNTAS

Los LICITANTES podrán presentar PROPOSICIONES conjuntas cumpliendo con los siguientes aspectos:

Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en términos de la legislación aplicable en donde se establezca lo siguiente:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la PROPOSICION en el procedimiento de Licitación, mismo que firmara la PROPOSICIÓN;

- La descripción de las partes objeto del CONTRATO/PEDIDO que corresponda cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa referente a que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del CONTRATO/PEDIDO que se firme.

De resultar adjudicada la PROPOSICIÓN conjunta, el CONTRATO/PEDIDO deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la PROPOSICIÓN, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del CONTRATO/PEDIDO, como responsables solidarios o mancomunados.

Las PROPOSICIONES deberán ser firmadas por el representante común que haya sido designado por los integrantes de la agrupación.

3.6.	 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Por el hecho de presentar PROPOSICIONES, el LICITANTE acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta CONVOCATORIA y en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una PROPOSICIÓNpor cada partida para esta licitación

3.7.	 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por escrito, en un sobre cerrado debidamente identificado con el nombre del LICITANTE, el número y nombre de la presente licitación, el cual contendrá la información solicitada en las Secciones IV y VI de la CONVOCATORIA. No obstante, la documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá presentarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre.

3.8.	 ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá (modelo de Anexo J) los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyente, nombre, domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

3.9. 	PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARAN.

Por lo menos un LICITANTE, si asistiere alguno y el servidor público de la CONVOCANTE facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe, rubricarán únicamente la documentación técnica y económica presentada por los LICITANTES.

3.10.	 REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No aplica para la presente licitación, por lo tanto no habrá revisión preliminar de documentación distinta a las propuestas técnica y económica.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

El registro de participantes y revisión de la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas se llevara a cabo en la fecha y hora que corresponde al acto de presentación y apertura de proposiciones.

JUNTA PÚBLICA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO: se llevará a cabo en el edificio de enseñanza primer piso (zona de aulas), del INSTITUTO, el día 09 de Marzo de 2016 en punto de las 10:00 horas.

3.11.	 INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO.

En este acto se levantará el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, para efectos de su notificación.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el CONTRATO/PEDIDO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

La Firma del Contrato Y/O Pedido se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo en la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No 1, Col. Sección XVI, Del. Tlalpan, C. P. 14080, México D. F., en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) presentarse a firmar el CONTRATO/PEDIDO Modelo de Anexo B de la Sección VIII de la CONVOCATORIA entregando la siguiente documentación:

PERSONAS MORALES:

- Copia simple para su archivo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última modificación a la misma y copia certificada para su cotejo.

- Copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del formulario R-1 (de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y original o copia certificada para su cotejo.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION conjunta, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en esta sección y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO/PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

PERSONAS FÍSICAS:

- Copia del acta de nacimiento y copia certificada para su cotejo.

- En caso de que se presente el representante legal del LICITANTE adjudicado, deberá presentar copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación que así lo acredite, en copia simple y en original o copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del LICITANTE adjudicado o de su representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del formulario R-1 (de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y original o copia certificada para su cotejo.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION conjunta, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en la Sección III de la CONVOCATORIA y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO Y/O PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Asimismo, para efectos de su cumplimiento, se describe de manera enunciativa  la Regla I.2.1.16. De la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, manifestación que deberá entregar el LICITANTE adjudicado a la firma del CONTRATO.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

I. Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente:

1. Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción "Mi portal".

2. Contar con clave CIECF.

3. En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos:

- a. Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita.

- b. Monto total del contrato.

- c. Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

- d. Número de la Licitación o concurso.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifiesta que:

- a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

- b)Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

- c)Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

- d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

- e)En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

4. En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla I.2.1.16.

II. La ALAC que corresponda al domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios, emitirá opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales indicadas a través del portal de Internet del SAT, para los efectos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, según sea el caso, a más tardar en los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión, salvo en los casos en que el contribuyente se hubiera comprometido a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar los créditos fiscales firmes que tengan a su cargo, supuesto en el cual la opinión se emitirá a más tardar en los 30 días siguientes a la de la solicitud de opinión. Dicha opinión se hará también del conocimiento de la Dependencia o entidad de que se trate.

III. En caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta regla o de la existencia de créditos fiscales determinados firmes o del incumplimiento de garantizar debidamente el interés fiscal, la ALAC mediante comunicado a través de la página del SAT notificará al contribuyente las omisiones detectadas y éste contará con 10 días para manifestar ante dicha ALAC lo que a su derecho convenga. La autoridad fiscal procederá a emitir la opinión correspondiente, conforme a lo siguiente:

a) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, comprueba el pago de los créditos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o realiza la aclaración o pago de los créditos fiscales respectivos ante la Administración que le haya notificado las omisiones, una vez validado el cumplimiento, la autoridad fiscal, podrá emitir opinión en sentido favorable dentro del plazo de 20 días indicado en la fracción II de la presente regla.

b) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta fracción, no atiende o no aclara las inconsistencias señaladas o en su caso si de la información o documentación presentada se detecta la persistencia del incumplimiento de las obligaciones fiscales, la autoridad fiscal emitirá opinión en sentido negativo, vencido el plazo de 10 días que se le otorgó.

c) Cuando el contribuyente manifieste su interés de celebrar convenio para pagar sus créditos fiscales determinados firmes, con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la Licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo, en los términos de lo señalado por la regla I.2.1.16., emitiendo la opinión dentro de los 30 días a que se refiere la fracción II de esta regla.

La opinión prevista en esta fracción, así como el documento al que se hace referencia en la fracción I, se emite para fines exclusivos del artículo 32-D del CFF, considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, y no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, la declaración a que se refiere la fracción I, numeral 3, inciso b) de esta regla, así como los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones en la solicitud a que se refiere el primer párrafo de la citada fracción.

Para los efectos de esta regla, tratándose de créditos fiscales determinados firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales entre otros, si a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere la fracción I, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos.

- b) Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

- c) Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción "Mi portal", la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio.

CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2014 II.2.1.16.

En la solicitud de opinión al SAT deberá incluir los correos electrónicos que se indican a continuación, para que el SAT envíe el “Acuse de Respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

- mario.ortiz@cardiologia.org.mx

Los residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la CONVOCANTE.

Si el(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) no firmare(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al(los) mismo(s), dentro del plazo señalado, el INSTITUTO, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el CONTRATO/PEDIDO al LICITANTE que ocupe el segundo lugar dentro del margen del diez por ciento de la puntuación de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

El(los)LICITANTE(S) adjudicado(s) que no firme(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY.

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del INSTITUTO.

3.11.1.	 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de los SERVICIOS solicitados, mediante modificaciones en sus CONTRATOS Y/O PEDIDOS vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los SERVICIOS sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de CONTRATOS Y/O PEDIDOS en los que se incluyan SERVICIOS de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los SERVICIOS de que se trate.

Cualquier modificación a los CONTRATOS Y/O PEDIDOS deberá formalizarse por escrito y los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el CONTRATO Y/O PEDIDO o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

En este caso el PROVEEDOR deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a la firma del convenio modificatorio.

3.11.2.	 FACTURACIÓN.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan en Anexo E, de la CONVOCATORIA.

Los PROVEEDORES presentarán, en el domicilio y horario señalado en elAnexo E de la CONVOCATORIA, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal de la CONVOCANTE. En caso de que las facturas y soportes documentales presentados para su pago presenten errores o deficiencias, el INSTITUTO dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

3.11.3.	 PAGO AL PROVEEDOR.

Se informa que No se otorgarán anticipos.

El pago al PROVEEDOR se realizará en moneda nacional, el cual no podrá exceder de 20 días naturales contando a partir de la entrega de la factura respectiva y demás documentos, previa entrega de la Prestación de los Servicios en los términos del CONTRATO/PEDIDO, sellados y firmados por el DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, en el domicilio, horario y términos señalados en el Anexo E de la CONVOCATORIA.

A dicho pago se le efectuarán las deducciones por el incumplimiento parcial o deficiente en la prestación de los SERVICIOS, así como las correspondientes por las penas convencionales establecidas en la CONVOCATORIA.

Derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales en caso de que la factura y/o el soporte documental entregado por el PROVEEDOR para su pago, presente errores o deficiencias, el INSTITUTO, dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, suspendiéndose en ese momento el plazo para el pago, mismo que se reanudará una vez que el PROVEEDOR haya satisfecho los requisitos.

En el supuesto de que el PROVEEDOR haya sido sujeto a penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el PROVEEDOR no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, sí no entrega el pago correspondiente respectivo o cheque certificado a favor del INSTITUTO.

3.11.4.	IMPUESTOS Y DERECHOS.

El INSTITUTO se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el PROVEEDOR, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.

3.11.5.	PROPIEDAD INTELECTUAL.

El PROVEEDOR será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la propiedad intelectual por lo que se libera al INSTITUTO de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.

3.11.6.	 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los SERVICIOS se prestarán de conformidad con lo señalado en el Anexo A y E de la CONVOCATORIA.

3.11.7.	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DELOS SERVICIOS.

El personal del área requirente del INSTITUTO, realizará la inspección física por atributos y la recepción de los SERVICIOS con la documentación necesaria, conforme a las especificaciones establecidas en el CONTRATO/PEDIDO, siendo necesaria la presencia de un representante del PROVEEDOR, para que supervise y respalde la entrega y resuelva todo lo concerniente a ésta. El INSTITUTO procederá a rechazar éstos, cuando no hayan cumplido con las especificaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO

3.11.8.	DEVOLUCIONES.

NO aplica para el presente proceso licitatorio

3.11.9.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO.

A fin de garantizar el cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO celebrado por el INSTITUTO y el PROVEEDOR, éste último se obliga a otorgar póliza de fianza por un importe del 10% del monto total máximo del CONTRATO/PEDIDO antes de IVA.

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas señalándose como beneficiario al INSTITUTO, debiendo observar los requisitos del modelo de Anexo F de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO de liberar las fianzas correspondientes. Para lo anterior se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO.

Asimismo la garantía otorgada será liberada a petición del PROVEEDOR, una vez que el ÁREA SOLICITANTE manifieste que los SERVICIOS se han recibido a satisfacción y no existe adeudo pendiente con el INSTITUTO.

La fianza original y en su caso los cheques certificados, cruzados o de caja, deberán presentarse en el domicilio y horario señalado en el Anexo E de la CONVOCATORIA, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO.

3.11.10.	GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.

El PROVEEDOR queda obligado ante el INSTITUTO a responder por los defectos o vicios ocultos de la REFACCIONES, así como en la prestación del SERVICIO, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el CONTRATO/PEDIDO respectivo y en la legislación aplicable.

El período de garantía de los SERVICIOS requerido en este punto, se establece en la ANEXO A y E de la CONVOCATORIA.

3.11.11.	CADUCIDAD.

NO aplica para el presente proceso licitatorio

3.12.		CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

3.12.1		 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el PROVEEDOR por virtud del CONTRATO/PEDIDO derivado de este procedimiento, faculta al INSTITUTO a dar inicio al procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO sin ninguna responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que el INSTITUTO comunique al PROVEEDOR por escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del inicio de procedimiento de rescisión administrativa si el PROVEEDOR incurre en alguno de los siguientes supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa:

Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado o de caja y, en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en esta Sección y en el Anexo E de la CONVOCATORIA, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el INSTITUTO.

Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al PROVEEDOR para efectuar nuevamente los servicios que hayan sido deficientes.

Cuando el PROVEEDOR no realice los SERVICIOS en el plazo establecido en el CONTRATO/PEDIDO y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales.

Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa del INSTITUTO.

Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad competente, o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la CONVOCATORIA, a cargo del PROVEEDOR.

Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del PROVEEDOR consignadas en el Anexo E de la CONVOCATORIA y demás estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO respectivo, de ser el caso.

El INSTITUTO podrá en cualquier momento iniciar la rescisión administrativa de los CONTRATOS/PEDIDOS cuando el PROVEEDOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el Artículo 54 de la LEY.

En caso de que el PROVEEDOR sea quien decida rescindir el CONTRATO/PEDIDO, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

3.12.2		PENAS CONVENCIONALES.

Cuando el PROVEEDOR se atrase en la entrega de laprestación de los SERVICIOS, en las fechas o plazos pactados en el CONTRATO/PEDIDO, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, cuyo porcentaje se determina en el Anexo A y E de las CONVOCATORIA, calculado sobre el valor de los servicios no prestados oportunamente, misma que no deberá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO, la que será determinada, calculada y aplicada por el Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, y el Departamento de Tesorería, respectivamente.

El pago de los SERVICIOS quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el CONTRATO/PEDIDO, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Las penas convencionales se harán efectivas mediante deducción que efectúe el INSTITUTO al momento de realizar el pago respectivo al PROVEEDOR.

El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega de los SERVICIOS.

3.12.3. 	DEDUCCIONES.

De señalarse en el Anexo A y E de la CONVOCATORIA, el INSTITUTO aplicará las deducciones al pago de los SERVICIOS con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el PROVEEDOR respecto a las partidas y/o agrupación de partidas o conceptos que integran el CONTRATO/PEDIDO, estableciéndose en dicho anexo el límite del incumplimiento a partir del cual se podrán cancelar total o parcialmente las partidas y/o agrupación de partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el CONTRATO/PEDIDO.

3.12.4		 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO respectivo, el  INSTITUTO, solicitará o realizara a través de la Subdirección de Recursos Materiales y en los términos de la legislación aplicable, la ejecución de la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

En el caso que por las características de los SERVICIOSprestados, no puedan funcionar o ser utilizados por el INSTITUTO, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía.

Todo lo anterior, no exime al PROVEEDOR de las responsabilidades subsistentes que no se encuentren amparadas por la póliza de fianza.

3.12.5.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá dar por terminados los CONTRATOS/PEDIDOS cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la prestación de los SERVICIOS originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al CONTRATO/PEDIDO, conforme a los dispuesto en el Artículo 54 Bis de la LEY.

3.12.6. 	SUSPENSIÓN DE LA LICITACION.

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán fundada y motivadamente suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulten pertinentes.

Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la CONVOCANTE suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de Licitación. En tal situación, la CONVOCANTE se compromete a informar por escrito a los LICITANTES en un término no mayor de 5 días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los LICITANTES, fijándose en el tablero informativo del área contratante.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito.

3.12.7. 	CANCELACIÓN DE LA LICITACION, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

La CONVOCANTE podrá cancelar la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los SERVICIOS, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al INSTITUTO.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTES.

3.12.8.	DECLARAR DESIERTA LA LICITACION, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

La CONVOCANTE, procederá a declarar desierta la licitación partida(s) y/o agrupación de partidas cuando:

No se presenten PROPOSICIONES en el acto de presentación y apertura.

Las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA.

Sus precios no fueran aceptables o convenientes, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE.

Cuando una, varias partidas y/o agrupación de partidas se declaren desiertas, la CONVOCANTE podrá, sólo respecto a las mismas celebrar una nueva Licitación a Cuando Menos Tres Personas, o bien un procedimiento, o de adjudicación directa, según corresponda.

3.12.9.	CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY o de los CONTRATOS/PEDIDOS derivados de esta Licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales, con residencia en el Distrito Federal.

Los actos, CONTRATOS/PEDIDOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

3.12.10.	INFRACCIONES Y SANCIONES

Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY y Capítulo UNICO del Título QUINTO del REGLAMENTO.

3.12.11.	 CONCILIACIÓN.

Los PROVEEDORES podrán presentar quejas ante la SFP o el OIC, con motivo de incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los CONTRATOS/PEDIDOS que tengan celebrados con el INSTITUTO. Una vez recibida la queja respectiva, la SFP, señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto de la LEY, así como al Capítulo SEGUNDO del Título SEXTO del REGLAMENTO.

3.12.12. 	SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Cualquier situación no prevista en la CONVOCATORIA podrá ser resuelta por la CONVOCANTE apegándose a la legislación vigente y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la CONVOCANTE estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la SFP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

3.12.13. 	GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACION

Los actos correspondientes a la(s) junta(s) de aclaraciones, presentación y apertura de PROPOSICIONES y fallo, tendrán el carácter de públicos y se levantará acta de los mismos. A dichos actos, podrán asistir libremente los LICITANTES que presentaron PROPOSICIÓN. También podrá asistir cualquier persona que manifieste su interés legal de estar presente en dichos actos, así como los representantes de las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, con la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.

El aviso que contendrá la información en donde serán proporcionadas las copias de las actas que se levanten de cada uno de los actos, se pondrá al finalizar los mismos en el tablero informativo de la Licitación, ubicado frente a la ventanilla de la oficina que ocupa la Subdirección de Recursos Materiales, Juan Badiano No. 1, basamento del Edificio “A”, Col. Sección XVI, Del. Tlalpan, C. P. 14080, México, D. F., dicho aviso permanecerá por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los LICITANTES acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia correspondiente en la Subdirección de Recursos Materiales de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles, en el entendido que dicho procedimiento podrá sustituir a la notificación personal.

3.12.14. 	NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

(No aplica)

SECCIÓN IV

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

Podrán participar personas mexicanas y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un sesenta y cinco por ciento de contenido nacional y tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana

Los licitantes no deberán encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LEY.

Los licitantes que participen en la presente Licitación, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCANTORIA y deberán presentar la documentación señalada en la sección VI, misma que se considera indispensable para evaluar las proposiciones, siendo causa de desechamiento la omisión o incumplimiento de cualquiera de ellos, con excepción de aquellos establecidos como opcionales.

SECCIÓN V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN

Los criterios que aplicarán en el ÁREA TÉCNICA y/o ÁREA SOLICITANTE para evaluar las PROPOSICIONES, se basarán en la información documental presentada por los LICITANTES, en su caso, la METODOLOGIA, el PLAN DE TRABAJO, el ORGANIGRAMA, relacionados a cada uno de los servicios correspondientes a las partidas que oferten, de acuerdo al Anexo Técnico “A” de la Convocatoria, observando lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, en lo relativo al criterio de evaluación de PUNTOS y PORCENTAJES, así como 52 de su REGLAMENTO mediante el cual sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación.

Admitidas las PROPOSICIONES no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

De acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 36 de la LEY y 52 de su REGLAMENTO, se establece como método de evaluación de la (s) propuesta (s) EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

El ÁREA REQUIRENTE Y/O TÉCNICA emitirá el Dictamen Técnico, en el que conste el resultado de la evaluación técnica de las PROPOSICIONES, misma que formará parte para la determinación del índice de ponderación técnico-económico.

Se desecharán aquellas PROPOSICIONES que hayan incumplido en alguno de los requisitos técnicos que su cumplimiento se haya definido como obligatorio en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por afectar directamente la solvencia de las PROPOSICIONES.

La calificación mínima requerida en la evaluación para la PROPUESTA TÉCNICA será de 45 PUNTOS DE 60 MÁXIMOS que se pueden obtener en la misma, de acuerdo a lo siguiente:

5.1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE

Consiste en la valoración que hará la convocante de los Recursos Humanos, Económicos, Técnicos y de Equipamiento que ofrezca el licitante para la prestación de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. A este rubro se le otorgará un máximo de 24 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| RUBRO: CAPACIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |

| SUBRUBRO 24 PUNTOS | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTOS AL PERSONAL QUE SE HAYA ACREDITADO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS CURRÍCULUMS, CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE INGENIERIA, CONALEP ETC. 10 PUNTOS | EXPERIENCIA: 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBERA DE PRESENTAR: CURRICULUM ORIGINAL DE MÍNIMO 4 PERSONAS PROPUESTAS, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE COMPLETO B) NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE SE HAN TRABAJADO C) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDAN) D) PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ DOS PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBERA DE PRESENTAR: CURRICULUM ORIGINAL DE MÍNIMO 2 PERSONAS PROPUESTAS, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE COMPLETO B) NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE SE HAN TRABAJADO C) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDAN) D) PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBERA DE PRESENTAR: CURRICULUM ORIGINAL DE MÍNIMO 1 O CERO PERSONAS PROPUESTAS, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE COMPLETO B) NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE SE HAN TRABAJADO C) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDAN) D) PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 |
|  |  | COMPETENCIA O HABILIDAD: SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL NIVEL ACADÉMICO SOLICITADO PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZÓN DEL NÚMERO DE PERSONAL QUE ACREDITEN EL NIVEL ACADÉMICO. 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNOTS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA COMPETENCIA O HABILIDAD DE MÍNIMO 4 PERSONAS A TRAVÉS DE LO SIGUIENTE: A) INGENIERO.- NIVEL MEDIO SUPERIOR CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD (PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS) B) TECNICOS.- CARRERA TÉCNICA (PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS). | 4 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ DOS PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON CONSTANCIAS DE ESTUDIOS | 2 |
|  |  | DOMINIO DE HERRAMIENTAS: SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE DOS PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS . 2 PUNTOS | CONOCIMIENTO DE MANTENIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A TRAVÉS DE CONSTANCIAS Y/O CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS MANTENIMIENTOS OBJETO DE LA PRESENTA LICITACIÓN | 2 |
| SUBRUBRO 24 PUNTOS | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 4 PUNTOS | EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON CAPACIDAD ECONÓMICA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. | DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO 2014 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADA ANTE SHCP A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS CUALES DEBERÁN DE CONTENER EL SELLO DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) O DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA RECEPTORA DE DICHA INFORMACIÓN, Y EN CASO DE QUE SE HAYAN PRESENTADO POR MEDIO ELECTRÓNICO (INTERNET), ESTAS DEBERÁN DE CONTENER EL SELLO DIGITAL DE RECIBO, ADEMÁS DE QUE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2014 SE DEBERÁ DE PRESENTAR CON LA IMPRESIÓN COMPLETA DE LA DECLARACIÓN POR EL PROGRAMA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES ANUALES (DEM). ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 Y ESTADOS FINANCIEROS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO QUE LOS ELABORA (ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DEL CONTADOR, SE VERIFICARÁ QUE LA FIRMA COINCIDA TANTO EN LA CÉDULA COMO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS). LOS LICITANTES QUE ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEBERÁN PRESENTARLOS MEDIANTE EL CUADERNILLO QUE ENTREGA EL DESPACHO CONTABLE, LOS CUALES CORRESPONDERÁN AL EJERCICIO FISCAL 2014 ASÍ COMO COPIA DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL (SIPRED) PARA VERIFICAR LOS DATOS RELATIVOS A SU DECLARACIÓN ANUAL. ASIMISMO, LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERIDOS DEBERÁN CONTENER LA FIRMA DEL CONTADOR EXTERNO QUE LOS ELABORA (ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DEL CONTADOR, SE VERIFICARÁ QUE LA FIRMA COINCIDA TANTO EN LA CÉDULA COMO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS). LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE DEBERÁ PRESENTAR EN DOS CUADERNILLOS:- CUADERNILLO CONTENIENDO EL DICTAMEN FISCAL (ES EL DOCUMENTO SUSCRITO POR EL AUDITOR, DONDE EMITE SU OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL SIPRED) QUE ENTREGA EL DESPACHO QUE AUDITA A LA COMPAÑÍA (NO CUBRIRÁ EL REQUISITO PRESENTANDO ÚNICAMENTE CARÁTULA DEL DESPACHO Y COPIA DEL SIPRED), DEBERÁ ADJUNTARSE COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR QUE FIRMA EL DICTAMEN. - EXPEDIENTE QUE CONTENGA EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SIPRED. | 4 |
| SUBRUBRO 24 PUNTOS | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 4 PUNTOS | EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON CAPACIDAD ECONÓMICA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. | FOTOCOPIA LEGIBLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE CARTA DE NO ADEUDO ANTE EL IMSS, EN LA CUAL SE DEMUESTRE TEXTUALMENTE QUE A LA FECHA NO TIENE ADEUDOS ANTE ESTA INSTITUCIÓN, DICHA CARTA NO DEBERÁ DE TENER UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A MÁS DE 20 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. PARA CUALQUIER PUNTAJE, LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN PROPORCIONAR TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 4 PUNTOS.- SI DEMUESTRA INGRESOS ANUALES DE $2,000,000.00 MAS TODO LO ANTERIOR. 2 PUNTOS.- SI DEMUESTRA INGRESOS ANUALES DE $999,000 A 1,999,000.00 O MAS TODO LO ANTERIOR 1 PUNTOS.- SE DEMUESTRA INGRESOS ANUALES DE 500,000. MAS TODO LO ANTERIOR | 4 |
|  | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS DE EQUIPAMIENTO 5 PUNTOS | EL LICITANTE DEBERÁ DE DEMOSTRAR QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE EQUIPO: 100 RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CON UN ALCANCE MÍNIMO DE 5 KM DE 2 VÍAS 5 CUATRIMOTOS Y/O MOTOCICLETAS 20 O MÁS DETECTORES MANUALES DE ARMAS Y METALES. | 100 RADIOS, DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES CON UN ALCANCE MÍNIMO DE 5KM DE 2 VÍAS (3 PUNTOS), 5 MOTOCICLETA (1 PUNTO) Y MÍNIMO 20 DETECTORES MANUALES DE ARMAS Y METALES (1 PUNTOS). PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE DEMUESTRE QUE NO CUENTA CON LOS MÍNIMOS DE EQUIPOS REQUERIDOS SU PONDERACIÓN SERÁ EN RAZON DE LO SIGUIENTE: MENOS DE 50 RADIOS (2 PUNTOS), 1 MOTOCICLETAS (0 PUNTOS) Y MENOS DE 5 DETECTORES (1 PUNTO). LA NO PRESENTACIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS, SU PUNTAJE SERA 0. (CERO) | 5 |
|  | PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.5 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTILLA DE EMPLEADOS DE TODA LA COMPAÑÍA, CUYA ANTIGÜEDAD NO ES INFERIOR A 6 MESES. PRESENTAR AVISO DE ALTA DEL REGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS. SE ASIGNARÀ 0 (CERO) PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 0.5 |
|  | PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 0.5 PUNTOS | INNOVACIÓN TECNOLOGICA | SI ENTREGA REGISTRO SE ASIGNARÁ O (CERO) DE PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE SER MIPYMES CON INNOVACIÓN TECNOLOGICA | 0.5 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN | 24 |

5.2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

Se refiere a los contratos celebrados por el licitante con los cuales demuestre que es una empresa con conocimiento y experiencia en servicios que tengan características similares a las descritas en la presente convocatoria. A este rubro se le otorgará un máximo de 16 PUNTOS, los cuales están integrados de la siguiente forma:

La EXPERIENCIA y los contratos deben haberse obtenido o haberse realizado en México.

| RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |

| SUBRUBRO 16 PUNTOS | EXPERIENCIA, MAYOR TIEMPO PRESTANDO SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS 6 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE 5 O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN GENERAL DE MANERA ININTERRUMPIDA. | FOTOCOPIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DENTRO DE LOS 5 AÑOS ANTERIORES (2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015) CON LOS QUE SE DEMUESTRE QUE HAN PRESTADO SERVICIOS DE VIGILANCIA EN GENERAL DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE CONTENER AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO C) PERIODO DE VIGENCIA O PRESTACIÓN DE SERVICIOS (AÑOS FISCALES COMPLETOS DE ENERO A DICIEMBRE). | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DE 3 A 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN GENERAL DE MANERA ININTERRUMPIDA. |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DE 1 A 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN GENERAL DE MANERA ININTERRUMPIDA. |  | 1 |
|  | ESPECIALIDAD, MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITE QUE HA PRESTADO SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 10 PUNTOS DIVIDIDOS EN: 6 PUNTOS PARA QUIEN ENTREGUE EL NÚMERO MÁXIMO DE CONTRATOS SOLICITADOS Y 4 PUNTOS A QUIEN ENTREGUE EL NÚMERO MÁXIMO DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN SOLICITADOS. | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE 5 O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS EN INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE MANERA ININTERRUMPIDA. | FOTOCOPIA DE LAS PÁGINAS DE CONTRATOS FORMALIZADOS DENTRO DE LOS 5 AÑOS ANTERIORES (2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015), CON LOS QUE SE DEMUESTRE QUE HAN PRESTADO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUIPOS EN INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO. DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE CONTENER AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO C) PERIODO DE VIGENCIA O PRESTACIÓN DE SERVICIOS (AÑOS FISCALES COMPLETOS DE ENERO A DICIEMBRE). D) FOTOCOPIA LEGIBLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DEL CERTIFICADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIANTE LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, ACOMPAÑADO DEL ULTIMO OFICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO, ESTE ÚLTIMO NO DEBERÁ DE TENER UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL COMPLETA. | 6 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS EN INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE MANERA ININTERRUMPIDA. |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO AL LICITANTE QUE DEMUESTRE 1 AÑO DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE MANERA ININTERRUMPIDA. |  | 1 |
|  |  | CARTA EN PAPEL MEMEBRETADO POR INSTITUCIONES PREFERENTEMENTE EN SECTOR SALUD. | PRERSENTAR TRES CARTAS DE RECOMENDACIÓN EN INSTITUCIONES AFINES DEL SECTOR SALUD | 4 |
|  |  |  | PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EN INSTITUCIONES SIMILARES DEL SECTOR SALUD | 1 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN | 16 |

5.3.- PROPUESTA DE TRABAJO.

Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, LA METODOLOGÍA, EL PLAN DE TRABAJO Y LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE que permitan garantizar el cumplimiento del contrato. A este rubro se le otorgarán 8 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |

| SUBRUBRO 8 PUNTOS | METODOLOGÍA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | SE CONSIDERARÁ QUE CUMPLE EN CADA INCISO SIEMPRE QUE LA METODOLOGÍA PROPUESTA GUARDE RELACIÓN CON EL MISMO. SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE CUMPLA Y PRESENTE EL MAYOR NÚMERO DE LOS INCISOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES” EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE INCISOS CUMPLIDOS A) LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL QUE UTILIZAN PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DESCRITOS. B) LA FORMA EN CÓMO PRETENDEN RECLUTAR AL PERSONAL PARA BRINDAR EL SERVICIO AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA C) EL MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. D) LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE SU PERSONAL OPERATIVO. | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN DE TRABAJO, PROPUESTO POR EL LICITANTE | SE CONSIDERARÁ QUE CUMPLE EN CADA INCISO SIEMPRE QUE GUARDE RELACIÓN CON EL MISMO. SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL “LICITANTE” QUE CUMPLA Y PRESENTE EL MAYOR NÚMERO DE LOS INCISOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL RESTO DE LOS “LICITANTES” EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE INCISOS CUMPLIDOS. A) VULNERABILIDADES INTERNAS Y EXTERNAS B) ÍNDICES DE CRIMINALIDAD EN LA ZONA Y ÁREAS PERIMETRALES AL INSTITUTO C) ANÁLISIS DE RIESGOS (SE DEBEN INCLUIR FOTOGRAFÍAS Y ESQUEMAS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO EN CASO DE EXTRAVIO DE PACIENTES). (PARA OTORGAR EL MÁXIMO DE 4 PUNTOS SERÁ OBLIGATORIO CUMPLIR CON TODOS LOS INCISOS) PARA TAL EFECTO EL ÁREA TÉCNICA Y USUARIA EMITIRA UN DICTAMÉN CALIFICANDO LA MEJOR PROPUESTA Y A LA CUAL SE LE OTORGARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS (8), Y A PARTIR DE ESTA, ASIGNARA LOS PUNTAJES DE CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE SU PROPUESTA DE TRABAJO. (MISMOS QUE SERÁN HACIA LA BAJA 6, 4, 2 PUNTOS) D) PRESENTAR PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VIGENTE, MEDIANTE EL FORMATO QUE DESTINA LA STPS (DC-2), | 7 |
|  | ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | SE CONSIDERARÁ QUE CUMPLE EN CADA INCISO SIEMPRE QUE GUARDE RELACIÓN CON EL MISMO. SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL “LICITANTE” QUE CUMPLA Y PRESENTE EL MAYOR NÚMERO DE LOS INCISOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL RESTO DE LOS “LICITANTES”., EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE INCISOS CUMPLIDOS. A) UN ORGANIGRAMA DE COMO ESTRUCTURARÁ SU PLANTILLA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA COBERTURA DE CADA UNO DE LOS SERVICIO DE VIGILANCIA CON LOS CUALES PRETENDEN DAR EL SERVICIO. B) PRESENTAR UN DOCUMENTO DENOMINADO “ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS” EL CUAL EXPLICARÁ QUE ES LO QUE DEBERÁ HACER CADA UNO DE LOS PUESTOS SEÑALADOS EN EL ORGANIGRAMA. DEBERÁ DE DESARROLLAR AL MENOS 1.-OBJETIVOS DEL PUESTO, 2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, 3.- PERFIL DEL PUESTO Y REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. | 0.5 |
|  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN: | 8 |

NOTA: Si el Licitante NO CUMPLE con alguno de los puntos solicitados en LA PROPUESTA DE TRABAJO, se asignara 0 puntos.

5.4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior a 3 años. A este rubro se le otorgarán12 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |

| SUBRUBRO 12 PUNTOS | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | SE CONSIDERARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE HASTA 10 CONTRATOS DENTRO DE LOS AÑOS (2011 A LA FECHA) | COPIA DE LA LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. DEBERÁ INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (SERVICIO DE VIGILANCIA) C) PERIODO O VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 O MÁS CONTRATOS 5 A 4 CONTRATOS 3 A 2 CONTRATOS 1 O NINGÚN CONTRATO | 12 PUNTOS 8 PUNTOS 4 PUNTOS 0 PUNTOS | TOTAL DE PUNTUACIÓN: | 12 |
|  |  |  | TOTAL GENERAL DE PUNTUACIÓN: | 60 |

DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN ANEXAR A LA PROPUESTA TECNICA (OBLIGATORIO).

- CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN LA QUE SE COMPROMETEN A NO SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

NOTA: LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS AQUÍ ENUNCIADOS, O BIEN LA FALTA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO DE EVALUACIÓN DE LOS MISMOS, SERÁN CAUSAS DE DESECHAMIENTO, YA QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.

Posteriormente a la evaluación de Puntos y Porcentajes se determinará como propuesta solvente técnicamente aquélla que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica cumpla con un mínimo de aceptación de 45 PUNTOS del total de los rubros y que cumpla con el total de los requisitos técnicos solicitados de la presente convocatoria. Los licitantes que cumplan técnicamente con este mínimo de puntaje y la totalidad de los requisitos técnicos solicitados en el anexo técnico serán susceptibles de ser evaluados económicamente.

La evaluación de los precios ofertados se realizará conforme al Artículo 36 Bis fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.5.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante, el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor numérico MÁXIMO DE 40 por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPEMB X 40 / MPI.

Donde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica;

MPEMB = Monto de la propuesta económica más baja, y

MPI = Monto de la I-ÉSIMA propuesta económica;

5.6.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Se adjudicará el contrato a la propuesta solvente que obtenga la mayor puntuación de conformidad con lo siguiente:

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTJ = TPT + PPE	PARA TODA J = 1, 2,…..,N

Donde:

PTJ = Puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición;

TPT = Total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica;

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta económica, y

El Subíndice “J” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquél cuya propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga el mayor puntaje final de acuerdo a la fórmula antes mencionada.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el puntaje final entre dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que se encuentre clasificado en la estratificación de empresas como MIPYMES; se adjudicará el contrato en este caso en primer término a la micro empresa, a continuación se considerará a la pequeña empresa y, en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente las boletas con el nombre de cada licitante empatado; acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el LICITANTE no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por tal error.

Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el ÁREA CONVOCANTE pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES a disposición del ÁREA SOLICITANTE, para que ésta y/o el ÁREA TÉCNICA lleven a cabo la evaluación técnica de las mismas, conforme a lo dispuesto en la CONVOCATORIA y elaboren el dictamen, el cual deberá especificar las partidas y/o agrupación de partidas que cumplen o no con lo solicitado en la CONVOCATORIA y las causas sobre el desechamiento de aquellas partidas o agrupación de partidas que no aprobaron la evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la CONVOCANTE.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la CONVOCANTE para la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 36 Bis de la LEY y, para la emisión del fallo respectivo.

DESECHAMIENTO.

Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;

- Cuando se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los precios de los BIENES objeto de esta Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES;

- Cuando se compruebe que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 de la LEY;

- Cuando se presente más de una PROPOSICIÓN, para el mismo SERVICIO, por un mismo LICITANTE;

- Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el LICITANTE no acepte la rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios;

- Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos;

- Cuando la propuesta presentada y/o la muestra física y/o análisis presentado, no se apeguen exacta y cabalmente a lo solicitado en ésta CONVOCATORIA y a la descripción de los SERVICIOS solicitados en el anexo A;

SECCIÓN VI

DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES

6.1 “Señalamiento para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones” (Obligatorio), El licitante deberá presentar un escrito libre en el que su firmante manifestante bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada en el presente proceso de Licitación.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue al nombre y número de la Licitación.

6.2. “Acreditamiento de Personalidad Jurídica” (Obligatorio), con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultadessuficientes para comprometerse en la presente Licitación por sí o por su representada, según modelo de Anexo J mismo que contendrá los datos siguientes:

  - Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio así como en su caso de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales además de lo anterior, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de escrituras públicas en que conste el acta constitutiva y, en su caso, reformas y modificaciones, así como fecha y datos de su inscripción en el registro Público correspondiente y relación de socios o asociados.

  - Del representante legal del licitante: número y fecha de escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas, señalando datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté  firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido y que la descripción del objeto social señalado en dicho anexo, indique que se dedica a la prestación de los SERVICIOS solicitados.

6.3.-Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, (obligatorio), que es de nacionalidad mexicana, según modelo de Anexo M sección VIII.

Previo a la firma del contrato, el licitante quien se le adjudique el mismo deberá presentar para su cotejo, original y copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

- Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.4. Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.

Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.

Evaluación:

Se verificará que el documento esté firmado y que señale las normas necesarias para los SERVICIOS ofertados.

6.5. Cuenta de correo electrónico del LICITANTE en caso de contar con ella (opcional).

6.6. Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad (obligatorio), que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley. Según modelo de Anexo C.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté  firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.7. Declaración de Integridad (obligatorio), en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrá por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Según modelo de anexo D, sección VIIIde la Convocatoria.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación requerida; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.8. Escrito libre mediante el cual, en su caso el LICITANTE indique bajo protesta de decir verdad (obligatorio para los licitantes que deseen recibir la preferencia), que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. Asimismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses.

6.9. En su caso, para las MIPYMES, podrán participar con ese carácter presentando a la CONVOCANTE, copia del documento expedido por autoridad competente que determine estratificación como micro, pequeña o mediana empresa (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), o bien, un escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. Formato 8.2 sección VIII

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.10. En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

Evaluación:

Se verificará que dicho convenio contenga los requisitos en listados en el punto referido; que la proposición se encuentre firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y que el manifiesto de no existir impedimento para participar y la declaración de integridad de cada uno de sus miembros se acompañe y corresponda en lo general a lo solicitado en los ANEXOS C Y D de la CONVOCATORIA.

6.11. El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente (obligatorio), respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se le adjudique el contrato.

Dicho documento se deberá presentar únicamente por los licitantes que resulten adjudicados al momento de llevar a cabo la firma del contrato y/o pedido.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento sea el original del “acuse de recepción” de la solicitud.

6.12.	“Carta Poder”(Obligatorio).-Quien concurra en representación del licitante (persona física o moral) con el objeto de entregar y recibir documentación; comparecer a los actos de presentación y apertura de PROPOSICIONES, del fallo; solicitar aclaraciones que deriven en dichos actos; oír y recibir notificaciones; deberá presentar“Carta Poder” firmadaautógrafamente por la persona facultada legalmente y aquellas que se señalan, en el modelo deAnexo Lde la CONVOCATORIA; así comoidentificación oficial vigentedel poderdante y apoderado.

Evaluación:

Se verificará que quien concurra en representación del LICITANTE presente dicho documento a su nombre, en términos del modelo de anexo referido conteniendo las firmas autógrafas solicitadas, se cotejará que la identificación corresponda a la persona señalada en la “Carta Poder”.

6.13	 Carta Garantía contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos. (Obligatorio)

El LICITANTE deberá presentar manifiesto en escrito dirigido a la CONVOCANTE, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello que de resultar adjudicado presentará al momento de la aceptación de la prestación de los SERVICIOS, la correspondiente carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos de las refacciones suministradasasí como de las prestación de los SERVICIOS,segúnModelo de Anexo Kde la sección VIII de la CONVOCATORIA

6.14. Proposición Técnica(Obligatorio).

“Descripción del SERVICIO” firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que la contenga, según modelo de

Formato 8.1.1 de la CONVOCATORIA.

Este documento deberá ser presentado por cada una de las partidas ofertadas y de conformidad a lo solicitado en el Anexo Ade la CONVOCATORIA.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que lo contenga y que la información contenida, corresponda a las especificaciones solicitadas en el Anexo A de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

6.15.Proposición Económica(Obligatorio).

Propuesta Económica” firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de Anexo 8.1 de la Sección VIII de la CONVOCATORIA. Asimismo se informa que dicho anexo se podrá presentar a renglón seguido, siempre y cuando se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.

SECCIÓN VII

INCONFORMIDADES

El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la inconformidad, serán los que se establecen en el Título Sexto Capítulo PRIMERO de la Ley y del Título SEXTO Capítulo PRIMERO de su Reglamento.

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de la página de Compranet http://www.compranet.gob.mx/ y/o en el Área de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, México, D.F., en el edificio de Enseñanza 3er piso.

SECCIÓN VIII

FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. (Obligatorio).

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

PROGRAMA DE TRABAJO CON COSTO

8.1.1.  “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA” (Obligatorio). DESCRIPCION DEL BIEN”:

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

PROGRAMA DE TRABAJO

8.2. “MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME”.

FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

___ de _________ de ______ (10)

Instituto Nacional de Cardiologia Ignácio Chávez

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento ___(2)___ No. ___(3)___ en el que mi representada, la empresa _____(4)_____ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____(5)____, cuenta con ____(6)_____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____(7)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(8)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(9)_____ atendiendo lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (9) | Sector (5) | Rango de número de trabajadores (6) + (7) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (8) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $ 100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $ 100.01 Hasta $ 250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 Hasta $ 250 | 250 |

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(6) (7) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7)

(9)    El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor  al Tope Máximo Combinado de su categoría

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es___(10)___; y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son):_______(11)________ .

A T E N T A M E N T E

______________(12)_______________

.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. |
| 3 | Indicar el número respectivo del procedimiento. |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 5 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios). |
| 6 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. |
| 7 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 8 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de peso (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 9 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 10 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 11 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal del Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 12 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES.

| LICITACION PUBLICA ( )No.._______________ | INVITACION A CUANDO MENOS TRES()No.________________ |
| --- | --- |

Fecha:______________________________

| NO | DESCRIPCIÓN | ENTREGA |
| --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
| 1 | DOCUMENTO 6.1 “SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES” (OBLIGATORIO), EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFESTANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN. |  |  |
| 2 | DOCUMENTO 6.2.-“ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” (Obligatorio). DOCUMENTO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO J DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 3 | DOCUMENTO 6.3.- “NACIONALIDAD MEXICANA”, (Obligatorio). ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO M DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 4 | DOCUMENTO 6.4.-“CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS”(Obligatorio): COPIA DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES O SISTEMAS SOLCITADOS CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, ASI COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DE LAS NORMAS MEXICANAS |  |  |
| 5 | DOCUMENTO 6.5.- “CUENTA DE CORREO”, (OPCIONAL), EN CASO DE CONTAR CON ELLA. |  |  |
| 6 | DOCUMENTO 6.6.-“MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR” (Obligatorio). DECIR VERDAD” QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. SEGÚN MODELO DE ANEXO C |  |  |
| 7 | DOCUMENTO 6.7.- “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” (Obligatorio). FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO |  |  |
| 8 | DOCUMENTO 6.8.- “MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FISICA CON DISCAPACIDAD Ó EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD” (Obligatorio en caso de que el LICITANTES desee recibir la preferencia). OPCIONAL PARA LOS LICITANTES QUE DESEEN RECIBIR LA PREFERENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O A LA EMPRESA QUE CUENTE CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD, MANIFIESTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, EN EL QUE SE SEÑALE QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON DISCAPACIDAD, O QUE ES UNA EMPRESA QUE CUENTA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD, EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, EN AMBOS CASOS DEBERÁ ANEXAR EL (LOS) AVISO(S) DE ALTA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON LO QUE SE COMPROBARÁ QUE LA ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL DISCAPACITADO, NO SEA INFERIOR A SEIS MESES. |  |  |
| 9 | DOCUMENTO 6.9 “ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA”, LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) (Obligatorio para LICITANTES que deseen recibir la preferencia). DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER CON UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO SEGÚN MODELO DE ANEXO REFERIDO DE LA CONVOCATORIA, O ESCRITO LIBRE APEGÁNDOSE AL CONTENIDO DEL MODELO 8.5 SECCIÓN VIII. |  |  |
| 10 | DOCUMENTO 6.10.-“CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA”. (Obligatorio en caso de que LICITANTES desee recibir la preferencia). CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, ASÍ COMO PRESENTAR MANIFESTACIÓN POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN, DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR. |  |  |
| 11 | DOCUMENTO 6.12. “CARTA PODER” (Obligatorio para quien concurra en representación del licitante). (Según modelo de anexo L) |  |  |
| 12 | DOCUMENTO 6.13. “ CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS (según modelo de anexo K) |  |  |
|  | PROPOSICIÓN TÉCNICA |  |  |
| 13 | DOCUMENTO6.14 FORMATO 8.1.1.- “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO” FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LA CONTENGA, SEGÚN MODELO DE 8.1.1. DE LA SECCIÓN VIII DE LA CONVOCATORIA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ANEXO “A” DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
|  | PROPOSICIÓN ECONÓMICA |  |  |
| 14 | DOCUMENTO 6.15. FORMATO 8.1.- “PROPUESTA ECONÓMICA” FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| ENTREGO DOCUMENTACION _________________________________ NOMBRE Y FIRMA) | RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN ____________________________ (NOMBRE Y FIRMA) |

ANEXO A

ANEXO TECNICO

EL ANEXO TÉCNICO CONSTA DE 11 PARTIDAS, MISMAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

| PARTIDA 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 231 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SIN REFACCIONES 2016 |
| --- | --- |
| PARTIDA 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A EQUIPOS DE LAVANDERÍA 2016 |
| PARTIDA 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LLAVES ELECTRÓNICAS CON SIN REFACCIONES2016 |
| PARTIDA 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON REFACCIONES PARA BÁSCULAS 2016 |
| PARTIDA 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 2016 |
| PARTIDA 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON REFACCIONES A PLANTAS DE EMERGENCIA 2016 |
| PARTIDA 7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A CÁRCAMOS 2016 |
| PARTIDA 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A ULTRACONGELADORES 2016 |
| PARTIDA 9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS SIN REFACCIONES2016 |
| PARTIDA 10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON REFACCIONES PARA SISTEMA DE GAS NATURAL 2016 |
| PARTIDA 11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A EQUIPOS DE COCINA 2016 |

PARTIDA 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SIN REFACCIONES 2016

RELACION ACTUALIZADA DE LOS EQUIPOS SUJETOS A MANTENIMIENTO Y SU UBICACIÓN DENTRO DEL INSTITUTO

| DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES |
| --- |
| DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION |
| ANEXO TECNICO 1 |
| RELACION ACTUALIZADA DE LOS EQUIPOS SUJETOS A MANTENIMIENTO Y SU UBICACIÓN DENTRO DEL INSTITUTO |
| Num | Descripción de Equipo | Ubicación del equipo |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  | Edif | Piso | Área | Condición de trabajo | Área de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CENTRIFUGA DE 200 TON | H | B | CUARTO DE MAQUINAS | TRABAJANDO | EQUIPO CENTRAL DE AGUA HELADA |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TIPO TORNILLO DE 200 TON | H | B | CUARTO DE MAQUINAS | TRABAJANDO | EQUIPO CENTRAL DE AGUA HELADA |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | CHILLER DE EXP. DIRECTA 30 TON | AU | 1 | CUARTO DE MAQUINAS | TRABAJANDO | UMA DE AUDITORIO | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHILLER DE AGUA HELADA 40 TON | B | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | TERAPIA INTENSIVA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHILLER DE AGUA HELADA 50 TON | B | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | QUIROFANOS |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MINICHILLER DE EXP DIR. 5 TON | H | 1 | AZOTEA DEL PRIMER PISO | TRABAJANDO | FARMACIA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 7 | MINICHILLER DE EXP. DIR 5 TON | H | 1 | AZOTEA DEL PRIMER PISO | TRABAJANDO | FARMACIA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 8 | EQUIPO PAQUETE | B | 2 | TERRAZA PISO 2° | TRABAJANDO | COMPUTADORA SALA 1 HEMDOINAMICA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | EQUIPO PAQUETE | B | 2 | TERRAZA PISO 2° | TRABAJANDO | COMPUTADORA SALA 2 HEMODINAMICA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | EQUIPO PAQUETE | H | 1 | TERRAZZA DEL UPS | TRABAJANDO | U.P.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | EQUIPO PAQUETE | BS | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 12 | EQUIPO PAQUETE | BS | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | TOMA DE MUESTRAS |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | EQUIPO PAQUETE | BS | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | TOMA DE MUESTRAS |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 14 | EQUIPO PAQUETE | H | AZOTEA | AZOTEA | TRABAJANDO | PEDIATRIA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 15 | EQUIPO PAQUETE | H | AZOTEA | AZOTEA | TRABAJANDO | PEDIATRIA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 16 | MINISPLIT | A | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | DIRECCION GENERAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 17 | MINISPLIT | A | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | SALA DE JUNTAS |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 18 | MINISPLIT | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | OFICINA DE JEFE DE BIOPROTESIS |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 19 | MINISPLIT | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | AREA DE PERICARDIOS. BIOPROTESIS |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 20 | MINISPLIT | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | TALLER DE BIOPOTESIS. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 21 | MINISPLIT | B | 1 | SITE INFORMATICA | TRABAJANDO | SITE INFROMATICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | MINISPLIT | B | 2 | TERRAZA PISO 2° | TRABAJANDO | COMPUTADORA DE SALA 1 HEMODIN. | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 23 | MINISPLIT | B | 2 | PLAFON 2° PISO | TRABAJANDO | COMPUTADORA SALA 5 DE HEMODINAMICA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 24 | MINISPLIT | B | 2 | CTO. INTERPRETACION RX | TRABAJANDO | CUARTO DE INTERPRETACION DE RX |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 25 | MINISPLIT | B | 2 | CTO DE INTERPRETACION RESONANCIA | TRABAJANDO | CTO DE INTERPRETACION DE RESONANCIA MAG. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 26 | MINISPLIT | B | 2 | CTO. DE CONSOLAS TOMOGRAFO | TRABAJANDO | CTO. DE CONSOLAS DE TOMOGRAFO |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 27 | MINISPLIT | B | 2 | TOMOGRAFO | TRABAJANDO | TOMOGRAFO |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 28 | MINISPLIT | B | 4 | OFICINA ENDOCRINOLOGIA | TRABAJANDO | OFICINA DE MEDICOS DE ENDOCRINOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 29 | MINISPLIT | B | 4 | ENDOCRINOLOGIA | TRABAJANDO | ENDOCRINOLOGIA |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 30 | MINISPLIT | B | BAS | MEDICINA NÚCLEAR | TRABAJANDO | MEDICINA NUCLEAR.GAMA CAMARA1 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 31 | MINISPLIT | B | BAS | MEDICINA NÚCLEAR | TRABAJANDO | MEDICINA NUCLEAR.GAMA CAMARA 2 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 32 | MINISPLIT | B | BAS | MEDICINA NÚCLEAR | TRABAJANDO | MEDICINA NUCLEAR.GAMA CAMARA 3 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 33 | MINISPLIT | D | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | AULA F |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 34 | MINISPLIT | D | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | AULA F |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 35 | MINISPLIT | H | 1 | TERRAZA 1° PISO | TRABAJANDO | C.E.Y.E. DEL 1°- H | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 36 | MINISPLIT | H | 1 | TERRAZA 1° PISO | TRABAJANDO | C.E.Y.E. DEL 1°- H | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 37 | MINISPLIT | H | 2 | CUARTO 201 UNIDAD CORONARIA | TRABAJANDO | HABITACION 201 UNID. CORONARIA |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 38 | MINISPLIT | H | 2 | SALA DE JUNTAS | TRABAJANDO | SALA DE JUNTAS | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 39 | MINISPLIT | H | 2 | TERRAZA 3 PISO | TRABAJANDO | GAMACAMARA UNID. CORONARIA | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 40 | MINISPLIT | H | 4 | OFICINA CARDIONEUMO | TRABAJANDO | OFICINA CARDIONEUMO |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 41 | MINISPLIT | H | 5 | PEDIATRIA. TERAPIA INTENSIVA | TRABAJANDO | PEDRIATRIA TERAPIA INTENSIVA |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 42 | MINISPLIT | H | 6 | SALA DE PEDIATRIA | TRABAJANDO | PEDIATRIA | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 43 | MINISPLIT | H | 6 | SALA DE PEDIATRIA | TRABAJANDO | PEDIATRIA | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 44 | MINISPLIT | H | 6 | SALA DE PEDIATRIA | TRABAJANDO | PEDIATRIA | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 45 | MINISPLIT | H | 6 | SALA DE PEDIATRIA | TRABAJANDO | PEDIATRIA | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 46 | MINISPLIT | H | 6 | SALA DE JUNTAS | TRABAJANDO | SALA DE JUNTAS | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 47 | MINISPLIT | M | 1 | TERRAZA | TRABAJANDO | 3° PISO EDIF.M GENOMICA |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 48 | MINISPLIT | M | 2 | LAB. DE MICROSCOPIA ELECT. | TRABAJANDO | LAB. DE MICROSCOPIA ELECTRONICA |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 49 | MINISPLIT | M | 3 | 3°PISO | TRABAJANDO | CULTIVO DE TEJIDOS |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 50 | MINISPLIT | M | 5 | LAB. DE BIOQUIMICA | TRABAJANDO | LAB. DE BIOQUIMICA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 51 | MINISPLIT | M | 6 | LAB. INSTRUMENTACION | TRABAJANDO | LAB. DE INSTRUMENTACION | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 52 | MINISPLIT | M | 7 | BIOLOGIA CELULAR | TRABAJANDO | BIOLOGIA CELULAR | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 53 | MINISPLIT | M | 7 | 7° PISO | TRABAJANDO | DIRECCION DE INVESTIGACION |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 54 | MINISPLIT | BS | 1 | AZOTEA | TRABAJANDO | LABORATORIO DE SEROLOGIA |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 55 | MINISPLIT | BS | 1 | PLANTA BAJA | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE FRACCIONAMIENTO | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 56 | MINISPLIT | BS | 1 | PLANTA BAJA | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE PRUEBAS CRUZADAS | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 57 | MINISPLIT | BS | 1 | PLANTA BAJA | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE INMUHEMATOLOGIA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 58 | MINISPLIT | 1B | 1 | 1 PISO | TRABAJANDO | INFORMATICA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 59 | MINISPLIT | 2B | 2 | AZOTEA | TRABAJANDO | HEMODINAMICA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 60 | MINISPLIT | 2B | 2 | AZOTEA | TRABAJANDO | TOMOGRAFIA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 61 | MINISPLIT | 2B | 2 | AZOTEA | TRABAJANDO | SALA 3 HEMODINAMICA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 62 | MINISPLIT | BS | 1 | AZOTEA | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 63 | MINISPLIT | H | 2 | TELE-INFARTO | TRABAJANDO | FARMACO INVACION | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 64 | MINISPLIT | H | 5 | OFICINA | TRABAJANDO | DR. VALENTIN HERRERA ALARCON | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 65 | MINISPLIT | B | BASAMENTO | SALA INTERPRETACION | TRABAJANDO | MEDICINA NUCLEAR | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 66 | MINISPLIT | B | BASAMENTO | DOCENCIA | TRABAJANDO | MEDICINA NUCLEAR | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 67 | MINISPLIT | B | BASAMENTO | OFICINA DEL INGENIERO | TRABAJANDO | MEDICINA NUCLEAR | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 68 | MINISPLIT | B | BASAMENTO | SALA 4 | TRABAJANDO | MEDICINA NUCLEAR | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 69 | MINISPLIT | B | 2 | ULTRASONIDO | TRABAJANDO | ULTRASONIDO | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 70 | MINISPLIT | B | 2 | SALA INTERPRETACION | TRABAJANDO | TOMOGRAFIA E IMAGEN | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 71 | MINISPLIT | B | 2 | CUARTO DE INTERPRETACION | TRABAJANDO | IMAGENOLOGÍA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 72 | MINISPLIT | B | 2 | MEDICOS ADSCRITOS | TRABAJANDO | IMAGENOLOGÍA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 73 | MINISPLIT | B | 2 | SALA 1 | TRABAJANDO | FLOUROSCOPIA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 74 | MINISPLIT | B | 2 | CUARTO DE MAQUINAS | TRABAJANDO | SALA 5 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 75 | MINISPLIT | A | 1 | DIRECCION | TRABAJANDO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 76 | MINISPLIT | ANEXO | 4 | AREA DE CULTIVO | TRABAJANDO | NECROBIOLOGÍA | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| 77 | MINISPLIT | ANEXO | 3 | TIEMPO REAL | TRABAJANDO | BIOLOGIA MOLECULAR | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 78 | MINISPLIT | ANEXO | 2 | SECUENCIADOR | TRABAJANDO | BIOLOGIA MOLECULAR | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 79 | MINISPLIT | BS | 1 | BIOLOGIA MOLECULAR | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 80 | MINISPLIT | BS | 1 | BIOLOGIA MOLECULAR | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 81 | MINISPLIT | B | 2 | SALA DE INTERPRETACION | TRABAJANDO | RADIOLOGIA Y ULTRASONIDO | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 82 | MINISPLIT | B | 2 | SALA 4 | TRABAJANDO | RAYOS X | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 83 | MINISPLIT | ANEXO | 2 | LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | TRABAJANDO | LABORATORIO |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 84 | MINISPLIT | B | 5 | OFICINA DE JEFE DE CIRUGÍA | TRABAJANDO | OFICINA DEL JEFE |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 85 | MINISPLIT | B | B | SALAS DE JUNTAS CARDIOLOGIA | TRABAJANDO | CARDIOLOGIA NUCLEAR |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 86 | MINISPLIT | B | B | SALAS DE INTERPRETACION | TRABAJANDO | CARDIOLOGIA NUCLEAR | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 87 | MINISPLIT | BS | PB | BANCO DE SANGRE | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 88 | MINISPLIT |  |  | BIOQUIMICA | TRABAJANDO | BIOQUIMICA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 89 | MINISPLIT |  |  | BIOQUIMICA | TRABAJANDO | BIOQUIMICA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 90 | MINISPLIT |  |  | BIOQUIMICA | TRABAJANDO | BIOQUIMICA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 91 | MINISPLIT |  |  | CARDIOLOGÍA NUCLEAR | TRABAJANDO | CARDIOLOGIA NUCLEAR | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 92 | MINISPLIT |  |  | CARDIOLOGÍA NUCLEAR | TRABAJANDO | CARDIOLOGIA NUCLEAR | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 93 | MINISPLIT |  |  | CARDIONEMOLOGIA | TRABAJANDO | CARDIONEMOLOGIA | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 94 | MINISPLIT |  |  | FARMACOLOGIA | TRABAJANDO | FARMACOLOGIA | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 95 | MINISPLIT |  |  | NEFROLOGÍA | TRABAJANDO | NEFROLOGIA | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 96 | MINISPLIT |  |  | PATOLOGÍA | TRABAJANDO | PATOLOGIA | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 97 | EXTRACTOR | A | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | SANITARIOS DIRECCION GENERAL | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 98 | EXTRACTOR | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | CAMP. D EXTRACCION PREP. DE SOL.BIOPROTESIS |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 99 | EXTRACTOR | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | CAMP. D EXTRACCION LASSER BIOPROTESIS |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 100 | EXTRACTOR | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | AREA GRIS. AUTOCLAVES. BIOPROTESIS |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 101 | EXTRACTOR | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | MANUFACTURA Y LASSER. BIOPROTESIS |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 102 | EXTRACTOR | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | ANILLOS, PASILLO BCO, LAB. BIOPROTESIS |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 103 | EXTRACTOR | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | PERICARDIOS, BIOPROTESIS |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 104 | EXTRACTOR | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | VESTIDOR Y BAÑOS DE BIOPROTESIS |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 105 | EXTRACTOR | AU | AZ | SANITARIO AUDITORIO | TRABAJANDO | SANITARIOS AUDITORIO |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 106 | EXTRACTOR | AU | AZ | SANITARIO AUDITORIO | TRABAJANDO | SANITARIOS AUDITORIO |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 107 | EXTRACTOR | AU | B | SANITARIOS AUDITORIO | TRABAJANDO | SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES AUDITORIO |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 108 | EXTRACTOR | B | 2 | PLAFON VESTIDORES Rx | TRABAJANDO | VESTIDORES Y BAÑOS DE Rx |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 109 | EXTRACTOR | B | 3 | PLAFON DEL 3°PISO | TRABAJANDO | LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 110 | EXTRACTOR | B | 3 | PLAFON AUTOCLAVES | TRABAJANDO | CUARTO DE AUTOCLAVES MICROBIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 111 | EXTRACTOR | B | 4 | PLAFON DEL 4°PISO | TRABAJANDO | VENTILOTERAPIA |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 112 | EXTRACTOR | B | 5 | 5° PISO | TRABAJANDO | CEYE |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 113 | EXTRACTOR | B | 5 | PLAFON DE PISO | TRABAJANDO | SANITARIOS, DESCANZO DE MEDICOS |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 114 | EXTRACTOR | B | 5 | PLAFON DE PISO | TRABAJANDO | SANITARIOS, DESCANZO DE ENFERM. |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 115 | EXTRACTOR | B | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | QUIROFANOS SALA 5,6,7 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 116 | EXTRACTOR | B | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | QUIROFANOS SALA 8 PASILLOS |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 117 | EXTRACTOR | B | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | QUIROFANOS 1 Y PASILLOS |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 118 | EXTRACTOR | B | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | QUIROFANOS 2,3,4 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 119 | EXTRACTOR | D | 3 | PLAFON 3° PISO | TRABAJANDO | AUDIOVISUAL 3° PISO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 120 | EXTRACTOR | D | 3 | PLAFON 3° PISO | TRABAJANDO | AUDIOVISUAL FOTOLITE | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 121 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | AULA A |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 122 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | AULA B |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 123 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | AULA C |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 124 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | AULA D |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 125 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | AULA E |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 126 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | AULA F |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 127 | EXTRACTOR | H | 1 | AZOTEA ANEXO COCINA | TRABAJANDO | CAMP. DE EXT. DE COCINA EMPLEADOS |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 128 | EXTRACTOR | H | 1 | AZOTEA DE PASILLO PTE | TRABAJANDO | COCINA DE CAFETERIA |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 129 | EXTRACTOR | H | 1 | PLAFON DEL 1°PISO | TRABAJANDO | CEYE DE HOSPITALIZACION | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 130 | EXTRACTOR | H | 1 | TERRAZA | TRABAJANDO | ALMACEN CEYE | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 131 | EXTRACTOR | H | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | COCINA DE COMEDOR 1°PISO |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 132 | EXTRACTOR | H | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | DIETOLOGIA |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 133 | EXTRACTOR | H | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | DIETOLOGIA |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 134 | EXTRACTOR | H | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | LAVANDERIA |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 135 | EXTRACTOR | H | B | CTO. DE MAQUINAS | TRABAJANDO | MANTENIMIENTO |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 136 | EXTRACTOR | H | B | CTO. DE MAQUINAS | TRABAJANDO | CASILLEROS Y BAÑOS ENFERM. |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 137 | EXTRACTOR | H | B | LAVANDERIA | TRABAJANDO | VESTIDOR DE LAVANDERIA | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
| 138 | EXTRACTOR-BOOSTER | H | 5 | PASILLO DE TERAPIA INTENSIVA | TRABAJANDO | PASILLO DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | EXTRACTOR | M | 1 | AZOTEA OBITUARIO | TRABAJANDO | EXTRACTOR DE NECROPCIAS |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 140 | EXTRACTOR | RC | B | BASAMENTO | TRABAJANDO | REABILITACION CARDIACA |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 141 | EXTRACTOR | RC | B | BASAMENTO | TRABAJANDO | REABILITACION CARDIACA |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 142 | EXTRACTOR | BS | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE. CUARTO DE REFRIGERADORES |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 143 | EXTRACTOR | BS | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE. CUARTO DE ORINA |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 144 | EXTRACTOR | EA | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | EDIFICIO ANEXO |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 145 | EXTRACTOR | EA | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | EDIFICIO ANEXO |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 146 | EXTRACTOR | EA | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | EDIFICIO ANEXO |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 147 | EXTRACTOR | EA | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | EDIFICIO ANEXO |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 148 | EXTRACTOR | EA | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | EDIFICIO ANEXO |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 149 | EXTRACTOR | OB | 1M | AZOTEA | TRABAJANDO | OBITUARIO |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 150 | EXTRACTOR | OB | 1M | AZOTEA | TRABAJANDO | OBITUARIO |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 151 | EXTRACTOR | BS | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 152 | EXTRACTOR | BS | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 153 | EXTRACTOR | H | BASAMENTO | TALLER | TRABAJANDO | TALLER DE COSTURA |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 154 | EXTRACTOR | H | BASAMENTO | REGADERAS | TRABAJANDO | REGADERAS DE BAÑO DE HOMBRES |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 155 | EXTRACTOR | H | BASAMENTO | BAÑOS | TRABAJANDO | BAÑO DE HOMBRES |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 156 | EXTRACTOR | H | BASAMENTO | LOCKERS | TRABAJANDO | BAÑOS DE HOMBRES |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 157 | EXTRACTOR | H | 2 | TERRAZA | TRABAJANDO | BAÑO DE MUJERES |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 158 | EXTRACTOR | RPBI | AZOTEA | AZOTEA | TRABAJANDO | RPBI |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 159 | EXTRACTOR | ANEXO | PLANTA BAJA | CUARTO | TRABAJANDO | CUARTO DE CENTRIFUGAS |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 160 | EXTRACTOR | ANEXO | PLANTA BAJA | CUARTO | TRABAJANDO | CUARTO ULTRACONGELADORES |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 161 | EXTRACTOR | H | BASAMENTO | CUARTO DE PREPARACION | TRABAJANDO | COCINA |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 162 | EXTRACTOR AXIAL | H | B | REGADERAS | TRABAJANDO | REGADERAS DE BAÑO Y VESTIDORES |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 163 | EXTRACTOR AXIAL | H | B | REGADERAS | TRABAJANDO | REGADERAS DE BAÑO Y VESTIDORES |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 164 | EXTRACTOR AXIAL | H | B | REGADERAS | TRABAJANDO | REGADERAS DE BAÑO Y VESTIDORES |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 165 | ESTRACTOR | M |  | LABORATORIO GENOTECA | TRABAJANDO | LABORATORIO GENOTECA |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 166 | ESTRACTOR | M |  | LABORATORIO GENOTECA | TRABAJANDO | LABORATORIO GENOTECA |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 167 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 168 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 169 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 170 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 171 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 172 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 173 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 174 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 175 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 176 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 177 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 178 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 179 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 180 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 181 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 182 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 183 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 184 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 185 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 186 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 187 | EXTRACTOR | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 188 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | B | 2 | TERRAZA PISO 2° | TRABAJANDO | COMPUTADORA SALA 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 189 | FAN - COIL DE AGUA HELADA | B | 3 | PLAFON DE LAB. DE QUIMICA | TRABAJANDO | LABORATORIO DE QUIMICA |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 190 | FAN - COIL DE AGUA HELADA | B | 3 | PLAFON DE LAB. DE QUIMICA | TRABAJANDO | LABORATORIO DE QUIMICA |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 191 | FAN - COIL DE AGUA HELADA | B | 3 | PLAFON DE LAB. DE QUIMICA | TRABAJANDO | LABORATORIO DE QUIMICA |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 192 | FAN - COIL DE AGUA HELADA | B | 3 | PLAFON DE LAB. DE QUIMICA | TRABAJANDO | LABORATORIO DE QUIMICA |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 193 | FAN - COIL DE AGUA HELADA | H | 1 | PLAFLON RELIGIOSAS | TRABAJANDO | COMEDOR PRIVADO DE RELIGIOSAS |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 194 | FAN - COIL DE AGUA HELADA | H | 1 | PLAFLON COMEDOR DIRECTORES | TRABAJANDO | COMEDOR PRIVADO |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 195 | FAN - COIL DE AGUA HELADA | H | 1 | PLAFLON DE FARMACIA 1° | TRABAJANDO | FARMACIA |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 196 | FAN - COIL DE AGUA HELADA | H | 1 | PLAFLON DE FARMACIA 1° | TRABAJANDO | FARMACIA |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 197 | FAN - COIL DE AGUA HELADA | H | 1 | PLAFLON DE FARMACIA 1° | TRABAJANDO | FARMACIA |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 198 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA (1) | PR | 1 | PLAFON DE RESONANCIA | TRABAJANDO | RESONANCIA MAGNETICA |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 199 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA (1) | PR | 1 | PLAFON DE RESONANCIA | TRABAJANDO | RESONANCIA MAGNETICA |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 200 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA (1) | PR | 1 | PLAFON DE RESONANCIA | TRABAJANDO | RESONANCIA MAGNETICA |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 201 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | EA |  | LAB. NEFROLOGIA | TRABAJANDO | EDIFICIO ANEXO |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 202 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | EA |  | LAB. NEFROLOGIA | TRABAJANDO | EDIFICIO ANEXO |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 203 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | 1B | 1 | SITE INFORMATICA | TRABAJANDO | INFORMATICA |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 204 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | 3B | 1 | MICROBIOLOGIA | TRABAJANDO | MICROBIOLOGIA | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 205 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | 3B | 1 | MICROBIOLOGIA | TRABAJANDO | MICROBIOLOGIA | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 206 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | 3B | 1 | LAB URGENCIAS | TRABAJANDO | LAB URGENCIAS | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 207 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | 3B | 1 | LAB URGENCIAS | TRABAJANDO | LAB URGENCIAS | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 208 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | 3B | 1 | INMUNOLOGIA | TRABAJANDO | INMUNOLOGIA | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 209 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | 3B | 1 | INMUNOLOGIA | TRABAJANDO | INMUNOLOGIA | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 210 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | 3B | 1 | INMUNOLOGIA | TRABAJANDO | INMUNOLOGIA | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 211 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | 4B | 4 | LAB. HEMATOLOGIA | TRABAJANDO | LAB. HEMATOLOGIA | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 212 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | 4B | 4 | LAB. HEMATOLOGIA | TRABAJANDO | LAB. COAGULACION | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 213 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | H | 3 | UNIDAD DE CALIDAD | TRABAJANDO | OFICINA | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 214 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | B | 3 | BIOLOGIA MOLECULAR | TRABAJANDO | MICROBIOLOGIA | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 215 | FAN - COIL DE EXP.DIRECTA | B | 4 | LABORATORIO | TRABAJANDO | LABORATORIO DE TROMBOSIS Y FIBRINOLOSIS | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 216 | MANEJADORA (2,3,4,5) | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | MANUFACTURA. BIOPROTESIS |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 217 | MANEJADORA (2,3,4,5) | A | BAS | BASAMENTO | TRABAJANDO | ANILLO, PASILLOS |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 218 | MANEJADORA | AU | 1 | CUARTO DE MAQUINAS | TRABAJANDO | AUDITORIO |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 219 | MANEJADORA | B | B | CUARTO DE SUBESTACION | TRABAJANDO | SITE DE INFORMATICA |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 220 | MANEJADORA (2,3) | B | 2 | TERRAZA PISO 2° | TRABAJANDO | SALA 1,2,PASILLO HEMODINAMIA |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 221 | MANEJADORA (2,3) | B | 2 | TERRAZA PISO 2° | TRABAJANDO | SALA 3,4,5, HEMODINAMIA |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 222 | MANEJADORA (2,3,4,5) | B | 5 | 5° PISO | TRABAJANDO | CEYE | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 223 | MANEJADORA (2,3,4,5) | B | 5 | 5° PISO | TRABAJANDO | CAMBIO DE CAMILLAS | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 224 | MANEJADORA (2,3,4,5) | B | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | CIRUGIA 5°P SALAS 5,6,7 | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 225 | MANEJADORA (2,3,4,5) | B | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | CIRUGIA 5°P SALA 2,3,4 | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 226 | MANEJADORA (2,3,4,5) | B | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | CIRUGIA 5°P SALA 1 Y PASILLOS | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 227 | MANEJADORA (2,3,4,5) | B | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | QUIROFANOS 8 Y PASILLOS | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 228 | MANEJADORA | H | BAS | CUARTO DE MAQUINAS | TRABAJANDO | MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 229 | MANEJADORA | H | 1 | CTO. DE MAQUINAS | TRABAJANDO | CAFETERIA |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 230 | MANEJADORA | H | 1 | CTO. DE MAQUINAS | TRABAJANDO | COMEDOR |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 231 | MANEJADORA EXP. DIRECTA (2,3,4,5) | H | 1 | TERRAZA | TRABAJANDO | ALMACEN CEYE |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 232 | MANEJADORA (2,3) | H | 5 | CTO. DE MAQUINAS | TRABAJANDO | ADMINISTRACION |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 233 | MANEJADORA (2,3) | H | 5 | CTO. DE MAQUINAS | TRABAJANDO | TERAPIA INTENSIVA Y PEDIATRIA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 234 | MANEJADORA (2,3) | H | 5 | CTO. DE MAQUINAS | TRABAJANDO | CUBICULOS ADULTOS TERAPIA INTERMEDIA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 235 | MANEJADORA | H | 5 | CTO. DE MAQUINAS | TRABAJANDO | AUDITORIO |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 236 | MANEJADORA (2,3) | H | 6 | CTO. DE MAQUINAS | TRABAJANDO | CUBICULOS ADULTOS, 5° H, TERAP.INT. |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 237 | MANEJADORA (2,3) | H | 6 | CTO. DE MAQUINAS | TRABAJANDO | QUIROFANO, 5° H |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 238 | MANEJADORA | C | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | OFTALMOLOGIA, CONSULTA EXTERNA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 239 | MANEJADORA | EA | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | EDIFICIO ANEXO |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 240 | MANEJADORA DE EXP. DIRECTA | H | 2 | TRABAJO SOCIAL | TRABAJANDO | TRABAJO SOCIAL |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 241 | MANEJADORA DE EXP. DIRECTA | H | 2 | CUARTOS MEDICOS | TRABAJANDO | OFICINA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 242 | MANEJADORA DE EXP. DIRECTA | B | 1 | SITE INFORMATICA | TRABAJANDO | INFORMATICA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 243 | MANEJADORA | B | BASAMENTO | SALA DE ESPERA | TRABAJANDO | MEDICINA NUCLEAR |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 244 | MANEJADORA | B | 2 | SALA 1 | TRABAJANDO | HEMODINAMICA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 245 | MANEJADORA | B | 2 | CUARTO DE COMPUTADORAS | TRABAJANDO | HEMODINAMICA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 246 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1 | H | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | EQUIPO CENTRAL DE AGUA HELADA |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 247 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 2 | H | AZ | AZOTEA | TRABAJANDO | EQUIPO CENTRAL DE AGUA HELADA |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 248 | UNIDAD TIPO VENTANA | B | 3 | LABORATORIO DE MICROBIO. | TRABAJANDO | LAB. DE MICROBIOLOGIA | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 249 | UNIDAD TIPO VENTANA | B | 4 | VENTANA | TRABAJANDO | NEFROLOGIA | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 250 | UNIDAD TIPO VENTANA | M | 5 | LABORATORIO DE BIOQUIMICA | TRABAJANDO | BIOQUIMICA | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 251 | LAVADORA DE AIRE |  |  | NEFROLOGÍA | TRABAJANDO | NEFROLOGIA | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 252 | UNIDAD VENTANA | M | 7 | BIOQUIMICA | TRABAJANDO | BIOQUIMICA | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 253 | UNIDAD PAQUETE |  |  | BANCO DE SANGRE | TRABAJANDO | BANCO DE SANGRE | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 254 | UNIDAD PAQUETE | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 255 | UNIDAD PAQUETE | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 256 | UNIDAD PAQUETE | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 257 | UNIDAD PAQUETE | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 258 | UNIDAD PAQUETE | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 259 | UNIDAD PAQUETE | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 260 | UNIDAD PAQUETE | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 261 | UNIDAD PAQUETE | B | PB | BIOTERIO | TRABAJANDO | BIOTERIO | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 262 | 17 REJILLAS DE EXTRACCION ( 5) | H | B | LAVANDERIA | TRABAJANDO | SISTEMA DE EXTRACCION DE LAVANDERIA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 263 | 6 COSTALILLAS DE NYLON (6) | H | B | LAVANDERIA | TRABAJANDO | COSTALILLAS PARA PELUZA DE SECADORAS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 264 | LINEA DE TUBERIAS | H | B | EQ. CENTRAL DE AGUA | TRABAJANDO | CUARTO DE MAQUINAS | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 265 | BOMBA DE AGUA CONDENSADOS DE 20 HP | H | B | CUARTO DE MAQUINAS | TRABAJANDO | EQUIPO CENTRAL DE AGUA HELADA |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 266 | BOMBA DE AGUA CONDENSADOS DE 25 HP | H | B | CUARTO DE MAQUINAS | TRABAJANDO | EQUIPO CENTRAL DE AGUA HELADA |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 267 | BOMBA DE AGUA FRIA | H | B | CUARTO DE MAQUINAS | TRABAJANDO | EQUIPO CENTRAL DE AGUA HELADA |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 268 | DIVIDIDO |  |  | RECEPCION DE CARDIOLOGIA MOLECULAR | TRABAJANDO | CARDIOLOGIA NUCLEAR |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| ESTAS ACTIVIDADES SE CONSIDERAN COMO MANTENIMIENTO MENOR PREVENTIVO QUE DEBERA EFECTUARSE SEGÚN SE ESPECIFICA |
| A CONTINUACION Y QUE DEBERA CONSIDERARSE DENTRO DEL COSTO UNITARIO DE CADA EQUIPO. |
| 1.- LIMPIEZA DE CONDENSADORA CON AGUA, JABON Y EQ. KATCHER O SIMILAR PROGRAMACION DE 1 VEZ POR MES |
| 2.- CAMBIO DE FILTROS DE POLIETILENO EN MANEJADORAS, PROGRAMACION DE 2 VECES POR MES O C/ 15 DIAS |
| 3.- CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA EN MANEJADORAS, PROGRAMACION DE 2 VECES POR AÑO O C/ 6 MESES |
| 4.- CAMBIO DE FILTROS TERMINALES HEPA, CADA SEIS MESES. |
| 5.- MEDICION DE VELOCIDADES Y TEMPERATURAS EN CADA DIFUSOR DE AIRE DE TODAS LAS SALAS DE QUIROFANOS UNA VEZ CADA SEMANA Y ENTREGAR REPORTE EN GRAFICA PARA OBSERVAR COMO SE ESTA COMPORTANDO CADA EQUIPO CON RELACION AL FILTRO. |
| 6.- LIMPIEZA DE REJILLAS DE EXTRACCION CON ASPIRADORA, PROGRAMACION DE 1 VEZ POR SEMANA EN TODAS LAS AREAS. |
| 7.- LIMPIEZA DE GABINETES ATRAPAPELUZA, PROGRAMACION DE 3 VECES POR SEMANA EN AREA DE LAVANDERIA |

ANEXO TECNICO 2

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS QUE DEBERA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES CON COBERTURA AMPLIA.

| PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA PARA REJILLAS Y DIFUSORES DE LAS AREAS DE LOS QUIROFANOS |
| --- |
| 1.- SE DEBERA UTILIZAR ROPA ESPECIAL PARA INGRESAR A LOS QUIROFANOS, DICHA ROPA SERA PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO |  |
| 2.- SE REQUERIRA PARA LA LIMPIEZA, UNA ASPIRADORA, DESARMADOR DE CRUZ Y PLANO, SILICON ANTIHONGOS, UNA CUBETA, UNA FRANELA QUE NO DEJE PELUZA. LA CUBETA Y LA FRANELA DEBERAN SER SANITIZADAS CON CLORO ANTES DE SER UTILIZADAS. |  |
| 3.- SE DEBERA DESMONTAR LOS DIFUSORES TIPO DIAMANTE DE 24" X 24" UBICADOS EN PLAFON |  |
| 4.- LIMPIAR CON LA FRANELA LOS DIFUSORES . |  |  |  |  |  |
| 5.- DESMONTAR FILTROS HEPA DE 24"X24" Y ASPIRAR LA PARTE LATERALES DE DONDE SE ENCUENTRA UBICADO. |  |
| 6.- ASPIRAR EL GABINETE DEL FILTRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1 MTS, POSTERIORMENTE SE DEBERA LIMPIAR CON LA FRANELA |  |
| 7.- SE DEBERA COLOCAR FILTRO HEPA NUEVO Y EL DIFUSOR EN SU POSICION ORIGINAL |  |  |  |
| 8.- DESMONTAJE DE REJILLAS DE EXTRACCION RETIRANDO PREVIAMENTE EL SILICON DE LAS CARAS LATERALES DE ESTAS |  |
| 9.- ASPIRAR DUCTO HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD, POSTERIORMENTE SE DEBERA LIMPIAR CON LA FRANELA DICHO DUCTO |  |
| 10.- LIMPIEZA DE REJILLA DE EXTRACCION CON FRANELA |  |  |  |  |
| 11.- COLOCACION DE REJILLA DE EXTRACCION, APLICANDO SILICON EN LAS CARAS DE ESTA |  |
| NOTA 1: ESTE PROCEDIMIENTO SE DEBERA HACER TANTO PARA QUIROFANOS, COMO PASILLOS, CEYE, DESCANSO DE MEDICOS, DESCANSO DE ENFERMERAS. |  |
| NOTA 2 : SE DEBERA REPORTAR A LA JEFA DE ENFERMERAS UNA VEZ QUE SE TERMINE CON LA LIMPIEZA DE UN AREA PARA QUE POSTERIORMENTE EL AREA DE INTENDENCIA ENTRE A SANITIZAR |  |
| NOTA 3 : SE DEBERA LLENAR LA BITACORA DE LA SUPERVISORA DE ENFERMERAS DE QUIROFANOS SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |  |
| NOTA 4: SE DEBERA DE CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FILTROS EN HORARIO NOCTURNO Y EN FIN DE SEMANA PARA EVITAR ATRASOS EN LOS SERVICIOS DE QUIROFANOS. |  |

RELACION DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO PARA EL AREA DE AIRE ACONDICIONADO DEL INC

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE EXTRACCION DE AIRE

I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO

1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son :

a).- Motores

b).-Transmisión

c).-Circuito eléctrico

2.- Verificación de que el equipo no se encuentre desbalanceado y origine vibraciones

3.- Checar ruidos en la trasmisiones y motor

II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS

1.-Revision de contactores o arrancadores

2.-Revision de bobina, platinos de contactos ppls y auxiliares

3.-Aplicación de solvente y terminales eléctricas

4.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas

III.- MANTTO. MENOR A MOTORES

1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores

2.-Revisar terminales y conexiones

3.-Aplicar dieléctricos

4.- Cambio de rodamientos

IV.-MANTENIMIENTO A TRANSMISION Y TURBINA

1.-Revision de poleas, opresores y flecha

2.-Alineacion y tensión de bandas

3.-Revision de turbinas, chumaceras, flecha

V.-SERVICIOS COMPLETARIOS

1.-Retiro de tapas para efectuar su limpieza

2.-Verificar sellado de equipos

3.-Efectuar limpieza con equipo de aire comprimido y productos químicos

4.-Efectuar limpieza a gabinetes

5.-Sujetar tapas y soportes

6.-Lubricar y engrasar donde se requiera

7.-Anotar datos operativos en bitácora

8.- Pintura a equipos ( una vez por año )

9.- Pintura a base de concreto de equipo ( una vez por año)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE

I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO

1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son :

a).- Motores

b).-Transmisión

c).-Circuito eléctrico

d).-Filtros

2.- Verificación de que no el equipo no se encuentre desbalanceado y origine vibraciones

3.- Checar ruidos en la trasmisiones y motor

II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS

1.-Revision de contactores o arrancadores

2.-Revision de bobina, platinos de contactos ppls y auxiliares

3.-Aplicación de solvente y terminales eléctricas

4.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas

III.- MANTTO. MENOR A MOTORES

1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores

2.-Revisar terminales y conexiones

3.-Aplicar dieléctricos

4.- Cambio de rodamientos

IV.-MANTENIMIENTO A TRANSMISION Y TURBINA

1.-Revision de poleas, opresores y flecha

2.-Alineacion y tensión de bandas

3.-Revision de turbinas, chumaceras, flecha

V.-MANTENIMIENTO AL SERPENTIN

1.-Retirar filtros

2.-Verificar fugas

3.-Efectuar limpieza con equipo a presión ( Katcher o similar )y producto químico

4.-Verificar aletado de aluminio

5.-Limpieza de gabinete

6.-Limpieza o cambio de filtros

7.-Revision de charola de condensados

8.-Revision de sellado

9.- Revisión de Gabinete de manejadora

10.- Peinado de aletado de serpentín

VI.-SERVICIOS COMPLETARIOS

1.-Sujetar tapas y soportes

2.-Lubricar y engrasar donde se requiera

3.-Efectuar limpieza a base de agua y jabón del equipo y del área técnica.

4.-Anotar datos operativos en bitácoras

5.. Cambio de filtros de bolsa

6.- Cambio de filtros de polietileno

7.- Cambio de filtros terminales Hepa

8.- Lavado de filtros metálicos

9.-Reparacion de forro de ducterias.

10.- Limpieza de filtros "yee"

11.- Reparación de forro de ductos

12.- Reparación de forro de tuberías de agua helada

13.- Pintura a equipos y bases de concreto de manejadoras ( una vez por año)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

PAQUETE Y DIVIDIDO

I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO

1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son :

a).- Motores U.C.

b).-U.M.A.

c).-Circuito eléctrico de control

d).-Filtros

e).-Compresor

2.- Verificación de que el equipo no tenga fugas

3.- Checar ruidos, vibraciones, presiones y temperaturas de operación

II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS DE LA U.C.

1.-Revisar relevadores y contactores, bobinas, platinos de contactos ppls y auxiliares

2.-Aplicación de solvente dieléctrico

3.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas

4.-Revisar dispositivos del circuito de control

5.-Verificar los controles de operación y de seguridad

6.-Revisar operación de las válvulas

7.-Verificar voltajes, amperajes, temperaturas y presiones en los puntos de prueba

8.-Ajustar temperatura de control

9.-Anotar reporte en bitácora

III.-MANTENIMIENTO AL COMPRESOR

1.-Revisar presiones de succión, de descarga y de aceite

2.-Verificar condiciones de las terminales eléctricas

3.-Revisar contactor y arrancador, bobina, platinos

4.-Revisar relevadores de sobre-carga del compresor

5.-Revisar los amortiguadores

6.-Verificar condiciones de las válvulas de servicio

7.-Verificar la hermeticidad del sistema

8.-Ajustar carga del refrigerante

9.-Revisar y ajustar controles y protecciones

IV.-MANTTO. MENOR A MOTORES ( U.C. Y U.M.A o EVAPORADORA)

1.-Revisar las portecciones de sobre-carga de los motores

2.-Revisar terminales y conexiones

3.-Aplicar dieléctricos

V.-MANTTO. MAYOR A MOTORES ( U.C. Y U.M.A O EVAPORADORA)

1.-Desconectar, desinstalar, desembalar el motor,estator,bobinado,tapas,baleros

2.-Enbalar,instalar,conectar,provar en vacio y con carga

3.-Revision de estator, tapas y baleros

VI.-MANTENIMIENTO A SERPENTINES (U.CONDENSADORA Y U.M.A. O EVAPORADORA)

1.-Verificar fugas

2.-Efectuar limpieza con equipo a presión y producto químico

3.-Revisar y completar la carga del refrigerante

4.Verificar líneas de A.P. Y B.P. Para corregir fugas y aislamiento

5.-Revisar accesorios y dispositivos de control y de seguridad

6.-Verificar el aletado de aluminio para corregirlo

7.-Verificar sistema de drenaje de condensados

VII.-SERVICIOS COMPLETARIOS

1.-Sujetar tapas y soportes

2.-Lubricar y engrasar donde se requiera

3.-Efectuar limpieza al equipo y al área

4.-Revisar pintura de equipos,soportes y tuberías

5.-Identificar y marcar equipos y componentes

6.-Anotar datos operativos en bitacoras

7.-Revisar el aislamiento

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

ENFRIADORES DE AGUA HELADA ( CHILLER DE 30 A 50 TON,MINICHILLERS)

I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO

1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son :

a).- Motores U.C.

b).-Intercambiador

c).-Circuito eléctrico de control

d).-Filtros

e).-Compresor

2.- Verificación de que el equipo no tenga fugas

3.- Checar ruidos, vibraciones, presiones y temperaturas de operación

II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS DE LA U.C.

1.-Revisar relevadores y contactores, bobinas, platinos de contactos ppls y auxiliares

2.-Aplicación de solvente dieléctrico

3.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas

4.-Revisar dispositivos del circuito de control

5.-Verificar los controles de operación y de seguridad

6.-Revisar operación de las válvulas

7.-Verificar la programación y la configuración de control y de operación

8.-Revisar los Dis. Switchs

9.-Revisar las tarjetas de circuito impreso

10.-Revisar los termistores de control de operación y de seguridad

11.-Verificar voltajes en los puntos de prueba

12.-Verificar presiones de operación

13.-Verificar temperaturas de operación

14.-Verificar amperajes

15.-Verificar carga de operación

16.-Verificar temperaturas de control

17.-Anotar lecturas de operación del display en bitácora

III.-MANTENIMIENTO AL COMPRESOR

1.-Revisar presiones de succión, de descarga y de aceite

2.-Verificar condiciones de las terminales eléctricas

3.-Revisar contactor y arrancador, bobina, platinos

4.-Revisar relevadores de sobre-carga del compresor

5.-Revisar los amortiguadores

6.-Verificar condiciones de las válvulas de servicio

7.-Verificar la hermeticidad del sistema

8.-Ajustar carga del refrigerante

9.-Revisar y ajustar controles y protecciones

10.-Revisar la transición del arrancador

11.-Limpieza del área

IV.-MANTTO. MENOR A MOTORES ( Bombas de agua helada )

1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores

2.-Revisar terminales y conexiones

3.-Aplicar dieléctricos

4.- Revisión de baleros, chumaceras, sellos.

V.-MANTTO. MAYOR A MOTORES ( Bomba de agua helada y condensados)

1.-Desconectar, desinstalar, desembalar el motor ,estator, bobinado, tapas, Rodamientos

2.-Enbalar,instalar,conectar,provar en vacio y con carga

3.-Revision de estator, tapas y baleros

4.- Cambio de baleros, chumaceras, sellos

VI.-SERVICIO MENOR A CHILLERS DE AGUA HELADA ( 30 a 200 T )

1.- Verificar acides del aceite

2.- Si se requiere según acides, cambiar aceite.

3.- Cambio de filtros de aceite

4.- Cambio de filtros deshidratadores

5.- Cambio de empaques de compresor

6.- Verificar nivel de refrigerante de compresores

7.- Carga de gas refrigerante

VII.-MANTENIMIENTO A LINEAS DE AGUA HELADA Y RETORNO DE CONDENSADOS

1.-Purga de las líneas de A.H. y de R.C.

2.-Limpieza de filtros "Yee"

3.-Limpieza de cedazos

4.-Verificar que los manómetro y termómetro operen en buenas condiciones

5.-Pintura a líneas de A.H. R.C.

6.-Engrase de válvulas de corte y seccionamiento

7.-Verificar empaques de válvulas y de bridas

8.-Verificar estoperos

9.- Reparación de forro de tubería de agua helada y retorno de condensados

10.- Pintura a bombas de agua y bases de concreto

VIII.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

1.-Sujetar tapas y soportes

2.-Lubricar y engrasar donde se requiera

3.-Efectuar limpieza al equipo y al área

4.-Revisar pintura de equipos, soportes y tuberías

5.-Identificar y marcar equipos y componentes

6.-Anotar datos operativos en bitácoras

7.-Revisar el aislamiento

8.- Limpieza de serpentín de condensadora a base de desincrustante y equipo karcher

9.- Pintura a equipo enfriador de agua

10.- Limpieza y retiro de basura del área técnica del equipo

11.- Aplicación de pintura epoxica a bases de equipos

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

ENFRIADORES DE AGUA HELADA

( CENTRIFUGA Y EQUIPO TORNILLO DE 200 ton )

I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO

1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son :

a).- Motor eléctrico

b).-Evaporadora y Condesadora

c).-Circuito eléctrico de control

d).-Filtros

2.- Verificación de que el equipo no tenga fugas

3.- Checar ruidos, vibraciones, presiones y temperaturas de operación

II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS

1.-Revisar relevadores y contactores, bobinas, platinos de contactos ppls y auxiliares

2.-Aplicación de solvente dieléctrico

3.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas

4.-Revisar dispositivos del circuito de control

5.-Verificar los controles de operación y de seguridad

6.-Revisar operación de las válvulas

7.-Verificar la programación y la configuración de control y de operación

8.-Revisar los interruptores

9.-Revisar las tarjetas de circuito impreso

10.-Revisar los termistores de control de operación y de seguridad

11.-Verificar voltajes en los puntos de prueba

12.-Verificar presiones de operación

13.-Verificar temperaturas de operación

14.-Verificar amperajes

15.-Verificar carga de operación de la centrifugas

16.-Verificar temperaturas de control

17.-Reporte de lecturas de operación del display

III.-SERVICIO MENOR A EQUIPO CENTRIFUGO

1.- Verificar acides del aceite

2.- Cambiar aceite un vez al año ( oil york)

3.- Cambio de filtros de aceite una vez al año

4.- Cambio de filtros deshidratadores una vez al año

5.- Verificar nivel de refrigerante

6.- Carga de gas refrigerante si se requiere

7.- Cambio de seals ( orings)

IV.- SERVICIO MAYOR A EQUIPO CENTRIFUGO

1.- Desincrustacion a fluxes de casco de condensadora ( una vez al año)

2.- Limpieza mecánica a fluxes de casco de condensadora

V.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

1.-Sujetar tapas y soportes

2.-Efectuar limpieza al equipo y al área ( una vez al mes)

3.-Revision de secuencia de operación

4.-Identificar y marcar equipos y componentes

5.-Anotar datos operativos en bitácoras

6.- Engrasar baleros y chumaceras de motores

7.- Pintura a equipo ( una vez al año)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORRES DE ENFRIAMIENTO (2 T.E.)

1.-Vaciado de depósito para limpieza y retiro de relleno para limpieza con katcher

2.-Revision de válvula de flotador

3.-Revision de motor y transmisión

4.- Revisión de arrancador y circuitos de control así como limpieza con dieléctrico

5.-Revision y limpieza con katcher de los separadores internos

6.-Revision de chumaceras así como su engrasado en caso de necesitarlo

7.-Checar amperaje, voltaje, ruidos, vibraciones de motores

8.-Revision de condiciones del área así como su limpieza

9.-Pintura epoxica a gabinete interior y exterior ( dos veces al año)

10.-Checar que no haya formación de incrustaciones o algas

11.- Aplicación de producto químico según programa del área de mantenimiento

12.- Pintura a base de concreto de torres de enfriamiento ( una vez al año)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VALVULAS Y TUBERIA DE AGUA HELADA Y RETONO DE

CONDENSADOS

1.- Limpieza a 4 válvulas de 4" tipo compuerta de A.H Y 4 válvulas de R.C, incluye : desincrustacion con producto químicos, y limpieza mecánica una vez al año.

2.- Limpieza de 4 filtros "Yee" de 4" una vez al año.

3.- Limpieza a 4 válvulas de 6" tipo compuerta , incluye : desincrustacion con producto químicos, y limpieza mecánica una vez al año.

4.- Pintura a lineas de agua helada y condensado de varios diámetros, así como pintura a válvulas y filtros.

5.- Reparación de forro

6.- Pintura a base de concreto de bombas de A.H y A.C.

MANTENIMIENTO ATRAPAPELUSAS DE LAVANDERIA

1.-Aspirado de rejillas y de ducto por la parte superior exterior. Tres veces a la semana

2.- Limpieza y retiro pelusa de los gabinetes que sirven de filtro de las secadoras

3.- Tiro de pelusa a la zona donde lo marque la supervisión

RELACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

( MANO DE OBRA )

1.- Instalar, desinstalar, desconectar, traslado dentro del INC, maniobras tanto verticales como horizontales para el cambio y/o sustitución de motores eléctricos hasta

15 H.P. de equipos de Aire Acondicionado

2.- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de compresores desde 1/2 ton a 60 ton de refrigeración

3.- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de unidad evaporadora desde 1 ton a 5 ton de refrigeración

4.- Cambio de empaques de compresor desde 1 ton a 60 ton de refrigeración

5.- Cambio de aceite a compresor desde 1 ton a 60 ton de refrigeración

6.- Carga de gas refrigerante R-22, R-134

7.- Instalar, desinstalar, desconectar, desensamblar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de flechas, turbinas, baleros, chumaceras.

8.- Instalar, desinstalar, desconectar, desensamblar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de poleas, bandas.

9.- Instalar, desinstalar, desconectar, desensamblar, mover, para el cambio y/o sustitución de contactores, arrancadores, tableros, interruptores, termostatos.

10.- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de bombas de agua.

11.- Cambio y/o sustitución de filtros deshidratadores, filtros de aceite, mirillas, válvulas de paso, válvulas de expansión, desde 1 ton a 60 ton de refrigeración.

12.- Reparación y desazolve de drenajes de equipos tanto minisplits, fan&coil, manejadoras.

13.- Barrido de tubería para equipos de expansión directa para limpieza de serpentines y sistema de enfriamiento

14.- Efectuar vacio a sistema de tuberías para equipos de aire acondicionado de expansión directa, desde 1 ton a 5 ton de refrigeración.

15.- Reparación de fugas de agua helada y de condensado ( de 1/2" a 6"), vapor en líneas principales de abastecimiento a equipos, así como para tuberías de gas

refrigerante de equipos desde 1 ton a 60 ton de refrigeración.

16.- Toda actividad que requiera cambio o sustitución de algún elemento o pieza de los equipos contenidos en el inventario de aire Acondicionado.

17.- Pintura a equipos, rotulación de equipos, pintura a tuberías de agua, reparación de forro de tuberías, identificación de tuberías.

18.- Reparaciones eléctricas desde tableros de alimentación a equipo de aire acondicionado, incluye: mano de obra para la sustitución de cable, de tubería, y para el cambio

de protecciones eléctricas.

19.- Identificación de tableros de alimentación, de equipos.

20.- Montaje y desmontaje de extractores, incluye : desconexión eléctrica, desmontaje de ductos

21.- Montaje, desmontaje, modificación a algún ducto que se requiera por alguna situación, incluye cualquier dimensión de ducto, retiro de fibra de vidrio, traslados verticales

y horizontales hasta donde la supervisión lo indique.

22.- Reubicación y/o instalación de nuevas rejillas de inyección, retorno o extracción, aprovechando la infraestructura existente, incluye : apertura de hueco en plafón, traslados

de rejillas, fabricación de caja para recibir cuellos de manguera flexible o ducto, maniobras.

23.- Reubicación de extractores, unidades minisplit o paquete de hasta 5 ton, incluye: desmontajes, maniobras, traslados, instalaciones hidráulicas y eléctricas,

adecuaciones, arranque y puesta en marcha.

24.- Limpieza con agua y jabón a las áreas técnicas donde se encuentras las manejadoras

Otras características:

- El servicio de mantenimiento correctivo deberá incluir el costo de la mano de obra.

- El proveedor deberá especificar en la bitácora correspondiente, el tipo de servicio realizado, anotando la fecha, la hora y plasmando la firma de técnico corresponsable.

- Las partes y/o refacciones que instale el proveedor deberán ser originales.

- El proveedor deberá contar con los medios adecuados para recibir y atender los casos de emergencia.

- Todos los trabajos se llevarán a cabo de lunes a viernes dentro de un horario de las 7:00 a las 19:30 hrs.

ANEXO TECNICO  3

Disposiciones de control establecidas PARA  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y correctivo ANUAL  A  EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SIN REFACCIONES .

1.-Se debera de realizar  visita a instalaciones para revision de cada uno de los equipos tanto mecanicos como electronicos

2.-SÉ debera programar con el usuario del area y con  el depto de mantenimiento el servicio a lOS EQUIPOS ED AIREA ACONDICIONADO para no afectar las actividades del area

3.-El PROVEEDOR DE SERVICIO debera presentar una lista de las personas que efectuaran los servicios durante el mantenimiento para tener acceso al instituto.

4.- El PROVEEDOR DE SERVICIO debera programar junto con el usuario y el area de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar durante la noche, sabados y domingos o dias festivos.

5.-Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el PROVEEDOR DE SERVICIO debera identificarse con la credencial y someterse al proceso de revision y registro que el area de seguridad del instituto juzgue conveniente, el personal mencionado, no podra ingresar al inmueble sin previa identificacion

6.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO QUE SE PRESENTA EN LOS ANEXOS

7.- EN CASO QUE SE TENGA QUE EFECTUAR ALGUN SERVICIO DURANTE LA NOCHE, SABADO O DOMINGO EL INCICH  NO PAGARA NINGUN COSTO ADICIONAL POR HORARIO NOCTURNO POR SER FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO YA QUE EL COSTO DEBERA ESTAR IMPLICITO EN EL COSTO DEL CONTRATO

8.- EN CASO DE QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA , DICHO CAMBIO DEBERA ASENTARSE EN BITACORA.

9.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACORA PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS QUE MARCA EL CONTRATO, DICHA BITACORA SERA ENTREGADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA CONTRATISTA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ASI COMO UNA CARPETA TAMAÑO CARTA EN LA QUE SE INGRESARA COPIA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUES DE  LOS MISMOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE ROTULADA E IDENTIFICADA .

10.- CUANDO EL PROVEEDOR DE SERVICIO REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL  O HERRAMIENTA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUE  LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE  SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR DE SERVICIO GUARDAR EL EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA RELACIONADO

11.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DEL MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO EL PERSONAL ESPECIALIZADO ASI LO DETERMINE, LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR.

12.-EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA ENTREGAR LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA  EQUIPO AL INSTITUTO, DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS  DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGÚN EL MANTENIMIENTO PROPORCIONADO, SI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO  JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDIENTE PARA EL TRAMITE DE SU PAGO ASI COMO UNA COPIA DEL CONTRATO PARA TRAMITES.

13.- EL PERSONAL DEL  PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERAN PRESENTARSE CON EL UNIFORME DISTINTIVO DE LA COMPAÑÍA, ESTO ES PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EXTERNO, ASI COMO DEBERAN PORTAR SU CREDENCIAL DE IDENTIFICACION

14.- SE DEBERAN REGISTRAR TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DE ALTA EN EL INVENTARIO QUE MARCA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON UNA CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO LAS FECHAS EN QUE SE LES DIO SERVICIO A DICHOS EQUIPOS.

15.- DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SE DEBERA DE ACOMPAÑAR POR UN SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO A FIN DE QUE ESTE HAGA LA ENTREGADEL SERVICIO REQUISITADO.

ANEXO TECNICO 4

DOCUMENTACION NECESARIA

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES AL  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO  EN CUESTION, TELEFONOS DE EMPRESAS DONDE HAN REALIZADO SERVICIOS SEMEJANTES A LOS SOLICITADOS.

2.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RAMO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO  MEDIANTE CONTRATOS DE SERVICIO REFERENTES A ESTOS TRABAJOS TANTO EN EL RAMO HOSPITALARIO O FARMACEUTICO.

3.- COMPROBACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL  QUE REALIZA LOS TRABAJOS MEDIANTE CONSTANCIAS DE ESTUDIOS, CARTAS DE RECOMENDACIÓN ETC,  RELACIONADAS AL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

4.- ESTE SERVICIO SE DEBERA DE BASAR EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA MATERIA

5.- El DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REALIZARA LA REVISION TECNICA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES PARA QUE EL INSTITUTO TENGA UN PRESTADOR DE SERVICIOS EFICIENTE Y EFICAZ

ANEXO TECNICO 5

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y EN SU CASO CORRECTIVO.

2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR  CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LOS EQUIPOS SE REQUIERAN DE  SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO.

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES A  MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

2.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RAMO PUEDEN SER CONTRATOS REFERENTES A MANTENIMIENTO

3.- COPIA DE LA CERTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA.

PARTIDA 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A EQUIPOS DE LAVANDERÍA 2016

Área Usuaria: Mantenimiento

Relación de equipos sujetos al servicio: Anexo técnico 1

Características y descripción del servicio: Anexo técnico 2

Disposiciones de Control: Anexo técnico 3

Documentación Necesaria: Anexo 4

Infraestructura disponible: Anexo 5

Planteamiento:

Se cuentan con 40 equipos de Lavandería los cuales requieren de mantenimiento por lo menos 1 veces al mes derivado de su uso por lo que derivado de las necesidades de el instituto se requiere que estos funcionen las 24 horas del día por los diferentes procesos que se realizan

Justificación:

Es importante que los equipos de Lavanderia se encuentren trabajando  para que se realicen los procesos de lavado  de ropa para los pacientes ,

LISTA DE EQUIPOS A MANTENIMIENTO

| CANT | DESCRIPCION | CONDICIONES DE TRABAJO |
| --- | --- | --- |
| 3 | LAVADORAS | TRABAJANDO |
| 1 | CENTRIFUGAS | TRABAJANDO |
| 9 | SECADORAS | TRABAJANDO |
| 1 | MANGLES | TRABAJANDO |
| 1 | DOBLADORAS | TRABAJANDO |
| 12 | PLANCHAS | TRABAJANDO |
| 6 | MAQUINAS DE COSER | TRABAJANDO |
| 1 | CORTADORA DE TELA | TRABAJANDO |
| 1 | MAQUINA DE HOJALES | TRABAJANDO |
| 2 | MAQUINA OVER LOCK | TRABAJANDO |
|  | TOTAL DE EQUIPOS | 37 |

| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |
|  |  |  |  |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANT | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | DATOS TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | ALM-1 | PRENSA DE VAPOR | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | C-105 | PRENSA DE VAPOR | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | ALM-1 | PRENSA DE VAPOR | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | C-105 | PRENSA DE VAPOR | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | PLANCHA ( 1 ) | TRIALTA | SP-554 | PRENSA DE VAPOR BHP-1, 68 PSI | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | PLANCHA ( 1 ) | FORENTA | 53-VL | PRENSA DE VAPOR 125 LBS STEAM | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | ALU-53 | PRENSA DE VAPOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | ALU-53 | PRENSA DE VAPOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 9 | PLANCHA ( 1 ) | S/D | S/D | PRENSA DE VAPOR, 7 KG/CM2 DE VAPOR, 7 KG/CM2 AIRE |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | PLANCHA ( 1 ) | AMERICA LAUNDRY | 55 | PRENSA DE VAPOR 68 PSI AIRE, A 125 PSI DE VAPOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 11 | PLANCHA ( 1 ) | FORENTA | 53VVA | PRENSA DE VAPOR 68 PSI AIRE, A 125 PSI DE VAPOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 12 | PLANCHA ( 1 ) | FORENTA | HIVVL | PRENSA DE VAPOR 68 PSI AIRE, A 125 PSI DE VAPOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | SECADORA ( 2 ) | HUEBSCH ORIGINATORS DRY STAR 110 | JTD-110 C5 | TOMBOLA DE 125 PSI STEAM, 10 BHP | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | SECADORA ( 2 ) | HUEBSCH ORIGINATORS DRY STAR 110 | JTD-110 C5 | TOMBOLA DE 125 PSI STEAM, 10 BHP | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | SECADORA ( 2 ) | HUEBSCH ORIGINATORS DRY STAR 120 | JT-120 CSH | TOMBOLA DE 125 PSI STEAM, 10 BHP | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | SECADORA ( 2 ) | HUEBSCH ORIGINATORS DRY STAR 120 | JT-120 CSH | TOMBOLA DE 125 PSI STEAM, 10 BHP | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | SECADORA ( 2 ) | TRIALTA | 4242 | TOMBOLA DE 43 KGS |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 18 | SECADORA ( 2 ) | TRIALTA | 4242 | TOMBOLA DE 43 KGS |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 19 | SECADORA ( 2 ) | TRIALTA | 4242 | TOMBOLA DE 43 KGS |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 20 | SECADORA ( 2 ) | TRIALTA | 4242 | TOMBOLA DE 43 KGS |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 21 | SECADORA ( 2 ) | TRIALTA | 4242 | TOMBOLA DE 43 KGS |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 22 | DOBLADORA ( 3,4 ) | BRAUN- G.A. INC. | IPF 3 CF / A | PLACES TO GRASE 1, CROSSFOLD- 3 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 23 | MANGLE ( 3,4 ) | BRAUN- G.A. INC. | IPF 3 CF / A | PLACES TO GRASE 1, CROSSFOLD- 3 | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 24 | CENTRIFUGA | - - | -- | -- | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | LAVADORA ( 5 ) | GIRBAU |  | 100 KGS | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 25 | LAVADORA ( 5 ) | GIRBAU | -- | 40 KGS | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 26 | LAVADORA ( 5 ) | LAVADORA NACIONAL TRIALTA |  | 80 KGS |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 27 | LAVADORA ( 5 ) | GIRBAU | FS-1600 | 60 KGS |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 28 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 29 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 30 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 31 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 32 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 33 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 34 | CORTADORA DE TELA | KM ELECTRIC CLOTH | -- | OVER LOCK |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 35 | MAQUINA DE HOJALES | SINGER FAMILIAR | -- | HOJALES |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 36 | MAQUINA OVER LOCK | TOYAMA |  | OVER LOCK |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 37 | MAQUINA OVER LOCK | META | -- | OVER LOCK | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 38 | LINEAS DE TUBERIAS |  |  | VAPOR, AIRE, DRENAJES, AGUA | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 39 | TRAMPAS DE PELUSA EN DRENAJES |  |  | MALLA DE METAL DESPLEGADO | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 40 | LINEA DE AIRE COMPRIMIDO |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |

ANEXO TECNICO Nº 2

CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

|  | EQUIPO : LAVADORAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON |  |
|  | A).- MOTORES |  |
|  | B).-TRANSMICIONES |  |
|  | C).-CIRCUITOS ELECTRICOS |  |
|  | 2.- BALANCEO DE EQUIPOS |  |
|  | 3..- CHECAR RUIDOS EN TRASNMICIONES Y MOTOR |  |
|  | II.- MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1).-REVISION DE CONTACTORES Y ARRANCADORES |  |
|  | 2).-REVISION DE BOBINAS, PLATINOS DE CONTACTOS PPLS Y AUXILIARES |  |
|  | 3).- APLICACIÓN DE DIELECTRICO EN TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | 4).- REAPRETAR CONEXIONES Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | III.- MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES |  |
|  | 1).-REVISAR PROTECCIONES DE SOBRECARGAS DE LOS MOTORES |  |
|  | 2).- REVISAR TERMINALES Y CONEXIONES |  |
|  | 3).- APLICAR DIELECTRICOS |  |
|  | 4).-REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | IV.- MANTENIMIENTO A TRANSMICION |  |
|  | 1).- REVISION DE POLEAS, BANDAS, OPRESORES Y FLECHA |  |
|  | 2).- ALINEACION Y TENSION DE BANDAS |  |
|  | 3).- REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | V.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |
|  | 1).- VERIFICAR CONTROLES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
|  | 2).- VERIFICAR PLATINOS DEL SISTEMA REVERSIBLE |  |
|  | 3).- VERIFICAR CONTROL DE ALTO Y BAJO NIVEL |  |
|  | 4).- VERIFICAR CORREDERAS DE PUERTAS Y EMPAQUES |  |
|  | 5).- VERIFICAR EMBOLOS DE DESAGUES |  |
|  | 6).- VERIFICAR VALVULAS SOLENOIDES |  |
|  | 7).- VERIFICAR BALEROS |  |
|  | 8).- VERIFICAR FRENO DE PEDAL |  |
|  | 9).- VERIFICAR VALVULAS DE AGUA |  |
|  | 10).- VERIFICAR EJE DE TAMBOR |  |
|  | 11).- VERIFICAR MANGUERAS, DE AIRE COMPRIMIDO, DESCARGA DE AGUA, AGUA FRIA |  |
|  | 12).-LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO Y PRODUCTOS QUIMICOS |  |
|  | 13).- VERIFICAR SISTEMA DE VAPOR ( VALVULAS, TRAMPAS, FILTROS) |  |
|  | EQUIPO : CENTRIFUGAS |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON |  |
|  | A).- MOTORES |  |
|  | B).-TRANSMICIONES |  |
|  | C).-CIRCUITOS ELECTRICOS |  |
|  | 2.- BALANCEO DE EQUIPOS |  |
|  | 3..- CHECAR RUIDOS EN TRASNMICIONES Y MOTOR |  |
|  | II.- MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1).-REVISION DE CONTACTORES Y ARRANCADORES |  |
|  | 2).-REVISION DE BOBINAS, PLATINOS DE CONTACTOS PPLS Y AUXILIARES |  |
|  | 3).- APLICACIÓN DE DIELECTRICO EN TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | 4).- REAPRETAR CONEXIONES Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | III.- MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES |  |
|  | 1).-REVISAR PROTECCIONES DE SOBRECARGAS DE LOS MOTORES |  |
|  | 2).- REVISAR TERMINALES Y CONEXIONES |  |
|  | 3).- APLICAR DIELECTRICOS |  |
|  | 4).-REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | IV.- MANTENIMIENTO A TRANSMICION |  |
|  | 1).- REVISION DE POLEAS, BANDAS, OPRESORES Y FLECHA |  |
|  | 2).- ALINEACION Y TENSION DE BANDAS |  |
|  | 3).- REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | V.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |
|  | 1).- VERIFICAR CONTROLES ELECTRICOS |  |
|  | 2).- VERIFICAR POLEA DE PRESION |  |
|  | 3).- VERIFICAR CONTROL DE ALTO Y BAJO NIVEL |  |
|  | 4).- VERIFICAR CAJA DEL AUTOMATICO |  |
|  | 5).- VERIFICAR EMBOLOS DE DESAGUES |  |
|  | 6).- VERIFICAR CAJA DE BALEROS |  |
|  | 7).- VERIFICAR FRENOS |  |
|  | 8).- VERIFICAR FRENO DE PEDAL |  |
|  | 9).- VERIFICAR PALANCA DE ANCLAJE |  |
|  | 10).- VERIFICAR EJE DE TAMBOR |  |
|  | 11).- VERIFICAR CAJA DE TABLEROS |  |
|  | 12).-LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO Y PRODUCTOS QUIMICOS |  |
|  | EQUIPO : SECADORAS ( TOMBOLAS ) |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON |  |
|  | A).- MOTORES |  |
|  | B).-TRANSMICIONES |  |
|  | C).-CIRCUITOS ELECTRICOS |  |
|  | 2.- BALANCEO DE EQUIPOS |  |
|  | 3..- CHECAR RUIDOS EN TRASNMICIONES Y MOTOR |  |
|  | II.- MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1).-REVISION DE CONTACTORES Y ARRANCADORES |  |
|  | 2).-REVISION DE BOBINAS, PLATINOS DE CONTACTOS PPLS Y AUXILIARES |  |
|  | 3).- APLICACIÓN DE SOLVENTE Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | 4).- REAPRETAR CONEXIONES Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | III.- MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES |  |
|  | 1).-REVISAR PROTECCIONES DE SOBRECARGAS DE LOS MOTORES |  |
|  | 2).- REVISAR TERMINALES Y CONEXIONES |  |
|  | 3).- APLICAR DIELECTRICOS |  |
|  | 4).-REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | IV.- MANTENIMIENTO A TRANSMICION |  |
|  | 1).- REVISION DE POLEAS, BANDAS, OPRESORES Y FLECHA |  |
|  | 2).- ALINEACION Y TENSION EN BANDAS Y CADENAS. |  |
|  | 3).- REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | V.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE CONTROLES ELECTRICOS |  |
|  | 2).- VERIFICACION DE SERPENTINE DE CALEFACCION |  |
|  | 3).- VERIFICACION DE TRAMPAS DE VAPOR |  |
|  | 4).- VERIFICACION DE FILTROS CANASTA |  |
|  | 5).- VERIFICACION DE EMBOLOS DE DESAGUES |  |
|  | 6).- VERIFICACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD |  |
|  | 7).- VERIFICACION DE BALEROS |  |
|  | 8).- LIMPIEZA DE MALLA ATRAPA PELUSA |  |
|  | 9).-LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO Y PRODUCTOS QUIMICOS |  |
|  | 10).-LIMPIEZA DE DUCTOS INTERIORES DE SECADORAS ( PROGRAMACION UNA VEZ A LA SEMANA ) |  |
|  | 11).-LIMPIEZA GENERAL DE SERPENTINES DE SECADORAS ( PROGRAMACION UNA C/QUINCE DIAS ) |  |
|  | 12).- LUBRICACION DE CADENAS, BALEROS, CHUMACERAS, AJUSTE DE BANDAS |  |
|  | EQUIPO : MANGLES Y DOBLADORAS |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON |  |
|  | A).- MOTORES |  |
|  | B).-TRANSMICIONES |  |
|  | C).-CIRCUITOS ELECTRICOS |  |
|  | 2.- BALANCEO DE EQUIPOS |  |
|  | 3..- CHECAR RUIDOS EN TRASNMICIONES Y MOTOR |  |
|  | II.- MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1).-REVISION DE CONTACTORES Y ARRANCADORES |  |
|  | 2).-REVISION DE BOBINAS, PLATINOS DE CONTACTOS PPLS Y AUXILIARES |  |
|  | 3).- APLICACIÓN DE SOLVENTE Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | 4).- REAPRETAR CONEXIONES Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | III.- MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES |  |
|  | 1).-REVISAR PROTECCIONES DE SOBRECARGAS DE LOS MOTORES |  |
|  | 2).- REVISAR TERMINALES Y CONEXIONES |  |
|  | 3).- APLICAR DIELECTRICOS |  |
|  | 4).-REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | IV.- MANTENIMIENTO A TRANSMICION |  |
|  | 1).- REVISION DE POLEAS, BANDAS, OPRESORES Y FLECHA |  |
|  | 2).- ALINEACION Y TENSION EN BANDAS Y CADENAS. |  |
|  | 3).- REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | 4).-JUNTAS ROTATIVAS |  |
|  | 5).-FLECHA |  |
|  | 6).-CADENA DE TRANSMICION |  |
|  | 7).-EJE DE TAMBOR |  |
|  | V.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |
|  | 1).- CAMBIO DE ACEITE A REDUCTOR |  |
|  | 2).- VERIFICACION DE VALVULA DE VAPOR Y TRAMPAS |  |
|  | 3).- VERIFICACION DE COLCHONETAS DE RODILLOS PRINCIPALES |  |
|  | 4).- VERIFICACION DE TUBERIA DE VAPOR |  |
|  | 5).-VERIFICACION DE RODILLOS |  |
|  | 6).- VERIFICACION DE TORNILLERIA Y PALANCAS |  |
|  | 7).- VERIFICACION DE MECANISMOS DE FRENOS |  |
|  | 8).-VERIFICACION DE EQUIPO NEUMATICO |  |
|  | 9).-LIMPIEZA A CARRETILLAS ( PROGRAMACION DE UNA C/QUINCE DIAS ) |  |
|  | 10).-LIMPIEZA A VENTILADOR ( PROGRAMACION DE UNA VEZ C/QUINCE DIAS ) |  |
|  | 11).-LIMPIEZA Y PURGAS DE FILTROS DE AIRE ( PROGRAMACION DE TRES VECES POR SEMANA ) |  |
|  | 12).-LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A COMPONENTES ELECTRONICOS Y ELECTRICOS |  |
|  | 13).- AJUSTE DE CINTAS DECRON DE 3/4" |  |
|  | 14).- CAMBIO DE BANDAS DE LONA, ANTIESTATICAS Y PLASTICAS |  |
|  | EQUIPO : PLANCHAS DE DORMA ( PRENSAS ) |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON |  |
|  | A).- SISTEMA NEUMATICO |  |
|  | B).-SISTEMA DE VAPOR |  |
|  | C).-BOTONERAS |  |
|  | D).- MANGUERAS |  |
|  | E).- SISTEMA MECANICO |  |
|  | II.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE CILINDRO NEUMATICO |  |
|  | 2).- VERIFICACION DE VALVULA MAESTRA |  |
|  | 3).- VERIFICACION DE MANGUERAS |  |
|  | 4).- VERIFICACION DE MECANISMOS, BOTONERAS |  |
|  | 5).- VERIFICACION DE SISTEMA NEUMATICO |  |
|  | 6).- VERIFICACION DE VALVULA DE VAPOR KINGLER |  |
|  | 7).- VERIFIACION DE MANGUERAS FLEXIBLES DE VAPOR |  |
|  | 8).- VERIFIACION DE TRAMPAS DE VAPOR |  |
|  | 9).-LIMPIEZA Y LUBRICACION |  |
|  | 10).-LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE |  |
|  | 11).-LIMPIEZA Y PURGAS DE FILTROS DE AIRE ( PROGRAMACION DE UNA VEZ POR SEMANA ) |  |
|  | 12).-CALIBRACION DE VALVULAS DE AIRE |  |
|  | EQUIPO : MAQUINAS DE COSER |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | 1).-SOPLETEO DE MOTOR |  |
|  | 2).- AJUSTE DE CLUCH Y FRENO |  |
|  | 3).-APLICACION DE DIELECTRICO A CONEXIONES |  |
|  | 4).- CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS |  |
|  | 5).-LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | EQUIPO : COMPRESORE DE AIRE |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | 1).-REVISION A MOTOR |  |
|  | 2).- REVISION DE BANDAS |  |
|  | 3).- REVISION DE ARRANCADORES |  |
|  | 4.- VERIFICACION DE NIVEL Y CAMBIO DE ACEITE |  |
|  | 5).-PURGAS Y LIMPIEZA DE FILTROS (PROGRAMACION DOS VECES POR SEMANA ) |  |
|  | 6).- LIMPIEZA Y LUBRICACION DEL EQUIPO |  |
|  | 7).- CHECAR PRESION DE TRABAJO |  |
|  | 8).- LIMPIEZA DE VASOS DE CONDENSADOS |  |
|  | 9).- OPERACIÓN DE VALVULAS DE SEGURIDAD |  |
|  | 10).- REVION DE FUGAS |  |
|  | 11).- PURGAS A COMPRESORES |  |
|  | 12).- LIMPIEZA CON AGUA Y JABON EL AREA DE LOS COMPRESORES |  |
|  | EQUIPO : LINEAS DE TUBERIAS |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL |  |
|  | A).- VERIFICACION DE FUGAS |  |
|  | B).- VERIFICACION DE VALVULAS |  |
|  | C).- VERIFICACION DE TRAMPAS, FILTROS, CONEXIONES |  |
|  | D).- REPARACION DE FORRO PARA TUBERIAS DE VAPOR Y CONDENSADOS |  |
|  | E).- LIMPIEZA DE ACUMULACION DE PELUSA |  |
|  | RELACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |
|  | 1.- DESMONTAJE, INSTALACION, MONTAJE, DESCONECCION ELECTRICA, TRASLADOS DENTRO DEL INC, MANIOBRAS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, PARA EL CAMBIO Y/O SUSTITUCION DE MOTORES ELECTRICOS DE HASTA 10 H.P. DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA. 2.- DEMONTAJE, INSTALACION, MONTAJE, DESENSAMBLAR, MOVER, MANIOBRAS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, PARA EL CAMBIO Y/O SUSTITUCION DE FLECHAS DE HASTA 3" DE DIAMETRO, INCLUYE : DESMONTAJE E INSTALACION DE : TURBINAS, CANASTAS, BALEROS, CHUMACERAS, EJES DE TAMBOR, CRUCETAS, TOMBOLAS. 3.- DESMONTAJE, INSTALACION,MONTAJES, MANIOBRAS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, PARA EL CAMBIO Y/O SUSTITUCION DE POLEAS DE HASTA 28", INCLUYE : RETIRO E INSTALACION DE BANDAS, CADENAS, OPRESORES, CUÑEROS. 4.- DESMONTAJE, INSTALACION, MONTAJE, DESCONECCION ELECTRICA, PARA EL CAMBIO Y/O SUSTITUCION DE CONTACTORES, ARRANCADORES PARA MOTORES DE HASTA 10 H.P, INCLUYE : DESINSTALACION E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DE CUCHILLAS. 5.- DESASOLVE DE DRENAJES DE HASTA 6" DE DIAMETRO DE LAS DESCARGAS DE AGUA JABONOSAS DE LA LAVANDERIA, INCLUYE : AJUSTES DE MANGUERAS DE DESCARGA, LIMPIEZA DE TRINCHERAS Y RETIRO DE PELUZA, DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LAVANDERIA. 6.- DESMONTAJE, INSTALACION Y MONTAJE, AJUSTES, DE PUERTAS DE HASTA 30" DE DIAMETRO, INCLUYE : CAMBIO DE EMPAQUES, CAMBIO DE BISAGRAS, CAMBIO DE CORREDERAS. 7.- DESMONTAJE, INSTALACION, MONTAJE,PARA EL CAMBIO DE FRENOS PARA MOTORES DE HASTA 10 HP., INCLUYE : DESCONEXION ELECTRICA, MANIOBRAS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, AJUSTES, PRUEBAS Y ARRANQUES. 8.- REPARACION DE FUGAS DE AGUA A TUBERIAS DE HASTA 3" DE DIAMETRO DE AGUA FRIA Y CALIENTE DENTRO DEL PERIMETRO DE LA LAVANDERIA, INCLUYE : REPARACION Y/O CAMBIO DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO,VALVULAS DE ESFERA, DE GLOBO, CAMBIO DE TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON Y DE COBRE DESDE 1/2" A 3" CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 MTS DE LONGITUD. 9.- REPARACION DE FUGAS DE VAPOR EN TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HASTA 3" DE DIAMETRO, FUGAS DE VAPOR QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA LAVANDERIA, INCLUYE : REPARACION Y/O CAMBIO DE : VALVULAS DE SECCIONAMIENTO,VALVULAS KINGLER, DE GLOBO, TRAMPAS DE VAPOR, FILTROS. CAMBIO DE TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON Y DE COBRE DESDE 1/2" A 3" CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 MTS DE LONGITUD, ASI COMO REPARACION DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO. 10.- REPARACION DE FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO Y ACCESORIOS DE HASTA 2" DE DIAMETRO, FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA LAVANDERIA Y CUARTO DE COMPORESORES, INCLUYE : REPARACION Y/O CAMBIO DE : VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, DE GLOBO, FILTROS. CAMBIO DE TRAMOS DE TUBERIA DE COBRE 1/4" A 2" CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 MTS DE LONGITUD. 11.- DESINSTALACION, INSTALACION, DESCONECCION, VACIADO DE TUBERIA, PARA LA REPARACION O SUSTITUCION DE MANGUERAS DE HASTA 2" DE DIAMETRO, INCLUYE : CORTES DE AGUA EN VALVULAS PRINCIPALES, MANIOBRAS PARA LA SUSTITUCION DE MANGUERAS. 12.- LIMPIEZA DE LOS 42 EQUIPOS DE LA LAVANDERIA, INCLUYE : ASPIRADO Y SOPLETEADO DENTRO Y FUERA DE ESTOS ( PROGRAMACION UNA VEZ A LA SEMANA ) 13.- CAMBIO DE ACEITE PARA COMPRESORES DE 10 H.P., INCLUYE : CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. ( PROGRAMACION UNA VEZ CADA TRES MESES) 14.- DIAGNOSTICO DE FALLAS EN TARJETAS ELECTRONICAS Y EN EL CONTROL EN LAS 2 LAVADORAS GIRBAU, INCLUYE : VERIFICACION DE TARJETA EN LABORATORIOS CERTIFICADOS. 15.- DESMONTAJE, INSTALACION, MONTAJE, DESCONEXION Y CONEXIÓN DE TARJETAS DE CONTROL PARA DOS LAVADORAS GIRBAU, INCLUYE : REVISION DE CABLEADO, PROGRAMACION DE TARJETA, PRUEBAS Y ARRANQUE. 16.- LIMPIEZA DE DOS REJILLAS DE DESAGUE DE LA DESCARGA DE AGUAS JABONOSAS. INCLUYE : CAMBIO DE REJILLA SI ES NECESARIO, RETIRO DE PELUZA Y COLOCACION DE REJILLA. ( PROGRAMACION TRES VECES POR SEMANA ) 17.- DESMONTAJE, INSTALACION Y MONTAJE DE RESORTES Y AMORTIGUADORES PARA LAVADORAS DE HASTA 100 KGS DE ROPA. 18.- DESMONTAJE, INSTALACION Y MONTAJE DE BALEROS, CHUMACERAS, CATARINAS, SPROKETS, DE HASTA 3" DE DIAMETRO 19.- REPARACION DE SERPENTIN DE VAPOR DE HASTA 0.40 X 1.10 MTS Y 3/4" DE ENTRADA DE VAPOR INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE, CONEXIÓN A TUBERIA DE VAPOR, PRUEBAS Y PURGA. 20.- RETIRO E INSTALACION DE BANDAS DE LONA Y PLASTICO DE 2" A 6" DE ANCHO PARA EL MANGE BRAUND Y NACIONAL, INCLUYE: PREPARACION DE BANDAS, CORTES, FIJACION DE GRAPAS. COLOCACION DE LAS MISMAS Y AJUSTES. 21.- CAMBIO DE COLCHONETA DE MANGLE BRAUN PARA RODILLO DE VAPOR DE 28", INCLUYE : PREPARACION, CORTES, AJUSTES, PARO DE EQUIPO, MONTAJE DE COLCHONETA. RELACION DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.- PARO Y ARRANQUE DE COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA LAVANDERIA CON HORARIO : ENCENDIDO 7:00 A.M. DE LUNES A DOMINGO PARO 8:00 P.M. SABADO PARO 15:00 P.M. DOMINGO |  |

PARTIDA 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A EQUIPOS DE LAVANDERÍA 2016

Área Usuaria: Mantenimiento

Relación de equipos sujetos al servicio: Anexo técnico 1

Características y descripción del servicio: Anexo técnico 2

Disposiciones de Control: Anexo técnico 3

Documentación Necesaria: Anexo 4

Infraestructura disponible: Anexo 5

Planteamiento:

Se cuentan con 40 equipos de Lavandería los cuales requieren de mantenimiento por lo menos 1 veces al mes derivado de su uso por lo que derivado de las necesidades de el instituto se requiere que estos funcionen las 24 horas del día por los diferentes procesos que se realizan

Justificación:

Es importante que los equipos de Lavanderia se encuentren trabajando  para que se realicen los procesos de lavado  de ropa para los pacientes ,

LISTA DE EQUIPOS A MANTENIMIENTO

| CANT | DESCRIPCION | CONDICIONES DE TRABAJO |
| --- | --- | --- |
| 3 | LAVADORAS | TRABAJANDO |
| 1 | CENTRIFUGAS | TRABAJANDO |
| 9 | SECADORAS | TRABAJANDO |
| 1 | MANGLES | TRABAJANDO |
| 1 | DOBLADORAS | TRABAJANDO |
| 12 | PLANCHAS | TRABAJANDO |
| 6 | MAQUINAS DE COSER | TRABAJANDO |
| 1 | CORTADORA DE TELA | TRABAJANDO |
| 1 | MAQUINA DE HOJALES | TRABAJANDO |
| 2 | MAQUINA OVER LOCK | TRABAJANDO |
|  | TOTAL DE EQUIPOS | 37 |

| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |
|  |  |  |  |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANT | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | DATOS TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | ALM-1 | PRENSA DE VAPOR | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | C-105 | PRENSA DE VAPOR | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | ALM-1 | PRENSA DE VAPOR | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | C-105 | PRENSA DE VAPOR | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | PLANCHA ( 1 ) | TRIALTA | SP-554 | PRENSA DE VAPOR BHP-1, 68 PSI | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | PLANCHA ( 1 ) | FORENTA | 53-VL | PRENSA DE VAPOR 125 LBS STEAM | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | ALU-53 | PRENSA DE VAPOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | PLANCHA ( 1 ) | POENSGEN HCKEL | ALU-53 | PRENSA DE VAPOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 9 | PLANCHA ( 1 ) | S/D | S/D | PRENSA DE VAPOR, 7 KG/CM2 DE VAPOR, 7 KG/CM2 AIRE |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | PLANCHA ( 1 ) | AMERICA LAUNDRY | 55 | PRENSA DE VAPOR 68 PSI AIRE, A 125 PSI DE VAPOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 11 | PLANCHA ( 1 ) | FORENTA | 53VVA | PRENSA DE VAPOR 68 PSI AIRE, A 125 PSI DE VAPOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 12 | PLANCHA ( 1 ) | FORENTA | HIVVL | PRENSA DE VAPOR 68 PSI AIRE, A 125 PSI DE VAPOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | SECADORA ( 2 ) | HUEBSCH ORIGINATORS DRY STAR 110 | JTD-110 C5 | TOMBOLA DE 125 PSI STEAM, 10 BHP | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | SECADORA ( 2 ) | HUEBSCH ORIGINATORS DRY STAR 110 | JTD-110 C5 | TOMBOLA DE 125 PSI STEAM, 10 BHP | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | SECADORA ( 2 ) | HUEBSCH ORIGINATORS DRY STAR 120 | JT-120 CSH | TOMBOLA DE 125 PSI STEAM, 10 BHP | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | SECADORA ( 2 ) | HUEBSCH ORIGINATORS DRY STAR 120 | JT-120 CSH | TOMBOLA DE 125 PSI STEAM, 10 BHP | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | SECADORA ( 2 ) | TRIALTA | 4242 | TOMBOLA DE 43 KGS |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 18 | SECADORA ( 2 ) | TRIALTA | 4242 | TOMBOLA DE 43 KGS |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 19 | SECADORA ( 2 ) | TRIALTA | 4242 | TOMBOLA DE 43 KGS |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 20 | SECADORA ( 2 ) | TRIALTA | 4242 | TOMBOLA DE 43 KGS |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 21 | SECADORA ( 2 ) | TRIALTA | 4242 | TOMBOLA DE 43 KGS |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 22 | DOBLADORA ( 3,4 ) | BRAUN- G.A. INC. | IPF 3 CF / A | PLACES TO GRASE 1, CROSSFOLD- 3 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 23 | MANGLE ( 3,4 ) | BRAUN- G.A. INC. | IPF 3 CF / A | PLACES TO GRASE 1, CROSSFOLD- 3 | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 24 | CENTRIFUGA | - - | -- | -- | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | LAVADORA ( 5 ) | GIRBAU |  | 100 KGS | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 25 | LAVADORA ( 5 ) | GIRBAU | -- | 40 KGS | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 26 | LAVADORA ( 5 ) | LAVADORA NACIONAL TRIALTA |  | 80 KGS |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 27 | LAVADORA ( 5 ) | GIRBAU | FS-1600 | 60 KGS |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 28 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 29 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 30 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 31 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 32 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 33 | MAQUINA DE COSER | INDUSTRIAL BROTHER | -- | MAQUINA DE COSER RECTA |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 34 | CORTADORA DE TELA | KM ELECTRIC CLOTH | -- | OVER LOCK |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 35 | MAQUINA DE HOJALES | SINGER FAMILIAR | -- | HOJALES |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 36 | MAQUINA OVER LOCK | TOYAMA |  | OVER LOCK |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 37 | MAQUINA OVER LOCK | META | -- | OVER LOCK | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 38 | LINEAS DE TUBERIAS |  |  | VAPOR, AIRE, DRENAJES, AGUA | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 39 | TRAMPAS DE PELUSA EN DRENAJES |  |  | MALLA DE METAL DESPLEGADO | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 40 | LINEA DE AIRE COMPRIMIDO |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |

ANEXO TECNICO Nº 2

CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

|  | EQUIPO : LAVADORAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON |  |
|  | A).- MOTORES |  |
|  | B).-TRANSMICIONES |  |
|  | C).-CIRCUITOS ELECTRICOS |  |
|  | 2.- BALANCEO DE EQUIPOS |  |
|  | 3..- CHECAR RUIDOS EN TRASNMICIONES Y MOTOR |  |
|  | II.- MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1).-REVISION DE CONTACTORES Y ARRANCADORES |  |
|  | 2).-REVISION DE BOBINAS, PLATINOS DE CONTACTOS PPLS Y AUXILIARES |  |
|  | 3).- APLICACIÓN DE DIELECTRICO EN TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | 4).- REAPRETAR CONEXIONES Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | III.- MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES |  |
|  | 1).-REVISAR PROTECCIONES DE SOBRECARGAS DE LOS MOTORES |  |
|  | 2).- REVISAR TERMINALES Y CONEXIONES |  |
|  | 3).- APLICAR DIELECTRICOS |  |
|  | 4).-REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | IV.- MANTENIMIENTO A TRANSMICION |  |
|  | 1).- REVISION DE POLEAS, BANDAS, OPRESORES Y FLECHA |  |
|  | 2).- ALINEACION Y TENSION DE BANDAS |  |
|  | 3).- REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | V.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |
|  | 1).- VERIFICAR CONTROLES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
|  | 2).- VERIFICAR PLATINOS DEL SISTEMA REVERSIBLE |  |
|  | 3).- VERIFICAR CONTROL DE ALTO Y BAJO NIVEL |  |
|  | 4).- VERIFICAR CORREDERAS DE PUERTAS Y EMPAQUES |  |
|  | 5).- VERIFICAR EMBOLOS DE DESAGUES |  |
|  | 6).- VERIFICAR VALVULAS SOLENOIDES |  |
|  | 7).- VERIFICAR BALEROS |  |
|  | 8).- VERIFICAR FRENO DE PEDAL |  |
|  | 9).- VERIFICAR VALVULAS DE AGUA |  |
|  | 10).- VERIFICAR EJE DE TAMBOR |  |
|  | 11).- VERIFICAR MANGUERAS, DE AIRE COMPRIMIDO, DESCARGA DE AGUA, AGUA FRIA |  |
|  | 12).-LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO Y PRODUCTOS QUIMICOS |  |
|  | 13).- VERIFICAR SISTEMA DE VAPOR ( VALVULAS, TRAMPAS, FILTROS) |  |
|  | EQUIPO : CENTRIFUGAS |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON |  |
|  | A).- MOTORES |  |
|  | B).-TRANSMICIONES |  |
|  | C).-CIRCUITOS ELECTRICOS |  |
|  | 2.- BALANCEO DE EQUIPOS |  |
|  | 3..- CHECAR RUIDOS EN TRASNMICIONES Y MOTOR |  |
|  | II.- MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1).-REVISION DE CONTACTORES Y ARRANCADORES |  |
|  | 2).-REVISION DE BOBINAS, PLATINOS DE CONTACTOS PPLS Y AUXILIARES |  |
|  | 3).- APLICACIÓN DE DIELECTRICO EN TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | 4).- REAPRETAR CONEXIONES Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | III.- MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES |  |
|  | 1).-REVISAR PROTECCIONES DE SOBRECARGAS DE LOS MOTORES |  |
|  | 2).- REVISAR TERMINALES Y CONEXIONES |  |
|  | 3).- APLICAR DIELECTRICOS |  |
|  | 4).-REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | IV.- MANTENIMIENTO A TRANSMICION |  |
|  | 1).- REVISION DE POLEAS, BANDAS, OPRESORES Y FLECHA |  |
|  | 2).- ALINEACION Y TENSION DE BANDAS |  |
|  | 3).- REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | V.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |
|  | 1).- VERIFICAR CONTROLES ELECTRICOS |  |
|  | 2).- VERIFICAR POLEA DE PRESION |  |
|  | 3).- VERIFICAR CONTROL DE ALTO Y BAJO NIVEL |  |
|  | 4).- VERIFICAR CAJA DEL AUTOMATICO |  |
|  | 5).- VERIFICAR EMBOLOS DE DESAGUES |  |
|  | 6).- VERIFICAR CAJA DE BALEROS |  |
|  | 7).- VERIFICAR FRENOS |  |
|  | 8).- VERIFICAR FRENO DE PEDAL |  |
|  | 9).- VERIFICAR PALANCA DE ANCLAJE |  |
|  | 10).- VERIFICAR EJE DE TAMBOR |  |
|  | 11).- VERIFICAR CAJA DE TABLEROS |  |
|  | 12).-LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO Y PRODUCTOS QUIMICOS |  |
|  | EQUIPO : SECADORAS ( TOMBOLAS ) |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON |  |
|  | A).- MOTORES |  |
|  | B).-TRANSMICIONES |  |
|  | C).-CIRCUITOS ELECTRICOS |  |
|  | 2.- BALANCEO DE EQUIPOS |  |
|  | 3..- CHECAR RUIDOS EN TRASNMICIONES Y MOTOR |  |
|  | II.- MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1).-REVISION DE CONTACTORES Y ARRANCADORES |  |
|  | 2).-REVISION DE BOBINAS, PLATINOS DE CONTACTOS PPLS Y AUXILIARES |  |
|  | 3).- APLICACIÓN DE SOLVENTE Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | 4).- REAPRETAR CONEXIONES Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | III.- MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES |  |
|  | 1).-REVISAR PROTECCIONES DE SOBRECARGAS DE LOS MOTORES |  |
|  | 2).- REVISAR TERMINALES Y CONEXIONES |  |
|  | 3).- APLICAR DIELECTRICOS |  |
|  | 4).-REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | IV.- MANTENIMIENTO A TRANSMICION |  |
|  | 1).- REVISION DE POLEAS, BANDAS, OPRESORES Y FLECHA |  |
|  | 2).- ALINEACION Y TENSION EN BANDAS Y CADENAS. |  |
|  | 3).- REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | V.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE CONTROLES ELECTRICOS |  |
|  | 2).- VERIFICACION DE SERPENTINE DE CALEFACCION |  |
|  | 3).- VERIFICACION DE TRAMPAS DE VAPOR |  |
|  | 4).- VERIFICACION DE FILTROS CANASTA |  |
|  | 5).- VERIFICACION DE EMBOLOS DE DESAGUES |  |
|  | 6).- VERIFICACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD |  |
|  | 7).- VERIFICACION DE BALEROS |  |
|  | 8).- LIMPIEZA DE MALLA ATRAPA PELUSA |  |
|  | 9).-LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO Y PRODUCTOS QUIMICOS |  |
|  | 10).-LIMPIEZA DE DUCTOS INTERIORES DE SECADORAS ( PROGRAMACION UNA VEZ A LA SEMANA ) |  |
|  | 11).-LIMPIEZA GENERAL DE SERPENTINES DE SECADORAS ( PROGRAMACION UNA C/QUINCE DIAS ) |  |
|  | 12).- LUBRICACION DE CADENAS, BALEROS, CHUMACERAS, AJUSTE DE BANDAS |  |
|  | EQUIPO : MANGLES Y DOBLADORAS |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON |  |
|  | A).- MOTORES |  |
|  | B).-TRANSMICIONES |  |
|  | C).-CIRCUITOS ELECTRICOS |  |
|  | 2.- BALANCEO DE EQUIPOS |  |
|  | 3..- CHECAR RUIDOS EN TRASNMICIONES Y MOTOR |  |
|  | II.- MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1).-REVISION DE CONTACTORES Y ARRANCADORES |  |
|  | 2).-REVISION DE BOBINAS, PLATINOS DE CONTACTOS PPLS Y AUXILIARES |  |
|  | 3).- APLICACIÓN DE SOLVENTE Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | 4).- REAPRETAR CONEXIONES Y TERMINALES ELECTRICAS |  |
|  | III.- MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES |  |
|  | 1).-REVISAR PROTECCIONES DE SOBRECARGAS DE LOS MOTORES |  |
|  | 2).- REVISAR TERMINALES Y CONEXIONES |  |
|  | 3).- APLICAR DIELECTRICOS |  |
|  | 4).-REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | IV.- MANTENIMIENTO A TRANSMICION |  |
|  | 1).- REVISION DE POLEAS, BANDAS, OPRESORES Y FLECHA |  |
|  | 2).- ALINEACION Y TENSION EN BANDAS Y CADENAS. |  |
|  | 3).- REVISION DE CHUMACERAS |  |
|  | 4).-JUNTAS ROTATIVAS |  |
|  | 5).-FLECHA |  |
|  | 6).-CADENA DE TRANSMICION |  |
|  | 7).-EJE DE TAMBOR |  |
|  | V.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |
|  | 1).- CAMBIO DE ACEITE A REDUCTOR |  |
|  | 2).- VERIFICACION DE VALVULA DE VAPOR Y TRAMPAS |  |
|  | 3).- VERIFICACION DE COLCHONETAS DE RODILLOS PRINCIPALES |  |
|  | 4).- VERIFICACION DE TUBERIA DE VAPOR |  |
|  | 5).-VERIFICACION DE RODILLOS |  |
|  | 6).- VERIFICACION DE TORNILLERIA Y PALANCAS |  |
|  | 7).- VERIFICACION DE MECANISMOS DE FRENOS |  |
|  | 8).-VERIFICACION DE EQUIPO NEUMATICO |  |
|  | 9).-LIMPIEZA A CARRETILLAS ( PROGRAMACION DE UNA C/QUINCE DIAS ) |  |
|  | 10).-LIMPIEZA A VENTILADOR ( PROGRAMACION DE UNA VEZ C/QUINCE DIAS ) |  |
|  | 11).-LIMPIEZA Y PURGAS DE FILTROS DE AIRE ( PROGRAMACION DE TRES VECES POR SEMANA ) |  |
|  | 12).-LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A COMPONENTES ELECTRONICOS Y ELECTRICOS |  |
|  | 13).- AJUSTE DE CINTAS DECRON DE 3/4" |  |
|  | 14).- CAMBIO DE BANDAS DE LONA, ANTIESTATICAS Y PLASTICAS |  |
|  | EQUIPO : PLANCHAS DE DORMA ( PRENSAS ) |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON |  |
|  | A).- SISTEMA NEUMATICO |  |
|  | B).-SISTEMA DE VAPOR |  |
|  | C).-BOTONERAS |  |
|  | D).- MANGUERAS |  |
|  | E).- SISTEMA MECANICO |  |
|  | II.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |  |
|  | 1).- VERIFICACION DE CILINDRO NEUMATICO |  |
|  | 2).- VERIFICACION DE VALVULA MAESTRA |  |
|  | 3).- VERIFICACION DE MANGUERAS |  |
|  | 4).- VERIFICACION DE MECANISMOS, BOTONERAS |  |
|  | 5).- VERIFICACION DE SISTEMA NEUMATICO |  |
|  | 6).- VERIFICACION DE VALVULA DE VAPOR KINGLER |  |
|  | 7).- VERIFIACION DE MANGUERAS FLEXIBLES DE VAPOR |  |
|  | 8).- VERIFIACION DE TRAMPAS DE VAPOR |  |
|  | 9).-LIMPIEZA Y LUBRICACION |  |
|  | 10).-LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE |  |
|  | 11).-LIMPIEZA Y PURGAS DE FILTROS DE AIRE ( PROGRAMACION DE UNA VEZ POR SEMANA ) |  |
|  | 12).-CALIBRACION DE VALVULAS DE AIRE |  |
|  | EQUIPO : MAQUINAS DE COSER |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | 1).-SOPLETEO DE MOTOR |  |
|  | 2).- AJUSTE DE CLUCH Y FRENO |  |
|  | 3).-APLICACION DE DIELECTRICO A CONEXIONES |  |
|  | 4).- CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS |  |
|  | 5).-LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | EQUIPO : COMPRESORE DE AIRE |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | 1).-REVISION A MOTOR |  |
|  | 2).- REVISION DE BANDAS |  |
|  | 3).- REVISION DE ARRANCADORES |  |
|  | 4.- VERIFICACION DE NIVEL Y CAMBIO DE ACEITE |  |
|  | 5).-PURGAS Y LIMPIEZA DE FILTROS (PROGRAMACION DOS VECES POR SEMANA ) |  |
|  | 6).- LIMPIEZA Y LUBRICACION DEL EQUIPO |  |
|  | 7).- CHECAR PRESION DE TRABAJO |  |
|  | 8).- LIMPIEZA DE VASOS DE CONDENSADOS |  |
|  | 9).- OPERACIÓN DE VALVULAS DE SEGURIDAD |  |
|  | 10).- REVION DE FUGAS |  |
|  | 11).- PURGAS A COMPRESORES |  |
|  | 12).- LIMPIEZA CON AGUA Y JABON EL AREA DE LOS COMPRESORES |  |
|  | EQUIPO : LINEAS DE TUBERIAS |  |
|  | ACTIVIDADES : |  |
|  | I.- INSPECCION GENERAL |  |
|  | A).- VERIFICACION DE FUGAS |  |
|  | B).- VERIFICACION DE VALVULAS |  |
|  | C).- VERIFICACION DE TRAMPAS, FILTROS, CONEXIONES |  |
|  | D).- REPARACION DE FORRO PARA TUBERIAS DE VAPOR Y CONDENSADOS |  |
|  | E).- LIMPIEZA DE ACUMULACION DE PELUSA |  |
|  | RELACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |
|  | 1.- DESMONTAJE, INSTALACION, MONTAJE, DESCONECCION ELECTRICA, TRASLADOS DENTRO DEL INC, MANIOBRAS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, PARA EL CAMBIO Y/O SUSTITUCION DE MOTORES ELECTRICOS DE HASTA 10 H.P. DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA. 2.- DEMONTAJE, INSTALACION, MONTAJE, DESENSAMBLAR, MOVER, MANIOBRAS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, PARA EL CAMBIO Y/O SUSTITUCION DE FLECHAS DE HASTA 3" DE DIAMETRO, INCLUYE : DESMONTAJE E INSTALACION DE : TURBINAS, CANASTAS, BALEROS, CHUMACERAS, EJES DE TAMBOR, CRUCETAS, TOMBOLAS. 3.- DESMONTAJE, INSTALACION,MONTAJES, MANIOBRAS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, PARA EL CAMBIO Y/O SUSTITUCION DE POLEAS DE HASTA 28", INCLUYE : RETIRO E INSTALACION DE BANDAS, CADENAS, OPRESORES, CUÑEROS. 4.- DESMONTAJE, INSTALACION, MONTAJE, DESCONECCION ELECTRICA, PARA EL CAMBIO Y/O SUSTITUCION DE CONTACTORES, ARRANCADORES PARA MOTORES DE HASTA 10 H.P, INCLUYE : DESINSTALACION E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DE CUCHILLAS. 5.- DESASOLVE DE DRENAJES DE HASTA 6" DE DIAMETRO DE LAS DESCARGAS DE AGUA JABONOSAS DE LA LAVANDERIA, INCLUYE : AJUSTES DE MANGUERAS DE DESCARGA, LIMPIEZA DE TRINCHERAS Y RETIRO DE PELUZA, DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LAVANDERIA. 6.- DESMONTAJE, INSTALACION Y MONTAJE, AJUSTES, DE PUERTAS DE HASTA 30" DE DIAMETRO, INCLUYE : CAMBIO DE EMPAQUES, CAMBIO DE BISAGRAS, CAMBIO DE CORREDERAS. 7.- DESMONTAJE, INSTALACION, MONTAJE,PARA EL CAMBIO DE FRENOS PARA MOTORES DE HASTA 10 HP., INCLUYE : DESCONEXION ELECTRICA, MANIOBRAS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, AJUSTES, PRUEBAS Y ARRANQUES. 8.- REPARACION DE FUGAS DE AGUA A TUBERIAS DE HASTA 3" DE DIAMETRO DE AGUA FRIA Y CALIENTE DENTRO DEL PERIMETRO DE LA LAVANDERIA, INCLUYE : REPARACION Y/O CAMBIO DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO,VALVULAS DE ESFERA, DE GLOBO, CAMBIO DE TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON Y DE COBRE DESDE 1/2" A 3" CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 MTS DE LONGITUD. 9.- REPARACION DE FUGAS DE VAPOR EN TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HASTA 3" DE DIAMETRO, FUGAS DE VAPOR QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA LAVANDERIA, INCLUYE : REPARACION Y/O CAMBIO DE : VALVULAS DE SECCIONAMIENTO,VALVULAS KINGLER, DE GLOBO, TRAMPAS DE VAPOR, FILTROS. CAMBIO DE TRAMOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON Y DE COBRE DESDE 1/2" A 3" CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 MTS DE LONGITUD, ASI COMO REPARACION DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO. 10.- REPARACION DE FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO Y ACCESORIOS DE HASTA 2" DE DIAMETRO, FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA LAVANDERIA Y CUARTO DE COMPORESORES, INCLUYE : REPARACION Y/O CAMBIO DE : VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, DE GLOBO, FILTROS. CAMBIO DE TRAMOS DE TUBERIA DE COBRE 1/4" A 2" CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 MTS DE LONGITUD. 11.- DESINSTALACION, INSTALACION, DESCONECCION, VACIADO DE TUBERIA, PARA LA REPARACION O SUSTITUCION DE MANGUERAS DE HASTA 2" DE DIAMETRO, INCLUYE : CORTES DE AGUA EN VALVULAS PRINCIPALES, MANIOBRAS PARA LA SUSTITUCION DE MANGUERAS. 12.- LIMPIEZA DE LOS 42 EQUIPOS DE LA LAVANDERIA, INCLUYE : ASPIRADO Y SOPLETEADO DENTRO Y FUERA DE ESTOS ( PROGRAMACION UNA VEZ A LA SEMANA ) 13.- CAMBIO DE ACEITE PARA COMPRESORES DE 10 H.P., INCLUYE : CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. ( PROGRAMACION UNA VEZ CADA TRES MESES) 14.- DIAGNOSTICO DE FALLAS EN TARJETAS ELECTRONICAS Y EN EL CONTROL EN LAS 2 LAVADORAS GIRBAU, INCLUYE : VERIFICACION DE TARJETA EN LABORATORIOS CERTIFICADOS. 15.- DESMONTAJE, INSTALACION, MONTAJE, DESCONEXION Y CONEXIÓN DE TARJETAS DE CONTROL PARA DOS LAVADORAS GIRBAU, INCLUYE : REVISION DE CABLEADO, PROGRAMACION DE TARJETA, PRUEBAS Y ARRANQUE. 16.- LIMPIEZA DE DOS REJILLAS DE DESAGUE DE LA DESCARGA DE AGUAS JABONOSAS. INCLUYE : CAMBIO DE REJILLA SI ES NECESARIO, RETIRO DE PELUZA Y COLOCACION DE REJILLA. ( PROGRAMACION TRES VECES POR SEMANA ) 17.- DESMONTAJE, INSTALACION Y MONTAJE DE RESORTES Y AMORTIGUADORES PARA LAVADORAS DE HASTA 100 KGS DE ROPA. 18.- DESMONTAJE, INSTALACION Y MONTAJE DE BALEROS, CHUMACERAS, CATARINAS, SPROKETS, DE HASTA 3" DE DIAMETRO 19.- REPARACION DE SERPENTIN DE VAPOR DE HASTA 0.40 X 1.10 MTS Y 3/4" DE ENTRADA DE VAPOR INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE, CONEXIÓN A TUBERIA DE VAPOR, PRUEBAS Y PURGA. 20.- RETIRO E INSTALACION DE BANDAS DE LONA Y PLASTICO DE 2" A 6" DE ANCHO PARA EL MANGE BRAUND Y NACIONAL, INCLUYE: PREPARACION DE BANDAS, CORTES, FIJACION DE GRAPAS. COLOCACION DE LAS MISMAS Y AJUSTES. 21.- CAMBIO DE COLCHONETA DE MANGLE BRAUN PARA RODILLO DE VAPOR DE 28", INCLUYE : PREPARACION, CORTES, AJUSTES, PARO DE EQUIPO, MONTAJE DE COLCHONETA. RELACION DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.- PARO Y ARRANQUE DE COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA LAVANDERIA CON HORARIO : ENCENDIDO 7:00 A.M. DE LUNES A DOMINGO PARO 8:00 P.M. SABADO PARO 15:00 P.M. DOMINGO |  |
|  | ANEXO 3 DISPOSICIONES DE CONTROL ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO 1.- SE DEBERA PROGRAMAR CON EL USUARIO DEL AREA Y CON EL DEPTO DE MANTENIMIENTO EL PARO DEL EQUIPO PARA NO AFECTAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEINTES DEL AREA. 2.- EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UNA LISTA DE LAS PERSONAS QUE EFECTUARAN LOS SERVICIOS DURANTE EL MES PARA ELABORAR LAS CREDENCIALES RESPECTIVAS DE ACCESO AL INSTITUTO 3.-EL CONTRATISTA DEBERA PROGRAMAR JUNTO CON EL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO LOS SERVICIOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR DURANTE LA NOCHE, SABADOS Y DOMINGOS 4.-EL TIEMPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEBERA SER MAXIMO DE UNA HORA, INCLUYENDO SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS, ADEMAS NO HABRA LIMITE DE LLAMADAS PARA ATENDER URGENCIAS 5.- PARA TENER ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, EL PERSONAL ASIGNADO POR EL PROVEEDOR DEBERA IDENTIFICARSE CON LA CREDENCIAL , Y SOMETERSE AL PROCESO DE REVISION Y REGISTRO QUE EL AREA DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO JUZGE CONVENIENTE. EL PERSONAL MENCIONADO, NO PODRA INGRESAR AL INMUEBLE SIN PREVIA IDENTIFICACION 6.-EL PERSONAL ASIGNADO POR EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON EL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN LOCAL EL CUAL SE ENCONTRARA ENLAZADO CON EL EQUIPO MOTOROLA EXISTENTE DEL AREA DE MANTENIMIENTO. DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO PARA LA LOCALIZACION DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍACONTRATISTA DENTRO DEL LAS INSTALACIONES DEL INC. ADEMAS DEBERA PROPORCIONAR SUS TELEFONOS DE SUS OFICINAS, CASA, Y TELEFONO CELULAR PARA CUBRIR UNA EMERGENCIA. EN EL CASO DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION LOCAL DEBERA SER PRESENTADO MAS TARDAR EN LA PRIMERA SEMANA EN QUE EMPIECE A LABORAR LA CONTRATISTA EN LAS INSTALACIONES DEL INC. 7.- EL PROVEEDOR SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 8.-LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE PODRAN EJECUTAR CUALQUIER DIA DE LA SEMANA PREVIA AUTORIZACION DEL USUSARIO 9.- EN CASO QUE SE TENGA QUE EFECTUAR ALGUN SERVICIO DURANTE LA NOCHE, SABADO O DOMINGO EL INC NO PAGARA NINGUN COSTO ADICIONAL POR HORARIO NOCTURNO O POR SER FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO YA QUE EL COSTO DEBERA ESTAR IMPLICITO EN EL COSTO DEL CONTRATO 10.- EN CASO QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA PARA EL MES SIGUIENTE. DICHO CAMBIO DEBERA ASENTARSE EN BITACORA. 11- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACORA PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS QUE MARCA EL CONTRATO, DICHA BITACORA DEBERA ESTAR BAJO CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA CONTRATISTA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ASI COMO UNA CARPETA TAMAÑO CARTA EN LA QUE SE INGRESARA COPIA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS MISMOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE ROTULADA E IDENTIFICADA . 12.- CUANDO EL PROVEEDOR REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUAE LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR GUARDAR EL EQUIPO Y MATERIAL RELACIONADO 13.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DE MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO EL PERSONAL ESPECIALIZADO ASI LO DETERMINE. LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR, ASI COMO EL TIEMPO DE LA MISMA; ADEMAS DEBERA ESTAR FORMALIZADA MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO 14.- EL INSTITUTO AUTORIZARA LA SALIDA DE EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO PERSONAL ESPECIALIZADO ASI LO DETERMINE. LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO , EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR, ASI COMO EL TIEMPO DE LA MISMA;ADEMAS DEBERA ESTA FORMALIZADA MEDIANTEANTE UNA CARTA COMPROMISO 15.- EN CASO DE SER NECESARIO, EL INSTITUTO PERMITIRA AL PROVEEDOR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ( FAX O TELEFONO ) DE SU PROPIEDAD CUANDO ASI SE REQUIERA, SIEMPRE QUE SEA CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO CONFOME AL CONTRATO CELEBRADO, QUEDANDO A DISCRECION DEL INSTITUTO EL CARGO CORRESPONDIENTE 16.- LA COMPAÑIA CONTRATSITA ENTREGARA LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA EQUIPO , DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. LA CONTRATISTA DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGUN EL MANTENIMIENTO PORPORCIONADO, ASI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INC, JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BIITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDEINTE PARA EL TRAMITE SE SU PAGO. 17.- LA CONTRATISTA DEBERA COLOCAR EN EL EQUIPO UNA ETIQUETA O CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA EMPRESA CON LAS FECHAS EN QUE SE LE HA EFECTUADO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DICHO EQUIPO CON LA FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO. 18.- LOS FILTROS DE AIRE DEBERAN LAVARSE CADA DOS MESES COMO RUTINA PARA CADA EQUIPO 19.- LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION QUE OCUPE LA COMPAÑÍA DE CONTRATISTA DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA ANEXO 4 DOCUMENTACION NECESARIA 1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA 2.- ACREDITACION DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE INTEGRE LA CUADRILLA ASIGNADA EN EL INSTITUTO, CONSIDERANDO QUE EL SUPERVISOR DEBERA SER INGENIERO Y ESTAR CERTIFICADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DAR SERVICIO A EQUIPOS EL PERSONAL TECNICO DEBERA OSTENTAR ESTUDIOS TECNICOS EN MAQUINAS , YA SEA EN CETIS, CONALEP, O VOCACIONAL, Y LOS AYUDANTES DEBERAN TENER PREPARATORIA COMO MINIMO. 3.- ACREDITACION A TRAVEZ DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE QUE LA COMPAÑÍA TIENE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO MAQUINAS LAVADORAS, SECADORAS Y RELACIONADOS A LAVANDERIA. ANEXO 5 INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EN SU CASO CORRECTIVO. 2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LOS EQUIPOS SE REQUIERAN DE SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO. 3.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES A MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE LAVANDERIA. 4.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RAMO PUEDEN SER FACTURACION REFERENTE A MANTENIMIENTOS. 5.- COPIA DE LA CERTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA ( MULTIMETRO, MANOMETROS ETC) |  |

PARTIDA 3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LLAVES ELECTRÓNICAS SIN REFACCIONES 2016

Área Usuaria: Persona del Instituto y pacientes del los edificios, (Quirófanos, Terapia Intensiva, edificio de hospitalización, Unidad Coronaria)

Relación de equipos sujetos al servicio: Anexo técnico 1

Características y descripción del servicio: Anexo técnico 2

Disposiciones de Control: Anexo técnico 3

Documentación Necesaria: Anexo 4

Infraestructura disponible: Anexo 5

Plazos y condiciones de entrega:

De Marzo al 31 de Diciembre del 2016.

Planteamiento:

Se requiere que en las áreas  donde se encuentran los pacientes y médicos les sea posible el lavado de manos sin tener que tocar las llaves para tener un buen lavado de manos.

Justificación:

por la cantidad de pacientes que se maneja es importante que se lleve a cabo el lavado de manos de la forma que se tiene normalizada en el instituto sin tener que agarrar las llaves asi los médicos garantizan que estarán limpios al momento de realizar cualquier procedimiento.

| ANEXO TECNICO I |
| --- |
| RELACION DE EQUIPOS |
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A LLAVES ELECTRONICAS MENSUAL |
| NUM | MARCA | TIPO | ALIMENT | PISO | OBSERVACIONES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 1 | HELVEX | LLAVE | BAT | 6 | BAÑO NIÑOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | HIDROTEK | LLAVE | BAT | 6 | BAÑO NIÑAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DMP | LLAVE | BAT | 6 | ANEXO DE CUNAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | DMP | JABONERA | BAT | 6 | ANEXO DE CUNAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | DMP | LLAVE | BAT | 6 | BAÑO NIÑAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | HELVEX | LLAVE | BAT | 6 | BAÑO NIÑAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | TOTO | WC | BAT | 6 | BAÑO NIÑAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | DMP | LLAVE | BAT | 6 | CUNEROS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | DMP | JABONERA | BAT | 6 | CUNEROS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | QUIROFANO 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | JABONERA | WORL DRYER | BAT | 5 | QUIROFANO 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | QUIROFANO 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | QUIROFANO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | DMP | JABONERA | ELECT | 5 | QUIROFANO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | QUIROFANO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | QUIROFANO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | WORL DRYER | JABONERA | BAT | 5 | QUIROFANO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | QUIROFANO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | QUIROFANO 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | DMP | JABONERA | ELECT | 5 | QUIROFANO 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | QUIROFANO 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | SLOAN | LLAVE | BAT | 5 | PASILLO SALA DE OPERACIÓN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | WORL DRYER | JABONERA | BAT | 5 | PASILLO SALA DE OPERACIÓN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | SLOAN | LLAVE | BAT | 5 | PASILLO SALA DE OPERACIÓN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | HYDROTECK | LLAVE | BAT | 5 | RECUPERACION POSTANESTESICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | RECUPERACION POSTANESTESICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | HYDROTECK | LLAVE | BAT | 5 | PASILLO SALA OPERACIÓN 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | WORL DRYER | JABONERA | ELECT | 5 | PASILLO SALA OPERACIÓN 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | SLOAN | LLAVE | BAT | 5 | PASILLO SALA OPERACIÓN 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | SALA OPERACIÓN 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | DMP | JABONERA | ELECT | 5 | SALA OPERACIÓN 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | SALA OPERACIÓN 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | SALA OPERACIÓN 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | DMP | JABONERA | ELECT | 5 | SALA OPERACIÓN 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | SALA OPERACIÓN 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | SALA DE OPERACIÓN 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | DMP | JABONERA | ELECT | 5 | SALA DE OPERACIÓN 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | DMP | LLAVE | ELECT | 5 | SALA DE OPERACIÓN 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | WORL DRYER | JABONERA | BAT | 5 | PRE-ANESTESIA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | SALIDA VISITANTES | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | SALIDA VISITANTES | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | HYDROTECK | LLAVE | BAT | 5 | PEDIATRIA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | PEDIATRIA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | PEDIATRIA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | PEDIATRIA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 509 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 509 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 510 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 49 | WORL DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 510 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 50 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 511-512 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 51 | WORL DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 511-512 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 52 | HYDROTECK | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 513-514 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 53 | WORL DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 513-514 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 515-516 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 515-516 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS C. DE ENFERMERAS | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 57 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS C. DE ENFERMERAS | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 58 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 517-518 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 59 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 517-518 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | PASILLO FRENTE A LA CAMA 518 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 61 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | PASILLO FRENTE A LA CAMA 518 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 62 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 519-520 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 519-520 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 64 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | PASILLO FRENTE A LA CAMA 520 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 65 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | PASILLO FRENTE A LA CAMA 520 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 66 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 521-522 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 67 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 521-522 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 68 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 523-524 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 69 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 523-524 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 70 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CENTRAL DE ENFERMERAS 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 71 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CENTRAL DE ENFERMERAS 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 72 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 525-526 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 73 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 525-526 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | ALMACEN | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 527 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 76 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 527 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 528 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 78 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 528 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 79 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 529 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 80 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 529 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 81 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 530 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 82 | WORLD DRYER | JABONERA | BAT | 5 | CUIDADOS POST ADULTOS CAMA 530 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 83 | HELVEX | LLAVE | BAT | 4 | NEFROLOGIA BAÑO PACIENTES MUJERES | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 84 | HELVEX | LLAVE | BAT | 4 | NEFROLOGIA BAÑO PACIENTES MUJERES | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 85 | HELVEX | W.C. | BAT | 4 | NEFROLOGIA BAÑO PACIENTES MUJERES | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 86 | HELVEX | W.C. | BAT | 4 | NEFROLOGIA BAÑO PACIENTES MUJERES | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 87 | HELVEX | LLAVE | BAT | 4 | NEFROLOGIA BAÑO PACIENTES HOMBRES | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 88 | HELVEX | LLAVE | BAT | 4 | NEFROLOGIA BAÑO PACIENTES HOMBRES | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 89 | HELVEX | W.C. | BAT | 4 | NEFROLOGIA BAÑO PACIENTES HOMBRES | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 90 | HELVEX | W.C. | BAT | 4 | NEFROLOGIA BAÑO PACIENTES HOMBRES | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 91 | HELVEX | LLAVE | BAT | 4 | ENDOCRINOLOGIA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 92 | HELVEX | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 201 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 93 | HYDROTEC | LLAVE | ELECT | 2 | URGENCIAS CAMA 204 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 94 | HELVEX | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 206 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 95 | DMP | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 207 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 96 | HELVEX | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 208 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 97 | HELVEX | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 219 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 98 | KINGSWAY | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 210 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 99 | HELVEX | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 211 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 100 | DMP | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 212 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 101 | DMP | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 213 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 102 | HYDROTEC | LLAVE | ELECT | 2 | URGENCIAS CAMA 214 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 103 | DMP | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 215 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 104 | HELVEX | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 215 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 105 | DMP | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 217 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 106 | DMP | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 218 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 107 | HYDROTEC | LLAVE | ELECT | 2 | URGENCIAS CAMA 219 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 108 | DMP | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 220 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 109 | DMP | LLAVE | BAT | 2 | URGENCIAS CAMA 221 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 110 | HYDROTEC | LLAVE | ELECT | 2 | URGENCIAS CAMA 222 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 111 | HYDROTEC | LLAVE | ELECT | 2 | PASILLO | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 112 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 2 | FLUROSCOPIA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 113 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 2 | FLUROSCOPIA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 114 | HYDROTEC | LLAVE | ELECT | 2 | CAMILLEROS | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 115 | HELVEX | LLAVE | ELECT | 2 | HEMODINAMICA LADO DERECHO | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 116 | XG | LLAVE | ELECT | 2 | HEMODINAMICA LADO DERECHO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 117 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | 2 | HEMODINAMICA LADO DERECHO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 118 | DMP | LLAVE | BAT | 1 | COMEDOR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 119 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | PB | VALVULAS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 120 | DMP | LLAVE | ELECT | PB | CUARTO DE LAVADO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 121 | XG | JABONERA | ELECT | PB | CUARTO DE LAVADO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 122 | DMP | LLAVE | ELECT | PB | CUARTO DE LAVADO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 123 | HELVEX | WC | BAT | PB | BAÑO HOMBRES PERSONAL | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 124 | HELVEX | WC | BAT | PB | BAÑO HOMBRES PERSONAL | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 125 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | PB | MEDICINA NUCLEAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 126 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | PB | LABORATORIO BIOQUIMICA 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 127 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | PB | LABORATORIO BIOQUIMICA 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 128 | HYDROTEC | LLAVE | BAT | PB | LABORATORIO BIOQUIMICA 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 129 | HYDROTEC | MINGITORIO | BAT | PB | BAÑO HOMBRES PERSONAL | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

ANEXO TECNICO 2

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A LLAVES ELECTRONICAS

1.- A TODAS LA LLAVES ELECTRONICAS SE LES DEBERA DE DAR SERVICIO MENSUAL TANTO EN SUS SISTEMA ELECTRONICO COMO EN SU SISTEMA MECANICO INCLUYENDO LOS SIGUIENTES PUNTOS:

DEBERA DE DARSE LIMPIEZA EN EL CUERPO DE LA VALVULA Y LIMPIEZA EN LOS AERADORES. A FIN DE EVITAR EL ALOJAMIENTO DE SEUDOMONA EN EL AERADOR O BOCA DE LA LLAVE. ESTA LIMPIEZA SE REALIZARA CON AGENTES QUIMICOS LOS CUALES DEBERAN DE ELIMINAR LA BACTERIA DE LAS LLAVES ELECTRONICAS EN SU SISTEMA ELECTRONICO DEBERA DE REVISAR QUE SE ENCUENTRE LIMPIO Y SIN HUMEDAD. DEBERA DE REVISAR SI CADA EQUIPO CUMPLE CON ABRIR Y CERRAR SU VALVULA DE MANERA AUTOMATICO LA LIMPIEZA DE LOS CEDASOS, EN LAS PARTES INTERNAS LIMPIEZA DE SEDIMENTOS Y MATERIAS EXTRAÑAS A LOS MECANISMOS DE APERTURA Y CIERRE DE LAS VCALVULAS. EL CAMBIO DE EMPAQUES, MANGUERAS DE CUALQUIER TIPO, ELIMINADORES DE BATERIA, BATERIAS Y SISTEMAS DE DETECCION DE PROXIMIDAD Y ELEMENTOS INTERNOS DE USO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS CORRERA POR CUENTA DEL PRESTADOR DE SERVICIO. EN CASO DE QUE ALGUNA LLAVE ELECTRONICA PRESENTARA DETERIORO TAL QUE NO SE PUEDA REPARAR EL PRESTADOR DE SERVICIO PRESENTARA UN INFORME DETALLADO DE LA CAUSA Y JUNTO CON EL LA COTIZACION DE UNA LLAVE ELECTRONICA SIMILAR PARA SU QUE A SU VEZ ESTA SEA PRESENTADA A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PARA SU AUTORIZACION DE COMPRA.

ANEXO TECNICO 3

Disposiciones de control establecidas PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y correctivo A LLAVES ELECTRONICAS  con refacciones.

1.-Se debera de realizar  visita a instalaciones para revision de cada uno de los equipos tanto mecanicos como electronicos

2.-SÉ debera programar con el usuario del area y con  el depto de mantenimiento el servicio a las LLAVES ELECTRONICAS  para no afectar las actividades del area

3.-El PROVEEDOR DE SERVICIO debera presentar una lista de las personas que efectuaran los servicios durante el mantenimiento para tener acceso al instituto.

4.- El PROVEEDOR DE SERVICIO debera programar junto con el usuario y el area de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar durante la noche, sabados y domingos o dias festivos.

5.-Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el PROVEEDOR DE SERVICIO debera identificarse con la credencial y someterse al proceso de revision y registro que el area de seguridad del instituto juzgue conveniente, el personal mencionado, no podra ingresar al inmueble sin previa identificacion

6.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

7.- EN CASO QUE SE TENGA QUE EFECTUAR ALGUN SERVICIO DURANTE LA NOCHE, SABADO O DOMINGO EL INCICH  NO PAGARA NINGUN COSTO ADICIONAL POR HORARIO NOCTURNO POR SER FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO YA QUE EL COSTO DEBERA ESTAR IMPLICITO EN EL COSTO DEL CONTRATO

8.- EN CASO DE QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA PARA EL MES SIGUIENTE, DICHO CAMBIO DEBERA ASENTARSE EN BITACORA

9.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACORA PAR REGISTRAR LOS SERVICIOS QUE MARCA EL CONTRATO, DICHA BITACORA DEBERA ESTAR BAJO CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA CONTRATISTA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INC.

10.- CUANDO EL PROVEEDOR DE SERVICIO REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL  O HERRAMIENTA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUE  LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE  SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR DE SERVICIO GUARDAR EL EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA RELACIONADO

11.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DEL MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO EL PERSONAL ESPACIALIZADO ASI LO DETERMINE, LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR.

12.-EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA ENTREGAR LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA  EQUIPO AL INSTITUTO, DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS  DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGÚN EL MANTENIMIENTO PROPORCIONADO, SI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO  JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDIENTE PARA EL TRAMITE DE SU PAGO ASI COMO UNA COPIA DEL CONTRATO PARA TRAMITES.

13.- EL PERSONAL DEL  PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERAN PRESENTARSE CON EL UNIFORME DISTINTIVO DE LA COMPAÑÍA, ESTO ES PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EXTERNO, ASI COMO DEBERAN PORTAR SU CREDENCIAL DE IDENTIFICACION

14.- SE DEBERAN REGISTRAR TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DE ALTA EN EL INVENTARIO QUE MARCA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON UNA CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO LAS FECHAS EN QUE SE LES DIO SERVICIO A DICHOS EQUIPOS.

15.- DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS LLAVES ELECTRONICAS SE DEBERA DE ACOMPAÑAR POR UN SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO A FIN DE QUE ESTE HAGA LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUISITADO.

ANEXO TECNICO 4

DOCUMENTACION NECESARIA

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES AL  MANTENIMIENTO DE LLAVES ELECTRONICAS EN CUESTION, TELEFONOS DE EMPRESAS DONDE HAN REALIZADO SERVICIOS SEMEJANTES A LOS SOLICITADOS.

2.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RAMO DE MANTENIMIENTO A LLAVES ELECTRONICAS  MEDIANTE CONTRATOS DE SERVICIO REFERENTES A ESTOS TRABAJOS TANTO EN EL RAMO HOSPITALARIO O FARMACEUTICO.

3.- COMPROBACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL  QUE REALIZA LOS TRABAJOS MEDIANTE CONSTANCIAS DE ESTUDIOS, CARTAS DE RECOMENDACIÓN ETC,  RELACIONADAS AL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DE LLAVES ELECTRONICAS.

4.- ESTE SERVICIO SE DEBERA DE BASAR EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA MATERIA

5.- El DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REALIZARA LA REVISION TECNICA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES PARA QUE EL INSTITUTO TENGA UN PRESTADOR DE SERVICIOS EFICIENTE Y EFICAZ

ANEXO TECNICO 5

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y EN SU CASO CORRECTIVO.

2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR  CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LOS EQUIPOS SE REQUIERAN DE  SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO.

3.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES A  MANTENIMIENTO DE LLAVES ELECTRONICAS.

4.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RAMO PUEDEN SER FACTURACION REFERENTE A MANTENIMIENTOS.

5.- COPIA DE LA CERTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA

PARTIDA 4

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON REFACCIONES PARA BÁSCULAS 2016

Por medio del presente, le solicito se realice la elaboración del contrato para el Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo con Refacciones para Básculas para el 2016 de este instituto.  Por lo anterior, me permito enviarle la Justificación y Dictamen Técnico para dicha contratación.

Área Usuaria: Áreas Medicas, Lavandería, Laboratorios y dietología

Relación de equipos sujetos al servicio: Anexo técnico 1

Características y descripción del servicio: Anexo técnico 2

Disposiciones de Control: Anexo técnico 3

Documentación Necesaria: Anexo 4

Infraestructura disponible: Anexo 5

Plazos y condiciones de entrega:

De Marzo al 31 de Diciembre del 2016.

Se requiere que en las áreas  de servicio como son laboratorios, áreas medicas, lavandería y dietología se realicen pesajes tanto de pacientes, productos, reactivos para obtener la certeza de que lo que se está realizando de muestreo, comparación o recepción sea lo solicitado o requerido dentro de la normalización de metrología del Instituto.

Justificación:

Se solicita la contratación para el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo con refacciones para basculas es importante que las basculas del instituto se encuentren calibradas y con certificado de calibración de las mismas debido a que se pesan alimentos, materiales de investigación así como a pacientes para estimar sus procesos evolutivos en protocolos de investigación

ANEXO TECNICO 1

INVENTARIO DE BÁSCULAS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2016

| num | Marca | Modelo | Capacidad | Descripcion | Estado | 1ER mantenimiento en mayo | 2do mantenimiento Diciembre | Ubicación | piso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOLEDO | 311821F0 | 300 kg | Báscula Mecánica Industrial con capacidad de 300 kg | FUNCIONANDO | 1 | 1 | DESPENSA | B |
| 2 | TOR-REY | QC-1000/2000 | 1000 kg | Báscula Electrónica Industrial con capacidad de 1000 kg | FUNCIONANDO | 1 | 1 | DESPENSA | B |
| 3 | OKEN | S/M | 10 kg | Báscula Mecánica Industrial con capacidad de 10 kg | FUNCIONANDO | 1 | 1 | REPOSTERIA | B |
| 4 | FIREBANKS | S/M | 20 kg | Báscula Mecánica Comercial con capacidad de 20 kg | FUNCIONANDO | 1 | 1 | DESPENSA | B |
| 5 | BRAUNKER | GSE 350 | 500 kg | Báscula Electrónica Industrial con capacidad de 999 kg | FUNCIONANDO | 1 | 1 | LAVANDERIA | B |
| 6 | SECA | 700 | 160 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 160 kg | FUNCIONANDO | 1 | 1 | BANCO DE SANGRE | PB |
| 7 | BAME | MARNE PERSONA | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO | 1 | 1 | 2º CONSULTA EXT ESPECIALIDADES | 2° |
| 8 | DETECTO-MEDIC | BASCULA DE PIE | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO, LA CAMBIARON DE LUGAR 2 PISO CONSULTA EXTERNA. | 1 | 1 | REHABILITACION CARDIACA | B |
| 9 | MARNE | PERSONA | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO | 1 | 1 | 2º CONSULTA EXT ESPECIALIDADES | 2° |
| 10 | TORINO | PERSONA PLUS | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO | 1 | 1 | 3º PISO CENTRAL ENFERMERAS | 3° |
| 11 | DETECTO-MEDIC | S/M | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FALLA EN PLATAFORMA | 1 | 1 | 3º PISO CENTRAL ENFERMERAS | 3° |
| 12 | TOLEDO | 2181GG | 100 kg | Báscula Mecánica Industrial con capacidad de 100 kg | FUNCIONANDO | 1 | 1 | 4° PISO NEFROLOGÍA | 4° |
| 13 | TORINO | S/M | 120 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 120 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 4º PISO ENDOCRINOLOGIA EDIF. B | 4° |
| 14 | ADE | S/M | 180 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 180 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 4° PISO PRUEBAS RESPIRATORIAS | 4° |
| 15 | OHAUS | S/M | 2 kg | Báscula Mecánica Analítica con capacidad de 2 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 4° PISO LAB. NEFROLOGIA | 4° |
| 16 | OHAUS | HARVARD TRIP BALANCE | 2 kg | Báscula Mecánica Gramatoria con capacidad de 2 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 4° PISO LAB. ENDOCRINOLOGIA | 4° |
| 17 | OHAUS | HARVARD TRIP BALANCE | 2 kg | Báscula Mecánica Gramatoria con capacidad de 2 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 4° PISO LAB. EMATOLOGIA | 4° |
| 18 | OHAUS | HARVARD TRIP BALANCE | 2 kg | Báscula Mecánica Analítica con capacidad de 2 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 4° PISO LABORATORIO ENDOCRINOLOGIA | 4° |
| 19 | BAME | S/M | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | SOLICITARON BAJA DE EQUIPO | 2 | 2 | 4º PISO UNIDAD DE INVESTIGACION EDIF. H | 4° |
| 20 | OHAUS | BASC GRANATORIA | 2 kg | Báscula Mecánica Gramatoria con capacidad de 2 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 4° PISO LAB. NEFROLOGIA EDIF B | 4° |
| 21 | METTLER | BASC ANALITICA | 60 gr / 200 gr | Báscula Electrónica Analítica con capacidad de 60 gr / 200 gr | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 4° PISO ENDOCRINOLOGIA | 4° |
| 22 | TANITA | BWB800A | 200 kg | Báscula Electrónica Pesapersonas con capacidad de 200 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 4° PISO ENDOCRINOLOGIA | 4° |
| 23 | DETECTO-MEDIC | DETECTO | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 6° PISO PEDIATRÍA | 6° |
| 24 | BAME | S/M | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO, CAMBIARON DE LUGAR 9 PISO CENTRAL D EENFERMERAS | 2 | 2 | 1° PISO CONSULTA EXTERNA | 1° |
| 25 | SECA | 334 | 10 kg /20 kg | Báscula Electrónica Pesabebes con capacidad de 10 kg /20 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 6° PISO PEDIATRÍA | 6° |
| 26 | TORINO | PERSONA PLUS | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | PLATAFORMA SUELTA | 2 | 2 | 8º PISO C. ENFERMERAS | 8° |
| 27 | BAME | BAME | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | NO SE ENCONTRO | 2 | 2 | 7º PISO C. ENFERMERAS | 7° |
| 28 | SECA | 8E+09 | 200 kg | Báscula Electrónica Pesapersonas con capacidad de 200 kg | FUNCIONANDO | 2 | 2 | 8° PISO C. ENFERMERAS | 8° |
| 29 | ATLAS | S/M | 160 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 160 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 9º PISO C. ENFERMERAS | 9° |
| 30 | SECA | 8E+09 | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 9º PISO C. ENFERMERAS | 9° |
| 31 | SECA | 700 | 220 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 2° PISO CONSULTA EXTERNA ESPECIALIDADES | 2° |
| 32 | SECA | 700 | 220 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 1° PISO CONSULTA EXTERNA | 1° |
| 33 | MARNE | PERSONA | 140 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 1° PISO CONSULTA EXTERNA | 1° |
| 34 | SECA | 700 | 220 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 kg | NO SE ENCONTRO | 3 | 3 | 1° PISO CONSULTA EXTERNA | 1° |
| 35 | SECA | 700 | 220 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 kg | ESTADIMETRO FLOJO | 3 | 3 | 1° PISO CONSULTA EXTERNA | 1° |
| 36 | SECA | 700 | 220 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 1° PISO CONSULTA EXTERNA | 1° |
| 37 | SECA | 763 | 250 kg | Báscula Electrónica Pesapersonas con capacidad de 250 kg | FUNCIONANDO, COLUMNA FLOJA | 3 | 3 | 1° PISO CONSULTA EXTERNA NUTRICION | 1° |
| 38 | MARNE | PERSONA | 160 kg | Báscula Pesapersonas con capacidad de 160 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 1° PISO ADMISION HOSPITALARIA | 1° |
| 39 | DETECTO-MEDIC | S/M | 140 kg | Báscula Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO VERIFICAR CALIBRACION | 3 | 3 | BASAMENTO ECO- CARDIOGRAFIA | B |
| 40 | MARNE | PERSONA | 160 kg | Báscula Pesapersonas con capacidad de 160 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | BASAMENTO REHABILITACION CARDIACA | B |
| 41 | SECA | 700 | 220 kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 kg | FUNCIONANDO, ESCALA MUY DESGASTADA | 3 | 3 | 3° PISO CENTRAL DE ENFERMERAS | 3° |
| 42 | MARNE | PERSONA | 140 kg | Báscula Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 4° PISO CENTRAL DE ENFERMERAS | 4° |
| 43 | SECA | 664 | 310 kg | Báscula Electrónica De plataforma con capacidad de 310 kg | BATERIA BAJA , PERDIERON ELIMINADOR DE VOLTAJE | 3 | 3 | 4° PISO NEFROLOGÍA | 4° |
| 44 | OHAUS | HARVARD TRIP BALANCE | 2 Kg | Báscula Mecánica Analítica con capacidad de 2 Kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 4° PISO CARDIO - NEU | 4° |
| 45 | TORINO | PERSONA | 160 Kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 160 Kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 4° PISO CARDIO - NEU | 4° |
| 46 | BAME | 420 | 140 kg | Báscula Pesapersonas con capacidad de 140 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 4° PISO CARDIO - NEU | 4° |
| 47 | SECA | 700 | 220 Kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 Kg | FUNCIONANDO , ESTADIEMETRO FLOJO | 3 | 3 | 4° PISO CLINICA DE INVESTIGACION | 4° |
| 48 | OHAUS | SCOUT PRO | 200 GR | Báscula Electrónica Analítica con capacidad de 200 GR | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 4° PISO CLINICA DE INVESTIGACION | 4° |
| 49 | OHAUS | HARVARD TRIP BALANCE | 2 kg | Báscula Mecánica Analítica con capacidad de 2 kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 4° PISO CLINICA DE INVESTIGACION | 4° |
| 50 | SECA | 856 | 5 Kg | Báscula Electrónica Analítica con capacidad de 5 Kg | BATERIAS BAJAS | 3 | 3 | 4°PISO CLINICA DE DIALISIS LADO B | 4° |
| 51 | SECA | 700 | 220 Kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 Kg | FUNCIONANDO | 3 | 3 | 4°PISO CLINICA DE DIALISIS LADO B | 4° |
| 52 | SECA | 334 | 10 kg /20 kg | Báscula Electrónica pesabebes con capacidad de 20 kg | FUNCIONANDO | 4 | 4 | 5° PISO PEDIATRIA | 5° |
| 53 | SECA | 700 | 220 Kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 Kg | FUNCIONANDO | 4 | 4 | 9° PISO CENTRAL DE ENFERMERAS | 9° |
| 54 | SECA | 700 | 220 Kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 Kg | FUNCIONANDO | 4 | 4 | 7° PISO CENTRAL DE ENFERMERAS | 7° |
| 55 | SECA | 700 | 220 Kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 Kg | FUNCIONANDO | 4 | 4 | 6° PISO CENTRAL DE ENFERMERAS | 6° |
| 56 | SECA | 856 | 5 kg | Báscula Electrónica Analítica con capacidad de 5 kg | FUNCIONANDO | 4 | 4 | 6° PISO PEDIATRIA | 6° |
| 57 | SECA | 856 | 5 Kg | Báscula Electrónica Analítica con capacidad de 5 kg | FUNCIONANDO, FALTAN ANTIDERRAPANTES DE PATAS | 4 | 4 | 6° PISO PEDIATRIA | 6° |
| 58 | SECA | 700 | 220 Kg | Báscula Mecánica Pesapersonas con capacidad de 220 Kg | EQUIPO RECIENTEMENTE ADQUIRIDO | 4 | 4 | 4° PISO ENDOCRINOLOGIA | 4° |
| 59 | s/m | s/m | 1 kg | Juego de pesas | En buen estado | 4 | 4 | Banco de sangre | 1er |

ANEXO TECNICO 2

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR A CADA UNA  DE LAS BÁSCULAS YA SEAN MECANICAS O ELECTRONICAS 2016

A),. REVISIÓN DE LOS MECANISMOS Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS COMPONENTES INTERNOS Y PINTURA  CON ESMALTE ACRILICO AL TONO QUE TENGAN LAS BASCULAS.

B).- LUBRICACIÓN DE LOS MECANISMOS INTERNOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

C).- CALIBRACIÓN.

D).- INFORME DE CALIBRACIÓN DE CADA UNA DE LAS BÁSCULAS YA SEA MECANICAS O ELECTRONICAS  Y CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NOM DE LAS   MISMAS.

E).- EL SERVICIO QUE NOS OCUPA SE DEBERÁ REALIZAR DOS  VECES AL AÑO DE ACUERDO A LAS FECHAS PROGRAMADAS EN EL CALENDARIO ANEXO, CON SERVICIO DE ATENCION PARA EMERGENCIAS LOS 365 DIAS DEL AÑO EN UN TIEMPO PROMEDIO DE 3 HRS., UNA VEZ REALIZADO EL REPORTE CORRESPONDIENTE.

F).- ENTREGAR COPIA DE CERTIFICADO DE CALIBRACION DE MASAS PATRON UTILIZADAS  PARA EL SERVICIO

ANEXO TECNICO  3

Disposiciones de control establecidas PARA  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y correctivo ANUAL  A  basculas mecanicas y electronicas con refacciones.

1.-Se debera de realizar  visita a instalaciones para revision de cada uno de los equipos tanto mecanicos como electronicos

2.-SÉ debera programar con el usuario del area y con  el depto de mantenimiento el servicio a las basculas para no afectar las actividades del area

3.-El PROVEEDOR DE SERVICIO debera presentar una lista de las personas que efectuaran los servicios durante el mantenimiento para tener acceso al instituto.

4.- El PROVEEDOR DE SERVICIO debera programar junto con el usuario y el area de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar durante la noche, sabados y domingos o dias festivos.

5.-Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el PROVEEDOR DE SERVICIO debera identificarse con la credencial y someterse al proceso de revision y registro que el area de seguridad del instituto juzgue conveniente, el personal mencionado, no podra ingresar al inmueble sin previa identificacion

6.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO QUE SE PRESENTA EN LOS ANEXOS

7.- EN CASO QUE SE TENGA QUE EFECTUAR ALGUN SERVICIO DURANTE LA NOCHE, SABADO O DOMINGO EL INCICH  NO PAGARA NINGUN COSTO ADICIONAL POR HORARIO NOCTURNO POR SER FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO YA QUE EL COSTO DEBERA ESTAR IMPLICITO EN EL COSTO DEL CONTRATO

8.- EN CASO DE QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA PARA EL MES SIGUIENTE, DICHO CAMBIO DEBERA ASENTARSE EN BITACORA

9.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACORA PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS QUE MARCA EL CONTRATO, DICHA BITACORA  DEBERA ESTAR BAJO CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA CONTRATISTA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ASI COMO UNA CARPETA TAMAÑO CARTA EN LA QUE SE INGRESARA COPIA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUES DE  LOS MISMOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE ROTULADA E IDENTIFICADA .

10.- CUANDO EL PROVEEDOR DE SERVICIO REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL  O HERRAMIENTA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUE  LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE  SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR DE SERVICIO GUARDAR EL EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA RELACIONADO

11.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DEL MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO EL PERSONAL ESPECIALIZADO ASI LO DETERMINE, LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR.

12.-EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA ENTREGAR LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA  EQUIPO AL INSTITUTO, DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS  DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGÚN EL MANTENIMIENTO PROPORCIONADO, SI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO  JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDIENTE PARA EL TRAMITE DE SU PAGO ASI COMO UNA COPIA DEL CONTRATO PARA TRAMITES.

13.- EL PERSONAL DEL  PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERAN PRESENTARSE CON EL UNIFORME DISTINTIVO DE LA COMPAÑÍA, ESTO ES PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EXTERNO, ASI COMO DEBERAN PORTAR SU CREDENCIAL DE IDENTIFICACION

14.- SE DEBERAN REGISTRAR TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DE ALTA EN EL INVENTARIO QUE MARCA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON UNA CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO LAS FECHAS EN QUE SE LES DIO SERVICIO A DICHOS EQUIPOS.

15.- DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BASCULAS SE DEBERA DE ACOMPAÑAR POR UN SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO A FIN DE QUE ESTE HAGA LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUISITADO.

ANEXO TECNICO 4

DOCUMENTACION NECESARIA

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES AL  MANTENIMIENTO DE BASCULAS EN CUESTION, TELEFONOS DE EMPRESAS DONDE HAN REALIZADO SERVICIOS SEMEJANTES A LOS SOLICITADOS.

2.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RAMO DE MANTENIMIENTO A BASCULAS  MEDIANTE CONTRATOS DE SERVICIO REFERENTES A ESTOS TRABAJOS TANTO EN EL RAMO HOSPITALARIO O FARMACEUTICO.

3.- COMPROBACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL  QUE REALIZA LOS TRABAJOS MEDIANTE CONSTANCIAS DE ESTUDIOS, CARTAS DE RECOMENDACIÓN ETC,  RELACIONADAS AL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DE BASCULAS.

4.- ESTE SERVICIO SE DEBERA BASAR EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA MATERIA.

5.- El DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REALIZARA LA REVISION TECNICA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES PARA QUE EL INSTITUTO TENGA UN PRESTADOR DE SERVICIOS EFICIENTE Y EFICAZ.

ANEXO TECNICO 5

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y EN SU CASO CORRECTIVO.

2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR  CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LOS EQUIPOS SE REQUIERAN DE  SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO.

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES A  MANTENIMIENTO DE BASCULAS.

2.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RAMO PUEDEN SER FACTURACION REFERENTE A MANTENIMIENTOS.

3.- COMPROBACION DE QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS  O LA COMPAÑÍA TIENE MASAS PATRON CALIBRADAS Y CERTIFICADAS.

4.- COPIA DE LA CERTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA ( MASAS PATRON

PARTIDA 5

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 2016

Área Usuaria: Microbiología, Nefrología, Biología Celular, Patología, Genoceroteca, Inmunología  y laboratorios de Investigación

Relación de equipos sujetos al servicio: Anexo técnico 1

Características y descripción del servicio: Anexo técnico 2

Disposiciones de Control: Anexo técnico 3

Documentación Necesaria: Anexo 4

Infraestructura disponible: Anexo 5

Plazos y condiciones de entrega:

De Marzo al 31 de Diciembre del 2016.

Planteamiento:

los equipos propiedad del Instituto, los cuales requieren de mantenimiento durante todo el año  y que por sus características el servicio debe ser brindado por personal especialista en equipos de Ultra congelación para evitar que se generen gastos por mantenimiento correctivo

Justificación:

En estos equipos se guarda en refrigeración los elementos de investigación de los diferentes departamentos del instituto así como también reactivos y muestras de protocolos de investigación por lo que resulta importante que estos equipos funcionen

| PROGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS |
| --- |
| EQUIPOS DE REFRIGERACION |
| ITEM | EQUIPO | MARCA | AREA | PISO | EDIF | CAPACIDAD PIES 3 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 1 | CONGELADOR | AMERICAN | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M | 11 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | REFRIGERADOR | AMERICAN | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M | 13 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | CONGELADOR | FRIGIDAIRE | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M | 21 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | REFRIGERADOR | AMERICAN | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M | 33 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 5 | REFRIGERADOR | LG | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M | 13 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 6 | REFRIGERADOR | ACROSS | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 7 | REFRIGERADOR | TOR - REY | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M | 29 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | CONGELADOR | AMANA | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M | 21 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 9 | REFRIGERADOR | PACKARD - BELL | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M | 13 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 10 | MAQUINA DE HIELOS | SCOTMAN | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 11 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | BIOLOGIA CELULAR | 7 | M | 21 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 12 | ENFRIADOR DE AGUA | HAMILTON BEACH | DIREC. DE INVESTIGACION | 7 | M |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 13 | REFRIGERADOR | WHIRLPOOL | FARMACOLOGIA | 6 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 14 | REFRIGERADOR | LEONARD | FARMACOLOGIA | 6 | M | 11 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 15 | REFRIGERADOR | IEM | FARMACOLOGIA | 6 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 16 | REFRIGERADOR | KENMORE | FARMACOLOGIA | 6 | M | 21 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 17 | MAQUINA DE HIELOS | SCOTMAN | FARMACOLOGIA | 6 | M | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 18 | REFRIGERADOR | KENMORE | FARMACOLOGIA | 6 | M | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 19 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | BIOQUIMICA | 7 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 20 | ENFRIADOR DE AGUA | PUERESA | FARMACOLOGIA | 6 | M |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 21 | REFRIGERADOR | EQUATERM | BIOQUIMICA | 5 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 22 | REFRIGERADOR | KELVINETOR | BIOQUIMICA | 5 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 23 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | BIOQUIMICA | 5 | M | 21 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 24 | REFRIGERADOR | BLUE POINT | BIOQUIMICA | 5 | M | 11 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 25 | REFRIGERADOR | JORDON SCIENTIFIC | BIOQUIMICA | 5 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 26 | REFRIGERADOR | AMERICAN | BIOQUIMICA | 5 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 27 | CONGELADOR | FISHER SCIENTIFIC | BIOQUIMICA | 5 | M | 19 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 28 | CONGELADOR | AMERICAN | BIOQUIMICA | 5 | M | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 29 | CONGELADOR | FISHER SCIENTIFIC | BIOQUIMICA | 5 | M | 19 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 30 | CONGELADOR | JORDON SCIENTIFIC | BIOQUIMICA | 5 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 31 | MAQUINAS DE HIELOS | SCOTMAN | BIOQUIMICA | 5 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 32 | CAMARA FRIA |  | BIOQUIMICA | 5 | M |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 33 | REFRIGERADOR | IEM | BIOQUIMICA | 3 | M | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 34 | CONGELADOR | COOL LAB | BIOQUIMICA | 3 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 35 | CONGELADOR | AMERICAN | BIOQUIMICA | 3 | M | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 36 | REFRIGERADOR | COLDSPOT | FISIOLOGIA | 4 | M | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 37 | REFRIGERADOR | IEM | FISIOLOGIA | 4 | M | 13 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 38 | REFRIGERADOR | LEONARD | FISIOLOGIA | 4 | M | 11 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 39 | REFRIGERADOR | IEM | FISIOLOGIA | 4 | M | 11 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 40 | REFRIGERADOR | IEM | FISIOLOGIA | 4 | M | 17 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 41 | REFRIGERADOR | BENDIX | FISIOLOGIA | 4 | M | 17 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 42 | REFRIGERADOR | EASY | FISIOLOGIA | 4 | M | 11 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 43 | CONGELADOR | OJEDA | FISIOLOGIA | 4 | M | 11 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 44 | CONGELADOR | COOL LAB | FISIOLOGIA | 4 | M | 17 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 45 | CONGELADOR | COOL LAB | FISIOLOGIA | 4 | M | 17 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 46 | CONGELADOR | COOL LAB | FISIOLOGIA | 4 | M | 17 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 47 | REFRIGERADOR | EQUATERM | FISIOLOGIA | 4 | M | 11 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 48 | CONGELADOR - REFRIGERADOR | COOL LAB | FISIOLOGIA | 4 | M | 5 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 49 | ENFRIADOR DE AGUA | PUERESA G.E. | FISIOLOGIA | 4 | M |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 50 | REFRIGERADOR | WHITE W. | FISIOLOGIA | 4 | M | 17 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 51 | REFRIGERADOR | MABE | FISIOLOGIA | 4 | M | 13 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 52 | REFRIGERADOR | WHIRLPOOL | FISIOLOGIA | 4 | M | 21 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 53 | REFRIGERADOR | SUPERMATIC | BIOMEDICINA CARD. | 3 | M | 11 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 54 | CONGELADOR | AMERICAN | BIOMEDICINA CARD. | 3 | M | 17 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 55 | CONGELADOR | AMERICAN | BIOMEDICINA CARD. | 3 | M | 17 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 56 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | BIOMEDICINA CARD. | 3 | M | 11 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 57 | MAQUINA DE HIELOS | CORNELIUS | BIOMEDICINA CARD. | 3 | M |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 58 | CONGELADOR | FORMA SCIENTIFIC | BIOMEDICINA CARD. | 3 | M |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 59 | REFRIGERADOR | KELVINEITOR | EMBRIOLOGIA | 3 | M | 11 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 60 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | EMBRIOLOGIA | 3 | M | 11 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 61 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 2 | M | 17 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 62 | REFRIGERADOR | IEM | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 2 | M | 11 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 63 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 2 | M | 17 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 64 | REFRIGERADOR | MAYTAG | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 2 | M | 19 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 65 | CONGELADOR | AMERICAN | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 2 | M | 25 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 66 | REFRIGERADOR | HOT PACK | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 2 | M | 25 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 67 | MAQUINA DE HIELOS | CORNELIUS | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 2 | M | 25 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 68 | CONGELADOR | LIPSHAU | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 2 | M |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 69 | REFRIGERADOR | REFRIMAC | BIOTERIO | 1 | M | 17 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 70 | REFRIGERADOR | TOR REY | BIOTERIO | 1 | M | 17 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 71 | REFRIGERADOR | IEM | BIOTERIO | 1 | M | 17 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 72 | CONGELADOR | TOR REY | BIOTERIO | 1 | M | 11 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 73 | ENFRIADOR DE AGUA | GE | BIOTERIO | 1 | M |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 74 | REFRIGERADOR | AMSCO | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 1 | M |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 75 | CONGELADOR | NIETO | BIOQUIMICA | 1 | M |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 76 | REFRIGERADOR |  | TIZANERIA | 9 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 77 | REFRIGERADOR | PURESA | TIZANERIA | 9 | H | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 78 | REFRIGERADOR |  | TIZANERIA | 8 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 79 | REFRIGERADOR | BLUE POINT | TIZANERIA | 8 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 80 | REFRIGERADOR |  | TIZANERIA | 7 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 81 | ENFIRADOR DE AGUA | AQUARIA | SALA DE ENFERMERAS | 7 | H |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 82 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | SALA DE ENFERMERAS | 6 | H |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 83 | REFRIGERADOR |  | TIZANERIA | 6 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 84 | REFRIGERADOR | PHILLIPS | LAB. DE FORMULAS LACTEAS | 6 | H | 7 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 85 | FRIGOBAR | PHILLIPS | DESCANSO DE ENFERMERAS | 5 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 86 | FRIGOBAR | PHILLIPS | TERAPIA INTERM. PEDIATRICA | 5 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 87 | FRIGOBAR | BLUE POINT | ALMACEN | 5 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 88 | FRIGOBAR | SANSUM | ALMACEN DE TER. INT | 5 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 89 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | DESCANSO DE ENFERMERAS | 4 | H |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 90 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | SALA DE ENFERMERAS | 4 | H |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 91 | REFRIGERADOR |  | TIZANERIA | 4 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 92 | REFRIGERADOR | MABE | TIZANERIA | 4 | H | 11 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 93 | FRIGOBAR | SANYO |  | 4 | H | 35 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 94 | ENFRIDOR DE AGUA | PURESA | DESCANSO DE ENFERMERAS | 3 | H |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 95 | REFRIGERADOR |  | TIZANERIA | 3 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 96 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | DESCANSO DE ENFERMERAS | 2 | H |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 97 | REFRIGERADOR |  | TIZANERIA | 2 | H | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 98 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | COMUTADOR | 2 | H | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 99 | REFRIGERADOR | ACROSS | FARMACIA | 1 | H | 15 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 100 | REFRIGERADOR | MABE | FARMACIA | 1 | H | 15 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 101 | REFRIGERADOR | IEM | FARMACIA | 1 | H | 15 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 102 | REFRIGERADOR | HOBART | CAFETERIA | 1 | H | 23 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 103 | REFRIGERADOR | HOBART | CAFETERIA | 1 | H | 41 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 104 | CONGELADOR | NIETO | CAFETERIA | 1 | H | 15 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 105 | CONGELADOR | S/MCA | CAFETERIA | 1 | H |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 106 | REFRIGERADOR | HOBBART | COMEDOR | 1 | H | 41 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 107 | REFRIGERADOR | HOBBART | COMEDOR | 1 | H | 57 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 108 | FRIGOBAR | MABE | COMEDOR RELIGIOSAS | 1 | H |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 109 | FRIGOBAR | MABE | COMEDOR DIRECCION | 1 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | REFRIGERADOR | AMERICAN | COCINA- BASAMENTO | B | H | 11 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 111 | REFRIGERADOR | HOBBART | COCINA- BASAMENTO | B | H | 46 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 112 | REFRIGERADOR | AMERICAN | COCINA- BASAMENTO | B | H | 31 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 113 | REFRIGERADOR | HOBBART | COCINA- BASAMENTO | B | H | 46 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 114 | REFRIGERADOR | HOBBART | COCINA- BASAMENTO | B | H | 23 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 115 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | MANTENIMIENTO | B | H |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 116 | REFRIGERADOR | KELVINETOR | ALMACEN GENERAL | B | H | 11 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 117 | ENFRIADOR DE AGUA | MABE | DESCANSO DE MEDICOS | 5 | B |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 118 | FRIGOBAR | BLUE POINT | DESCANSDO DE MEDICOS | 5 | B | 6 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 119 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | DESCANSO DE ENFERMERAS | 5 | B | 6 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 120 | REFREIGERADOR |  | ALMACEN QUIROFANOS | 5 | B | 13 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 121 | REFREIGERADOR |  | ALMACEN QUIROFANOS | 5 | B | 13 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 122 | REFREIGERADOR |  | ALMACEN QUIROFANOS | 5 | B | 13 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 123 | REFRIGERADOR | IEM | PRUEBAS RESPIRATORIAS | 4 | B | 6 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 124 | REFRIGERADOR | GENRAL ELECTRIC | INMUNOPARASITOLOGIA | 4 | B | 11 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 125 | REFRIGERADOR | GENRAL ELECTRIC | INMUNOPARASITOLOGIA | 4 | B | 13 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 126 | REFRIGERACION | NIETO | NEFROLOGIA | 4 | B | 24 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 127 | REFRIGERADOR | MONITOR CLASIC | NEFROLOGIA | 4 | B | 7 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 128 | REFRIGERADOR | WHIRPOOL | NEFROLOGIA | 4 | B | 11 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 129 | REFRIGERADOR | FRIGIDAIRE | NEFROLOGIA | 4 | B | 24 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 130 | REFRIGERADOR | AMERICAN | NEFROLOGIA | 4 | B | 41 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 131 | REFRIGERADOR | ACROSS | NEFROLOGIA | 4 | B | 6 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 132 | REFRIGERADOR | MAYIG CHEF | NEFROLOGIA | 4 | B | 24 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 133 | REFRIGERADOR | MAYTAG | NEFROLOGIA | 4 | B | 24 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 134 | CONGELADOR | AMERICAN | NEFROLOGIA | 4 | B | 13 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 135 | CONGELADOR | NIETO | NEFROLOGIA | 4 | B | 13 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 136 | CONGELADOR | MAYTAG | NEFROLOGIA | 4 | B | 24 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 137 | CONGELADOR | NIETO | NEFROLOGIA | 4 | B | 29 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 138 | REFRIGERADOR | NIETO | NEFROLOGIA | 4 | B | 29 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 139 | REFRIGERADOR | COOL LAB | ENDROCRINO01 | 4 | B | 13 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 140 | CONGELADOR | IEM | ENDROCRINO01 | 4 | B | 13 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 141 | REFRIGERADOR | IEM | ENDROCRINO01 | 4 | B | 11 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 142 | REFRIGERADOR | KELVINEITOR | ENDROCRINO01 | 4 | B | 13 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 143 | CONGELADOR | IEM | ENDROCRINO01 | 4 | B | 13 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 144 | CONGELADOR | COOL LAB | ENDROCRINO01 | 4 | B | 11 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 145 | CONGELADOR | AMERICAN | ENDROCRINO01 | 4 | B | 11 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 146 | REFRIGERADOR | S/MCA | LAB. DE QUIMICA | 3 | B | 11 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 147 | REFRIGERADOR | NIETO | LAB. DE QUIMICA | 3 | B | 39 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 148 | MAQUINAS DE HIELOS | CORNELIUS | LAB. DE QUIMICA | 3 | B |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 149 | FRIGOBAR | NATIONAL | SUBDIRECC. DIAGNOSTICOS | 3 | B | 5 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 150 | REFRIGERADOR | FREELATIC | LAB. URGENCIAS | 3 | B | 23 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 151 | CONGELADOR | TOR-REY | LAB. URGENCIAS | 3 | B | 6 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 152 | CAMARA FRIA | S/MCA | LAB. URGENCIAS | 3 | B |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 153 | REFRIGERADOR | REVCO | LAB. URGENCIAS | 3 | B | 13 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 154 | FRIGOBAR | SANYO | INMUNOLOGIA | 3 | B | 3 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 155 | REFRIGERADOR | REVCO | INMUNOLOGIA | 3 | B | 31 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 156 | REFRIGERADOR | SUPMATIC | INMUNOLOGIA | 3 | B | 7 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 157 | REFRIGERADOR | NIETO | INMUNOLOGIA | 3 | B |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 158 | CONGELADOR | AMERICAN | INMUNOLOGIA | 3 | B | 13 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 159 | CAMARA FRIA | S/MCA | INMUNOLOGIA | 3 | B |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 160 | REFRIGERADOR | IEM | HEMATOLOGIA | 3 | B | 11 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 161 | REFRIGERADOR | G.S. | HEMATOLOGIA | 3 | B | 43 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 162 | CONGELADOR | FRIGIDAIRE | HEMATOLOGIA | 3 | B | 13 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 163 | REFRIGERADOR | IEM | HEMATOLOGIA | 4 | B | 11 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 164 | FRIGOBAR | ACROSS | HEMATOLOGIA | 4 | B | 3 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 165 | REFRIGERADOR | AMERICAN | LAB. MICROBIOLOGIA | 3 | B | 13 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 166 | REFRIGERADOR | MONITOR | LAB. MICROBIOLOGIA | 3 | B | 16 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 167 | CONGELADOR | AMERICAN | LAB.MICROBILOGIA | 3 | B | 9 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 168 | REFRIGERADOR | REVCO | LAB. MICROBIOLOGIA | 3 | B | 13 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 169 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | VESTIDOR H. HEMODINAMICA | 2 | B |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 170 | ENFRIADOR DE AGUA | GENRAL ELECTRIC | HEMODINAMICA | 2 | B |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 171 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | HEMODINAMICA | 2 | B |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 172 | REFRIGERADOR | ACROSS | RADIOLOGIA | 2 | B | 7 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 173 | ENFRIADOR DE AGUA | AMERICAN | RADIOLOGIA | 2 | B |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 174 | ENFRIADOR DE AGUA |  | ARCHIVO CLINICO | 1 | B |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 175 | ENFRIADOR DE AGUA |  | CONTABILIDAD | 1 | A |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 176 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | SALA DE JUNTAS | 1 | A |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 177 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | SALA DE JUNTAS | 1 | A |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 178 | FRIGOBAR | NATIONAL | COMPRAS | B | A | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 179 | ENFRIADOR DE AGUA | MABE | COMPRAS | B | A |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 180 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | BIOPROTESIS | B | A |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 181 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | BIOPROTESIS | B | A |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 182 | REFRIGERADOR | AMERICAN | BIOPROTESIS | B | A |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 183 | REFRIGERADOR | AMERICAN | BIOPROTESIS | B | A |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 184 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | DIRECCION DE ENFERMERIA | B | A |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 185 | FRIGOBAR | DAEWOO | DIRECCION DE ENFERMERIA | B | A |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 186 | CAMARA FRIA | COPELAND | CTO MAQ DE DIETOLOGIA | B | H |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 187 | CAMARA FRIA | COPELAND | CTO MAQ DE DIETOLOGIA | B | H |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 188 | CAMARA FRIA | COPELAND | CTO MAQ DE DIETOLOGIA | B | H |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 189 | CAMARA FRIA | COPELAND | CTO MAQ DE DIETOLOGIA | B | H |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 190 | CAMARA FRIA | COPELAND | CTO MAQ DE DIETOLOGIA | B | H |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 191 | CAMARA FRIA | COPELAND | MICROBIOLOGIA | B | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 192 | CAMARA FRIA | COPELAND | EDIFICIO ANEXO INVESTIGACION | P.B. | E.A. |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 193 | MAQUINAS DE HIELOS | SCOTMAN | BIOQUIMICA | 1 | E.A. |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 194 | ENFRIADOR DE AGUA | SUNBEAM | ESCUELA DE ENFERMERIA | 1 | E |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 195 | ENFRIADOR DE AGUA | SUNBEAM | ESCUELA DE ENFERMERIA | 2 | E |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 196 | FRIGOBAR | LG | ESCUELA DE ENFERMERIA | 2 | E |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 197 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | ESCUELA DE ENFERMERIA | 3 | E |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 198 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | RELIGIOSAS | R | C |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 199 | FRIGOBAR | SANYO | DIRECCION DE INVESTIGACION | 7 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 200 | REFRIGERADOR | WHITE WESTINGHOUSE | FARMACOLOGÍA | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 201 | REFRIGERADOR | WHIRPOOL | FARMACOLOGÍA | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 202 | REFRIGERADOR | MABE | FARMACOLOGÍA | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 203 | REFRIGERADOR | WHIRPOOL | BIOQUIMICA | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 204 | CONGELADOR | SANYO | BIOQUIMICA | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 205 | REFRIGERADOR | BLUE POINT | BIOQUIMICA | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 206 | REFRIGERADOR | IEM | FISIOLOGÍA | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 207 | CONGELADOR | TOR REY | FISIOLOGÍA | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 208 | REFRIGERADOR | SM | FISIOLOGÍA | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 209 | REFRIGERADOR | LG | FISIOLOGÍA | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 210 | REFRIGERADOR | MABE | BIOQUIMICA Y EMBRIOLOGÍA | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 211 | REFRIGERADOR | WHIRPOOL | BIOQUIMICA Y EMBRIOLOGÍA | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 212 | CONGELADOR | SANYO | BIOQUIMICA Y EMBRIOLOGÍA | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | REFRIGERADOR | ACROSS | BIOQUIMICA Y EMBRIOLOGÍA | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 214 | REFRIGERADOR | NIETO | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 215 | REFRIGERADOR | AMERICAN | BIOTERIO | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 216 | REFRIGERADOR | ACROSS | BIOTERIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | CUARTO DESCANSO ENFERMERÍA | 8 | H |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 218 | ENFRIADOR DE AGUA | ROYAL | TIZANERIA | 8 | H |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 219 | REFRIGERADOR | SANYO | TIZANERIA | 7 | H |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 220 | REFRIGERADOR | S/M | TIZANERIA | 6 | H |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 221 | REFRIGERADOR | MABE | CUARTO DESCANSO ENFERMERÍA | 6 | H |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 222 | REFRIGERADOR | INBERIA | AREA DE NIÑOS | 6 | H |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 223 | ENFRIADOR DE AGUA | ROYAL | TIZANERIA | 4 | H |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 224 | ENFRIADOR DE AGUA | AQUA STAR | CUARTO DESCANSO ENFERMERÍA | 4 | H |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 225 | REFRIGERADOR | INBERIA | AREA DE NIÑOS | 4 | H |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 226 | REFRIGERADOR | INBERIA | TIZANERIA | 3 | H |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 227 | ENFRIADOR DE AGUA | ROYAL | CUARTO DESCANSO ENFERMERÍA | 3 | H |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 228 | REFRIGERADOR | OJEDA | FARMACIA |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 229 | REFRIGERADOR | NORLAKE | FARMACIA |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 230 | REFRIGERADOR | EYC | CAFETERIA |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 231 | REFRIGERADOR | EYC | CAFETERIA |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 232 | REFRIGERADOR | TOR REY | CAFETERIA |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 233 | CONGELADOR | S/M | CAFETERIA |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 234 | ENFRIADOR DE AGUA | MABE |  | BASAMENTO | PB |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 235 | MAQUINAS DE HIELOS | SAMSUN | COCINA- BASAMENTO | BASAMENTO |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 236 | REFRIGERADOR | TOR REY | QUIROFANOS | 5 | B |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 237 | REFRIGERADOR | SUPERMATIC | QUIROFANOS | 5 | B |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 238 | REFRIGERADOR | IEM | QUIROFANOS | 5 | B |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 239 | ENFRIADOR DE AGUA | BOSTON | QUIROFANOS | 5 | B |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 240 | CAMARA FRIA | FRIGUS | NEFROLOGIA | 4 | B |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 241 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | NEFROLOGIA | 4 | B |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 242 | REFRIGERADOR | PHILLIPS | INMUNOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA | 3 | B |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 243 | REFRIGERADOR | IEM | TOMA DE MUESTRAS | 3 | B |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 244 | REFRIGERADOR | WHIRPOOL | HEMODINAMICA Y RADIOLOGÍA | 2 | B |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 245 | FRIGOBAR | ASTRAL | HEMODINAMICA Y RADIOLOGÍA | 2 | B |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 246 | ENFRIADOR DE AGUA | S/M | HEMODINAMICA Y RADIOLOGÍA | 2 | B |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 247 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | BIOESTADISTICA | 1 | B |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 248 | ENFRIADOR DE AGUA | S/M | BIBLIOTECA |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 249 | REFRIGERADOR | BLUE POINT | ESCUELA DE ENFERMERIA |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 250 | FRIGOBAR | S/M | COMPRAS |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 251 | FRIGOBAR | S/M | CONTABILIDAD |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 252 | CONGELADOR | COOL LAB | ANEXO DE INVESTIGACION | PB |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 253 | REFRIGERADOR | WHIRPOOL | LABORATORIOS DE GENOMICA | 3 | ANEXO |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 254 | REFRIGERADOR | ACROSS | LABORATORIOS DE GENOMICA | 3 | ANEXO |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 255 | CONGELADOR | S/M | METABOLISMO Y LIPIDOS | 3 | ANEXO |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 256 | REFRIGERADOR | S/M | METABOLISMO Y LIPIDOS | 3 | ANEXO |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 257 | REFRIGERADOR | IEM | LABORATORIO DE TROMBOSIS Y FRIBRIONOSIS | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 258 | REFRIGERADOR | S/M | LABORATORIO DE TROMBOSIS Y FRIBRIONOSIS | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 259 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | DRA. LAURA GABRIELA | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 260 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | MANTENIMIENTO | BASAMENTO | H |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 261 | ENFRIADOR DE AGUA | S/M | INTENDENCIA | 1 | H |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 262 | ENFRIADOR DE AGUA | S/M | ALBERGUE |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 263 | ENFRIADOR DE AGUA | S/M | ALBERGUE |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 264 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | TIZANERIA | 8 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 265 | FRIGOBAR | SANYO | CUARTO DE MEDICINAS | 7 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 266 | REFRIGERADOR | IMBERIA | TIZANERIA | 6 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 267 | ENFRIADOR DE AGUA | AGUARIA | TERAPIA INTENSIVA ( C ) | 5 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 268 | REFRIGERADOR | IMBERIA | TERAPIA INTENSIVA | 5 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | REFRIGERADOR | IMBERIA | TERAPIA INTENSIVA | 5 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 270 | REFRIGERADOR | IMBERIA | CUARTO DE MEDICAMENTOS | 4 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 271 | REFRIGERADOR | IMBERIA | CUARTO DE MEDICAMENTOS | 3 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 272 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | SALA DE ENFERMERAS | 2 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 273 | REFRIGERADOR | IMBERIA | JEFATURA DE ENFERMERAS | 2 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 274 | REFRIGERADOR | ASBER | COMEDOR | 1 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 275 | REFRIGERADOR | TOR REY | CAFETERIA | 1 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 276 | REFRIGERADOR | NORLAKE | FARMACIA | 1 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 277 | REFRIGERADOR | OJEDA | FARMACIA | 1 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 278 | REFRIGERADOR | SOBRINO | COCINA BASAMENTO | B | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 279 | ENFRIADOR DE AGUA | MABE | ALMACEN GENERAL | B | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 280 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | PROYECTOS | B | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 281 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | PROTECCION CIVIL | B | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 282 | FRIGOBAR | SANYO | DIRECCION DE INVESTIGACION | 7 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 283 | CONGELADOR | SNYO | BIOQUIMICA | 7 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 284 | REFRIGERADOR | SAMSUNG | BIOQUIMICA | 5 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 285 | CONGELADOR | TARREY | FISIOLOGÍA | 4 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 286 | REFRIGERADOR | WHIRPOOL | FISIOLOGÍA | 4 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 287 | REFRIGERADOR | MABE | FISIOLOGÍA | 4 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 288 | REFRIGERADOR | ACROSS | BIOQUIMICA | 3 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 289 | CONGELADOR | SANYO | BIOQUIMICA | 3 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 290 | REFRIGERADOR | DAEWO | BIOQUIMICA | 3 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 291 | CONGELADOR | FARMA SCIENTIFIC | ANATOMIA Y PATOLOGIA | 2 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 292 | REFRIGERADOR | ACROSS | BIOTERIO | 1 | M |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 293 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | NEFROLOGIA | 4 | B |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 294 | REFRIGERADOR | S/MCA | INVESTIGACION CLINICA | 4 | B |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 295 | FRIGOBAR | ASTRAL | HEMODINAMICA | 2 | B |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 296 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | CONSULTA EXTERNA | 1 | C |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 297 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | ODONTOLOGIA CE | 2 | C |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 298 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | PUBLICACIONES Y C.S. | 3 | D |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 299 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | ORGANO INTERNO DE C. | 3 | D |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 300 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | ALBERGUE | 2 | RA |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 301 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | ALBERGUE | 3 | RA |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 302 | ENFRIADOR DE AGUA | PURESA | JEFATURA DE MEDICOS | 8 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 303 | FRIGOBAR | SANYO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | 1 | H |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 304 | ENFRIADOR DE AGUA | GENERAL ELECTRIC | MEDICINA DE FISICA | PRECONSULTA |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 305 | FRIGOBAR | LG | ESCUELA DE ENFERMERIA |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 306 | CONGELADOR | NORLAKE | BIOLOGIA MOLECULAR, NEFROLOGIA | 4 | B | 20.3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 307 | REFRIGERADOR | DUPLEX | BIOLOGIA MOLECULAR, NEFROLOGIA | 4 | B | 26 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |

NOTA 1

TODO EL GAS REFRIGERANTE QUE SE LLEGUE A NECESITAR PARA MANTENIMIENTO PREVEENTIVO O CORRECTIVO SERA SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO.

ANEXO 2

| RELACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| --- |
| Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION |
|  | I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son : |
|  | a).- Motores |  |
|  | b).-Circuito eléctrico |  |
|  | 2.- Verificación de que el equipo no se encuentre des balanceado y origine vibraciones |
|  | II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1.-Revision de contactores o arrancadores |  |
|  | 2.-Revision de bobina, platinos de contactos y auxiliares |  |
|  | 3.-Aplicación de solvente y terminales eléctricas |  |
|  | 4.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas |  |
|  | III.- MANTTO. MENOR A MOTORES |  |
|  | 1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores |  |
|  | 2.-Revisar terminales y conexiones |  |
|  | 3.-Aplicar dieléctricos |  |
|  | IV.-MANTENIMIENTO AL COMPRESOR |  |
|  | 1.-Revisar presiones de succión, de descarga y de aceite |  |
|  | 2.-Verificar condiciones de las terminales eléctricas |  |
|  | 3.-Revisar contactor y arrancador, bobina, platinos |  |
|  | 4.-Revisar relevadores de sobre-carga del compresor |  |
|  | 5.-Revisar amortiguadores |  |
|  | 6.-Verificar condiciones de las válvulas de servicio |  |
|  | 7.-Verificar la hermeticidad del sistema |  |
|  | 8.-Ajustar carga del refrigerante para primera y segunda etapa. |  |
|  | 9.-Revisar y ajustar controles y protecciones |  |
|  | VI.-MANTENIMIENTO A SERPENTINES U.CONDENSADORA |  |
|  | 1.-Verificar fugas |  |
|  | 2.-Efectuar limpieza |  |
|  | 3.-Revisar y completar la carga del refrigerante |  |
|  | 4.Verificar líneas de A.P. Y B.P. Para corregir fugas y aislamiento |  |
|  | 5.-Revisar accesorios y dispositivos de control y de seguridad |  |
|  | 6.-Verificar el aleteado de aluminio para corregirlo |  |
|  | 7.-Verificar sistema de drenaje de condensados |  |
|  | 8.-Se lavara y limpiara filtro de aire |  |
|  | VII.-SERVICIOS COMPLETARIOS |  |
|  | 1.-Retiro de tapas para efectuar su limpieza |  |
|  | 2.-Verificar sellado de equipos |  |
|  | 3.-Efectuar limpieza con equipo de aire comprimido y productos químicos |  |
|  | 4.-Efectuar limpieza a gabinetes |  |
|  | 5.-Sujetar tapas y soportes |  |
|  | 6.-Lubricar y engrasar donde se requiera |  |
|  | 7.-Anotar datos operativos en bitácora |  |
|  | 8.- Verificar empaques, parillas, sellos |  |
|  | 9.- Verificar puertas abatibles y corredizas. |  |
| RELACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
|  | 1.- Instalar, desinstalar, desconectar, traslado dentro del INC, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de micro motores |  |
|  | 2.- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de compresores de primera y segunda etapa. |  |
|  | 3.- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de Unidades evaporadoras y condensadores. |  |
|  | 4.- Carga de gas refrigerante para la primera y segunda etapa, suministrado por la compañía contratista. |  |
|  | 5.- Instalar, desinstalar, desconectar, desensamblar, mover, para el cambio y/o sustitución de contactores, arrancadores, tableros, Interruptores termo magnéticos, termostatos. |  |
|  | 6.- Cambio y/o sustitución de filtros deshidratadores, filtros de aceite, válvulas de paso, válvulas de expansión. |  |
|  | 7.- Reparación y desazolve de drenajes de equipos de refrigeración. |  |
|  | 8.- Barrido de tubería para equipos de expansión directa para limpieza de serpentines y sistema de enfriamiento |  |
|  | 9.- Efectuar vacio a sistema de tuberías. |  |
|  | 10.- Reparación de fugas de gas en líneas principales de abastecimiento. |  |
|  | 11.- Cambio o sustitución de empaques de puertas. |  |
|  | 12 .-Cambio o sustitución de pernos, bisagras, chapas. |  |
|  | 13.- Toda actividad que incluya cambio, instalación, sustitución de alguna pieza o componente del equipo. |  |
|  | 14.- Cambio y/o limpieza de filtros de aire |  |
|  | 15.- Dentro de las actividades se debe de realizar mantenimientos bajo normas nacionales e internacionales y utilizar manuales de Buenas prácticas con relación al servicio y en su caso a los gases. |  |
|  | 16.- Por ningún motivo se tirara a la atmosfera los gases de los equipos de refrigeración y en caso de retirar el gas de alguno por contaminación se deberá de suministrar carta o manifiesto de destino final en la cual no se compromete al Instituto |  |

ANEXO 3

DISPOSICIONES DE CONTROL ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO

1.- SE DEBERA PROGRAMAR CON EL USUARIO DEL AREA Y CON EL DEPTO DE MANTENIMIENTO EL PARO DEL EQUIPO PARA NO AFECTAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEINTES DEL AREA.

2.- EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UNA LISTA DE LAS PERSONAS QUE EFECTUARAN LOS SERVICIOS DURANTE EL MES PARA ELABORAR LAS CREDENCIALES RESPECTIVAS DE ACCESO AL INSTITUTO

3.-EL CONTRATISTA DEBERA PROGRAMAR JUNTO CON EL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO LOS SERVICIOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR DURANTE LA NOCHE, SABADOS Y DOMINGOS

4.-EL TIEMPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEBERA SER MAXIMO DE UNA HORA, INCLUYENDO SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS, ADEMAS NO HABRA LIMITE DE LLAMADAS PARA ATENDER URGENCIAS

5.- PARA TENER ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, EL PERSONAL ASIGNADO POR EL PROVEEDOR DEBERA IDENTIFICARSE CON LA CREDENCIAL , Y SOMETERSE AL PROCESO DE REVISION Y REGISTRO QUE EL AREA DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO JUZGE CONVENIENTE. EL PERSONAL MENCIONADO, NO PODRA INGRESAR AL INMUEBLE SIN PREVIA IDENTIFICACION

6.-EL PERSONAL ASIGNADO POR EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON EL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN LOCAL EL CUAL SE ENCONTRARA ENLAZADO CON EL EQUIPO MOTOROLA EXISTENTE DEL AREA DE MANTENIMIENTO. DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO PARA LA LOCALIZACION DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍACONTRATISTA DENTRO DEL LAS INSTALACIONES DEL INC. ADEMAS DEBERA PROPORCIONAR SUS TELEFONOS DE SUS OFICINAS, CASA, Y TELEFONO CELULAR PARA CUBRIR UNA EMERGENCIA. EN EL CASO DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION LOCAL DEBERA SER PRESENTADO MAS TARDAR EN LA PRIMERA SEMANA EN QUE EMPIECE A LABORAR LA CONTRATISTA EN LAS INSTALACIONES DEL INC.

7.- EL PROVEEDOR SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO QUE SE PRESENTA EN LOS ANEXOS 2 Y 3

8.-LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE PODRAN EJECUTAR CUALQUIER DIA DE LA SEMANA PREVIA AUTORIZACION DEL USUSARIO

9.- EN CASO QUE SE TENGA QUE EFECTUAR ALGUN SERVICIO DURANTE LA NOCHE, SABADO O DOMINGO EL INC NO PAGARA NINGUN COSTO ADICIONAL POR HORARIO NOCTURNO O POR SER FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO YA QUE EL COSTO DEBERA ESTAR IMPLICITO EN EL COSTO DEL CONTRATO

10.- EN CASO QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA PARA EL MES SIGUIENTE. DICHO CAMBIO DEBERA ASENTARSE EN BITACORA.

11- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACORA PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS QUE MARCA EL CONTRATO, DICHA BITACORA DEBERA ESTAR BAJO CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA CONTRATISTA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ASI COMO UNA CARPETA TAMAÑO CARTA EN LA QUE SE INGRESARA COPIA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS MISMOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE ROTULADA E IDENTIFICADA .

12.- CUANDO EL PROVEEDOR REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUAE LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR GUARDAR EL EQUIPO Y MATERIAL RELACIONADO

13.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DE MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO EL PERSONAL ESPECIALIZADO ASI LO DETERMINE. LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR, ASI COMO EL TIEMPO DE LA MISMA; ADEMAS DEBERA ESTAR FORMALIZADA MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO

14.- EL INSTITUTO AUTORIZARA LA SALIDA DE EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO PERSONAL ESPECIALIZADO ASI LO DETERMINE. LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO , EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR, ASI COMO EL TIEMPO DE LA MISMA;ADEMAS DEBERA ESTA FORMALIZADA MEDIANTEANTE UNA CARTA COMPROMISO

15.- EN CASO DE SER NECESARIO, EL INSTITUTO PERMITIRA AL PROVEEDOR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ( FAX O TELEFONO ) DE SU PROPIEDAD CUANDO ASI SE REQUIERA, SIEMPRE QUE SEA CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO CONFOME AL CONTRATO CELEBRADO, QUEDANDO A DISCRECION DEL INSTITUTO EL CARGO CORRESPONDIENTE

16.- LA COMPAÑIA CONTRATSITA ENTREGARA LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA EQUIPO , DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. LA CONTRATISTA DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGUN EL MANTENIMIENTO PORPORCIONADO, ASI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INC, JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BIITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDEINTE PARA EL TRAMITE SE SU PAGO.

17.- LA CONTRATISTA DEBERA COLOCAR EN EL EQUIPO UNA ETIQUETA O CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA EMPRESA CON LAS FECHAS EN QUE SE LE HA EFECTUADO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DICHO EQUIPO CON LA FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO.

18.- LOS FILTROS DE AIRE DEBERAN LAVARSE CADA DOS MESES COMO RUTINA PARA CADA EQUIPO

19.- LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION QUE OCUPE LA COMPAÑÍA DE CONTRATISTA DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA

20.- EN EL CASO DE LA CARGAS DE GAS TANTO PARA EL COMPRESOR DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA PARA LOS EQUIPOS ULTRACONGELADORES DEBERAN SER SUMINISTRADOS POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA.

21.- LA COMPAÑÍA CONTRATISTA SE COMPROMETERA A DAR UNA CAPACITACION BASICA PARA LA OPERACIÓN Y FALLAS BASICAS, DE LOS EQUIPOS ULTRACONGELADORES

ANEXO 4

DOCUMENTACION NECESARIA

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA

2.- ACREDITACION DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE INTEGRE LA CUADRILLA ASIGNADA EN EL INSTITUTO, CONSIDERANDO QUE EL SUPERVISOR DEBERA SER INGENIERO Y ESTAR CERTIFICADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DAR SERVICIO A EQUIPOS REFRIGERADORES, EL PERSONAL TECNICO DEBERA OSTENTAR ESTUDIOS TECNICOS EN REFRIGERACION, YA SEA EN CETIS, CONALEP, O VOCACIONAL, Y LOS AYUDANTES DEBERAN TENER PREPARATORIA COMO MINIMO.

3.- ACREDITACION A TRAVEZ DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE QUE LA COMPAÑÍA TIENE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO A REFRIGERADORES Y CAMARAS DE CONSERVACION

4.- LA REVISION TECNICA DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDE TOTALMENTE AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION, POR TAL MOTIVO LA EVALUACION TECNICA SERA REALIZADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION, PARA QUE SE CUMPLA CON LAS BUENAS PRACTICAS DE MANTENIMIENTO Y EVITAR COSTOS INECESARIOS AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ.

ANEXO 5

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y EN SU CASO CORRECTIVO.

2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR  CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LOS EQUIPOS SE REQUIERAN DE  SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO.

3.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES A  MANTENIMIENTO A REFRIGERADORES Y CAMARAS DE CONSERVACION.

4.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RAMO PUEDEN SER FACTURACION REFERENTE A MANTENIMIENTOS.

5.- COPIA DE LA CERTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA ( MULTIMETRO, MANOMETROS ETC)

PARTIDA 6

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON REFACCIONES A PLANTAS DE EMERGENCIA 2016

Área Usuaria: Mantenimiento

Relación de equipos sujetos al servicio: Anexo técnico 1

Características y descripción del servicio: Anexo técnico 2

Disposiciones de Control: Anexo técnico 3

Documentación Necesaria: Anexo 4

Infraestructura disponible: Anexo 5

Plazos y condiciones de entrega:

Del 1° de enero al 31 de Diciembre del 2016.

Procedimiento de contratación propuesta:

Derivado de lo anterior y con base en lo establecido en los artículos 26 fracción II de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico.

Planteamiento:

Se cuentan con 6 equipos Generadores de Energía eléctrica en el Instituto, cinco de ellos se encuentran dentro del Instituto y uno más en la Unidad de Investigadores Culhuacán, por lo que es importante para el Instituto que estos trabajen cuando sea necesario por lo que el mantenimiento se debe de realizar de forma anual en sus partes mecánicas así como lo referente a lo electrónico y eléctrico para brindar confiabilidad en su operación.

Justificación:

La causa por la que se requiere de este servicio reside en que la energia electrica que se entrega por parte de la suministradora electrica es de mala calidad y derivado de ello el instituto necesita la confiabilidad de que cuando exista este tipo de problemas se cuente con energia de respaldo en los quirofanos, areas de hospitalizacion asi como equipos que mantienen en refrigeracion alimentos y medicamentos (reactivos de investigacion)

ANEXO TECNICO 1

EL MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS GENERADORAS SE COMPONE DE DOS ETAPAS:

1er etapa: Revisión de los equipos mensualmente para garantizar el buen funcionamiento de los equipos

2da etapa: Mantenimiento Preventivo Afinación Mayor Anual

| RELACION DE PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DEL INCICH |
| --- |
| EQUIPO | MODELO | No. SERIE | UBICACION |
| Planta de emergencia de 1 000 kw motor marca cummins generador marca stanford-new age equipo marca generacion y potencia 900 kw en emergencia | Mod. GP-1000-G5 | A05I459085 | CASA DE MAQUINAS EDIF. B |
| Planta de emergencia de 500 kw motor marca cummins generador marca stanford-new age equipo marca selmec 500 kw en emergencia | Mod. KTA19-G4 | Serie 37199204 | CASA DE MAQUINAS EDIF. H |
| Planta de emergencia de 350 kw motor marca cummins generador e.m. equipo marca selmec 350 kw en emergencia | Mod. VT12-700-G5 | Serie 94171 | CASA DE MAQUINAS EDIF. M |
| Planta de emergencia de 300 kw motor marca cummins generador bemac ii equipo marca selmec 300 kw en emergencia | Mod. VTA1710 | Serie 174927651 | CASA DE MAQUINAS EDIF. R |
| Planta de emergencia de 64 kw motor marca cummins generador stamford-newage equipo marca planelec 64 kw en emergenci | Mod. 039G4D0064D0250 | Serie 21948699 | EQUIPO INSTALADO EN CULHUACAN |

CALENDARIO MENSUAL PARA LA REVISION DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO DE RUTINA A PLANTAS GENERADORAS 2016

| MAQUINA | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DICI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 KW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 500KW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 350 KW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 300 KW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 64 KW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

CARACTERISTICAS MÍNIMAS MAS NO LIMITATIVAS DEL SERVICIO DE REVISION MENSUAL QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:

VERIFICACION DE NIVELES

- Nivel de combustible

- Purga de tanque de combustibles

- Nivel de anticongelante

- Nivel de electrolito

- Densidad de electrolito

- Nivel de aceite lubricante

- Nivel de aceite del gobernador hidráulico

VERIFICACION DE ELECTRONICA DEL DISPOSITIVO EN EL GRUPO MOTOR GENERADOR

- Instrumentos del motor

- Alternador

- Motor de arranque

- Solenoide auxiliar de arranque

- Acumuladores

- Solenoide de combustible

- Precalentador y termostato

- Actuador

- Pick up magnético

- Control de velocidad electrónico

- Mini tablero de control

- Conexiones en regulador de voltaje

- Conexiones de fuerza del generador

- Conexiones en interruptor termo magnético

- Diodos giratorios

- Tablilla de conexiones hacia tableros de transferencia

- Lubricación de rodamientos del generador

CARACTERISTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS DEL SERVICIOREVISION DE CONEXIONES MECANICAS

- mangueras de combustible

- mangueras de precalentador

- mangueras de radiador

- tuberías y llave de paso

- tubo flexible y tubería de escape

- acoplamiento motor generador

- fijación al patín

TABLERO DE TRANSFERENCIA

- revisiones de conexiones de control

- revisiones de conexiones de fuerza

- verificación de dispositivos de control

En todas las actividades se llevara a cabo la revisión, limpieza y apriete de tornillería  tanto en sistemas eléctricos y mecánicos, se hace hincapié, en que si algún elemento tiene problemas  se notificara inmediatamente a  el Jefe del departamento de Mantenimiento para que este solicite cotización y a su vez autorización de los trabajos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION MAYOR ANUAL A PLANTAS GENERADORAS 2016

| CONCEPTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO MENSUAL A PLANTA DE 500KW |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

| CONCEPTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO MENSUAL A PLANTA DE 350KW |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

| CONCEPTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO MENSUAL A PLANTA DE 300KW |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

| CONCEPTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO MENSUAL A PLANTA DE 1000 KW |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

| CONCEPTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO MENSUAL A PLANTA DE 64 KW |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

PARA ESTE PROGRAMA SE DEBERA DE RENTAR PLANTAS DE EMERGENCIA CON CABLEADO MINIMO:   100 METROS PARA EDIFICIO H,B,M,R	Y DEBERA DE TENER PARA LA PLANTA DE 1000 KW TRES HILOS DE 4/0. , PLANTA DE 500 KW TRES HILOS DE 4/0, PLANTAS  DE 350 Y 300 KW DE 2 HILOS DE 4/0 PARA CADA UNA DE LAS PLANTAS, ASI MISMO DEBERA DE CONTAR CON DIESEL NECESARIO Y UN OPERADOR EN CASO DE FALLA DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE LO QUE DURE EL MANTENIMIENTO MAYOR.

| ANEXO TECNICO 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR A PLANTA DE EMERGENCIA DE 500 KW |  |  |
| PLANTA | POTENCIA | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| UBICACIÓN | EN KW |  |  |  |
| SUBESTACION | 500 | ACEITE P/MAQ. DIESEL | LTS | 85 |
| MEDIA TENSION |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 2 |
| EDIFICIO "H" |  | FILTROS PARA COMBUSTIBLE | PZA | 2 |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 2 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 1 |
|  |  | CAMBIO DE ACUMULADORES DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | JUEGO | 1 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | LITROS | 150 |
|  |  | BANDAS DE TRASMISION DE VENTILADOR | PZA | 3 |
|  |  | BANDAS DE TRASMISION DE ALTERNADOR | PZA | 2 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 1 |
|  |  | SERVICIO A MARCHA(MOTOR DE ARRANQUE) | SERVICIO | 1 |
|  |  | CAMBIO DE ACTUADOR | PZA | 1 |
|  |  | CAMBIO DE PICOP | PZA | 1 |
|  |  | CAMBIO DE GOBERNADOR | PZA | 1 |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |
| RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE APOYO PARA SUBESTACION "H" |  |  |
| APOYO PLANTA SUB-"H" |  | RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 500 KW | RENTA | 1 |

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR A PLANTA DE EMERGENCIA DE 300 KW |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | POTENCIA | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| DE LA PLANTA | EN KW |  |  |  |
| SUBESTACION | 300 | ACEITE P/MAQ. DIESEL | LTS | 95 |
| MEDIA TENSION |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 2 |
| EDIFICIO "R" |  | FILTROS AUXILIARES PARA ACEITE | PZA | 2 |
|  |  | FILTROS PARA COMBUSTIBLE | PZA |  |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 2 |
|  |  | CAMBIO DE ACUMULADORES DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | MTS | 6 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | LITROS | 120 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 1 |
|  |  | TERMOSTATO PARA PRECALENTADOR | PZA | 1 |
|  |  | SERVICIO A MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA) | SERVICIO | 1 |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |
| RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE APOYO PARA SUBESTACION "R" |  |  |
| APOYO PLANTA SUB-R" |  | RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KW | SERVICIO | 1 |

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR

A PLANTA DE EMERGENCIA DE 350 KW

| UBICACIÓN | POTENCIA | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE LA PLANTA | EN KW |  |  |  |
| SUBESTACION | 350 | ACEITE P/MAQ. DIESEL | LTS | 95 |
| MEDIA TENSION |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 2 |
| EDIFICIO "M" |  | FILTROS AUXILIARES PARA ACEITE | PZA | 2 |
|  |  | FILTROS PARA COMBUSTIBLE | PZA | 2 |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 2 |
|  |  | CAMBIO DE ACUMULADORES DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | MTS | 6 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | LITROS | 120 |
|  |  | TERMOSTATO PARA PRECALENTADOR | PZA | 1 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 1 |
|  |  | MOTOR DE ARRANQUE(MARCHA) |  |  |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |

| RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE APOYO PARA SUBESTACION "R" |  |  |
| --- | --- | --- |
| APOYO PLANTA SUB-"M" |  | RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 350 KW | SERVICIO | 1 |

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR

A PLANTA DE EMERGENCIA DE 1000 KW

| UBICACIÓN | POTENCIA | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE LA PLANTA | EN KW |  |  |  |
| SUBESTACION | 1000 | ACEITE P/MAQ. DIESEL | LTS | 145 |
| MEDIA TENSION |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 2 |
| EDIFICIO "B" |  | FILTROS AUXILIARES PARA ACEITE | PZA | 2 |
|  |  | FILTROS PARA COMBUSTIBLE | PZA | 2 |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 1 |
|  |  | CAMBIO DE ACUMULADORES DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | MTS | 6 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | LITROS | 120 |
|  |  | TERMOSTATO PARA PRECALENTADOR | PZA | 1 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 2 |
|  |  | SERVICIO A MOTOR DE ARRANQUE(MARCHA) | SERVICIO | 1 |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |

| RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE APOYO PARA SUBESTACION “B” |  |  |
| --- | --- | --- |
| APOYO PLANTA SUB-“B” |  | RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 1000 KW | SERVICIO | 1 |

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR A PLANTA DE EMERGENCIA DE 125 KW |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | POTENCIA | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| DE LA PLANTA | EN KW |  |  |  |
| LAVANDERIA | 125 | ACEITE P/MAQ. DIESEL | LTS | 45 |
|  |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA COMBUSTIBLE | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 1 |
|  |  | ACUMULADORES DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | MTS | 3 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | GALON | 4 |
|  |  | INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE | PZA | 1 |
|  |  | INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA | PZA | 1 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 1 |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |
|  |  | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | PZA | 1 |
|  |  | SERVICIO A MOTOR DE ARRANQUE(MARCHA) | SERVICIO | 1 |

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR A PLANTA DE EMERGENCIA DE 64 KW |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | POTENCIA | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| DE LA PLANTA | EN KW |  |  |  |
| UNIDAD DE INVESTIGADORES DE CULHUACAN | 64 | ACEITE P/MAQ. DIESEL | LTS | 10 |
|  |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA COMBUSTIBLE | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 1 |
|  |  | ACUMULADORES DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | MTS | 3 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | GALON | 4 |
|  |  | INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE | PZA | 1 |
|  |  | INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA | PZA | 1 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 1 |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |
|  |  | SERVICIO A MOTOR DE ARRANQUE(MARCHA) | SERVICIO | 1 |

ANEXO  3

Disposiciones de control establecidas PARA  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL  A GENERADORES

1.-Se DEBERA REALIZAR  visita a instalaciones para revision de cada uno de los GENERADORES

2.-SÉ debera programar LOS SERVICIOS CON LAS AREAS USUARIAS y con  el depto de mantenimiento el servicio PARA NO AFECtar las actividades U ESTUDIOS.

3.-El PROVEEDOR DE SERVICIO debera presentar una lista CON LAS personas que efectuaran los servicios DE MANTenimiento,  MISMA QUE SERVIRA PARA DAR ACCESO  al instituto

4.- El PROVEEDOR DE SERVICIO debera programar junto con el usuario y el area de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar durante EN HORARIO NOCTURNO ASI COMO EN sabados,  domingos Y DIAS FESTIVOS, ESTOS SERVICIOS EN CASO DE REQUERIRSE NO IMPLICARAN UN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO YA QUE ESTE FORMARA PARTE DE SU PROPUESTA Y ESTARA IMPLICITO EN EL  MONTO DEL CONTRATO.

5.-Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el PROVEEDOR DE SERVICIO debera identificarse con UNA credencial EXPEDIDA POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS y someterse al proceso de revision y registro que el area de seguridad del instituto juzgue conveniente, el personal mencionado, no podra ingresar al inmueble sin previa identificacion, ASI MISMO TAMBIEN SE REGISTRARA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DONDE INDICARA LA HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES Y TERMINO DE LAS MISMAS, ESTO SERVIRA DE MEDIO DE CONTROL PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO DENTRO DEL  INSTITUTO, ASI MISMO EN EL CASO DE CAMBIAR ALGUN INTEGRANTE DE SU CUADRILLA DE TRABAJO EL PRESTADOR DE SERVICIO LO HARA POR ESCRITO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE HACER EL AVISO AL AREA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS.

6.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO QUE SE PRESENTA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS TANTO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASI COMO PARA LA REVISION MENSUAL A LOS GENERADORES.

7.- EN CASO DE QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA PARA LA SEMANA SIGUIENTE, ESTO SERA  SOLO EN EL CASO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADORES, DICHO CAMBIO DEBERA ASENTARSE EN BITACORA

8.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACORA PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS QUE MARCA EL CONTRATO, DICHA BITACORA DEBERA ESTAR BAJO CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA CONTRATISTA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ASI COMO UNA CARPETA TAMAÑO CARTA EN LA QUE SE INGRESARA COPIA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUES DE  LOS MISMOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE ROTULADA E IDENTIFICADA .

9.- CUANDO EL PROVEEDOR DE SERVICIO REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL  O HERRAMIENTA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUE  LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE  SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR DE SERVICIO GUARDAR EL EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA RELACIONADO, ESTO SERA DE FORMA TEMPORAL.

10.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DEL MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO ESTE SEA SOLICITADO PREVIA REVISION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR Y DE QUE AREA FUE RETIRADO, LA SALIDA DEBERA CONTENER LA FIRMA DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ASI COMO SELLO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, NOMBRE DE QUIEN LO RETIRA Y EL SERVICIO QUE SE LE REALIZARA.

11.-EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA ENTREGAR LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA  EQUIPO AL INSTITUTO, DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS  DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGÚN EL MANTENIMIENTO PROPORCIONADO, SI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INC JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDIENTE PARA EL TRAMITE DE SU PAGO ASI COMO UNA COPIA DEL CONTRATO PARA TRAMITES.

12.- EL PERSONAL DEL  PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERAN PRESENTARSE CON EL UNIFORME DISTINTIVO DE LA COMPAÑÍA, ESTO ES PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EXTERNO.

13.- SE DEBERAN REGISTRAR TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DE ALTA EN EL INVENTARIO QUE MARCA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON UNA CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO LAS FECHAS EN QUE SE LES DIO SERVICIO A DICHOS EQUIPOS.

14.- DURANTE EL SERVCICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADORES SE DEBERA DE ACOMPAÑAR SIEMPRE DEL PERSONAL DE INSTITUTO QUIEN VERIFICARA DE MANERA PUNTUAL LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS EQUIPOS Y POR NINGUN MOTIVO ACCIONARA O REALIZARARA CORTES DE ENERGIA SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO O PÈRSONAL DEL INSTITUTO ASIGNADO A LOS TRABAJOS DE SERVICIO.

ANEXO 4

DOCUMENTACION NECESARIA

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES AL  MANTENIMIENTO DE GENERADORES EN CUESTION, TELEFONOS DE EMPRESAS DONDE HAN REALIZADO SERVICIOS SEMEJANTES A LOS SOLICITADOS.

2.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RAMO DE PLANTAS GENERADORAS MEDIANTE CONTRATOS DE SERVICIO REFERENTES A ESTOS TRABAJOS TANTO EN EL RAMO HOSPITALARIO O FARMACEUTICO.

3.- COMPROBACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL  QUE REALIZA LOS TRABAJOS MEDIANTE CONSTANCIAS DE ESTUDIOS, CARTAS DE RECOMENDACIÓN ETC,  RELACIONADAS AL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO A PLANTAS GENERADORAS.

4.- COMPROBACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MARCA GENERACION Y POTENCIA SOBRE TODO A CONTROLES DIGITALES INSTALADOS EN MAQUINA.

5.- LA REVISION TECNICA CORRESPONDE TOTALMENTE AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION, POR TAL MOTIVO LA EVALUACION TECNICA SERA REALIZADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION, PARA QUE SE CUMPLA CON LAS BUENAS PRACTICAS DE MANTENIMIENTO Y EVITAR COSTOS INECESARIOS AL  INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ.

ANEXO 5

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y EN SU CASO CORRECTIVO.

2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR  CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LOS EQUIPOS SE REQUIERAN DE  SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO Y ATENCION LAS 24 HRS. DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO PARA  EMERGENCIAS EN UN TIEMPO DE 2 HRS. UNA VEZ RECIBIDO EL REPORTE CORRESPONDIENTE.

3.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES A  MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA.

4.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RAMO PUEDEN SER FACTURACION REFERENTE A MANTENIMIENTOS.

5.- COPIA DE LA CERTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA ( MASAS PATRON

PARTIDA 7

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A CÁRCAMOS 2016

Área Usuaria: Mantenimiento

Relación de equipos sujetos al servicio: Anexo técnico 1

Características y descripción del servicio: Anexo técnico 2

Disposiciones de Control: Anexo técnico 3

Documentación Necesaria: Anexo 4

Infraestructura disponible: Anexo 5

Plazos y condiciones de entrega: De Marzo al 31 de Diciembre del 2016.

Planteamiento:

Se cuentan con 3 equipos Generadores de Vapor (calderas- Recipientes sujetos a presión)los cuales requieren de mantenimiento por lo menos tres veces al año derivado de su uso por lo que derivado de las necesidades de el instituto se requiere que estos funcionen las 24 horas del día por los diferentes procesos que se realizan con el vapor.

Justificación:

Es importante que los generadores de vapor se encuentren trabajando  para que se elaboren los alimentos para los pacientes , se caliente el agua para el baño de los pacientes, se genere vapor para los autoclaves de ceye y de bioterio, ya que los sistemas antes mencionados trabajan con el vapor que generan los recipientes sujetos a presion.

ANEXO TECNICO No.1

EQUIPOS Y CARCAMOS SUJETOS AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES PARA EL 2016.

ANEXO TECNICO.

| DESCRIPCIÒN DEL EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |

| CARCAMOS | 3 |
| --- | --- |
| MOTOMBOMBA | 3 |
| BOMBA MECANICA | 4 |

TOTAL DE EQUIPOS 7                    10

ANEXO TECNICO N°2

RELACIÒN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO PARA LAS BOMBAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS

I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO

1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son:

a).-Motores

b).-Circuito eléctrico

II.- MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS

1.-Revisión de contactores o arrancadores

2.-Aplicación de solvente y terminales eléctricas

3.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas

4.-Verificar voltajes, amperajes, temperaturas y presiones en los puntos de prueba

5.-Anotar reporte en bitácora

III.- MANTTO. MENOR A MOTORES

1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores

2.- Revisar terminales y conexiones

3.-Aplicar dieléctricos

IV.- SERVICIOS COMPLETARIOS

1.- Retiro de tapas para efectuar su limpieza

2.-Efectuar limpieza con equipo de aire comprimido y productos químicos

3.- Efectuar limpieza en gabinetes

4.- Sujetar tapas y soportes

5.-Lubricar y engrasar donde se requiera bombas exteriores

6.- Anotar datos operativos en bitácora

V.- SERVICIO A BOMBAS.

1.- Verificar o cambiar sellos mecánicos

2.- Verificar o cambiar impulsores

3.-Verificar o cambiar fechas

4.-Verificar o cambiar rodamientos

5.-En caso de falla de bomba el prestador del servicio deberá proveer de emergencia una bomba de respaldo de la misma capacidad a la existente.

V.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARCAMOS DESAZOLVE DE LOS TRES CARCAMOS

1.-Retiro de lodos en su totalidad con equipo mecánico(Vactor) cada seis meses

2.-Lavado de paredes y pisos con medios mecánicos así como la aplicación del cloro y jabones para su limpieza total en el exterior

3. Ajuste de altura de las bombas en caso necesario y de electro niveles.

4.-Muestreo una vez al año de la calidad del agua arrojada a la red municipal, entregando reporte de análisis por un laboratorio certificado y con cumplimiento a la normatividad vigente.

RELACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

(MANO DE OBRA)

1.-Instalar, desinstalar, desconectar, traslado dentro del INC, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de motores eléctricos hasta 7.5 HP.

2.-Instalar, desinstalar, desconecta r, desensamblar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de flechas, turbinas, valeros, chumaceras.

3.- Instalar, desinstalar, desconectar, desensamblar, mover, para el cambio y/o sustitución de contactores, arrancadores, tableros, interruptores, termostatos.

4.- Instalar, desinstalar, desconecta r, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de bombas de agua.

5.-Desasolve y limpieza de cárcamos

6.-Aplicación de pintura en gabinete de equipos

7.- Cambio y sustitución de pernos, puertas.

8.-Cambio y/o sustitución de resistencias, timers, en tableros.

9.-Sustitución de tubería de tiro de 4” de diámetro.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO ANUAL POR EQUIPO PARA EL 2016

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO ANUAL POR EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO

| UBICACIÓN DEL CARCAMO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASAMENTO EDIFICIO H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CONSULTA EXTERNA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DIRECCIÒN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

LAVADO  Y DESASOLVE DE 3 CÁRCAMOS

| UBICACIÓN DEL CARCAMO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASAMENTO EDIFICIO H |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |
| CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |
| DIRECCIÒN |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |

ANEXO TECNICO N° 3

Disposiciones de control establecidas PARA  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL  A CARCAMOS  DEL INCICH

1.-Se DEBERA REALIZAR  visita a instalaciones para revision de cada uno de los CARCAMOS

2.-SÉ debera programar LOS SERVICIOS CON LAS AREAS USUARIAS y con  el depto de mantenimiento el servicio PARA NO AFECtar las actividades U ESTUDIOS.

3.-El PROVEEDOR DE SERVICIO debera presentar una lista CON LAS personas que efectuaran los servicios DE MANTenimiento,  MISMA QUE SERVIRA PARA DAR ACCESO  al instituto

4.- El PROVEEDOR DE SERVICIO debera programar junto con el usuario y el area de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar durante EN HORARIO NOCTURNO ASI COMO EN sabados,  domingos Y DIAS FESTIVOS, ESTOS SERVICIOS EN CASO DE REQUERIRSE NO IMPLICARAN UN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO YA QUE ESTE FORMARA PARTE DE SU PROPUESTA Y ESTARA IMPLICITO EN EL  MONTO DEL CONTRATO.

5.-Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el PROVEEDOR DE SERVICIO debera identificarse con UNA credencial EXPEDIDA POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS y someterse al proceso de revision y registro que el area de seguridad del instituto juzgue conveniente, el personal mencionado, no podra ingresar al inmueble sin previa identificacion, ASI MISMO TAMBIEN SE REGISTRARA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DONDE INDICARA LA HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES Y TERMINO DE LAS MISMAS, ESTO SERVIRA DE MEDIO DE CONTROL PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO DENTRO DEL  INSTITUTO, ASI MISMO EN EL CASO DE CAMBIAR ALGUN INTEGRANTE DE SU CUADRILLA DE TRABAJO EL PRESTADOR DE SERVICIO LO HARA POR ESCRITO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE HACER EL AVISO AL AREA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS.

6.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO QUE SE PRESENTA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS TANTO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASI COMO PARA LA REVISION MENSUAL A LOS GENERADORES.

7.- EN CASO DE QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA PARA LA SEMANA SIGUIENTE, ESTO SERA  SOLO EN EL CASO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARCAMOS, DICHO CAMBIO DEBERA ASENTARSE EN BITACORA

8.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACORA PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS QUE MARCA EL CONTRATO, DICHA BITACORA DEBERA ESTAR BAJO CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA CONTRATISTA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ASI COMO UNA CARPETA TAMAÑO CARTA EN LA QUE SE INGRESARA COPIA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUES DE  LOS MISMOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE ROTULADA E IDENTIFICADA .

9.- CUANDO EL PROVEEDOR DE SERVICIO REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL  O HERRAMIENTA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUE  LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE  SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR DE SERVICIO GUARDAR EL EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA RELACIONADO, ESTO SERA DE FORMA TEMPORAL.

10.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DEL MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO ESTE SEA SOLICITADO PREVIA REVISION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR Y DE QUE AREA FUE RETIRADO, LA SALIDA DEBERA CONTENER LA FIRMA DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ASI COMO SELLO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, NOMBRE DE QUIEN LO RETIRA Y EL SERVICIO QUE SE LE REALIZARA.

11.-EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA ENTREGAR LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA  EQUIPO AL INSTITUTO, DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS  DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGÚN EL MANTENIMIENTO PROPORCIONADO, SI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INC JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDIENTE PARA EL TRAMITE DE SU PAGO ASI COMO UNA COPIA DEL CONTRATO PARA TRAMITES.

12.- EL PERSONAL DEL  PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERAN PRESENTARSE CON EL UNIFORME DISTINTIVO DE LA COMPAÑÍA, ESTO ES PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EXTERNO.

13.- SE DEBERAN REGISTRAR TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DE ALTA EN EL INVENTARIO QUE MARCA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON UNA CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO LAS FECHAS EN QUE SE LES DIO SERVICIO A DICHOS EQUIPOS.

14.- DURANTE EL SERVCICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARCAMOS SE DEBERA DE ACOMPAÑAR SIEMPRE DEL PERSONAL DE INSTITUTO QUIEN VERIFICARA DE MANERA PUNTUAL LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS EQUIPOS Y POR NINGUN MOTIVO ACCIONARA O REALIZARARA CORTES DE ENERGIA SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO O PÈRSONAL DEL INSTITUTO ASIGNADO A LOS TRABAJOS DE SERVICIO.

ANEXO TECNICO N° 4

DOCUMENTACION NECESARIA

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES AL  MANTENIMIENTO DE CARCAMOS EN CUESTION, TELEFONOS DE EMPRESAS DONDE HAN REALIZADO SERVICIOS SEMEJANTES A LOS SOLICITADOS.

2.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RAMO CARCAMOS MEDIANTE CONTRATOS DE SERVICIO REFERENTES A ESTOS TRABAJOS TANTO EN EL RAMO HOSPITALARIO O FARMACEUTICO.

3.- COMPROBACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL  QUE REALIZA LOS TRABAJOS MEDIANTE CONSTANCIAS DE ESTUDIOS, CARTAS DE RECOMENDACIÓN ETC,  RELACIONADAS AL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO A CARCAMOS

4.- EL PRESTADOR DE SERVICIO SE DEBERA DE SUJETARSE A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN LA MATERIA CON RELACION A CARCAMOS

ANEXO TECNICO N° 5

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y EN SU CASO CORRECTIVO.

2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR  CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LOS EQUIPOS SE REQUIERAN DE  SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO.

3.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES A  MANTENIMIENTO A CARCAMOS Y BOMBAS

4.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RAMO PUEDEN SER FACTURACION REFERENTE A MANTENIMIENTOS.

5.- COPIA DE LA CERTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA ( MULTIMETRO, MANOMETROS ETC)

PARTIDA 8

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A ULTRACONGELADORES 2016

Área Usuaria: Microbiología, Nefrología, Biología Celular, Patología, Genoceroteca, Inmunología  y laboratorios de Investigación

Relación de equipos sujetos al servicio: Anexo técnico 1

Características y descripción del servicio: Anexo técnico 2

Disposiciones de Control: Anexo técnico 3

Documentación Necesaria: Anexo 4

Infraestructura disponible: Anexo 5

Plazos y condiciones de entrega:

De Marzo al 31 de Diciembre del 2016.

Planteamiento:

los cuales requieren de mantenimiento durante todo el año  y que por sus características el servicio debe ser brindado por personal especialista en equipos de Ultra congelación para evitar que se generen gastos por mantenimiento correctivo

Justificación:

En estos equipos se guarda en congelación a menos 75ºc los elementos de investigación de los diferentes departamentos del instituto así como también reactivos y muestras de años de investigación o de protocolos de investigación por lo que resulta importante que estos equipos funcionen correctamente.

| ANEXO 1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS |
| --- |
| EQUIPOS ULTRACONGELADORES 2016 ANEXO I PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS ULTRACONGELADORES Item Equipo Marca Area Piso Edificio Temperatura de Operación Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1 ULTRACONGELADOR NUAIRE BIOLOGIA CELULAR 7 M -75 1 1 1 2 ULTRACONGELADOR REVCO BIOLOGIA CELULAR 7 M -70 1 1 1 3 ULTRACONGELADOR REVCO FARMACOLOGIA 6 M -70 1 1 1 4 ULTRACONGELADOR REVCO FARMACOLOGIA PB EA -70 1 1 1 5 ULTRACONGELADOR CRIOFREE BIOQUIMICA 5 M -70 1 1 1 6 ULTRACONGELADOR REVCO BIOQUIMICA 5 M -70 1 1 1 7 ULTRACONGELADOR REVCO FISIOLOGIA 4 M -70 1 1 1 8 ULTRACONGELADOR REVCO FISIOLOGIA 4 M -70 1 1 1 9 ULTRACONGELADOR HARRIS ANATOMIA Y PATOLOGIA 2 M -70 1 1 1 10 ULTRACONGELADOR REVCO CULTIVO DE TEJIDOS 3 M -70 1 1 1 11 ULTRACONGELADOR REVCO NEFROLOGIA 1 E.A -70 1 1 1 12 ULTRACONGELADOR REVCO NEFROLOGIA 1 E.A -70 2 2 2 13 ULTRACONGELADOR REVCO TROMBOSIS 4 B -70 2 2 2 14 ULTRACONGELADOR REVCO ENDOCRINOLOGIA 4 B -70 2 2 2 15 ULTRACONGELADOR REVCO ENDOCRINOLOGIA 4 B -70 2 2 2 16 ULTRACONGELADOR FORMASCIENTIFIC ENDOCRINOLOGIA 4 B -70 2 2 2 17 ULTRACONGELADOR REVCO INMUNOLOGIA MOLECULAR 1 EA -70 2 2 2 18 ULTRACONGELADOR FORMASCIENTIFIC INMUNOLOGIA 3 B -70 2 2 2 19 ULTRACONGELADOR NUAIRE INMUNOLOGIA 3 B -70 2 2 2 20 ULTRACONGELADOR REVCO INMUNOLOGIA 3 B -70 2 2 2 21 ULTRACONGELADOR FORMASCIENTIFIC INMUNOLOGIA 3 B -70 2 2 2 22 ULTRACONGELADOR FORMASCIENTIFIC LAB. MICROBIOLOGIA 3 B -70 2 2 2 23 ULTRACONGELADOR NUAIRE GENOSEROTECA 1 EA -70 3 3 3 24 ULTRACONGELADOR REVCO GENOSEROTECA 1 EA -30 3 3 3 25 ULTRACONGELADOR FORMASCIENTIFIC LAB DE QUIMICA(COMODATO) 3 B -70 3 3 3 26 ULTRACONGELADOR THERMO SCIENTIFIC ENDOCRINOLOGIA 4 B -66 3 3 3 27 ULTRACONGELADOR THERMO SCIENTIFIC ENDOCRINOLOGIA 4 B -66 3 3 3 28 ULTRACONGELADOR THERMO SCIENTIFIC BIOLOGIA CELULAR, NEFROLOGÍA 4 B -50 3 3 3 29 ULTRACONGELADOR THERMO SCIENTIFIC BIOLOGIA CELULAR, NEFROLOGÍA 4 B -86 3 3 3 |
| RELACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ULTRACONGELADORES |
|  | I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son : |
|  | a).- Motores |  |
|  | b).-Circuito eléctrico |  |
|  | 2.- Verificación de que el equipo no se encuentre des balanceado y origine vibraciones |
|  | II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1.-Revision de contactores o arrancadores |  |
|  | 2.-Revision de bobina, platinos de contactos y auxiliares |  |
|  | 3.-Aplicación de solvente y terminales eléctricas |  |
|  | 4.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas |  |
|  | III.- MANTTO. MENOR A MOTORES |  |
|  | 1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores |  |
|  | 2.-Revisar terminales y conexiones |  |
|  | 3.-Aplicar dieléctricos |  |
|  | IV.-MANTENIMIENTO AL COMPRESOR |  |
|  | 1.-Revisar presiones de succión, de descarga y de aceite |  |
|  | 2.-Verificar condiciones de las terminales eléctricas |  |
|  | 3.-Revisar contactor y arrancador, bobina, platinos |  |
|  | 4.-Revisar relevadores de sobre-carga del compresor |  |
|  | 5.-Revisar amortiguadores |  |
|  | 6.-Verificar condiciones de las válvulas de servicio |  |
|  | 7.-Verificar la hermeticidad del sistema |  |
|  | 8.-Ajustar carga del refrigerante para primera y segunda etapa. |  |
|  | 9.-Revisar y ajustar controles y protecciones |  |
|  | VI.-MANTENIMIENTO A SERPENTINES U.CONDENSADORA |  |
|  | 1.-Verificar fugas |  |
|  | 2.-Efectuar limpieza |  |
|  | 3.-Revisar y completar la carga del refrigerante |  |
|  | 4.Verificar líneas de A.P. Y B.P. Para corregir fugas y aislamiento |  |
|  | 5.-Revisar accesorios y dispositivos de control y de seguridad |  |
|  | 6.-Verificar el aleteado de aluminio para corregirlo |  |
|  | 7.-Verificar sistema de drenaje de condensados |  |
|  | 8.-Se lavara y limpiara filtro de aire |  |
|  | VII.-SERVICIOS COMPLETARIOS |  |
|  | 1.-Retiro de tapas para efectuar su limpieza |  |
|  | 2.-Verificar sellado de equipos |  |
|  | 3.-Efectuar limpieza con equipo de aire comprimido y productos químicos |  |
|  | 4.-Efectuar limpieza a gabinetes |  |
|  | 5.-Sujetar tapas y soportes |  |
|  | 6.-Lubricar y engrasar donde se requiera |  |
|  | 7.-Anotar datos operativos en bitácora |  |
|  | 8.- Verificar empaques, parillas, sellos |  |
|  | 9.- Verificar puertas abatibles y corredizas. |  |
| RELACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
|  | 1.- Instalar, desinstalar, desconectar, traslado dentro del INC, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de micro motores |  |
|  | 2.- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de compresores de primera y segunda etapa. |  |
|  | 3.- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de Unidades evaporadoras y condensadores. |  |
|  | 4.- Carga de gas refrigerante para la primera y segunda etapa, suministrado por la compañía contratista. |  |
|  | 5.- Instalar, desinstalar, desconectar, desensamblar, mover, para el cambio y/o sustitución de contactores, arrancadores, tableros, Interruptores termo magnéticos, termostatos. |  |
|  | 6.- Cambio y/o sustitución de filtros deshidratadores, filtros de aceite, válvulas de paso, válvulas de expansión. |  |
|  | 7.- Reparación y desazolve de drenajes de equipos de refrigeración. |  |
|  | 8.- Barrido de tubería para equipos de expansión directa para limpieza de serpentines y sistema de enfriamiento |  |
|  | 9.- Efectuar vacio a sistema de tuberías. |  |
|  | 10.- Reparación de fugas de gas en líneas principales de abastecimiento. |  |
|  | 11.- Cambio o sustitución de empaques de puertas. |  |
|  | 12.-Cambio o sustitución de pernos, bisagras, chapas. |  |
|  | 13.- Toda actividad que incluya cambio, instalación, sustitución de alguna pieza o componente del equipo. |  |
|  | 14.- Cambio y/o limpieza de filtros de aire |  |
|  | 15.- Dentro de las actividades se debe de realizar mantenimientos bajo normas nacionales e internacionales y utilizar manuales de Buenas prácticas con relación al servicio y en su caso a los gases. |  |
|  | 16.- por ningún motivo se tirara a la atmosfera los gases de los equipos ultra congeladores y en caso de retirar el gas de alguno por contaminación se deberá de suministrar carta o manifiesto de destino final en la cual no se compromete al Instituto |  |

ANEXO 3

DISPOSICIONES DE CONTROL ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO

1.- SE DEBERA PROGRAMAR CON EL USUARIO DEL AREA Y CON EL DEPTO DE MANTENIMIENTO EL PARO DEL EQUIPO PARA NO AFECTAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEINTES DEL AREA.

2.- EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UNA LISTA DE LAS PERSONAS QUE EFECTUARAN LOS SERVICIOS DURANTE EL MES PARA ELABORAR LAS CREDENCIALES RESPECTIVAS DE ACCESO AL INSTITUTO

3.-EL CONTRATISTA DEBERA PROGRAMAR JUNTO CON EL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO LOS SERVICIOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR DURANTE LA NOCHE, SABADOS Y DOMINGOS

4.-EL TIEMPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEBERA SER MAXIMO DE UNA HORA, INCLUYENDO SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS, ADEMAS NO HABRA LIMITE DE LLAMADAS PARA ATENDER URGENCIAS

5.- PARA TENER ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, EL PERSONAL ASIGNADO POR EL PROVEEDOR DEBERA IDENTIFICARSE CON LA CREDENCIAL , Y SOMETERSE AL PROCESO DE REVISION Y REGISTRO QUE EL AREA DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO JUZGE CONVENIENTE. EL PERSONAL MENCIONADO, NO PODRA INGRESAR AL INMUEBLE SIN PREVIA IDENTIFICACION

6.-EL PERSONAL ASIGNADO POR EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON EL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN LOCAL EL CUAL SE ENCONTRARA ENLAZADO CON EL EQUIPO MOTOROLA EXISTENTE DEL AREA DE MANTENIMIENTO. DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO PARA LA LOCALIZACION DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍACONTRATISTA DENTRO DEL LAS INSTALACIONES DEL INC. ADEMAS DEBERA PROPORCIONAR SUS TELEFONOS DE SUS OFICINAS, CASA, Y TELEFONO CELULAR PARA CUBRIR UNA EMERGENCIA. EN EL CASO DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION LOCAL DEBERA SER PRESENTADO MAS TARDAR EN LA PRIMERA SEMANA EN QUE EMPIECE A LABORAR LA CONTRATISTA EN LAS INSTALACIONES DEL INC.

7.- EL PROVEEDOR SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO QUE SE PRESENTA EN LOS ANEXOS 2 Y 3

8.-LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE PODRAN EJECUTAR CUALQUIER DIA DE LA SEMANA PREVIA AUTORIZACION DEL USUSARIO

9.- EN CASO QUE SE TENGA QUE EFECTUAR ALGUN SERVICIO DURANTE LA NOCHE, SABADO O DOMINGO EL INC NO PAGARA NINGUN COSTO ADICIONAL POR HORARIO NOCTURNO O POR SER FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO YA QUE EL COSTO DEBERA ESTAR IMPLICITO EN EL COSTO DEL CONTRATO

10.- EN CASO QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA PARA EL MES SIGUIENTE. DICHO CAMBIO DEBERA ASENTARSE EN BITACORA.

11- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACORA PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS QUE MARCA EL CONTRATO, DICHA BITACORA DEBERA ESTAR BAJO CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA CONTRATISTA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ASI COMO UNA CARPETA TAMAÑO CARTA EN LA QUE SE INGRESARA COPIA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS MISMOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE ROTULADA E IDENTIFICADA .

12.- CUANDO EL PROVEEDOR REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUAE LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR GUARDAR EL EQUIPO Y MATERIAL RELACIONADO

13.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DE MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO EL PERSONAL ESPECIALIZADO ASI LO DETERMINE. LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR, ASI COMO EL TIEMPO DE LA MISMA; ADEMAS DEBERA ESTAR FORMALIZADA MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO

14.- EL INSTITUTO AUTORIZARA LA SALIDA DE EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO PERSONAL ESPECIALIZADO ASI LO DETERMINE. LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO , EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR, ASI COMO EL TIEMPO DE LA MISMA;ADEMAS DEBERA ESTA FORMALIZADA MEDIANTEANTE UNA CARTA COMPROMISO

15.- EN CASO DE SER NECESARIO, EL INSTITUTO PERMITIRA AL PROVEEDOR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ( FAX O TELEFONO ) DE SU PROPIEDAD CUANDO ASI SE REQUIERA, SIEMPRE QUE SEA CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO CONFOME AL CONTRATO CELEBRADO, QUEDANDO A DISCRECION DEL INSTITUTO EL CARGO CORRESPONDIENTE

16.- LA COMPAÑIA CONTRATSITA ENTREGARA LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA EQUIPO , DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. LA CONTRATISTA DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGUN EL MANTENIMIENTO PORPORCIONADO, ASI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INC, JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BIITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDEINTE PARA EL TRAMITE SE SU PAGO.

17.- LA CONTRATISTA DEBERA COLOCAR EN EL EQUIPO UNA ETIQUETA O CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA EMPRESA CON LAS FECHAS EN QUE SE LE HA EFECTUADO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DICHO EQUIPO CON LA FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO.

18.- LOS FILTROS DE AIRE DEBERAN LAVARSE CADA DOS MESES COMO RUTINA PARA CADA EQUIPO

19.- LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION QUE OCUPE LA COMPAÑÍA DE CONTRATISTA DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA

20.- EN EL CASO DE LA CARGAS DE GAS TANTO PARA EL COMPRESOR DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA PARA LOS EQUIPOS ULTRACONGELADORES DEBERAN SER SUMINISTRADOS POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA.

21.- LA COMPAÑÍA CONTRATISTA SE COMPROMETERA A DAR UNA CAPACITACION BASICA PARA LA OPERACIÓN Y FALLAS BASICAS, DE LOS EQUIPOS ULTRACONGELADORES

ANEXO 4

DOCUMENTACION NECESARIA

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA

2.- ACREDITACION DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE INTEGRE LA CUADRILLA ASIGNADA EN EL INSTITUTO, CONSIDERANDO QUE EL SUPERVISOR DEBERA SER INGENIERO Y ESTAR CERTIFICADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DAR SERVICIO A EQUIPOS ULTRACONGELADORES, EL PERSONAL TECNICO DEBERA OSTENTAR ESTUDIOS TECNICOS EN REFRIGERACION, YA SEA EN CETIS, CONALEP, O VOCACIONAL, Y LOS AYUDANTES DEBERAN TENER PREPARATORIA COMO MINIMO.

3.- ACREDITACION A TRAVEZ DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE QUE LA COMPAÑÍA TIENE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO A ULTRACONGELADORES DE -20 A -80 °C.

4.- LA REVISION TECNICA DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDE TOTALMENTE AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION, POR TAL MOTIVO LA EVALUACION TECNICA SERA REALIZADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION, PARA QUE SE CUMPLA CON LAS BUENAS PRACTICAS DE MANTENIMIENTO Y EVITAR COSTOS INECESARIOS AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ.

ANEXO 5

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y EN SU CASO CORRECTIVO.

2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR  CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LOS EQUIPOS SE REQUIERAN DE  SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO.

3.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES A  MANTENIMIENTO A ULTRACONGELADORES

4.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RAMO PUEDEN SER FACTURACION REFERENTE A MANTENIMIENTOS.

5.- COPIA DE LA CERTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA ( MULTIMETRO, MANOMETROS ETC)

PARTIDA 9

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS SIN REFACCIONES 2016

Área Usuaria: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Relación de equipos sujetos al servicio: Anexo técnico 1

Características y descripción del servicio: Anexo técnico 2

Disposiciones de Control: Anexo técnico 3

Documentación Necesaria: Anexo 4

Infraestructura disponible: Anexo 5

Plazos y condiciones de entrega: Del 1° de enero al 31 de Diciembre del 2016.

Planteamiento:

Se requiere que el suministro de energía eléctrica sea constante dentro del INCICH ya que es de vital importancia para el funcionamiento de todas y cada una de las áreas operativas ya que de no contar con este servicio se procede a parar el servicio que ofrece por otra parte no se cuenta con el personal altamente calificado en este servicio por lo que se hace de un requisito indispensable el tener los servicios de una empresa externa que cumpla con este trabajo.

Justificación:

Se solicita la contratación para el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo con refacciones para subestaciones eléctricas debido a que la energía eléctrica que nos proporciona es de vital importancia para el funcionamiento integral del Instituto, ya que de ella depende el funcionamiento de todos y cada uno de los servicios que ofrece, así como el funcionamiento de equipos y maquinaria los cuales nos proporcionan el apoyo vital a los pacientes que se atienden dentro de las instalaciones del INCICH.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A SUBESTACIONES

DE MEDIA TENSION 2016

ANEXO TECNICO No. 1

SUBESTACIONES CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

SUBESTACIÓN EDIFICIO H		TRANSFORMADOR DE 23 KV/220V  2000 KVA

SUBESTACION EDIFICIO B		TRANSFORMADOR DE 23 KV/220V  1500 KVA

TRANSFORMADOR DE 220 V/380V   1000 KVA

SUBESTACION EDIFICIO M		TRANSFORMADOR DE 23 KV/220V   1000 KVA

SUBESTACION EDIFICIO R		TRANSFORMADOR DE 23 KV/200V    750 KVA

SUBESTACION CULHUACAN 		TRANSFORMADOR DE 23 KV/220V    750 KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A SUBESTACIONES INCICH

| CONCEPTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓN EDIFICIO H |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| SUBESTACIÓN EDIFICIO B |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| SUBESTACIÓN EDIFICIO M |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| SUBESTACIÓN EDIFICIO R |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| SUBESTACIÓN CULHUACAN |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

ANEXO TECNICO No. 2

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES DE MEDIA TENSION

SUBESTACIÓN “H” – 23 KV-220 VOLTS, 2000 KVA

Servicio de mantenimiento a subestación H, compuesta por:

- 1 Transformador 2000 KVA

- 1 Subestación eléctrica, formada por: acometida, cuchillas, interruptor y acoplamiento

- 7 Tableros auto soportados en BT

- 7 Interruptores Electromagnéticos 1200/1600/500 amperes, OM/MF (los principales E y N son OE/MR)

- Mantenimiento a subestación eléctrica,.

- Mantenimiento general de limpieza a local, que incluye:

- Limpieza del local con detergentes, trapo húmedo y limpiadores dieléctricos

- Limpieza de equipos adicionales (lámparas, gabinetes y accesorios)

- Mantenimiento preventivo a gabinete de Media Tensión de 3 secciones realizando lo siguiente:

En la subestación se realizan maniobras de limpieza general en el local, considerando:

- Limpieza interior y exterior de gabinete de media tensión.

- Limpieza y reapriete de tornillería en Buses y Aisladores de Media Tensión.

- Limpieza, lubricación y ajuste del mecanismo en Cuchillas Des conectadoras de Paso de Media Tensión.

- Limpieza, lubricación y ajuste del mecanismo en Interruptor Seccionador de Media Tensión.

- Limpieza y revisión de Fusibles de Media Tensión.

- Limpieza y reapriete de tornillería del Sistema de Tierras

- Limpieza de Trinchera de acometida.

- Limpieza y revisión de cables XLP de Media Tensión de acometida.

- Mantenimiento preventivo a  Transformador de 2000 KVA., 23000-220/127 V.

- Mantenimiento preventivo a transformador, incluyendo CENTRIFUGADO del Aceite Aislante Mineral del Transformador, realizando lo siguiente:

- Limpieza general del tanque, radiadores, boquillas de alta y baja tensión y válvulas de extracción de aceite.

- Revisión del indicador de nivel de aceite y termómetro.

- Pruebas de Rigidez Dieléctrica del aceite antes y después del filtrado, garantizando un valor de rigidez al final del tratamiento arriba de 30 kv

  - Pruebas Eléctricas a Transformador Eléctrico para verificar sus condiciones de operación consistentes en:

- Prueba de Resistencia de Aislamiento (MEGGER DE 5 A 10 kV)

  - Prueba de ½ a 1 minuto Índice de Absorción.

  - Prueba de 1 a 10 minutos Índice de Polarización.

- Prueba de Relación de Transformación (TTR)

  - Medición del sistema de tierra de la subestación eléctrica para determinar si se encuentra dentro de los valores de seguridad recomendados por las normas vigentes.

  - Análisis físico-químico al aceite del transformador anterior considerando e Número de Neutralización, Tensión INTERFACIAL, ACIDEZ, CONTENIDO DE HUMEDAD, FACTOR DE POTENCIA A 25° Y 100° DENSIDAD, VISCOSIDAD, COLOR ASTM.

  - Análisis físico-químico al aceite del transformador anterior considerando LA CROMATOGRAFIA DE PCB´S EN laboratorio

  - Mantenimiento preventivo a  gabinetes de Baja Tensión de siete secciones realizando lo siguiente:

- Limpieza interior y exterior de gabinete, canalizaciones y conductores.

- Limpieza y reapriete de tornillería en Buses y interruptores.

- Limpieza y reapriete de tornillería del Sistema de Tierras.

- Limpieza de Trincheras en canalizaciones

  - Mantenimiento preventivo a 7 interruptores electromagnéticos de 1200/1600/500 A OM/MR realizando lo siguiente:

a)   Desmontaje, limpieza y revisión de cámaras de extensión de arco eléctrico para asegurar la operación de las cámaras.

- Limpieza de cuerpo de arqueo principales.

- Limpieza y asentamiento de los contactos principales y móviles

- Limpieza y lubricación general del mecanismo de energía almacenada que se utiliza para el cierre del interruptor.

- Revisión y ajuste de los seguros y palancas de accionamiento, mecanismo de armado, bobinas para cierre y apertura.

- Limpieza general, revisión, apriete de conexiones y ajuste de la celda(chasis fijo monoblock) que aloja al interruptor.

- Pruebas de apertura y cierre.

- Pruebas de funcionamiento a al unidad de protección mediante la maleta de ensayo(test kit. De SIEMENS), comprobando el disparo del interruptor por:

- Corriente de tiempo largo (sobre carga)

- Corriente de tiempo corto (Corto circuito)

- Corriente instantánea de alto umbral(corto circuito)

- Corriente a tierra(falla a tierra)

- Las actividades anteriores se realizaran también a los interruptores MASTER PACT.

- Se deberá de realizar prueba de termografia al inicio y al final de los trabajos

- Renta de planta de emergencia de 500 KW., por día de 12 horas para la subestación “H”. Esta trabajara todo el tiempo que dure el mantenimiento a las subestaciones. Por tal motivo deberá de incluir; diesel necesario para su operación, cable necesario para conectar el generador a enlace con la subestación y un operador del generador.

SUBESTACIÓN “B” – 23 KV- 220 VOLTS, 1500 KVA

Servicio de mantenimiento a subestación B, compuesta por:

- 1 Transformador 1500 KVA 23 KV/220 V

- 1 Transformador 1000 KVA 220V/360 V Voltran

- 1 Subestación eléctrica, formada por: acometida, cuchillas, 2 interruptores y acoplamiento a transformador de 1500 KVA

- 5 Tableros auto soportados en BT 220 V

- 1 Tablero auto soportado en BT 360 V

- 4 Interruptores electromagnéticos OM/MR y OE/MR, el principal de 4000 A y 3200 A

1.-   Mantenimiento a subestación eléctrica

- Mantenimiento general de limpieza a local, que incluye:

  - Limpieza del local con detergentes, trapo húmedo y limpiadores dieléctricos

  - Limpieza de equipos adicionales (lámparas, gabinetes y accesorios)

- Mantenimiento preventivo a gabinete de Media Tensión de 4 secciones realizando lo siguiente:

En la subestación se realizan maniobras de limpieza general en el local, considerando:

- Limpieza interior y exterior de gabinete de media tensión.

- Limpieza y reapriete de tornillería en Buses y Aisladores de Media Tensión.

- Limpieza, lubricación y ajuste del mecanismo en Cuchillas Des conectadoras de Paso de Media Tensión.

- Limpieza, lubricación y ajuste del mecanismo en Interruptor Seccionador de Media Tensión.

- Limpieza y revisión de Fusibles de Media Tensión.

- Limpieza y reapriete de tornillería del Sistema de Tierras.

- Limpieza de Trinchera de acometida.

- Limpieza y revisión de cables XLP de Media Tensión de acometida.

2.- Mantenimiento preventivo a  Transformadores de 1500 KVA ,23000-220/127 V y 1000 KVA, 220 /380.

- Mantenimiento preventivo a transformadores, incluyendo CENTRIFUGADO del Aceite Aislante Mineral del Transformador, realizando lo siguiente:

- Limpieza general del tanque, radiadores, boquillas de alta y baja tensión y válvulas de extracción de aceite.

- Revisión del indicador de nivel de aceite y termómetro.

- Pruebas de Rigidez Dieléctrica del aceite antes y después del filtrado, garantizando un valor de rigidez al final del tratamiento arriba de 30 kV.

3. Pruebas Eléctricas a 2 Transformadores Eléctricos (1500 KVA Y 1000 KVA) para verificar sus condiciones de      operación consistentes en:

- Prueba de Resistencia de Aislamiento (MEGGER DE 5 A 10 kV)

  - Prueba de ½ a 1 minuto Índice de Absorción.

  - Prueba de 1 a 10 minutos Índice de Polarización.

- Prueba de Relación de Transformación (TTR)

4.- Medición del sistema de tierra de la subestación eléctrica para determinar si se encuentra dentro de los valores de seguridad recomendados por las normas vigentes.

5.- Análisis físico-químico al aceite del transformador anterior considerando e Número de Neutralización, Tensión INTERFACIAL, ACIDEZ, CONTENIDO DE HUMEDAD, FACTOR DE POTENCIA A 25° Y 100° DENSIDAD, VISCOSIDAD, COLOR ASTM.

  - Análisis físico-químico al aceite del transformador anterior considerando LA CROMATOGRAFIA DE PCB´S EN laboratorio

  - Mantenimiento preventivo a  SEIS gabinetes de Baja Tensión, realizando lo siguiente:

a)   Desmontaje, limpieza y revisión de cámaras de extensión de arco eléctrico para asegurar la operación de las cámaras.

- Limpieza de cuerpo de arqueo principal.

- Limpieza y asentamiento de los contactos principales y móviles

- Limpieza y lubricación general del mecanismo de energía almacenada que se utiliza para el cierre del interruptor.

- Revisión y ajuste de los seguros y palancas de accionamiento, mecanismo de armado, bobinas para cierre y apertura.

- Limpieza general, revisión, apriete de conexiones y ajuste de la celda(chasis fijo monoblock) que aloja al interruptor.

- Pruebas de apertura y cierre.

- Pruebas de funcionamiento a la unidad de protección mediante la maleta de ensayo(test kit. De SIEMENS), comprobando el disparo del interruptor por:

- Corriente de tiempo largo (sobre carga)

- Corriente de tiempo corto (Corto circuito)

- Corriente instantánea de alto umbral(corto circuito)

- Corriente a tierra(falla a tierra)

- Las actividades anteriores se realizaran también a los interruptores MASTER PACT.

- Se deberá de realizar prueba de termografia al inicio y al final de los trabajos

  - Mantenimiento preventivo a  interruptores electromagnéticos de 4000 y 3200 A OM/MR   realizando lo siguiente:

a)   Desmontaje de tapas frontales y limpieza y reapriete de conexiones.

b)   Limpieza y reapriete de tortillería en Buses.

c)   Verificación de los mecanismos de disparo esto deberá realizarse con maletín de pruebas induciendo corriente para la apertura, cierre y apertura.

d)   Limpieza interior y exterior

6.- Renta de planta de emergencia de 1000 KW., por día de 12 horas para la subestación “B”. Esta trabajara todo el tiempo que dure el mantenimiento a las subestaciones. Por tal motivo deberá de incluir; diesel necesario para su operación, cable necesario para conectar el generador a enlace con la subestación y un operador del generador.

SUBESTACIÓN “M” – 23 KV-220 VOLTS, 1000 KVA

Servicio de mantenimiento a subestación M, compuesta por:

- 1 Sección de acometida con cuchilla

- 1 Interruptor principal en aire

- 4 Interruptores derivados en SF6

- 4 Tableros auto soportador en 220 V

- 1 Tablero de transferencia de 1200 A

1.- Mantenimiento a subestación eléctrica,.

- Mantenimiento general de limpieza a local, que incluye:

  - Limpieza del local con detergentes, trapo húmedo y limpiadores dieléctricos

  - Limpieza de equipos adicionales (lámparas, gabinetes y accesorios)

- Mantenimiento preventivo a gabinete de Media Tensión de 4 secciones realizando lo siguiente:

En la subestación se realizan maniobras de limpieza general en el local, considerando:

- Limpieza interior y exterior de gabinete de media tensión.

- Limpieza y reapriete de tornillería en Buses y Aisladores de Media Tensión.

- Limpieza, lubricación y ajuste del mecanismo en Cuchillas Des conectadoras de Paso de Media Tensión.

- Limpieza, lubricación y ajuste del mecanismo en Interruptor Seccionador de Media Tensión.

- Limpieza y revisión de 4 interruptores en SF6 de Media Tensión.

- Limpieza y reapriete de tornillería del Sistema de Tierras.

- Limpieza de Trinchera de acometida.

2.-Mantenimiento preventivo a  Transformador SECO de 1000 KVA, 23000-220/127 V.

- Mantenimiento preventivo a transformador SECO de 1000 KVA, consistente en:

- Limpieza interior y exterior de gabinete de transformador.

- Limpieza y reapriete de tornillería en buses y aisladores de media tensión

- Limpieza y reapriete de tornillería del sistema de tierras.

- Limpieza de trinchera de acometida al transformador.

3.- Pruebas Eléctricas a Transformador Eléctrico para verificar sus condiciones de operación consistentes en:

- Prueba de Resistencia de Aislamiento (MEGGER DE 5 A 10 kV)

  - Prueba de ½ a 1 minuto Índice de Absorción.

  - Prueba de 1 a 10 minutos Índice de Polarización.

- Prueba de Relación de Transformación (TTR)

4.-Medición del sistema de tierra de la subestación eléctrica para determinar si se encuentra dentro de los valores de seguridad recomendados por las normas vigentes.

5.- Mantenimiento preventivo a 4 gabinetes de Baja Tensión, realizando lo siguiente:

- Limpieza interior y exterior de gabinete, canalizaciones y conductores.

- Limpieza y reapriete de tortillería en Buses y interruptores.

- Limpieza y reapriete de tortillería del Sistema de Tierras.

- Limpieza de Trincheras en canalizaciones.

6.-  Mantenimiento preventivo a  interruptores electromagnéticos de 4000 y 3200 A OM/MR   realizando lo siguiente:

- Desmontaje, limpieza y revisión de cámaras de extensión de arco eléctrico para asegurar la operación de las cámaras.

- Limpieza de cuerpo de arqueo principales.

- Limpieza y asentamiento de los contactos principales y móviles

- Limpieza y lubricación general del mecanismo de energía almacenada que se utiliza para el cierre del interruptor.

- Revisión y ajuste de los seguros y palancas de accionamiento, mecanismo de armado, bobinas para cierre y apertura.

- Limpieza general, revisión, apriete de conexiones y ajuste de la celda(chasis fijo monoblock) que aloja al interruptor.

- Pruebas de apertura y cierre.

- Pruebas de funcionamiento a al unidad de protección mediante la maleta de ensayo(test kit. De SIEMENS), comprobando el disparo del interruptor por:

A) Corriente de tiempo largo (sobre carga)

b) Corriente de tiempo corto (Corto circuito)

c) Corriente instantánea de alto umbral(corto circuito)

d) Corriente a tierra (falla a tierra)

f) Las actividades anteriores se realizaran también a los interruptores MASTER PACT.

- Se deberá de realizar prueba de termografia al inicio y al final de los trabajos

7.- MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DESCONEXION EN SUBESTACION PRINCIPAL (sepam)

limpieza ,ajuste pruebas de mecanismo de disparo con maletín de pruebas y reporte de los 4 ( cuatro) equipos así como verificación con el software del equipo y entrega del reporte.

8 .- Renta de plantade emergencia de 350 KW., por día de 12 horas para la subestación “H”. Esta trabajara todo el tiempo que dure el mantenimiento a las subestaciones. Por tal motivo deberá de incluir; diesel necesario para su operación, cable necesario para conectar el generador a enlace con la subestación y un operador del generador.

SUBESTACIÓN  “R” – 23 KV- 220 VOLTS,  750 KVA

Servicio de mantenimiento a subestación R, compuesta por:

- 1 Subestación eléctrica, formada por: Acometida con cuchilla, interruptor y acoplamiento.

- 1 Transformador de 750 KVA,  23 KV/220 V

- 2  Tableros a 220 V

1.-Mantenimiento a subestación eléctrica, Mantenimiento general de limpieza a local, que incluye:

  - Limpieza del local con detergentes, trapo húmedo y limpiadores dieléctricos

  - Limpieza de equipos adicionales (lámparas, gabinetes y accesorios)

2.-Mantenimiento preventivo a gabinete de Media Tensión de 3 secciones realizando lo siguiente:

En la subestación se realizan maniobras de limpieza general en el local, considerando:

- Limpieza interior y exterior de gabinete de media tensión.

- Limpieza y reapriete de tornillería en Buses y Aisladores de Media Tensión.

- Limpieza, lubricación y ajuste del mecanismo en Cuchillas Des conectadoras de Paso de Media Tensión.

- Limpieza, lubricación y ajuste del mecanismo en Interruptor Seccionador de Media Tensión.

- Limpieza y reapriete de tornillería del Sistema de Tierras.

- Limpieza de Trinchera de acometida.

- Limpieza y revisión de cables XLP de media Tensión de acometida.

3.-Mantenimiento preventivo a  Transformador de 750 KVA, 23000-220/127 V.

- Mantenimiento preventivo a transformador, incluyendo CENTRIFUGADO del Aceite Aislante Mineral del Transformador, realizando lo siguiente:

- Limpieza general del tanque, radiadores, boquillas de alta y baja tensión y válvulas de extracción de aceite.

- Revisión del indicador de nivel de aceite y termómetro.

- Pruebas de Rigidez Dieléctrica del aceite antes y después del filtrado, garantizando un valor de rigidez al final del tratamiento arriba de 30 kV.

4.-Pruebas Eléctricas a Transformador Eléctrico para verificar sus condiciones de operación consistentes en:

- Prueba de Resistencia de Aislamiento (MEGGER DE 5 A 10 kV)

  - Prueba de ½ a 1 minuto Índice de Absorción.

  - Prueba de 1 a 10 minutos Índice de Polarización.

- Prueba de Relación de Transformación (TTR)

5.-Medición del sistema de tierra de la subestación eléctrica para determinar si se encuentra dentro de los valores de seguridad recomendados por las normas vigentes.

6.- Análisis físico-químico al aceite del transformador anterior considerando e Número de Neutralización, Tensión INTERFACIAL, ACIDEZ, CONTENIDO DE HUMEDAD, FACTOR DE POTENCIA A 25° Y 100° DENSIDAD, VISCOSIDAD, COLOR ASTM.

7.-Análisis físico-químico al aceite del transformador anterior considerando LA CROMATOGRAFIA DE PCB´S EN laboratorio

8.- Mantenimiento preventivo a 2 gabinetes de Baja Tensión, realizando lo siguiente:

- Limpieza interior y exterior de gabinete, canalizaciones y conductores.

- Limpieza y reapriete de tortillería en Buses y interruptores.

- Limpieza y reapriete de tortillería del Sistema de Tierras.

- Limpieza de Trincheras en canalizaciones.

9.-  mantenimiento a interruptor master pact principal Un interruptor

a)   Desmontaje, limpieza y revisión de cámaras de extensión de arco eléctrico para asegurar la operación de las cámaras.

b)   Limpieza de cuerpo de arqueo principales.

c)   Limpieza y asentamiento de los contactos principales y móviles

d)Limpieza y lubricación general del mecanismo de energía almacenada que se utiliza para el cierre del interruptor.

e)Revisión y ajuste de los seguros y palancas de accionamiento, mecanismo de armado, bobinas para cierre y apertura.

f)Limpieza general, revisión, apriete de conexiones y ajuste de la celda(chasis fijo     monoblock) que aloja al interruptor.

- Pruebas de apertura y cierre.

- Pruebas de funcionamiento a al unidad de protección mediante la maleta de ensayo(test kit. De SIEMENS), comprobando el disparo del interruptor por:

- Corriente de tiempo largo (sobre carga)

- Corriente de tiempo corto (Corto circuito)

- Corriente instantánea de alto umbral(corto circuito)

- Corriente a tierra(falla a tierra)

- Las actividades anteriores se realizaran también a los interruptores MASTER PACT.

- Se deberá de realizar prueba de termografia al inicio y al final de los trabajos

10.- Renta de planta de emergencia de 200 KW., por día de 12 horas para la subestación “H”. Esta trabajara todo el tiempo que dure el mantenimiento a la subestación. Por tal motivo deberá de incluir; diesel necesario para su operación, cable necesario para conectar el generador a enlace con la subestación y un operador del generador

SUBESTACIÓN  “CULHUACAN” – 23 KV- 220 VOLTS,  750 KVA

Servicio de mantenimiento a subestación CULHUACAN, compuesta por:

- 1 Subestación eléctrica, formada por: Acometida con cuchilla, interruptor y acoplamiento.

- 1 Transformador de 750 KVA,  23 KV/220 V

- 3  Tableros a 220 V

1.-Mantenimiento a subestación eléctrica,.

- Mantenimiento general de limpieza a local, que incluye:

  - Limpieza del local con detergentes, trapo húmedo y limpiadores dieléctricos

  - Limpieza de equipos adicionales (lámparas, gabinetes y accesorios)

- Mantenimiento preventivo a gabinete de Media Tensión de 3 secciones realizando lo siguiente:

2.-En la subestación se realizan maniobras de limpieza general en el local, considerando:

- Limpieza interior y exterior de gabinete de media tensión.

- Limpieza y reapriete de tornillería en Buses y Aisladores de Media Tensión.

- Limpieza, lubricación y ajuste del mecanismo en Cuchillas Des conectadoras de Paso de Media Tensión.

- Limpieza, lubricación y ajuste del mecanismo en Interruptor Seccionador de Media Tensión.

- Limpieza y reapriete de tornillería del Sistema de Tierras.

- Limpieza de Trinchera de acometida.

- Limpieza y revisión de cables XLP de media Tensión de acometida.

3.-Mantenimiento preventivo a  Transformador de 750 KVA, 23000-220/127 V.

- Mantenimiento preventivo a transformador, incluyendo CENTRIFUGADO del Aceite Aislante Mineral del Transformador, realizando lo siguiente:

- Limpieza general del tanque, radiadores, boquillas de alta y baja tensión y válvulas de extracción de aceite.

- Revisión del indicador de nivel de aceite y termómetro.

- Pruebas de Rigidez Dieléctrica del aceite antes y después del filtrado, garantizando un valor de rigidez al final del tratamiento arriba de 30 kV.

4.-Pruebas Eléctricas a Transformador Eléctrico para verificar sus condiciones de operación consistentes en:

- Prueba de Resistencia de Aislamiento (MEGGER DE 5 A 10 kV)

- Prueba de ½ a 1 minuto Índice de Absorción.

- Prueba de 1 a 10 minutos Índice de Polarización.

- Prueba de Relación de Transformación (TTR)

5.-Medición del sistema de tierra de la subestación eléctrica para determinar si se encuentra dentro de los valores de seguridad recomendados por las normas vigentes.

6.- Análisis físico-químico al aceite del transformador anterior considerando e Número de Neutralización, Tensión INTERFACIAL, ACIDEZ, CONTENIDO DE HUMEDAD, FACTOR DE POTENCIA A 25° Y 100° DENSIDAD, VISCOSIDAD, COLOR ASTM.

7.-Análisis físico-químico al aceite del transformador anterior considerando LA CROMATOGRAFIA DE PCB´S EN laboratorio

8.- Medición del sistema de tierra de la subestación eléctrica para determinar si se encuentra dentro de los valores de seguridad recomendados por las normas vigentes.

9.- Mantenimiento preventivo a 3 gabinetes de Baja Tensión, realizando lo siguiente:

- Limpieza interior y exterior de gabinete, canalizaciones y conductores.

- Limpieza y reapriete de tortillería en Buses y interruptores.

- Limpieza y reapriete de tortillería del Sistema de Tierras.

- Limpieza de Trincheras en canalizaciones.

10.-Servicios de gestoría para trámites ante CFE

- Gestoría para tramite de libranza ante CFE para poder realizar el corte de energía en las oficinas de CFE  ASI COMO PAGO DE DERECHOS POR LIBRANZA  A CARGO DEL ADJUDICADO Y DEBERA DE SER TANTO PARA LA SUBESTACION DEL INSTITUTO ASI COMO PARA LA SUBESTACION DE LA UNIDAD DE INVESTIGADORES  DE CULHUACAN.

ANEXO TECNICO 3

Disposiciones de control establecidas PARA  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y correctivo CON REFACCIONES A MALLA ELECTRIFICADA.

1.-Se debera de realizar  visita a instalaciones para revision de cada unA de lAS SUBESTACIONES ELECTRICAS.

2.-SÉ debera programar con el DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS y con  el depto de mantenimiento el servicio a LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS.

3.-El PROVEEDOR DE SERVICIO debera presentar una lista de las personas que efectuaran los servicios durante el mantenimiento para tener acceso al instituto.

4.- El PROVEEDOR DE SERVICIO debera programar junto con el usuario y el area de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar durante la noche, sabados y domingos o dias festivos.

5.-Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el PROVEEDOR DE SERVICIO debera identificarse con la credencial y someterse al proceso de revision y registro que el area de seguridad del instituto juzgue conveniente, el personal mencionado, no podra ingresar al inmueble sin previa identificacion

6.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

7.- EN CASO QUE SE TENGA QUE EFECTUAR ALGUN SERVICIO DURANTE LA NOCHE, SABADO O DOMINGO EL INCICH  NO PAGARA NINGUN COSTO ADICIONAL POR HORARIO NOCTURNO POR SER FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO YA QUE EL COSTO DEBERA ESTAR IMPLICITO EN EL COSTO DEL CONTRATO

8.- EN CASO DE QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA PARA EL MES SIGUIENTE, DICHO CAMBIO DEBERA ASENTARSE EN BITACORA

9.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACOR LA CUAL DEBERA ESTAR BAJO CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA CONTRATISTA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INC.

10.- CUANDO EL PROVEEDOR DE SERVICIO REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL  O HERRAMIENTA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUE  LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE  SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR DE SERVICIO GUARDAR EL EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA RELACIONADO

11.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DEL MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO EL PERSONAL ESPACIALIZADO ASI LO DETERMINE, LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR.

12.-EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA ENTREGAR LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA  EQUIPO AL INSTITUTO, DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS  DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGÚN EL MANTENIMIENTO PROPORCIONADO, SI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO  JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDIENTE PARA EL TRAMITE DE SU PAGO ASI COMO UNA COPIA DEL CONTRATO PARA TRAMITES.

13.- EL PERSONAL DEL  PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERAN PRESENTARSE CON EL UNIFORME DISTINTIVO DE LA COMPAÑÍA, ESTO ES PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EXTERNO, ASI COMO DEBERAN PORTAR SU CREDENCIAL DE IDENTIFICACION

14.- SE DEBERAN REGISTRAR TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DE ALTA EN EL INVENTARIO QUE MARCA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON UNA CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO LAS FECHAS EN QUE SE LES DIO SERVICIO A DICHOS EQUIPOS.

15.- DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS LLAVES ELECTRONICAS SE DEBERA DE ACOMPAÑAR POR UN SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO A FIN DE QUE ESTE HAGA LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUISITADO.

ANEXO TECNICO 4

DOCUMENTACION NECESARIA

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES AL  MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES EN CUESTION, TELEFONOS DE EMPRESAS DONDE HAN REALIZADO SERVICIOS SEMEJANTES A LOS SOLICITADOS.

2.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RAMO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES  MEDIANTE CONTRATOS DE SERVICIO REFERENTES A ESTOS TRABAJOS TANTO EN EL RAMO HOSPITALARIO O FARMACEUTICO.

3.- COMPROBACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL  QUE REALIZA LOS TRABAJOS MEDIANTE CONSTANCIAS DE ESTUDIOS, CARTAS DE RECOMENDACIÓN ETC,  RELACIONADAS AL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES.

4.- ESTE SERVICIO SE DEBERA DE BASAR EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA MATERIA

5.- El DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REALIZARA LA REVISION TECNICA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES PARA QUE EL INSTITUTO TENGA UN PRESTADOR DE SERVICIOS EFICIENTE Y EFICAZ

ANEXO TECNICO 5

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y EN SU CASO CORRECTIVO.

2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR  CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LOS EQUIPOS SE REQUIERAN DE  SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO.

3.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES A  MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES.

4.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RAMO PUEDEN SER FACTURACION REFERENTE A MANTENIMIENTOS.

5.- COPIA DE LA CERTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA

PARTIDA 10

ANEXO TECNICO No.1

RED DE GAS NATURAL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES PARA EL 2015.

ANEXO TECNICO.

| Descripción del Equipo | Ubicación |
| --- | --- |
| MANIFUL DE SALIDA DE GAS NATURAL | CASETA DE GAS NATURAL |
| VALVULAS PRINCIPALES DE GAS NATURAL | SECCIONAMIENTO DE GAS |
| RED DE GAS NATURAL | DENTRO DE TODAS LAS AREAS DEL INSTITUTO QUE TENGAN ESTE SERVICIO |
| REVISION DE REGULADORES DE PRESION DE GAS | TODAS LAS AREAS DEL INSTITUTO DONDE ESTAN INSTALADOS |
| SALIDA DE VALVULAS EN LABORATORIOS | DENTRO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION |
| TRINCHERAS DE GAS NATURAL | EN DONDE EXISTAN EN EL INSTITUTO |
| DICTAMEN POR UNIDAD VERIFICADORA | OBTENCION DE DICTAMEN |

ANEXO TECNICO N°2

RELACIÒN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO PARA LA RED DE GAS NATURAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RED DE GAS NATURAL

I.-INSPECCION GENERAL DEL SISTEMA

|  | REVISION DEL SISTEMA EN SU TOTALIDAD, VERIFICANDO FUGAS Y PUNTOS DE DAÑO MECANICO |
| --- | --- |
|  | ACCIONAMIENTO DE VALVULAS PRINCIPALES Y DE SECCIONAMIENTO DE DISTRIBUCION PARA VERIFICACION DE CIERRE DE ESTAS. |
|  | CAMBIO DE VALVULAS PARA MECHEROS DE LOS LABORATORIOS QUE CUENTEN CON UN TIEMPO MAYOR A 2 AÑOS DE SERVICIO. |
|  | PINTURA DE LAS LINEAS DE GAS DONDE SE REQUIERA ASI COMO CALCAMONIAS DE FLUJO DE GAS |
|  | CAMBIO DE REGULADORES DAÑADOS |
|  | CAMBIO DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DAÑADAS |
|  | OBTENCION DEL DICTAMEN POR UNIDAD VERIFICADORA |
|  | LIMPIEZA DE TRINCHERAS DE PASO DE GAS NATURAL |
|  | SERVICIO DE EMERGENCIA PARA REPARACIONES LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO |
|  | CURSO DE CONOCIMIENTO DEL GAS NATURAL , TRIPTICOS Y MATERIAL PARA SIMULACRO |

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO ANUAL POR EQUIPO PARA EL 2015

| Descripción del equipo | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED DE GAS NATURAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| OBTENCION DE DICTAMEN PARA USO DE RED DE GAS NATURAL CONFORME A LA NORMA NOM-002-SECRE-2003 VIGENTE |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

ANEXO TECNICO N° 3

Disposiciones de control establecidas PARA  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL  A  RED DE GAS NATURAL

1.-Se DEBERA REALIZAR  visita a instalaciones para REVISIÓN deL SISTEMA DE GAS NATURAL.

2.-SÉ debera programar LOS SERVICIOS CON LAS ÁREA USUARIA y con  el depto de mantenimiento el servicio PARA NO AFECtar las actividades U PROTOCOLOS.

3.-El PROVEEDOR DE SERVICIO debera presentar una lista CON LAS personas que efectuaran los servicios DE MANTenimiento,  MISMA QUE SERVIRA PARA DAR ACCESO  al instituto.

4.- El PROVEEDOR DE SERVICIO debera programar junto con el usuario y el area de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar durante EN HORARIO NOCTURNO ASI COMO EN sabados,  domingos Y DIAS FESTIVOS, ESTOS SERVICIOS EN CASO DE REQUERIRSE NO IMPLICARAN UN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO YA QUE ESTE FORMARA PARTE DE SU PROPUESTA Y ESTARA IMPLICITO EN EL  MONTO DEL CONTRATO.

5.-Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el PROVEEDOR DE SERVICIO debera identificarse con UNA credencial EXPEDIDA POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS y someterse al proceso de revision y registro que el area de seguridad del instituto juzgue conveniente, el personal mencionado, no podra ingresar al inmueble sin previa identificacion, ASI MISMO TAMBIEN SE REGISTRARA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DONDE INDICARA LA HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES Y TERMINO DE LAS MISMAS, ESTO SERVIRA DE MEDIO DE CONTROL PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO DENTRO DEL  INSTITUTO, ASI MISMO EN EL CASO DE CAMBIAR ALGUN INTEGRANTE DE SU CUADRILLA DE TRABAJO EL PRESTADOR DE SERVICIO LO HARA POR ESCRITO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE HACER EL AVISO AL AREA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS.

6.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO QUE SE PRESENTA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS TANTO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASI COMO PARA LA REVISION MENSUAL A LA RED DE GAS NATURAL

7.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACORA PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS QUE MARCA EL CONTRATO, DICHA BITACORA SERA ENTREGADA A EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO,  LA CUAL DEBERÁ ESTAR BAJO CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA EMPRESA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ASI COMO UNA CARPETA TAMAÑO CARTA EN LA QUE SE INGRESARA COPIA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUES DE  LOS MISMOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE ROTULADA E IDENTIFICADA .

8.- CUANDO EL PROVEEDOR DE SERVICIO REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL  O HERRAMIENTA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUE  LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE  SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR DE SERVICIO GUARDAR EL EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA RELACIONADO, ESTO SERA DE FORMA TEMPORAL

9.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DEL MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO ESTE SEA SOLICITADO PREVIA REVISION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR Y DE QUE AREA FUE RETIRADO, LA SALIDA DEBERA CONTENER LA FIRMA DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ASI COMO SELLO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, NOMBRE DE QUIEN LO RETIRA Y EL SERVICIO QUE SE LE REALIZARA.

10.-EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA ENTREGAR LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE GAS NATURAL AL INSTITUTO, DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE ACTIVIDADES QUE MENCIONA EL CONTRATO. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS  DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGÚN EL MANTENIMIENTO PROPORCIONADO, ASI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INC JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDIENTE PARA EL TRAMITE DE SU PAGO ASI COMO UNA COPIA DEL CONTRATO PARA TRAMITES.

11.- EL PERSONAL DEL  PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERAN PRESENTARSE CON EL UNIFORME DISTINTIVO DE LA COMPAÑÍA, ESTO ES PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EXTERNO.

12.- SE DEBERÁ REGISTRAR EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA DE ALTA EN EL INVENTARIO QUE MARCA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON UNA CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO LAS FECHAS EN QUE SE LES DIO SERVICIO A DICHOS EQUIPOS.

13.- DURANTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE GAS NATURAL SE DEBERÁ DE ACOMPAÑAR SIEMPRE DEL PERSONAL DE INSTITUTO QUIEN VERIFICARA DE MANERA PUNTUAL LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA RED DE GAS NATURAL  Y POR NINGUN MOTIVO ACCIONARA O SECCIONARA VALVULA DE GAS NATURAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO O PÈRSONAL DEL INSTITUTO ASIGNADO A LOS TRABAJOS DE SERVICIO.

14.-NO SE CONSIDERARAN LOS REGULADORES DE PRESION DE GAS, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y CORTE A PARTIR DE 1” DENTRO DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE SE DEBERA DE COTIZAR ANTES SUMINISTRARLOS Y SOMETERSE A PROCEDIMIENTOS DE COMPRA DEL INSTITUTO.

15.- LAS NUEVAS INSTALACIONES O CAMBIO DE TRAYECTORIAS SE DEBERA DE COTIZAR ANTES SUMINISTRARLOS Y SOMETERSE A PROCEDIMIENTOS DE COMPRA DEL INSTITUTO.

ANEXO TECNICO N° 4

DOCUMENTACION NECESARIA

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES AL  MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GAS NATURAL, TELÉFONOS DE EMPRESAS DONDE HAN REALIZADO SERVICIOS SEMEJANTES A LOS SOLICITADOS.

2.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RAMO DE RED DE GAS NAURAL MEDIANTE CONTRATOS DE SERVICIO REFERENTES A ESTOS TRABAJOS TANTO EN EL RAMO HOSPITALARIO.

3.- COMPROBACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL  QUE REALIZA LOS TRABAJOS MEDIANTE CONSTANCIAS DE ESTUDIOS, CARTAS DE RECOMENDACIÓN ETC,  RELACIONADAS AL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO A RED DE GAS NATURAL.

ANEXO TECNICO N° 5

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y EN SU CASO CORRECTIVO.

2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR  CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LA RED DE GAS NATURAL SE REQUIERA DE  SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO.

PARTIDA 11

|  | ANEXO TECNICO |  |
| --- | --- | --- |
| RELACION DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COCINA DEL INC |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS |  |
|  | I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son : |  |
|  | a).- Motores |  |
|  | b).-Transmisión |  |
|  | c).-Circuito eléctrico |  |
|  | 2.- Verificación de que el equipo no se encuentre des balanceado y origine vibraciones |  |
|  | 3.- Checar ruidos en la transmisiones y motor |  |
|  | II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1.-Revision de contactores o arrancadores |  |
|  | 2.-Revision de bobina, platinos de contactos plus y auxiliares |  |
|  | 3.-Aplicación de solvente y terminales eléctricas |  |
|  | 4.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas |  |
|  | III.- MANTTO. MENOR A MOTORES |  |
|  | 1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores |  |
|  | 2.-Revisar terminales y conexiones |  |
|  | 3.-Aplicar dieléctricos |  |
|  | 4.- Cambio de rodamientos |  |
|  | IV.-SERVICIOS COMPLETARIOS |  |
|  | 1.-Retiro de tapas para efectuar su limpieza |  |
|  | 2.-Verificar sellado de equipos |  |
|  | 3.-Efectuar limpieza con equipo de aire comprimido y productos químicos |  |
|  | 4.-Efectuar limpieza a gabinetes |  |
|  | 5.-Sujetar tapas y soportes |  |
|  | 6.-Lubricar y engrasar donde se requiera |  |
|  | 7.-Anotar datos operativos en bitácora |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVALOZAS |  |
|  | I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO |  |
|  | 1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son : |  |
|  | a).- Motores |  |
|  | b).-Transmisión |  |
|  | c).-Circuito eléctrico |  |
|  | d).-Circuitos |  |
|  | II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS |  |
|  | 1.-Revision de contactores o arrancadores |  |
|  | 2.-Revision de bobina, platinos de contactos plus y auxiliares |  |
|  | 3.-Aplicación de solvente y terminales eléctricas |  |
|  | 4.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas |  |
|  | III.- MANTTO. MENOR A MOTORES |  |
|  | 1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores |  |
|  | 2.-Revisar terminales y conexiones |  |
|  | 3.-Aplicar dieléctricos |  |
|  | 4.- Cambio de rodamientos |  |
|  | IV.-MANTENIMIENTO A TRANSMISION |  |
|  | 1.-Revision de poleas, opresores y flecha |  |
|  | 2.-Alineacion y tensión de carros |  |
|  | V.-MANTENIMIENTO AL GENERADOR DE VAPOR |  |
|  | 1.-Retirar filtros |  |
|  | 2.-Verificar fugas |  |
|  | 3.-Efectuar limpieza con equipo a presión ( Cátcher o similar )y producto químico |  |
|  | 4.-Limpieza de gabinete |  |
|  | 5.-Limpieza o cambio de filtros |  |
|  | 6.-Revision de charola de condensados |  |
|  | 7.-Revision de sellado |  |
|  | MANTENIMIENTO A ESTUFAS O ESTUFONES, FREIDORAS Y PLANCHAS |
|  | 1.- Revisión de fugas |  |
|  | 2.- reparación de volantes de válvulas de estufones o planchas |  |
|  | 3.- limpieza de cada una de las partes móviles de los equipos |  |
|  | 4.-lubricar con grasa grafitada las válvulas |  |
|  | 5.- Verificar termostatos de freidoras y hornos |  |
|  | 5.- checar fugas de las freidoras |  |
|  | 6.- comprobar en encendido y apagado correcto de los equipos y que estos no se traben. |  |
|  | MANTENIMIENTO A MARMITAS |  |
|  | 1.- verificación de llegada de presión de vapor adecuada. |  |
|  | 2.- revisión de sistema de condensados |  |
|  | 3.- revisión de válvula termodinámica |  |
|  | 4.- revisan de conexiones de llegada de vapor |  |
|  | 5.- sistema de columpio de marmita no tenga problemas 6.- Entregar certificado de aprobación de recipientes sujetos a presión avalados por la NOM de la STPS |  |
|  | MANTENIMIENTO A BATIDORAS |  |
|  | 1.-Revision de nivel de aceite grado alimenticio |  |
|  | 2.- revisión de sellado de flecha principal |  |
|  | 3.- revisión de sinfín y corona. |  |
|  | 4.-revision de sistema eléctrico |  |
|  | 5.-limpieza de equipo. |  |

ANEXO TECNICO N° 3

Disposiciones de control establecidas PARA  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL  A equipo de cocina DEL INCICH

1.-Se DEBERA REALIZAR  visita a instalaciones para revision de cada uno de lOs equipos de la cocina.

2.-SÉ debera programar LOS SERVICIOS CON LAS AREAS USUARIAS y con  el depto. de mantenimiento el servicio PARA NO AFECtar las actividades U ESTUDIOS.

3.-El PROVEEDOR DE SERVICIO debera presentar una lista CON LAS personas que efectuaran los servicios DE MANTenimiento,  MISMA QUE SERVIRA PARA DAR ACCESO  al instituto

4.- El PROVEEDOR DE SERVICIO debera programar junto con el usuario y el area de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar durante El HORARIO NOCTURNO ASI COMO EN sabados,  domingos Y DIAS FESTIVOS, ESTOS SERVICIOS EN CASO DE REQUERIRSE NO IMPLICARAN UN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO YA QUE ESTE FORMARA PARTE DE SU PROPUESTA Y ESTARA IMPLICITO EN EL  MONTO DEL CONTRATO.

5.-Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el PROVEEDOR DE SERVICIO debera identificarse con UNA credencial EXPEDIDA POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS y someterse al proceso de revision y registro que el area de seguridad del instituto juzgue conveniente, el personal mencionado, no podra ingresar al inmueble sin previa identificacion, ASI MISMO TAMBIEN SE REGISTRARA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DONDE INDICARA LA HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES Y TERMINO DE LAS MISMAS, ESTO SERVIRA DE MEDIO DE CONTROL PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO DENTRO DEL  INSTITUTO, ASI MISMO EN EL CASO DE CAMBIAR ALGUN INTEGRANTE DE SU CUADRILLA DE TRABAJO EL PRESTADOR DE SERVICIO LO HARA POR ESCRITO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE HACER EL AVISO AL AREA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS.

6.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO QUE SE PRESENTA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO.

7.- EN CASO DE QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA PARA EL MES SIGUIENTE DICHO CAMBIO

DEBERA ASENTARSE EN BITACORA ASI MISMO DERIVADO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS SI SE REQUIERE ADELANTAR LOS SERVICIOS SE PROGRAMARA CON EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

8.- EL PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERA SUMINISTRAR Y ABRIR UNA BITACORA PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS QUE MARCA EL CONTRATO, DICHA BITACORA SERA ENTREGADA A EL ING. FRANCISCO JAVIER PIÑA CADENA,  LA CUAL DEBERA ESTAR BAJO CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DEL INSTITUTO, DICHO DOCUMENTO CON CARÁCTER LEGAL DEBERA SER ENTREGADO EL PRIMER DIA EN QUE LA CONTRATISTA EMPIECE A LABORAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ASI COMO UNA CARPETA TAMAÑO CARTA EN LA QUE SE INGRESARA COPIA DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS ASI COMO EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUES DE  LOS MISMOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE ROTULADA E IDENTIFICADA .

9.- CUANDO EL PROVEEDOR DE SERVICIO REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL  O HERRAMIENTA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUE  LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE  SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR DE SERVICIO GUARDAR EL EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA RELACIONADO, ESTO SERA DE FORMA TEMPORAL.

10.- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DEL MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO ESTE SEA SOLICITADO PREVIA REVISION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR Y DE QUE AREA FUE RETIRADO, LA SALIDA DEBERA CONTENER LA FIRMA DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ASI COMO SELLO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, NOMBRE DE QUIEN LO RETIRA Y EL SERVICIO QUE SE LE REALIZARA.

11.-EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA ENTREGAR LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA  EQUIPO AL INSTITUTO, DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS  DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGÚN EL MANTENIMIENTO PROPORCIONADO, ASI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INC JUNTO CON UN JUEGO DE COPIAS DE LAS NOTAS DE BITACORA LAS CUALES SERAN ACOMPAÑADAS CON LA FACTURA DEL MES CORRESPONDIENTE PARA EL TRAMITE DE SU PAGO ASI COMO UNA COPIA DEL CONTRATO PARA TRAMITES.

12.- EL PERSONAL DEL  PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERAN PRESENTARSE CON EL UNIFORME DISTINTIVO DE LA COMPAÑÍA, ESTO ES PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EXTERNO.

13.- SE DEBERAN REGISTRAR TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DE ALTA EN EL INVENTARIO QUE MARCA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON UNA CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO LAS FECHAS EN QUE SE LES DIO SERVICIO A DICHOS EQUIPOS.

14.- EN CADA UNO DE LOS MANTENIMIENTOS SE LLEVARA A CABO EN PRESENCIA DE  LOS SUPERVISORES DE MANTENIMIENTO.

15.- EN CASO DE FALLA DE LOS EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR SE REQUIERE DE UNA RESPUESTA DE 3 HORAS A PARTIR DE HABER RECIBIDO EL REPORTE Y PODER SOLUCIONAR LA FALLA.

16.- LA REVISION TECNICA CORRESPONDE TOTALMENTE AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION, POR TAL MOTIVO LA EVALUACION TECNICA SERA REALIZADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION, PARA QUE SE CUMPLA CON LAS BUENAS PRACTICAS DE MANTENIMIENTO Y EVITAR COSTOS INECESARIOS AL  INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ.

ANEXO TECNICO N° 4

DOCUMENTACION NECESARIA

1.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES AL  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA EN CUESTION, TELEFONOS DE EMPRESAS DONDE HAN REALIZADO SERVICIOS SEMEJANTES A LOS SOLICITADOS.

2.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN EL RAMO DE GENERADORES DE VAPOR MEDIANTE CONTRATOS DE SERVICIO REFERENTES A ESTOS TRABAJOS TANTO EN EL RAMO HOSPITALARIO O FARMACEUTICO.

3.- COMPROBACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL  QUE REALIZA LOS TRABAJOS MEDIANTE CONSTANCIAS DE ESTUDIOS, CARTAS DE RECOMENDACIÓN ETC,  RELACIONADAS AL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO A CALDERAS.

ANEXO TECNICO N° 5

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

1.- PRESENTAR INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL PRESTADOR DE SERVICIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y EN SU CASO CORRECTIVO.

2.- CARTA COMPROMISO DE CONTAR  CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL CUAL SIEMPRE SE PUEDA ENCONTRAR AL PRESTADOR DE SERVICIO CUANDO POR ALGUNA FALLA EN LOS EQUIPOS SE REQUIERAN DE  SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO.

3.- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR TRABAJOS REFERENTES A  MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COCINA

4.- COMPROBACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RAMO PUEDEN SER FACTURACION REFERENTE A MANTENIMIENTOS.

5.- COPIA DE LA CERTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION POR UNA COMPAÑÍA CERTIFICADORA ( MULTIMETRO, MANOMETROS ETC)

| ANEXO TECNICO I |
| --- |
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS DE COCINA |
| NUM | DESCRIPCION DEL EQUIPO | EDIFICIO | PISO | AREA | CONDICION DE TRABAJO | AREA DE SERVICIO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 1 | FREIDORA DE 20 LITROS SANSON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FREIDORA DE 20 LITROS SANSON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GRILL C/HORNO SAN SON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GRILL C/HORNO SAN SON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ESTUFA CON 6 QUEMADORES C/HORNO SAN SON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | RADIAL C/HORNO SAN SON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ESTUFON DOBLE SAN SON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | BATIDORA DE 10 LITROS HOBART | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | PROCESADOR DE ALIMENTOS HOBART | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | MARMITA DE 60 LITROS S/M | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | MARMITA DE 60 LITROS S/M | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | MARMITA DE 100 LITROS S/M | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | HORNO DE CONVECION DIGITAL HOBART | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | LICUADORA DE 15 LITROS SAN SON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | PROCESADOR DE ALIMENTOS | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | BAÑO MARIA S/M | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | CAFETERA PARA AMERICANO S/M | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | CAMPANAS DE COCHAMBRE | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | CAMPANAS DE COCHAMBRE | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | CAMPANAS DE COCHAMBRE | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | LIMPIEZA DE DUCTOS DE COCINA (VALOR UNITARIO POR MTS) | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | LAVALOZA HOBART | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR EMPLEADOS | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | ESTUFON INTERNACIONAL | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | ESTUFA CON 6 QUEMADORES C/HORNO SAN SON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | FREIDORA DE 20 LITROS SANSON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | PLANCHA C/HORNO S/M | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | SALAMANDRA SAN SON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | LICUADORA DE 15 LITROS SAN SON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | LICUADORA INTERNACIONAL | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | LICUADORAS CASERAS | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | LICUADORAS CASERAS | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | EXTRACTOR DE JUGOS | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | CAPUCHINERA DE TRES ESTACIONES S/M | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | CAFETERA PARA AMERICANO S/M | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | LAVALOZA HOBART | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | CAMPANAS SIN FILTROS | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 37 | LIMPIEZA DE DUCTOS DE COCINA (VALOR UNITARIO POR MTS) | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | CAFETERIA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | FREIDORA DE 20 LITROS SANSON | H | 1 | COMEDOR | FUNCIONANDO | COMEDOR ENFERMOS | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 39 | FREIDORA DE 20 LITROS SANSON | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | GRILL C/HORNO SAN SON | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 41 | GRILL C/HORNO SAN SON | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 42 | ESTUFA CON 6 QUEMADORES C/HORNO SAN SON | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 43 | RADIAL C/HORNO SAN SON | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | ESTUFON DOBLE SAN SON | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | BATIDORA DE 10 LITROS HOBART | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 46 | PROCESADOR DE ALIMENTOS HOBART | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | MARMITA DE 60 LITROS S/M | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | MARMITA DE 60 LITROS S/M | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49 | MARMITA DE 60 LITROS S/M | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | HORNO DE CONVECION DIGITAL HOBART | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | LICUADORA DE 15 LITROS SAN SON | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 52 | PROCESADOR DE ALIMENTOS | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | BAÑO MARIA S/M | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | CAFETERA PARA AMERICANO S/M | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55 | CAMPANAS DE COCHAMBRE | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | CAMPANAS DE COCHAMBRE | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 57 | CAMPANAS DE COCHAMBRE | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 58 | LIMPIEZA DE DUCTOS DE COCINA (VALOR UNITARIO POR MTS) | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 59 | LAVALOZA HOBART | H | BASAMENTO | COCINA ENFERMOS | FUNCIONANDO | COCINA ENFERMOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

ANEXO B

MODELO DE CONTRATO

Contrato No.: INC-S-____ -2016

TIPO DE PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE ADJUDICO

CONTRATO PARA LAPRESTACIÓN DELSERVICIO DE XXXXXXXXXX, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”, A QUIEN SE LE DENOMINA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR EL C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BÁRCENAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGALY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  Y POR LA OTRA LA EMPRESA XXXXXXXX, EN LO SUCESIVO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXX, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

I.1	EL C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BÁRCENAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 50, 695 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2013, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MIGUEL SOBERON MAINERO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 181 DEL DISTRITO FEDERAL, Y MANIFIESTA QUE A LA FECHA DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

I.2	ES UN ORGANISMO PÚBLICO, DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO MEDIANTE DECRETO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE JUNIO DE 1943, ACTUALMENTE REGIDO POR LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MAYO DEL 2000. Y TIENE POR OBJETO LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAMPO DE LA SALUD, LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DE LOS PADECIMIENTOS CARDIOVASCULARES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2º FRACCIÓN III  DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

I.3	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE JUAN BADIANO NÚMERO 1, COLONIA SECCIÓN XVI, DELEGACIÓN TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14080, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.4	ENTRE OTROS SERVICIOS, REQUIERE ELSERVICIO DE XXXXXXXXXXXX.

I.5	LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE XXXXXXXXXX CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS XXXXXXXX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.6	CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL ESTÁ LEGALMENTE AUTORIZADO, COMO SE DEMUESTRA CON EL OFICIO No. XXXXXXX DE FECHA XX DE XXXX DE 20XX, PARA LO QUE AFECTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL XXXXX, DENOMINADA XXXXXXXXXXXX, del cuál anexo copia simple al final de éste instrumento legal.

I.7	QUE EL TITULAR DE LA XXXXXXXXX, FUNGIRÁ COMO ENLACE PARA ATENDER EL DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.	“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA:

II.1	QUE LA EMPRESAXXXXXXXX,ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA CON LA EXHIBICIÓN DE LA PÓLIZA  NÚMERO XXX DE FECHA XX DE XXXX DE XXXX CONTENIDA EN EL LIBRO XXXXXX DE SOCIEDADES MERCANTILES, PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PÚBLICO XXXXXX, NÚMERO XXXX CON EJERCICIO EN EL ESTADO DE XXXXXXX.

II.2	QUE EL XXXXXX DE LA EMPRESA XXXXXX,ESEL XXXXXXX QUIEN ACREDITA LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, CON LA PÓLIZA NÚMERO XXXX, DE FECHA XX DE XXXX DE XXXX, PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PÚBLICO XXXXX XXXXX, NÚMERO XX CON EL EJERCICIO EN EL ESTADO DE XXXXXX, ASÍ MISMO, MANIFIESTA QUE A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA ANTES CITADA.

II.3 	OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SE CONTEMPLA ENTRE OTRAS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.4	QUE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO XXXXX DE  ESTE INSTRUMENTO.

II.5	QUE REÚNEN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS ELEMENTOS PROPIOS Y SUFICIENTES PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.6	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.7	QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DEL ANEXO XXXX QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.8	SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, BAJO LA CLAVE XXXXXXXXXXXXXX.

II.9	QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALAN COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN CALLE XXXXXXXX NÚMERO XX,  COLONIA XXXXX, CÓDIGO POSTAL XXXXX, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE Y CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- 	OBJETO DEL CONTRATO. – “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓNDELSERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXX, DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN EL ANEXO XXX QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL DEBIDAMENTE RUBRICADO Y SIGNADO POR CADA UNA DE LAS PARTES, FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO; “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A REALIZARLO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES.

SEGUNDA 	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PROPORCIONAR; LO SIGUIENTE PARA LA PRESTACIÓN DELSERVICIO DE XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

A) OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE “EL INSTITUTO” TIENE ESTABLECIDAS PARA EL CONTROL DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INDICACIÓN QUE AL EFECTO EMITA EL MISMO;

B) NO SUBCONTRATAR NI CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO;

C) INFORMAR A “EL INSTITUTO” OPORTUNAMENTE DE LOS HECHOS Y RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS QUE LO IMPOSIBILITEN PARA CUMPLIR, EN SU CASO, CON LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA EL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA	CONDICIONES DE USO.-LAS MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES O CORRECCIONES EFECTUADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO XXXXXXXXXX, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODRÁN SER USADAS POR “EL INSTITUTO” CONFORME A ESTE CONTRATO.

CUARTA	SOPORTE TÉCNICO CORRECTIVO.- CUANDO SE PRESENTEN FALLAS O ERRORES EN LA OPERACIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUYO CASO “EL INSTITUTO” REQUIERA ASESORÍA O SOPORTE TÉCNICO PARA EL USO DE LOS MISMOS, SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS CONFORME A LAS PÓLIZAS DE SOPORTE TÉCNICO VIGENTES AL MOMENTO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE “EL INSTITUTO”.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DIAGNOSTICARÁ EL ESTADO DE LOS PROGRAMAS REPORTADOS QUE SEAN OBJETO DE LAS FALLAS O ERRORES, UTILIZANDO RUTINAS DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLA, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS PROGRAMAS DE APOYO QUE CONSIDERE NECESARIOS.

QUINTA	MONTO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO UN IMPORTE DE $XXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M.N.)  MÁS LA CANTIDAD DE $XXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, HACIENDO UN TOTAL DE $XXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M.N.), EL PRECIO DEL SERVICIO ES FIJO E INALTERABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL SERVICIO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LA LIQUIDACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SIGNIFICA LA ACEPTACIÓN DEL MISMO, POR LO TANTO “EL INSTITUTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR EN CASO DE QUE ÉSTE NO SEA DE ACUERDO AL CONTENIDO ESTABLECIDO EN ELANEXO XXXXXDEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE LAS PENALIZACIONES ESTABLECIDAS.  EN ESTE CASO, SI “EL INSTITUTO” EFECTUARA CUALQUIER RECLAMACIÓN SOBRE EL SERVICIO CONTRATADO, DEBERÁ HACERLO DENTRO DE UN PLAZO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SURJA DICHA RECLAMACIÓN Y DEBERÁ PRESENTARSE POR ESCRITO, ANEXANDO EN SU CASO LOS DOCUMENTOS QUE SIRVAN DE PRUEBA.

SEXTA	FORMA Y LUGAR DE PAGO.-“EL INSTITUTO” SE OBLIGA A CUBRIR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA QUINTA MEDIANTE XXXXXXXXXMENSUALIDADES VENCIDAS LOS CUALES SERÁN PAGADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CADA UNO POR LA CANTIDAD DE $XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M.N.) MAS EL 16% DEL IVA QUE CORRESPONDE A $XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M.N.) HACIENDO UN MONTO TOTAL DE $XXXXXXXX (XXXXXXXXXX PESOS 00/100 M.N.), SIN EXCEDER LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S) DE ACUERDO AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE INDICAR EN LA FACTURA:

- NÚMERO DE CLAVE INTERBANCARIA DE 18 DÍGITOS.

- NOMBRE DEL BANCO.

- NÚMERO DE SUCURSAL Y DE CUENTA

- NÚMERO DE CONTRATO

- REQUISITOS FISCALES VIGENTES

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER:

- FIRMA DE (EL ÁREA REQUIRENTE) Y DEL“PRESTADOR DE SERVICIOS”

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL.

- NÚMERO DEL CONTRATO, PERIODO FACTURADO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTE TOTAL, IVA DESGLOSADO

AUNADO A LO ANTERIOR LA(S) FACTURA(S) DEBERÁN CONTENER LA LEYENDA: “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”. EN LA PRIMERA EXHIBICIÓN QUE REALICE DE LAS FACTURAS EL“PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ANEXAR EL CONTRATO ORIGINAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; PARA LOS PAGOS SUBSECUENTES DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO RESPECTIVO, CON EL SELLO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE QUE LA(S) FACTURA(S) ENTREGADA(S) PARA SU PAGO PRESENTE(N) ERRORES O DEFICIENCIAS, SERÁ(N) DEVUELTA(S) AL“PRESTADOR DE SERVICIOS”,  PARA SU CORRECCIÓN, EL PLAZO DE PAGO INICIARA CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRECTA.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS SERÁN A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS”, POR MEDIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, Y SE HARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LAFACTURA O BIEN, CON EL CONSENTIMIENTO DEL PROVEEDOR, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

DE IGUAL MANERA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SÉPTIMA	VIGENCIA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL XXXXX DE XXXXX AL XXX DE XXXXXX DE XXXX, SIN PERJUICIO DE SU POSIBLE TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN SU CLAUSULADO COMO SE ESTABLECE EN LA CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

OCTAVA		OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.-PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A:

A)	PROPORCIONAR A “EL INSTITUTO” EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO Y EN EL ANEXO XXXXXXXXXX.

B)	CONTAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL RAMO, SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS.

NOVENA		OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA CON “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A PROPORCIONARLE TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA	GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A OTORGAR UNA FIANZA QUE CONTENGA SU NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, EN FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL “INSTITUTO”, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA, HACIENDO REFERENCIA AL PRESENTE INSTRUMENTO Y OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CONSIDERANDO LOS DESCUENTOS QUE, EN SU CASO, LE OTORGUE A “EL INSTITUTO”, DICHA CANTIDAD SE EXPRESARÁ CON NÚMERO Y LETRA. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 103 DE SU REGLAMENTO,

ESTA GARANTÍA SERÁ ENTREGADA A “EL INSTITUTO” A MAS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL TEXTO DE LA FIANZA DEBERÁ CONSIGNAR LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SE HARÁ EFECTIVA EN SU TOTALIDAD CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE INSTRUMENTO;

B) QUE LA PRESENTE FIANZA PODRÁ SER CANCELADA ÚNICAMENTE MEDIANTE UN ESCRITO EXPEDIDO POR “EL INSTITUTO” Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE “EL INSTITUTO” OTORGUE PRÓRROGAS A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

C) QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

D) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL SERVICIO MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ÉL SE MODIFIQUE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A QUE EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE MODIFIQUE EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO, LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y/O VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN EL CAPITULO VI PUNTO II DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

DÉCIMA

PRIMERA	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.-EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO, DIRIGIDO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, LA CUAL SOLICITARÁ AL ÁREA USUARIA, QUE MANIFIESTE POR ESCRITO SI EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDO AL CALENDARIO DESCRITO EN EL ANEXO XXXXXX, EN CASO AFIRMATIVO LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SOLICITARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS SE LIBERE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE CON COPIA PARA EL “PRESTADOR DE SERVICIOS”.

DÉCIMA

SEGUNDA	 PROGRAMA.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A AJUSTARSE PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A TODAS LAS INDICACIONES, SUGERENCIAS, OBSERVACIONES Y DEMÁS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE EN SU CASO EMITA “ELINSTITUTO”, ASÍ COMO EN EL ANEXO XXXXXXXX QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA

TERCERA	SUPERVISIÓN.- “EL INSTITUTO” A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA SERÁ LA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR LO QUE, TENDRÁ EL DERECHO DE VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SEAN ACORDADAS ENTRE LAS PARTES.

EL SERVIDOR PÚBLICO DE “EL INSTITUTO” DESIGNADO PARA SUPERVISAR EL SERVICIO, EN SU CASO EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ CITAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A EFECTO DE REVISAR CONJUNTAMENTE LOS SERVICIOS CONCLUIDOS, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR QUE LOS MISMOS HAYAN SIDO REALIZADOS CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS.

DÉCIMA

CUARTA	SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.-  QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS PARTES QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN ATENCIÓN A QUE LA EMPRESA XXXXXXXX, SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO DE XXXXXXXXX,DESCRITO EN EL ANEXO XXXXX, CON LOS RECURSOS QUE LA MISMA CONSIDERE NECESARIOS PARA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL TRABAJO DESCRITO EN LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, NO ABARCA TODAS LAS ACTIVIDADES, IGUALES O SIMILARES EN SU TOTALIDAD, QUE SE DESARROLLAN EN ESTE INSTITUTO Y NO COMPRENDE TAREAS IGUALES NI SIMILARES A LAS QUE REALIZAN EL RESTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE “EL INSTITUTO”, POR LO TANTO ACEPTAN QUE EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE TRABAJE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, NO EXISTIRÁ RELACIÓN ALGUNA DE CARÁCTER LABORAL CON “EL INSTITUTO”, POR LO QUE NO PODRÁ CONSIDERÁRSELE COMO PATRÓN Y LA EMPRESA CONTRATADA ASUMIRÁ LAS RESPONSABILIDADES QUE DE TAL RELACIÓN LE CORRESPONDA. POR LO QUE LA EMPRESA XXXXXXXXXXX,SE OBLIGA A SACAR A SALVO LOS DERECHOS DE “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA

QUINTA	PENA CONVENCIONAL.- ATENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN XIX, 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”CONVIENE EN QUE SI NO PRESTA EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, PAGARÁ A “EL INSTITUTO” UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR DÍA NATURAL DE LO INCUMPLIDO, QUE NO DEBERÁ EXCEDER DEL MONTO DE LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA Y VIGÉSIMA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, RESPONDIENDO ADEMÁS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO O MORA, SALVO QUE ESTOS OBEDEZCAN A CAUSAS JUSTIFICADAS, A JUICIO DE “EL INSTITUTO”.

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE FORMULE, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL INSTITUTO”, DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA MORATORIA MENCIONADA “EL INSTITUTO” HARÁ EFECTIVA LA FIANZA CORRESPONDIENTE, SALVO QUE ESTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE “EL INSTITUTO”, EN CUYO CASO EL MONTO DE ESTA SERÁ DESCONTADO EN EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DEL MES QUE CORRESPONDA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO QUE ENVÍE “EL INSTITUTO” A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DONDE SE LE NOTIFIQUE LA PROCEDENCIA DE DICHAS PENALIZACIONES Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES, DEBERÁ ARGUMENTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EXPONER LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO, QUEDANDO FACULTADO “EL INSTITUTO”EN ESTOS CASOS PARA SUSTITUIR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR SI O POR MEDIO DE TERCEROS.

DÉCIMA

SEXTA	DEDUCCIONES.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE DE LAS OBLIGACIÓNES DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 97 DE SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO” DESCONTARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS QUE DEJARAN DE PRESTARSE, ATENDIENDO A LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS MÁS UN 5% ADICIONAL SOBRE DICHO IMPORTE, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE DICHOS SERVICIOS DEBAN SER DEBIDAMENTE PRESTADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

SEPTIMA	MODIFICACIONES.-CUALQUIER MODIFICACIÓN, ADICIÓN O VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE POR RAZONES FUNDADAS PUDIERAN REALIZARSE AL PRESENTE INSTRUMENTO SE PODRÁ HACER DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SIEMPRE QUE EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO, FIRMADO POR LAS PARTES Y SIN ESTE REQUISITO NO SERÁ VÁLIDA, NI SE RECONOCE NINGÚN OTRO ADEUDO QUE POR ESTE CONCEPTO SE PRETENDIERA RECLAMAR; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA

OCTAVA		TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO(ARTÍCULO 54BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO).- CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, O BIEN, QUE POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A EL ESTADO, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; SE NOTIFICARÁ CON 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN.

AL EFECTO “EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL SERVICIO EJECUTADO OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

NOVENA		PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 102 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PUNTO 4.3.4 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). PARA EL CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

“EL INSTITUTO” NOTIFICARÁ, CON 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN CON EL FIN DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”SE PRESENTE A LA INSTRUMENTACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA, PARA EFECTO DE PRESENTAR EL FINIQUITO Y LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

“EL INSTITUTO”, COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SU DICTAMEN.

“EL INSTITUTO”, PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES (SIEMPRE QUE ESTOS SEAN COMPROBADOS SEGÚN “EL INSTITUTO” Y QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL SERVICIO QUE SE PRETENDE CONTRATAR) A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO EXCEDA DE 45 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN.

VIGÉSIMA	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO).- “EL INSTITUTO” PODRÁ rescindir el presente contrato sin necesidad de DECLARACIÓN judicial alguna, ni responsabilidad de ninguna especie, con el sOlo requisito de comunicar su DECISIÓN por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS QUE SE SEÑALAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA:

A) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO EJECUTA EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE EMITA “EL INSTITUTO”, O BIEN CUANDO SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR "EL INSTITUTO" POR LA INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS;

B) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y/O SI NO LE DA LA DEBIDA ATENCIÓN POR MEDIO DE PERSONAL COMPETENTE;

C) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “EL INSTITUTO”, PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN;

D) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DEL SERVICIO CONTRATADO, SIN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”;

E) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE NIEGA A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS SERVICIOS QUE “EL INSTITUTO” NO ACEPTE POR DEFICIENTES;

F) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DESATIENDE LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR “EL INSTITUTO” EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES;

G) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO Y EN LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO XXXXXX QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO Y QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN;

H) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ES DECLARADO POR AUTORIDAD COMPETENTE EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS;

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO A LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO.

VIGÉSIMA

PRIMERA	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” incurra en alguna de las causales de RESCISIÓN a que se refiere la CLÁUSULA anterior, CON EXCEPCIÓN DE LO SEÑALADO EN EL INCISO “H”, EL CUAL SURTIRÁ EFECTO DE INMEDIATO, las partes convienen en establecer el siguiente procedimieNTO:

- SE INICIARÁA PARTIR DE QUE A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, “EL INSTITUTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL PROVEEDOR”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DENTRO DE DICHO PLAZO.

- CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR LA DEPENDENCIA O INSTITUTO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN.

EN EL CASO DE QUE LA DECISIÓN DE “EL INSTITUTO” SEA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO, APLICARÁ A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, LA PARTE PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, EN ESTE CASO NO PROCEDERÁ EL COBRO DE PENAS CONVENCIONALES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA

SEGUNDA	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- EN CASO DE REALIZARSE EVENTOS DERIVADOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LAS PARTES NO SERÁN RESPONSABLES, SI ESTOS IMPIDEN LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

CUANDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR,“EL INSTITUTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁ SUSPENDERLA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN CUYO CASO ÚNICAMENTE SE PAGARÁN AQUELLOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.

VIGÉSIMA

TERCERA	DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUEDARÁ OBLIGADO ANTE “EL INSTITUTO”, A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y/O EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

VIGÉSIMA

CUARTA	INFORMACIÓN.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PONER EN CONOCIMIENTO DE “EL INSTITUTO” CUALQUIER HECHO O CIRCUNSTANCIA QUE EN RAZÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SEA DE SU CONOCIMIENTO Y QUE PUEDA BENEFICIAR O EVITAR UN PERJUICIO AL MISMO.

VIGÉSIMA

QUINTA	DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, DE TERCEROS U OTRO DERECHO INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EN TAL VIRTUD, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A DICHA RECLAMACIÓN, EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

“EL INSTITUTO” SERÁ TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD DE LA BASE DE DATOS Y DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL QUE SE PRODUZCA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, SALVO DE AQUELLOS MATERIALES RESPECTO DE LOS QUE TERCEROS YA DETENTEN LOS DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD, EN CUYO CASO, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE EL “INSTITUTO”.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE INVESTIGAR E INFORMAR A “EL INSTITUTO” SOBRE LAS CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES PRODUCIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA

SEXTA	CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, Y SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

VIGÉSIMA

SEPTIMA	CONFIDENCIALIDAD. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO Y, POR ENDE, A NO DIVULGAR NI DAR A CONOCER A TERCEROS DISTINTOS DE “EL INSTITUTO”, DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO, ASÍ COMO DE LOS RESULTADOS FINALES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE SUS SERVICIOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DATOS E INFORMES QUE EN SU CASO SE LE REQUIERAN, EN APEGO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 57, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA

OCTAVA	COMUNICACIONES.- LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES SE DEBERÁN REALIZAR POR ESCRITO, A LA ATENCIÓN DE CUANDO MENOS UNO DE LOS ENLACES DESIGNADOS POR LAS PARTES, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- PARA “EL INSTITUTO”, LAS COMUNICACIONES SE HARÁN POR CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDA POR LAS PARTES Y CON ACUSE DE RECIBO AL DOMICILIO DEL INSTITUTO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.3 DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENTENDERÁN REALIZADAS EL DÍA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DESTINATARIO, PREVIA COMPROBACIÓN O CONFIRMACIÓN,

- PARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS COMUNICACIONES SERÁN POR CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDA POR LAS PARTES Y CON ACUSE DE RECIBO AL DOMICILIO DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN II.9 DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENTENDERÁN REALIZADAS EL DÍA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DESTINATARIO, PREVIA COMPROBACIÓN O CONFIRMACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES MODIFIQUE O INCORPORE NÚMEROS TELEFÓNICOS O DIRECCIONES ELECTRÓNICAS, BASTARÁ UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A LA OTRA PARTE, CON CUANDO MENOS CINCO DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, PARA QUEDAR DEBIDAMENTE FORMALIZADO EL CAMBIO.

VIGÉSIMA

NOVENA		SANCIONES ADMINISTRATIVAS.- SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “EL INSTITUTO” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “EL INSTITUTO”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 109,110,111,112, 113, 114 Y 115 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA

CONCILIACIÓN.- “ELINSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE SOMETERÁN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77, 78, 79 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 Y 136 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA

PRIMERA	LEGISLACIÓN APLICABLE.- “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, Y A LAS DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

TRIGÉSIMA

SEGUNDA	JURISDICCIÓN.-  “ELINSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN CUATRO TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, EL XX DE XXXXX DE AÑO XXX XXX XXXX.

| POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” _______________________________ C. XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | POR “EL INSTITUTO” ______________________________________ C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BÁRCENAS REPRESENTANTE LEGAL |
| --- | --- |
|  | _____________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXX SUBDIRECTOR DE XXXXXXXX |
|  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SUBDIRECTOR DE XXXXXXXXXX |
|  | SUPERVISIÓN TÉCNICA ________________________________ XXXXXXXXXXXX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXX |

ANEXO 1 Y 2 Ó ANEXOS TÉCNICOS

EN ESTA PARTE VAN LOS ANEXOS QUE SON ENVÍADOS POR EL ÁREA REQUIRENTE O USUARIA, EN BASE A LAS NECESICADES DEL SERVICIO CONTRATADO ASÍ COMO LA CALENDARIZACIÓN DEL SERVICIO, CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR, ETC.

| POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ___________________________ C. XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX | SUPERVISIÓN TÉCNICA ___________________________ XXXXXXXXXXXXXXX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXX |
| --- | --- |

ANEXO C

(MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR.)

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

México, D.F., a _____ de ___________________ del 201___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______ _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO D

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

México, D.F., a _____ de ___________________ de 201___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre del representante legal) , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _______________________________________. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO E

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS.

| CELEBRACIÓN DEL CONTRATO/PEDIDO | El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el CONTRATO/PEDIDO correspondiente, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en: La Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Delegación Tlalpan, Código Postal 14080, México, Distrito Federal, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles. El LICITANTE adjudicado deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la Regla II.2.1.16. De la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; por lo que deberá: Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. En la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico que se indica a continuación, para que el SAT envíe el “Acuse de Respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. mario.ortiz@cardiologia.org.mx En caso de Propuestas Conjuntas El LICITANTE adjudicado deberá presentar el “Acuse de Recepción” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta. |
| --- | --- |

| FACTURACIÓN (Sección III, punto 3.11.2) | El PROVEEDOR deberá entregar la siguiente documentación en original y copia debidamente requisitada en la Subdirección de Finanzas, departamento de TESORERIA, ventanilla 4, para su revisión. CONTRATO/PEDIDO y nota de entrada del Almacén. Factura. Conteniendo los siguientes datos: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, domicilio: Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI. Del. Tlalpan, C.P. 14080, México, D.F. R.F.C: INC-430623-C16. La presentación de la documentación estará sujeta a un horario de 10:00 a 14:00 horas los días lunes; mismo que deberá de contener: Datos Completos del Instituto Número de Pedido Número de Partida Descripción de acuerdo al pedido Clave del producto Marca, Catálogo, Modelo, Precio Número de lote y fecha de caducidad (en su caso) Mes al que corresponde la entrega Condiciones de entrega Copia del Pedido formalizado (para trámite de pago). NOTA: Sólo se recibirá el total de la entrega correspondiente, NO SE ACEPTARÁN PARCIALIDADES DE LA ENTREGA, en la medida de lo posible Para el caso de los adelantos de la entrega, favor de traer oficio del área solicitante, el adelanto debe ser con el visto bueno del departamento de adquisiciones. |
| --- | --- |

| PAGO AL PROVEEDOR (Sección III, punto 3.11.3) | El pago se realizará de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la facturación debidamente requisitada, el cual se hará mediante las siguientes modalidades: Cheque Cadenas productivas Transferencia electrónica El pago mediante cheque se realizará en el Departamento de tesorería, dependiente de la Subdirección de Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, los días Miércoles y Viernes con horario de 10:00 a 14:00 horas, ubicado en Juan Badiano #1, Col. Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, México, Distrito. Pago por vía electrónica, el proveedor lo solicitará, a través de una carta en papel con membrete, detallando la siguiente información: *NOMBRE DE LA EMPRESA *RFC *DOMICILIO FISCAL *NOMBRE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA *NUMERO DE CUENTA *CLABE *SUCURSAL *PLAZA *TIPO DE CUENTA (CHEQUE, MAESTRA, ETC) Pago mediante programa de cadenas productivas. de conformidad con el transitorio Quinto de las modificaciones a las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de Abril del 2009. En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, la convocante dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. |
| --- | --- |

| PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS. Sección III, punto 3.11.6 | Aplica ( x ) De conformidad con el Anexo Técnico A No aplica ( ) |
| --- | --- |

| PRORROGAS Sección III, punto 3.11.6 | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| DEVOLUCIONES Sección III, punto 3.11.8 | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/PEDIDO (FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA ) (Sección III, punto 3.11.9) | El importe de la garantía será del 10% del monto total del CONTRATO/PEDIDO adjudicado antes de I.V.A. Dicha garantía deberá ser entregada en la Subdirección de Recursos Materiales del INSTITUTO, de lunes a jueves, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en días hábiles. |
| --- | --- |
| GARANTÍA DE LOS BIENES. (Sección III, punto 3.11.10) | El periodo de garantía de los SERVICIOSserá durante la vigencia del Contrato y 03 mesesposteriores a la conclusión del contrato, por lo que la atención. Y atender la llamada de emergencia por falla del equipo, con un plazo máximo de respuesta de un día hábil a partir de la emisión del reporte. |

| CADUCIDAD (Sección III, punto 3.11.11) | Aplica ( ). No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO/PEDIDO (Sección III, punto 3.12.1) | Aplica ( X ) No aplica ( ) |
| --- | --- |

| PENAS CONVENCIONALES (Sección III, punto 3.12.2) | En caso de atraso del plazo pactado para la prestación de los SERVICIOS la pena convencional se calculará a razón del 0.5 % por cada día natural de atraso, sobre el valor de los BIENES no entregados oportunamente, misma que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO y deberá deducirse la pena convencional que se derive del incumplimiento, al momento de realizar el pago al PROVEEDOR. |
| --- | --- |

| DEDUCCIONES (Sección III, punto 3.12.3.) | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

ANEXO F

MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO (FIANZA)

LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ) Para garantizar por la empresa (o persona física con actividad empresarial),__________________________________ en lo sucesivo "EL PROVEEDOR" con domicilio en la calle______________ No.___,Colonia _____________,.Delegación ___________ , C.P.________, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas del CONTRATO/PEDIDO No.__________, de fecha _____de _______del _______, que tiene por objeto (especificar el objeto) derivado de la LICITACION-XXX-16 (señalar si fue por LPN, LPI, invitación a cuando menos tres o por adjudicación directa) que celebran por una parte el Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, representada por el C.P. Francisco Javier López Bárcenas, Director de Administración, y por la otra parte “del PROVEDOR” (o persona física con actividad empresarial) __________________ a través de su .________________ el C.________________________, con un (importe total de $__________________ (___________________ pesos _____/100 M.N.), antes del I.V.A. (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) expresamente declara: A) Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO/PEDIDO y sus anexos. B) Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último párrafo, y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable .en los términos del CONTRATO/PEDIDO No._________, y se hará efectiva cuando "EL PROVEEDOR" no cumpla con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, o incurra en alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado CONTRATO/PEDIDO; C) En caso de que la presente fianza se haga exigible (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía; procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida D) Esta garantía continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución del CONTRATO/PEDIDO principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, por lo que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) manifiesta su consentimiento, a través del a presente fianza. E) Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades; F) Esta garantía de cumplimiento de CONTRATO/PEDIDO podrá ser cancelada únicamente mediante un escrito expedido por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cuando el PROVEEDOR haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO que garantiza; G) Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), que contravenga las estipulaciones aquí asentadas, las cuales comprenden el proemio y los incisos de la A) al H) se consideran como no puestas. H) Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de México, DF., renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa

ANEXO G

CARTA COMPROMISO DE CANJE.

No aplica

ANEXO H

NOTA INFORMATIVA OCDE

(No aplica)

ANEXO I

FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Licitación No. _____________ Nombre de la Licitación:_________________

México, D.F., a _______ de _________________de 201___

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Dirección de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

b).- De carácter técnico

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

c).- De carácter legal

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

Atentamente

|  | Nombre del representante legal |  |  |  | Cargo en la empresa |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO IA	INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA.

Nota importante: este formato deberá presentarse preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

En el apartado a).- de carácter administrativo

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b).- de carácter técnico

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c).- de carácter legal

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

Nombre del representante, cargo y firma.

Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el LICITANTE o su representante legal.

ANEXO J

ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

(Nombre)                  manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las PROPOSICIONES en la presente Licitación, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE).

Licitación, nombre y número ____________________________________

DATOS DEL LICITANTE:

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio.- |
| Calle y número: |
| Colonia: | Delegación o municipio: |
| Código postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de accionistas.- |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s): |
| Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |
| --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO K

CARTA DE GARANTIA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS

(No aplica)

ANEXO L

CARTA PODER

PREFERENTEMENTE EN PAPELMEMBRETADO DEL LICITANTE.

| (Nombre) en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) según consta en el testimonio notarial número __________ de fecha __________________otorgado ante notario público número ____________ de (ciudad en que se otorgó el carácter referido) por este conducto autorizo a (nombre de quien recibe el poder), para que a nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: Entregar y recibir documentación, comparecer a los eventos de presentación y apertura de proposiciones y de fallo, solicitar las aclaraciones que se deriven de dichos eventos, así como recibir y oír notificaciones con relación al procedimiento de la Licitación ____(Nombre y No.)____ Relativa a la contratación de ________ convocada por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. _____________________________________ (lugar y fecha de expedición) |
| --- |
|  |  | Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder |  |  |  | Nombre, domicilio y firma de quien recibe el poder |  |  |
|  | Testigos |  |
|  |  | Nombre, domicilio y firma |  |  |  | Nombre, domicilio y firma |  |  |

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO M

NACIONALIDAD DEL LICITANTE

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

____de __________ de 201___ (1) ________(2)____________ P r e s e n t e. Me refiero al procedimiento _______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)___________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana. Además, sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y en su caso entregara, son producidos en los Estados Unidos Mexicanos y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el 50% por ciento, en el supuesto de que sea adjudicado el CONTRATO/PEDIDO respectivo. Asimismo, que proporcionará a la Secretaría de Economía, en caso de que ésta se lo solicite, la información necesaria que permita verificar que los bienes ofertados cumplen con el grado de contenido nacional. De no proporcionarse dicha información dentro del plazo otorgado por la citada Secretaría, se considerara que los bienes objeto de la Licitación ofertados no cumplen con el grado de contenido nacional solicitado en la CONVOCATORIA. ATENTAMENTE _______________(6)_______________ INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 2 Anotar el nombre de la CONVOCANTE. 3 Precisar el procedimiento de que se trate. 4 Indicar el número respectivo del procedimiento. 5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 6 Anotar el nombre y firma del licitante o representante legal

Nota: En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato.