INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

IGNACIO CHÁVEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

No. LA-012NCA001-E16-2017

“MATERIALES, ACCESORIOS Y SMINISTROS MÉDICOS 2017”

ÍNDICE

| PRESENTACIÓN | 6 |
| --- | --- |
| GLOSARIO | 7 |
| SECCIÓN I DATOS GENERAL O DE IDENTIFICACION DE LA LICTACION | 11 |
| CONVOCANTE | 11 |
| MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LA LICITACION | 12 |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION | 12 |
| PERIODO DE CONTRATACIÓN | 12 |
| IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES | 12 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 12 |
| PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMAS DISPOSICIONES | 13 |
| SECCIÓN II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION | 14 |
| 2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR | 14 |
| 2.2. PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 14 |
| 2.3. PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA | 14 |
| 2.4. NORMAS DE CALIDAD | 14 |
| 2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR | 15 |
| 2.6. CANTIDAD DE LOS BIENES SUJETAS A CONTRATAR | 15 |
| 2.7. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | 17 |
| 2.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN | 17 |
| 2.9. MODELO DE CONTRATO | 17 |
| SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION | 18 |
| 3.1. REDUCCIÓN DE PLAZO | 18 |
| 3.2. FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LA PRESENTE LICITACION | 18 |
| 3.2.1 MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS | 23 |
| 3.3. ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA | 23 |
| 3.4. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES | 23 |
| 3.5. PROPOSICIONES CONJUNTAS | 24 |
| 3.6. PRESENTACION DE PROPOSICIONES | 24 |
| 3.7. PRESENTACION DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 25 |
| 3.8. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 25 |
| 3.9. PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARÁN | 25 |
| 3.10. REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 26 |
| 3.11. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO | 26 |
| 3.11.1. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 32 |
| 3.11.2. FACTURACIÓN. | 32 |
| 3.11.3 PAGO AL PROVEEDOR. | 32 |
| 3.11.4 IMPUESTOS Y DERECHOS. | 33 |
| 3.11.5 PROPIEDAD INTELECTUAL. | 33 |
| 3.11.6 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. | 33 |
| 3.11.7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES. | 34 |
| 3.11.8. DEVOLUCIONES. | 34 |
| 3.11.9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO. | 35 |
| 3.11.10. GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS. | 36 |
| 3.11.11 CADUCIDAD. | 36 |
| 3.12. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR. | 36 |
| 3.12.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 37 |
| 3.12.2. PENAS CONVENCIONALES. | 38 |
| 3.12.3. DEDUCCIONES. | 38 |
| 3.12.4. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. | 38 |
| 3.12.5. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 39 |
| 3.12.6. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN | 39 |
| 3.12.7. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTAS | 39 |
| 3.12.8. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 40 |
| 3.12.9. CONTROVERSIAS | 40 |
| 3.12.10. INFRACCIONES Y SANCIONES | 40 |
| 3.12.11. CONCILIACIÓN | 40 |
| 3.12.12. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA | 41 |
| 3.12.13. GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN | 41 |
| 3.12.14. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE | 41 |
| SECCIÓN IV REQUISITOS QUE DEBERAN DE CUMPLIR LOS LICITANTES. | 42 |
| SECCIÓN V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN. | 43 |
| DESECHAMIENTO | 44 |
| SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. | 46 |
| 6.1. SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA | 46 |
| 6.2. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 46 |
| 6.3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS | 46 |
| 6.4. CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. | 47 |
| 6.5. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 47 |
| 6.6. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | 47 |
| 6.7. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | 47 |
| 6.8. DOCUMENTO PARA MIPYMES | 48 |
| 6.9. PROPOSICION CONJUNTA EN SU CASO | 48 |
| 6.10. ACUSE DE RECEPCION ANTE AUTORIDAD FISCAL | 48 |
| 6.11.-CARTA PODER | 49 |
| 6.12.-CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 49 |
| 6.13.- PROPOSICION TECNICA | 49 |
| 6.14.- PROPOSICION ECONOMICA | 50 |
| 6.15.- RECIBO DE RECEPCION DE MUESTRAS | 50 |
| 6.16.- CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE | 50 |
| 6.17.- REGISTRO SANITARIO | 50 |
| 6.18.- LICENCIA SANITARIA | 51 |
| SECCIÓN VII INCONFORMIDADES | 52 |
| SECCIÓN VIII FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES. 8.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. | 53 |
| 8.1.1.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA | 54 |
| 8.2.- MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES EXTRANJEROS | 55 |
| 8.3. MANIFESTACION SOBRE LAS ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME. | 56 |
| 8.4. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES | 58 |
| ANEXO A. ANEXO TECNICO | 60 |
| ANEXO B. MODELO DE PEDIDO Y/O CONTRATO | 161 |
| ANEXO C. MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR | 163 |
| ANEXO D. DECLARACION DE INTEGRIDAD | 164 |
| ANEXO E. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS | 165 |
| ANEXO F. MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 169 |
| ANEXO G. CARTA COMPROMISO DE CANJE | 170 |
| ANEXO H. NOTA INFORMATIVA OCDE | 171 |
| ANEXO I FORMATO DE ACLARACION DE CONVOCATORIA | 174 |
| ANEXO IA INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACALARACION DE CONVOCATORIA | 175 |
| ANEXO J ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 176 |
| ANEXO K CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 177 |
| ANEXO L CARTA PODER | 178 |

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL ABIERTA

“MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 2017”

LA-012NCA001-E16-2017

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis fracción I, 28 fracción III, 29, 30, 32, 33, 33 Bis 34, 35, 36, 36 bis, 37 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en la materia, a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes Número 
INC-430623-C16, sita en Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, teléfono 5573-0846, celebrará el procedimiento de Licitación Pública Internacional presencial 
No. LA-012NCA001-E16-2017, para la adquisición de  “MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 2017” conforme a la siguiente:

CONVOCATORIA

GLOSARIO

Para efectos de esta CONVOCATORIA, se entenderá por:

| ALAC: | Administración Local de Asistencia al Contribuyente. |
| --- | --- |
| ÁREA CONTRATANTE: | La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS |
| ÁREA REQUIRENTE: | la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CLÍNICA DE ENFERMERÍA |
| ÁREA TÉCNICA: | La que en la Dependencia o Entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica de las propuestas y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los LICITANTES; el Área técnica, podrá tener también el carácter de Área requirente. Área requirente: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CLÍNICA DE ENFERMERÍA Las cuales se encuentran ubicadas en el primer piso del Edificio “H” del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| BIENES: | Los que se solicitan con motivo de la presente licitación y se especifican en el anexo técnico de las bases de la presente CONVOCATORIA. |
| BIENES DE IMPORTACION | Bienes de origen extranjero que no han sido internados al país previamente a la fecha de realización de esta licitación y que requieren de trámite aduanal al momento de su arribo para su importación por cualquier aduana de entrada al país. |
| CONVOCATORIA: | Al documento que contiene los requisitos y especificaciones técnicas que se deberán observar para participar en la presente licitación. |
| CFF: | Código Fiscal de la Federación. |
| COMPRANET: | Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios; a cargo de la Secretaría de la Función Pública. |
| CONTRATO(S) Y/O PEDIDO(S): | Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones entre el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el proveedor derivados de la presente Licitación. |
| CONVOCANTE: | El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales. |
| DOF: | Diario Oficial de la Federación. |
| INSTITUTO: | El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO: | La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel Nacional o Internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en dependencias o entidades, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. |
| IVA: | Impuesto al Valor Agregado. |
| LEY: | La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| LICITANTE(S): | La persona física o moral que participe en la presente Licitación. |
| MIPYMES: | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; |
| OIC: | El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| PARTIDA O CONCEPTO: | La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos; |
| PRECIO NO ACEPTABLE: | Aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado como media en dicha investigación o del promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación. |
| PRECIO CONVENIENTE: | Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine el INSTITUTO en sus políticas, bases criterio y/o lineamientos. |
| PROPOSICION(ES): | Documentación que contiene las proposiciones técnicas y económicas de los LICITANTES y documentación inherente al proceso de Licitación. |
| PROVEEDOR(ES): | La persona física o moral con quien el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez celebre el contrato y/o pedido derivado de la presente Licitación. |
| REGLAMENTO: | El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SAT: | Servicio de Administración Tributaria. |
| SFP: | La Secretaría de la Función Pública. |
| SOBRE CERRADO: | Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley. |

SECCIÓN I

## DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

  - CONVOCANTE.

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto del área contratante, la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. Ubicado en la calle Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el suministro de “MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS”, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 26 fracción I, 26 Bis Fracción I, 28 fracción III, 29 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

La CONVOCANTE invita a personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 48 y 88 de su Reglamento, y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes a participar en el procedimiento de contratación de Licitación Pública Internacional.

Esta convocatoria será difundida en la página de COMPRANET de conformidad con lo que señala el artículo 29 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los licitantes al presentar formalmente a la CONVOCANTE sus proposiciones técnicas y económicas en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en la presente Convocatoria y sus anexos, por lo que los licitantes se obligan a respetarlas y cumplirlas durante el proceso y en caso de resultar ganadores, con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos, de conformidad con los artículos 2243, 2244, 2245 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal.

  - MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LICITACION

La presente Licitación es de carácter Presencial, por lo que no serán recibidas proposiciones a través de servicio postal o de mensajería, y de Carácter Internacional de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26 Bis, fracción I y 28 fracción III de la Ley.

  - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION

El número de identificación de la presente Licitación es LA-012NCA001-E16-2017.

  - PERIODO DE CONTRATACIÓN

La vigencia de la contratación será a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2017, por tanto, la contratación se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, asimismo los contratos estarán sujetos únicamente a la disponibilidad presupuestal del INSTITUTO.

  - IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

Las Proposiciones deberán presentarse únicamente en idioma español. Los folletos, catálogos y demás documentación complementaria así como anexos técnicos de los bienes podrán presentarse en su idioma de origen, con su traducción simple al idioma español y/o ingles, en escrito adjunto.

  - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo previsto en los Artículos 25 de la LEY y 39 Fracción I, Inciso d) y f) del REGLAMENTO, se hace constar que la CONVOCANTE cuenta con la disponibilidad presupuestaria de conformidad con el oficio número INC/SUBFIN/010/2017 de fecha 18 de enero de 2017, para el presente proceso de adquisición y que la contratación abarcará solo el ejercicio fiscal 2017, en el entendimiento de que los recursos para realizar los pagos por concepto de la adquisición de los bienes se realizarán a favor del Licitante ganador bajo la formalización y firma del respectivo Contrato/Pedido y con cargo a la partida presupuestal 25401 de la presente Convocatoria

  - PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMÁS DISPOSICIONES.

En el caso de la presente Licitación no aplica cumplir disposiciones restrictivas referentes a un proceso de contratación financiada con fondos provenientes de créditos externos.

S E CCIÓN II

OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PÚBLICA

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR

El presente procedimiento consta de 661 partidas que se describen en el 
Anexo Técnico A, las proposiciones técnicas de los Bienes, se presentarán respetando las especificaciones establecidas que se integran a esta Convocatoria, sin embargo podrán aceptar proposiciones de bienes iguales o de superior calidad para su evaluación.

2.2. PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

Los bienes objeto de la presente Licitación serán agrupados en partidas, de acuerdo al Anexo Técnico “A” por lo tanto, los LICITANTES deberán ofertar el 100% de la cantidad total solicitada de la partida respectiva. De no ser así, el licitante quedará descalificado. Asimismo se informa que la adjudicación se realizará por partida completa a un solo licitante.

2.3. PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

Este Numeral No aplica para la presente Licitación, por consiguiente, no resulta aplicable el precio máximo de referencia, por ende, se informa que los precios serán fijos.

2.4. NORMAS DE CALIDAD

Los bienes objeto de esta Licitación, deberán cumplir con las Normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas internacionales o en su caso las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización con las que el licitante deberá demostrar que los bienes y/o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medida requeridas que se señalan en este numeral, lo cual deberá ser manifestado por escrito bajo protesta de decir verdad.

Aunado a lo anterior, dicho escrito deberá señalar el cumplimiento de las normas señaladas a continuación:

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-93, Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará la Farmacopea de Los Estados Unidos Mexicanos. DOF 17/06/1994

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos. DOF 31/07/1998.

NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos (modifica a la NOM-003-SSA2-1993. DOF 18/07/1994).

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales y consultorios de atención médica especializada. DOF 24/06/2015.

Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico. DOF 24/04/1995.

Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, Etiquetado de medicamentos. DOF 10/04/2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005, Estabilidad de fármacos y medicamentos (modifica a la NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de medicamentos, publicada el 3 de agosto de 1996). DOF 8/03/1996.

Norma NOM-076-SSA1-2002 Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-2002, "Que establece los requisitos sanitarios del proceso y uso del etanol (alcohol etílico)". (Cancela la NOM-076-SSA1-1993  DOF 9/02/2004.

Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-1995, Información regulatoria-Especificaciones generales de etiquetado que deberán ostentar los dispositivos médicos, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera. DOF 18/11/1998.

Norma Oficial Mexicana NOM-138-SSA1-1995, que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado, antiséptico y germicida (utilizado como material de curación), así como para el alcohol etílico de 96º, sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas envasadoras de alcohol. DOF 10/01/1997.

Norma Oficial Mexicana NOM-152-SSA1-1996, Que establece las especificaciones sanitarias de los catéteres rígidos para diálisis peritoneal infantil y adulto. DOF 3/10/2000

Norma Oficial Mexicana NOM-155-SSA1-2000, Que establece las especificaciones sanitarias de la cánula para traqueostomía de cloruro de polivinilo. DOF 22/11/2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-161-SSA1-1998, Especificaciones sanitarias para la sonda desechable gastrointestinal, con marca radiopaca modelo Levin. DOF 16/03/2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales.- Condiciones y procedimientos de seguridad. (Cancela a la NOM-006-STPS-1993). DOF 09/03/2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. DOF 05/11/2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994 Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. DOF 04/10/1995.

Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. DOF 13/01/2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000 Requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales t consultorios de atención médica especializada. DOF 24/10/2001

Norma Oficial Mexicana NOM-009-SCFI-1993, instrumentos de mediciones esfigmomanómetros de columna de mercurio y de elemento sensor elástico para medir la presión sanguínea del cuerpo humano. (Esta norma cancela la NOM-CH-94-1988). DOF 13/10/ 1993

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOC/2011 Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. DOF 16/09/2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad e higiene. DOF 24/11/2008.

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo. (Cancela la norma NOM-002-STPS-2000) DOF 09/12/2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. (Con la entrada en vigor de la presente norma se cancelan las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-107-STPS-1994, NOM-108-STPS-1994, NOM-109-STPS-1994, NOM-110-STPS-1994, NOM-111-STPS-1994, NOM-112-STPS-1994.DOF 31/05/1999.

Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales.- Condiciones y procedimientos de seguridad. (Cancela a la NOM-006-STPS-1993).DOF 11/09/2014.

2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR

Se informa que las muestras físicas presentadas, catálogos, fichas técnicas y/o folletos, serán sometidas a pruebas de uso, dichas pruebas consistirán entre otras, de acuerdo al insumo que se trate, durabilidad para el uso al que serán destinados los productos, que no se colapsen y que la funcionalidad de sus productos satisfaga las necesidades de las áreas del INSTITUTO.

2.6. CANTIDAD DE LOS BIENES SUJETOS A CONTRATAR

Las cantidades de los BIENES objeto de ésta Licitación se determinan en el 
Anexo Técnico “A”, por lo que el contrato (s) que se derive (n) del presente proceso de Licitación serán cantidades previamente determinadas.

2.7. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de Licitación se regirá estrictamente a lo establecido en la LEY, así como en su REGLAMENTO y demás disposiciones supletorias.

2.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se asignará por partida completa a un solo licitante, por lo tanto, los licitantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA. Por ende, la adjudicación no se realizará a través del procedimiento de abastecimiento simultáneo.

2.9. MODELO DE CONTRATO

Se adjunta como Anexo B, el modelo de contrato / pedido que se adjudicará (n) al (os) licitante (s) ganador (es).

SECCIÓN III

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

3.1. REDUCCIÓN DE PLAZO

No aplica para el presente procedimiento, por lo tanto no se efectuará considerando una reducción de plazos.

3.2. FECHAS, HORAS Y LUGAR PREVISTOS PARA CELEBRAR LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS.

| DESCRIPCIÓN | DIA | MES | AÑO | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL PORTAL DEL INSTITUTO | 02 | Febrero | 2017 | N/A | PORTAL DE LA DEPENDENCIA Y COMPRANET 5.0 |
| JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) | 16 | Febrero | 2017 | 10:00 HRS | ZONA DE AULAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14080, CIUDAD DE MÉXICO. |
| ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS | 21 y 22 | Febrero | 2017 | 09:00 a 13:00 HRS | EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CLÍNICA DE ENFERMERÍA, UBICADO EN EL BASAMENTO DEL EDIFICIO “A” DEL INSTITUTO |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: | 23 | Febrero | 2017 | 10:00 HRS | ZONA DE AULAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14080, CIUDAD DE MÉXICO. |
| ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO: | 13 | Marzo | 2017 | 10:00 HRS | ZONA DE AULAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14080, CIUDAD DE MÉXICO. |

JUNTA DE ACLARACIONES: Se llevará a cabo en el edificio de enseñanza (zona de aulas), del INSTITUTO. El día 16 de Febrero de 2017, en punto de las 10:00 horas.

Solamente podrán formular preguntas los LICITANTES que presenten un escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por sí o en legal representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; en caso contrario únicamente se le permitirá su asistencia, en el entendido que se abstendrán de participar de cualquier modo en el acto.

En el acta de la junta de aclaraciones podrá señalarse día, hora y lugar para la celebración de ulteriores juntas, debiendo indicar cuál de ellas es la última.

Se recomienda a los LICITANTES obtener copia del(las) acta(s) de dicha(s) junta(s) ya que cualquier modificación o aclaración será considerada como parte integrante de la CONVOCATORIA, y por lo tanto obligatorias para todos los LICITANTES, aún y cuando no se hubiesen presentado a este acto.

Los LICITANTES deberán elaborar y presentar sus preguntas por escrito a partir de la fecha de publicación y a más tardar 24 horas antes del inicio del acto, presentando éstas en CD-R, Dispositivo USB o vía correo electrónico (en programa Word únicamente), preferentemente en papel membretado del licitante, a través de las siguientes opciones:

- De manera personal en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en el basamento del Edificio “A” del INSTITUTO, sita en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Del. Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles., Para estos efectos podrá ser utilizado el modelo de anexo I de la CONVOCATORIA.

- A través de las direcciones de correo electrónico; mario.ortiz@cardiologia.org.mx y adquisicionesinc@cardiologia.org.mx

Las preguntas serán recibidas, aceptadas y contestadas en su caso, de conformidad con lo establecido por la LEY en la materia, su REGLAMENTO y la legislación supletoria aplicable.

Las preguntas formuladas por los LICITANTES, las respuestas y modificaciones que haga la CONVOCANTE, se leerán en voz alta, identificando el nombre del LICITANTE que formula las preguntas, las que constarán en acta que al efecto se levante y  contendrá la firma de los asistentes y en consecuencia formarán parte integrante de la CONVOCATORIA. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas, pero se integrarán al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar por escrito y la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario convocar a una ulterior junta, la CONVOCANTE deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para darles respuesta.

VISITAS A INSTALACIONES: No habrá visita a las instalaciones.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: se llevará a cabo en el edificio de enseñanza (zona de aulas), del INSTITUTO. El día 23 de Febrero de 2017, en punto de las 10:00 horas.

Los licitantes deberán de presentar Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos de cada uno de los bienes correspondientes a las partidas que oferten, de acuerdo al Anexo Técnico “A”, de la Convocatoria.

Los LICITANTES deberán elaborar sus PROPOSICIONES por escrito, conforme a la presente CONVOCATORIA, en idioma español, preferentemente en papel membretado del LICITANTE y foliadas, para el caso que no se presenten con dicho folio el representante del licitante presente lo hará en el momento de su apertura, caso contrario serán causal de descalificación de conformidad con el artículo 50 del REGLAMENTO de la LEY.

En el caso de que alguna o algunas hojas de las PROPOSICIONES carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la CONVOCANTE no podrá desechar las proposiciones.

Las PROPOSICIONES deberán abarcar el 100% del volumen de los BIENES requeridos en cada partida, según lo indica el modelo de Anexo Técnico “A”.

Evitar tachaduras y enmendaduras.

Los LICITANTES deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o permisos señalados en la SECCIÓN IV y VI de las bases de la CONVOCATORIA.

Todos los documentos que se soliciten en la Sección VI de la CONVOCATORIA, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la Sección VIII de las CONVOCATORIA, de acuerdo con la información solicitada en los mismos y en papel membretado del licitante.

Para el caso de la Propuesta Económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente:

Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los BIENES, así como gastos inherentes a la entrega, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse.

Cotizar en pesos mexicanos.

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Cuidar que las operaciones aritméticas realizadas sean correctas en los importes unitarios y totales.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la CONVOCATORIA, así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas.

Asimismo, los LICITANTES deberán entregar en medio electrónico (USB o Disco CD-R), en hoja de cálculo EXCEL y a renglón seguido, su propuesta económica, en donde indiquen el número de partidas en las que participa, el concepto, unidad de medida, marca, cantidad, precio unitario de cada una de ellas e importe total de acuerdo al anexo técnico de la Convocatoria tal como se describe a continuación:

| No. Partida | Descripción técnica completa | Unidad de medida | Marca | Cantidad | Precio unitario | Importe total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lo anterior, a efecto de no transcribir los precios unitarios ofertados al acta correspondiente, evitando de esta manera errores u omisiones, asimismo para dar mayor transparencia, eficiencia y eficacia al evento.

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por escrito, en un sobre cerrado debidamente identificado con el nombre del LICITANTE, el número y nombre de la presente Licitación, el cual contendrá la información solicitada en las Secciones IV y VI de la CONVOCATORIA. No obstante, la documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá presentarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre.

Las PROPOSICIONES deberán estar firmadas autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que las contenga y en el caso de los modelos de anexos de la Sección VIII de la CONVOCATORIA, deberán firmarse en la parte que se indique. Además las hojas deberán foliarse.

Los LICITANTES o cualquier otra persona que acredite interés legal deberán registrar su asistencia.

Llegada la hora programada para la realización del acto, será cerrado puntualmente el recinto, de tal suerte que no se permitirá el acceso a más LICITANTES ni persona alguna, excepto servidores públicos, así mismo los LICITANTES no podrán recibir documentación del exterior de dicho recinto; ni se permitirá el uso de teléfonos celulares, ni aparatos electrónicos de comunicación; ni computadoras, se declarará iniciado el acto; se procederá a la presentación de los servidores públicos, y se pasará lista de asistencia a los LICITANTES y demás participantes.

El acto será presidido por el servidor público designado por la CONVOCANTE, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar PROPOSICIONES, y en general, para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Los LICITANTES serán nombrados conforme a la lista de asistencia por el servidor público que presida el acto, procediendo a la recepción de los sobres que presumiblemente contienen las PROPOSICIONES.

Acto seguido, se procederá a la apertura de las PROPOSICIONES, revisando cuantitativamente la documentación solicitada en la sección VI de la presente CONVOCATORIA, sin entrar al análisis detallado de su contenido; una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

Se dará lectura al precio unitario de cada una de las partidas que integran las PROPOSICIONES, así como al importe total de cada proposición, o en su caso, la CONVOCANTE podrá omitir dar lectura al precio de cada una de las partidas, cuando éstos se incluyan en el acta del evento, o se anexen a la misma y se dará lectura al importe total de cada proposición de conformidad con el art. 47 noveno párrafo del REGLAMENTO

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las PROPOSICIONES, en la que se harán constar las PROPOSICIONES aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, así como el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. El acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, para efectos de  su notificación.

3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.

Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico “A”.

Las muestras presentadas deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el citado Anexo Técnico, así como con las precisiones que se realicen en la(s) junta(s) de aclaraciones, y deberán de entregarse enlistadas debidamente identificadas con una etiqueta señalando el número de partida, numero de licitación, descripción del artículo y el nombre del LICITANTE por escrito En Formato Libre preferentemente en papel membretado del licitante. Asimismo, los licitantes deberán proporcionar en medio electrónico CD-R y/o dispositivo USB, en formato Excel la relación de las partidas entregadas.

Los LICITANTES deberán incluir en el sobre que contenga la PROPOSICIÓN, copia del acuse de recibo expedido por el Departamento que reciba las muestras FÍSICAS en el que conste la recepción de muestras. El cumplimiento de este requisito es indispensable para la aceptación de la proposición.

El INSTITUTO no se hará responsable de los defectos que presenten las muestras entregadas.

Dichas muestras deberán presentarse los días 21 y 22 de Febrero de 2017 en el Departamento de Gestión Clínica de Enfermería, ubicado en el Basamento del Edificio “A”, de este Instituto en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

3.3. ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA.

El presente proceso licitatorio es de carácter presencial, por lo tanto No serán recibidas proposiciones a través del servicio postal o de mensajería.

3.4. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

3.5. PROPOSICIONES CONJUNTAS

Los LICITANTES podrán presentar PROPOSICIONES conjuntas cumpliendo con los siguientes aspectos:

Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en términos de la legislación aplicable en donde se establezca lo siguiente:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la PROPOSICION en el procedimiento de Licitación, mismo que firmara la PROPOSICIÓN;

- La descripción de las partes objeto del CONTRATO/PEDIDO que corresponda cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa referente a que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del CONTRATO/PEDIDO que se firme.

De resultar adjudicada la PROPOSICIÓN conjunta, el CONTRATO/PEDIDO deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la PROPOSICIÓN, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del CONTRATO/PEDIDO, como responsables solidarios o mancomunados.

Las PROPOSICIONES deberán ser firmadas por el representante común que haya sido designado por los integrantes de la agrupación.

3.6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Por el hecho de presentar PROPOSICIONES, el LICITANTE acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta CONVOCATORIA y en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una PROPOSICIÓN para esta licitación

3.7. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por escrito, en un sobre cerrado debidamente identificado con el nombre del LICITANTE, el número y nombre de la presente licitación, el cual contendrá la información solicitada en las Secciones IV y VI de la CONVOCATORIA. No obstante, la documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá presentarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre.

3.8. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá (modelo de Anexo J) los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyente, nombre, domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

Se deberán incorporar los datos equivalentes considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate. En caso de duda sobre los documentos que deberán requerirse a los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, la convocante solicitará un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales.

3.9. PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARAN.

Por lo menos un LICITANTE, si asistiere alguno y el servidor público de la CONVOCANTE facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe, rubricarán únicamente la documentación técnica y económica presentada por los LICITANTES.

3.10. REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No aplica para la presente licitación, por lo tanto no habrá revisión preliminar de documentación distinta a las propuestas técnica y económica.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

El registro de participantes y revisión de la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas se llevara a cabo en la fecha y hora que corresponde al acto de presentación y apertura de proposiciones.

JUNTA PÚBLICA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO: se llevará a cabo en el edificio de enseñanza primer piso (zona de aulas), del INSTITUTO, el día 13 de Marzo de 2017 en punto de las 10:00 horas.

3.11. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y LA FIRMA DEL CONTRATO.

En este acto se levantará el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, para efectos de su notificación.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el CONTRATO/PEDIDO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

La Firma del Contrato Y/O Pedido se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo en la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No 1, Col. Sección XVI, Del. Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) presentarse a firmar el CONTRATO/PEDIDO modelo de Anexo B de la Sección VIII de la CONVOCATORIA entregando la siguiente documentación:

PERSONAS MORALES:

- Copia simple para su archivo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última modificación a la misma y copia certificada para su cotejo.

- Copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del formulario R-1 (de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y original o copia certificada para su cotejo.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION conjunta, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura publica en donde conste el convenio señalado en esta sección y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO/PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

PERSONAS FÍSICAS:

- Copia del acta de nacimiento y copia certificada para su cotejo.

- En caso de que se presente el representante legal del LICITANTE adjudicado, deberá presentar copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación que así lo acredite, en copia simple y en original o copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del LICITANTE adjudicado o de su representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del formulario R-1 (de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y original o copia certificada para su cotejo.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION conjunta, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en la Sección III de la CONVOCATORIA y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO Y/O PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Asimismo, para efectos de su cumplimiento, se describe de manera enunciativa  la Regla II.2.1.16. De la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, manifestación que deberá entregar el LICITANTE adjudicado a la firma del CONTRATO.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

I. Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente:

1. Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción "Mi portal".

2. Contar con clave CIECF.

3. En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos:

- a. Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita.

- b. Monto total del contrato.

- c. Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

- d. Número de la Licitación o concurso.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifiesta que:

- a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

- b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

- c)Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

- d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

- e)En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

4. En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.16.

II. La ALAC que corresponda al domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios, emitirá opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales indicadas a través del portal de Internet del SAT, para los efectos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, según sea el caso, a más tardar en los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión, salvo en los casos en que el contribuyente se hubiera comprometido a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar los créditos fiscales firmes que tengan a su cargo, supuesto en el cual la opinión se emitirá a más tardar en los 30 días siguientes a la de la solicitud de opinión. Dicha opinión se hará también del conocimiento de la Dependencia o entidad de que se trate.

III. En caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta regla o de la existencia de créditos fiscales determinados firmes o del incumplimiento de garantizar debidamente el interés fiscal, la ALAC mediante comunicado a través de la página del SAT notificará al contribuyente las omisiones detectadas y éste contará con 10 días para manifestar ante dicha ALAC lo que a su derecho convenga. La autoridad fiscal procederá a emitir la opinión correspondiente, conforme a lo siguiente:

a) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, comprueba el pago de los créditos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o realiza la aclaración o pago de los créditos fiscales respectivos ante la Administración que le haya notificado las omisiones, una vez validado el cumplimiento, la autoridad fiscal, podrá emitir opinión en sentido favorable dentro del plazo de 20 días indicado en la fracción II de la presente regla.

b) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta fracción, no atiende o no aclara las inconsistencias señaladas o en su caso si de la información o documentación presentada se detecta la persistencia del incumplimiento de las obligaciones fiscales, la autoridad fiscal emitirá opinión en sentido negativo, vencido el plazo de 10 días que se le otorgó.

c) Cuando el contribuyente manifieste su interés de celebrar convenio para pagar sus créditos fiscales determinados firmes, con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la Licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo, en los términos de lo señalado por la regla II.2.1.16. la opinión dentro de los 30 días a que se refiere la fracción II de esta regla.

La opinión prevista en esta fracción, así como el documento al que se hace referencia en la fracción I, se emite para fines exclusivos del artículo 32-D del CFF, considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, y no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, la declaración a que se refiere la fracción I, numeral 3, inciso b) de esta regla, así como los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones en la solicitud a que se refiere el primer párrafo de la citada fracción.

Para los efectos de esta regla, tratándose de créditos fiscales determinados firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales entre otros, si a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere la fracción I, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos.

- b) Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

- c) Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción "Mi portal", la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio.

CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2014 II.2.1.16.

En la solicitud de opinión al SAT deberá incluir los correos electrónicos que se indican a continuación, para que el SAT envíe el “Acuse de Respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

- mario.ortiz@cardiologia.org.mx

Los residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la CONVOCANTE.

Si el(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) no firmare(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al(los) mismo(s), dentro del plazo señalado, el INSTITUTO, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el CONTRATO/PEDIDO al LICITANTE que ocupe el segundo lugar dentro del margen del diez por ciento de la puntuación de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) que no firme(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY.

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del INSTITUTO.

3.11.1. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de los BIENES solicitados, mediante modificaciones en sus CONTRATOS Y/O PEDIDOS vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los BIENES sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de CONTRATOS Y/O PEDIDOS en los que se incluyan BIENES de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los BIENES de que se trate.

Cualquier modificación a los CONTRATOS Y/O PEDIDOS deberá formalizarse por escrito y los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el CONTRATO Y/O PEDIDO o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

En este caso el PROVEEDOR deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a la firma del convenio modificatorio.

3.11.2. FACTURACIÓN.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan en Anexo E, de la CONVOCATORIA.

Los PROVEEDORES presentarán, en el domicilio y horario señalado en el Anexo E de la CONVOCATORIA, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal de la CONVOCANTE. En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, el INSTITUTO dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

3.11.3. PAGO AL PROVEEDOR.

Se informa que No se otorgarán anticipos.

El pago al PROVEEDOR se realizará en moneda nacional, el cual no podrá exceder de 20 días naturales contando a partir de la entrega de la factura respectiva y demás documentos, previa entrega de los BIENES en los términos del CONTRATO/PEDIDO, sellados y firmados por el Almacén General, en el domicilio, horario y términos señalados en el Anexo E de la CONVOCATORIA.

A dicho pago se le efectuarán las deducciones por el incumplimiento parcial o deficiente en la entrega de los BIENES, así como las correspondientes por las penas convencionales establecidas en la CONVOCATORIA.

Derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales en caso de que la factura y/o el soporte documental entregado por el PROVEEDOR para su pago, presente errores o deficiencias, el INSTITUTO, dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, suspendiéndose en ese momento el plazo para el pago, mismo que se reanudará una vez que el PROVEEDOR haya satisfecho los requisitos.

En el supuesto de que el PROVEEDOR haya sido sujeto a penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el PROVEEDOR no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, sí no entrega el pago correspondiente respectivo o cheque certificado a favor del INSTITUTO.

3.11.4. IMPUESTOS Y DERECHOS.

El INSTITUTO se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el PROVEEDOR, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.

3.11.5. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El PROVEEDOR será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la propiedad intelectual por lo que se libera al INSTITUTO de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.

3.11.6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Los BIENES se entregarán de conformidad con lo señalado en el Anexo E de la CONVOCATORIA.

Los bienes deberán ser entregados debidamente embalados y empacados, en cajas originales, no maltratados en caso de que sean productos con fecha de caducidad, ésta deberá de ir impresa, los productos que no cumplan con las especificaciones, no será aceptados; el proveedor tendrá 3 días hábiles para la reposición del mismo o de lo contrario será cancelado.

Los BIENES que se adquieran a través de esta Licitación, serán entregados en el Almacén General del INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano número. 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, conforme al calendario que en el CONTRATO/PEDIDO, se establece y será de lunes a viernes en horario de 08:00 a 14:00 hrs., sin excepción alguna, fuera de ese horario y día, será cancelada en su totalidad;

Corresponde a los proveedores acomodar la mercancía en el lugar asignado.

El licitante se compromete a que en caso de urgencia y a petición de la CONVOCANTE, adelantara la entrega de los bienes objeto de esta licitación después de la notificación por escrito.

Si durante el periodo de entrega de los productos hay un cambio de presentación, de gramaje o en su defecto el producto sea descontinuado del mercado, el proveedor asignado deberá presentar carta informativa original y membretada del fabricante, de lo contrario quedará cancelada la entrega, aplicando la sanción correspondiente.

En caso de aplicar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales se deberá observar lo estipulado en el Anexo E de la CONVOCATORIA.

En caso de no otorgarse prórrogas, el PROVEEDOR deberá dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de este procedimiento de contratación en tiempo y forma, de no hacerse así, se hará acreedor a las penas convencionales a que se refiere ésta Sección.

3.11.7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES.

Al momento de la entrega, el personal del Almacén General del INSTITUTO, realizará la revisión de factura contra pedido en sistema, si es coincidente se procederá a revisar factura contra producto físico. La inspección física de los BIENES la realizará el Servicio requirente, es decir, el usuario de los BIENES, si éste los acepta, se procede a su recepción.

3.11.8. DEVOLUCIONES.

Una vez recibidos los BIENES y cuando se compruebe la existencia de defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO, procederá a la devolución total o parcial de los BIENES durante el período de garantía según lo indicado en el Anexo E de la CONVOCATORIA.

El PROVEEDOR se obliga a reponer al INSTITUTO, el 100% de los BIENES devueltos a partir de la fecha de notificación por escrito en el plazo indicado en el Anexo E de la CONVOCATORIA.

Cuando el PROVEEDOR no efectúe la reposición en el plazo señalado, éste se obliga a reintegrar al INSTITUTO las cantidades pagadas, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2016 como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO.

De no reintegrarse las cantidades pagadas más los intereses correspondientes en forma voluntaria y después del plazo establecido, el INSTITUTO se reserva el derecho de ejercer ante los tribunales competentes, las acciones legales correspondientes, incluidas las que les restituyan los daños y perjuicios causados.

3.11.9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO.

A fin de garantizar el cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO celebrado por el INSTITUTO y el PROVEEDOR, éste último se obliga a otorgar garantia (póliza de fianza) por un importe del 10% del monto total máximo del CONTRATO/PEDIDO antes de IVA.

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas señalándose como beneficiario al INSTITUTO, debiendo observar los requisitos del modelo de Anexo F de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO de liberar las fianzas correspondientes. Para lo anterior se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO.

Asimismo la garantía otorgada será liberada a petición del PROVEEDOR, una vez que el ÁREA SOLICITANTE manifieste que los BIENES se han recibido a satisfacción y no existe adeudo pendiente con el INSTITUTO.

La fianza original y en su caso los cheques certificados, cruzados o de caja, deberán presentarse en el domicilio y horario señalado en el Anexo E de la CONVOCATORIA, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO.

3.11.10. GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.

El PROVEEDOR queda obligado ante el INSTITUTO a responder por los defectos o vicios ocultos de los BIENES, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el CONTRATO/PEDIDO respectivo y en la legislación aplicable.

El período de garantía de los BIENES requerido en este punto, se establece en el Anexo E de la CONVOCATORIA, lo cual no sustituye a la fianza de cumplimiento.

3.11.11. CADUCIDAD.

Los bienes deberán tener un periodo de caducidad mínimo de 24 meses contados a partir de la fecha de su entrega. Para aquellos bienes que la SSA haya autorizado un periodo de caducidad menor de acuerdo a su Registro Sanitario, el licitante deberá anexar copia simple legible del documento oficial donde la propia SSA lo indique.

Se podrán recibir los BIENES cuando menos con el 80% del plazo de caducidad solicitado en la CONVOCATORIA o en su caso, al establecido a través de la autoridad sanitaria del INSTITUTO acreditando esta particularidad con copia del documento legible y completo del registro sanitario u oficio de notificación de plazo de caducidad; en ambos casos, se deberá presentar la carta compromiso de canje según modelo de Anexo G de la CONVOCATORIA, al momento de la entrega de los BIENES.

No se recibirán bienes con fecha de caducidad vencida ni aquellos que se presenten para su entrega sin el Certificado de Análisis del producto terminado.

El INSTITUTO procederá a solicitar el canje del BIEN previa notificación por escrito, debiendo efectuarse este dentro del plazo establecido en el modelo de anexo G de la CONVOCATORIA, dicho canje será del 100% de las existencias del insumo correspondiente, debiendo cumplir con las especificaciones y proceso de inspección inicialmente requerida, este ultimo será efectuado por parte del personal designado por el INSTITUTO para tal efecto.

3.12. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

Si durante el período de entrega de los productos, hay un cambio de presentación o gramaje o el producto se a descontinuado del mercado, el proveedor asignado deberá presentar carta informativa original y membretada del fabricante. De lo contrario quedará cancelada la entrega, aplicando la sanción correspondiente.

3.12.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el PROVEEDOR por virtud del CONTRATO/PEDIDO derivado de este procedimiento, faculta al INSTITUTO a dar inicio al procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO sin ninguna responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que el INSTITUTO comunique al PROVEEDOR por escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del inicio de procedimiento de rescisión administrativa si el PROVEEDOR incurre en alguno de los siguientes supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa:

Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado, de caja y/o cruzado y, en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en esta Sección y en el Anexo E de la CONVOCATORIA, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el INSTITUTO.

Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al PROVEEDOR para reemplazar los BIENES devueltos.

Cuando el PROVEEDOR no entregue los BIENES en el plazo establecido en el CONTRATO/PEDIDO y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales.

Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa del INSTITUTO.

Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad competente, o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la CONVOCATORIA, a cargo del PROVEEDOR.

Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del PROVEEDOR consignadas en el Anexo E de la CONVOCATORIA y demás estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO respectivo, de ser el caso.

El INSTITUTO podrá en cualquier momento iniciar la rescisión administrativa de los CONTRATOS/PEDIDOS cuando el PROVEEDOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el Artículo 54 de la LEY.

En caso de que el PROVEEDOR sea quien decida rescindir el CONTRATO/PEDIDO, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

3.12.2 PENAS CONVENCIONALES.

Cuando el PROVEEDOR se atrase en la entrega de los BIENES, en las fechas o plazos pactados en el CONTRATO/PEDIDO, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, cuyo porcentaje se determina en el Anexo E de las CONVOCATORIA, calculado sobre el valor de los BIENES no entregados oportunamente, misma que no deberá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO, la que será calculada y aplicada por la Subdirección de Recursos Materiales, con base a la información que reciba del AREA SOLICITANTE.

El pago de los BIENES quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el CONTRATO/PEDIDO, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Las penas convencionales se harán efectivas mediante deducción que efectúe el INSTITUTO al momento de realizar el pago respectivo al PROVEEDOR.

El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega de los BIENES.

3.12.3. DEDUCCIONES.

De señalarse en el Anexo E de la CONVOCATORIA, el INSTITUTO aplicará las deducciones al pago de los BIENES con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el PROVEEDOR respecto a las partidas y/o agrupación de partidas o conceptos que integran el CONTRATO/PEDIDO, estableciéndose en dicho anexo el límite del incumplimiento a partir del cual se podrán cancelar total o parcialmente las partidas y/o agrupación de partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el CONTRATO/PEDIDO.

3.12.4 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO respectivo, el INSTITUTO, solicitará o realizara a través de la Subdirección de Recursos Materiales y en los términos de la legislación aplicable, la ejecución de la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

En el caso que por las características de los BIENES entregados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por el INSTITUTO, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía.

Todo lo anterior, no exime al PROVEEDOR de las responsabilidades subsistentes que no se encuentren amparadas por la póliza de fianza.

3.12.5. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá dar por terminados los CONTRATOS/PEDIDOS cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los BIENES originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al CONTRATO/PEDIDO, conforme a los dispuesto en el Artículo 54 Bis de la LEY.

3.12.6. SUSPENSIÓN DE LA LICITACION.

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán fundada y motivadamente suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulten pertinentes.

Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la CONVOCANTE suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de Licitación. En tal situación, la CONVOCANTE se compromete a informar por escrito a los LICITANTES en un término no mayor de 5 días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los LICITANTES, fijándose en el tablero informativo del área contratante.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito.

3.12.7 CANCELACIÓN DE LA LICITACION, PARTIDA(S) O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

La CONVOCANTE podrá cancelar la licitación, partida(s) o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los BIENES, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al INSTITUTO.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTES.

3.12.8. DECLARAR DESIERTA LA LICITACION, PARTIDA(S).

La CONVOCANTE, procederá a declarar desierta la licitación partida(s) cuando:

No se presenten PROPOSICIONES en el acto de presentación y apertura.

Las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA.

Sus precios no fueran aceptables o convenientes, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE.

Cuando una, varias partidas se declaren desiertas, la CONVOCANTE podrá, sólo respecto a las mismas celebrar una nueva Licitación a Cuando Menos Tres Personas, o bien un procedimiento, o de adjudicación directa, según corresponda.

3.12.9. CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY o de los CONTRATOS/PEDIDOS derivados de esta Licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales.

Los actos, CONTRATOS/PEDIDOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

3.12.10. INFRACCIONES Y SANCIONES

Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY y Capítulo UNICO del Título QUINTO del REGLAMENTO.

3.12.11. CONCILIACIÓN.

Los PROVEEDORES podrán presentar quejas ante la SFP o el OIC, con motivo de incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los CONTRATOS/PEDIDOS que tengan celebrados con el INSTITUTO. Una vez recibida la queja respectiva, la SFP, señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto de la LEY, así como al Capítulo SEGUNDO del Título SEXTO del REGLAMENTO.

3.12.12. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Cualquier situación no prevista en la CONVOCATORIA podrá ser resuelta por la CONVOCANTE apegándose a la legislación vigente y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la CONVOCANTE estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la SFP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

3.12.13. GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACION

Los actos correspondientes a la(s) junta(s) de aclaraciones, presentación y apertura de PROPOSICIONES y fallo, tendrán el carácter de públicos y se levantará acta de los mismos. A dichos actos, podrán asistir libremente los LICITANTES que presentaron PROPOSICIÓN. También podrá asistir cualquier persona que manifieste su interés legal de estar presente en dichos actos, así como los representantes de las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, con la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.

El aviso que contendrá la información en donde serán proporcionadas las copias de las actas que se levanten de cada uno de los actos, se pondrá al finalizar los mismos en el tablero informativo de la Licitación, ubicado frente a la ventanilla de la oficina que ocupa la Subdirección de Recursos Materiales, Juan Badiano No. 1, basamento del Edificio “A”, Col. Sección XVI, Del. Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México, dicho aviso permanecerá por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los LICITANTES acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia correspondiente en la Subdirección de Recursos Materiales de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles, en el entendido que dicho procedimiento podrá sustituir a la notificación personal.

3.12.14. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

Modelo de anexo H de la presente CONVOCATORIA.

SECCIÓN IV

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

Podrán participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los BIENES que se oferte podrán ser de origen nacional o extranjero

Los licitantes no deberán encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LEY.

Los licitantes que participen en la presente Licitación, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCANTORIA y deberán presentar la documentación señalada en la sección VI, misma que se considera indispensable para evaluar las proposiciones, siendo causa de desechamiento la omisión o incumplimiento de cualquiera de ellos, con excepción de aquellos establecidos como opcionales.

SECCIÓN V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN

Los criterios que aplicarán en el ÁREA TÉCNICA y/o ÁREA SOLICITANTE para evaluar las PROPOSICIONES, se basarán en la información documental presentada por los LICITANTES, en su caso, fichas técnicas, folletos o catálogos, observando lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis fracción II de la LEY, así como 51 de su REGLAMENTO mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos solicitados en la CONVOCATORIA y oferte las mejores condiciones a favor del INSTITUTO, así como el precio más bajo, en este supuesto, la CONVOCANTE evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio, una vez realizada la evaluación de las proposiciones, la adjudicación se hará por grupo.

Admitidas las PROPOSICIONES no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

La CONVOCANTE, en su caso, solicitará muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos en los términos establecidos en la Sección III de la CONVOCATORIA y la LEY.

Una vez hecha la evaluación de las PROPOSICIONES, el CONTRATO/PEDIDO se adjudicará al (los) LICITANTE(S) que reúna(n) las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE.

En el caso de que dos o más PROPOSICIONES sean solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos, la adjudicación se realizará a quien presente las mejores condiciones para la CONVOCANTE, así como el precio más bajo.

Asimismo, en caso de empate en el precio de dos o más propuestas económicas se dará preferencia a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, lo cual deberá acreditarse a entera satisfacción de la CONVOCANTE con los documentos solicitados en la Sección VI de la CONVOCATORIA, de no acreditarse la discapacidad o la antigüedad, la CONVOCANTE adjudicará a favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la CONVOCANTE en el propio acto del fallo; el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta económica que resulte empatada y depositada en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del LICITANTE ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales PROPOSICIONES.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el LICITANTE no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por tal error.

Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el ÁREA CONVOCANTE pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES a disposición del ÁREA SOLICITANTE, para que ésta y/o el ÁREA TÉCNICA lleven a cabo la evaluación técnica de las mismas, conforme a lo dispuesto en la CONVOCATORIA y elaboren el dictamen, el cual deberá especificar las partidas y/o agrupación de partidas que cumplen o no con lo solicitado en la CONVOCATORIA y las causas sobre el desechamiento de aquellas partidas o agrupación de partidas que no aprobaron la evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la CONVOCANTE.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la CONVOCANTE para la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 36 Bis de la LEY y, para la emisión del fallo respectivo.

DESECHAMIENTO.

Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;

- Cuando se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los precios de los BIENES objeto de esta Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES;

- Cuando se compruebe que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 de la LEY;

- Cuando se presente más de una PROPOSICIÓN, para el mismo bien, por un mismo LICITANTE;

- Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el LICITANTE no acepte la rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios;

- Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos;

- Cuando el precio ofertado no sea aceptable, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE;

- Cuando no entreguen las muestras físicas requeridas;

- Cuando la propuesta presentada y/o la muestra física y/o análisis presentado, no se apeguen exacta y cabalmente a lo solicitado en ésta CONVOCATORIA y a la descripción de los BIENES solicitados en el anexo A;

SECCIÓN VI

DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES

6.1 “Señalamiento para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones” (Obligatorio), El licitante deberá presentar un escrito libre en el que su firmante manifestante bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada en el presente proceso de Licitación.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue al nombre y número de la Licitación.

6.2. “Acreditamiento de Personalidad Jurídica” (Obligatorio), con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en la presente Licitación por sí o por su representada, según modelo de Anexo J mismo que contendrá los datos siguientes:

  - Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio así como en su caso de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales además de lo anterior, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de escrituras públicas en que conste el acta constitutiva y, en su caso, reformas y modificaciones, así como fecha y datos de su inscripción en el registro Público correspondiente y relación de socios o asociados.

  - Del representante legal del licitante: número y fecha de escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas, señalando datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté  firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido y que la descripción del objeto social señalado en dicho anexo, indique que se dedica a la venta de los BIENES solicitados.

6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el Cumplimiento de las Normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas, así como de las normas señaladas a continuación:

PARA TODAS LAS PARTIDAS

LAS SEÑALADAS EN LA SECCIÓN II NUMERAL 2.4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado identificando el número y el nombre de la Licitación.

Evaluación:

Se verificará que el documento esté firmado y que señale las normas solicitadas para los BIENES ofertados.

6.4. Cuenta de correo electrónico del LICITANTE en caso de contar con ella. (opcional).

6.5. Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad (obligatorio), que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley. Según modelo de Anexo C.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.6. Declaración de Integridad (obligatorio), en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrá por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Según modelo de Anexo D, sección VIII de la Convocatoria.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación requerida; que este firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.7. Escrito libre mediante el cual, en su caso el LICITANTE indique bajo protesta de decir verdad (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. Asimismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses.

6.8. En su caso, para las Mipymes, podrán participar con ese carácter presentando a la CONVOCANTE, copia del documento expedido por autoridad competente que determine estratificación como micro, pequeña o mediana empresa (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), o bien, un escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. Formato 8.3 sección VIII

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.9. En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento,

Evaluación:

Se verificará que dicho convenio contenga los requisitos en listados en el punto referido; que la proposición se encuentre firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y que el manifiesto de no existir impedimento para participar y la declaración de integridad de cada uno de sus miembros se acompañe y corresponda en lo general a lo solicitado en los Anexos C Y D de la CONVOCATORIA.

6.10. El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente (obligatorio), respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se le adjudique el contrato.

Dicho documento se deberá de presentar al momento de llevar a cabo la firma del contrato.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento sea el original del “acuse de recepción” de la solicitud.

6.11.	“Carta Poder” (Obligatorio).-Quien concurra en representación del licitante (persona física o moral) con el objeto de entregar y recibir documentación; comparecer a los actos de presentación y apertura de PROPOSICIONES, del fallo; solicitar aclaraciones que deriven en dichos actos; oír y recibir notificaciones; deberá presentar “Carta Poder”  firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente y aquellas que se señalan, en el modelo de Anexo L de la CONVOCATORIA; así como identificación oficial vigente del poderdante y apoderado.

Evaluación:

Se verificará que quien concurra en representación del LICITANTE presente dicho documento a su nombre, en términos del modelo de anexo referido conteniendo las firmas autógrafas solicitadas, se cotejará que la identificación corresponda a la persona señalada en la “Carta Poder”.

6.12 Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos. (Obligatorio)

El LICITANTE deberá presentar manifiesto en escrito dirigido a la CONVOCANTE, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello que de resultar adjudicado presentará al momento de la aceptación de los BIENES, la correspondiente carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos, según Modelo de 
Anexo K de la sección VIII de la CONVOCATORIA

6.13. Proposición Técnica (Obligatorio).

“Descripción del BIEN” firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que la contenga, según modelo de 
Formato 8.1.1 de la CONVOCATORIA.

Este documento deberá ser presentado por cada una de las partidas ofertadas y de conformidad a lo solicitado en el Anexo A de la CONVOCATORIA.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que lo contenga y que la información contenida, corresponda a las especificaciones solicitadas en el Anexo A de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

6.14. Proposición Económica (Obligatorio).

“Propuesta Económica” firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de Anexo 8.1 de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.

6.15. Recibo de Recepción de Muestras (Obligatorio), de cada partida ofertada, que demuestre que se entregaron en tiempo y forma.

Este documento será presentado conforme a lo solicitado en la presente CONVOCATORIA debidamente sellado y con nombre y firma del personal autorizado que recibe.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga el sello del AREA TÉCNICA y firma del personal autorizado que recibió las muestras. Así como, que las muestras fueron entregadas en tiempo y forma.

6.16. Carta de Respaldo del Fabricante, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores), en papel preferentemente membretado del mismo, que contenga nombre domicilio, teléfono, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello del fabricante, en donde lo respalde para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Licitación, indicando las partidas que se respaldan.

Evaluación:

Se verificará que dicha carta esté firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado cumpla con lo solicitado. El AREA TECNICA, podrá verificar la veracidad de los datos contenidos en dicho documento.

6.17 Copia Legible del Registro Sanitario vigente, (Obligatorio), expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS), con la descripción y autorización para la clave o genérico intercambiable (GI), según lo solicitado en el anexo A sección VIII de la presente Convocatoria. En caso de haber modificaciones en las condiciones del registro inicial cuando esté relacionado a la clave deberá anexar copia legible de la modificación que contenga la información de la clave solicitada en el anexo técnico, Documento(s), expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

Este documento deberá integrarse a cada formato de propuesta técnica presentada.

Evaluación:

Se verificara que dichos documentos estén legibles, que estén expedidos y firmados por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS), que el registro corresponda(n), con las características y especificaciones técnicas del bien ofertado y solicitado y que contengan la descripción y autorización para la presentación de la clave solicitada en el anexo A de la sección VIII de la presente Convocatoria. Si presentan modificaciones a las condiciones del registro inicial éstas deberán estar legibles, firmadas y selladas y que contengan la descripción y autorización para la presentación de la clave solicitada en el anexo A de la sección VIII de la Convocatoria.

6.18. Copia Legible, completa y vigente de la Licencia Sanitaria y/o Aviso de Funcionamiento, (Obligatorio), del Licitante ya sea fabricante o distribuidor, especificando la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución, y almacenamiento, según sea el caso de los bienes ofertados. Documento expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud.

Evaluación:

Se verificara que dicho documento se encuentre legible, vigente, completo, firmado, con la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución y almacenamiento de medicamentos para uso humano según sea el caso de los bienes ofertados. Que este expedido por la autoridad sanitaria de la secretaria de salud y que se encuentre a nombre del licitante, ya sea fabricante o distribuidor: documento expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud.

SECCIÓN VII

INCONFORMIDADES

El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la inconformidad, serán los que se establecen en el Título Sexto Capítulo PRIMERO de la Ley y del Título SEXTO Capítulo PRIMERO de su Reglamento.

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de la página de Compranet http://www.compranet.gob.mx/ y/o en el Área de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, en el edificio de Enseñanza 3er piso.

SECCIÓN VIII

FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

| Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 201___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez P r e s e n t e. Con relación a la Licitación Pública (nombre y número) , me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica: | Hoja No.____ de ____ |
| --- | --- |

| No. Partida | Descripción técnica completa | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario Pieza |  | Importe total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sub-total: IVA: Total: |  |  |
| Bajo protesta de decir verdad Atentamente |
| (Nombre de la persona legalmente facultada) |  | (Cargo en la empresa) |  | (Firma) |

Nota 1: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

8.1.1.  “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA” (Obligatorio). DESCRIPCION DEL BIEN”:

| Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 201___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez P r e s e n t e. Con relación a la Licitación (nombre y número) , , me permito ofertar lo siguiente: | Hoja No.___ de ___ |
| --- | --- |
| No. de Partida y/o agrupación de partidas | Descripción técnica completa | Grado de contenido Nacional | Unidad de medida | Cantidad |
| Fabricado por: | Marca del producto: Origen del bien: | Plazo de entrega: | Período de: Garantía __________ Caducidad _________ |
| Atentamente |
| (Nombre de la persona facultada legalmente) |  | (Cargo en la empresa) |  | (Firma) |

8.2. MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO PRÁCTICAS DESLEALES

EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 201___

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE

(NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS OFERTADOS POR MI REPRESENTADA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O SUBSIDIOS:

NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

8.3. “MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME”.

### FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

___ de _________ de ______ (10)

Instituto Nacional de Cardiologia Ignácio Chávez

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento ___(2)___ No. ___(3)___ en el que mi representada, la empresa _____(4)_____ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____(5)____, cuenta con ____(6)_____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____(7)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(8)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(9)_____ atendiendo lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (9) | Sector (5) | Rango de número de trabajadores (6) + (7) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (8) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $ 100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $ 100.01 Hasta $ 250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 Hasta $ 250 | 250 |

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(6) (7) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7)

(9)    El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor  al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es___(10)___; y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son):_______(11)________ .

A T E N T A M E N T E

______________(12)_______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. |
| 3 | Indicar el número respectivo del procedimiento. |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 5 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios). |
| 6 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. |
| 7 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 8 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de peso (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 9 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 10 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 11 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal del Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 12 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

8.4. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES.

| LICITACION PUBLICA ( )No.._______________ | INVITACION A CUANDO MENOS TRES( )No.________________ |
| --- | --- |

Fecha:______________________________

| NO | DESCRIPCIÓN | ENTREGA |
| --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
| 1 | DOCUMENTO 6.1 “SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES” (OBLIGATORIO), ESCRITO LIBRE EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFESTANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN. |  |  |
| 2 | DOCUMENTO 6.2.- “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” (OBLIGATORIO). DOCUMENTO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO J DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 3 | DOCUMENTO 6.3.- “CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS” (OBLIGATORIO): COPIA DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES O SISTEMAS SOLCITADOS CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, ASI COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DE LAS NORMAS MEXICANAS |  |  |
| 4 | DOCUMENTO 6.4.- “CUENTA DE CORREO”, (OPCIONAL), EN CASO DE CONTAR CON ELLA. |  |  |
| 5 | DOCUMENTO 6.5.- “MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR” (OBLIGATORIO). DECIR VERDAD” QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. SEGÚN MODELO DE ANEXO C |  |  |
| 6 | DOCUMENTO 6.6.- “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” (OBLIGATORIO). FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO SEGÚN MODELO DE ANEXO D |  |  |
| 7 | DOCUMENTO 6.7.- “MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FISICA CON DISCAPACIDAD Ó EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD” (OBLIGATORIO EN CASO DE QUE EL LICITANTES DESEE RECIBIR LA PREFERENCIA). |  |  |
| 8 | DOCUMENTO 6.8 “ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA”, LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) (OBLIGATORIO para LICITANTES que deseen recibir la preferencia). DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER CON UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO SEGÚN MODELO DE ANEXO REFERIDO DE LA CONVOCATORIA, O ESCRITO LIBRE APEGÁNDOSE AL CONTENIDO DEL MODELO 8.3 SECCIÓN VIII. |  |  |
| 9 | DOCUMENTO 6.9.- “CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA”. (Obligatorio en caso de que LICITANTES desee recibir la preferencia). CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, ASÍ COMO PRESENTAR MANIFESTACIÓN POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN, DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR. |  |  |
| 10 | DOCUMENTO 6.11. “CARTA PODER” (Obligatorio para quien concurra en representación del licitante). (Según modelo de anexo L) |  |  |
| 11 | DOCUMENTO 6.12. “ CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS (OBLIGATORIO) (según modelo de anexo K) |  |  |
|  | PROPOSICIÓN TÉCNICA |  |  |
| 12 | DOCUMENTO 6.13 FORMATO 8.1.1.- “DESCRIPCIÓN DEL BIEN” (OBLIGATORIO)FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LA CONTENGA, SEGÚN MODELO DE ANEXO A DE LA SECCIÓN VIII DE LA CONVOCATORIA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ANEXO “A” DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 13 | DOCUMENTO 6.15.- “RECIBO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS” (OBLIGATORIO), DE CADA PARTIDA OFERTADA, QUE DEMUESTRE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA. ESTE DOCUMENTO SERÁ PRESENTADO CONFORME A LO SOLICITADO EN LA SECCIÓN 3 Y EL ANEXO A TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE SELLADO Y CON NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO QUE RECIBE. |  |  |
| 14 | DOCUMENTO 6.16.- “CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE” (OBLIGATORIO para licitantes que sean distribuidores) |  |  |
| 15 | DOCUMENTOO 6.17 COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE (OBLIGATORIO) COPIA LEGIBLE COMPLETA Y VIGENTE DE LA LICENCIA SANITARIA Y/O AVISO DE FUNCIONAMIENTO |  |  |
| 16 | DOCUMENTOO 6.18.- COPIA LEGIBLE COMPLETA Y VIGENTE DE LA LICENCIA SANITARIA Y/O AVISO DE FUNCIONAMIENTO (OBLIGATORIO) |  |  |
| 17 | DOCUMENTO 8.2 MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O SUBSIDIOS. (OBLIGATORIO) |  |  |
|  | PROPOSICIÓN ECONÓMICA |  |  |
| 18 | DOCUMENTO 6.14 FORMATO 8.1.- “PROPUESTA ECONÓMICA” FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| ENTREGO DOCUMENTACION ________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA) | RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN ____________________________ (NOMBRE Y FIRMA) |

ANEXO A

ANEXO TECNICO

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS ENTREGAS DESCRITAS EN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, SE REALIZARÁN LOS PRIMEROS 7 DÍAS HÁBILES DE CADA MES

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL ANUAL | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO, HIDROFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO. DE 30 X 36 CM. CAJA CON 1000 PIEZAS. | CAJA | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1000 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LOS CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCION | PIEZA | 2200 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |  |
| 3 | BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1500 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LOS CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCION | PIEZA | 2200 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |  |
| 4 | CATETER PARA DRENAJE TORACICO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) CON LINEA RADIOPACA, NO DEBEN SER MUY RIGIDOS PORQUE PUEDEN LESIONAR LOS TEJIDOS, NI MUY FLEXIBLES PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE LE DUELE MAS PORQUE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON 36 FR ANGULADO, ESTERIL, DESECHABLE | PIEZA | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 5 | CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC) NO DEBE SER MUY RIGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 36 FR POR 51 CM ESTERIL DESECHABLE | PIEZA | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |  |
| 6 | CATETER TORACICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVYNILO (PVC) NO DEBE SER MUY RIGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRARSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZON Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 40 FR POR 51 CM ESTERIL DESECHABLE | PIEZA | 300 | 0 | 0 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 |
| 7 | CATETER VENOSO CENTRAL DE UN LUMEN EN POLIURETANO PARA CATETERIZACION DE LA VENA CAVA, LIBRE DE ACODAMIENTOS, CON TRES LINEAS INTEGRADAS DE CONTRASTE RADIOPACO A INTERVALOS DE 5 CM Y CON INTRODUCTOR ENDIBLE DE PLASTICO, CON UNA LONGITUD DE 70 CM Y EL CATETER DE 1.1 X 1.7 MM DE 16GA, CON UNA CANULA SPLITOCAN DE 5 CM DE 14 GA QUE ES SEPARABLE DE POLIURETANO Y CANULA INTRODUCTORA METALICA CON MANDRIL RADIOPACO | PIEZA | 1450 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 |  |
| 8 | CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRURGICO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4%, CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FACIL LA SALIDA DE JABON EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS). | CAJA | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 9 | CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRURGICO IMPREGNADO CON YODO-POVYDONA. INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS). | CAJA | 300 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 10 | CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA ADULTO CON 60" EN "Y" CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL Y CON ENTRADA PARA EL CAPNOGRAFO SIN FILTRO CON BOLSA DE 3 LITRO CON MASCARILLA N° 5 DESECHABLE QUE SEA FLEXIBLE CON COJIN Y VALVULA CONTROLADORA DE PRESION, LAS MANGUERAS DEBEN SER CON RESISTENCIA A LA COMPLEANCE | PIEZA | 1050 | 0 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 |
| 11 | CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA PEDIATRICO CON 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLEANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL Y CON ENTRADA PARA EL CAPNOGRAFO, BOLSA DE 1 LITRO CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIATRICA N° 2 DESECHABLE DIAMETRO DE LAS MAGUERAS DE 1/2 PULGADA | PIEZA | 300 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |  |
| 12 | CIRCUITO CIRCULAR PARA ANESTESIA PEDIATRICO 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLEANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL BOLSA 2 LITROS CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIATRICA #3, DESECHABLE | PIEZA | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 13 | CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACION MANUAL TIPO BAIN ADULTO CON BOLSA DE TRES LITROS, VALVULA EXPIRATORIA, CODO, EXTENSION PARA CONECTAR A MAQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO | PIEZA | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACION MANUAL TIPO BAIN PEDIATRICO CON BOLSA DE UN LITRO, VALVULA EXPIRATORIA, CODO, EXTENSION PARA CONECTAR A MAQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO | PIEZA | 325 | 0 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |
| 15 | CUCHILLA RECORTADORA QUIRURGICA DE VELLO, LO ELIMINA ADECUADAMENTENTE PUEDE USARSE AUN EN AREAS DELICADAS, MINIMIZA EL TRAUMA ASOCIADO A LOS METODOS TRADICIONALES DE RASURADO EVITANDO INFECCIONES COMPATIBLE CON LA RECORTADORA QUIRURGICA 3M CLIPER MODELO 9661. CAJA CON 50 PIEZAS, ENTREGAR 6 RECORTADORAS AL INICIO DEL CALENDARIO | PIEZA | 4100 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 |
| 16 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ACCESOS VASCULARES PEDIATRICOS CON EXTENSION MICRODIAMETRO DE 3 VIAS 25 CM, CON 2 CONOS DE POLICARBONATO CALIBRE 18 G SIN RESORTE NI METAL QUE SIRVE COMO CONDUCTO UNICO DE INFUSION, UN SELLO DE SILICON LIBRE DE LATEX, ESPACIO MUERTO DE 0.4 ML, 3.1 CM DE ALTURA Y 1.823 GR DE PESO, ENTRADA UNIVERSAL SIN HENDIDURAS, LUER LOCK RETRACTIL PARA FIJAR A CATETER | PIEZA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  |
| 17 | ELECTRODO ADULTO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDIACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYON 100% PREGELIZADO Y CON GEL SOLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESION RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGENICO DE 6 CM. DE DIAMETRO. | PAQUETE | 4500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 500 | 500 | 500 | 750 |  |
| 18 | ELECTRODO DE MARCAPASO BIPOLAR TRANSVENOSO DEL NO. 6 | PIEZA | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 19 | ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE PARA MONITOREO CARDIACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYON 100% PREGELIZADO Y CON GEL SOLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESION, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGENICO DE 4.4CM. DE DIAMETRO. | SOBRE | 350 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 20 | ELECTRODO PEDIATRICO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDIACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYON 100% PREGELIZADO Y CON GEL SOLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESION, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGENICO DE 4.4CM. DE DIAMETRO. | SOBRE | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 | 200 |  |
| 21 | EXTENSION OPACA PARA PERFUSOR COMPAC FM DE 150 CM. TUBO GRADO MEDICO DE POLIETILENO COLOR NEGRO CON LO QUE EVITA LA ENTRADA DE LUZ A SU CONTENIDO Y SE PROTEGE A LOS MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES DE SER DEGRADADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS TIENE UN ADAPTADOR LUER LOCK MACHO Y EN EL OTRO EXTREMO UN LUER HEMBRA, CADA UNO CON SU TAPON PROTECTOR PURGADO DE 1.5 CM DE SOLUCION. PARA CONECTAR A JERINGA DE 50 CC | PIEZA | 1800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |  |
| 22 | EXTENSION TRANSPARENTE PARA PERFUSOR COMPACFM DE 150 CM. PARA JERINGA DE PERFUSOR, ES UN TUBO GRADO MEDICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE. SE UTILIZA PARA CONECTAR LA JERINGA TRANSPARENTE DE 50 CC Y PROLONGAR LA DISTANCIA ENTRE PERFUSOR Y EL PACIENTE, DANDOLE MAYOR COMODIDAD A ESTE EN LA ADMINISTRACION INTRAVENOSA DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS. | PIEZA | 15500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 3500 |  |
| 23 | GEL AGENTE CONDUCTOR ELECTROMÉDICO ACUOSO SIN OLOR, SOLUBLE EN AGUA DE CONSISTENCIA UNIFORME, NO SE SECA, SIN GOTEAR EN LOS TRANSDUCTORES O ELECTRODOS, HIPOALERGÉNICO, PRESENTACIÓN PREFERENTE EN BOQUILLA EN FORMA DE PIPETA. QUE NO GUARDE RESIDUOS BLANQUIZCOS EN LA BASE DEL TRANSDUCTOR Y QUE LO PUEDA DAÑAR AL CUARZO. CON LA SIGUIENTE FORMULA: CARBONERO, PROPANADIOL, TRIETANOLAMINA USP, CONSERVADOR Y AGUA PURIFICADA | TUBO | 900 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 |  |
| 24 | GUANTE PARA CIRUGIA ESTERIL DEL NO. 6 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCION DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCION EN LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTIMETRO DE ANCHO MAXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FIJACION EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTEN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACION, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACION EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR .10MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 76 MM + - 6 | PAR | 11000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2500 |  |
| 25 | GUANTE PARA CIRUGIA ESTERIL DEL NO. 6 1/2 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCION DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCION EN LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTIMETRO DE ANCHO MAXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FIJACION EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTEN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACION, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACION EN LA MANO DEBE VER SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR .10MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 83 MM + - 6 | PAR | 22000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 |  |
| 26 | GUANTE PARA CIRUGIA ESTERIL DEL NO. 7 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCION DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCION EN LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTIMETRO DE ANCHO MAXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FFIJACION EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTEN LIBRE DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACION, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACION EN LA MANO DEBE VER SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR .10MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 89 MM + - 6 | PAR | 22000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 |  |
| 27 | GUANTE PARA CIRUGIA ESTERIL DEL NO. 7 1/2 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCION DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCION EN LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTIMETRO DE ANCHO MAXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FFIJACION EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTEN LIBRE DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACION, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACION EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR .10MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 95 MM + - 6 | PAR | 24000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 4000 | 2000 | 3000 | 6000 |  |
| 28 | GUANTE PARA CIRUGIA ESTERIL DEL NO.8 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCION DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCION EN LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTIMETRO DE ANCHO MAXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FIJACION EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTEN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACION, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACION EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR .10MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 102 MM + - 6 | PAR | 7800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1800 |  |
| 29 | JABÓN ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CHORHEXIDINA AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS. | GALON | 1150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 300 |  |
| 30 | JABON ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS. EN BOTELLA DE UN LITRO CON DOSIFICADOR. BOTELLA | BOTELLA | 1450 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 |  |
| 31 | JERINGA ASEPTO (CON BULBO INTEGRAL) CAPACIDAD 100 ML. DE PLASTICO, ESTERILIZADA, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DESECHABLE. | PIEZA | 3500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 |  |
| 32 | JERINGA PARA GASOMETRIA DE UN ML CON HEPARINA DE LITIO SECA BALANCEADA FORMULA QUIMICA, QUE PERMITE TENER LA MAXIMA CARACTERISTICA DE ANTICOAGULACION DE LA HEPARINA SIN DAÑAR LA CERTEZA DE LA LECTURA DEL CALCIO Y DEL LACTATO EN LA MUESTRA, ADEMAS DE NO IONIZAR LOS ELECTRODOS DEL ANALIZADOR, DE 23.5 UNIDADES POR CM., COMO MAXIMO CON PROTECTOR DE AGUJA QUE RESGUARDE DE PINCHADURAS ACCIDENTAL Y FILTRO ELIMINADOR DE BURBUJAS | PIEZA | 27000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 |  |
| 33 | KIT DE MONITOREO DE PRESION INVASIVA CONFORMADO POR UN TRANSDUCTOR DESECHABLE CON TARJETA ELECTRONICA, DOS LLAVES DE TRES VIAS DE CIERRE HERMETICO, CON INDICADOR DE FLUJO Y CIERRE CADA UNO, FLUSH DE ENJUAGE DE 3 ML POR HORA TIPO GATILLO, CON DOS LINEAS DE MONITOREO, DOS TAPONES DE SELLO HERMETICO, CONEXION HEMBRA MACHO, LUER LOCK EN EMPAQUE GRADO MEDICO ESTERIL EL PROVEDOR DEBERA PROPORCIONAR CABLE COMPATIBLE CON LOS MONITORES QUE SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LAS BASES PARA EL TRANSDUCTOR PARA LAS DIFERENTES AREAS HOSPITALARIAS Y DEBERÁ PASAR POR EL LISTADO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES | PIEZA | 3900 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 900 |  |
| 34 | LANCETAS ESTERILES DESECHABLES, CON PUNTA CORTA, 3 CARAS, FILO UNIFORME, CAJA CON 200 PIEZAS. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 30 PUNCIONADORES AUTOMATICOS. | CAJA | 400 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 35 | MASCARILLA QUIRURGICA CON VISERA, (MICA) CON CINTA DE CARBON ANTIRREFLEJOS PARA ELIMINAR BRILLOS IMPERMEABLE, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA CARA Y CON UNA MICA QUE PROTEJE LOS OJOS DEL EQUIPO QUIRURGICO, DE ALTA EFICIENCIA. PRESENTACION CAJA CON 25 PIEZAS | PIEZA | 10500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 36 | MASCARILLA QUIRURGICA SIN VISERA, CON CINTA DE CARBON, ANTIRREFLEJANTE, IMPERMEABLE Y QUE SE ADHIERE PERFECTAMENTE A LA CARA E IMPIDE QUE SE EMPAÑEN LOS LENTES, DE ALTA EFICIENCIA. PRESENTACION CAJA CON 50 PIEZAS | PIEZA | 19200 | 3000 | 200 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |  |
| 37 | PAPEL PARA IMPRESORA DE EQUIPO CENTURY (CAJA CON 3) ROLLOS CÓDIGO P129362-819 | CAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGIA GENERAL QUE CONTIENE: 1 CUBIERTA IMPERMEABLE PARA MESA DEL INSTRUMENTAL (CON CUBIERTA PLASTICA) DE 127 X 229 CM, 3 BATAS QUIRURGICAS QUE CUBRAN TODA LA ESPALDA, LAS CINTAS EXTERNAS DEBEN ESTAR UNIDAS AL FRENTE O A UN COSTADO EN LA TARJETA DE TRANSFERENCIA PARA EVITAR CONTAMINACION, CON TOALLAS DE MANOS , 1 FUNDA PARA MESA DE MAYO CON PROTECCION PLASTICA IMPERMEABLE DE 58 X 137 CM., 1 SABANA DE CABEZA DE 251X 135 CM., 2 SABANAS LATERALES DE 196 X 97., 1 SABANA DE PIE DE 191 X 183 CM, CON REFERENCIAS QUE INDIQUEN COLOCACIÓN CORRECTA PARA EN CADA UNA DE LAS SABANAS, 4 CAMPOS. LAS SABANAS SERAN CON ADHESIVO Y REFUERZO ABSORBENTE, TODA LA ROPA DEBE SER REPELENTE A LOS FLUIDOS PERO ABSORBENTE, SIN SER PLASTICA, LA ENVOLTURA EXTERNA DEBE RESISTIR AL MANIPULEO PARA ASI EVITAR LA CONTAMINACION PERO AL MISMO TIEMPO QUE NO PRESENTE DIFICULTAD SU APERTURA. LA CARÁTULA DEBE TENER DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO, MEDIO DE ESTERILIZACIÓN , FECHA DE CADUCIDAD., PRESENTACION CAJA CON 10 PAQUETES | PAQUETE | 1350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |  |
| 39 | PINZA FABRICADA CON MATERIAL PLASTICO RIGIDO, QUE SE UTILIZA PARA OBTURAR TUBOS INGRESO/ EGRESO EN LAS LINEAS DE TRANSFERENCIA DE SOLUCIONES DE DIALISIS PERITONEAL, Y CATETERES DE SILICON. PERMITIENDO SEGURIDAD EN LA OBTURACION Y EVITANDO DAÑO AL TUBO PLASTICO O DE SILICON | PIEZA | 188 | 18 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 18 | 48 |  |
| 40 | PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR CON CARACTERISTICAS QUE EVITAN LA MIGRACION DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACION QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFILICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACION ANATOMICA QUE SEA FACIL DE RETIRAR Y QUE NO IRRITE LA PIEL CON SISTEMA REM, CON CABLE INTEGRADO. | PIEZA | 1350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |  |
| 41 | PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE NEONATAL DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR CON CARACTERISTICAS QUE EVITAN LA MIGRACION DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACION QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFILICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACION ANATOMICA QUE SEA FACIL DE RETIRAR Y QUE NO IRRITE LA PIEL CON SISTEMA REM, CON CABLE INTEGRADO. | PIEZA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
| 42 | PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR CON CARACTERISTICAS QUE EVITAN LA MIGRACION DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACION QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFILICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACION ANATOMICA QUE SEA FACIL DE RETIRAR Y QUE NO IRRITE LA PIEL CON SISTEMA REM, CON CABLE INTEGRADO. | PIEZA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 |  |
| 43 | POMADA PARA ROZADURAS Y LESIONES DE LA PIEL DEL BEBE POR EL CONTACTO CON EL PAÑAL, CON CONTENIDO ACTIVO DE DEXPANTHENOL, VASELINA BLANCA, CERA DE ABEJAS, ACEITE DE ALMENDRAS, PARAFINA LIQUIDA, ALCOHOLES DE CERA DE LANA, EMULSIONANTES TUBO DE 100 GRAMOS | PIEZA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 44 | SELLO DE AGUA ADULTO PARA SALA DE OPERACIONES, CONTENEDOR, TRANSPARENTE, COMPACTO, QUE PERMITE UNA VISUALIZACION FACIL Y PRECISA DE LOS FLUIDOS DENTRO DE LA UNIDAD. CONSTA DE 3 CAMARAS. 1. CAMARA DE RECOLECCION, GRADUADA EN ML. CON CAPACIDAD 2400ML. 2. CAMARA DE CONTROL DE ASPIRACION.3- CAMARA DE SELLADO BAJO AGUA, GRADUADA EN CM DE H2O, EN LA BASE TIENE UN SOPORTE, QUE PERMITE SU APOYO EN EL PISO EN AMBOS LADOS DE LA PARTE SUPERIOR TIENE 2 GANCHOS PARA FIJARLA EN LA CAMA DEL PACIENTE. EN LA PARTE SUPERIOR TIENE INTEGRADA LA CONEXION PARA EL TUBO DE DRENAJE DEL PACIENTE, ESTE EN EL EXTREMO PROXIMAL, ES CORRUGADO PARA EVITAR SU ACODAMIENTO, EN EL EXTREMO DISTAL TIENE UN CONECTOR, RANURADO COMPATIBLE CON TUBO DE 1/4 Y 3/8, TAMBIEN CONSTA DE UNA VALVULA DE DESCARGA DE PRESIÓN NEGATIVA, Y EL CONCECTOR PARA EL TUBO DE PRESIÓN NEGATIVA. | PIEZA | 1150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 300 |  |
| 45 | SELLO DE AGUA NEONATAL PARA SALA DE OPERACIONES, CONTENEDOR, TRANSPARENTE, COMPACTO, QUE PERMITE UNA VISUALIZACION FACIL Y PRECISA DE LOS FLUIDOS DENTRO DE LA UNIDAD. CONSTA DE 3 CAMARAS. 1. CAMARA DE RECOLECCION, GRADUADA EN ML. CON CAPACIDAD 700ML. 2. CAMARA DE CONTROL DE ASPIRACION.3- CAMARA DE SELLADO BAJO AGUA, GRADUADA EN CM DE H2O, EN LA BASE TIENE UN SOPORTE, QUE PERMITE SU APOYO EN EL PISO EN AMBOS LADOS DE LA PARTE SUPERIOR TIENE 2 GANCHOS PARA FIJARLA EN LA CAMA DEL PACIENTE. EN LA PARTE SUPERIOR TIENE INTEGRADA LA CONEXION PARA EL TUBO DE DRENAJE DEL PACIENTE, ESTE EN EL EXTREMO PROXIMAL, ES CORRUGADO PARA EVITAR SU ACODAMIENTO, EN EL EXTREMO DISTAL TIENE UN CONECTOR, RANURADO COMPATIBLE CON TUBO DE 1/4 , TAMBIEN CONSTA DE UNA VALVULA DE DESCARGA DE PRESIÓN NEGATIVA, Y EL CONECTOR PARA EL TUBO DE PRESIÓN NEGATIVA. ANCHO 10 CM | PIEZA | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 46 | SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION 14 FR. 4.7 MM. X 57.0 CM., ESTERIL, 1 LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM. DE PVC GRADO MEDICO, CON PUNTA BICEL ROMA, CON UN ANGULO DE 15°, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE, CONSTA DE CATETER DE SUCCION SILICONIZADO CON ORIFICIOS LATERALES, CUBIERTO CON UNA CAMISA SELLADA CON LEVAS QUE PERMITEN SU DESLIZAMIENTO HACIA EN TUBO ENDOTRAQUELA VIA UNA PIEZA EN "T" CON UN PUERTO DE IRRIGACION QUE CONECTA EN FORMA DIRECTA SIN NECESIDAD DE ACCESORIOS ADICIONALES, LA PIEZA EN "T" PERMITE LA CONEXION DEL CIRCUITO DE VENTILACION DE UN LADO U OTRO SIN OCASIONAR TORQUE EN EL SISTEMA DE SUCCCION SE ACCIONA A TRAVES DE UNA VALVULA DE SEGURIDAD VIA ACCION DEL PULGAR, QUE SOLO ACCIONA LA SUCCION CUANDO ESTA PRESIONADO Y DEJA DE SUCCIONAR SOLO DEJANDO DE PRESIONAR, NO REQUIERE ROTACION PARA CIERRE, CON PROTECCION EN EL PUERTO DE ASPIRACION QUE EVITE DERRAMES DE SECRECIONES | PIEZA | 2700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 |  |
| 47 | SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTATICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCION Y Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 18 CM MICRO 3 VÍAS. BLISTER CON UNA PIEZA: (TRES CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICON, CUERPO DE VALOX. CON EXTENSION ANTIACODAMIENTO DE TRIPLE DERIVACION). DIAMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.07 ML. CON TERMINAL LUER LOCK MACHO Y 4 OBTURADORES RETIRABLES. | PIEZA | 6000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |  |
| 48 | SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA, SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTATICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCION Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 13 CM MICRO 2 VÍAS, BLISTER CON UNA PIEZA: ( DOS CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICON, CUERPO DE VALOX, DIAMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.04 ML, CON TERMINAL LUER LOCK Y 2 OBTURADORES. | PIEZA | 9000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |  |
| 49 | SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CONO DE POLICARBONATO GRADO MEDICO COMPATIBLE CON LIPIDOS Y FARMACOS CITOSTATICOS DE FORMA CONICA CON TRES ORIFICIOS QUE PROPORCIONAN UN CAUDAL DE GAUGE 16 CONTIENE UN ESPACIO MUERTO DE 0.06 ML SELLO DE SILICON SIN LATEX SIN RESORTES NI METAL, RESISTE, PRESIONES MENOS DE 465 MMHG Y HASTA DE MAS DE 2327 MMHG; EL CONECTOR SE PUEDE USAR PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS O ARTERIALES, CUERPO DE VALOX PIEZA UNICA CON ACCESO UNIVERSAL LISO SIN HENDIDURAS, DURABILIDAD DE 7 DIAS REPORTADO SIN CONTAMINARSE ESTO DADO POR REFERENCIAS CIENTIFICAS | PIEZA | 9500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 50 | TAPON MULTIUSOS, DE POLIPROPILENO, OBTURADOR DE ROSCA QUE TIENE CONEXIÓN LUER LOCK MACHO Y CUBIERTA PROTECTORA, OBTURADOR DE CATETERES Y VIAS DE INFUSION, UTIL PARA PACIENTES AMBULATORIOS Y PACIENTES QUE REQUIEREN MANTENER VIAS INTRAVENOSAS PERMEABLES Y ESTERILES SIN PASAR POR ELLAS SOLUCION, POR SU DISEÑO TIENE LA CAPACIDAD DE OBTURAR EQUIPOS, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS QUE TENGAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONEXION, LUER HEMBRA, LUER MACHO, LOCK HEMBRA, LOCK MACHO, Y USARSE TAMBIEN EN AGUJAS O CANULAS DE PUNCION VENOSA, PARA TAPAR JERINGAS PRELLENADAS CUANDO SE DEBEN ALMACENAR Y/O TRANSPORTAR Y PARA INYECCIONES INTERMITENTE, DESECHABLE EMPAQUE BLISTER | PIEZA | 22500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |  |
| 51 | TAPON DE PLASTICO AMARILLO, TAPON OBTURADOR CON SITIO DE INYECCION CENTRAL CON MEMBRANA DE LATEX POR DEBAJO DEL NIVEL PROTEGIDA CONTRA CONTAMINACION POR CONTACTO CON OBJETOS NO ESTERILES AUTOOBTURABLE, QUE ASEGURE EL RESELLADO DESPUES DE INYECCIONES. GEOMETRIA INTERNA EN FORMA DE CONO INVERTIDO QUE MINIMIZA LA POSIBILIDAD DE DAÑO AL CATETER O EQUIPO COMO RESULTADO DE LA PENETRACION DE LA AGUJA. ELABORADO DE PLASTICO ABS (COPOLIMERO DE ACRILONITRILO BUTADIENO Y ESTIRENO) LATEX CON CONEXION LUER LOCK MACHO DESECHABLE ESTERIL EN EMPAQUE BLISTER. | PIEZA | 20000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |  |
| 52 | TIRAS INDICADORES PARA VAPOR CON INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETRO IMPRESO EN UNA TIRA DE PAPEL; CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 53 | TUBOS DE CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN 121 C/15 MIN. CAJA CON 100 TUBOS) | CAJA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 54 | UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE, NO TRANSPARENTE, UNITALLA, FILIPINA CON BOLSA CON TRIANGULO INTEGRADO EN CUELLO EN V, APERTURA DE MANGA 25 CM. PANTALON CON BOLSA, JARETA EN LA CINTURA, QUE NO SE ADHIERA AL CUERPO, QUE ENGA UNA DURABILIDAD DE UNA JORNADA DE TRABAJO. | PIEZA | 3000 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 |  |
| 55 | NEBULIZADOR CON TAPA DE LLENADO PARA MICRONEBULIZADOR AERONEB | PIEZA | 125 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 |  |
| 56 | CONECTOR EN T PEDIATRICO PARA MICRONEBULIZADOR AERONEB | PIEZA | 125 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 |  |
| 57 | TUBO CONECTOR EN "T" DE BAJA PRESION 243.8 CM SIT-96-V CAJA CON 50 PIEZAS | PIEZA | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 58 | CARTUCHOS DE OXIDO DE ETILENO AL 100% STERI - VAC-4-100 CAJA DE 96 PIEZAS | CAJA | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 59 | TERMÓMETRO TIMPANICO DE TECNOLOGIA INFRAROJA PARA USO EN HOSPITALES CON UNA VIDA MINIMA DE 10,000 TOMAS DE TEMPERATURAS DIARIAS, CON GARANTIA DE USO PROFESIONAL, LENTE DURA DE ALTA RESISTENCIA, TRES BATERIAS AAA PARA TIEMPO ESTIMADO DE 10,000 TOMAS, LECTURA CON EQUIVALENCIA ORAL, RECTAL Y CENTRAL EN C° Y F° CON CUBIERTA ANTIROBO, CON SONDA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA INTRODUCIRSE EN EL CANAL AUDITIVO Y ESTA INDICADA PARA CUALQUIER GRUPO DE EDAD, DISEÑO ERGONOMICO Y EL EXPULSOR DE PROTECTOR DE SONDA FACILITAN SU USO Y MANEJO, Y LOS PROTECTORES DE SONDA ELIMINAN TOTALMENTE POSIBLES RIESGOS DE CONTAGIO, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO CON ILUMINACION QUE MUESTRA INFORMACION ESPECIFICA DE LAS DISTINTAS FUNCIONES DEL TERMOMETRO | PIEZA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 60 | COMODO DESECHABLE DE PULPA DE CARTON ADULTO | PIEZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | ORINAL DESECHABLE DE PULPA DE CARTON ADULTO | PIEZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | CALENTADOR DE PASO PARA NEBULIZADOR DE 500 ML CON PERILLA DE AJUSTE PARA TEMPERATURA | PIEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA ESTERIL 1/4 3/16 | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 64 | CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA ESTERIL 1/2 3/8 | PIEZA | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |  |
| 65 | CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA ESTERIL 3/16 3/16 CON LUER | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 66 | Trampa de agua D-fend, negra para monitores y módulos de gases de Datex-Omheda en el entorno de la anestesia Aestiva/5. | PIEZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 67 | Sensor reutilizable pediátrico para monitores general-electric con función de espirometría del paciente compatibles con Maquina de Anestesia Datex-Omheda Aestiva /5 con espacio muerto 2.5 ml, para paciente con volumen tidal 15-300 ml. | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 68 | Línea de muestreo de gases de anestesia desechable, 3m/10ft; de un solo uso, libre de látex con conector luer lock doble macho y que sean compatible con monitores Datex-Omheda de la Maquina de Anestesia Aestiva/5. Paquete con 10 pza. | PIEZA | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 |  |
| 69 | Sensor de entropía desechable compatible con monitores Datex-Omheda de la Maquina de Anestesia Aestiva/5. Paquete con 25 zas. | PAQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 | Electrodo para terapia eléctrica, autoadhesivos, con gel preaplicado; para estimulación cardiaca, desfibrilación y ECG, con cable de derivación de 0,6 m diseñados para pacientes de 15 kg o mas y que permiten la conexión previa del conjunto de electrodos al equipo manteniendo du integridad y vida útil. Compatible con desfibrilador LIFEPAK- 20. Cat. 41402-000043. Presentación caja con 1 pza. 15 x mes. | PAQUETE | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |  |
| 71 | Tubo de drenaje de silicón con sistema de cuatro canales que evita taponamiento cardiaco de 10 Fr. con conector, trocar flexible, centro macizo, con conector y bulbo recolector de silicón esto evita que se doble facilitando el retiro del mismo. Presentación caja con 10 piezas. | PIEZA | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 | Cánula para traqueostomía larga con alma de acero globo de baja presión, con aleta de collar ajustable, radiopaca de silicona reforzada con espiral de alambre y balón de inflado transparente. Se adapta a cuello largo o corto de pacientes no. 9 | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 73 | Cánula para traqueostomía larga con alma de acero globo de baja presión, con aleta de collar ajustable, radiopaca de silicona reforzada con espiral de alambre y balón de inflado transparente. Se adapta a cuello largo o corto de pacientes no. 8. | PIEZA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 74 | Cánula para traqueostomía larga con alma de acero globo de baja presión, con aleta de collar ajustable, radiopaca de silicona reforzada con espiral de alambre y balón de inflado transparente. Se adapta a cuello largo o corto de pacientes no. 7. | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 75 | Bolsa de polietileno 12.1 x 11.7 x 11.3 de uso único para facilitar y organizar el conteo de gasas quirúrgicas, es una bolsa con bolsillos transparentes y forro azul brillante, con sistema dispensador y rack adaptable a pared o porta sueros. Paquete con 50 pzas. Presentación caja con 5 paquetes. | PAQUETE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | Bolsa de polietileno 13.0 x 12.0 x 11.5 de uso único para facilitar y organizar el conteo de gasas quirúrgicas, es una bolsa con bolsillos transparentes y forro azul brillante, con sistema dispensador y rack adaptable a pared o porta sueros. Paquete con 50 pzas. Presentación caja con 5 paquetes. | PAQUETE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | Funda de cámara plegada con ayuda de introducción de cartón para toracoscopio estéril y desechable de 13 x 242 cm de largo. Cat. 040115-01 | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 78 | CANULA VENOSA UNICA DLP CUERPO OVAL 36 X 46 FR MODELO 91265 | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 79 | TOALLAS DESINFECTANTES PREHUMEDECIDAS CON BENCIL ALCOHOL Y PEROXIDO DE HIDROGENO BOTE CON 160 TOALLAS | BOTE | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |  |
| 80 | ENJUAGUE BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL .12 % ENVASE CON 200 ML | FRASCO | 450 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 81 | TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE EXAMEN GENERAL DE ORINA | FRASCO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 82 | HOJA SENSOR QUE SE UTILIZA EN EL PAQUETE DE LA PRUEBA DE BOWIE DICK NOS INDICA SI EL ESTERILIZADOR LOGRA EXTRACCION DE AIRE COMPLETA VIRANDO EL COLOR AMARILLO PALIDO AUN COLOR AZUL VERDE EN PRESENCIA DE AIRE U OTROS GASES NO CONDENSABLES. PRESENTACION PAQUETE CON 50 HOJAS | PAQUETE | 72 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |  |
| 83 | Gancho monopolar en L (compatible con generador Valley Lab) | PIEZA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 84 | Cable monopolar para cirugía laparoscópica (compatible con generador Valley Lab) | PIEZA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 85 | Aguja espinal Whitacre con punta de lapiz No 25 G, .51 mm x 8.89.cm | PIEZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 | Injerto de PTFE pared delgada de 3.5 mm x 40 cm | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 87 | Injerto de PTFE pared delgada de 4 mm x 40 cm | PIEZA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 88 | Injerto de PTFE pared delgada de 5 mm x 40 cm | PIEZA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 89 | Injerto de PTFE pared delgada de 6 mm x 40 cm | PIEZA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 90 | Injerto de PTFE pared delgada de 8 mm x 40 cm | PIEZA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 91 | KIT PARA CANULACION FEMORAL PERCUTANEA 19 FR ARTERIAL | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 92 | KIT PARA CANULACION FEMORAL PERCUTANEA 21 FR ARTERIAL | PIEZA | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |  |
| 93 | JERINGA PERFUSOR FT, JERINGA CON AGUJA HIPODERMICA PARA BOMBA DE INFUSION DE 50 ML. TRANSPARENTE. | PIEZA | 20000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |  |
| 94 | JERINGA PERFUSOR FT. JERINGA CON AGUJA HIPODERMICA PARA BOMBA DE INFUSION DE 50 ML. OPACA. | PIEZA | 2250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 0 |
| 95 | ADAPTADOR UNIVERSAL DE 22 MM D.E Y 15 MM D.I. PARA CIRCUITOS DE VENTILACION . | PIEZA | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | ESPUMA MULTIENZIMATICA ANTIADHERENTE, LIMPIADORA Y HUMECTANTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICA EN SPRAY CON PUNTA APLICADORA RECIPIENTE DE ALUMINIO CON 474 ML DE ESPUMA EN SPRAY | PIEZA | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 97 | ADAPTADOR “T” DESECHABLE CON BRAZO DE 22 MM DE DIÁMETRO EXT. Y 15 DE INTERNO. | PIEZA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 98 | ADAPTADOR REBARBADO DE MANGUERA PARA SALIDA DE OXIGENO CON ROSCA DE D.I.S.S. NORMAL (BAYONETA O COLA DE RATON). DESECHABLE | PIEZA | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
| 99 | ADAPTADOR/CONECTOR TITANIO TIPO LUER LOCK PARA CATETER DE DIALISIS PERITONEAL | PIEZA | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
| 100 | AGENTE HEMOSTATICO ABSORBIBLE TOTALMENTE BIOCOMPATIBLE, NO BIOLOGICO, SINTETIZADO DE FUENTES VEGETABLES, MICROESFERAS POLISACARIDAS HEMOSTATICAS, PRODUCE GELATINIZACION INSTANTANEA PRESENTACION CAJA CON 5 PIEZAS | CAJA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 101 | AGUJA DE RAQUIANESTÉSIA TIPO QUINKE, DESECHABLE. ESTÉRIL CON MANDRIL, CALIBRE 20 G, LONGITUD 7.5 A 8.8 CM. | PIEZA | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 102 | AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 14 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN, SE REQUIERE DISPARADOR | PIEZA | 135 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |  |
| 103 | AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 18 POR 16 CM DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN, SE REQUIERE DISPARADOR | PIEZA | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |  |
| 104 | AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 16 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN, SE REQUIERE DISPARADOR | PIEZA | 140 | 25 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 25 |  |
| 105 | AGUJA PARA FÍSTULA ARTERIAL Y VENOSA NO. 16 GAUJES SILICONIZADA 35 CM LARGO, CON AGUJA DE 1" Y ALAS TEXTURIZADAS | PIEZA | 1350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |  |
| 106 | AGUJA PARA FÍSTULA ARTERIAL Y VENOSA NO. 17 GAUJES SILICONIZADA 35 CM LARGO, CON AGUJA DE 1" Y ALAS TEXTURIZADAS . | PIEZA | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 107 | AGUJA PARA FÍSTULA ARTERIAL Y VENOSA NO.15 GAUJES SILICONIZADA 35 CM LARGO, CON AGUJA DE 1" Y ALAS TEXTURIZADAS | PIEZA | 1350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |  |
| 108 | ALMOHADILLA (ADULTO) PARA CABEZA EN FORMA DE DONUT 20.5 X 7.5 X 4.5 | PIEZA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 109 | ALMOHADILLA (ADULTO) PARA CABEZA EN FORMA DE HERRADURA 20.5 X 7.5 X 4.5 | PIEZA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 110 | ALMOHADILLA (NEONATAL) PARA CABEZA EN FORMA DE DONUT 8.3 X 3.8 X 2 | PIEZA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 | ALMOHADILLA DE SOPORTE PARA TALON DE 15 X 8.3 X 4.5 | PAR | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 | ALMOHADILLA APOYADOR DE MAYO 53 X 47 X 16 | PIEZA | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 | ALMOHADILLA CUERPO ENTERO 183 X 50 X 1.3 | PIEZA | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 | ALMOHADILLA CUERPO ENTERO PEDIATRICA 117 X 50 X 1.3 | PIEZA | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 115 | ALMOHADILLA PROTECTOR DE TALON 32 X 20 X 1.3 | PIEZA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 | ALMOHADILLA ESTABILIZADOR DE BRAZO DE 6 X 5 X .6 | PIEZA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | ALMOHADILLA DE CUNA DE 66 X 30 X 1.3 | PIEZA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 118 | ALMOHADILLA PARA APOYO DE RODILLA DE 43 X 27 X .6 | PIEZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 119 | ALMOHADILLA PARA APOYO DE RODILLA 56 X 50 X 1.3 | PIEZA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 120 | ALMOHADILLAS PARA SENSOR DE NIVEL II SARNS 195240, ES PARCHE ADHERIBLE AL OXIGENADOR PARA USO DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA CAJA CON 60 PZAS | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 121 | ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48HRS. APLICADOR CON ESPONJA CON UNA DOSIS DE 26ML. | PIEZA | 3600 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 |  |
| 122 | ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48HRS. APLICADOR CON ESPONJA CON UNA DOSIS DE 10.5ML. | CAJA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 123 | ANTISEPTICO TOPICO ESTERIL PARA LA PREPARACION PREOPERATORIA DE LA PIEL, COMBINA ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% Y YODOFORO AL 0.7% FORMA UNA PELICULA SOBRE LA PIEL DEL PACIENTE CON UN EFECTO ANTIMICROBIANO RESIDUAL HASTA POR 12 HRS. APLICADOR CON ESPONJA DE URETANO, CON UNA DOSIS DE 26 ML. CAJA CON 20 PIEZAS | CAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 124 | ANTISEPTICO TOPICO ESTERIL PARA LA PREPARACION PREOPERATORIA DE LA PIEL, COMBINA ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% Y YODOFORO AL 0.7% FORMA UNA PELICULA SOBRE LA PIEL DEL PACIENTE CON UN EFECTO ANTIMICROBIANO RESIDUAL HASTA POR 12 HRS. APLICADOR CON ESPONJA DEURETANO, CON UNA DOSIS DE 6 ML. CAJA CON 50 PIEZAS | CAJA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 125 | PINZA REUSABLE CON ENDOCLIP DE 11 MM Y APLICADOR DE 10 MM PARA USO LAPAROSCOPICO | PIEZA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |
| 126 | APLICADOR MULTIPLE DE CLIPS, 20 PIEZAS PEQUEÑAS DE TITANIUM POR INSTRUMENTO, EL CLIP MIDE 9MM. ESTERIL. DESECHABLE. CAJA CON 6 PZAS. | PIEZA | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |  |
| 127 | APLICADOR TIPO COTONETE SUAVE FLEXIBLE CON PUNTA REDONDA ELABORADA CON ALGODÓN 100% COMPACTO DE TEJIDO APRETADO TOTALMENTE ADHERIDO EN LOS EXTREMOS SIN RIESGO DE DESPRENDIMIENTO O DEFORMACION DEL MISMO TAMAÑO APROXIMADO DE LARGO DE 8 CM, PAQUETE CON 100 PIEZAS. | PAQUETE | 230 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 70 |  |
| 128 | APOSITO POSTQUIRURGICO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE, MIDE 15.5 X 8.5 CM, AUTOADHERIBLE ESTERIL, PRESENTACION CAJA CON 20 PZAS. | CAJA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 129 | APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO, FLEXIBLE COMPUESTO DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA, GELATINA Y PECTINA ESTIMULA LA EPITELIZACION Y SE UTILIZA EN HERIDAS SUPERFICIALES CON EXUDADO ESCASO ACTUA COMO BARRERA AL AGUA, AL OXIGENO Y LOS MICROORGANISMOS MANTENIENDO UN AMBIENTE HUMEDO EN EL LECHO DE LA HERIDA ESTERIL DE 10 X 10 CM. | PIEZA | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |
| 130 | APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ESTERIL, RESPALDO DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX CON SISTEMA DE APLICACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA DE 10 X 12 CM. | PIEZA | 19000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 131 | APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ESTERIL, RESPALDO DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX CON SISTEMA DE APLICACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA DE 8.5 X 10.5 CM. | PIEZA | 24000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 |
| 132 | APÓSITO ANTIMICROBIANO NO ADHERENTE PRECORTADO EN T, IMPREGNADO CON ANTISÉPTICO POLYHEXAMETILENO DE BIGUANIDA, IMPREGNADO CON PHMB AL 0.2% EN AMBAS CARAS TAMAÑO 5 X 5 CM, SOBRE CON DOS PIEZAS | PIEZA | 2700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 0 |
| 133 | APOSITO AUTOADHERIBLE HIDROCELULAR MULTICAPA, ADHESIVO, FORMADO POR TRES CAPAS UNA PRIMERA EN CONTACTO CON LA LESION ADHESIVA, OTRA INTERMEDIA HIDROCELULAR SUAVE Y ALTAMENTE ABSORBENTE Y UNA EXTERIOR IMPERMEABLE Y BARRERA BACTERIANA MEDIDAS DE ESTERIL MEDIDAS 12.5 X 12.5 CM. | PIEZA | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |
| 134 | APOSITO AUTOADHERIBLE HIDROCELULAR MULTICAPA, ADHESIVO, FORMADO POR TRES CAPAS UNA PRIMERA EN CONTACTO CON LA LESION ADHESIVA, OTRA INTERMEDIA HIDROCELULAR SUAVE Y ALTAMENTE ABSORBENTE Y UNA EXTERIOR IMPERMEABLE Y BARRERA BACTERIANA ESTERIL MEDIDAS 17.5 X 17.5CM. | PIEZA | 90 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |
| 135 | APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL DE 20 X 20 CM. ESTERIL, COMPUESTO POR UNA CAPA INTERNA CON 3 HIDROCOLOIDES (GELATINA, PECTINA Y CARBOXIMETICELULOSA SODICA), POLISOBUTILENO Y POLIMEROS ELASTOMERICOS ADICIONADOS A LA FORMULA PARA CONTROL Y FORMACION DEL GEL. UNA CAPA EXTERNA COMPUESTA POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPERMEABLE A LIQUIDOS, GASES Y BACTERIAS. INTERACTUA CON EL EXUDADO DE LA HERIDA PRODUCIENDO UNA MASA SUAVE QUE PERMITA RETIRAR EL APOSITO SIN LESIONAR LOS TEJIDOS DE NEOFORMACION. CONTRIBUYE A AISLAR LA HERIDA CONTRA LA CONTAMINACION BACTERIANA Y EXTERNA. | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 136 | APOSITO LIBERADOR DE PLATA NANOCRISTALINA COMPUESTO DE TRES CAPAS, DOS EXTERNAS IMPREGNADAS DE PLATA NANOCRISTALINA Y UNA CENTRAL DE POLIESTER RAYON QUE UNE LAS CAPAS, AL CONTACTO CON EL EXUDADO COMIENZA SU LIBERACION MEDIDA 10 X 10CM. | PIEZA | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |
| 137 | APOSITO COMPUESTO DE FIBRA DE HIDROFIBRA CARBOXIMETILCELULOSA SODICA Y PLATA IONICA EN UN 1.2 % ABSORBEN GRANDES CANTIDADES DEL FLUIDO DE LA HERIDA DE 10 X 10 CM | PIEZA | 100 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |  |
| 138 | APOSITO POSTQUIRURGICO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE, MIDE 25 X 10 CM, AUTOADHERIBLE ESTERIL, PRESENTACION 20 PIEZAS POR CAJA | CAJA | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |
| 139 | APOSITO POSTQUIRURGICO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE, MIDE 9.5X 8.5CM, AUTOADHERIBLE ESTERIL CAJA CON 25 PIEZAS | CAJA | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |  |
| 140 | APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL QUE CONSISTE EN UNA FINA PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO CUBIERTO POR UN ADHESIVO DE ACRILATO, HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX Y SENSIBLE A LA PRESIÓN. EL APÓSITO TIENE UN CORTE PROFUNDO (SUAJE) EN EL EXTREMO SUPERIOR Y UN BORDE REFORZADO DE TELA SUAVE NO TEJIDA. EL APÓSITO ES SEMIPERMEABLE, PERMITIENDO EL INTERCAMBIO DE GASES CON EL MEDIO EXTERNO, PERO IMPIDE LA ENTRADA DE AGUA, BACTERIAS Y VIRUS. FACILITA SU APLICACIÓN GRACIAS A SU SISTEMA TIPO “MARCO” Y SU ESTABLIZACIÓN CON 2 CINTAS ESTÉRILES. MIDE 5 X 5.7 CM. CAJA CON 100 PZAS. | PIEZA | 9000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 141 | APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL RESPALDO DE POLIURETANO, SEMI PERMEABLE, DESECHABLE PARA FIJACION DE CATETER SUAJADO CON DOS CINTAS ESTERILES INCLUIDAS Y ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE LATEX Y CON MARCO DE REFERENCIA PARA SU APLICACION DE 7 X 8.5CM. | PIEZA | 13500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| 142 | APÓSITO TRANSPARENTE ÉSTERIL INTEGRADO POR UNA ALMOHADILLA DE GEL CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% MEDIDAS: 10 X 12 CM | CAJA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 143 | APÓSITO TRANSPARENTE ÉSTERIL INTEGRADO POR UNA ALMOHADILLA DE GEL CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% MEDIDAS: 8,5 X 11,5 CM | CAJA | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 144 | BASE TROQUELADA PARA CATETER DE 30 X 7 CM. RIGIDA, LAVABLE, RESISTENTE A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION | PIEZA | 1350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |  |
| 145 | BASE TROQUELADA PARA CATETER DE 7 X 125 CM., RIGIDA, LAVABLE, RESISTENTE A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION | PIEZA | 1350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |  |
| 146 | BATA DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO 100%, REPELENTE AL PASO DE FLUIDOS, MINIMA GENERACION DE PELUSA, LIBRE DE LATEX, MIDE DE LARGO 115+ - 5 CM, CUELLO ANATOMICO REDONDEADA CON ADHESIVO DE VELCRO Y/O BROCHE DE PRESIÓN PARA AJUSTE DE CUELLO CON TARJETA DE TRANSFERENCIA EN DONDE IRAN INSERTADAS LAS CINTAS DE AMARRE EXTERNO, QUE CUBRA LA ESPALDA, PUÑOS DE ALGODON AJUSTABLES, TAMAÑO GRANDE CON TOALLA DE SECADO, CINTAS DE AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA DE 65 A 70 CM, DOBLADA AL REVERSO, CAIDA LIBRE. EMPAQUE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y FACIL APERTURA CON ETIQUETA QUE CONTENGA, IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO CON NOMBRE , NÚMERO DE REFERENCIA, CONTENIDO, LOTE. FORMA DE ESTERILIZACIÓN Y FECHA DE CADUCIDAD. TALLA EXTRAGRANDE | PIEZA | 680 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |  |
| 147 | BATA DESECHABLE ESTERIL DE POLIPROPILENO 100%, REPELENTE AL PASO DE FLUIDOS, MINIMA GENERACION DE PELUSA, LIBRE DE LATEX, MIDE DE LARGO 115+ - 5 CM, CUELLO ANATOMICO REDONDEADA CON ADHESIVO DE VELCRO Y/O BROCHE DE PRESIÓN PARA AJUSTE DE CUELLO CON TARJETA DE TRANSFERENCIA EN DONDE IRAN INSERTADAS LAS CINTAS DE AMARRE EXTERNO, QUE CUBRA LA ESPALDA, PUÑOS DE ALGODON AJUSTABLES, TAMAÑO GRANDE CON TOALLA DE SECADO, CINTAS DE AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA DE 65 A 70 CM, DOBLADA AL REVERSO, CAIDA LIBRE. EMPAQUE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y FACIL APERTURA CON ETIQUETA QUE CONTENGA, IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO CON NOMBRE , NÚMERO DE REFERENCIA, CONTENIDO, LOTE. FORMA DE ESTERILIZACIÓN Y FECHA DE CADUCIDAD. TALLA GRANDE | PIEZA | 1250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |  |
| 148 | BOLSA C- FUSOR DE INFUSION REHUSABLE CON MANOMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 1000 ML | PIEZA | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| 149 | BOLSA C- FUSOR DE INFUSION REHUSABLE CON MANOMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 500 ML | PIEZA | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
| 150 | BOLSA MIXTA GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO, HIDROFOBO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 10 X 28 PRESENTACION CAJA CON 1000 PIEZAS | CAJA | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |  |
| 151 | BOLSA MIXTA GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO, HIDROFOBO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL, GRADO MEDICO TAMAÑO 30 X 51 PRESENTACION CAJA CON 500 PIEZAS | CAJA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 152 | BOLSA MIXTA GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO, HIDROFOBO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO DE 15 X 28 PRESENTACION CAJA CON 1000 PIEZAS | CAJA | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |  |
| 153 | BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO, HIDROFOBO, POROSIDAD CONTROLADA, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO TAMA?O 20 X 42 CM PRESENTACION CAJA CON 1000 PIEZAS | CAJA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 154 | BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO, HIDROFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO. DE 25 X 36 CM. CAJA CON 1000 PIEZAS. | CAJA | 55 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 155 | BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA.QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LOS CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCION | PIEZA | 1250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |  |
| 156 | BOLSA RESERVORIO DE 2500 ML PARA RESUCITADOR REUSABLE TRANSPARENTE | PIEZA | 108 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |  |
| 157 | BOLSA RESERVORIO DE 600 ML PARA RESUCITADOR REUSABLE TRANSPARENTE. | PIEZA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 158 | BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 300 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNA | CAJA | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 159 | BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 600 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNA | CAJA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 160 | BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 150 ML, CAJA CON 12 | CAJA | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 161 | BOLSA TYVEK Y MILLAR CON INDICADOR QUIMICO INTEGRADO SILICONIZADO PLASTICO TRANSPARENTE, TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZAR EN PEROXIDO DE HIDROGENO MIDE 150 X 320 MM | CAJA | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 162 | BOLSA TYVEK Y MILAR CON INDICADOR QUIMICO INTEGRADO, SILICONIZADO PLASTICO TRANSPARENTE, TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZAR EN PERÓXIDO DE HIDRÓGENO TERMOSENSIBLE MIDE 250X400MM. PRESENTACION CAJA CON 250 PIEZAS | CAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 163 | BOLSA TYVEK Y MILAR CON INDICADOR QUIMICO INTEGRADO, SILICONIZADO PLASTICO TRANSPARENTE, TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZAR EN PERÓXIDO DE HIDRÓGENO TERMOSENSIBLE MIDE 250X750MM. PRESENTACION CAJA CON 250 PIEZAS | CAJA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 164 | BOTA PARA CIRUJANO 100% DE POLIPROPILENO, ANTIDERRAPANTES Y RESISTENTES AL RASGADO COLOR AZUL CON PLANTILLA DE 60 GR. DESECHABLE, PAQUETE CON 25 PARES. | PAQUETE | 1000 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 300 |  |
| 165 | CABLE DE ESTIMULACION AURICULAR TEMPORAL MONOPOLAR MODELO 6492 CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTAN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACION DEL CABLE ESTA CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICARDICA ATRAUMATICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACION MIENTRAS EL CABLE ESTA IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICARDICO UNA AGUJA TORACICA ATRAUMATICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACION A TRAVEZ DE LA PARED TORACICA, PRESENTACION 12 PIEZAS POR CAJA | CAJA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |
| 166 | CABLE DE ESTIMULACION EPICARDICO ADULTO TEMPORAL MONOPOLAR 6500 CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTAN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACION DEL CABLE ESTA CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICARDICA ATRAUMATICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACION MIENTRAS EL CABLE ESTA IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICARDICO UNA AGUJA TORACICA ATRAUMATICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACION A TRAVEZ DE LA PARED TORACICA, PRESENTACION 12 PIEZAS POR CAJA | CAJA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 167 | CABLE DE ESTIMULACION EPICARDICO PEDIATRICO TEMPORAL MONOPOLAR MODELO 6491 CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTAN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACION DEL CABLE ESTA CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICARDICA ATRAUMATICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACION MIENTRAS EL CABLE ESTA IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICARDICO UNA AGUJA TORACICA ATRAUMATICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACION A TRAVEZ DE LA PARED TORACICA, PRESENTACION 12 PIEZAS POR CAJA | CAJA | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 168 | CAJA RECOLECTORA DE CASSETES PARA STERRAD | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 169 | CAL CALCICA ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO PARA USO MÉDICO QUE NO CONTIENE NaOH ni KOH. FIJADOR DE BIOXIDO DE CARBONO, PREVIENE LA DEGRADACION DE LOS AGENTES ANESTESICOS A MONOXIDO DE CARBONO, FORMALDEHIDO O COMPUESTO A, PERMITE MANEJAR FLUJOS BAJOS DE LOS ANESTESICOS INHALADOS, PRESENTACION EN BOLSA CON 1.6 LITROS , CAJA CON 12 BOLSA | BOLSA | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| 170 | CAMPANA CEFALICA TAMAÑO ESCOLAR PARA MINISTRACION DE OXIGENO | PIEZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |
| 171 | CAMPANA CEFALICA TAMAÑO NEONATAL PARA MINISTRACION DE OXIGENO | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 172 | CAMPANA CEFALICA TAMAÑO PEDIATRICA PARA MINISTRACION DE OXIGENO | PIEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 173 | CAMPO DE INCISION YODADO. ES UNA PELICULA POLIMERICA, EL COMPLEJO YODOFORO INCORPORADO AL ADHESIVO LIBERA AGENTES MICROBICIDAS PROPORCIONANDO CONTINUA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PRESENTA UNA ADHESION SEGURA Y UNA SUPERFICIE OPERATORIA ESTERIL, AREA TOTAL 60 X 45 CM, AREA ADHESIVA 35 X 35 CM PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS. | PIEZA | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |  |
| 174 | CAMPO DE INCISION YODADO. ES UNA PELICULA POLIMERICA, EL COMPLEJO YODOFORO INCORPORADO AL ADHESIVO LIBERA AGENTES MICROBICIDAS PROPORCIONANDO CONTINUA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PRESENTA UNA ADHESION SEGURA Y UNA SUPERFICIE OPERATORIA ESTERIL, AREA TOTAL 90 X 45 CM, AREA ADHESIVA 60 X 45 CM PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS. | PIEZA | 520 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |  |
| 175 | KIT PARA CANULACION FEMORAL ARTERIAL PERCUTANEA 15 FR. | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 176 | KIT PARA CANULACION FEMORAL ARTERIAL PERCUTANEA 17 FR. | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 177 | KIT PARA CANULACION FEMORAL ARTERIAL PERCUTANEA 23 FR. | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 178 | CANULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS PEDIATRICA (VENT) CON PUNTA ROMA EN ANGULO RECTO Y VARIAS PERFORACIONES TAMAÑO 13 FR. CON EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 | PIEZA | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 179 | CANULA ARTERIAL ADULTO RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE EXTREMO DISTAL, CON UN TAPON Y COMPATIBLE CON CONECTOR 3/8, TAMAÑO 20 FR | PIEZA | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 180 | CANULA ARTERIAL ADULTO RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE EXTREMO DISTAL, CON UN TAPON Y COMPATIBLE CON CONECTOR 3/8, TAMAÑO 22 FR | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 181 | CANULA ARTERIAL ADULTO RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPON Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 3/8 TAMAÑO 18 FR. | PIEZA | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 182 | CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA RIGIDA Y TOPE REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 20 FR | PIEZA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 183 | CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÒN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4 12FR. | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 184 | CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÒN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4 10 FR. | PIEZA | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |  |
| 185 | CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÒN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4 14FR. | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 186 | CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÒN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 3/8 16FR. | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 187 | CANULA ARTERIAL PEDIATRICA RECTA, CON GUÍA REFORZADA TAMAÑO 8 FR, EXTREMO DISTAL INCLUYE CONECTOR DE 1/4 | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 188 | CANULA ARTERIAL PEDIATRICA REFORZADA CON GUIA, TAMAÑO 12 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 189 | CANULA ARTERIAL PEDIATRICA REFORZADA, CON GUIA, TAMAÑO 14 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 190 | CANULA ARTERIAL PEDIATRICA, CON GUÍA REFORZADA TAMAÑO 10 FR, EXTREMO DISTAL INCLUYE CONECTOR DE 1/4 | PIEZA | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 191 | CÁNULA DE ASPIRACIÓN INTRACARDIACA PEDIATRICA, REHUSABLE DE ÁCERO INOXIDABLE PUNTA CON OLIVA MULTIPERFORADA EN ÁNGULO DE 135°, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON TUBO DE 1/4. | PIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 192 | CÁNULA DE ASPIRACIÓN INTRACARDIACA LACTANTE, REHUSABLE DE ÁCERO INOXIDABLE CON PUNTA CON ÁNGULO DE 135°, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON TUBO DE 1/4. | PIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 193 | CANULA DE ASPIRADOR INTRACARDIACO ADULTO DESECHABLE, PUNTA CON OLIVA MULTIPERFORADA EN ANGULO DE 135° Y EXTREMO COMPATIBLE PARA TUBO DE 1/4 | PIEZA | 240 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 194 | CANULA DE SPENCER PARA PERFUNDIR SOLUCION CARDIOPLEGICA EN OSTIUM CORONARIO, ES DE MATERIAL SEMIRIGIDO CON PUNTA FLEXIBLE, ESFERICA, PERFORADA Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR LUER HEMBRA.TAMAÑO 10 FR EN ANGULO DE 135° | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 195 | CANULA PARA ASPIRACIÓN INTRACARDIACA RÍGIDA, TAMAÑO ADULTO DESECHABLE EXTREMO DISTAL CON OLIVA RANURADA Y EXTREMO PROXIMAL CON ENTRADA DE 1/4. | PIEZA | 260 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |  |
| 196 | CANULA PARA CARDIOPLEGIA RETROGRADA ADULTO CON GUIA DE TRES LUMEN, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 17 FR. E INFLADO MANUAL | PIEZA | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 197 | CANULA PARA CARDIOPLEGIA RETROGRADA ADULTO DE SILICON CON GUIA DE TRES LUMEN, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 15 FR. E INFLADO MANUAL | PIEZA | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 198 | CANULA PARA CARDIOPLEGIA RETROGRADA PEDIÁTRICA DE SILICÓN CON GUIA DE TRES LUMEN, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 10 FR. | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 199 | CANULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) ADULTO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, GUÍA METALICA EXTRAIBLE Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 16 FR CON CUBIERTA DE ALAMBRE. | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 200 | CANULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) PEDIÁTRICO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 Y LUER TAMAÑO 10 FR. | PIEZA | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 201 | CANULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS ADULTO CON PUNTA ROMA, GUIA METALICA EXTRAIBLE, VARIAS PERFORACIONES Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 20 FR. | PIEZA | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 202 | CANULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ANGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, REFORZADA EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR 1/4 TAMAÑO 14 FR. (PACIFICO) | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 203 | CANULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ANGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, REFORZADA EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR 1/4 TAMAÑO 16 FR. (PACIFICO) | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 204 | CANULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ANGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, REFORZADA EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR 1/4 TAMAÑO 18 FR. (PACIFICO) | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 205 | CANULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ANGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, REFORZADA EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR 1/4 TAMAÑO 20 FR. (PACIFICO) | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 206 | CANULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ANGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, REFORZADA EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR 3/8 TAMAÑO 22 FR. (PACIFICO) | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 207 | CANULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ANGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, REFORZADA EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR 3/8 TAMAÑO 24 FR. (PACIFICO) | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 208 | CANULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ANGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, REFORZADA EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR 3/8 TAMAÑO 26 FR. (PACIFICO) | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 209 | CANULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ANGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, REFORZADA EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR 3/8 TAMAÑO 28 FR. (PACIFICO) | PIEZA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 210 | CANULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUIA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIAMETRO CON PUNTA CONICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIAMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 28 X 38 FR (USO PEDIÁTRICO) | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 211 | CANULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUIA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIAMETRO CON PUNTA CONICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIAMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 34 X 46 FR | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 212 | CANULA VENOSA FEMORAL PEDIATRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 8 FR | PIEZA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 213 | CANULA VENOSA FEMORAL PEDIATRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 10 FR | PIEZA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 214 | CANULA VENOSA FEMORAL PEDIATRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 12 FR. | PIEZA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 215 | CANULA VENOSA FEMORAL PEDIATRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 14 FR | PIEZA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 216 | CANULA ARTERIAL FEMORAL PEDIATRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 8 FR | PIEZA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 217 | CANULA ARTERIAL FEMORAL PEDIATRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 10 FR | PIEZA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
| 218 | CANULA ARTERIAL FEMORAL PEDIATRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 12 FR. | PIEZA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
| 219 | CANULA ARTERIAL FEMORAL PEDIATRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 14 FR | PIEZA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
| 220 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA, PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/4, TAMAÑO 16 FR | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 221 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA, PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/4, TAMAÑO 18 FR | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 222 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA, PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/4, TAMAÑO 20 FR | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 223 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA, PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/4, TAMAÑO 22 FR | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 224 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA, PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8, TAMAÑO 24 FR | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 225 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA, PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8, TAMAÑO 28 FR | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 226 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA, PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8, TAMAÑO 30 FR | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 227 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA, PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8, TAMAÑO 32 FR | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 228 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA, PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8, TAMAÑO 34 FR | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 229 | CARTUCHO DE CLIPSS PARA LIGADURA VASCULAR DE TITANIO TAMAÑO CHICO COLOR AMARILLO | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 230 | CARTUCHO DE CLIPSS PARA LIGADURA VASCULAR DE TITANIO TAMAÑO EXTRA COLOR VERDE | PIEZA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |  |
| 231 | CARTUCHO DE CLIPSS PARA LIGADURA VASCULAR DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL | PIEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 232 | APLICADOR DESECHABLE DE CLIPSS LAPAROSCOPICOS DE 10 MM 20 CLIPSS POR PINZA | PIEZA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 233 | CASSETES PARA AUTOCLAVE STERRAD , CAT. 10113.PRESENTACION CJA CON 2 PIEZAS | CAJA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 234 | CASSETTE CON CINTA PARA IMPRESORA DEL AUTOCLAVE DE VAPOR STERIS PRESENTACION CAJA CON 2 PIEZAS | CAJA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 235 | CATETER CON MANDRIL, PARA ADMINISTRAR CARDIO PLEGIA ANTEROGRADA EN EL EXTREMO PROXIMAL CON PUNTA FLEXIBLE Y DOS PERFORACIONES LATERALES Y TOPE PARA FIJARLA TAMAÑO DE 18 GA 4 FR Y EL EXTREMO DISTAL CON LUER HEMBRA. AGUJA PARA AORTA | PIEZA | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 236 | CATETER CON MANDRIL, PARA ADMINISTRAR CARDIO PLEGIA ANTEROGRADA EN EL EXTREMO PROXIMAL CON PUNTA FLEXIBLE Y DOS PERFORACIONES LATERALES Y TOPE PARA FIJARLA TAMAÑO DE 16 GA 4 FR Y EL EXTREMO DISTAL CON LUER HEMBRA. AGUJA PARA AORTA | PIEZA | 170 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 237 | CATETER CON MANDRIL, PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA EN EL EXTREMO PROXIMAL CON PUNTA FLEXIBLE Y DOS PERFORACIONES LATERALES Y TOPE PARA FIJARLA TAMAÑO DE 14 GA 7 FR Y EL EXTREMO DISTAL CON LUER HEMBRA. AGUJA PARA AORTA | PIEZA | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 238 | CATETER CON MANDRIL, PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA, EXTREMO PROXIMAL CON PUNTA FLEXIBLE Y DOS PERFORACIONES LATERALES Y TOPE PARA FIJARLA TAMAÑO DE 18 GA 4 FR Y EL EXTREMO DISTAL CON LUER HEMBRA. CORTA PARA PACIENTE NEONATAL AGUJA PARA AORTA | PIEZA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 239 | CATETER DE DIALISIS PERITONEAL NEONATAL DE 25 CM RECTO DE SILICONA TRASLUCIDO CON LINEA RADIOPACA, QUE CUENTE CON DOS COJINETES FIJOS Y SIN FISURAS; CON DISTANCIA DE 2.5 CM ENTRE SI, 3.5 CM ENTRE EL ÚLTIMO COJÍN Y LA PRIMERA FENESTRACIÓN Y 2.5 CM ENTRE FENESTRACIÓN Y FENESTRACIÓN, CONECTOR DE PLASTICO, FENESTRACION EN SU REGION DISTAL, DE INSERCION PERCUTANEA PARA PASO DE SOLUCIONES EN CAVIDAD PERITONEAL EN TRATAMIENTO DIALITICO | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 240 | CATETER DE DIALISIS PERITONEAL PEDIÁTRICO DE 31 CM RECTO DE SILICONA TRASLUCIDO CON LINEA RADIOPACA, QUE CUENTE CON DOS COJINETES FIJOS Y SIN FISURAS; CON DISTANCIA DE 2.5 CM ENTRE SI, 3.5 CM ENTRE EL ÚLTIMO COJÍN Y LA PRIMERA FENESTRACIÓN Y 2.5 CM ENTRE FENESTRACIÓN Y FENESTRACIÓN, CONECTOR DE PLASTICO, FENESTRACION EN SU REGION DISTAL, DE INSERCION PERCUTANEA PARA PASO DE SOLUCIONES EN CAVIDAD PERITONEAL EN TRATAMIENTO DIALITICO | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 241 | CATETER DE FLOTACION, DE 7.5 FR PARA GASTO CARDIACO POR TERMODILUCION, TIPO SWAN GANZ, CON FUNDA PROTECTORA Y UNA JERINGA DE VOLUMEN LIMITADO, ESTA HECHO EN POLIVYNIL Y LATEX, CON VALVULA DE SEGURIDAD DE INFLADO DEL GLOBO RECUBIERTO CON HEPARINA SIN ANTISEPTICO, ES RADIOOPACO MIDE 110 CM CON REFERENCIA A CADA 10 CMS CUENTA CON CINCO LUMENES, CON VIP, EL LUMEN PROXIMAL QUE QUEDA A NIVEL DE AURICULA PARA MEDIR LA PVC O PARA HACER LA INFUSION DEL BOLO, UN LUMEN DISTAL QUE SIRVE PARA MEDIR PRESIONES, | PIEZA | 440 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 242 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY 2FR. DE 60 CM DE LARGO CON IRRIGADOR INTEGRADO. | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 243 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY TRI-LUMEN 3FR. CON IRRIGADOR INTEGRADO, 80 CM DE LARGO. | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 244 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY TRI-LUMEN 4 FR. CON IRRIGADOR INTEGRADO, 80 CM DE LARGO.. | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 245 | CATÉTER PARA EMBOLECTOMÍA TIPO FOGARTY 5 FR. X 40 CM; ESTÉRIL Y DESECHABLE. PRESENTACIÓN CAJA CON UNA PIEZA. | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 246 | CATETER PERIFERICO ESTERIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO FORMULA VIALON. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA Y RESISTENTE AL ACODAMIENTO 16 GA. 2IN. QUE EN SU LITERATURA CIENTIFICA DEMUESTREN PERMANENCIA DE 7 DIAS EN VENA | PIEZA | 1800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 247 | CATETER PERIFERICO ESTERIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO FORMULA VIALON. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA Y RESISTENTE AL ACODAMIENTO 20 GA.1/4IN. QUE EN SU LITERATURA CIENTIFICA DEMUESTREN PERMANENCIA DE 7 DIAS EN VENA | PIEZA | 10500 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1300 |
| 248 | CATETER PERIFERICO ESTERIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO FORMULA VIALON. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA Y RESISTENTE AL ACODAMIENTO 22 GA. 1IN. QUE EN SU LITERATURA CIENTIFICA DEMUESTREN PERMANENCIA DE 7 DIAS EN VENA | PIEZA | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 249 | CATETER PERIFERICO ESTERIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO FORMULA VIALON. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA Y RESISTENTE AL ACODAMIENTO 24 GA. 3/4IN. QUE EN SU LITERATURA CIENTIFICA DEMUESTREN PERMANENCIA DE 7 DIAS EN VENA | PIEZA | 2600 | 0 | 0 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |  |
| 250 | KIT CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL ESTERIL DE 57 CM 2 CUFF, CON AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G X 7 CM, JERINGA DE 12 ML GUIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE EN "J" DE0.965 MM X 70 CM HOJA DE BISTURI N° 11 VAINA DILATADOR PELABLE DE 16 FR, ESTILETE TUNELIZADOR Y ADAPTADOR | PIEZA | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| 251 | CATETER SUPRAPUBICO C/GLOBO DE 14FR. | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 252 | CATETER VENOSO CENTRAL DE 3 VIAS, 7 FR X 20 CM DE POLIURETANO RADIOPACO CON ANTISEPTICO, PUNTA FLEXIBLE, GUIA METALICA, ESTERIL, CON PUNTA EN "J" JERINGA DE 5CC. TIPO RULERSON | PIEZA | 1100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 253 | CATETER VENOSO CENTRAL DE 3 VIAS, 7 FR X 20 CM SIN ANTISEPTICO, ESTERIL,. DE POLIURETANO RADIOPACO, PUNTA FLEXIBLE, GUIA METALICA, CON PUNTA EN "J", JERINGA DE 5 CC.RULERSON | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 254 | CATETER VENOSO CENTRAL DE INVASION PERIFERICA DE POLIURETANO 3 FR X 55 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, RADIOPACO PUNTA FLEXIBLE PRESENTACION CAJA CON 5 PIEZA, SE UTILIZA EN CIRUGIAS DE CONGENITOS PARA VIGILANCIA HEMODINAMICA DE LAS PRESIONES DE LLENADO DE ATRIO IZQUIERDO Y ARTERIA PULMONAR. PIEZA | PIEZA | 270 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |  |
| 255 | CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN DE 4 FR X 13 CM. DE LONGITUD (18/20 GA) DE POLIURETANO RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE, Y SITIOS DE INYECCION GUIA METALICA CON PUNTA EN "J" AGUJA INTRODUCTORA 20 GA, JERINGA DE 5 CM Y DILATADOR VASCULAR. | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 256 | CATETER VENOSO CENTRAL KIT PEDIATRICO DE 5.5 FR. DE 3 LUMENS, 13 CM. DE LONGITUD (20/22/22 GA) DE POLIURETANO CON ANTISEPTICO (CLORHEXIDINA Y SULFADIAZIDA DE PLATA) CON PUNTA FLEXIBLE, Y SITIOS DE INYECCION GUIA METALICA CON PUNTA EN "J" AGUJA INTRODUCTORA 21 GA X 3.81 CM CATETER RADIOPACO 22 GA X4.45 CM SOBRE AGUJA DE 25 GA JERINGA DE 5 CM Y DILATADOR VASCULAR. | PIEZA | 270 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 257 | CATETER VENOSO CENTRAL KIT PEDIATRICO DE 5.5 FR. DE 3 LUMENS, 8 CM. DE LONGITUD (20/22/22 GA) DE POLIURETANO CON ANTISEPTICO (CLORHEXIDINA Y SULFADIAZIDA DE PLATA) CON PUNTA FLEXIBLE, Y SITIOS DE INYECCION GUIA METALICA CON PUNTA EN "J" AGUJA INTRODUCTORA 21 GA X 3.81 CM CATETER RADIOPACO 22 GA X4.45 CM SOBRE AGUJA DE 25 GA JERINGA DE 5 CM Y DILATADOR VASCULAR. | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 258 | CATETER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 20GAX 12CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA AGUJA METALICA CON PUNTA EN "J" JERINGA DE 3CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 259 | CATETER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 22 GA X 10 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS Y PROTECCION PARA EVITAR LA CONTAMINACION, GUIA METALICA CON PUNTA SUAVE JERINGA 5 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN | PIEZA | 270 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 260 | CEPILLO PARA CITOLOGIA RECUBIERTO CON DIAMETRO DE 1.8 CON MANGO DE TRABAJO DE 1150MM DIAMETRO DEL CEPILLO DE 3MM Y BRAZO DE 10MM, PRESENTACION CAJA CON 5 CEPILLOS | CAJA | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| 261 | CINTA PARA IMPRESORA PARA EQUIPO CENTURY (CAJA CON 2 CARTUCHOS) CÓDIGO P1509828 | CAJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 262 | CINTA PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA ANCHO 1/2 CM, LARGO DE 10 M DE PAPEL, NO TEJIDO DE FIBRAS DE RAYON 100% DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO HIPOALERGENICO EN UNA DE SUS CARAS. CAJA CON 24 ROLLOS | ROLLO | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 263 | CINTA PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA ANCHO 2.5 CM, LARGO DE 9.14 M DE PAPEL, NO TEJIDO DE FIBRAS DE RAYON 100% DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO HIPOALERGENICO EN UNA DE SUS CARAS. CAJA CON 12 ROLLOS | ROLLO | 6000 | 600 | 720 | 600 | 720 | 600 | 720 | 600 | 720 | 720 |
| 264 | CINTA PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA ANCHO 5.00 CM, LARGO DE 9.14 M DE PAPEL, NO TEJIDO DE FIBRAS DE RAYON 100% DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO HIPOALERGENICO EN UNA DE SUS CARAS. CAJA CON 6 ROLLOS | ROLLO | 4680 | 360 | 720 | 360 | 360 | 720 | 360 | 360 | 720 | 720 |
| 265 | CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR EN STERRAD PRESENTACION CAJA CON 5 ROLLOS | CAJA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 266 | CINTA TESTIGO PARA GAS Y DE SELLADO, DE PAPEL GREPE COLOR VERDE CON LINEAS / DE COLOR CLARO RECUBIERTA CON UNA CAPA PLÁSTICA Y UN ADHESIVO FUERTE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS | PIEZA | 79 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 |  |
| 267 | CINTA TESTIGO PARA VAPOR Y DE SELLADO, DE PAPEL GREPE COLOR BEIGE CON LINEAS / DE COLOR CLARO RECUBIERTA CON UNA CAPA PLÁSTICA Y UN ADHESIVO FUERTE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS | PIEZA | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| 268 | CIRCUITO ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE A 2.5 METROS | PIEZA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 269 | CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO EXPANDIBLE A 2.5 METROS | PIEZA | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
| 270 | CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO CON ADAPTADOR EN "Y" CODO CON ENTRADA Y EXTENSIÓN PARA CAPNOGRAFO. CON UNA MANGUERA CORRUGADA DE UN METRO DE LONGITUD PARA CIRCUITO DE CONEXIÓN DEL GAS FRESCO A LA BOLSA DE REINHALACION CON ADAPTADOR PARA FIJARSE AL SISTEMA DE VENTILACION DE LA MAQUINA DE ANESTESIA DATEX-OHMEDA. MODELO 7100. | PIEZA | 1350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 0 |
| 271 | CIRCUITO DESECHABLE ADULTO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 840 Y CASCADA FISHERAND PAYKEL 850 | PIEZA | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |  |
| 272 | CIRCUITO DESECHABLE PEDIATRICO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 840 Y CASCADA FISHERAND PAYKEL 850 | PIEZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 273 | CIRCUITO UNA SOLA VIA DESECHABLE PARA VENTILACION NO INVASIVA Y CON CONECTOR ESPIRATORIO Y LINEA DE PRESION | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 274 | CIRCUITO UNA SOLA VIA DESECHABLE PARA VENTILACION NO INVASIVA Y CON CONECTOR ESPIRATORIO Y SIN LINEA DE PRESION | PIEZA | 66 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |  |
| 275 | COLCHON TERMICO REHUSABLE PARA HIPER-HIPOTERMIA TAMAÑO ADULTO PARA CONECTARSE AL APARATO BLANKETROL O BAXTER | PIEZA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 276 | COLCHON TERMICO REHUSABLE PARA HIPER-HIPOTERMIA TAMAÑO PEDIATRICO PARA CONECTARSE AL APARATO BLANKETROL O BAXTER | PIEZA | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
| 277 | CONECTOR DE 1/2 X 1/2 CON LUER PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA. | PIEZA | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 278 | CONO PARA BOMBA CENTRIFUGA ADULTO BIOMEDICUS MARCA MEDTRONIC BP80 INCLUYE LINEA CON MEMBRANA HIDROFOBICA PORTA MANOMETRO DE PRESION (1519) Y CONECTOR TRANSDUCTOR DE FLUJO 3/8 (D P38) | PIEZA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 279 | CONO PARA BOMBA CENTRIFUGA DELPHIN MARCA SARNS | PIEZA | 304 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
| 280 | COPAS Y CAMISAS CON HEPARINASA PARA TROMBOELASTOGRAFO, HAEMOSCOPE, CAJA CON 20 PIEZAS. | CAJA | 112 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| 281 | COPAS Y CAMISAS PARA TROMBOELASTOGRAFO, CAJA CON 20 PIEZAS HAEMOSCOPE. | CAJA | 56 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 282 | CREMA HUMECTANTE PARA PIEL SENSIBLE, FRASCO DE 100 ML. | PIEZA | 1100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |  |
| 283 | CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACION HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXIGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE ADULTO MARCA SARNS TERUMO 1/2 X 1/2 6912 CAJA CON 20 PZAS. | CAJA | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 284 | CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACION HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXIENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE LACTANTE MARCA SARNS TERUMO 1/4 X 1/4 6914 CAJA CON 20 PZAS. | CAJA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 285 | CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACION HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXIENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE PEDIATRICO MARCA SARNS TERUMO 3/8 X 3/8 6913 CAJA CON 20 PZAS. | PIEZA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 286 | DETERGENTE MULTIENZIMATICO NO IONICO PLUS, PARA LAVADORA ULTRASONICA Y LAVADO MANUAL, CON ALCOHOL ISOPROPILICO A BASE DE ENZIMAS AMILASA, LIPASA, PROTEASA Y CARBOHIDRASA PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, CON PH NEUTRO QUE NO DAÑA METAL, PLASTICO GOMA. PRESENTACION EN GALON. | GALON | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |  |
| 287 | DISCO PARA COMPRESOR DE FEMORAL DESECHABLE MODELO 5187 | CAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 288 | DISECTOR MARYLAND 5MM PARA LAPAROSCOPIA ATRAUMATICO DESECHABLE | PIEZA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 289 | DISPOSITIVO DE FIJACION DE ESTABILIZACION DE CATETER VESICAL PARA ADULTO SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACION, ANATOMICO, FLEXIBLE. AUTOADHERIBLE | PIEZA | 1400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 250 |
| 290 | DISPOSITIVO DE FIJACION DE ESTABILIZACION DE CATETER VESICAL PEDIATRICO SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACION, ANATOMICO, FLEXIBLE. AUTOADHERIBLE | PIEZA | 525 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 291 | DISPOSITIVO DE FIJACION DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SODICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACION.ANATOMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE | PIEZA | 1080 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 292 | DIVISOR OCLUSOR DE 20 CM INSTRUMENTO SELLADOR DE VASOS LIGA SURE LS1500 VALLEY LAB | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 293 | ELIMINADOR DE OXIDO Y CORROSIÓN, SOLUCIÓN REVITALIZADORA NO CORROSIVA, ELIMINA OXIDO, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE ACERO INOXIDABLE, LOGRA MANTENER EL INSTRUMENTO POR MAS TIEMPO EN BUEN ESTADO, SUS COMPONENTES SON ACIDO FOSFORICO 80% PROPIL GLICOL, ÉTER, DETERGENTE NO IONICO Y AGUA | GALON | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |  |
| 294 | ENDOCORTADORA LINEAL ARTICULADA PARA TEJIDOS VASCULARES FINOS, LINEA DE GRAPADO DE 35 MM | PIEZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 295 | ENDOCORTADORA LINEAL ARTICULADA PARA TEJIDOS VASCULARES FINOS, LINEA DE GRAPADO DE 45 MM | PIEZA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 296 | ENGRAPADORA DESECHABLE C/25 GRAPAS P/PIEL, VENTANA AL FINAL PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD, GRAPA PUNTIAGUDA QUE DISMINUYE EL TRAUMA AL TEJIDO, ALIMENTACIÒN CONTINUA PARA EVITAR QUE SE ATASQUE, CON PRESEGURO PARA COLOCAR LA GRAPA EN EL LUGAR INDICADO, PRESENTACION 6 ENGRAPADORAS POR CAJA. | CAJA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 297 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LIQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTATICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 1.14 X 1.14 CM, CAJA CON 250 HOJAS CON 40 GRAMOS. | CAJA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 298 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LIQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTATICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA. ULTRA, TAMAÑO 114 X 114 CM, CAJA CON 96 PIEZAS CON 80 GRAMOS. | CAJA | 76 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 |  |
| 299 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LIQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTATICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 300 HOJAS CON 45 GRAMOS | CAJA | 37 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 |  |
| 300 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, ULTRA, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 80 GRAMOS. TUBO NO TEJIDO, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LIQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTATICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA. | CAJA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 301 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO, CON CITRATO EN BOLSA DE 500 ML INCLUIDO | EQUIPO | 320 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 302 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO CON CITRATO | EQUIPO | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |  |
| 303 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LINEA DE ASPIRACION PARA EL CAMPO CON CITRATO | EQUIPO | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |
| 304 | EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE MEDIOS DE CONTRASTE A UNA JERINGA CON SISTEMA AUTOMATICO DE SEGURIDAD CON VALVULA DOBLE ANTIREFLUJO Y PUNTA CON ORIFICIO DE 115 CM | PIEZA | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |  |
| 305 | EQUIPO EN "T" CON VALVULA PARA MEDIO DE CONTRASTE DE 96 PULG. CAJA 50 PIEZAS | CAJA | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  |
| 306 | EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION TRANSURETRAL PARA ADAPTARSE A BOLSA DE PLASTICO CON ENTRADA ESPECIAL Y ADAPTADOR PARA CATETER | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 307 | EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE CON SERPENTIN Y MONITOR DE TEMPERATURA Y PRESION | PIEZA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 308 | EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA SANGUINEA 4:1 ADULTO CON INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA, TERMOMETRO Y MANOMETRO INTEGRADO | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 309 | EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA SANGUINEA 4:1 NEONATAL DE BAJO CEBADO (120 ML) E INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 310 | FILTRO ARTERIAL PARA CIRCUITO EXTRACORPOREO ADULTO MANEJA FLUJOS HASTA 7000 ML/MIN, CON CONECTORES DE SALIDA Y ENTRADA COMPATIBLES PARA TUBO DE 3/8 | PIEZA | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 311 | FILTRO ARTERIAL PARA CIRCUITO EXTRACORPOREO PARA PACIENTE NEONATAL FLUJO DE 2500 ML VOLUMEN DE LLENADO DE 40 ML CON CONECTORES DE ENTRADA Y SALIDA COMPATIBLES CON TUBO DE 1/4 | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 312 | FILTRO ARTERIAL PARA CIRCUITO EXTRACORPOREO PARA PACIENTE PEDIATRICO FLUJO DE 3000 ML CON CONECTORES DE ENTRADA Y SALIDA COMPATIBLES CON TUBO DE 1/4 | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 313 | FILTRO EXHALATORIO DE BACTERIAS REHUSABLE PARA VENTILADOR 840 PURITAN BENNET REHUSABLE | PIEZA | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |
| 314 | FILTRO HUMIDIFICADOR NEONATAL PARA MANEJO DE VT 15 A 50 ML CON ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 2.4 ML , HUMEDAD DE 30 MGH20/L, PESO NO MAYOR A 4.5GRS., RESISTENCIA NO MAYOR A 1CM H2O. DIRECTA | PIEZA | 1800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |  |
| 315 | FILTRO HUMIDIFICADOR PEDIÁTRICO PARA MANEJO DE VT 50-250 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, 30 MGH2 O /L , PESO NO MAYOR DE 14.5 GR., RESISTENCIA NO MAYOR A L.4 CMH2O, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, CON PUERTO PARA MONITOREO DE CO2. | PIEZA | 150 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |  |
| 316 | FILTRO HUMIDIFICADOR, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.999%, PARA MANEJO DE VT DE 150 A 1000 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 38 ML, PESO NO MAYOR DE 30 GR. HUMEDAD DE 30 MG/L RESISTENCIA AL FLUJO MÁXIMO DE 4.7 CM DE H2O Y PUERTO PARA MONITOREO DE CO2. | PIEZA | 3600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 |  |
| 317 | FILTRO INSPIRATORIO DE BACTERIAS REHUSABLE PARA VENTILADOR 840 PURITAN BENNET | PIEZA | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 318 | FILTRO PARA POLVO DE CAL SODADA DEL CANISTER DE MAQUINA DE ANESTESIA , DATEX- OHMEDA MODELO 7100, REF. 1407-000, PRESENTACION PQTE. CON 40 PZAS. | PAQUETE | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |  |
| 319 | FUNDA PARA MESA MAYO DE 58 X 137 CM ESTERIL DESECHABLE CON LA CUBIERTA PROTECTORA PLASTICA, QUE EL EMPAQUE CONSERVE LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO, SEA FACIL DE ABRIR Y TENGA LOS SIGUIENTES DATOS FECHA DE CADUCIDAD Y POR QUE MEDIO FUE ESTERILIZADO, PRESENTACION CAJA CON 60 PIEZAS | CAJA | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |
| 320 | GAS A 506 DE CALIBRACION PARA CDI 500 PARA USO DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA | PIEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 321 | GAS B 507 DE CALIBRACION PARA CDI 500 PARA USO DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA | PIEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 322 | GEL DE DETECCION DE NIVEL II MARCA SARNS PARA USAR CON ALMOHADILLA PARA SENSOR DE NIVEL 217390 | CAJA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 323 | GEL PORTSYSTEM NONCE 120 MM MANO ASISTIDA EN LAPAROSCOPIA, CONTIENE; PLANTILLA DE INCISION 120 MM, GORRO SELLADOR, GEL SEAL 5 - 9 RETRACTOR DE HERIDAS ALEXIS MARCADOR CUTANEO ESTERIL, LUBRICANTE ESTERIL, MANGA PARA INTRODUCCION ESTERIL | PIEZA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 324 | GLUTARALDEHIDO POTENCIALIZADO AL 10.5% FRASCO DE UN LITRO CON DOSIFICADOR DE 20 ML INTEGRADO | PIEZA | 216 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 |  |
| 325 | GUANTES DESECHABLE NITRILO 71/2 ESTERILES CAJA CON 50 PIEZAS. | CAJA | 55 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 |  |
| 326 | GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 61/2 CAJA CON 50 PIEZAS. | CAJA | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |  |
| 327 | GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 7 CAJA CON 50 PIEZAS. | CAJA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 328 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE PEDIATRICO. | PIEZA | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |  |
| 329 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE ADULTO. | PIEZA | 290 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 330 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE NEONATAL. | PIEZA | 100 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
| 331 | HIDROGEL DE 15 GR AMORFO, ESTERIL, FAVORECEN EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO MEDIANTE LA HIDRATACION Y LA LISIS DEL TEJIDO NECROTICO | PIEZA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
| 332 | ACIDO CONCENTRADO EN SOLUCION PARA HEMODIALISIS, DILUCION 1:44 CON POTASIO de 1 - y Calcio de 3.0 PRESENTACION EN GALON | GALON | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |  |
| 333 | ACIDO CONCENTRADO EN SOLUCION PARA HEMODIALISIS, DILUCION 1:44 CON POTASIO 2 - Y Calcio. 3.0 PRESENTACION EN GALON | GALON | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 334 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 50%, PARA USO EXTERNO, FRASCO SPRAY CON 200 ML. | FRASCO | 210 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 |  |
| 335 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, QUE NO SE LES TERMINE RAPIDO EL FILO MINIMO DEBE DURAR EL TIEMPO QUIRURGICO, QUE NO SE ROMPA FACILMENTE LA ENVOLTURA Y NO OFREZCA DIFICULTAD PARA ABRIRSE Y SE ENTREGUE LA HOJA AL CAMPO SIN CONTAMINARSE ESTERIL Y DESECHABLE, NO. 15. CAJA CON 100 PIEZAS. | PIEZA | 8000 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 336 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, QUE NO SE LES TERMINE RAPIDO EL FILO MINIMO DEBE DURAR EL TIEMPO QUIRURGICO, QUE NO SE ROMPA FACILMENTE LA ENVOLTURA Y NO OFREZCA DIFICULTAD PARA ABRIRSE Y SE ENTREGUE LA HOJA AL CAMPO SIN CONTAMINARSE ESTERIL Y DESECHABLE, NO. 22. CAJA CON 100 PIEZAS. | PIEZA | 5000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| 337 | HOJA NORMAL PARA LÁPIZ DE ELECTROCAUTERIO CON BOTON DE 2.5 " PRESENTACION CAJA CON 100 PZAS | CAJA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 338 | HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL Y DESECHABLE CON PUNTA AGUDA PARA UTILIZARSE EN LOS CORTES FINOS, QUE NO SE LES TERMINE RAPIDO EL FILO MINIMO DEBE DURAR EL TIEMPO QUIRURGICO, QUE NO SE ROMPA FACILMENTE LA ENVOLTURA Y NO OFREZCA DIFICULTAD PARA ABRIRSE Y SE ENTREGUE LA HOJA AL CAMPO SIN CONTAMINARSE DEL NO. 11. CAJA CON 100 PIEZAS. | PIEZA | 4900 | 100 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| 339 | HOJA PLANA LARGA EXTENDIDA Y REVESTIDA PARA LÁPIZ DE ELECTROCAUTERIO CON BOTON DE 2.5 " PRESENTACION CAJA CON 50 PIEZAS | CAJA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 340 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZADOR DE PLASMA (STERRAD) CON ESPORAS GEOBACILOS STEAROTHERMOPHLILUS EN SU VIAL FLEXIBLE CON SISTEMA INDICADOR DUAL, SU LECTURA SE REALIZA EN 48 HORAS ESTA EN PRESENTACION CAJA CON 30 PIEZAS | CAJA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 341 | INDICADOR PARA VALIDAR EL PROCESO DE LAVADO EN LAVADORA ULTRASONICA Y SANITIZADORA. LAS TIRAS CONTIENEN LIPIDOS Y POLISACARIDOS EN AMBOS LADOS, IMITA SUCIEDAD SECA ESTO LE DA AL INDICADOR UN COLOR ROJO, SE COLOCA EN U SOPORTE Y SE INTRODUCE EN EL CONTENEDOR EN EL INSTRUMENTAL QUE VA A SER SANITIZADO. AL TERMINO DEL PROCESO LA TIRA DEBE QUEDAR SIN RESTO SECO DE LA SUCIEDAD Y ESTO NOS ASEGURA LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS EN LA MÁQUINA LAVADORA, CON UN SOPORTE DE ACERO PARA INTRODUCIR LAS TIRAS, PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PIEZA | CAJA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 342 | INDICADORES BIOLOGICOS AUTO CONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA VIAL FLEXIBLE DE PROPILENO CON UNA TIRA DE ESPORAS DE BACILLUS ATROPHAEUS Y MEDIO DE CULTIVO CONTENIDO EN UNA ÁMPULA Y UN SISTEMA INDICADOR DUAL. SENSIBLES AL PH Y UN SUSTRATO NO FLUORESCENTE CON EL QUE SE LLEVARA A CABO UNA REACCION ENZIMATICA PARA DAR EL RESULTADO FINAL DE LA PRUEBA, ESTE TESTIGO VALIDA LA ESTERILIZACION EN GAS OXIDO DE ETILENO, Y SE VERIFICA A LAS 4 HORAS DE TERMINADO EL CICLO, PRESENTACION CAJA CON 50 CULTIVOS CODIGO 1294 | CAJA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 343 | INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA SUPER RÁPIDA (1 HR) PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR ASISTIDOS POR PREVACÍO A 132 C Y 135 C. CAJA CON 50 PIEZAS | CAJA | 123 | 18 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |  |
| 344 | INSPIROMETRO DE WRIGHT | PIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 345 | INSTRUMENTO DE USO LAPAROSCOPICO DE AGARRE, ENDOGRASSP 5MM DE PUNTA 31 CM DE LARGO. | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 346 | TIRAS INDICADORAS QUÍMICOS INTERNOS CLASE IV O MULTIPARÁMETRO QUE PERMITEN LLEVAR EL CONTROL DE LOS PAQUETES ESTERILIZADOS MEDIANTE EL MONITOREO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DE TODOS LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON GAS ÓXIDO DE ETILENO A TRAVÉS DEL CAMBIO GRADUAL DE COLOR (DE MARRÓN A VERDE). CONSISTE EN UNA TIRA LARGA DE PAPEL IMPREGNADA CON TINTA INDICADORA ALTAMENTE SENSIBLE A LA TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, CONCENTRACIÓN DEL GAS Y TIEMPO. VERIFICAN QUE EL AGENTE ESTERILIZANTE HAYA PENETRADO AL INTERIOR DE LOS PAQUETES, A TRAVÉS DE LOS MATERIALES DE EMPAQUE, EN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA ESTERILIZACIÓN EFECTIVA. LA TIRA TIENE UNA MARCA QUE PERMITE CORTARLA A LA MITAD PARA OBTENER TIRAS MÁS CORTAS. DISEÑADAS PARA CUMPLIR CON EL ESTÁNDAR ISO 11140-1:2005. RECOMENDACIONES DE USO: COLOCAR UNA TIRA INDICADORA AL CENTRO DE CADA PAQUETE O CONTENEDOR A ESTERILIZAR. CAJA CON 240 PZAS. | CAJA | 117 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 |  |
| 347 | INTEGRADOR QUIMICO PARA STERRAD PRESENTACION CAJA DE 1000 PIEZAS. | PIEZA | 21000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 4000 |  |
| 348 | INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO CLASE V, DE AVANCE FRONTAL, QUE PERMITENLLEVAR EL CONTROL DE LOS PAQUETES ESTERILIZADOS MEDIANTE EL MONITOREO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DE TODOS LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR. VERIFICAN QUE EL AGENTE ESTERILIZANTE HAYA PENETRADO EN LAS CONDICIONES NECESARIAS A TRAVÉS DE LOS MATERIALES DE EMPAQUE. CONSISTE EN UN QUÍMICO SÓLIDO SENSIBLE A LA TEMPERATURA, CALIDAD DEL VAPOR Y TIEMPO, CONTENIDO EN UN PAPEL ABSORBENTE ENVUELTO EN UN LAMINADO DE ALUMINIO Y PAPEL/PELÍCULA PLÁSTICA, CON UNA VENTANA TRANSPARENTE AL FRENTE. CUMPLE CON EL ESTÁNDAR ISO 11140-1:2005. LA DISTANCIA O VELOCIDAD DE MIGRACIÓN DEL COLOR NEGRO ESTÁ INFLUENCIADA POR TODOS LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DE LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR: CONCENTRACIÓN DE HUMEDAD RELATIVA, TIEMPO Y TEMPERATURA. LA MIGRACIÓN DEL COLOR NEGRO ES VISIBLE A TRAVÉS DE LAS VENTANAS MARCADAS COMO “ACEPTADO” (ACCEPT) O “RECHAZADO” (REJECT). PARA QUE EL PROCESO SEA ACEPTADO, LA TIRA EN EL INDICADOR DEBE ESTAR DE COLOR NEGRO HASTA LA VENTANA DE “ACCEPT”. SI EL COLOR NEGRO NO HA MIGRADO HASTA LA VENTANA DE ACEPTADO O SI TODAVÍA EXISTE COLOR AMARILLO EN LA VENTANA DE RECHAZADO, SIGNIFICA QUE EL RESULTADO ES NEGATIVO. RECOMENDACIONES DE USO: COLOCAR UN INTEGRADOR AL CENTRO DE CADA PAQUETE O CONTENEDOR A ESTERILIZAR. CAJA CON 2 BOLSAS DE 500 PZAS C/U. | CAJA | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |  |
| 349 | INTRODUCTOR VENOSO PERCUTANEO DE POLIURETANO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EQUIPO DE INSERCION QUE CONTIENE AGUJA DILATADOR, CON GUIA METALICA, CALIBRE 6 FR LARGO 10 CM CON CAMISA DE 30.5 CM ESTERIL, DESECHABLE. | PIEZA | 70 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 |  |
| 350 | INTRODUCTOR VENOSO PERCUTANEO DE POLIURETANO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EQUIPO DE INSERCION QUE CONTIENE AGUJA DILATADOR, CON GUIA METALICA, CALIBRE 8 FR LARGO 10 CM CON CAMISA DE 80 CM ESTERIL, DESECHABLE. | PIEZA | 740 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 180 |
| 351 | JABON ENZIMATICO CON SOBRE HIDROSOLUBLE DE 20 GR, PAQUETE CON 12 SOBRES | PAQUETE | 2000 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |  |
| 352 | JERINGA 150 ML PARA INYECTOR CATALOGO 150 - FT - Q | PIEZA | 720 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 |  |
| 353 | JERINGA DUAL PARA INYECCION DE MEDIO DE CONTRASTE 200 ML CON CONECTOR EN T | PIEZA | 150 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |  |
| 354 | KIT DE CATETER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIALISIS/AFERESIS PRE-CURVO DOBLE LUMEN DE 12FRX24 CM CONTIENE: UN CATETER, ESTILETE EXTRAIBLE, DILATADOR DE VASOS 11-13 FR. , AGUJA INTRODUCTORA DE GUIAS, GUIA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70CM.X 1 MM, 3 MM "J" Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA EXTRAIBLE, VENDAJES ADHESIVOS, TAPONES DE INYECCION, ETIQUETA DE HEPARINA | PIEZA | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |
| 355 | KIT DE CATETER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIALISIS/AFERESIS PRE-CURVO DOBLE LUMEN DE 12FRX18 CM CONTIENE: UN CATETER, ESTILETE EXTRAIBLE, DILATADOR DE VASOS 11-13 FR. , AGUJA INTRODUCTORA DE GUIAS, GUIA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70CM.X 1 MM, 3 MM "J" Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA EXTRAIBLE, VENDAJES ADHESIVOS, TAPONES DE INYECCION, ETIQUETA DE HEPARINA | PIEZA | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |
| 356 | KIT DE CATETER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIALISIS/AFERESIS PRE-CURVO DOBLE LUMEN DE 12FRX20 CM CONTIENE: UN CATETER, ESTILETE EXTRAIBLE, DILATADOR DE VASOS 11-13 FR. , AGUJA INTRODUCTORA DE GUIAS, GUIA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70CM.X 1 MM, 3 MM "J" Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA EXTRAIBLE, VENDAJES ADHESIVOS, TAPONES DE INYECCION, ETIQUETA DE HEPARINA | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 357 | KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA DE 8.3 FR | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 358 | KIT DE TRAQUEOSTOMIA POR VIA PERCUTANEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUIA PARA LA CANULA DE TRAQUEOTOMIA. INCLUYE CANULA DE TRAQUEOTOMIA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURI, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATETER GUIA. DEL 7.0 | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 359 | KIT DE TRAQUEOSTOMIA POR VIA PERCUTANEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUIA PARA LA CANULA DE TRAQUEOTOMIA. INCLUYE CANULA DE TRAQUEOTOMIA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURI, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATETER GUIA. DEL 7.5 | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 360 | KIT DE TRAQUEOSTOMIA POR VIA PERCUTANEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUIA PARA LA CANULA DE TRAQUEOTOMIA. INCLUYE CANULA DE TRAQUEOTOMIA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURI, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATETER GUIA. DEL 8.0 | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 361 | KIT DE TRAQUEOSTOMIA POR VIA PERCUTANEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUIA PARA LA CANULA DE TRAQUEOTOMIA. INCLUYE CANULA DE TRAQUEOTOMIA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURI, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATETER GUIA. DEL9 | PIEZA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 362 | KIT ESTERIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACION DEL SITIO DE PUNCION: QUE CONTIENE: TORNIQUETE LIBRE DE LATEX, UNA CINTA PARA FIJAR EL CATETER, UN APOSITO TRANSPARENTE, UNA ALMOHADILLA ESTERIL IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % UN HISOPO ESTERIL Y DESECHABLE IMPREGNADO DE SOLUCION ANTIMICROBIANA FORMADA POR YODOPOVIDONA AL 10% Y ALCOHOL ETILICO AL 70% DOS GASAS Y UN MEMBRETE Y UN PAR DE GUANTES | PIEZA | 6300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 363 | KIT JERINGAS DE 63 ML. CAJA CON 50 PIEZAS | CAJA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 364 | KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL Y ANALGESIA PROLONGADA QUE CONSTA DE UNA AGUJA CON BISEL TIPO TUOHY DE ACERO INOXIDABLE 16 GA CON MARCAS DE MEDICION CADA CENTIMETRO, CATETER EPIDURAL DE POLIAMIDA TRANSPARENTE DE 100 CM DE LONGITUD RADIOPACO RESISTENTE A ACODADURAS CON MARCAS DE LONGITUD PARA CONTROL DE POSICION, FILTRO EPIDURAL DE MEMBRANA DE 0.2 MM CON VOLUMEN RESIDUAL MINIMO RESISTENTE A PRESIONES DE MAS DE 5 BAR Y CONEXION BILATERAL DE ROSCA. ADAPTADOR EN ROSCA QUE GARANTIZA LA UNION DEL CATETER Y LA JERINGA O EL FILTRO PARA LA ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO CON JUEGO DE JERINGAS | KIT | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
| 365 | KIT PARA NEUMOTORAX QUE CONSTA DE LA VALVULA DE HEMLICH 8 FR | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 366 | LAPIZ CON CONTROL DE PODER QUE SE AJUSTA AL GENERADOR DESDE EL CAMPO ESTERIL, PERMITE UNA RAPIDA RESPUESTA Y ADAPTACION A LAS CONDICIONES QUIRURGICAS DESECHABLE CON UN MARGEN DE REUSO, CON HOJA DEL ELECTRODO REMOVIBLE. COMPATIBLE CON ELECTROCAUTERIOS VALLEY LAB MODELO 2L FUERZA 40 Y Y FORCE X | PIEZA | 1620 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 |  |
| 367 | LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO CON AGUJA DE PUNTA ROMA EN UN EXTREMO, SE UTILIZA EN LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA REFERIR LA ARTERIA CORONARIA, PRESENTACIÓN SOBRE CON 2 PIEZAS Y CAJA CON 10 SOBRES. | CAJA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 368 | LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR ROJO CAJA CON 10 PIEZAS | CAJA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 369 | SISTEMA DE LIMPIEZA ESPUMOSO PARA AUTOCLAVES, FRASCON CON 650 ML CON ATOMIZADOR | FRASCO | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 370 | LINEA DE TRANSFERENCIA PARA DIALISIS PERITONEAL CORTA DE LARGA VIDA COMPATIBLE CON BOLSA DE DIALISIS PERITONEAL DISPONIBLE Y CON CICLADORA. | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 371 | LLAVE DE TRES VIAS PARA SONDA NASOGASTRICA O NASOYEYUNAL | PIEZA | 270 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |  |
| 372 | LOCION REMOVEDORA DE LA PELICULA QUE FORMA EL ANTISEPTICO PREOPERATORIO PARA LA PIEL, NO IRRITANTE SIN FRAGANCIA DE ACCION RAPIDA, CONTIENE SUAVIZANTES Y HUMECTANTES PARA LA PIEL . PRESENTACION SOBRE EN 15 ML, CJA CON 20 SOBRES | CAJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 373 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE ACEITE MINERAL, NO PEGAJOSO, SIN SILICON, ES SOLUBLE EN AGUA Y NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA. EVITA EL ENDURECIMIENTO DE LA CAJA, NOS BRINDA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL | GALON | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 374 | TIJERA LAPAROSCOPICA CB 101 UTILIZA INSERTO DESECHABLES DE 5 MM POR 340 MM | PIEZA | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |
| 375 | MANOMETRO DE PRESION PARA OXIGENO CON SALIDA AUXILIAR | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 376 | MANOMETRO PARA MEDIR PRESION DEL GLOBO DE LA CANULA ENDOTRAQUEAL | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 377 | MARCADOR PARA PIEL MINI MAX CON TINTA DE VIOLETA DE GENCIANA, DESECHABLE, ESTÉRIL, USO ÚNICO, CUERPO BLANCO CON TAPÓN AZUL DE 8.8 CM DE LARGO. | PIEZA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 378 | MÁSCARA DE OXÍGENO ADULTO DE ALTA Y MEDIA CONCENTRACIÓN DE O2, COMPLEMENTADA CON BOLSA RESERVORIO Y VÁLVULA DE UNA VÍA, CONFIGURABLE PARA NO REINHALACIÓN Y REINHALACIÓN PARCIAL. | PIEZA | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |  |
| 379 | MÁSCARA DE OXÍGENO PEDIÁTRICA DE ALTA Y MEDIA CONCENTRACIÓN DE O2, COMPLEMENTADA CON BOLSA RESERVORIO Y VÁLVULA DE UNA VÍA, CONFIGURABLE PARA NO REINHALACIÓN Y REINHALACIÓN PARCIAL. | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 380 | MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA ADULTO CON CONECTOR GIRATORIO. | PIEZA | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |  |
| 381 | MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON CONECTOR GIRATORIO DE FÁCIL ADAPTACIÓN AL CUELLO DEL NIÑO. | PIEZA | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 382 | MASCARILLA DE PUERTO PARA BRONCOSCOPIA No. 2 | PIEZA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 383 | MASCARILLA DE PUERTO PARA BRONCOSCOPIA No. 3 | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 384 | MASCARILLA DE PUERTO PARA BRONCOSCOPIA No. 4 | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 385 | MASCARILLA FACIAL TOTAL PARA VENTILACION NO INVASIVA QUE CUBRA TODO EL ROSTRO, QUE LOS PUNTOS DE PRESION SE DISTRIBUYAN EN LA FRENTE Y BARBILLA, CON AMPLIA ALMOHADILLA DE SILICONA QUE PROPORCIONE UN SELLADO ATRAUMATICO, CON ARNES INTEGRADO DE FACIL Y RAPIDO AJUSTE | PIEZA | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |
| 386 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 1 REHUSABLE CON ALMA DE ACERO | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 387 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 1.5 REHUSABLE | PIEZA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 388 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 2 REHUSABLE | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 389 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 3 REHUSABLE | PIEZA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 390 | MASCARILLA LARINGEA CON DISEÑO DE TUBO DOBLE, SEPARANDO TRACTO RESPIRATORIO Y ALIMENTICIO, PERMITIENDO SALIDA EFECTIVA DE LIQUIDOS Y GASES GASTRICOS, ADEMAS DE CONFIRMAR LA CORRECTA COLOCACION DE LA MASCARILLA LARINGEA. DOBLE MANGUITO QUE PERMITE UN MEJOR SELLO EN LA VIA AEREA DEL NO. 4 REHUSABLE | PIEZA | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 391 | MASCARILLA ORONASAL CHICA CON VALVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACION NO INVASIVA | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 392 | MASCARILLA ORONASAL GRANDE CON VALVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACION NO INVASIVA | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 393 | MASCARILLA ORONASAL MEDIANA CON VALVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACION NO INVASIVA | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 394 | MASCARILLA SUPRAGLOTICA PARA INTUBACION A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLASTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGION PERILARINGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALON. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CAMARA GASTRICA. CONECTOR EXTANDAR 15 MM , DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 3 | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 395 | MASCARILLA SUPRAGLOTICA PARA INTUBACION A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLASTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGION PERILARINGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALON. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CAMARA GASTRICA. CONECTOR EXTANDAR 15 MM , DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 4 | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 396 | MASCARILLA SUPRAGLOTICA PARA INTUBACION A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLASTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGION PERILARINGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALON. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CAMARA GASTRICA. CONECTOR EXTANDAR 15 MM , DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 5 | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 397 | MATRIZ HEMOSTATICA PARA CONTROL DE SANGRADO EN CIRUGIA, DESDE SANGRADO EN CAPA HASTA EL CONTROL DE SANGRADO DE GASTO MEDIO A ALTO. CONSTITUIDO POR GRANULOS DE COLAGENO QUE AL CONTACTO CON LA SANGRE FORMAN UNA BARRERA FISICA QUE LIMITA EL SANGRADO Y TROMBINA EN ALTA CONCENTRACION QUE ACTIVA CON EL FIBRINOGENO DEL PACIENTE FORMANDO UN COAGULO ESTABLE DE 6 A 8 SEMANAS | PIEZA | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 398 | MEMBRANA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO DE 0.6 MM DE 15 X 5 CM | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 399 | MICRONEBULIZADOR REHUSABLE CON VÁLVULA INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA.CON MASCARILLA DE PVC ADULTO | PIEZA | 540 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 |  |
| 400 | MICRONEBULIZADOR REHUSABLE CON VÁLVULA INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA.CON MASCARILLA DE PVC PEDIÁTRICA | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 401 | NEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE LLENADO DE 10 ML, CON SISTEMA JET, SISTEMA ANTIDERRAME, CON ADAPTADOR EN T CON BRAZO DE 22MM DE D:I Y EL OTRO DE 22MM DE D:E. Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO DE 2.10 M. | PIEZA | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 402 | NEBULIZADOR VACÍO DESECHABLE DE 500 ML. | PIEZA | 720 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 |  |
| 403 | PAÑO JABONOSO PARA HIGIENE PERSONAL DE 400 CM2 CON 1.5 GRS DE LAURIL SULFATO DE SODIO, HUMECTANTE PROPILENGLICOL, ALQUILOLAMIDA DE COCO, EXTRACTO DE MANZANILLA, ACIDO CITRICO, FRAGANCIA Y TRICLOSAN BOLSA CON 10 PAÑOS CADA UNO | BOLSA | 1800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 404 | PAPEL PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE DE VAPOR, AMSCO CATALOGO 129359-008, PRESENTACION CON CAJA CON 5 ROLLOS. | CAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 405 | PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL PARA ESTUDIO HEMODINAMICO FABRICADO DE MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE SIN SER PLASTICO; CONTIENE, SABANA PARA MESA DE 160 X 190 CM REFORZADA, UNA SABANA DE ANGIOGRAFIA 220 X 340 CM CON REFUERZO DE 90 X 280 CM, CON DOS PERFORACIONES RADIALES DE 8 X 8 CM Y DOS PERFORACIONES FEMORALES DE 5 X 10 CM AMBAS CON ADHESIVO, TRES BATAS DESECHABLES, TRES TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, CUATRO CAMPOS CHICOS CON TIRAS AUTOADHERIBLES, CUATRO CAMPOS GRANDES CON TIRAS AUTOADHERIBLES, TODO ELABORADO CON EL MISMO MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE | PAQUETE | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |  |
| 406 | PARCHE PARA PROTEGER EL SITIO DE INSERCION DE LOS DISPOSITIVOS INTRAVASCULARES CUBIERTOS CON CLOHIDRATO DE CLORHEXIDINA, PEDIATRICO | CAJA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 407 | PELÍCULA DE POLIACRILATO PARA PROTECCION CUTANEA CONTRA FLUIDOS CORPORALES Y ADHESIVOS HASTA POR 72 HORAS CONTINUAS. SIN ALCOHOL. PRESENTACIÓN EN SPRAY DE 28 ML | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 408 | PLATO DEFLECTOR O PLATO VAPORIZADOR, SIRVE PARA RETENER LOS RESIDUOS DEL AGENTE ESTABILIZADOR DEL PEROXIDO DE HIDROGENO STERRAD. | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 409 | POMADA CON EFECTO ANTIMICROBIANO AMPLIO ESPECTRO DE SULFADIAXINA DE PLATA AL 1% TUBO 60 GR | TUBO | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
| 410 | PROTECTOR CUTANEO EN TOALLITASQUE NO DEJEN RESIDUOS EN TEXTILES E INSTRUMENTAL | PIEZA | 24000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 |
| 411 | PUERTO DE EXHALACIÓN DESECHABLE PARA CIRCUITO DE CPAP , CON PUERTO PARA O2 COMPATIBLE CON MASCARILLA ORONASAL. | PIEZA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 412 | PULMON DE PRUEBA PARA VENTILADOR ADULTO | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 413 | PULMON DE PRUEBA PARA VENTILADOR PEDIATRICO | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 414 | PUNCH AORTICO PARA CIRUGIA DE REVASCULARIZACION CORONARIA DE 3.5 MM DE LUZ, LARGO | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 415 | PUNCH AORTICO PARA CIRUGIA DE REVASCULARIZACION CORONARIA DE 4 MM DE LUZ, LARGO | PIEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
| 416 | PUNCH AORTICO PARA CIRUGIA DE REVASCULARIZACION CORONARIA DE 4.5 MM DE LUZ, LARGO | PIEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
| 417 | PUNCH AORTICO PARA CIRUGIA DE REVASCULARIZACION CORONARIA DE 5 MM DE LUZ, LARGO | PIEZA | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| 418 | PUNTAS DE PIPETA DE 1000 MICROLITROS, PARA TROMBOELASTOGRAFO, CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 419 | RECOLECTOR MAGNÉTICO DE AGUJAS Y HOJAS DE BISTURÍ QUE AYUDA A RECOLECTAR LOS OBJETOS PUNZO-CORTANTES SIN NECESIDAD DE HACERLO A MANO. CAT. PS4000 | PIEZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |
| 420 | RESPIRADOR INCENTIVO TRIVAL | PIEZA | 576 | 48 | 72 | 48 | 48 | 48 | 72 | 48 | 192 |  |
| 421 | RESUCITADOR REHUSABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FACIL VISUALIZACION CON BOLSA RESERVORIO CON VALVULA DE SOBREPRESION Y EXTENSION PARA OXIGENO ADULTO | PIEZA | 55 | 4 | 4 | 4 | 26 | 3 | 3 | 3 | 8 |  |
| 422 | RESUCITADOR REHUSABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FACIL VISUALIZACION CON BOLSA RESERVORIO CON VALVULA DE SOBREPRESION Y EXTENSION PARA OXIGENO NEONATAL | PIEZA | 28 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 423 | RESUCITADOR REHUSABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FACIL VISUALIZACION CON BOLSA RESERVORIO CON VALVULA DE SOBREPRESION Y EXTENSION PARA OXIGENO PEDIATRICO | PIEZA | 29 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 424 | ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 10 CM X 10 M | PIEZA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 425 | ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 5 CM X 10 M | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 426 | ROLLO DE PAPEL PARA CDI 510 | PIEZA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 427 | ROLLO DE PAPEL TERMO SENSIBLE PARA IMPRESORA DEL STERRAD | ROLLO | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 428 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR GAS, OXIDO DE ETILENO, HIDROFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE CON REACTIVO QUIMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO. MEDIDA DE 15 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |
| 429 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO, HIDROFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUIMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO. MEDIDA DE 20 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
| 430 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO, HIDROFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUIMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO. MEDIDA DE 10 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |  |
| 431 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO, HIDROFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUIMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO. MEDIDA DE 30 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 432 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO, HIDROFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUIMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO. MEDIDA DE 50 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 433 | SABANA DESECHABLE PARA MESA DE FLUOROSCOPIA EN TELA 100% DE POLIPROPILENO (SMS), TELA NO TEJIDA EN 40G, NO TRASLUCIDA, REPELENTE A LIQUIDOS, ANTIESTATICA, CON UNA BARRERA ANTIMICROBIANA Y RESISTENTE AL DESGARRE, EN MEDIDAS DE LARGO 3.20 MTS, ANCHO 130 CMS | PIEZA | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 434 | SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT | PIEZA | 220 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 |  |
| 435 | SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO PEDIATRICO PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT | PIEZA | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| 436 | SAL PURA AL 95.5 % PARA ABLANDAR TODO TIPO DE AGUA, COSTAL DE 22.6 KGS | PIEZA | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 437 | SELLADOR VASCULAR RAPIDO TOTALMENTE SINTETICO, CONSTITUIDO POR DOS POLIETILENGLICOL TOTALMENTE BIOCOMPATIBLES. INDICADO PARA EL SELLADO DE ANASTOMOSIS SOMETIDOS A ALTA PRESION Y ALTO RIESGO DE FUGA, UNA VEZ APLICADO ACTUA EN UN MINUTO Y PERMANECE POR TREINTA DIAS EN SITIO DE APLICACION | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 438 | SELLANTE ADHESIVO FISIOLOGICO FIBRINA BERIPLAST 3 ML | CAJA | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |
| 439 | SENSOR SHUNT CON TRATAMIENTO CON HEPARINA PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA MARCA SARNS MODL. CDI510H CAJA CON 20 PZAS. | PIEZA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 440 | SET CATETERIZACION PARA ARTERIA RADIAL, CATETER 20 GA RADIOPACO CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS, GUIA METALICA DE .021 PULGADAS DE DIAMETRO POR 35 CM DE LARGO AGUJA INTRODUCTORA DE 20 GA | PIEZA | 350 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 |  |
| 441 | SET CATETERIZACION PARA ARTERIA RADIAL, CATETER 22 GA RADIOPACO CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS, GUIA METALICA DE .018 PULGADAS DE DIAMETRO POR 25 CM DE LARGO AGUJA INTRODUCTORA DE 22 GA | PIEZA | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
| 442 | SET DE STENT URETERAL DOBLE "J", COLA DE COCHINO, INCLUYE: STENT 6 FR. X 26 CM., CATETER URETERAL DE 70 CM. GUIA DE ALAMBRE DE 145 CM CUBIERTA DE PTFE 145 CM. POSICIONADOR 7 FR. POR 50 CM. | PIEZA | 75 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 |  |
| 443 | SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION 8FR. 2.66MM. X 35.5CM.,(14 INC.) ESTERIL, 1 LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM. DE PVC GRADO MEDICO, CON PUNTA BICEL ROMA, CON UN ANGULO DE 15°, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE, PUERTO DE IRRIGACIÓN DE SONDA QUE SOSTENGA JERINGA DE INYECCIÓN SIN SAFARSE, CON PROTECTOR EN EL PUERTO DE SUCCION QUE EVITE DERRAME DE SECRECIONES | PIEZA | 980 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 |  |
| 444 | SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION DE SECRECIONES TAMAÑO 10 FR, CONSTA DE CATETER DE SUCCION SILICONIZADO CON ORIFICIOS LATERALES, CUBIERTO CON UNA CAMISA SELLADA CON LEVAS QUE PERMITEN SU DESLIZAMIENTO HACIA EN TUBO ENDOTRAQUELA VIA UNA PIEZA EN "T" CON UN PUERTO DE IRRIGACION QUE CONECTA EN FORMA DIRECTA SIN NECESIDAD DE ACCESORIOS ADICIONALES, LA PIEZA EN "T" PERMITE LA CONEXION DEL CIRCUITO DE VENTILACION DE UN LADO U OTRO SIN OCASIONAR TORQUE EN EL SISTEMA DE SUCCCION SE ACCIONA A TRAVES DE UNA VALVULA DE SEGURIDAD VIA ACCION DEL PULGAR, QUE SOLO ACCIONA LA SUCCION CUANDO ESTA PRESIONADO Y DEJA DE SUCCIONAR SOLO DEJANDO DE PRESIONAR, NO REQUIERE ROTACION PARA CIERRE, UN LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM DE PVC, GRADO MEDICO CON PUNTA BISEL ROMA, CON ANGULO DE 15 GRADOS, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE CON PROTECTOR EN EL PUERTO DE SUCCION QUE EVITE DERRAME DE SECRECIONES | PIEZA | 508 | 48 | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 48 | 48 | 100 |
| 445 | SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE 12 FR ESTERIL, UN LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM DE PVC, GRADO MEDICO CON PUNTA BISEL ROMA, CON ANGULO DE 15 GRADOS, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE. CONSTA DE CATETER DE SUCCION SILICONIZADO CON ORIFICIOS LATERALES, CUBIERTO CON UNA CAMISA SELLADA CON LEVAS QUE PERMITEN SU DESLIZAMIENTO HACIA EN TUBO ENDOTRAQUELA VIA UNA PIEZA EN "T" CON UN PUERTO DE IRRIGACION QUE CONECTA EN FORMA DIRECTA SIN NECESIDAD DE ACCESORIOS ADICIONALES, LA PIEZA EN "T" PERMITE LA CONEXION DEL CIRCUITO DE VENTILACION DE UN LADO U OTRO SIN OCASIONAR TORQUE EN EL SISTEMA DE SUCCCION SE ACCIONA A TRAVES DE UNA VALVULA DE SEGURIDAD VIA ACCION DEL PULGAR, QUE SOLO ACCIONA LA SUCCION CUANDO ESTA PRESIONADO Y DEJA DE SUCCIONAR SOLO DEJANDO DE PRESIONAR, NO REQUIERE ROTACION PARA CIERRE, UN LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM DE PVC, GRADO MEDICO CON PUNTA BISEL ROMA, CON ANGULO DE 15 GRADOS, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE CON PROTECTOR EN EL PUERTO DE SUCCION QUE EVITE DERRAME DE SECRECIONES | PIEZA | 680 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 |
| 446 | SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION 8FR. 2.66MM. X 35.5CM.,(14 INC.) ESTERIL, 1 LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM. DE PVC GRADO MEDICO, CON PUNTA VICEL ROMA, CON UN ANGULO DE 15°, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE, PUERTO DE IRRIGACIÓN DE SONDA QUE SOSTENGA JERINGA DE INYECCIÓN SIN SAFARSE. | PIEZA | 1050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 |
| 447 | SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION 6FR. 2.66MM. X 35.5CM.,(14 INC.) ESTERIL, 1 LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM. DE PVC GRADO MEDICO, CON PUNTA BICEL ROMA, CON UN ANGULO DE 15°, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE, PUERTO DE IRRIGACIÓN DE SONDA QUE SOSTENGA JERINGA DE INYECCIÓN SIN SAFARSE. | PIEZA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |  |
| 448 | SISTEMA CPAP DE ESPIGA NASAL PARA INFANTES NUMERO 0. | PIEZA | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |
| 449 | SISTEMA CPAP DE ESPIGA NASAL PARA INFANTES NUMERO 1. | PIEZA | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |
| 450 | SISTEMA CPAP DE ESPIGA NASAL PARA INFANTES NUMERO 2. | PIEZA | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 451 | SISTEMA CPAP DE ESPIGA NASAL PARA INFANTES NUMERO 3. | PIEZA | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 452 | SISTEMA DE DRENAJE CERRADO DE BAJO VACIO POSQUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS EN HERIDAS DE POCO SANGRADO CON UN BULBO DE SILICONA DE 100 CC CON VALVULA ANTIRETORNO QUE ELIMINA EL RIESGO DE REFLUJO DE LA SANGRE Y DISMINUYE LOS RIESGOS DE UNA CONTAMINACION CRUZADA CON CATETER DE SILICONA PLANO DE 7 MM, QUE POR LA POSICION SUBCUTANEA PREVIENE SU SALIDA ACCIDENTAL Y DISMINUYE EL TRAUMA EN SU RETIRADA, Y SU SECCION TRANSVERSAL ESTA DISEÑADA PARA PREVENIR EL COLAPSO DEL CATETER. CON BOLSA DE 800CC | PIEZA | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 453 | SISTEMA DE SUCCION IRRIGACION, SONDA Y VÁLVULA CON EQUIPO DE TUBOS PARA DOS BOLSAS DE 5 MM POR 33 CM, PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 454 | SONDA VESICAL 100% SILICON 12 FR., 2 VIAS, CON GLOBO 30 CC. ESTERIL, CON ADAPTADOR PARA JERINGA. | PIEZA | 156 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 36 |  |
| 455 | SONDA VESICAL 100% SILICON 14 FR., 2 VIAS, CON GLOBO 30 CC. ESTERIL, CON ADAPTADOR PARA JERINGA. | PIEZA | 480 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 |
| 456 | SONDA VESICAL 100% SILICON 16 FR., 2 VIAS, CON GLOBO 30 CC. ESTERIL, CON ADAPTADOR PARA JERINGA . | PIEZA | 876 | 36 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 168 |
| 457 | SONDA VESICAL PEDIATRICA SILICON DE 6FR. 1.5 CC | PIEZA | 216 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 |
| 458 | SONDA VESICAL DE SILASTIC, CON GUIA, 8 FR., 2 VIAS, CON GLOBO 3 CC. ESTERIL. | PIEZA | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| 459 | SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL (NASOYEYUNAL) PARA COLOCACION ENDOSCOPICA CON UNA VIA DOBLE ORIFICIO DE ENTRADA DE POLIURETANO RADIOPACO FLEXIBLE DE 10 FRENCH 43" O MAS DE LONGITUD CON GUIA LISA, PUNTA FENESTRADA Y DE PLASTICO LA PUNTA DE LA SONDA DEBE SER DE UN MATERIAL PESADO, DE TUNGSTENO, RADIOPACA, CONECTOR UNIVERSAL. | PIEZA | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 460 | SONDA PARA HEMATURIA DE SILASTIC 3 VIAS 22 FR | PIEZA | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 461 | SONDA PARA HEMATURIA DE SILASTIC 3 VIAS 24 FR | PIEZA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 462 | SONDA VESICAL 100% SILICON 10 FR DOS VIAS CON GLOBO ESTERIL CON ADAPTADOR . | PIEZA | 108 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |  |
| 463 | SONDA VESICAL 100% SILICON 18 FR DOS VIAS CON GLOBO DE 30 CC ESTERIL CON ADAPTADOR . | PIEZA | 72 | 0 | 0 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 24 |  |
| 464 | SUJETADOR PARA ASEGURAR TUBOS NASOGASTRICOS O DE ALIMENTACION DE 5 A 18 FR., CON PASTA ADHESIVA DE CARBOCIMETILCELULOSA, PRESENTACION, CAJA CON 20 PIEZAS. | PIEZA | 1800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| 465 | TERMOMETRO DESECHABLE CON ADAPTADOR PARA TERMOMETRO PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA. | PIEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 466 | TIENDA FACIAL ADULTO DE VINIL SUAVE DESECHABLE PARA USO CON TUBOS ANCHOS DE AEROSOLTERAPIA DE ALTA HUMEDAD. | PIEZA | 720 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 |  |
| 467 | TIRA ELECTRONICA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL, FRASCO CON 25 TIRAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL RANGO DE 20 A 500 PARA LECTURA INSTRUMENTAL. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 1 EQUIPO POR CADA 36 FRASCOS. | CAJA | 6800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |  |
| 468 | TROKAR DE 11 X 100 MM CON CANULA Y REDUCTOR UNIVERSAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE PUNTA CORTANTE (CUCHILLA) | PIEZA | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |
| 469 | TROKAR DE 12 X 100 MM CON CANULA Y REDUCTOR UNIVERSAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE PUNTA CORTANTE (CUCHILLA) | PIEZA | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |
| 470 | TROKAR DE 5 X 100 MM CON CANULA Y REDUCTOR UNIVERSAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE PUNTA CORTANTE (CUCHILLA) | PIEZA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 471 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE CLORURO DE POLIVINILO CON (PVC), GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN SER UNIFORMES, LIBRES DE FISURAS, DEFORMACIONES, REBABAS, RUGOSIDADES, OQUEDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. NO DEBE SER RIGIDO SOBRE TODO EN LA PUNTA, NI TAN FLEXIBLE, QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE, NO. 7.5. ESTERIL. | PIEZA | 320 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 |
| 472 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE CLORURO DE POLIUINILO (PVC), GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO.CON ORIFICIO MODELO MURPHY EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN SER UNIFORMES, LIBRES DE FISURAS, DEFORMACIONES, REBABAS, RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. NO DEBE SER RIGIDO SOBRE TODO EN LA PUNTA, NI TAN FLEXIBLE, QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE, DEL NO. 5.5 FR | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 473 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE CLORURO DE POLIUINILO (PVC), GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO.CON ORIFICIO MODELO MURPHY EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN SER UNIFORMES, LIBRES DE FISURAS, DEFORMACIONES, REBABAS, RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. NO DEBE SER RIGIDO SOBRE TODO EN LA PUNTA, NI TAN FLEXIBLE, QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE, DEL NO. 6 | PIEZA | 70 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 474 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE CLORURO DE POLIUINILO (PVC), GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO.CON ORIFICIO MODELO MURPHY EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN SER UNIFORMES, LIBRES DE FISURAS, DEFORMACIONES, REBABAS, RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. NO DEBE SER RIGIDO SOBRE TODO EN LA PUNTA, NI TAN FLEXIBLE, QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE, DEL NO. 6.5 FR | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 475 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO.CON ORIFICIO MODELO MURPHY EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN SER UNIFORMES, LIBRES DE FISURAS, DEFORMACIONES, REBABAS, RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. NO DEBE SER RIGIDO SOBRE TODO EN LA PUNTA, NI TAN FLEXIBLE, QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE, DEL NO.7 | PIEZA | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |
| 476 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO NO. 2.5 DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) TRANSPARENTE, GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON CONECTOR, ACABADO EN TODAS LAS SUPERFICIES UNIFORME, LIBRE DE FISURAS, DEFORMACIONES, BURBUJAS,REBABAS,RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. LA UBICACION DEL ORIFICIO MURPHY DEBE SER AL LADO OPUESTO DEL VISEL. EL CONECTOR DEBE ENSAMBLAR FIRME Y LIBRE DE FUGAS CON LOS CONECTORES DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL. NO DEBE SER RIGIDO, NI MUY FLEXIBLE QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE. | PIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 477 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO NO. 4.5. DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) TRANSPARENTE, GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON CONECTOR, ACABADO EN TODAS LAS SUPERFICIES UNIFORME, LIBRE DE FISURAS, DEFORMACIONES, BURBUJAS,REBABAS,RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. LA UBICACION DEL ORIFICIO MURPHY DEBE SER AL LADO OPUESTO DEL VISEL. EL CONECTOR DEBE ENSAMBLAR FIRME Y LIBRE DE FUGAS CON LOS CONECTORES DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL. NO DEBE SER RIGIDO, NI MUY FLEXIBLE QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE. | PIEZA | 130 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |
| 478 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO NO. 5. DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) TRANSPARENTE, GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON CONECTOR, ACABADO EN TODAS LAS SUPERFICIES UNIFORME, LIBRE DE FISURAS, DEFORMACIONES, BURBUJAS,REBABAS,RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. LA UBICACION DEL ORIFICIO MURPHY DEBE SER AL LADO OPUESTO DEL VISEL. EL CONECTOR DEBE ENSAMBLAR FIRME Y LIBRE DE FUGAS CON LOS CONECTORES DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL. NO DEBE SER RIGIDO, NI MUY FLEXIBLE QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE. | PIEZA | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |
| 479 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO NO. 6 DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) TRANSPARENTE, GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON CONECTOR, ACABADO EN TODAS LAS SUPERFICIES UNIFORME, LIBRE DE FISURAS, DEFORMACIONES, BURBUJAS,REBABAS,RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. LA UBICACION DEL ORIFICIO MURPHY DEBE SER AL LADO OPUESTO DEL VISEL. EL CONECTOR DEBE ENSAMBLAR FIRME Y LIBRE DE FUGAS CON LOS CONECTORES DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL. NO DEBE SER RIGIDO, NI MUY FLEXIBLE QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE. | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 480 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO NO. 6.5 DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) TRANSPARENTE, GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON CONECTOR, ACABADO EN TODAS LAS SUPERFICIES UNIFORME, LIBRE DE FISURAS, DEFORMACIONES, BURBUJAS,REBABAS,RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. LA UBICACION DEL ORIFICIO MURPHY DEBE SER AL LADO OPUESTO DEL VISEL. EL CONECTOR DEBE ENSAMBLAR FIRME Y LIBRE DE FUGAS CON LOS CONECTORES DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL. NO DEBE SER RIGIDO, NI MUY FLEXIBLE QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE. | PIEZA | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |
| 481 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO NO. 5.5 DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) TRANSPARENTE, GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON CONECTOR, ACABADO EN TODAS LAS SUPERFICIES UNIFORME, LIBRE DE FISURAS, DEFORMACIONES, BURBUJAS,REBABAS,RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. LA UBICACION DEL ORIFICIO MURPHY DEBE SER AL LADO OPUESTO DEL VISEL. EL CONECTOR DEBE ENSAMBLAR FIRME Y LIBRE DE FUGAS CON LOS CONECTORES DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL. NO DEBE SER RIGIDO, NI MUY FLEXIBLE QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE. | PIEZA | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |
| 482 | TUBO CORRUGADO ANCHO PARA AEROSOLTERAPIA DE ALTA HUMEDAD PZA DE 30 METROS. | PIEZA | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 |  |
| 483 | TUBO DE DRENAJE DE SILICON CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDIACO DE 15 FR CON CONECTOR, CON TROKAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO, PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS | PIEZA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 484 | TUBO DE DRENAJE DE SILICON CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDIACO DE 19 FR, CON CONECTOR, CON TROKAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO CON CONECTOR , ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO, PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS | PIEZA | 60 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |  |
| 485 | TUBO DE DRENAJE DE SILICON CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDIACO DE 24 FR, CON CONECTOR, CON TROKAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO, PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 486 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO.CON ORIFICIO MODELO MURPHY EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN SER UNIFORMES, LIBRES DE FISURAS, DEFORMACIONES, REBABAS, OQUEDADES, RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. NO DEBE SER RIGIDO SOBRE TODO EN LA PUNTA, NI TAN FLEXIBLE, QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE, DEL NO. 8. | PIEZA | 270 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 487 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO.CON ORIFICIO MODELO MURPHY EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN SER UNIFORMES, LIBRES DE FISURAS, DEFORMACIONES, REBABAS, RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. NO DEBE SER RIGIDO SOBRE TODO EN LA PUNTA, NI TAN FLEXIBLE, QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE, DEL NO.8.5 | PIEZA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 488 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO.CON ORIFICIO MODELO MURPHY EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN SER UNIFORMES, LIBRES DE FISURAS, DEFORMACIONES, REBABAS, RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. NO DEBE SER RIGIDO SOBRE TODO EN LA PUNTA, NI TAN FLEXIBLE, QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE, DEL NO.9 | PIEZA | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |
| 489 | TUBO ENDOTRAQUEAL DEL 7.0 ORAL ASPIRACION SUBGLOTICA, ESTAS CANULAS SON PARA LOS PACIENTES QUE SE PREVE UNA INTUBACION PROLONGADA, DISMINUYE EL RIESGO DE CONTAMINACION, DURANTE LA ASPIRACION DEL PACIENTE EN VENTILACION MECANICA. | PIEZA | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 490 | TUBO ENDOTRAQUEAL DEL 7.5 ORAL ASPIRACION SUBGLOTICA , ESTAS CANULAS SON PARA LOS PACIENTES QUE SE PREVE UNA INTUBACION PROLONGADA, DISMINUYE EL RIESGO DE CONTAMINACION, DURANTE LA ASPIRACION DEL PACIENTE EN VENTILACION MECANICA. | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |  |
| 491 | TUBO ENDOTRAQUEAL DEL 8 ORAL ASPIRACION SUBGLOTICA , ESTAS CANULAS SON PARA LOS PACIENTES QUE SE PREVE UNA INTUBACION PROLONGADA, DISMINUYE EL RIESGO DE CONTAMINACION, DURANTE LA ASPIRACION DEL PACIENTE EN VENTILACION MECANICA. | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |  |
| 492 | TUBO ENDOTRAQUEAL DEL 8.5 ORAL ASPIRACION SUBGLOTICA, ESTAS CANULAS SON PARA LOS PACIENTES QUE SE PREVE UNA INTUBACION PROLONGADA, DISMINUYE EL RIESGO DE CONTAMINACION, DURANTE LA ASPIRACION DEL PACIENTE EN VENTILACION MECANICA. | PIEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 493 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO NO. 4. DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) TRANSPARENTE, GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON CONECTOR, ACABADO EN TODAS LAS SUPERFICIES UNIFORME, LIBRE DE FISURAS, DEFORMACIONES, BURBUJAS,REBABAS,RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. LA UBICACION DEL ORIFICIO MURPHY DEBE SER AL LADO OPUESTO DEL VISEL. EL CONECTOR DEBE ENSAMBLAR FIRME Y LIBRE DE FUGAS CON LOS CONECTORES DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL. NO DEBE SER RIGIDO, NI MUY FLEXIBLE QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE. | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 494 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO.CON ORIFICIO MODELO MURPHY EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN SER UNIFORMES, LIBRES DE FISURAS, DEFORMACIONES, REBABAS, RUGOSIDADES, MATERIALES EXTRAÑOS, BORDES FILOSOS. NO DEBE SER RIGIDO SOBRE TODO EN LA PUNTA, NI TAN FLEXIBLE, QUE CON EL CALOR DE LA RESPIRACIÓN DEL PACIENTE SE COLAPSE, DEL NO.5 | PIEZA | 80 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 |  |
| 495 | TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO POR 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE, | PIEZA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 496 | TUBO GASTROSTOMIA PARA DESCOMPRESION GASTRICA Y ALIMENTACION ENTERAL, 24 FR.GLOBO DE 20 CC GILSDORF | PIEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 497 | TUBO GASTROSTOMIA PARA DESCOMPRESION GASTRICA Y ALIMENTACION ENTERAL, 26 FR.GLOBO DE 20 CC GILSDORF | PIEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 498 | TUBO PARA SUMINISTRO DE OXIGENO, DESECHABLE, CON ADAPTADOR PARA SALIDA DE OXIGENO DE D.I.S.S. UNIVERSAL DE 2.1 m. | PIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 499 | SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO CARE QUILT | PIEZA | 45 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |
| 500 | TUBO PARA TIEMPO DE COAGULACION ACTIVADO CON CELITE, CAJA CON 95 PIEZAS. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 5 EQUIPOS PARA MEDICION DE TIEMPOS DE COAGULACION ACTIVADA. | CAJA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 501 | TUBO PARA TIEMPO DE COAGULACION ACTIVADO CON KAOLIN, CAJA CON 95 PIEZAS. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 5 EQUIPOS PARA MEDICION DE TIEMPOS DE COAGULACIÓN ACTIVADA. | CAJA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 502 | VIAL CON KAOLIN PARA TROMBOELASTOGRAFO, CAJA CON 25 PIEZAS.HAEMOSCOPE | CAJA | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |  |
| 503 | UNGÜENTO DE COLAGENASA Y CLORANFENICOL SE UTILIZA PARA DESBRIDAMIENTO ENZIMATICO DE LOS TEJIDOS NECROSADOS, AUXILIAR EN CUALQUIER PROCESO DE CICATRIZACIÓN QUE REQUIERA ACELERAR LA LIMPIEZA | PIEZA | 270 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 504 | SOLUCIÓN DE CLORHEXIDINA AL 2% EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%. ANTISÉPTICO DE AMPLIO ESPECTRO CON ACCIÓN RÁPIDA Y PROLONGADA. FRASCO 120 ML | PIEZA | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |  |
| 505 | ZAPATILLA O CUBREZAPATO PARA CIRUGIA 100& POLIPROPILENO DE 3 CAPAS ANTIDERRAPANTE REPELENTE A FLUIDOS Y RESISTENTE AL RASGADO, PRESENTACION CAJA CON 150 PIEZAS | CAJA | 110 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 506 | CABLE REHUSABLE PARA MEDIR TEMPERATURA RECTAL O ESOFAGICA EN PACIENTE PEDIATRICO COMPATIBLE PARA EL MONITOR DE LA BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA | PIEZA | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |  |
| 507 | CABLE REHUSABLE PARA MEDIR TEMPERATURA RECTAL O ESOFAGICA EN PACIENTE ADULTO COMPATIBLE PARA EL MONITOR DE LA BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA | PIEZA | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |
| 508 | BOLSA PL-146 CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA LA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 509 | BICARBONATO DE SODIO EN POLVO PARA CONCENTRACION 1:34 BOLSA CON 795 GRS | BOLSA | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 510 | CIRCUITO DESECHABLE CON VÁLVULA PEEP ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR PULMONETIC LTV 1000 PROPIEDAD DEL INC | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 511 | CIRCUITO DESECHABLE CON VÁLVULA PEEP PEDIÁTRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR PULMONETIC LTV 1000 PROPIEDAD DEL INC | PIEZA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 512 | CIRCUITO DESECHABLE DE PVC ADULTO DE 180 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, COMPATIBLE CON VENTILADORES PURITÁN BENNET 7200 Y 840 PURITÁN BENNET PROPIEDAD DEL INSTITUTO | PIEZA | 80 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |
| 513 | CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL10 MM DE DIÁMETRO DE PVC PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO SIN TRAMPAS, CONECTOR EN Y SIN PUERTOS COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 840 PROPIEDAD DEL INC. | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 514 | CIRCUITO PEDIÁTRICO DE PVC DESECHABLE SIN TRAMPAS, DE 150CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN PUERTOS EN LA CONEXIÓN EN Y COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 840 PROPIEDAD DEL INSTITUTO. | PIEZA | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 515 | CIRCUITO DESECHABLE CON TUBO PRINCIPAL CORRUGADO, VALVULA DE EXHALACIÓN CON SENSORES DE FLUJO DE AIRE Y PRESIÓN COMPATIBLE CON VENTILADOR I´VENT 2001 VERSAMED GE PROPIEDAD DEL INSTITUTO. | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 516 | DISPOSITIVO PARA MEDIR GRADIENTES DE PRESION (SE COLOCA EN APARATO DLP CAT. 6000 INCLUYE MEMBRANA HIDROFOBICA Y EN UN EXTREMO PROXIMAL LLAVE DE UNA VIA Y EN EL EXTREMO DISTAL LUER MACHO. CAJA CON 20PIEZAS | CAJA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 517 | FILTRO DIALIZADOR DE POLISULFONA CON TAPAS REMOVIBLES 1.8 M2 DE AREA DE SUPERFICIE CON CAPACIDAD DE ULTRAFILTRACION DE 55 ML/MIN/MMHG, GROSOR DE LA PARED DE LA MEMBRANA DE 40 MICRAS Y DIAMETRO DE LOS CAPILARES INTERNOS DE 200 MICRAS (F80) | PIEZA | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 518 | FILTRO DIASAFE PLUS PARA PREPARACION DE LIQUIDO DE DIALISIS ULTRAPURO DE POLISULFONA CUBIERTO CON POLIPROPILENO, SELLADO CON POLIURETANO Y SILICONA, AREA DE SUPERFICIE 2.2 M2 Y CAPACIDAD DE RETENCION DE ENDOTOXINAS MAYOR A 106 USO PROMEDIO 12 SEMANAS O 100 TRATAMIENTOS , TAZA DE FILTRACION MAYOR IGUAL A 300 MLXHRXMMHG (3.75 L/MINIBAR), MAXIMA PRESION DE FILTRACION 2 BAR | PIEZA | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |  |
| 519 | FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR PURITÁN BENNET 840 | PIEZA | 204 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 60 |  |
| 520 | INJERTO DE POLITETRAFLUROETILENO PTFE PARED ESTANDAR DE 12 MM DE LUZ POR 40 CM DE LARGO | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 521 | INJERTO DE POLITETRAFLUROETILENO PTFE PARED ESTANDAR DE 14 MM DE LUZ POR 40 CM DE LARGO | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 522 | INJERTO DE POLITETRAFLUROETILENO PTFE PARED ANILLADA DE 8 MM DE LUZ POR 70 CM DE LARGO | PIEZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 523 | INJERTO DE POLITETRAFLUROETILENO PTFE PARED ANILLADA DE 10 MM DE LUZ POR 70 CM DE LARGO | PIEZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 524 | LINEA DE TRANSFERENCIA SAFE LINE PARA HEMOFILTRACION/HEMODIAFILTRACION EN LINEA CON SEGMENTO DE BOMBA DE 6.4 MM | PIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 525 | PARCHE PARA DESFIBRILADOR PEDIATRICO TRANSCUTANEO ZOLL CAJA CON 12 PARES | CAJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 526 | PARCHE TRANSCUTANEO PARA DESFIBRILADOR ADULTO, ZOLL CAJA CON 12 PARES | CAJA | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 |  |
| 527 | POLVO BICARBONATO DE SODIO, NA HCO3 EN CARTUCHO BI-BAG PARA LA PREPARACION DE CONCENTRADO LIQUIDO DE BICARBONATO PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO CARTUCHO CON 650 GRS. | PIEZA | 200 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |
| 528 | PURISTERIL 340 ACIDO PARACETICO AGENTE DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. BIODO CON 5 LTS. | BIODO | 86 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 20 |  |
| 529 | SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 1.5 MM CATALÓGO FTIS NO. 12150 | PIEZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |  |
| 530 | SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 2 MM CATALÓGO FTIS NO. 12200 | PIEZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |  |
| 531 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE FLUIDOS INTRAVENOSOS Y DE SANGRE | PIEZA | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |  |
| 532 | TEFLON FELT PTFE DE 15.2 X 15.2 CM Y SE USA A MODO DE PARCHE O REFUERZO PARA LAS SUTURAS Y PARA LA SUSTITUCIÓN DE SEGMENTOS DEL MIOCARDIO VENTRICULAR, DESPUES DE REALIZAR UNA RESECCIÓN. CATALOGO 007 837, PRESENTACION CAJA CON 5 PZAS. | PIEZA | 65 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |  |
| 533 | APOSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA VAC MEDIANO.ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO NEGRO HIDROFOBICO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR SENSATRAC Y DOS PELICULAS ADHESIVAS | PIEZA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 534 | CANISTER PARA TERAPIA VAC 500 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS CON GEL PARA CONSOLA DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA VAC ULTA | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 535 | CANISTER PARA TERAPIA VAC 300 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS CON GEL PARA CONSOLA DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA ACTI VAC | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 536 | APOSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA VAC MEDIANO.ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO QUE CONTIENE PLATA IONICA DE COLOR PLATEADO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR SENSATRAC Y DOS PELICULAS ADHESIVAS | PIEZA | 63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |  |
| 537 | SOLUCION ANTISEPTICA DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 1% , ALCOHOL ETILICO AL 61% Y AGENTES EMOLIENTES. CON DISPENSADOR REHUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL Y ES PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE DE 500 ML | PIEZA | 126 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 |  |
| 538 | CATETER VENOSO CENTRAL DE 20 CM CON TRES LUMEN DE 8.5 FR CON FIBRA OPTICA PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACION DE OXIGENO VENOSA MAS KIT PARA INSTALACION DEL MISMO | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 539 | TRANSDUCTOR ARTERIAL CON DISPOSITIVO PARA LA MONITORIZACION DE GASTO CARDIACO MINIMAMENTE INVASIVO COMPATIBLE CON MONITOR VIGILEO DE EDWARDS LIFESCIENCIES | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 540 | FUNDA DE CAMARA PLEGADA CON AYUDA DE INTRODUCCION DE CARTON PARA TORACOSCOPIO ESTERIL Y DESECHABLE DE 13 X 242 CM DE LARGO CAT 040115 - 01 | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 541 | CANULA DLP PARA ARTERIOTOMIA MODELO 31103 | CAJA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 542 | CANULA DLP PARA ARTERIOTOMIA MODELO 31102 | CAJA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 543 | CANULA DLP PARA ARTERIOTOMIA MODELO 31104 | CAJA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 544 | CIRCUITO REHUSABLE ADULTO, DE 1.5 M DE LARGO Y 22 MM DE DIÁMETRO CON TRAMPAS, CON PUERTO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 840. | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 545 | CIRCUITO REHUSABLE PEDIÁTRICO, DE 1.1 M CON TRAMPAS, CON PUERTO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 840 | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 546 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. | PAR | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 547 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECIFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. | PAR | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 548 | ELECTRODO TRANSCUTANEO PARA ESTIMULACION CARDIACA ADULTO DESFIBRILADOR SCHILLER 5000 CAJA CON CINCO PIEZAS | CAJA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 549 | INJERTO DE POLITETRAFLUROETILENO PTFE PARED ESTANDAR DE 16 MM DE LUZ POR 40 CM DE LARGO | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 550 | INJERTO DE POLITETRAFLUROETILENO PTFE PARED ESTANDAR DE 18 MM DE LUZ POR 40 CM DE LARGO | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 551 | INJERTO DE POLITETRAFLUROETILENO PTFE PARED ESTANDAR DE 20 MM DE LUZ POR 40 CM DE LARGO | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 552 | MEMBRANA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO DE 0.1 MM DE 15 X 5 CM | PIEZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |  |
| 553 | MASCARILLA ORONASAL CHICA SIN VALVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESION Y PLACA FACIAL SIN LATEX PARA VENTILACION NO INVASIVA | PIEZA | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 554 | MASCARILLA ORONASAL MEDIANA SIN VALVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESION Y PLACA FACIAL SIN LATEX PARA VENTILACION NO INVASIVA | PIEZA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 555 | MASCARILLA ORONASAL GRANDE SIN VALVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESION Y PLACA FACIAL SIN LATEX PARA VENTILACION NO INVASIVA | PIEZA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 556 | PULMON DE PRUEBA NEONATAL PARA VENTILADOR | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/4 X 3/8 DE PLASTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTERIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | PIEZA | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |
| 558 | CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 3/8 X 3/8 DE PLASTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTERIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | PIEZA | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |
| 559 | CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/2X1/2 DE PLASTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTERIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 560 | CONECTOR EN "Y" DE 1/2 X 1/2x1/2 DE PLASTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTERIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | PIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 561 | CONECTOR EN "Y" DE 3/8 X 3/8 X1/2 DE PLASTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTERIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 562 | CONECTOR EN "Y" DE 3/8 X 3/8 X3/8 DE PLASTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTERIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | PIEZA | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 563 | CANULA ARTERIAL REFORZADA CON GUIA, TAMAÑO 16 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 564 | CANULA ARTERIAL REFORZADA CON GUIA, TAMAÑO 18 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 3/8 DLP MOD.77818 | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 565 | CANULA VENOSA RECTA DE SILICON CON PARED REFORZADA, PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES CON BALON EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8 TAMAÑO 37 FR DLP MOD.91037 | PIEZA | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
| 566 | KIT PARA CANULACION FEMORAL VENOSA PERCUTANEA 17 FR. | PIEZA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 567 | KIT PARA CANULACION FEMORAL VENOSA PERCUTANEA 19 FR. | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 568 | KIT PARA CANULACION FEMORAL VENOSA PERCUTANEA 21 FR. | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 569 | KIT PARA CANULACION FEMORAL VENOSA PERCUTANEA 23 FR. | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 570 | KIT PARA CANULACION FEMORAL VENOSA PERCUTANEA 25 FR. | PIEZA | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 571 | CIRCUITO REHUSABLE NEONATAL LISO POR DENTRO Y CON ESPIRAL REFORZADO POR FUERA, SIN PUERTOS EN LA CONECCION EN Y , COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 840. | PIEZA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 572 | CANULA PARA ASPIRACION DESECHABLE YANKAHUER 26 CM LARGO | PIEZA | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |  |
| 573 | HUMIDIFICADOR DE ALTO FLUJO CON VALVULA DE SOBREPRESION INTEGRADO (NO DESMONTABLE) | PIEZA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 574 | MASCARILLA NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA CHICA, CON CODO CON PIEZA GIRATORIA DE 360°, ORIFICIO DE EXHALACIÓN, ALMOHADILLA DE SILICONA DE LÁMINA SIMPLE, BROCHES PARA DESPRENDER FÁCILMENTE LA ESTRUCTURA EN CASO DE EMERGENCIA, ARNES DE AJUSTE QUE DISTRIBUYA LA PRESIÓN DE FORMA UNIFORMEN EN TODA LA CABEZA VÁLVULA ANTIASFIXIA, PUERTO DE PRESIÓN | PIEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 575 | MASCARILLA NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA MEDIANA, CON CODO CON PIEZA GIRATORIA DE 360°, ORIFICIO DE EXHALACIÓN, ALMOHADILLA DE SILICONA DE LÁMINA SIMPLE, BROCHES PARA DESPRENDER FÁCILMENTE LA ESTRUCTURA EN CASO DE EMERGENCIA, ARNES DE AJUSTE QUE DISTRIBUYA LA PRESIÓN DE FORMA UNIFORMEN EN TODA LA CABEZA VÁLVULA ANTIASFIXIA, PUERTO DE PRESIÓN | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 576 | MASCARILLA NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA GRANDE, CON CODO CON PIEZA GIRATORIA DE 360°, ORIFICIO DE EXHALACIÓN, ALMOHADILLA DE SILICONA DE LÁMINA SIMPLE, BROCHES PARA DESPRENDER FÁCILMENTE LA ESTRUCTURA EN CASO DE EMERGENCIA, ARNES DE AJUSTE QUE DISTRIBUYA LA PRESIÓN DE FORMA UNIFORMEN EN TODA LA CABEZA VÁLVULA ANTIASFIXIA, PUERTO DE PRESIÓN | PIEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 577 | VALVAS PARA SISTEMA DE ESTABILIZADOR Y POSICIONADOR ACROBAT-I PAQUETE CON 2 PZAS | PAQUETE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 578 | TROKAR CON CAMISA THORACOPORT NO 11.5 MM | PIEZA | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| 579 | TROKAR CON CAMISA THORACOPORT NO 10.5 MM | PIEZA | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| 580 | ELECTRODO TRANSCUTANEO PARA ESTIMULACION CARDIACA PEDIATRICO DESFIBRILADOR SCHILLER 5000 CAJA CON CINCO PIEZAS | CAJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 581 | EXTENSION DE ALTA PRESION 15 CM CON CONECTORES LUER LOCK MACHO Y HEMBRA, VOLUMEN DE CEBADO 0.2 ML/10 CM | PIEZA | 1040 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |  |
| 582 | MANIFOLD DOBLE CON ROTOR BANCO DE LLAVES INTEGRADO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO | PIEZA | 480 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 |  |
| 583 | AGUJA DE PUNCION INICIAL TIPO SELDINGER CALIBRE 18 GA LONGITUD 7 CM CONECTOR TIPO LUER LOCK EN MANGO ANATOMICO PROXIMAL | PIEZA | 620 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |  |
| 584 | CANULA ARTERIAL ADULTO RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE EXTREMO DISTAL, CON UN TAPON Y COMPATIBLE CON CONECTOR 3/8, TAMAÑO 24 FR | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 585 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA NEONATAL SISTEMA ABIERTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 800 ML. POR MINUTO | PIEZA | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 586 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2000 ML. POR MINUTO | PIEZA | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |  |
| 587 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIATRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2800 ML. POR MINUTO | PIEZA | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |
| 588 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIATRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 4000 ML. POR MINUTO | PIEZA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 589 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2000 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO | PIEZA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 590 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIATRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 2800 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO | PIEZA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 591 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIATRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 4000 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO | PIEZA | 32 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 592 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 7000 ML. POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO | PIEZA | 325 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 |  |
| 593 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 7,000 ML POR MINUTO | PIEZA | 140 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |  |
| 594 | SONDA DE TEMPERATURA CUTANEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TERMICA MARCA DRAGUER DESECHABLE (Thermo Trace Core) TEMPERATURA CENTRAL. Bolsa con 5 piezas | BOLSA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 595 | SONDA DE TEMPERATURA CUTANEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TERMICA MARCA DRAGUER DESECHABLE (Thermo Trace Perpheral) TEMPERATURA PERIFÉRICA. Bolsa con 5 piezas | BOLSA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 596 | PARCHE METÁLICO PROTECTOR DE SONDA DE TEMPERATURA CUTANEA CENTRAL Y PERIFÉRICA PARA PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICA PARA CUNA TERMICA MARCA DRAGUER DESECHABLE (Thermo Pad). Bolsa con 50 piezas | BOLSA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 597 | ALMOHADILLA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA (KIT ARTIC GEL PADS) TAMAÑO PEQUEÑO COMPATIBLE CON SISTEMA DE GESTIÓN DE TEMPERATURA MARCA ARTIC SUN | KIT | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 598 | ALMOHADILLA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA (KIT ARTIC GEL PADS) TAMAÑO MEDIANO COMPATIBLE CON SISTEMA DE GESTIÓN DE TEMPERATURA MARCA ARTIC SUN | KIT | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 599 | ALMOHADILLA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA (KIT ARTIC GEL PADS) TAMAÑO GRANDE COMPATIBLE CON SISTEMA DE GESTIÓN DE TEMPERATURA MARCA ARTIC SUN | KIT | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 600 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DEL N° 7 CON ENDOCANULA Y GLOBO DE BAJA PRESION | PIEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 601 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DEL N° 7 CON ENDOCANULA Y GLOBO DE BAJA PRESION | PIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 602 | SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO SAFB-SM PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO | CAJA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 603 | SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO SAFB-SM PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PEDIATRICO EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO | CAJA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 604 | SENSOR DE SATURACION REGIONAL DE OXIGENO DE USO UNICO CNN/SNN PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PACIENTE NEONATAL EL PROVEEDOR IMPLEMENTARA MONITORES EN COMODATO | CAJA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 605 | KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS, EFERESIS DE DOBLE LUMEN CON MANGUITO, CON DISEÑO DE PUNTA RANURADA DE ESPIRAL EN Z DE 14.5 FR X 23 CM, CON AGUJA INTRODUCTORA, JERINGA DE 12 ML, GUÍA DE 0.038 PULGADAS CON PUNTA EN "J" O RECTA, DILATADOR DE 14 FR, DILATADOR DE 12 FR, VAINA INTRODUCTORA DESPRENDIBLE DE 16 FR CON VALVULA, TUNELIZADOR, BISTURI DE N. 11 Y 2 TAPONES DE SELLADO. | PIEZA | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 606 | KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS, EFERESIS DE DOBLE LUMEN CON MANGUITO, CON DISEÑO DE PUNTA RANURADA DE ESPIRAL EN Z DE 14.5 FR X 28 CM, CON AGUJA INTRODUCTORA, JERINGA DE 12 ML, GUÍA DE 0.038 PULGADAS CON PUNTA EN "J" O RECTA, DILATADOR DE 14 FR, DILATADOR DE 12 FR, VAINA INTRODUCTORA DESPRENDIBLE DE 16 FR CON VALVULA, TUNELIZADOR, BISTURI DE N. 11 Y 2 TAPONES DE SELLADO. | PIEZA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 607 | SISTEMA PARA ECMO ADULTO | PIEZA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 608 | QUITAGRAPAS QUIRÚRGICO DESECHABLE | PIEZA | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |  |
| 609 | DISPOSITIVO DE SUTURACIÓN DE UN SOLO USO, ENDOCLOSE AUTOSUTURA, PARA CIRIGÍA LAPAROSCÓPICA | PIEZA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 610 | CARTUCHOS DE OXIDO DE ETILENO AL 100% ENVIROSYSTEMS, CAJA CON 12 PZAS | CAJA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 611 | CATETER PARA DRENAJE PERICARDICO MODELO 12010 | PIEZA | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 612 | PROTECTOR CUTANEO EN UNGÜENTO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL INTACTA Y NO LESIONADA POR CAUSA DE INCONTINENCIA CON DIMETICONA AL 1% TUBO DE 115 GR | PIEZA | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 613 | PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY LIMPIADOR, HUMECTANTE SUAVE CON PH BALANCEADO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE PARA PACIENTES CON INCONTINENCIA DE 235 ML | PIEZA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 614 | CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE VENTILA DE UNA SOLA RAMA, CON CALENTADOR DE TUBO, LINEA PARA MONITORIZAR PRESIÓN Y CAMARA DE HUMIDIFICACIÓN UNIVERSAL DESECHABLE CON SISTEMA DE AUTO LLENADO, PARA USO DE VENTILADOR NO INVASIVO BIPAP CAJA CON 10 PZAS | PIEZA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |
| 615 | ESPEJO VAGINAL DESCHABLE PARA USO GINECO-OBSTETRA DE AUSCULTACION GENERAL TAMAÑO CHICO, HARMONY | PIEZA | 1280 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| 616 | JUEGO DE LINEA ARTERIOVENOSA COMBISET CON EQUIPO PARA INFUSION Y TRANSDUCTORES PROTECTORES ADULTO | PIEZA | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 617 | FILTRO DIALIZADOR DE HELIXONE 1.8 M2 DE AREA DE SUPERFICIE CON CAPACIDAD DE ULTRAFILTRACION DE 14 ML/MIN/MMHG, GROSOR DE LA PARED DE LA MEMBRANA DE 35 MICRAS Y DIAMETRO DE LOS CAPILARES INTERNOS DE 185 MICRAS (FX10) | PIEZA | 250 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |  |
| 618 | KIT DE CATETER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIALISIS/AFERESIS PRE-CURVO TRILUMEN DE 12FRX20 CM CONTIENE: UN CATETER, ESTILETE EXTRAIBLE, DILATADOR DE VASOS 11-13 FR. , AGUJA INTRODUCTORA DE GUIAS, GUIA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70CM.X 1 MM, 3 MM "J" Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA EXTRAIBLE, VENDAJES ADHESIVOS, TAPONES DE INYECCION, ETIQUETA DE HEPARINA | PIEZA | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |
| 619 | KIT DE CATETER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIALISIS DILATADOR DE VASOS 11-13 FR. , AGUJA INTRODUCTORA DE GUIAS, GUIA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70CM.X 1 MM, 3 MM "J" Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA EXTRAIBLE, VENDAJES ADHESIVOS, TAPONES DE INYECCION, ETIQUETA DE HEPARINA |  | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 620 | KIT DE CATETER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIALISIS/AFERESIS DE DOBLE LUMEN CON MANGUITO DE PLATA ANTIMICROBIAL Y REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENT,CON PUNTA RANURADA DE ESPIRAL EN Z DE 14.5 FR X 23 CM. CON AHUJA INTRODUCTOR DE 12 ML ,GUIA DE 0.038 PULGADAS CON PUNTA EN "J" O RECTA, DILATADOR DE 12 FR , VAINA INTRODUCTORA DESPRENDIBLE DE 16 FR CON ANTIRREFLUJO TUNELIZADOR BISTURI 11,12 TAPONES DE SELLADO Y DOS ESTILETES DE INSERSIÓN | PIEZA | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |  |
| 621 | KIT DE CATETER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIALISIS/AFERESIS DE DOBLE LUMEN CON MANGUITO DE PLATA ANTIMICROBIAL Y REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENT,CON PUNTA RANURADA DE ESPIRAL EN Z DE 14.5 FR X 28 CM. CON AHUJA INTRODUCTOR DE 12 ML ,GUIA DE 0.038 PULGADAS CON PUNTA EN "J" O RECTA, DILATADOR DE 12 FR , VAINA INTRODUCTORA DESPRENDIBLE DE 16 FR CON ANTIRREFLUJO TUNELIZADOR BISTURI 11,12 TAPONES DE SELLADO Y DOS ESTILETES DE INSERSIÓN |  | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 622 | CANULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ANGULO RECTO REFORZADA EXTREMO DISTAL DE 1/4 PACIFICO 12 FR | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 623 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA EXTREMO DISTAL DE 1/4 PACIFICO 12 FR | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 624 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 12 FR | PIEZA | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 625 | CANULA VENOSA RECTA CON PARED REFORZADA PUNTA RIGIDA CONICA CON VARIAS PERFORACIONES EXTREMO DISTAL COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8 TAMAÑO 26 FR | PIEZA | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 626 | COLECTOR VIAL REHUSABLE PARA FILTRO DE BACTERIAS EXPIRATORIO DEL VENTILADOR PURITAN BENNETT 840. NÚMERO DE PARTE 4-074647-00 | PIEZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 627 | COMPRESAS QUIMICAS HUMEDAS | PIEZA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 628 | CINTA ADHESIVA, ELÁSTICA EN TODAS DIRECCIONES, ALTAMENTE RESISTENATE,NO POROSA COMFORMABLE E IMPERMEABLE, RESPALDO DE ESPUMA DE CLORURO DE POLIVINILO. CAPACIDAD DE PROPORCIONAR COMPRESIÓN Y ACOLCHONAMIENTO, REMOSION SIN DEJAR RESIDUOS EN LA PIEL DE 5.O CM (2 PULGADAS) DE ANCHO Y 5 METROS DE LARGO | PIEZA | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |  |
| 629 | CINTA DE SILICONA CON RESPALDO DE FIBRAS DE RAYÓN Y POLIÉSTER , ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE SILICONA, NO OCLUSIVA, SEMIPERFORADA, REPOSICIONABLE, PROPORCIONA FIJACIÓN CONSTANTE . 2.5 CM DE ANCHO 1.3 METROS DE LARGO | PIEZA | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 |  |
| 630 | BAYONETA NO VENTEADA CON VÁLVULA DE ALTO FLUJO PARA TRANSFERENCIA BIDIRECCIONAL DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS COMPATIBLE CON FRASCOS SEMIRRIGIDOS Y BOLSAS, CON SISTEMA LUER LOCK Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO | PIEZA | 504 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 112 |  |
| 631 | DISPOSITIVO PARA TRASFERIR FLUIDOS DE UNA JERINGA DE MAYOR VOLUMEN A UNA DE MENOR VOLUMEN, CONEXIÓN TIPO LUER LOCK, HEMBRA DE AMBOS LADOS | PIEZA | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |  |
| 632 | CONO PARA BOMBA CENTRIFUGA PEDIATRICA BIOMEDICUS BP40 INCLUYE LINEA DE MEMBRANA HIDROFOBICA PORTA MANOMETRO DE PRESION Y CONECTOR TRANSDUCTOR DE FLUJO 1/4 POR 1/4 | PIEZA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 633 | CONO PARA BOMBA CENTRIFUGA ROTAFLO | PIEZA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 634 | VALVULA UNIDIRECCIONAL DEPENDIENTE DE FLUJO, FORMADOR DE PRESION ESPIRATORIA (PEEP) PARA LIBERAR LAS VIAR RESPIRATORIAS E HIGIENE DE LOS BRONQUIOS CON PRECISION DE UN CM DE H2O, LARGO DE 5.1 PULGADAS, DIAMETRO DE 1.6 PULGADAS, RANGO DE MEDICION DE 5 A 20 CM DE H20 CON CUERPO RESISTENTE AL IMPACTO CON ESCALA ESTAMPADA, BOQUILLA Y CLIPP NASAL DE POLIPROPILENO | PIEZA | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |
| 635 | VALVULA UNIDIRECCIONAL DEPENDIENTE DE FLUJO, FORMADOR DE MUSCULO RESPIRATORIO (ITM) CON PRESION AJUSTABLE CON PRECISION DE 0.5 CM DE H20 LARGO DE 4.6 PULGADAS, DIAMETRO DE 1.6 PULGADAS, RANGO DE MEDICION DE 9 A 41 CM DE H20 CON CUERPO RESISTENTE AL IMPACTO CON ESCALA ESTAMPADA, BOQUILLA Y CLIPP NASAL DE POLIPROPILENO | PIEZA | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |
| 636 | KIT PARA HEMODIALISIS ADULTO EN MAQUINA 5008 CON BVM que incluye FILTRO DIALIZADOR FRESENIUS HELIXONE PLUS FX CORDIAX DE ALTO FLUJO; JUEGO DE LINEAS ARTERIAL Y VENOSA DESECHABLE, ESTERIL CON CONECTORES, CON PROTECTORES DE TRASDUCTOR DE PRESION AV SET ONLINE PLUS PARA MAQUINA 5008 CON BVM; LINEA DE TRANSFERENCIA ONLINE PARA MAQUINA 5008; BIBAG PARA MAQUINA 5008 DE 650g; GALON DE ACIDO CONCENTRADO PARA HEMODIALISIS K2, Ca 3 PARA DILUCION 1:44. | PIEZA | 4500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1350 |  |
| 637 | ESPONJA HEMOSTATICA DE PARTICULAS AMP DE POLIMERO MODIFICADO MEDIDAS DE 60 X 40 X 4 MM CAJA CON 10 PZAS | CAJA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |
| 638 | ESPONJA HEMOSTATICA DE PARTICULAS AMP DE POLIMERO MODIFICADO MEDIDAS DE 120 X 25 X 4 MM CAJA CON 10 PZAS | CAJA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 639 | SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO ADULTO REF 186-0106 | PIEZA | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 640 | SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO PEDIATRICO REF 186-0200 | PIEZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 641 | SOLUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS. ACIDOS GRASOS ESENCIALES, ALOE VERA, CENTELLA ASIÁTICA, TOCOFEROLES. SU COMPOSICIÓN FAVORECE LA RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO, LA RENOVACIÓN CELULAR, LA RESTAURACIÓN DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR Y AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA PIEL FRENTE A LOS AGENTES CAUSALES DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN. SPRAY 30 ML | PIEZA | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |
| 642 | JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR 0.5 ML DE VACUNA ANTIINFLUENZA; CAPACIDAD DE 0.5 ML, GRADUADA EN DÉCIMAS DE ML (0.5 ML), CON DOS AGUJAS: UNA DE CALIBRE 20G X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA DE CALIBRE 22G X 32MM PARA APLICAR LA VACUNA; CON ÉMBOLO QUE PERMITA LA INUTILIZACIÓN DE LA MISMA DESPUÉS DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACIÓN UNIVERSAL".Caja con 50 piezas | CAJA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 643 | SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A1c CDCCT/NGSP Y LOS MMOL/MOL (IFCC) EN SANGRE HUMANA TOTAL VENOSA O CAPILAR A TRAVEZ DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA | CAJA | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
| 644 | TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN UN RANGO DE 150 - 300 MG/DL | CAJA | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
| 645 | TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN UN RANGO DE 70 - 600 MG/DL | CAJA | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
| 646 | EJERCITADORES PULMONARES ESPIRATORIOS e INSPIRATORIOS. PEP: FORMADOR DE PRESION ESPIRATORIA PARA LIBERAR LAS VIAS RESPIRATORIAS, AYUDAN A LA TERAPIA FISICA DEL TORAX. RESISTENCIA DE 5 - 20 CM DE H2O . IMT FORMADORES DE MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA DE LOS MUSCULOS RESPIRATORIOS RESISTENCIA DE 9-41 CM DE H20 CAJA CON 10 PIEZAS | CAJA | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
| 647 | AGUJA PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BIOPSIA. ON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM INCLUIRA TALADRO O DRIVER | KIT | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |
| 648 | AGUJA PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BIOPSIA. ON CONTROL DE 3 MM POR 150 MM | KIT | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 649 | APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO, CON UNA ALMOADILLA DE GEL CON CLORHEXIDINA AL 2%, CON MARCO DE APLICACIÓN, SUAJADO, BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE, ETIQUETA DE REGISTRO Y 2 CINTAS ESTÉRILES DE SUJECIÓN EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 25 APÓSITOS DE 7 X 8.5 CM. | PIEZA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 650 | INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA SÚPER RAPIDA (1 HR) E INDICADOR QUIMICO CLASE 5 EN PAQUETE DE PRUEBA PARA CICLOS DE VAPOR ASISTIDOS POR PREVACÍO A 132 C Y 135 C. EQUIVALENTE AL PAQUETE DE PRUEBA (PCD) RECOMENDADO EN NORMATIVAS INTERNACIONALES. INTERPRETACION AUTOMATICA POR FLUORESCENCIA CON 24 PIEZAS (SE REQUIERE EQUIPO PARA INIDCADOR MODELO 490). | CAJA | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 |  |
| 651 | CATÉTER MAHURKAR TERMOSENSIBLE DE TRIPLE LUMEN PARA HEMODIÁLISIS EN KIT DE 12 FR X 20 CM CON EXTENSIONES DE SILICÓN CURVAS Y ADAPTADORES DE ULTEM QUE CONTIENE: AGUJA INTRODUCTORA 18G, (1) GUÍA METÁLICA EN J/RECTA DE 0.035 X 70 CM DILATADORES DE TEJIDO (10FR, 12 FR ) (2) APÓSITOS DE TELFA ISLAND (3) TAPONES DE SELLADO |  | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 652 | CATÉTER MAHURKAR TERMOSENSIBLE DE TRIPLE LUMEN PARA HEMODIÁLISIS EN KIT DE 12 FR X 24 CM CON EXTENSIONES DE SILICÓN CURVAS Y ADAPTADORES DE ULTEM QUE CONTIENE: AGUJA INTRODUCTORA 18G, (1) GUÍA METÁLICA EN J/RECTA DE 0.035 X 70 CM DILATADORES DE TEJIDO (10FR, 12 FR ) (2) APÓSITOS DE TELFA ISLAND (3) TAPONES DE SELLADO |  | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 653 | VENDA COHESIVA DE NYLON Y POLIURETANO, USADA PARA UN SOPORTE LIGERO O DE BAJA COMPRESION, FLEXIBLE, LIGERA Y MOLDEABLE , SE ADHIERE A SI MISMA POR LO QUE NO REQUERE DE CLIPS O SUJETADORES, COMPOSICION A BASE DE NYLON E HILADOS ELASTOMERICOS DE POLIURETANO, LIBRE DE LATEX , DE 2.5 CM X 2 M CAJA CON 60 VENDAS | CAJA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 654 | VENDA COHESIVA DE NYLON Y POLIURETANO, USADA PARA UN SOPORTE LIGERO O DE BAJA COMPRESION, FLEXIBLE, LIGERA Y MOLDEABLE , SE ADHIERE A SI MISMA POR LO QUE NO REQUERE DE CLIPS O SUJETADORES, COMPOSICION A BASE DE NYLON E HILADOS ELASTOMERICOS DE POLIURETANO, LIBRE DE LATEX , 5 CM X 4.5 M | PIEZA | 3168 | 72 | 72 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 864 |  |
| 655 | GUANTES DE NITRILO DESECHABLES TAMAÑO CHICO CJA CON 100 PIEZAS | CAJA | 50 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
| 656 | GUANTES DE NITRILO DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO CJA CON 100 PIEZAS | CAJA | 50 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
| 657 | GUANTES DE NITRILO DESECHABLES TAMAÑO GRANDE CJA CON 100 PIEZAS | CAJA | 50 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
| 658 | TAPETE SECO ADHESIVO ANTI MICROBIANO, TAMAÑO 45.7 X 116.84 CM., CAJA CON 5 PAQUETES DE 20 HOJAS CADA UNO | CAJA | 20 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 659 | SONDA TRANSPILORICA 100% SILICONA RADIOPACA CON LASTRE DE TUNGSTENO Y MANDRIL SEMIRIGIDO QUE FACILITA SU INSERCIÓN A TRAVÉS DEL PILORO MARCADO CADA 10 CM DE 8 FR | PIEZA | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 660 | SONDA TRANSPILORICA 100% SILICONA RADIOPACA CON LASTRE DE TUNGSTENO Y MANDRIL SEMIRIGIDO QUE FACILITA SU INSERCIÓN A TRAVÉS DEL PILORO MARCADO CADA 10 CM DE 10 FR | PIEZA | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 661 | SONDA TRANSPILORICA 100% SILICONA RADIOPACA CON LASTRE DE TUNGSTENO Y MANDRIL SEMIRIGIDO QUE FACILITA SU INSERCIÓN A TRAVÉS DEL PILORO MARCADO CADA 10 CM DE 12 FR | PIEZA | 6 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |

Nota: al licitante que se le adjudiquen la partida 21, 22, 93 Y 94 deberán entregar 160 perfusores de jeringa, desde un rango de .1 a 99.9 ml por hora, con pinza soporte para fijar al tripie; cable para su conexión eléctrica; en calidad de comodato, que no pesen más de dos kg, y no voluminosa para que pueda adaptarse a espacios reducidos hospitalarios y que permita su acomodo en serie, la cual será para la administración continua de medicamentos, soluciones intravenosas.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

- Tripies para fijar el perfusor, paralela a la cama

Deberán entregar los Perfusores de jeringa cinco días posteriores al fallo

Nota: al licitante que se le adjudiquen las partidas 434, 435 Y 499 deberán entregar 9 equipos para sistema de calentamiento corporal por conveccion, en calidad de comodatol.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar los equipos cinco días posteriores al fallo

Nota: al licitante que se le adjudiquen las partidas 602, 603 Y 604 deberán entregar 9 equipos para monitoreo de saturación de oxigeno cerebral en calidad de comodato.

Deberán considerar lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Capacitación al personal

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte

Deberán entregar el equipo cinco días posteriores al fallo

| ELABORÓ Y REVISÓ ____________________________________ MTRA. MARTHA MARÍA QUINTERO BARRIOS JEFA DEL DEPARTAMENTO GESTIÓN CLÍNICA DE ENFERMERÍA | ELABORÓ Y REVISÓ ____________________________________ LIC. MARÍA DE LOURDES TORRES PELAEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA | ELABORÓ Y REVISÓ ____________________________________ C.P. MIGUEL ESPINOSA PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL |
| --- | --- | --- |

ANEXO B (MODELO DE CONTRATO)

ANEXO C (MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR.)

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 201___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______ _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO D	 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 201___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre del representante legal) , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _______________________________________. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO E

## OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS.

| CELEBRACIÓN DEL CONTRATO/PEDIDO | El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el CONTRATO/PEDIDO correspondiente, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en: La Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Delegación Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles. El LICITANTE adjudicado deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la Regla II.2.1.16. De la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; por lo que deberá: Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. En la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico que se indica a continuación, para que el SAT envíe el “Acuse de Respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. mario.ortiz@cardiologia.org.mx En caso de Propuestas Conjuntas El LICITANTE adjudicado deberá presentar el “Acuse de Recepción” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta. |
| --- | --- |

| FACTURACIÓN (Sección III, punto 3.11.2) | El PROVEEDOR deberá entregar la siguiente documentación en original y copia debidamente requisitada en la Subdirección de Finanzas, departamento de TESORERIA, ventanilla 4, para su revisión. CONTRATO/PEDIDO y nota de entrada del Almacén. Factura. Conteniendo los siguientes datos: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, domicilio: Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI. Del. Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. R.F.C: INC-430623-C16. La presentación de la documentación estará sujeta a un horario de 10:00 a 14:00 horas los días lunes; mismo que deberá de contener: Datos Completos del Instituto Número de Pedido Número de Partida Descripción de acuerdo al pedido Clave del producto Marca, Catálogo, Modelo, Precio Número de lote y fecha de caducidad (en su caso) Mes al que corresponde la entrega Condiciones de entrega Copia del Pedido formalizado (para trámite de pago). NOTA: Sólo se recibirá el total de la entrega correspondiente, NO SE ACEPTARÁN PARCIALIDADES DE LA ENTREGA, en la medida de lo posible Para el caso de los adelantos de la entrega, favor de traer oficio del área solicitante, el adelanto debe ser con el visto bueno del departamento de adquisiciones. |
| --- | --- |

| PAGO AL PROVEEDOR (Sección III, punto 3.11.3) | El pago se realizará de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la facturación debidamente requisitada, el cual se hará mediante las siguientes modalidades: Cheque Cadenas productivas Transferencia electrónica El pago mediante cheque se realizará en el Departamento de tesorería, dependiente de la Subdirección de Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, los días Miércoles y Viernes con horario de 10:00 a 14:00 horas, ubicado en Juan Badiano #1, Col. Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. Pago por vía electrónica, el proveedor lo solicitará, a través de una carta en papel con membrete, detallando la siguiente información: *NOMBRE DE LA EMPRESA *RFC *DOMICILIO FISCAL *NOMBRE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA *NUMERO DE CUENTA *CLABE *SUCURSAL *PLAZA *TIPO DE CUENTA (CHEQUE, MAESTRA, ETC) Pago mediante programa de cadenas productivas. de conformidad con el transitorio Quinto de las modificaciones a las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de Abril del 2009. En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, la convocante dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. |
| --- | --- |

| PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. Sección III, punto 3.11.6 | El plazo de entrega será conforme al calendario señalado en el Anexo A (Técnico) de la CONVOCATORIA. Los BIENES que se adquieran a través de esta Licitación, serán entregados en el Departamento de Almacén General del INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano núm. 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México, conforme al calendario que en el CONTRATO/PEDIDO, establece de lunes a viernes , a partir de las 08:00 a 14:00 hrs., sin excepción alguna, fuera de ese horario y día, será cancelada en su totalidad. La entrega los BIENES serán recibidos previa inspección del personal designado para tal fin; dicha inspección consistirá en la revisión de factura contra pedido en sistema, si es coincidente se procederá a revisar factura contra producto físico. La inspección física de los BIENES la realizará el Servicio requirente, es decir, el usuario de los BIENES, si éste los acepta, se procede a su recepción. La recepción de los BIENES será EDP (Entrega Derechos Pagados en el lugar de destino convenido), razón por la cual no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos adicionales para el INSTITUTO. El (los) PROVEEDOR(ES) deberá(n) empacar y embalar los BIENES de tal forma que preserven sus características originales durante el traslado, las maniobras de estiba y almacenaje. Deberán ser entregados en empaque y cajas originales, no maltratados, con fecha de caducidad impresa, por lo tanto el producto que no cumpla con las especificaciones no será aceptado. El PROVEEDOR, bajo su responsabilidad deberá transportar los BIENES hasta el lugar señalado en esta CONVOCATORIA y en el CONTRATO/PEDIDO, como lugar de la entrega, asimismo los BIENES deberán estar asegurados hasta su entrega total en el almacén respectivo. Asimismo el proveedor deberá de ser flexible ante cambios imprevistos, derivados de situaciones en las entregas por lo tanto deberá de responder ante tales situaciones. El presente procedimiento es mediante un contrato y/o pedido, de conformidad con las cantidades establecidas señaladas en el Anexo Técnico. Se deberá entregar el 100% del total de los BIENES adjudicados de cada partida (el no hacerlo, impedirá el inicio del pago respectivo) Además de las leyendas autorizadas en el producto terminado para el fabricante, el (los) PROVEEDOR(ES) identificará(n) los BIENES con el nombre o razón social del PROVEEDOR, número de CONTRATO/PEDIDO, número de Licitación, descripción del artículo, marca, cantidad. No se recibirán BIENES que no cumplan con este requisito. En los casos de que los BIENES requieran de instructivos, catálogo y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español Los envases primarios y secundarios serán los que determine el fabricante en la inteligencia de que deberán garantizar de que los BIENES se conserven en condiciones óptimas de empaque y embalaje durante el transporte y almacenaje, así como que la calidad del bien se mantenga durante el período de garantía y/o vida útil, así como dar cumplimiento a las normas establecidas en la Sección II. |
| --- | --- |

| PRORROGAS | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| DEVOLUCIONES Sección III, punto 3.11.8 | El plazo para la reposición de los BIENES devueltos no excederá de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación por escrito y deberá ser entregado en el Almacén General del INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano núm. 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México. |
| --- | --- |

| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/PEDIDO (FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA ) (Sección III, punto 3.11.9) | El importe de la garantía será del 10% del monto total del CONTRATO/PEDIDO adjudicado antes de I.V.A. Dicha garantía deberá ser entregada en la Subdirección de Recursos Materiales del INSTITUTO, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, |
| --- | --- |
| GARANTÍA DE LOS BIENES. (Sección III, punto 3.11.10) | El periodo de garantía de los BIENES será Mínimo de 12 meses y durante toda su vida útil a partir de la fecha de entrega. |

| CADUCIDAD (Sección III, punto 3.11.11) | Aplica ( X ). No aplica ( ) |
| --- | --- |

| RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO/PEDIDO (Sección III, punto 3.12.1) | Aplica ( X ) No aplica ( ) |
| --- | --- |

| PENAS CONVENCIONALES (Sección III, punto 3.12.2) | En caso de atraso del plazo pactado para la entrega de los BIENES la pena convencional se calculará a razón del 0.5 % por cada día natural de atraso, sobre el valor de los BIENES no entregados oportunamente, misma que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO y deberá deducirse la pena convencional que se derive del incumplimiento, al momento de realizar el pago al PROVEEDOR. |
| --- | --- |

| DEDUCCIONES (Sección III, punto 3.12.3.) | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

### ANEXO F 	MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO (FIANZA)

(LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ) Para garantizar por la empresa (o persona física con actividad empresarial),__________________________________ en lo sucesivo "EL PROVEEDOR" con domicilio en la calle______________ No.___,Colonia _____________,.Delegación ___________ , C.P.________, en la Ciudad de México, el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas del CONTRATO/PEDIDO No.__________, de fecha_____de_______del _______, que tiene por objeto (especificar el objeto) derivado de la LICITACION-XXX-15 (señalar si fue por LPN, LPI, invitación a cuando menos tres o por adjudicación directa) que celebran por una parte el Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, representada por el L.C. Armando Acevedo Valadez, Director de Administración, y por la otra parte “del PROVEDOR” (o persona física con actividad empresarial) __________________ a través de su .________________ el C.________________________, con un (importe total de $__________________ (___________________ pesos _____/100 M.N.), antes del I.V.A. (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) expresamente declara: A) Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO/PEDIDO y sus anexos. B) Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último párrafo, y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable .en los términos del CONTRATO/PEDIDO No._________, y se hará efectiva cuando "EL PROVEEDOR" no cumpla con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, o incurra en alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado CONTRATO/PEDIDO; C) En caso de que la presente fianza se haga exigible (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía; procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. D) Esta garantía continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución del CONTRATO/PEDIDO principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, por lo que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) manifiesta su consentimiento, a través del a presente fianza. E) Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades; F) Esta garantía de cumplimiento de CONTRATO/PEDIDO podrá ser cancelada únicamente mediante un escrito expedido por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cuando el PROVEEDOR haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO que garantiza; G) Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), que contravenga las estipulaciones aquí asentadas, las cuales comprenden el proemio y los incisos de la A) al H) se consideran como no puestas. H) Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa

## ANEXO G 	CARTA COMPROMISO DE CANJE.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 201___

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE

(NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE GARANTIZO LOS BIENES POR EL PERÍODO DE VIDA ÚTIL Y EN CASO DE SER NECESARIO, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO SE HAYA CONSUMIDO ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL, ME OBLIGO A REALIZAR EL CANJE DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO/PEDIDO No. _____________________, EN UN PERIODO NO MAYOR DE 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A  PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO REALIZADA CON UN MES DE ANTICIPACIÓN POR PARTE DE EL INSTITUTO, EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL INSUMO, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MISMO.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

______________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

ANEXO H

NOTA INFORMATIVA OCDE

Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada– en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o BIENES a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o BIENES.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la CDMX, en el momento de cometerse el

delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en la CDMX, en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo vigente en la CDMX, en el momento que cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la CDMX, en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros.

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para si o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la Tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral”.

ANEXO I	FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Licitación No. _____________ Nombre de la Licitación:_________________

Ciudad de México, a _______ de _________________de 201___

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Dirección de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

b).- De carácter técnico

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

c).- De carácter legal

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

Atentamente

|  | Nombre del representante legal |  |  |  | Cargo en la empresa |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO IA	INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA.

Nota importante: este formato deberá presentarse preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

En el apartado a).- de carácter administrativo

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b).- de carácter técnico

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c).- de carácter legal

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

Nombre del representante, cargo y firma.

Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el LICITANTE o su representante legal.

ANEXO J	ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

(Nombre)                  manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las PROPOSICIONES en la presente Licitación, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE).

Licitación, nombre y número ____________________________________

DATOS DEL LICITANTE:

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio.- |
| Calle y número: |
| Colonia: | Delegación o municipio: |
| Código postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de accionistas.- |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s): |
| Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |
| --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

(lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(firma)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

### ANEXO K 	CARTA DE GARANTIA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS

EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE.

(NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE LOS BIENES ENTREGADOS BAJO LA(S) PARTIDA(S) __________ ADJUDICADO(S) EN  LA LICITACIÓN  Y/O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.____________________________ CUENTA(N) CON GARANTÍA MINIMA DE _____________ Y/O DURANTE TODA SU VIDA UTIL CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SU ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO; ONSIDERANDO INCLUSO LA SUSTITUCION DE LOS ARTICULOS DEFECTUOSOS O DAÑADOS CANJE DE LOS MISMOS EN UN PLAZO NO MAYOR A ____3____ DIAS HABILES A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL INSUMO, SIN NINGUN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCION DEL MISMO

______________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA

## ANEXO L	CARTA PODER.

PREFERENTEMENTE EN PAPELMEMBRETADO DEL LICITANTE.

| (Nombre) en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) según consta en el testimonio notarial número __________ de fecha __________________otorgado ante notario público número ____________ de (ciudad en que se otorgó el carácter referido) por este conducto autorizo a (nombre de quien recibe el poder), para que a nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: Entregar y recibir documentación, comparecer a los eventos de presentación y apertura de proposiciones y de fallo, solicitar las aclaraciones que se deriven de dichos eventos, así como recibir y oír notificaciones con relación al procedimiento de la Licitación ____(Nombre y No.)____ Relativa a la contratación de ________ convocada por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. _____________________________________ (lugar y fecha de expedición) |
| --- |
|  |  | Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder |  |  |  | Nombre, domicilio y firma de quien recibe el poder |  |  |
|  | Testigos |  |
|  |  | Nombre, domicilio y firma |  |  |  | Nombre, domicilio y firma |  |  |

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.