En la Ciudad de México, siendo las DIEZ HORAS, DEL DÍA 
DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, en el Edificio de Enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en: Juan Badiano No. 1, 
Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Sección III, numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C.P. Mario Alberto Ortiz Esquivel, servidor público designado por la Convocante el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de los licitantes que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

La Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO  por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

El acto fue asistido por el representante del Área Técnica, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante, la Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, quién solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Asimismo, el que preside el acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de los siguientes licitantes:

| No. | NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL | No. De PREGUNTAS | No. De HOJAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V. | 11 | 2 |
| 2 | TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 5 | 2 |
| 3 | TERMOCLIN DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | 3 | 1 |
| 4 | CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V. | 9 | 2 |
| 5 | MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V. | 5 | 5 |
| 6 | HOSPITECNICA, S.A. DE C.V. | 7 | 2 |
| 7 | LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V. | 2 | 1 |
| 8 | SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1 | 1 |
| 9 | SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | 7 | 2 |
| 10 | GL MEDICA, S.A. DE C.V. | 8 | 2 |
| 11 | GIFYT, S.A. DE C.V. | 14 | 4 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. | 6 | 2 |
| 13 | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. | 1 | 1 |
| 14 | B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I DE C.V. | 17 | 2 |
| 15 | EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 26 | 6 |
| 16 | KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 18 | 4 |
| 17 | ZPOPMED, S.A. DE C.V. | 5 | 1 |
| 18 | FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V. | 18 | 8 |
| 19 | MEXGLOBAL, S.A. DE C.V. | 12 | 5 |
| 20 | PRODUCTOS MÉDICOS REGIOMONTANOS, S.A. DE C.V. | 13 | 4 |
| 21 | EYPRO, S.A. DE C.V. | 18 | 5 |
| 22 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KASSTEN, S.A. DE C.V. | 1 | 1 |
| 23 | FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V. | 5 | 2 |
| 24 | PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V. | 21 | 4 |
| 25 | DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE.C.V | 6 | 2 |
| 26 | LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 5 | 2 |
| 27 | MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V. | 14 | 14 |
| 28 | COMERCIALIZADORA SÁNCHEZ RICO, S.A. DE C.V. | 10 | 3 |
| 29 | PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRONAMED, S.A. | 31 | 11 |
| 30 | NO TEJIDOS GABA, S.A. DE C.V. | 3 | 1 |
| 31 | DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V. | 4 | 2 |
| 32 | VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 11 | 4 |
| 33 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. | 38 | 4 |
| 34 | BETHAN MEDICAL COMPANY, S.A. DE C.V. | 27 | 3 |
| 35 | ORTHO SOLUTION, S.A. DE C.V. | 5 | 1 |
| 36 | MELJCROM, S.A. DE C.V. | 13 | 2 |
| 37 | PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S.A. DE C.V. | 22 | 10 |
| 38 | ENDOMEDICA, S.A. DE C.V. | 5 | 2 |
| 39 | SIMBIOSIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 1 |

Asimismo es importante destacar los siguientes puntos:

a) Se hace constar que no se recibió Escrito de interés en participar, con preguntas recibidas fuera del tiempo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley.

b) También se hace constar que los licitantes LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. y DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V., presentan Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

c) Así mismo, se hace constar que los siguientes licitantes presentan preguntas en tiempo pero no presentaron Escrito de interés en participar por lo que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, no se les dará respuesta TECNOLOGÍA MÉDICA DIART, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COOL, S.A. DE C.V., EDWARDS LIFESCIENCES MÉXICO, S.A. DE C.V., ANDRÉS MOCTEZUMA GONZÁLEZ, LIBER SALUS, S.A. DE C.V. y FR MEDICAL, S.A. DE C.V., esté último adicionalmente presentó sus preguntas fuera de tiempo.

d) De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Adicionalmente, se informa que la Convocante realizó las siguientes precisiones técnicas a la Convocatoria:

1.-SE INFORMA QUE LAS PARTIDAS 66, 68 270, 476, 595, 601 y 648 QUEDAN CANCELADAS DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA PRESENTE LICITACIÓN, NO OBSTANTE, LOS NÚMEROS DE PARTIDAS NO SE DEBERÁN MODIFICAR, ES DECIR, LA NUMERACIÓN NO SE RECORRE NI CAMBIA.

2.- SE INFORMA QUE SE AGREGAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS AL ANEXO TÉCNICO “A”

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL ANUAL | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 662 | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON BIOCARGA PESADA COMPUESOTO DE PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CARBONHIDRASA Y ENZIMAS PROPIETARIAS PROTEOLÍTICAS. DE BAJA ESPUMA PH NEUTRO, LIBRE DE ENJUAGUE Y 100% BIODEGRADABLE. PRESNTACION EN GALON | GALON | 25 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |  |
| 663 | CHALECO DE APOYO ESTERNAL PARA DAMAS | PZA | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 664 | CHALECO DE APOYO ESTERNAL PARA CABALLERO | PZA | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 665 | ADHESIVO QUIRÚRGICO EN ALBÚMINA PURIFICADO DE SUERO BOVINO Y GLUTARALDEHÍDO, PRESENTACIÓN JERINGA DE 5 ML | PZA | 12 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 666 | ADHESIVO QUIRÚRGICO EN ALBÚMINA PURIFICADO DE SUERO BOVINO Y GLUTARALDEHÍDO, PRESENTACIÓN JERINGA DE 2 ML | PZA | 24 |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |  |
| 667 | ESPONJA CON AGENTE HEMOSTATICO DE POLISACARIDO AMP, DE POLIMERO MODIFICADO ABSORBIBLE, ULTRAHIDROFILICO, BIOCOMPATIBLE, NO PIROGENO Y SINTETIZADO DE FUENTE VEGETAL DE ALMIDON PURIFICADO MEDIDAS DE 60 MM X 40 MM X 4 MM PRESNTACION CAJA CON 10 PZAS | CAJA | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 668 | LEVOSIMENDAN 12.5 / 5 ML. | PIEZA | 400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

3.- Partida 7

Dice:

CATETER VENOSO CENTRAL DE UN LUMEN EN POLIURETANO PARA CATETERIZACION DE LA VENA CAVA, LIBRE DE ACODAMIENTOS, CON TRES LINEAS INTEGRADAS DE CONTRASTE RADIOPACO A INTERVALOS DE 5 CM Y CON INTRODUCTOR ENDIBLE DE PLASTICO, CON UNA LONGITUD DE 70 CM Y EL CATETER DE 1.1 X 1.7 MM DE 16GA,  CON UNA CANULA SPLITOCAN DE 5 CM DE 14 GA QUE ES SEPARABLE DE POLIURETANO Y CANULA INTRODUCTORA METALICA CON MANDRIL RADIOPACO

Debe decir:

CATETER VENOSO CENTRAL DE DOS LUMEN EN POLIURETANO PARA CATETERIZACION DE LA VENA CAVA, LIBRE DE ACODAMIENTOS, CON TRES LINEAS INTEGRADAS DE CONTRASTE RADIOPACO A INTERVALOS DE 5 CM Y CON INTRODUCTOR ENDIBLE DE PLASTICO, CON UNA LONGITUD DE 70 CM Y EL CATETER DE 1.1 X 1.7 MM DE 16GA,  CON UNA CANULA SPLITOCAN DE 5 CM DE 14 GA QUE ES SEPARABLE DE POLIURETANO Y CANULA INTRODUCTORA METALICA CON MANDRIL RADIOPACO

4.- Partida 34.

Dice:

LANCETAS ESTERILES DESECHABLES, CON PUNTA CORTA, 3 CARAS, FILO UNIFORME, CAJA CON 200 PIEZAS. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR  30 PUNCIONADORES AUTOMATICOS

Debe decir:

LANCETA DE RETRACCION AUTOMATICA Y PERMANENTE CAJA CON 200 PIEZAS

5.- Partida 467.

Dice

TIRA  ELECTRONICA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL, FRASCO CON 25 TIRAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL RANGO DE 20 A 500 PARA LECTURA  INSTRUMENTAL. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 1 EQUIPO POR CADA 36 FRASCOS.

Debe decir:

TIRA ELECTRONICA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL, FRASCO CON 25 TIRAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL RANGO DE 20 A 500 PARA LECTURA  INSTRUMENTAL. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 50 EQUIPO, PROPORCIONANDO EL CAMBIO EN CASO DE DAÑO DEL MISMO.

6.- Partida 250.

Dice:

KIT CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL ESTERIL DE 57 CM 2 CUFF, CON AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G X 7 CM, JERINGA DE 12 ML GUIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE EN "J" DE0.965 MM X 70 CM HOJA DE BISTURI N° 11 VAINA DILATADOR PELABLE DE 16 FR, ESTILETE TUNELIZADOR Y ADAPTADOR

Debe decir:

KIT CATÉTER COLA DE COCHINO PARA DIÁLISIS PERITONEAL ESTÉRIL DE 57 CM 2 CUFF, CON AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G, JERINGA DE 10 ML GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE EN "J" DE0.038" X 70 CM HOJA DE BISTURÍ N° 11 VAINA DILATADOR PELABLE DE 16 FR, ESTILETE TUNELIZADOR Y ADAPTADOR

7.- Partida 606.

Dice:

KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS, EFERESIS DE DOBLE LUMEN CON MANGUITO, CON DISEÑO DE PUNTA RANURADA DE ESPIRAL EN Z DE 14.5 FR X 28 CM, CON AGUJA INTRODUCTORA, JERINGA DE 12 ML, GUÍA DE 0.038 PULGADAS CON PUNTA EN "J" O RECTA, DILATADOR DE 14 FR, DILATADOR DE 12 FR, VAINA INTRODUCTORA DESPRENDIBLE DE 16 FR CON VALVULA, TUNELIZADOR, BISTURI DE N. 11 Y 2 TAPONES DE SELLADO

Debe decir:

KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS, DE SILICON, EFERESIS DE DOBLE LUMEN CON MANGUITO, CON DISEÑO DE PUNTA RANURADA DE ESPIRAL EN Z DE 14.5 FR X 28 CM, CON AGUJA INTRODUCTORA, JERINGA DE 12 ML, GUÍA DE 0.038 PULGADAS CON PUNTA EN "J" O RECTA, DILATADOR DE 14 FR, DILATADOR DE 12 FR, VAINA INTRODUCTORA DESPRENDIBLE DE 16 FR CON VALVULA, TUNELIZADOR, BISTURI DE N. 11 Y 2 TAPONES DE SELLADO

8.- Partida 618.

Dice

KIT DE CATETER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIALISIS/AFERESIS PRE-CURVO TRILUMEN  DE 12FRX20 CM CONTIENE: UN CATETER, ESTILETE EXTRAIBLE, DILATADOR DE VASOS 11-13 FR. , AGUJA INTRODUCTORA DE GUIAS, GUIA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70CM.X 1 MM, 3 MM "J" Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA EXTRAIBLE, VENDAJES ADHESIVOS, TAPONES DE INYECCION, ETIQUETA DE HEPARINA

Debe decir:

KIT DE CATETER DE SILICON PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIALISIS/AFERESIS PRE-CURVO TRILUMEN  DE 12FRX20 CM CONTIENE: UN CATETER, ESTILETE EXTRAIBLE, DILATADOR DE VASOS 11-13 FR. , AGUJA INTRODUCTORA DE GUIAS, GUIA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70CM.X 1 MM, 3 MM "J" Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA EXTRAIBLE, VENDAJES ADHESIVOS, TAPONES DE INYECCION, ETIQUETA DE HEPARINA

9.- Partida 647.

Dice

AGUJA PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BIOPSIA. ON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM INCLUIRA TALADRO O DRIVER

| UNIDAD | CANTIDAD TOTAL ANUAL | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIT | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |

Debe decir:

Dice

AGUJA PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA Y BIOPSIA. ON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM INCLUIRA TALADRO O DRIVER

| UNIDAD | CANTIDAD TOTAL ANUAL | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIT | 24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |

9.- Partida 169

DICE

| 169 | CAL CALCICA ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO PARA USO MÉDICO QUE NO CONTIENE NaOH ni KOH. FIJADOR DE BIOXIDO DE CARBONO, PREVIENE LA DEGRADACION DE LOS AGENTES ANESTESICOS A MONOXIDO DE CARBONO, FORMALDEHIDO O COMPUESTO A, PERMITE MANEJAR FLUJOS BAJOS DE LOS ANESTESICOS INHALADOS, PRESENTACION EN BOLSA CON 1.6 LITROS , CAJA CON 12 BOLSA | BOLSA | 20 |
| --- | --- | --- | --- |

DEBE DECIR

| 169 | CAL CALCICA ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO PARA USO MÉDICO QUE NO CONTIENE NaOH ni KOH. FIJADOR DE BIOXIDO DE CARBONO, PREVIENE LA DEGRADACION DE LOS AGENTES ANESTESICOS A MONOXIDO DE CARBONO, FORMALDEHIDO O COMPUESTO A, PERMITE MANEJAR FLUJOS BAJOS DE LOS ANESTESICOS INHALADOS, PRESENTACION EN BOLSA CON 1.6 LITROS , CAJA CON 12 BOLSA | BOLSA | 70 |
| --- | --- | --- | --- |

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

| LICITANTE: | KS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos amablemente a la convocante que acepte presentar Muestras Físicas por familia. ¿Se acepta? | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA POR PARTIDA QUE DESEE PARTICIPAR. |
| 2 | 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos amablemente a la convocante que para las partidas cuya cantidad total a ofertar sea una pieza, se acepte presentar catalogo en lugar de Muestra física ¿Se acepta? | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR. |
| 3 | 3.2.1.MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos amablemente a la convocante que para los productos cuyo costo sea mayor de $5,000.00, se acepte presentar catalogo en lugar de Muestra física, o bien que la Muestra sea devuelta después del fallo. ¿Se acepta? | NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA POR PARTIDA QUE DESEE PARTICIPAR, NO OBSTANTE SE INFORMA QUE EN CASO DE QUE NO RESULTE ADJUDICADO LA DEVLUCIÓN DE SUS MUESTRAS SERÁ EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE MARCA LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. |
| 4 | 6.3. Cumplimiento de las Normas Solicitamos amablemente a la convocante que nos aclare que para cumplir con este punto, únicamente se debe de presentar escrito bajo protesta de decir verdad manifestando el cumplimiento de las Normas. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 5 | 6.3. Cumplimiento de las Normas Solicitamos amablemente a la convocante que nos aclare que únicamente se deben de plasmar las Normas aplicables. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 6 | Formato 8.1. Proposición Económica. Solicitamos amablemente a la convocante que nos confirme que en el presente formato se debe de llenar a renglón seguido. ¿Es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR DICHO FORMATO A RENGLÓN SEGUIDO. |
| 7 | Formato 8.1.1. Proposición Técnica. Solicitamos amablemente a la convocante que nos confirme que en los recuadros donde solicitan Plazo de entrega, Periodo de Garantía y Periodo de Caducidad, es correcto manifestar la leyenda “De acuerdo a Bases” ¿Es correcto? | LA LEYENDA DEBERÁ SER “DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA”. |
| 8 | Formato 6.16 Carta de Respaldo del Fabricante. Solicitamos amablemente a la convocante que acepte entregar carta respaldo del distribuidor primario ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 9 | Partida No. 169. Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar la siguiente descripción: CAL CALCICA ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO PARA USO MÉDICO QUE NO CONTIENE NaOH ni KOH. FIJADOR DE BIOXIDO DE CARBONO, PREVIENE LA DEGRADACION DE LOS AGENTES ANESTESICOS A MONOXIDO DE CARBONO, FORMALDEHIDO O COMPUESTO A, PERMITE MANEJAR FLUJOS BAJOS DE LOS ANESTESICOS INHALADOS, PRESENTACION GARRAFA CON 4.5KGS. EQUIVALENTE A 4 GARRAFAS DE LO QUE ESTAN SOLICITANDO. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 10 | Partida No. 476. Solicitamos amablemente a la convocante que nos indique cual será la cantidad a ofertar para esta partida. | SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, REALIZADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA. |
| 11 | Partida No. 600 y 601. Solicitamos amablemente a la convocante que nos confirme si no están duplicadas estas partidas, ya que tienen la misma descripción. Y asimismo la partida 601 no tiene cantidad solicitada, favor de confirmar la cantidad. | SOLICITUD ACLARADA CON LA PRECISIÓN NÚMERO 1, REALIZADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA. |

| LICITANTE: | TERUMO MEDICAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | DICE: 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico “A”. PREGUNTA: Se le solicita amablemente a la convocante que por el costo del insumo y el número de piezas solicitadas en las partidas 89,90 y 522 del Anexo Técnico podamos entregar catálogos debidamente referenciados. ¿se acepta? | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 1, DEL LICITANTE KS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS, S.A. DE C.V. |
| 2 | Dice: Anexo A anexo técnico partida 89: Injerto de PTFE pared delgada de 6 mm x 40 cm. Pregunta: ¿se solicita amablemente a la convocante aclarar si el injerto es sin soporte, si es PTFE, Gelatinizado o PTFE simple? | SE REQUIERE INJERTO SIN SOPORTE Y EL PTFE SIMPLE |
| 3 | Dice: Anexo A anexo técnico partida 90: Injerto de PTFE pared delgada de 8 mm x 40 cm. Pregunta: ¿se solicita amablemente a la convocante aclarar si el injerto es sin soporte, si es PTFE, Gelatinizado o PTFE simple? | SE REQUIERE INJERTO SIN SOPORTE Y EL PTFE SIMPLE |
| 4 | Dice: Anexo A anexo técnico partida 522: INJERTO DE POLITETRAFLUROETILENO PTFE PARED ANILLADA DE 8 MM DE LUZ POR 70 CM DE LARGO Pregunta: ¿se solicita amablemente a la convocante aclarar si el injerto es sin soporte, si es PTFE, Gelatinizado o PTFE simple? | SE REQUIERE INJERTO SIN SOPORTE Y EL PTFE SIMPLE |
| 5 | Dice: Anexo A anexo técnico partida 523: INJERTO DE POLITETRAFLUROETILENO PTFE PARED ANILLADA DE 10 MM DE LUZ POR 70 CM DE LARGO Pregunta: ¿se solicita amablemente a la convocante aclarar si el injerto es sin soporte, si es PTFE, Gelatinizado o PTFE simple? | SE REQUIERE INJERTO SIN SOPORTE Y EL PTFE SIMPLE |

| LICITANTE: | TERMOCLIN DIAGNÓSTICOS, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 1.- Punto 3.11.11. CADUCIDAD.- Solicitan un periodo de caducidad mínimo de 24 meses, con respecto a la partida 467 estos bienes llegan a México con una caducidad máxima de 12 meses, ya que después de fabricados pasan por una serie de trámites como son cuarentena, aduana etc. por lo que muy atentamente solicito, se nos permita ofertar bienes con fecha de caducidad de 12 meses, comprometiéndonos a entregar la carta compromiso de canje Anexo G, al momento de la entrega. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 2 | 3.- Partida 467 Anexo A.- El equipo solicitado para esta partida deberá estar exento de calibración, es decir no requerirá tira calibradora, ¿Es esto correcto ? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 3 | 4.- 2.4. NORMAS DE CALIDAD y Sección VI punto 6.3 Cumplimiento de las Normas.- Para dar cumplimiento a estos puntos, bastara con presentar escrito mencionando las Normas que son aplicables a cada bien en particular. ¿Es esto correcto? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |

| LICITANTE: | CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 6.16. Carta de Respaldo del Fabricante Dado que los bienes a ofertar son de Importación, donde el fabricante se encuentra en el extranjero. Se solicita a la Convocante, nos permita presentar dichos anexos firmados por el Representante legal de la Filial en México y/o Titular de los registros sanitarios y/o Distribuidor primario, ¿acepta nuestra propuesta?. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN. |
| 2 | 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos atentamente a la convocante, nos permita entregar muestras por familia. ¿Se acepta? | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 1, DEL LICITANTE KS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS, S.A. DE C.V. |
| 3 | Partida 52 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar tiras indicadores para vapor con indicador químico multiparametro impreso en una tira de papel; caja con 250 piezas. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | Partida 136 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar Apósito con plata Iónica la cual realiza la misma función que la nanocristalina. ¿Se acepta? | SE REQUIERE NANOCRISTALINA |
| 5 | Partida 150 Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una bolsa mixta grado médico y plástico para esterilizar en vapor, óxido de etileno, hidrofobo, con reactivo químico impreso, porosidad controlada de acción germicida en la cara externa del papel grado medico tamaño 10 x 30 presentación caja con 1000 piezas. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 6 | Partida 151 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar una medida con variación de +/- 5 cms. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 7 | Partida 340 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar un indicador biológico para esterilizador de plasma de lectura en 24 horas. ¿Se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 8 | Partida 347 Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar indicador químico para sterrad en presentación de caja con 500 piezas. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 9 | Partida 348 Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar integrador químico interno clase V de avance frontal en presentación de caja de 100 piezas, ya que la presentación solicitada limita la libre participación en esta partida. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 1 .- REFERENTE A LAS PARTIDAS 533, 534, 535 Y 536 SI TODAS ESTAS PARTIDAS DEBERAN APEGARSE JUSTA Y CABALMENTE A LAS DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, ASI COMO A LAS MEDIDAS Y CAPACIDADES DE LOS INSUMOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | 2 .- REFERENTE A LAS PARTIDAS 533, 534, 535 Y 536 SI EL CONJUNTO DE ESTAS PARTIDAS SE ENTREGARAN EN SU TOTALIDAD POR EL LICITANTE ASIGNADO PARA QUE SEAN COMPATIBLES PARA UN SOLO EQUIPO DE PRESION NEGATIVA. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 3 | 3 .- REFERENTE A LAS PARTIDAS 533, 534, 535 Y 536 SI LOS EQUIPOS PARA UTILIZAR ESTAS PARTIDAS DEBERAN CONTAR CON ALARMAS AUDIBLES TAL Y COMO LO MARCA EL CUADRO BASICO PARA LA BIOSEGURIDAD DE LOS PACIENTES | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 4 | 4.- PARTIDA 133 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR: APÓSITO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS CON MEDIDA DE 16X16 CM QUE NO ALTERAN LAS FUNCIONES DEL APÓSITO. | SE ACEPTA PARA EVALUAR |
| 5 | 5..- PARTIDA 136 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFETAR: APÒSITO FINA CAPA DE ALGINATO DE PLATA IÒNICA Y CALCIO. PROPORCIONA UN EFECTO ANTIBACTERIANO SOATENIDO HASTA POR 7 DÌAS. MEDIDA 10X20 CM. | SE SOLICITA APEGARSE AL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA YA QUSE SE SOLICITA PLATA NANOCRISTALINA. |

| LICITANTE: | HOSPITECNICA, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA, REFERENCIANDO A QUE PARTIDA PERTENECE. SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 2 | EN CASO DE NO SER ACEPTADA NUESTRA SOLICITUD PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR UN REGISTRO SANITARIO, REFERENCIANDO A QUE PARTIDAS PERTENECE Y ANEXAR COPIA SOLO DE LA CARATULA DEL REGISTRO POR PARTIDA. SE ACEPTA? | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR |
| 3 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA POR FAMILIA, REFERENCIANDO A QUE PARTIDA PERTENECE. SE ACEPTA? | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 1, DEL LICITANTE KS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS, S.A. DE C.V. |
| 4 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS MUESTRAS QUE SOBRE PASEN UN COSTO DE $1,000.00 TENGAN CARÁCTER DEVOLUTIVO. SE ACEPTA? | SE INFORMA QUE EN CASO DE QUE NO RESULTE ADJUDICADO LA DEVLUCIÓN DE SUS MUESTRAS SERÁ EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE MARCA LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. |
| 5 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LOS CATALOGOS Y FICHAS TECNICAS EN QUE MOMENTO DEBERAN DE ENTREGARSE; EN LA ENTREGA DE MUESTRAS O EN LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES? | DEBERÁN ENTREGARSE DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. |
| 6 | PARTIDA N° 169 CAL CALCICA ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO PARA USO MÉDICO QUE NO CONTIENE NaOH ni KOH. FIJADOR DE BIOXIDO DE CARBONO, PREVIENE LA DEGRADACION DE LOS AGENTES ANESTESICOS A MONOXIDO DE CARBONO, FORMALDEHIDO O COMPUESTO A, PERMITE MANEJAR FLUJOS BAJOS DE LOS ANESTESICOS INHALADOS, PRESENTACION EN BOLSA CON 1.6 LITROS , CAJA CON 12 BOLSA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVICANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CAL CALCICA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO SOLICITADO EN BASES PERO PRESENTACION JARRA CON 5LTS AJUSTANDONOS A LA CANTIDAD DE KG. SOLICITADA, CABE MENCIONAR QUE EL PRODUCTO SE CONSERVA MEJOR Y SU FUNCIONALIDAD NO SE VERA ALTERADA COMO EN LA PRESENTACION BOLSA YA QUE ES SUCEPTIBLE A ROMPERSE Y CONTAMINARSE. SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 7 | PARTIDAS N° 268 CIRCUITO ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE A 2.5 METROS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS LLEVA EL CIRCUITO: BOLSA, MASCARILLA, FILTRO, CODO ETC. | SE REQUIERE UN CODO CONECTOR, MASCARILLA GRANDE, NARINA Y BOLSA RESERVORIO DE UN LITRO |

| LICITANTE: | LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PARTIDA 349.- SOLICTAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR EQUIPO INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL Y VENOSO. CONTIENE: CAMISA DE POLITETRAFLUORETILENO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EXTENSION LATERAL, DILATADOR Y MINIGUIA METALICA ANGULADA EN "J", CUBIERTA HIDROFILICA MCOAT, CALIBRE 0.038" Y LONGITUD DE 10 CM. DIAMETTRO DE 6 FR .ESTERIL Y DESECHABLE.? SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 2 | PARTIDA 350.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL Y VENOSO. CONTIENE: CAMISA DE POLITETRAFLUORETILENO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EXTENSION LATERAL, DILATADOR Y MINIGUIA METALICA ANGULADA EN "J", CUBIERTA HIDROFILICA MCOAT, CALIBRE 0.038" Y LONGITUD DE 10 CM. DIAMETTRO DE 8 FR .ESTERIL Y DESECHABLE? SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | ANEXO A. ANEXO TECNICO. PARTIDA 21. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si el purgado será medido en cm y no en ml y de ser correcta la apreciación nos permita ofertar para no limitar la libre participación una extensión opaca de 150 cm color negro con un purgado de 2.64 ml. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PUNTO 6.3 ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DEBERÁ DE ENTREGAR UN ESCRITO LIBRE INDICANDO LAS NORMAS CON LAS QUE CUMPLE CADA PARTIDA ACOMPAÑADO DE COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA, ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | PUNTO 6.3 SOLICITAMOS POR FAVOR NOS INDIQUEN SI ESTOS DOCUMENTOS SE DEBERÁN ENTREGAR POR PARTIDA O SE PODREMOS ENTREGARLOS POR FAMILIA, EN EL CASO DE QUE EL MISMO DOCUMENTO APLIQUE PARA VARIAS PARTIDAS, INDICANDO A QUE PARTIDAS APLICA. | SE INFORMA QUE EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.3, UNICAMENTE SE DEBERÁ ENTREGAR UNA SOLA OCASION. |
| 3 | PUNTO 6.17 SOLICITAMOS POR FAVOR NOS INDIQUEN SI ESTOS DOCUMENTOS SE DEBERÁN ENTREGAR POR PARTIDA O SE PODREMOS ENTREGARLOS POR FAMILIA, EN EL CASO DE QUE EL MISMO DOCUMENTO APLIQUE PARA VARIAS PARTIDAS, INDICANDO A QUE PARTIDAS APLICA. | EL LICITANTE PODRA ENTEGARLOS POR FAMILIA |
| 4 | PUNTO 6.18 PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAN QUE SE PRESENTE LA LICENCIA SANITARIA PERO DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA SOLO ES DISTRIBUIDOR Y NO TIENE NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, NO REQUIERE DE LICENCIA POR LO QUE CREEMOS QUE ES SUFICIENTE CON PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTE DOCUMENTO NO APLICA, ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTO |
| 5 | PREGUNTA 1, PARTIDA 510. DICE: CIRCUITO DESECHABLE CON VÁLVULA PEEP ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR PULMONETIC LTV 1000 PROPIEDAD DEL INC, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS ACLARE SI EL CIRCUITO QUE SOLICTA DEBERA SER DE MARCA ORGINAL DEL FABRICANTE DEL VENTILADOR ¿ES ESTO CORRECTO? | SE REQUIERE SEA COMPATIBLE CON EL VENTILADOR. |
| 6 | PREGUNTA 2, PARTIDA 511. DICE: CIRCUITO DESECHABLE CON VÁLVULA PEEP PEDIATRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR PULMONETIC LTV 1000 PROPIEDAD DEL INC, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS ACLARE SI EL CIRCUITO QUE SOLICTA DEBERA SER DE MARCA ORGINAL DEL FABRICANTE DEL VENTILADOR. ¿ES ESTO CORRECTO? | SE REQUIERE SEA COMPATIBLE CON EL VENTILADOR.. |
| 7 | PREGUNTA 3, PARTIDA 510 Y 511 TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LAS MUESTRAS, Y QUE PRESENTAREMOS EL CONSUMIBLE ORIGINAL DE LA MARCA DEL EQUIPO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SEAN DEVUELTAS ESTAS MUESTRAS. ¿SE ACEPTA? | SE INFORMA QUE EN CASO DE QUE NO RESULTE ADJUDICADO LA DEVLUCIÓN DE SUS MUESTRAS SERÁ EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE MARCA LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. |

| LICITANTE: | GL MEDICA, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 1.- PARTIDA: 10 DESCRIPCION: CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA ADULTO CON 60" EN "Y" CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL Y CON ENTRADA PARA EL CAPNOGRAFO SIN FILTRO CON BOLSA DE 3 LITRO CON MASCARILLA N° 5 DESECHABLE QUE SEA FLEXIBLE CON COJIN Y VALVULA CONTROLADORA DE PRESION, LAS MANGUERAS DEBEN SER CON RESISTENCIA A LA COMPLEANCE ¿PODRIAN CONFIRMAR SI SOLICITAN TUBERIA COAXIAL, O DOS MANGUERAS CORRUGADAS SEPARADAS.? | SE REQUIERE SOLICITAN TUBERIA COAXIAL |
| 2 | 2.- PARTIDA: 14 DESCRIPCION: CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACION MANUAL TIPO BAIN PEDIATRICO CON BOLSA DE UN LITRO, VALVULA EXPIRATORIA, CODO, EXTENSION PARA CONECTAR A MAQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO ¿ FAVOR DE ESPECIFICAR, SI LA EXTESION SE CONECTARA A LA MAQUINA DE ANESTESIA DEBERÁ LLEVAR UN CONECTOR CONICO 15 MM, O AL TANQUE DE OXIGENO MEDIANTE CONECTOR TIPO COLA DE RATÓN? | SE REQUIERE CONECTOR TIPO COLA DE RATÓN |
| 3 | 3.- PARTIDA: 22 DESCRIPCION: EXTENSION TRANSPARENTE PARA PERFUSOR COMPACFM DE 150 CM. PARA JERINGA DE PERFUSOR, ES UN TUBO GRADO MEDICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE. SE UTILIZA PARA CONECTAR LA JERINGA TRANSPARENTE DE 50 CC Y PROLONGAR LA DISTANCIA ENTRE PERFUSOR Y EL PACIENTE, DANDOLE MAYOR COMODIDAD A ESTE EN LA ADMINISTRACION INTRAVENOSA DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS. FAVOR DE INDICAR LA LONGITUD DE LA EXTENSIÓN Y EL VOLUMEN DE PURGADO. | SE REQUIERE APROXIMADAMENTE SEA DE 150 CM Y CON VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 2.65 ML |
| 4 | 4.- PARTIDA: 169 DESCRIPCION: CAL CALCICA ABSORBENTE DE DIOXIDO DE CARBONO PARA USO MÉDICO QUE NO CONTIENE NaOH ni KOH. FIJADOR DE BIOXIDO DE CARBONO, PREVIENE LA DEGRADACION DE LOS AGENTES ANESTESICOS A MONOXIDO DE CARBONO, FORMALDEHIDO O COMPUESTO A, PERMITE MANEJAR FLUJOS BAJOS DE LOS ANESTESICOS INHALADOS, PRESENTACION EN BOLSA CON 1.6 LITROS , CAJA CON 12 BOLSA ¿SOLICITAMOS COTIZAR CAL SÓDICA, EN AÑOS PASADOS SE HA OFERTADO Y SE HA UTILIZADO?¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA PARA EVALUACION |
| 5 | 5.- PARTIDA: 268 DESCRIPCION: CIRCUITO ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE A 2.5 METROS SOLICITAMOS COTIZAR SOLO EL JUEGO DE LA TUBERIA CON CONECTOR EN “Y”Y CODO? O CON BOLSA LIBRE DE LATEX Y /O CON MASCARILLA¿SE ACEPTA? | SE REQUIERE UN CODO CONECTOR, MASCARILLA GRANDE, NARINA Y BOLSA RESERVORIO DE UN LITRO |
| 6 | 6.- PARTIDA: 269 DESCRIPCION: CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO EXPANDIBLE A 2.5 METROS SOLICITAMOS COTIZAR SOLO EL JUEGO DE LA TUBERIA CON CONECTOR EN Y Y CODO? O CON BOLSA LIBRE DE LATEX Y /O CON MASCARILLA ¿SE ACEPTA? | SE REQUIERE UN CODO CONECTOR, MASCARILLA GRANDE, NARINA Y BOLSA RESERVORIO DE UN LITRO |
| 7 | 7.- PARTIDA: 270 DESCRIPCION: CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO CON ADAPTADOR EN "Y" CODO CON ENTRADA Y EXTENSIÓN PARA CAPNOGRAFO. CON UNA MANGUERA CORRUGADA DE UN METRO DE LONGITUD PARA CIRCUITO DE CONEXIÓN DEL GAS FRESCO A LA BOLSA DE REINHALACION CON ADAPTADOR PARA FIJARSE AL SISTEMA DE VENTILACION DE LA MAQUINA DE ANESTESIA DATEX-OHMEDA. MODELO 7100. -PODRIAN CONFIRMAR SI SOLICITAN TUBERIA COAXIAL, O DOS MANGUERAS CORRUGADAS SEPARADAS? - FAVOR DE ESPECIFICAR LONGITUD DEL CIRCUITO? -SOLICITAN BOLSA REIHALATORIA Y DE CUANTOS LITROS? -REQUIEREN FILTRO Y MASCARILLA? | SE REQUIERE DE DOS MANGUERAS CORRUGADAS SEPARADAS, LONGITUD DEL CIRCUITO DE 1.5 MTS, BOLSA REINHALATORIA DE 2 LT, SIN FILTRO Y CON MASCARILLA N° 5 |
| 8 | 8.- PARTIDA: 600 DESCRIPCION: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DEL N° 7 CON ENDOCANULA Y GLOBO DE BAJA PRESION SE PUEDE ENTREGAR CATALOGO EN LUGAR DE MUESTRA? | SE REQUIERE MUESTRA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | GIFYT, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Página 20. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: se llevará a cabo en el edificio de enseñanza (zona de aulas), del INSTITUTO. El día 23 de febrero de 2017, en punto de las 10:00 horas. Segundo párrafo. Los licitantes deberán de presentar Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos de cada uno de los bienes correspondientes a las partidas que oferten, de acuerdo al Anexo Técnico “A”, de la Convocatoria. Se solicita amablemente a la convocante nos confirme que la entrega de muestras físicas, catálogos, folletos y/o fichas técnicas se llevara a cabo el 21 y 22 Febrero 2017 de 09:00 a 13:00 hrs en el departamento de gestión clínica de enfermería, ubicado en el basamento del edificio “A” del Instituto y que la copia del acuse de recibo expedido por el Departamento que reciba las muestras físicas en el que conste la recepción es el que utilizaremos para dar cumplimiento al Punto 6.15. Recibo de Recepción de Muestras de la Sección VI. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | Página 20. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. Tercer párrafo. Los LICITANTES deberán elaborar sus PROPOSICIONES por escrito, conforme a la presente CONVOCATORIA, en idioma español, preferentemente en papel membretado del LICITANTE y foliadas, para el caso que no se presenten con dicho. Se solicita amablemente a la convocante nos confirme si será correcto realizar un solo foliado para toda la documentación. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 3 | Sección VI - Documentos que deben de presentar los licitantes 6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el Cumplimiento de las Normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como el de las Norma. Se solicita amablemente a la convocante nos confirme si para dar cumplimiento con este punto bastara con presentar un escrito libre manifestando bajo protesta de decir verdad, que los bienes objeto de esta licitación cumplen con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas internacionales o en su caso las normas de referencia o especificaciones indicadas en el punto 2.4. Normas de Calidad de las bases. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 4 | 6.16. Carta de Respaldo del Fabricante, (Obligatorio para los LICITANTES que sean distribuidores). Se solicita amablemente a la convocante nos permita presentar carta de respaldo en hoja membretada del titular del registro sanitario que a su vez es el distribuidor filial del fabricante en México, que contenga nombre domicilio, teléfono, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, en donde lo respalde el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Licitación, indicando las partidas que se respaldan. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 5 | 6.17 Copia Legible del Registro Sanitariovigente, (Obligatorio) Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme que para dar cabal cumplimiento a este punto, bastará con presentar únicamente copia simple del oficio del Registro Sanitario vigente, ya sea modificado o prorrogado | LOS REGISTROS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE PRORROGA SERÁ CORRECTO ENTREGAR; COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRORROGA, COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBIDO DEL TRÁMITE DE PRORROGA PRESENTADO ANTE COFEPRIS Y CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA. |
| 6 | Anexo A – Anexo técnico PARTIDA 332 ACIDO CONCENTRADO EN SOLUCION PARA HEMODIALISIS, DILUCION 1:44 CON POTASIO DE 1 - Y CALCIO DE 3.0 PRESENTACIÓN EN GALON. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR ACIDO CONCENTRADO EN SOLUCION PARA HEMODIALISIS, DILUCION 1:44 CON POTASIO DE 1 - Y CALCIO DE 2.5 PRESENTACION EN GALON. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 7 | Anexo A – Anexo técnico PARTIDA 509 - BICARBONATO DE SODIO EN POLVO PARA CONCENTRACION 1:34 BOLSA CON 795 GRS. Se solicita amablemente a la convocante me permita ofertar bicarbonato de sodio en polvo para concentración 1:34 bolsa en presentación de 650 grs. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 8 | Anexo A – Anexo técnico PARTIDA 524 - LINEA DE TRANSFERENCIA SAFE LINE PARA HEMOFILTRACION/HEMODIAFILTRACION EN LINEA CON SEGMENTO DE BOMBA DE 6.4 MM. Se solicita amablemente a la convocante nos indique cuales son las cantidades a entregar de dicha partida, ya que todas las entregas se encuentran en cantidad "0" de dicho anexo. | SE REQUIERE DE 300 PIEZAS POR MES LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO, HACIENDO UN TOTAL DE 900 PIEZAS |
| 9 | Anexo A – Anexo técnico PARTIDA 617 - FILTRO DIALIZADOR DE HELIXONE 1.8 M2 DE AREA DE SUPERFICIE CON CAPACIDAD DE ULTRAFILTRACION DE 14 ML/MIN/MMHG, GROSOR DE LA PARED DE LA MEMBRANA DE 35 MICRAS Y DIAMETRO DE LOS CAPILARES INTERNOS DE 185 MICRAS (FX10) Se solicita amablemente a la convocante me permita ofertar FILTRO DIALIZADOR DE HELIXONE 1.8 M2 DE AREA DE SUPERFICIE CON CAPACIDAD DE ULTRAFILTRACION DE CUF 59 Dializador FX Classix 80 Alto Flujo., debido a que la descripción solicitada en dicha partida corresponde a un producto que actualmente no existe en el mercado. | SE REQUIERE OPTIFLEX DE BAJO FLUJO CON MEMBRANA SINTETICA DE POLISULFONA. AREA DE SUPERFICIE 1.8M2. F18NR CUF DE 12 |
| 10 | Sección VI 6.7 Declaración de contar con personas físicas con discapacidad, solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si bastara con omitir la presentación del documento o se deberá incluir una carta donde especifique que tal situación no aplica a mi representada, favor de confirmar | EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR MANIFESTAR EN ESCRITO LIBRE LA LEYENDA “NO APLICA”, EN CASO DE QUE NO SEA APLICABLE A SU REPRESENTADA. |
| 11 | Sección VI 6.9 Proposición conjunta, solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si bastara con omitir la presentación del documento o se deberá incluir una carta donde especifique mi representada no entra en ese supuesto, favor de confirmar | EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR MANIFESTAR EN ESCRITO LIBRE LA LEYENDA “NO APLICA”, EN CASO DE QUE NO SEA APLICABLE A SU REPRESENTADA. |
| 12 | Sección VI 6.10 Opinión ante la autoridad fiscal competente, solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si solo se presentara en caso resultar adjudicado o será parte de la documentación solicitada en el presente proceso, favor de confirmar | DICHO NUMERAL APLICA PARA LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS. |
| 13 | Sección VI 6.11 Carta poder, solicitamos atentamente a la convocante nos confirme que dicho documento solo será requerido en caso de que la persona que se presente a los actos de este evento no sea representante legal, favor de confirmar | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 14 | Sección VIII 8.1 Presentación de propuesta económica, solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si dicho formato podrá presentarse a renglón seguido, favor de confirmar | SE ACEPTA SU PROPUESTA |

| LICITANTE: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 1.-. PARTIDA 639 SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO ADULTO REF 186-0106. UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CANTDAD 14. CREEMOS QUE HAY UN ERROR EN LA PRESENTACIÓN DE LAS BASES, YA QUE MENCIONA PIEZAS ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA SOLICITUD ES POR 14 CAJAS CON 25 SENSORES DE INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO ADULTO REF 186-0106. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | 2.- PARTIDA 640 SENSOR INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO PEDIATRICO REF 186-0200. UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CANTIDAD 2 CREEMOS QUE HAY UN ERROR EN LA PRESENTACIÓN DE LAS BASES, YA QUE MENCIONA PIEZAS ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA SOLICITUD ES POR 2 CAJAS CON 25 SENSORES INDICE BIESPECTRAL TAMAÑO PEDIATRICO REF 186-0200. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 3 | 3.- PARTIDA 68 LÍNEA DE MUESTREO DE GASES DE ANESTESIA DESECHABLE, 3M/10FT; DE UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX CON CONECTOR LUER LOCK DOBLE MACHO Y QUE SEAN COMPATIBLE CON MONITORES DATEX-OMHEDA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA AESTIVA/5. PAQUETE CON 10 PZA. UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CANTIDAD 100. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA LÍNEA DE MUESTREO DESECHABLE 2.5M/6.5FT; DE UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX CON CONECTOR LUER LOCK EN UN EXTREMO Y ADAPTADOR LUER LOCK (LÍNEA MACHO – MACHO) MARCA ORIDION (MEDTRONIC ANTES COVIDIEN) COMPATIBLE CON MONITORES DATEX-OMHEDA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA AESTIVA/5 EN PRESENTACIÓN PAQUETE CON 25 PZAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | 4.- PUNTO 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS, PODREMOS ENTREGAR CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 1, DEL LICITANTE KS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS, S.A. DE C.V. |
| 5 | 5.- SECCIÓN VI PUNTO 6.16 CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO EL CUAL TENGA A SU NOMBRE LOS REGISTROS SANITARIOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 6 | 6.- PARA TODAS LAS PARTIDAS LAS SEÑALADAS EN LA SECCIÓN II NUMERAL 2.4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESTE DOCUMENTO SERÁ PRESENTADO POR EL LICITANTE EN FORMATO LIBRE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO , BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO DE BAJO PROTESTA INDICANDO LAS NORMAS QUE APLICA LAS PARTIDAS ¿ ES ESTO CORRCTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |

| LICITANTE: | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA ENTREGAR REGISTRO SANITARIO Y CATALOGO POR FAMILIA, REFERENCIANDO LAS PARTIDA QUE AMPARA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |

| LICITANTE: | B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Pregunta 1. Punto 3.7 Presentación de documentación distinta a la propuesta técnica y económica Solicitamos atentamente a la convocante nos indique si toda la documentación podrá ser foliada de manera seguida o diferentes folios para la documentación legal. | PODRÁ SER FOLIO CONSECUTIVO |
| 2 | Pregunta 2. Punto 6.14 Proposición económica Solicitamos atentamente a la convocante nos indique si la propuesta será a renglón seguido o por partida. | PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CITADO NUMERAL, EL LICITANTE PODRA PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO. |
| 3 | Pregunta 3. Punto 6.15 Recibo de muestras Para cumplir con dicho punto se requiere anexar el recibo muestras original o copia? | DEBERÁ SER COPIA SIMPLE LEGIBLE. |
| 4 | Pregunta 4. Punto 6.16 Carta respaldo distribuidor Para el caso de mi representada que es titular de los registros sanitarios en México, filial y distribuidor exclusivo del fabricante, para cumplir con el punto, bastará con presentar copia del poder Distribución apostillado. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 5 | Pregunta 5. Punto 6.17 Copia Legible del Registro Sanitario vigente. Solicitamos atentamente a la convocante, poder entregar registros sanitarios por familia, se acepta. | SE ACEPTA SU PROPUESTA. |
| 6 | PARTIDA No. 7.-Se solicita atentamente a la convotante cotizar, Catéter de doble lumen, con aguja Splittocan de 12G, incluye válvula Safsite® en el lumen proximal que mantiene el circuito cerrado sin restricción de flujo. caja 10 piezas Y en caso de adjudicación podrán ser ajustadas las cantidades solicitadas de acuerdo al factor empaque | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 7 | PARTIDA No. 21.-Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: Extensión opaca para jeringa de bomba de infusión para la administración de medicamentos y fármacos; soluciones intravenosas o intraarteriales; soluciones fotosensibles, nutrición enteral y /o anestesia endovenosa. Elaborada con plástico grado médico desechable, libre de látex, libre de DEHP, libre de niquel, esterilizado en óxido de etileno, con diámetro interior de 1.5 mm, volumen de purgado de 2.65 ml, longitud de 150 cm, conexión luer lock de seguridad. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 8 | PARTIDA No. 30.-Solicitamos atentamente a la convocante, poder cotizar, Jabón antiséptico para lavado quirúrgico de manos con 4% de Digluconato de Clorhexidina, requiere enjuague, no requiere cepillado, . pH neutro. Presentación botella reciclable de 1,000ml. Con dosificador que proporciona dosis exactas de 1.5ml evitando desperdicio de producto. Caja 10 piezas y en caso de adjudicación podrán ser ajustadas las cantidades de acuerdo al factor empaque. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 9 | PARTIDA No. 48.-Solicitamos atentamente a la convocante cotizar conector libre de agujas ideal para inyección y extracción para accesos venosos y arteriales con presión positiva de 0.03 ml y volumen residual de 0.20 ml, con entrada universal para conexiones seguras luer-lock y luer slip, conector no hemolítico, libre de metales, resistente a soluciones lipidicas, citostáticos y soluciones hiperosmolares y libre de latex. Caja cerrada 200 piezas y en caso de adjudicación poder ajustar las cantidades al factor empaque. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 10 | PARTIDA No. 50.-Solicitamos a la convocante cotizar tapón universal indicado para el cierre de catéteres, jeringas y conexiones luer lock hembra o macho. Presentación blister, en caja 100 piezas en caso de adjudicación podrán ser ajustadas las cantidades solicitadas de acuerdo al factor empaque. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 11 | PARTIDA No. 55.-Solicitamos a la convocante cotizar tapón con sitio de inyección y conexión luer lock macho. Presentación blister, en caja 100 piezas y en caso de adjudicación podrán ser ajustadas las cantidades solicitadas de acuerdo al factor empaque. | LA PREGUNTA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO |
| 12 | PARTIDA No. 79.-Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar: Toallas desinfectantes para superficies listas para usarse,eficiencia microbiologica desde el primer minuto HBV 50% de Propanol dfección de superficies, a base se alchol, sin aldehidos ni aquilaminas ingredientes activos: 50 g de 1-Propanol, 0.075 g de Cloruro de Didecildimetilamonio, Eficaz contra: bacterias ,virus y hongos. Caja cerrada con 12 botellas de 100 toallas cada una. | SE REQUIERE APEGARSE AL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA. |
| 13 | PARTIDA No. 101.-Solicitamos atentamente a la convocante poder cotizar aguja 22G por 3 1/2" en caja cerrada de 25 piezas y en caso de adjudicación podrán ser ajustadas las cantidades solicitadas de acuerdo al factor empaque. | SE REQUIERE APEGARSE AL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVCOCATORIA |
| 14 | PARTIDAS No.246, 247, 248, 249 .- Con la finalidad de ubicar las características del insumo solicitado, pedimos a la convocante aclarar y/o ampliar el concepto de "formula vialon" ya que en la literatura se describe el material como genérico poliuretano, el cual brinda las características descritas, por otro lado favor de indicar si derivado de las nuevas practicas de control de riesgos a los trabajadores de la salud por punzocortantes es posible presentar oferta de un Catéter periférico para venoclísis de poliuretano radiopaco, biocompatible, con cámara de reflujo ergonómica y cristalina, bisel tribiselado (universal), catéter siliconizado, biocompatible, termosensible, cuenta con tapón protector con membrana hidrófoba en la cámara de reflujo. Estéril y desechable. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN, PRESENTANDO EVIDENCIA CIENTIFICA QUE SUSTENTE LA DURABILIDAD DEL CATETER DE SIETE DIAS EN VENA |
| 15 | Partida 253.- Se solicita al convocante si se acepta en lugar de "jeringa Rulerson" una aguja Seldinger con válvula y jeringa luer lock de 5 ml que cumple la misma función de introducción de guía sin sangrado, en caja cerrada 10 piezas. Y en caso de adjudicación podrán ser ajustadas las cantidades solicitadas de acuerdo al factor empaque. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 16 | Partida 286.- Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar Detergente enzimático con surfactanes aniónicos , no iónicos que separan las particulas de suciedad, facilitan su eliminacion y disminuyendo el tiempo de cepillado.Enzimas proteolíticas (Contiene proteazas principal responsable de descomponer los contaminantes que contengan la materia orgánica en el instrumental(sangre, tejido, heces, moco). pH neutro, con inhibidores de corrosión. Para la limpieza manual y semiautomática de instrumental quirúrgico y endoscópios rigidos y flexibles, util en lavadoras ultrasónicas, . Botellas de polietileno reciclable, con presentación de 5 L (rinde para 500 litros de dilución). Solución concentrada para dilusión al 1%. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 17 | Partida 364.- Solicitamos atentamente a la convocante , Para cubir la característica de "Conexion bilateral de rosca" y debido a que se busca una conexión que garantice la unión del catéter y la jeringa o filtro, podemos ofertar un conector de alta seguridad en forma de caimán que garantiza aún más la conexión entre catéter y filtro con menos riesgos de desconexiones accidentales, caja cerrada 10 piezas y en caso de adjudicación podrán ser ajustadas las cantidades solicitadas de acuerdo al factor empaque. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 7 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SEA TAN AMABLE DE CONFIRMA SI LO QUE REQUIERE ES: CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO RADIOPACO DE UN LUMEN EN SILICON PARA CATETERIZACION DE LA VENA CAVA, LIBRE DE ACODAMIENTOS, CON AGUJA INTRODUCTORA DE CON 15 G, UNA ESCALA PAPEL, PINZA DE ACERO INOXIDABLE, UNA EXTENSION DE CATETER, UNA EXTENSION DE TRES LINEAS INTEGRADAS. | SE REQUIERE DE CATETER VENOSO CENTRAL DE UN LUMEN EN POLIURETANO PARA CATETERIZACION DE LA VENA CAVA, LIBRE DE ACODAMIENTOS, CON TRES LINEAS INTEGRADAS DE CONTRASTE RADIOPACO A INTERVALOS DE 5 CM Y CON INTRODUCTOR ENDIBLE DE PLASTICO, CON UNA LONGITUD DE 70 CM Y EL CATETER DE 1.1 X 1.7 MM DE 16GA, CON UNA CANULA SPLITOCAN DE 5 CM DE 14 GA QUE ES SEPARABLE DE POLIURETANO Y CANULA INTRODUCTORA METALICA CON MANDRIL RADIOPACO |
| 2 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 47 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE CONFIRME SI LO QUE ESTA SOLICITANDO ES LO SIGUIENTE: EXTENSIÓN PARA CATÉTER DE 3 VÍAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLÁSTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 215MM, PRESIÓN POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE 1.30ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM | SE REQUIERE DE 18 CM |
| 3 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 48 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE CONFIRME SI LO QUE ESTA SOLICITANDO ES LO SIGUIENTE: EXTENSIÓN PARA CATÉTER DE 2 VÍAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLÁSTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 130MM, PRESIÓN POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE .70ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 49 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE CONFIRME CUAL DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS ES EL QUE REQUIERE: 1.- EXTENSIÓN PARA CATÉTER DE 3 VÍAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLÁSTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 215MM, PRESIÓN POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE 1.30ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM 2.- EXTENSIÓN PARA CATÉTER DE 2 VÍAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLÁSTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 130MM, PRESIÓN POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE .70ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM 3.- CONECTOR LIBRE DE AGUJA | SE REQUIERE SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CONO DE POLICARBONATO GRADO MEDICO COMPATIBLE CON LIPIDOS Y FARMACOS CITOSTATICOS DE FORMA CONICA CON TRES ORIFICIOS QUE PROPORCIONAN UN CAUDAL DE GAUGE 16 CONTIENE UN ESPACIO MUERTO DE 0.06 ML SELLO DE SILICON SIN LATEX SIN RESORTES NI METAL, RESISTE, PRESIONES MENOS DE 465 MMHG Y HASTA DE MAS DE 2327 MMHG; EL CONECTOR SE PUEDE USAR PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS O ARTERIALES, CUERPO DE VALOX PIEZA UNICA CON ACCESO UNIVERSAL LISO SIN HENDIDURAS, DURABILIDAD DE 7 DIAS REPORTADO SIN CONTAMINARSE ESTO DADO POR REFERENCIAS CIENTIFICAS |
| 5 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO.50 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE CONFIRME CUAL DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS ES EL QUE REQUIERE: 1.- EXTENSIÓN PARA CATÉTER DE 3 VÍAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLÁSTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 215MM, PRESIÓN POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE 1.30ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM 2.- EXTENSIÓN PARA CATÉTER DE 2 VÍAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLÁSTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 130MM, PRESIÓN POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE .70ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM 3.- TAPÓN CONECTOR LIBRE DE AGUJA | SE REQUIERE TAPON MULTIUSOS, DE POLIPROPILENO, OBTURADOR DE ROSCA QUE TIENE CONEXIÓN LUER LOCK MACHO Y CUBIERTA PROTECTORA, OBTURADOR DE CATETERES Y VIAS DE INFUSION, UTIL PARA PACIENTES AMBULATORIOS Y PACIENTES QUE REQUIEREN MANTENER VIAS INTRAVENOSAS PERMEABLES Y ESTERILES SIN PASAR POR ELLAS SOLUCION, POR SU DISEÑO TIENE LA CAPACIDAD DE OBTURAR EQUIPOS, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS QUE TENGAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONEXION, LUER HEMBRA, LUER MACHO, LOCK HEMBRA, LOCK MACHO, Y USARSE TAMBIEN EN AGUJAS O CANULAS DE PUNCION VENOSA, PARA TAPAR JERINGAS PRELLENADAS CUANDO SE DEBEN ALMACENAR Y/O TRANSPORTAR Y PARA INYECCIONES INTERMITENTE, DESECHABLE EMPAQUE BLISTER |
| 6 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 51 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE EN EL PRESENTE AVENTO NO SOLICITEN UN COLOR ESPECIFICO EN EL TAPON DE PLASTICO O BIEN ME PERMITA COTIZAR COLOR TRANSPERENTE CON MISMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS YA QUE ESTO NO LIMITA EL FUNCIONALIDAD | SE REQUIERE TAPON DE PLASTICO, TAPON OBTURADOR CON SITIO DE INYECCION CENTRAL CON MEMBRANA DE LATEX POR DEBAJO DEL NIVEL PROTEGIDA CONTRA CONTAMINACION POR CONTACTO CON OBJETOS NO ESTERILES AUTOOBTURABLE, QUE ASEGURE EL RESELLADO DESPUES DE INYECCIONES. GEOMETRIA INTERNA EN FORMA DE CONO INVERTIDO QUE MINIMIZA LA POSIBILIDAD DE DAÑO AL CATETER O EQUIPO COMO RESULTADO DE LA PENETRACION DE LA AGUJA. ELABORADO DE PLASTICO ABS (COPOLIMERO DE ACRILONITRILO BUTADIENO Y ESTIRENO) LATEX CON CONEXION LUER LOCK MACHO DESECHABLE ESTERIL EN EMPAQUE BLISTER |
| 7 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 239 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATETER DE DIALISIS PERITONEAL NEONATAL DE 22 CM RECTO DE SILICON RADIOPACO, QUE CUENTE CON DOS COJINETES FIJOS Y SIN FISURAS; CON DISTANCIA DE 2 CM ENTRE SI, 5.5 CM ENTRE EL ÚLTIMO COJÍN Y LA PRIMERA FENESTRACIÓN Y 2 CM ENTRE FENESTRACIÓN Y FENESTRACIÓN, CONECTOR DE PLASTICO, DE INSERCION PERCUTANEA PARA PASO DE SOLUCIONES EN CAVIDAD PERITONEAL EN TRATAMIENTO DIALITICO | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 8 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 240 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA COVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATETER DE DIALISIS PERITONEAL PEDIÁTRICO DE 31 CM RECTO DE SILICONA TRASLUCIDO CON LINEA RADIOPACA, QUE CUENTE CON DOS COJINETES FIJOS Y SIN FISURAS; CON DISTANCIA DE 5 CM ENTRE SI, 11 CM ENTRE EL ÚLTIMO COJÍN Y LA PRIMERA FENESTRACIÓN , CONECTOR DE PLASTICO, FENESTRACION EN SU REGION DISTAL, DE INSERCION PERCUTANEA PARA PASO DE SOLUCIONES EN CAVIDAD PERITONEAL EN TRATAMIENTO DIALITICO | SOLICITAMOS APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA YA QUE SE SOLICITO DE 3.5CM ENTRE EL ÚLTIMO COJIN Y LA PRIMERA FENESTRACIÓN. |
| 9 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 250 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA COVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: KIT CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL ESTERIL DE 57 CM 2 CUFF, CON AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G, JERINGA DE 5CC, GUIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE EN "J" , DILATADOR PELABLE, TUNELIZADOR Y ADAPTADOR | SE ACLARA CON PRECISIÓN NÚMERO 6 DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA |
| 10 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 252 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON MÍNIMO DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN, EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 18 G, DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD GUÍA DE ALAMBRE DE 45 CM A 70 CM, DE PUNTA FLEXIBLE EN “J” CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. PIEZA. CON KIT DE INTALACION: 4 GUANTES, 10 ESPONJAS DE GASA DE 7.5 X 5CM, 4 CAMPOS DE TELA ABSORBENTE DE 35 X 40CM, CAMPO DE TELA HENDIDO, PORTA AGUJAS, BISTURI DE PLASTICO CON HOJA, JERINGA DE 3ML 21G, JERINGA DE 5ML 21G, JERINGA DE INSULINA 27G, APLICADOR CON SOLUCION DE FLUCONATO DE CLORHEXIDINA 3ML, PINZA KELLY CURVA, APOSITOS TRANSPARENTE ADHESIVO 5.1 X 7CM, ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA INYECTABLE 10ML, CUBREBOCAS | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN SI EL CATETER SE PRESENTA RECUBIERTO CON ANTISEPTICO |
| 11 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 254 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA ME PERMITA COTIZAR: CATETER VENOSO CENTRAL DE INVASION PERIFERICA DE SILICON 3 FR X 60 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, RADIOPACO PRESENTACION CAJA CON 5 PIEZA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 12 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 258 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO PARA SER COLOCADO EN LA VENA YUGULAR DE 20GAX 60CM DE LARGO RADIOPACO DE SILICON ALA DE SUTURA INTEGRADA EN CATETER, AGUJA METALICA DE 19G | SOLICITAMOS APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 13 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 259 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATETER VENOSO CENTRAL PERCUTANEO PARA SER COLOCADO EN LA VENA YUGULAR DE 22GAX 28CM DE LARGO RADIOPACO DE SILICON ALA DE SUTURA INTEGRADA EN CATETER, AGUJA METALICA DE 12G | SOLICITAMOS APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 14 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 354 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: CATETER PARA HEMODIALISIS 100% SILICON CON GUIA INTERNA DOBLE LUMEN DE 11.5FR X 20CM DE LONG. INCLUYE: : UNA JERINGA CON SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION " RAULERSON"DE 5cc, UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE CON PUNTA EN "J" CON AVANZADOR, AGUJA INTRODUCTORA DE 18G X 70MM, DOS DILATADOR, DOS SITIOS DE INYECCION | SOLICITAMOS APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA, SE REQUIERE PRECURVO Y DE 12FRX24 CM |
| 15 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 355 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: CATETER PARA HEMODIALISIS EXTENSIONES CURVAS DE POLIURETANO DOBLE LUMEN DE 11.5FR X 20CM DE LONG. INCLUYE: : UNA JERINGA CON SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION " RAULERSON"DE 5cc, UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE CON PUNTA EN "J" CON AVANZADOR, AGUJA INTRODUCTORA DE 18G X 70MM, UN DILATADOR, DOS SITIOS DE INYECCION, | SOLICITAMOS APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA, SE REQUIERE PRECURVO Y DE 12FRX18 CM |
| 16 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 356 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: CATETER PARA HEMODIALISIS 100% SILICON CON GUIA INTERNA DOBLE LUMEN DE 11.5FR X 20CM DE LONG. INCLUYE: : UNA JERINGA CON SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION " RAULERSON"DE 5cc, UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE CON PUNTA EN "J" CON AVANZADOR, AGUJA INTRODUCTORA DE 18G X 70MM, DOS DILATADOR, DOS SITIOS DE INYECCION, | SOLICITAMOS APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA, SE REQUIERE PRECURVO Y DE 12FRX20 CM |
| 17 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 538 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATETER VENOSO CENTRAL DE 20 CM CON TRES LUMEN DE 7 FR KIT PARA INSTALACION DEL MISMO | SOLICITAMOS APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA, SE REQUIERE CON FIBRA OPTICA PARA MONITOREO CONTINUO |
| 18 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 581 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: EXTENSIÓN PARA CATÉTER DE 3 VÍAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLÁSTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 215MM, PRESIÓN POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE 1.30ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN, EVIDENCIANDO CON EVIDENCIA CINETIFICA SER EXTENSION DE ALTA PRESION 15 CM CON CONECTORES LUER LOCK MACHO Y HEMBRA, VOLUMEN DE CEBADO 0.2 ML/10 CM |
| 19 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 605 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALISIS DE POLIURETANO DE 14.5 FR X 28CM, DE ALTOS FLUJOS ADULTO CON DOS LUMENES CON KIT PARA SU INSTALACION: UN INTRODUCTOR CON VALVULA 15FR X 6", UN DILATADOR DE VASOS 12FR X 6", UN DILATADOR DE VASOS 14FR X 6", UNA AGUJA INTRODUCTORA 18G X 70MM, 1 GUIA DE ALAMBRE FLEXIBLE REFORZADA CON PUNTA EN "J" DE 0.035", CON DISPENSADOR, CON ALA DE SUTURA EN CATETER, UNA JERINGA DE 5cc CON SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION " RAULERSON", DOS SITIOS DE INYECCION, UN TUNELIZADOR, CUATRO GASAS DE 10.0CM X 10.0CM, CINTA ADHESIVA DE USO MEDICO 10.0CM X 14.0CM, | SOLICITAMOS APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA, SE REQUIERE PRECURVO Y DE 14.5FRX23 CM |
| 20 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 606 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALISIS DE POLIURETANO DE 14.5 FR X 28CM, DE ALTOS FLUJOS ADULTO CON DOS LUMENES CON KIT PARA SU INSTALACION: UN INTRODUCTOR CON VALVULA 15FR X 6", UN DILATADOR DE VASOS 12FR X 6", UN DILATADOR DE VASOS 14FR X 6", UNA AGUJA INTRODUCTORA 18G X 70MM, 1 GUIA DE ALAMBRE FLEXIBLE REFORZADA CON PUNTA EN "J" DE 0.035", CON DISPENSADOR, CON ALA DE SUTURA EN CATETER, UNA JERINGA DE 5cc CON SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION " RAULERSON", DOS SITIOS DE INYECCION, UN TUNELIZADOR, CUATRO GASAS DE 10.0CM X 10.0CM, CINTA ADHESIVA DE USO MEDICO 10.0CM X 14.0CM, | SE ACLARA CON PRECISIÓN DE LA CONVOCANTE |
| 21 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 618 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: CATETER PARA HEMODIALISIS CON EXTENSIONES CURVAS DE POLIURETANO DOBLE LUMEN DE 11.5FR X 20CM DE LONG. INCLUYE: : UNA JERINGA CON SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION " RAULERSON"DE 5cc, UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE CON PUNTA EN "J" CON AVANZADOR, AGUJA INTRODUCTORA DE 18G X 70MM, UN DILATADOR, DOS SITIOS DE INYECCION | SE ACLARA CON PRECISIÓN DE LA CONVOCANTE. |
| 22 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 619 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: CATETER PARA HEMODIALISIS DE POLIURETANO DOBLE LUMEN DE 11.5FR X 20CM DE LONG. INCLUYE: : UNA JERINGA CON SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION " RAULERSON"DE 5cc, UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE CON PUNTA EN "J" CON AVANZADOR, AGUJA INTRODUCTORA DE 18G X 70MM, UN DILATADOR, DOS SITIOS DE INYECCION | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA SE REQUIERE CON MANGUITO DE PLATA ANTIMICROBIAL Y DE 11-13 FR |
| 23 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 620 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALISIS DE POLIURETANO DE 14.5 FR X 28CM, DE ALTOS FLUJOS ADULTO CON DOS LUMENES CON KIT PARA SU INSTALACION: UN INTRODUCTOR CON VALVULA 15FR X 6", UN DILATADOR DE VASOS 12FR X 6", UN DILATADOR DE VASOS 14FR X 6", UNA AGUJA INTRODUCTORA 18G X 70MM, 1 GUIA DE ALAMBRE FLEXIBLE REFORZADA CON PUNTA EN "J" DE 0.035", CON DISPENSADOR, CON ALA DE SUTURA EN CATETER, UNA JERINGA DE 5cc CON SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION " RAULERSON", DOS SITIOS DE INYECCION, UN TUNELIZADOR, CUATRO GASAS DE 10.0CM X 10.0CM, CINTA ADHESIVA DE USO MEDICO 10.0CM X 14.0CM, | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA SE REQUIERE CON MANGUITO DE PLATA ANTIMICROBIAL Y DE 14.5 X 23 CM |
| 24 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 621 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALISIS DE POLIURETANO DE 14.5 FR X 28CM, DE ALTOS FLUJOS ADULTO CON DOS LUMENES CON KIT PARA SU INSTALACION: UN INTRODUCTOR CON VALVULA 15FR X 6", UN DILATADOR DE VASOS 12FR X 6", UN DILATADOR DE VASOS 14FR X 6", UNA AGUJA INTRODUCTORA 18G X 70MM, 1 GUIA DE ALAMBRE FLEXIBLE REFORZADA CON PUNTA EN "J" DE 0.035", CON DISPENSADOR, CON ALA DE SUTURA EN CATETER, UNA JERINGA DE 5cc CON SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION " RAULERSON", DOS SITIOS DE INYECCION, UN TUNELIZADOR, CUATRO GASAS DE 10.0CM X 10.0CM, CINTA ADHESIVA DE USO MEDICO 10.0CM X 14.0CM, | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA SE REQUIERE CON MANGUITO DE PLATA ANTIMICROBIAL |
| 25 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 651 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: CATETER PARA HEMODIALISIS 100% SILICON CON GUIA INTERNA DOBLE LUMEN DE 11.5FR X 20CM DE LONG. INCLUYE: : UNA JERINGA CON SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION " RAULERSON"DE 5cc, UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE CON PUNTA EN "J" CON AVANZADOR, AGUJA INTRODUCTORA DE 18G X 70MM, DOS DILATADORES, DOS SITIOS DE INYECCION | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA YA QUE SE SOLICITA CATETER TRILUMEN DE 12 FR X 20 CM. |
| 26 | ANEXO A – ANEXO TÉCNICO – NO. 652 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: CATETER PARA HEMODIALISIS 100% SILICON CON GUIA INTERNA DOBLE LUMEN DE 11.5FR X 20CM DE LONG. INCLUYE: : UNA JERINGA CON SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION " RAULERSON"DE 5cc, UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE CON PUNTA EN "J" CON AVANZADOR, AGUJA INTRODUCTORA DE 18G X 70MM, DOS DILATADORES, DOS SITIOS DE INYECCION | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA YA QUE SE SOLICITA CATETER TRILUMEN DE 12 FR X 24 CM. |

| LICITANTE: | KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 1.- Solicitamos amablemente nos indique si todos los escritos y cartas deben ir dirigidos a: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. LA-012NCA001-E16-2017 “MATERIALES, ACCESORIOS Y SMINISTROS MÉDICOS 2017” | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | 2.- Solicitamos amablemente nos indique si el foliado de la propuesta debe ser consecutivo o si deberá hacerse por separado por propuesta técnica, económica y documentación distinta a la propuesta. | PODRÁ SER CONSECUTIVO. |
| 3 | 3.- Sección VI, Punto 6.3 Para cumplir con este punto será deberá presentar un escrito bajo protesta de decir verdad donde se indiquen las nombras nacionales e internacionales con las que cumplen los bienes que ofertará mi representada, ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 4 | 4.- Sección VI, Punto 6.7 El escrito Personal con discapacidad no aplica para mi representada, para cumplir con este punto se debe presentar el escrito con la leyenda no aplica ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 5 | 4.- Sección VI, Punto 6.8 El escrito para Mipymes no aplica para mi representada, para cumplir con este punto se debe presentar el escrito con la leyenda no aplica ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 6 | 5.- Sección VI, Punto 6.9 El escrito para Proposición Conjunta no aplica para mi representada, para cumplir con este punto se debe presentar el escrito con la leyenda no aplica ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 7 | 6.- Sección VI, Punto 6.10 Para cumplir con este punto se deberá presentar la opinión positiva de parte del SAT y en caso de resultar adjudicado se presentará dicho documento actualizado ¿Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 8 | 7.- Sección VI, Punto 6.16 Carta de Respaldo del Fabricante Mi representada Kendal de México, S.A. de C.V, es representante en México de la entidad Covidien LLC, Solicitamos amablemente que este escrito pueda ser firmado por un representante legal en México distinto al que firmará la propuesta adjuntando copia simple de la carta de distribución, ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN. |
| 9 | 1.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Catéter de diálisis peritoneal neonatal de 31 cm recto de silicona traslucido con línea radiopaca, que cuente con dos cojinetes fijos y sin fisuras; con distancia de 3 cm entre si, 3.5 cm entre el último cojín y la primera fenestración y 3.5 cm entre fenestración y fenestración, conector de plástico, fenestracion en su región distal, de inserción percutánea para paso de soluciones en cavidad peritoneal en tratamiento dialítico.. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 10 | 2.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: catéter de diálisis peritoneal pediátrico de 31 cm recto de silicona traslucido con línea radiopaca, que cuente con dos cojinetes fijos y sin fisuras; con distancia de 3 cm entre si, 3.5 cm entre el último cojín y la primera fenestración y 3 cm entre fenestración y fenestración, conector de plástico, fenestracion en su región distal, de inserción percutánea para paso de soluciones en cavidad peritoneal en tratamiento dialítico. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 11 | 3.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit catéter cola de cochino para diálisis peritoneal estéril de 57 cm 2 cuff, con aguja introductora de 18 g, jeringa de 10 ml guía metálica de acero inoxidable en "j" de0.038" x 70 cm hoja de bisturí n° 11 vaina dilatador pelable de 16 fr, estilete tunelizador y adaptador ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 12 | 4.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aferesis pre-curvo doble lumen de 13.5fr x 24 cm contiene: un catéter, dilatador de vasos 10-14 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm x 0,038" "j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 13 | 5.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aferesis pre-curvo doble lumen de 13.5fr x 19.5 cm contiene: un catéter, dilatador de vasos 10-14 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm x 0,038" "j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 14 | 6.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aferesis pre-curvo doble lumen de 13.5fr x 19.5 cm contiene: un catéter, dilatador de vasos 10-14 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm x 0,038" "j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 15 | 7.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aferesis trilumen de 12frx20 cm contiene: un catéter, dilatador de vasos 10-12 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm.x 0,035""j" y punta recta flexible, con dispensador, vendajes adhesivos, tapones de inyección. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 16 | 8.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis de 11.5Fr x 19,5 cm con extensiones curvas , dilatador de vasos 10-12 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm.x 0,038" "j" y punta recta flexible, vendajes adhesivos, tapones de inyección. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 17 | 9.- Solicitamos a convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aferesis de doble lumen con manguito de plata antimicrobial y revestimiento de heparina no eluyente,con punta ranurada de espiral en z de 14.5 fr x 23 cm. con aguja introductor de 12 ml ,guía de 0.038 pulgadas con punta en "j" o recta, dilatador de 12 fr y 14 fr , vaina introductora desprendible de 16 fr con antirreflujo tunelizador bisturi 11, y 2 tapones de sellado y dos estiletes de inserción. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 18 | 10.- Solicitamos a convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aferesis de doble lumen con manguito de plata antimicrobial y revestimiento de heparina no eluyente,con punta ranurada de espiral en z de 14.5 fr x 28 cm. con aguja introductor de 12 ml ,guía de 0.038 pulgadas con punta en "j" o recta, dilatador de 12 fr y 14 fr , vaina introductora desprendible de 16 fr con antirreflujo tunelizador bisturí 11, y 2 tapones de sellado y dos estiletes de inserción. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | ZPOPMED, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PUNTO 3.2.1. LA CONVOCANTE SOLICITAMUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A BASES ES CORRECTO ENTENDER QUE PODEMOS ENTREGAR CATALOGO? FICHAS TECNICAS Y/O FOLLETOS ? EN VEZ DE MUESTRAS FISICAS ? FAVOR DE PRECISAR | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 1 DEL LICITANTE KS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS, S.A. DE C.V. |
| 2 | PUNTO 3.2.1 EN EL CASO DE SOLICITAR MUESTRAS PARA TODAS LAS PARTIDAS , SOLICITAMOS QUE LAS MUESTRAS FISICAS CON VALOR MAYOR A $ 2,000.00 ACEPTEN LA ENTREGA DE CATALOGO, FOLLETO O FICHA TÉCNICA . FAVOR DE PRECISAR | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR. |
| 3 | PUNTO 3.2.1 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS DEFINA SI LAS MUESTRAS TIENEN CARÁCTER DEVOLUTIVO? . FAVOR DE PRECISAR | SE INFORMA QUE EN CASO DE QUE NO RESULTE ADJUDICADO LA DEVLUCIÓN DE SUS MUESTRAS SERÁ EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE MARCA LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. |
| 4 | PUNTO 3.2.1 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACEPTE ENTREGAR MUESTRA POR FAMILIA. SE ACEPTA ? | NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA SECCIÓN III, NUMERAL 3.2.1, DE LA CONVOCATORIA. |
| 5 | PUNTO 6.16 LA CARTA DE APOYO REQUERIDA EN EL PUNTO DE REFERENCIA , PUEDE SER EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ? FAVOR DE PRECISAR | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN. |

| LICITANTE: | FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Punto 3.2.1 Muestras Físicas, Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos. Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si será a elección del Licitante entregar Una Muestras Física, Catalogo, Fichas Técnicas o Folleto. | NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE DESEE OFERTAR EN LOS DÍAS Y HORAS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR LOS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICA O FOLLETOS DE LOS BIENES OFERTADOS DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. |
| 2 | Punto 3.2.1 Muestras Físicas, Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos. En caso de optar por la entrega de muestra Física, Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si para las partidas 158,159, 160 y 508, bastara con entregar 1 pieza de cada partida. | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR. |
| 3 | PUNTO 3.11.11 CADUCIDAD Solicitamos amablemente a la Convocante nos permita cotizar y entregar productos con caducidad menor a 24 meses, para lo cual proponemos entregar carta compromiso de canje al momento de realizar la entrega de mercancía. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 4 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.3 Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme que para cumplir con este punto bastara con presentar un escrito libre donde manifestemos el Cumplimiento de las Normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas, y señalando las normas que apliquen según los bienes ofertados, de acuerdo a la Sección II, Numeral 2.4 | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 5 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.7, 6.8 y 6.9. Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme que la no presentación de los documentos solicitados en estos puntos, no será causal de descalificación, lo anterior debido a que mí representada no cuenta con personal con discapacidad, no pertenece al sector de las Mipymes y no participa de manera Conjunta. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, O BIEN EL LICITANTE PODRÁ OPTAR CON PRESENTAR ESCRITO LIBRE CON LA LEYENDA “NO APLICA”. |
| 6 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.10 Debido a que el servicio de administración tributaria (SAT) a partir del 31 de enero del 2011, ya no expide un acuse de recepción de la solicitud de opinión si no que únicamente se hace una consulta en el portal de internet del SAT sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y este mismo expide un comprobante de respuesta, para lo cual solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si con la presentación de copia del comprobante sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales que genera el portal del SAT mismo que tiene una vigencia de 1 mes a partir de ser expedido, cumpliremos con lo solicitado en este punto. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 7 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.10 Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si la solicitud de opinión será entregada por el licitante adjudicado al momento de firmar el contrato y/o pedido y no será causal de descalificación el no entregar ningún documento dentro de nuestra propuesta, favor de aclarar y especificar. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 8 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.16 Mi representada es distribuidor exclusivo en México y titular del Registro Sanitario expedido por COFEPRIS de los bienes que fabrican sus filiales al rededor del mundo para lo cual solicitamos amablemente a la Convocante nos autorice a que el representante legal en México firme la carta de respaldo manifestando en la misma esta situación y acompañándola con copia simple del poder de distribución. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.17 Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si para cumplir con lo solicitado bastara con entregar la Última Modificación al Registro Sanitario. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 10 | SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.17 Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si para los Registros Sanitarios que se encuentran en trámite de prorroga será correcto entregar; Copia simple del registro sanitario sometido a Prorroga, copia simple del acuse de recibido del trámite de prorroga presentado ante Cofepris y Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | SECION VIII, DOCUMENTO 8.1.1 PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LO CORRECTO SERA PONER: GRADO DE CONTENIDO NACIONAL: PARA PRODUCTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DEJAR EL ESPACIO EN BLANCO MARCA DEL PRODUCTO: EL NOMBRE COMERCIAL QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO. PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A BASES Y/O LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES GARANTIA: DE ACUERDO A BASES Y/O LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES CADUCIDAD: DE ACUERDO A BASES Y/O LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES | DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DEL BIEN ES CORRECTA SU APRECIACIÓN ES CORRECTA SU APRECIACIÓN ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CADUCIDAD: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 12 | ANEXO E, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, NOVENO PARRAFO, ADEMÁS DE LAS LEYENDAS AUTORIZADAS EN EL PRODUCTO TERMINADO PARA EL FABRICANTE, EL (LOS) PROVEEDOR(ES) IDENTIFICARÁ(N) LOS BIENES CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO/PEDIDO, NÚMERO DE LICITACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, MARCA, CANTIDAD. Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si esta información deberá de ponerse en el empaque colectivo. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 13 | ANEXO G, CARTA COMPROMISO DE CANJE. Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si este anexo es informativo y únicamente lo entregara el proveedor adjudicado al momento de realizar la entrega de mercancía. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 14 | ANEXO K, CARTA GARANTIA, DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS. Solicitamos amablemente a la Convocante nos autorice sean 5 días hábiles para la sustitución de artículos defectuosos o dañados | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO REFERIDO |
| 15 | ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 159.- BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 600 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNASOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE BASE EN LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE NUESTRO FACTOR DE EMPAQUE QUE ES CAJA CON 8 CAJAS DE 12 PIEZAS CADA UNA POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS INFORME EN CASO DE SER ADJUDICADOS SI ENTREGAMOS 40 CAJAS DE 12 PIEZAS C/U O 48 CAJAS DE 12 PIEZAS C/U, ESTO ESPARA NO ABRIR CAJAS E INUTILIZAR LAS DEMÁS PIEZAS | SE ENTREGARIAN 48 CJAS DE 12 PIEZAS CADA UNA |
| 16 | ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDAS 158,159,160 Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme si en nuestra propuesta Económica el precio lo debemos de poner de acuerdo a la columna Unidad del Anexo A, es decir por la Caja con 12 Piezas | DEBERÁ RESPETAR LA UNIDAD DE MEDIDA SEÑALADA EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA. |
| 17 | ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 508.- BOLSA PL-146 CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA LA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE BASE EN LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE NUESTRO FACTOR DE EMPAQUE QUE ES CAJA CON 72 PIEZAS Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS PODAMOS ENTREGAR COMO MINIMO 72 PIEZAS O EN SU CASO 144 PIEZAS. ESTO ES PARA NO ABRIR CAJAS E INUTILIZAR LAS DEMÁS PIEZAS | SE REQUIEREN SOLO 18 PIEZAS AL AÑO |
| 18 | ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDAS 158,159,160. Solicitamos amablemente a la Convocante nos permita ofertar en Unidad Caja con 96 piezas | NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA. |

| LICITANTE: | MEXGLOBAL, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 3.11.11. CADUCIDAD. Los bienes deberán tener un periodo de caducidad mínimo de 24 meses contados a partir de la fecha de su entrega. ….. Se podrán recibir los BIENES cuando menos con el 80% del plazo de caducidad solicitado. Para bienes de importación la caducidad de producto terminado en fábrica se ve disminuida por trámites aduanales, por tanto, se solicita atentamente a la convocante sirva permitir oferta de bienes con caducidad de 10 meses siempre y cuando se exhiba contra entrega carta compromiso de canje en caso de que los bienes no se consuman dentro de su periodo de vida útil y se garanticen por el tiempo estipulado en Bases del procedimiento que nos atañe, se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE CARTA CANJE. |
| 2 | ° 34 Descripción dice: LANCETAS ESTERILES DESECHABLES, CON PUNTA CORTA, 3 CARAS, FILO UNIFORME, CAJA CON 200 PIEZAS. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 30 PUNCIONADORES AUTOMATICOS. Es correcto interpretar que la especificación de la partida solicitada se apega a cuadro básico del sector salud clave 080.574.0016, por lo que se solicita a la convocante permita ofertar lanceta con las siguientes características: Lanceta personal de un solo uso para evitar infecciones. Diámetro de 30 G, con aguja de acero, moldeada en plástico color morado, de un solo uso. La carcasa está diseñada para usarse con los dispositivos de punción universales. Aguja con recubrimiento de silicona y bisel de diamante (tribiselado). Esterilización mediante rayos gamma. Agujas están protegidas con una lengüeta de seguridad. Recomendada para piel sensible y niños. Ofreciendo resultados óptimos en la punción. Presentación: Caja con 200. ¿Se acepta? | SE ACLARA CON PRECISIÓN NÚMERO 4 DE LA CONVOCANTE |
| 3 | ANEXO A ANEXO TECNICO N° 467 Descripción dice: FRASCO CON 25 TIRAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL Toda vez que la convocante solicita una presentación apegada a especificación de una marca en específico y para obtener mejores ofertas en calidad y precio de la proveeduría; que no habiendo sustento científico que avale la influencia de empaque individual en la prueba de glucosa para un resultado confiable. Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar tira reactiva con presentación de frasco con 50 tiras reactivas contenido en una bolsa laminada totalmente sellada para garantizar la integridad del producto durante el almacenamiento, frasco de plástico con tapa hermética que permite mantener la tira aislada de contaminantes externos, la tira reactiva fabricada con cubierta superior y cubierta inferior en PET que protege a la tira durante la manipulación sin afectar el resultado de la prueba. ¿Se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA, YA QUE LA DISTRIBUCION DE LAS TIRAS PUEDE SER EN DIFERENTES SERVICIOS. |
| 4 | ANEXO A ANEXO TECNICO N° 467 Descripción dice: FRASCO CON 25 TIRAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL Toda vez que la convocante solicita una presentación apegada a especificación de una marca en específico y para obtener mejores ofertas en calidad y precio de la proveeduría; que no habiendo sustento científico que avale la influencia de empaque individual en la prueba de glucosa para un resultado confiable. Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar tira reactiva con presentación de frasco con 50 tiras reactivas contenido en una bolsa laminada totalmente sellada para garantizar la integridad del producto durante el almacenamiento, frasco de plástico con tapa hermética que permite mantener la tira aislada decontaminantes externos, la tira reactiva fabricada con cubierta superior y cubierta inferior en PET que protege a la tira durante la manipulación sin afectar el resultado de la prueba. ¿Se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA, YA QUE LA DISTRIBUCION DE LAS TIRAS PUEDE SER EN DIFERENTES SERVICIOS |
| 5 | ANEXO A ANEXO TECNICO N° 467 Descripción dice: EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR 1 EQUIPO POR CADA 36 FRASCOS En caso de ser aceptada la respuesta al cuestionamiento anterior, debemos entender que se ajustara el número de equipos (glucómetros) compatibles con tira reactiva, a entregar considerando la presentación de frasco. | SE ACLARA CON PRECISIÓN NUMERO 5 DE LA CONVOCANTE |
| 6 | ANEXO A ANEXO TECNICO N° 643 Descripción dice: SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A1c CDCCT/NGSP Y LOS MMOL/MOL (IFCC) EN SANGRE HUMANA TOTAL VENOSA O CAPILAR A TRAVEZ DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA Inferimos que por la descripción presentada en esta partida, la convocante solicita sistema portátil que permita análisis cuantitativo de hemoglobina glicosilada, por ello es correcto interpretar que no requiere equipo en comodato ya que en el mercado se cuenta con sistemas que cumplen con estas características que permiten obtener resultados confiables, por tanto solicitamos a la convocante nos permita ofertar kit para elanálisis de hemoglobina glicosilada con las siguientes especificaciones técnicas: kit que realiza la medición fotométrica de hemoglobina glicosilada cuantitativa en sangre capilar y venosa, por un sistema micro óptico integrado en el sistema, posterior a la reacción inmunoquímica entre hemoglobina glicosilada presente en la sangre y los reactivos presentes en el cartucho de prueba. Compuesto por un monitor manual autónomo desechable, 10 cartuchos de 1 prueba cada uno y 10 kits de dilución de la muestra. El monitor manual no requiere mantenimiento, accesorios, refacciones, instalación ni operación por personal especializado. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN, SE REQUERIRA EQUIPO EN COMODATO |
| 7 | ANEXO A ANEXO TECNICO N° 643 Descripción dice: EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A1c CDCCT/NGSP Y LOS MMOL/MOL (IFCC) Toda vez que referente a los resultados que solicita la convocante para el sistema de hemoglobina glicosilada está marcado en porcentaje y MMOL/MOL; considerando que las guías de práctica clínica para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, consideran los resultados en porcentaje y no en MMOL/MOL. Se solicita a la convocante nos permita ofertar kit que contiene tabla de conversión entre porcentaje obtenido y MMOL/MOL correspondiente, sin ser limitante para la participación. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN, SE REQUERIRA EQUIPO EN COMODATO |
| 8 | ANEXO A ANEXO TECNICO N° 644 y 645 Descripción dice: TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL / TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS Toda vez que la convocante solicita tiras reactivas para la determinación de colesterol y triglicéridos, es correcto interpretar que estos parámetros pueden ser analizados en un mismo equipo, lo que ofrece optimizar resultados en tiempo y costos al instituto, por ello se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo analizador portátil con las siguientes especificaciones técnicas: equipo portátil de química clínica seca para la determinación cuantitativa de colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos, glucosa. Utiliza tiras reactivas individuales por la metodología de fotometría de reflexión. Utiliza sangre capilar o venosa. volumen de muestra de 15 μl. Pantalla de cristal líquido. Rangos de medición colesterol de 100 a 400 y Triglicéridos de 50 a 500 mg/dl. Alimentación eléctrica mediante 2 baterías alcalinas (AAA). Resultados en 45 segundos. Almacenamiento de 30 resultados por analito. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN, SE REQUERIRA EQUIPO EN COMODATO |
| 9 | ANEXO A ANEXO TECNICO N° 645 Descripción dice: EN UN RANGO DE 70 - 600 MG/DL Se solicita a la convocante amablemente nos permita ofertar tira reactiva de triglicéridos con un rango de 50 a 500 mg/dl. Considerando que valores mayores de 400 mg/dl deben ser confirmados con estudios de laboratorio. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN, SE REQUERIRA EQUIPO EN COMODATO |
| 10 | ANEXO A ANEXO TECNICO N° 644 y 645 Descripción dice: TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL / TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS RESPECTIVAMENTE. Se solicita atentamente a la convocante informe si cuenta con base instalada de equipos en comodato para estas partidas o en su caso informe la cantidad de equipos a ofertar en esta modalidad? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN, SE REQUERIRA EQUIPO EN COMODATO |
| 11 | 6.16. Carta de Respaldo del Fabricante, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores). En vista de que los fabricantes cuentan con representación en territorio mexicano a través de su importador primario y titular de registro Sanitario, ¿es correcto interpretar que dicho escrito , podrá ser expedida por el titular de registro sanitario, adjuntado copia simple del poder de distribución que emite el fabricante? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALAUCIÓN |
| 12 | 6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el Cumplimiento de las Normas (obligatorio), …. así como de las normas señaladas a continuación: PARA TODAS LAS PARTIDAS LAS SEÑALADAS EN LA SECCIÓN II NUMERAL 2.4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. Para productos de importación, es correcto entender que cumpliremos cabalmente con el requisito según numeral antes referido, presentando copia simple de ISO13485 y FDA o CLV (según aplique) para los bienes propuestos? | SE ACEPTA SU PROPUESTA. |

| LICITANTE: | PRODUCTOS MÉDICOS REGIOMONTANOS, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 1.-Renglón 30; JABON ANTICEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6HR PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS. EN BOTELLA DE UN LITRO CON DOSIFICADOR. BOTELLA. Solicitamos al Convocante si nos permite participar con la presentación de 500ML? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 2 | 2.- Renglón 483 TUBO DE DRENAJE DE SILICON CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDIACO DE 15FR CON CONECTOR, CON TROKAR FELXIBLE CENTRO MACIZO, CON CONECTOR ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO, PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS. Se da por entendido que solicitara 50 cajas con 10 piezas cada una? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 3 | 3.- Renglón 484 TUBO DE DRENAJE DE SILICON CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDIACO DE 19FR CON CONECTOR, CON TROKAR FELXIBLE CENTRO MACIZO, CON CONECTOR ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO, PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS. ¿Se da por entendido que solicitara 60 cajas con 10 piezas cada una? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | 4.- Renglón 485 TUBO DE DRENAJE DE SILICON CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDIACO DE 24FR CON CONECTOR, CON TROKAR FELXIBLE CENTRO MACIZO, CON CONECTOR ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO, PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS. ¿Se da por entendido que solicitara 90 cajas con 10 piezas cada una? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 5 | 5.-Renglón 658; TAPETE SECO ADHESIVO ANTIMICROBIANO, TAMAPO 45.7 X116.84 CM., CAJA CON 5 PAQUETES DE 20 HOJAS CADA UNO. Solicito al convocante nos aclare si podemos participar con la medida 45 x 115 cm Presentación Caja con 4 paquetes de 30 Hojas cada uno. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 6 | 6.- Sección 1.5 Idiomas en que podrán presentarse las propuestas; Solicito al convocante nos permita presentar copias de los catálogos, traducidos al Español | SE ACEPTA SU PROPUESTA. |
| 7 | 6.-Seccion 2.4. Normas de Calidad; es correcto entender que del listado de Normas que se presenta. ¿deberemos incluir en el “escrito libre bajo protesta de decir verdad” las que se apliquen en nosotros? | DEBERÁ INDICAR LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA. |
| 8 | 7.-Solicito al Convocante nos aclare si los catálogos, folletos y ficha técnica. ¿deberán ser presentados junto con las muestras y de igual forma presentarse en las propuestas? | LOS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS Y FOLLETOS DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE QUE CONTIENE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. |
| 9 | 8.- Sección 3.2.1 Muestras Físicas; es correcto entender que para la entrega de Muestras solo debemos presentar el Formato libre listado de Muestras, junto a las Muestras físicas | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 10 | 9.-En el entendido de que las muestras deberán presentarse debidamente identificadas por medio de Etiquetas, solicitamos al convocante nos aclare si. ¿deberá incluirse la clave de la partida en los datos del etiquetado? | NO ES CORRECTO, BASTARÁ CON PRESENTAR NUMERO DE PARTIDA, DESCRIPCIÓN SEÑALADA EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LA CANTIDAD FÍSICA ENTREGADA |
| 11 | 10.-En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, solicitamos el cliente nos proporcione los Números de Clave de las partidas. | SOLICITUD ACLARADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR. |
| 12 | 11.- Sección 6.17 Registros Sanitarios; Solicito al convocante, nos aclare si deberán ir ¿debidamente identificados los registros Sanitarios? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 13 | 12.- Sección 6.17 Registro Sanitarios; En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa solicitamos al convocante nos permita presentar Registros Sanitarios por familia. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |

| LICITANTE: | EYPRO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | RESPECTO A LA SECCIÓN III PUNTO 3.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ¿ES CORRECTO QUE ENTENDER QUE EL FOLIO DE LA PROPOSICIÓN PUEDE SER GENERAL, ES DECIR UN SOLO FOLIO CONSECUTIVO PARA TODA LA DOCUMENTACIÓN, INCLUYENDO PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | RESPECTO A LA SECCIÓN III PUNTO 3.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRE LA PROPUESTA SOLO DEBE ESTAR FIRMADA EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA DOCUMENTO Y NO SERÁ NECESARIO QUE LAS DEMÁS HOJAS LLEVEN FIRMA Y/O RÚBRICA? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 3 | RESPECTO A LA SECCIÓN III PUNTO 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS MUESTRAS SOLICITADAS PODRÁN SER ENTREGADAS DE MANERA INDISTINTA YA SEA EL DÍA 21 O 22 DE FEBRERO DE 2017 EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HRS EN EL LUGAR INDICADO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 4 | RESPECTO A LA SECCIÓN VI PUNTO 6.9 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE NO PARTICIPAR POR MEDIO DE PROPUESTA CONJUNTA SOLAMENTE SE DEBERÁ ANEXAR ESCRITO DE “NO APLICA” PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 5 | RESPECTO A LA SECCIÓN VI PUNTO 6.10 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE DOCUMENTO SE REFIERE A LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES QUE SE GENERA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 6 | RESPECTO A LA SECCIÓN VI PUNTO 6.10, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ADJUNTARSE A LA PROPUESTA O BIEN SOLAMENTE SE ENTREGARÁ EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. | UNICAMENTE A LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS |
| 7 | RESPECTO A LA SECCIÓN VI PUNTO 6.12, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA CARTA GARANTÍA A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO DEBERÁ ADJUNTARSE A LA PROPUESTA O BIEN SOLAMENTE SE ENTREGARÁ EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. | DEBERÁ INCLUIRSE DENTRO DEL SOBRE QUE CONTIENE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. |
| 8 | RESPECTO A LA SECCIÓN VI PUNTO 6.13 PROPOSICIÓN TÉCNICA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI DEBERÁ REQUISITARSE UN FORMATO (FORMATO 8.1.1) POR PARTIDA, O BIEN TODAS LAS PARTIDAS POR LAS QUE SE PARTICIPE DEBERÁN IR EN UN MISMO FORMATO. | DEBERÁ REQUISITAR UN FORMATO POR CADA PARTIDA EN LA QUE DESEE PARTICIPAR. |
| 9 | PARTIDA 643. SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A1C CDCCT/NGSP Y LOS MMOL/MOL (IFCC) EN SANGRE HUMANA TOTAL VENOSA O CAPILAR A TRAVEZ DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI A LO QUE SE REFIERE ES A LA PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN, SE REQUERIRA EQUIPO EN COMODATO |
| 10 | PARTIDA 643. SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A1C CDCCT/NGSP Y LOS MMOL/MOL (IFCC) EN SANGRE HUMANA TOTAL VENOSA O CAPILAR A TRAVEZ DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES CORRECTO ENTENDER QUE LO QUE REQUIEREN ES: PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN SANGRE CAPILAR O VENOSA. PRINCIPIO DE MEDICIÓN FOTOMÉTRICO. IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE CÓDIGO DE BARRAS INCLUIDO EN EL DISCO DE LA PRUEBA, LOTE, FECHA DE CADUCIDAD, CURVA DE CALIBRACIÓN Y ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO DE PRUEBAS. ALMACENAMIENTO DE 2 A 30 °C. NO REQUIERE DE REFRIGERACIÓN. RESULTADOS EN 340 SEGUNDOS. TIPO DE MUESTRA VENOSA O CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA DE 2UL. RANGO DE MEDICIÓN DE 4 A 14%. VALIDADA POR LA NGSP. PRESENTACIÓN: CAJA CON 10 PRUEBAS. SE INCLUYE POR CADA TIRA UNA LANCETA PARA PUNCIÓN CAPILAR. PARA SER UTILIZAD EN EQUIPO COMPATIBLE CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL INSTITUTO. ¿ES CORRECTO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN, SE REQUERIRA EQUIPO EN COMODATO |
| 11 | PARTIDA 643. SISTEMA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO IN VITRO DISEÑADO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE HEMOGLOBINA A1C CDCCT/NGSP Y LOS MMOL/MOL (IFCC) EN SANGRE HUMANA TOTAL VENOSA O CAPILAR A TRAVEZ DE LA MEDIDA DE LA TRANSMISION FOTOMETRICA. ES CORRECTO ENTENDER QUE LO QUE SE SOLICITA SON 20 CAJAS EN PRESENTACIÓN DE 10 DISCOS CADA UNA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIASION |
| 12 | PARTIDA 644. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN UN RANGO DE 150 - 300 MG/DL. Y PARTIDA 645. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN UN RANGO DE 70 - 600 MG/DL. ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS TIRAS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS Y LACTATO, EN SANGRE CAPILAR, ARTERIAL, VENOSA, CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE: GLUCOSA 20 A 600 MG/DL, COLESTEROL TOTAL 150 A 300 MG/DL, TRIGLICÉRIDOS 70 A 600 MG/DL Y LACTATO 0.8 A 22 MG/DL, VOLUMEN DE MUESTRA 25 µL POR CADA PARÁMETRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10-40 °C, HUMEDAD RELATIVA NO CONDENSABLE DE 10-85% UTILIZA 4 BATERÍAS “AAA” NO RECARGABLES, MEMORIA CÍCLICA DE 100 RESULTADOS POR PARÁMETRO, CALIBRACIÓN POR MEDIO DE TIRA CODIFICADORA (INCLUIDA EN CADA FRASCO DE TIRAS), TIEMPO DE REACCIÓN DE: GLUCOSA 12 SEGUNDOS, COLESTEROL TOTAL 180 SEG, TRIGLICÉRIDOS 174 SEG Y LACTATO 60 SEGUNDOS, PRINCIPIO DE MEDICIÓN ESPECTROFOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA. ¿ES CORRECTO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN, SE REQUERIRA EQUIPO EN COMODATO |
| 13 | PARTIDA 644. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL EN UN RANGO DE 150 - 300 MG/DL. Y PARTIDA 645. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN UN RANGO DE 70 - 600 MG/DL. PARA ESTAS PARTIDAS SOLICITAN 20 CAJAS, ES CORRECTO ENTENDER QUE LO QUE SE SOLICITA SON 20 CAJAS EN PRESENTACIÓN DE 25 TIRAS CADA UNA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIASION |
| 14 | PARTIDA 646. EJERCITADORES PULMONARES ESPIRATORIOS E INSPIRATORIOS. PEP: FORMADOR DE PRESION ESPIRATORIA PARA LIBERAR LAS VIAS RESPIRATORIAS, AYUDAN A LA TERAPIA FISICA DEL TORAX. RESISTENCIA DE 5 - 20 CM DE H2O. IMT FORMADORES DE MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA DE LOS MUSCULOS RESPIRATORIOS RESISTENCIA DE 9-41 CM DE H20 CAJA CON 10 PIEZAS. ESTÁ DESCRIPCIÓN CONTIENE DOS TIPOS DE EJERCITADORES QUE SE VENDEN POR SEPARADO, POR LO CUAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE SON AMBOS TIPOS DE EJERCITADORES (PEP E IMT). ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTA SU APRECIASION |
| 15 | PARTIDA 646. EJERCITADORES PULMONARES ESPIRATORIOS E INSPIRATORIOS. PEP: FORMADOR DE PRESION ESPIRATORIA PARA LIBERAR LAS VIAS RESPIRATORIAS, AYUDAN A LA TERAPIA FISICA DEL TORAX. RESISTENCIA DE 5 - 20 CM DE H2O. IMT FORMADORES DE MAYOR FUERZA Y RESISTENCIA DE LOS MUSCULOS RESPIRATORIOS RESISTENCIA DE 9-41 CM DE H20 CAJA CON 10 PIEZAS. PARA ESTA PARTIDA SOLICITAN 20 CAJAS CON 10 PIEZAS, DEBEMOS ENTENDER ENTONCES QUE SON 20 CAJAS POR CADA TIPO DE EJERCITADOR, ES DECIR, 20 CAJAS PARA EL TIPO PEP Y 20 PARA EL TIPO IMT. ¿ES CORRECTO? | SE SOLICITAN 20 PZAS DE CADA UNA. |
| 16 | RESPECTO A LA SECCIÓN III PUNTO 3.12.1 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS SEGUNDO PÁRRAFO ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS EN ESTA LICITACIÓN SE DEBERÁ ENTREGAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PUDIENDO SER ÈSTA FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA Y/O CRUZADO DE MANERA INDISTINTA? | DICHAS GARANTÍAS PODRÁN SER EN DIFERENTES INSTRUMENTOS, DEPENDIENDO DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO. |
| 17 | RESPECTO A LA SECCIÓN III PUNTO 3.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA PUEDE SER FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL QUE CUENTE CON PODER NOTARIAL ESPECIAL PARA ACTOS DE LICITACIÓN? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 18 | RESPECTO A LA SECCIÓN II PUNTO 2.4 NORMAS DE CALIDAD ASÍ COMO PARA LA SECCIÓN VI PUNTO 6.3 NORMAS CALIDAD ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA BIENES DE IMPORTACIÓN SE DEBERÁN ADJUNTAR EN ESTE PUNTO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONALES QUE APLIQUEN SEGÚN EL CASO EJ. ISO 13485, CE, ETC.? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |

| LICITANTE: | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KASSTEN, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partda 282, Crema Humectante para piel sensible, frasco de 100 Ml, Estimada convocante solicitamos a ustedes nos acepten como muestra en presentación de 240 ml y en caso de salir adjudicados, estaremos entregando en la presentación solicitada por ustedes, ¿se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | FARMACÉUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 1.- PUNTO 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA SE ACEPTA | NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.2.1 DE LA CONVOCATORIA. |
| 2 | 2.- PUNTO 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA POR FAMILIA? | NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.2.1 DE LA CONVOCATORIA. |
| 3 | 3.- PUNTO 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON EL PUNTO 3.2.1 ES SUFICIENTE PRESENTAR MUESTRA FÍSICA POR PARTIDA, SIN NECESIDAD DE ANEXAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA O FOLLETOS ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.2.1 DE LA CONVOCATORIA. |
| 4 | 4.- PUNTO 2.4 NORMAS DE CALIDAD SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ES NECESARIO PRESENTAR DICHO DOCUMENTO O ES SUFICIENTE CON EL MANIFIESTO POR PARTE DEL LICITANTE? | DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SEÑALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INDICADAS EN EL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA. |
| 5 | 1.. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 365 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA MEDIDA DE 9 FR SE ACEPTA? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA. |

| LICITANTE: | PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PREGUNTA 1. PARTIDA 30. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, PRSENTACIÓN DE 946 ML. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 2 | PREGUNTA 2. PARTIDA 38. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGIA GENERAL QUE CONTIENE: UNA CUBIERTA IMPERMEABLE PARA MESA DEL INSTRUMENTAL (CON CUIBIERTA DE PLASTICA) DE 152X229 CM DOS BATAS QUIRURGICAS QUE CUBREN TODA LA ESPALDA, CON CINTAS EXTERNAS DEBEN DE ESTAR UNIDAS AL FRENTE O UN COSTADO DE LA TARJETA DE TRASNFERENCIA, CON ENVOLTURA Y TOALLA PARA MANOS. UNA FUNDA PARA MESA DE MAYA REFORZADA DE 58 X 137 CM UNA SABANA SUPERIOR DE 274 X 127 CM DOS SABANAS LATERALES DE 112 X 193 CM UNA SABANA INFERIROR DE 193 X 193 CUATRO CAMPOS AUXILIARES CON ADHESIVO 66X38 CM UNA BOLSA DE SUTURAS CON REFERENCIAS QUE INDIQUEN LA COLOCACIÓN CORRECTA PARA LAS SABANAS, LAS SABANAS TIENEN ADHESIVO Y REFUERZO ABSORBENTE, LA ROPA ES REPELENTE A LOS FLUIDOS, NO GENERA PELUSA | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 3 | PREGUNTA 3. PARTIDA 121. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, PRSENTACIÓN DE 35 ML. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | PREGUNTA 4. PARTIDA 128. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, APOSITO POSTQUIRURGICO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE, CON UNA DE MEDIDAMIDE MEDIDA DE 9 X 15 CM Y PRESENTACIÓN DE CAJA CON 25 PIEZAS. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 5 | PREGUNTA 5. PARTIDA 131. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL APÓSITO SE REQUIERE SUAJADO DE 8.5 X 10.5 CM CON SISTEMA DE APLICACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA | SE REQUIERE CON SISTEMA DE APLICACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA |
| 6 | PREGUNTA 6. PARTIDA 138. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, APOSITO POSTQUIRURGICO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE, CON UNA MEDIDA DE MEDIDA DE 9 X 25 CM EN CAJA CON 25 PIEZAS. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 7 | PREGUNTA 7. PARTIDA 139. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, APOSITO POSTQUIRURGICO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE, MEDIDA DE 9 X 10 CM EN CAJA CON 25 PIEZAS. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 8 | PREGUNTA 8. PARTIDA 262. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, CINTA PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA ANCHO 1/2 CM, LARGO DE 9.14 M DE PAPEL, NO TEJIDO DE FIBRAS DE RAYON 100% DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO HIPOALERGENICO EN UNA DE SUS CARAS. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 9 | PREGUNTA 9. PARTIDA 406. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL APÓSITO LO REQUIEREN CON GLUCONATO DE CLOREXIDINA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 10 | PREGUNTA 10. PARTIDA 406. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA MEDIDA PEDIATRICA ES DE 7X 8.5 | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 11 | PREGUNTA 11. PARTIDA 434. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO, CON UNA MEDIDA DE MEDIDA 188 X 91 CM. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 12 | PREGUNTA 12. PARTIDA 434. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO PARA EL TRANSOPERATORIO O POSTOPERATORIO. | EN EL TRANSOPERATORIO O POSTOPERATORIO. |
| 13 | PREGUNTA 13. PARTIDA 435. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO, CON UNA MEDIDA DE MEDIDA 152 X 81 CM. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 14 | PREGUNTA 14. PARTIDA 435. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO PARA EL TRANSOPERATORIO O POSTOPERATORIO. | EN EL TRANSOPERATORIO O POSTOPERATORIO. |
| 15 | PREGUNTA 15. PARTIDA 499. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO, CON MEDIDA DE MEDIDA 91 X 84 CM. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 16 | PREGUNTA 16. PARTIDA 499. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA SABANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCION DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO, PARA EL TRANSOPERATORIO O POSTOPERATORIO. | EN EL TRANSOPERATORIO O POSTOPERATORIO. |
| 17 | PREGUNTA 17. PARTIDA 505. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CAJA CON 100 PIEZAS DE CUBREZAPATO. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 18 | PREGUNTA 18. PARTIDA 615. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LA PALABRA HARMONY YA QUE ES UNA MARCA E IMPIDE LA LIBRE COTIZACIÓN. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 19 | PREGUNTA 19. PARTIDA 629. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD SOLICITADA YA QUE LA PRESENTACIÓN DE NUESTRO PRODUCTO ES CAJA CON 100 PIEZAS. | ES CORRECTA LA CANTIDAD |
| 20 | PREGUNTA 20. PARTIDA 653. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIRTA COTIZAR, VENDA COHESIVA DE NYLON Y POLIURETANO, USADA PARA UN SOPORTE LIGERO O DE BAJA COMPRESION, FLEXIBLE, LIGERA Y MOLDEABLE, SE ADHIERE A SI MISMA POR LO QUE NO REQUERE DE CLIPS O SUJETADORES, COMPOSICION A BASE DE NYLON E HILADOS ELASTOMERICOS DE POLIURETANO, LIBRE DE LATEX, CON UNA MEDIDA DE 2.5 CM X 4.5 MTS Y EN CAJA CON 30 ROLLOS. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 21 | PREGUNTA 21. PARTIDA 654. VENDA COHESIVA DE NYLON Y POLIURETANO, USADA PARA UN SOPORTE LIGERO O DE BAJA COMPRESION, FLEXIBLE, LIGERA Y MOLDEABLE, SE ADHIERE A SI MISMA POR LO QUE NO REQUERE DE CLIPS O SUJETADORES, COMPOSICION A BASE DE NYLON E HILADOS ELASTOMERICOS DE POLIURETANO, LIBRE DE LATEX, CON UNA MEDIDA DE MEDIDA 5 CM X 4.5 MTS, EN CAJA CON 36 ROLLOS. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | EN EL PUNTO 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHA TÉCNICAS O FOLLETOS. LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA POR CADA PARTIDA OFERTADA, COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, SEÑALANDO EL NÚMERO DE PARTIDA Y LA DESCRIPCIÓN A LA QUE CORRESPONDE DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO “A” ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE FECHA SE PASARÁ A RECOGER LAS MUESTRAS FÍSICAS QUE FUERON ENTREGADAS PARA SU EVALUACIÓN? | SE INFORMA QUE EN CASO DE QUE NO RESULTE ADJUDICADO LA DEVOLUCIÓN DE SUS MUESTRAS SERÁ EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE MARCA LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. |
| 2 | EN EL PUNTO 6.16. CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, (OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTA CARTA DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA?. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 3 | EN LA PARTIDA 44: SELLO DE AGUA ADULTO PARA SALA DE OPERACIONES, CONTENEDOR, TRANSPARENTE, COMPACTO, QUE PERMITE UNA VISUALIZACION FACIL Y PRECISA DE LOS FLUIDOS DENTRO DE LA UNIDAD. CONSTA DE 3 CAMARAS. 1. CAMARA DE RECOLECCION, GRADUADA EN ML. CON CAPACIDAD 2400ML. 2. CAMARA DE CONTROL DE ASPIRACION.3- CAMARA DE SELLADO BAJO AGUA, GRADUADA EN CM DE H2O, EN LA BASE TIENE UN SOPORTE, QUE PERMITE SU APOYO EN EL PISO EN AMBOS LADOS DE LA PARTE SUPERIOR TIENE 2 GANCHOS PARA FIJARLA EN LA CAMA DEL PACIENTE. EN LA PARTE SUPERIOR TIENE INTEGRADA LA CONEXION PARA EL TUBO DE DRENAJE DEL PACIENTE, ESTE EN EL EXTREMO PROXIMAL, ES CORRUGADO PARA EVITAR SU ACODAMIENTO, EN EL EXTREMO DISTAL TIENE UN CONECTOR, RANURADO COMPATIBLE CON TUBO DE 1/4 Y 3/8, TAMBIEN CONSTA DE UNA VALVULA DE DESCARGA DE PRESIÓN NEGATIVA, Y EL CONCECTOR PARA EL TUBO DE PRESIÓN NEGATIVA” SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR UN CONTENEDOR CON CAPACIDAD DE 2300ML Y 2 CÁMARAS, TODA VEZ QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO ¿ SE ACEPTA ? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | EN LA PARTIDA 349: INTRODUCTOR VENOSO PERCUTANEO DE POLIURETANO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EQUIPO DE INSERCION QUE CONTIENE AGUJA DILATADOR, CON GUIA METALICA, CALIBRE 6 FR LARGO 10 CM CON CAMISA DE 30.5 CM ESTERIL, DESECHABLE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON LA CAMISA DE 30.5CM, TODA VEZ QUE EL LARGO DEL INTRODUCTOR ES DE 10CM. | SE REQUIERE UNA PROTECCION PLASTICA Y/O CAMISA ESTERIL PARA PROTEGER EL DISPOSITIVO |
| 5 | EN LA PARTIDA 350: INTRODUCTOR VENOSO PERCUTANEO DE POLIURETANO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EQUIPO DE INSERCION QUE CONTIENE AGUJA DILATADOR, CON GUIA METALICA, CALIBRE 8 FR LARGO 10 CM CON CAMISA DE 80 CM ESTERIL, DESECHABLE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON LA CAMISA DE 80CM, TODA VEZ QUE EL LARGO DEL INTRODUCTOR ES DE 10CM. | SE REQUIERE UNA PROTECCION PLASTICA Y/O CAMISA ESTERIL PARA PROTEGER EL DISPOSITIVO |
| 6 | EN LA PARTIDA 352: JERINGA 150 ML PARA INYECTOR CATALOGO 150-FT-Q” SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORRCIONAR EL MODELO Y MARCA DEL INYECTOR. | LA JERINGA SE REQUIERE PARA CINCO DIFERENTES TIPOS DE INYECTOR |

| LICITANTE: | LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida 159. BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 600 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNA. Se le solicita amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, nos permita ofertar bolsa transfer con capacidad de 500 mL. ¿Se acepta la propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 2 | Partida 508. BOLSA PL-146 CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA LA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE Se le solicita amablemente a la convocante aclare si el total de bolsas son dieciocho piezas o dieciocho cajas con dieciocho bolsas para su consumo anual. | SE REQUIEREN DIECIOCHO PIEZAS |
| 3 | Partida 508. BOLSA PL-146 CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA LA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE Se le solicita amablemente a la convocante aclare a que se refiere con la clave PL-146, en la descripción de la partida. | SE REQUIERE BOLSA CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA LA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE |
| 4 | Partida 508. BOLSA PL-146 CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA LA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE Se le solicita amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, nos permita ofertar bolsa triple top and top para recolección de sangre total, con 63 mL de CPDA-1 como anticoagulante en la bolsa primaria. | SE REQUIERE BOLSA UNICA CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA LA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE |
| 5 | Partida 508. BOLSA PL-146 CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA LA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE Se le solicita amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, nos permita ofertar bolsa bolsa cuádruple top and bottom para recolección de sangre total, con 63 mL de CPD como anticoagulante en la bolsa primaria. ¿Se acepta la propuesta? | SE REQUIERE BOLSA UNICA CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA LA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE |

| LICITANTE: | MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PARTIDA 15 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CUCHILLA RECORTADORA DE VELLO, LO ELIMINA DEJANDO SOLO 0.23 MM DE VELLO, PUEDE USARSE EN AREAS DELICADAS, MINIMIZA EL TRAUMA ASOCIADO A LOS METODOS TRADICIONALES DE RASURADO EVITANDO INFECCIONES, COMPATIBLE CON LA RECORDADORA QUIRURGICA DE CAREFUSION. CAJA CON 50 PZAS. ENTREGAR 6 RECORTADORAS AL INICIO DEL CALENDARIO | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 2 | PARTIDA 29 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR JABÓN ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CHORHEXIDINA AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS. FRASCO DE 946 ML. ¿SE ACEPTA? | SE REQUIERE GALÓN |
| 3 | PARTIDA 30 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR JABÓN ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CHORHEXIDINA AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOSEN BOTELLA DE 946 ML. CON DOSIFICADOR. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | PARTIDA 31 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR JERINGA ASEPTO (CON BULBO INTEGRAL) CAPACIDAD 60 ML. DE PLASTICO, ESTERILIZADA, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DESECHABLE. | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 5 | PARTIDA 32 Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita cotizar Jeringa de polipropileno de alta densidad para toma de muestras de sangre arterial, con heparina de litio balanceadas de 80 UI con aguja 23G X 25 mm con broche de seguridad integrado a la aguja, capacidad de 3 ml con sistema de purga integrado al embolo, la jeringa graduada con tinta resistente al alcohol, con envoltura grado médico y sellado hermético sin perforaciones; que garantice el proceso de esterilización y la vida estéril del producto. ¿Se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 6 | PARTIDA 124 ANTISEPTICO TOPICO ESTERIL PARA LA PREPARACION PREOPERATORIA DE LA PIEL, COMBINA ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% Y YODOFORO AL 0.7% FORMA UNA PELICULA SOBRE LA PIEL DEL PACIENTE CON UN EFECTO ANTIMICROBIANO RESIDUAL HASTA POR 12 HRS. APLICADOR CON ESPONJA DEURETANO, CON UNA DOSIS DE 3 ML. CAJA CON 25 PIEZAS | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 7 | PARTIDA 289 Solicitamos a la convocante aclare si solicita dispositivo de fijación para tubos de drenaje, sondas o catéteres horizontales de 5 a 40 Fr. Con barrera cutánea hidrocoloide con marco adhesivo microporoso protegiendo la piel del paciente, con mecanismo de abrazadera regulable que sujeta la cinta dentada que envuelve y asegura el tubo de drenaje, sonda o catéter horizontal ya que evita el empleo de suturas cutáneas y fugas de líquidos corporales. | SE REQUIERE PARA ESTABILIZACION DE CATETER VESICAL |
| 8 | PARTIDA 331 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Hidrogel amorfo estéril que favorece el desbridamiento autolítico mediante hidratación y la Lisis del tejido necrótico,transparente, Gel viscoso Rellena los espacios muertos, Costo-Efectivo, clínicamente está demostrado que puede permanecer hasta 72 hrs. en presentación de tubo de 90 gr. que además tiene la ventaja de contener ácido hialurónico que promueve el cuidado de la piel ¿Se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 9 | PARTIDA 403 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SISTEMA PARA HIGIENE CORPORAL DE PACIENTE, PAQUETE CON 8 TOALLAS LIMPIADORAS, FABRICADAS DE CELULOSA Y POLIESTER MEDIDA 20 X 20, SUAVES AL TACTO, QUE NO DESPRENDEN FIBRAS, PRE-HUMEDECIDAS CON AGUA PURIFICADA USP, CON PH BALANCEADO DE 4.5, LIBRE DE LATEX, NO REQUIERE ENJUAGE, HIPOALERGENICAS, IMPREGNADAS CON SOLUCION LIMPIADORA, VITAMINA "E" Y ALOE, LO CUAL PERMITE MANTENER LA PIEL DEL PACIENTE SANA, CON SISTEMA DE BOLSA QUE PUEDE UTILIZARSE A TEMPERATURA AMBIENTE O CALENTANDO EN MICROONDAS, CON ETIQUETA RESELLABLE QUE PERMITE ABRIR Y CERRAR EL PAQUETE PARA MANTENER LAS CONDICIONES OPTIMAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD Y CON GORRA IMPREGNADA CON SHAMPOO LIBRE DE ENJUAGUE ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 10 | PARTIDA 433 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR EN TELA DE 50gr | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 11 | PARTIDA 464 ¿Es correcto entender que la convocante solicita dispositivo de fijación de sondas de alimentación nasogástricos o sonda de 5 a 18 Fr. Con forma de mariposa de carboximetilcelulosa sódica, gelatina y pectina con dorso color beige, pinza de seguridad que no enrosca u obstruye el tubo de drenaje, giratoria para pasaje nasal derecho o izquierdo, caja con 20 piezas? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 12 | PARTIDA 297 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LIQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTATICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 1.14 X 1.14 CM, CAJA CON 250 HOJAS CON 35 GRAMOS. | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 13 | PARTIDA 297 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LIQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTATICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 1.14 X 1.14 CM, CAJA CON 250 HOJAS CON 35 GRAMOS. | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 14 | PARTIDA 299 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LIQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTATICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 300 HOJAS CON 50 GRAMOS¿SE ACEPTA? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |

| LICITANTE: | COMERCIALIZADORA SÁNCHEZ RICO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 1.- Para las partidas 2,3 y 155 por tratarse de bienes de origen nacional recibirán el beneficio del margen de preferencia del 15%, cuando proceda, presentando un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cada uno de los bienes que oferta cumplen con lo dispuesto en el artículo 28 fracción I de “La Ley”, de conformidad con lo previsto en la Regla 6.3 establecida en las “REGLAS para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010. Po lo anterior solicito a la convocante otorgue este margen de preferencia para los bienes de origen nacional presentando dentro de su propuesta técnica, un escrito libre o en el formato establecido, en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que cada uno de los bienes que oferta el licitante, cumplen con lo dispuesto por el artículo 28 fracción I de “La Ley” | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 2 | 1.- Partidas # 2 3 y 155 La convocante solicita BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1000 1500 y 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LOS CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCION La clave de la secretaria de salud dice: MATERIAL DE CONSUMO PARA EL SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. Clave: 533.819.0019 Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola piezacon cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 1. Puerto para paciente: Con válvula plástica antirreflujo, ángulo recto con conector tipo macho removible para adaptarse a todo tipo de tubería, diámetro interno 6 mm. 2. Puerto para vacío: Con válvula de seguridad integrada de polipropileno y filtro de material absorbente integrado, con capacidad para atrapar micropartículas de hasta 0.45 micras. 3. Puerto para conexión de bolsas en serie (Tandem) con conector a presión tipo hembra, diámetro interno de 7 mm. 4. Puerto para accesorios para toma de muestra, o bien opcional para poder vertir el polvo gelatinizante, diámetro interno 7 mm. Capacidad: 060.125.0483 1000 ml. 060.125.0491 1500 ml. 060.125.0533 3000 ml. Pieza. Es correcto entender que para que los tapones cierren herméticamente y ofrezca la seguridad requerida por la convocante la bolsa ofertada deberá cumplir con las características que marca la clave de la secretaria de salud donde indica que la tapa de poliestireno debe ser ensamblada en una sola pieza | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 3 | 2.- Partidas 2 3 y 155 ¿El presentar una bolsa que los tapones de los puertos no estén ensamblados a la tapa en una sola pieza será motivo de descalificación por que no garantiza que su cierre se hermético ya que en caso de extravió de los tapones la bolsa no es funcional aunado a que no cumple con la descripción técnica realizada por la secretaria de salud | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | 3.- Partidas 2,3 y 155 En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea apegarse a bases o se acepta para su evaluación es correcto entender que losproveedores que deseen ofertar propuesta para las partidas antes mencionadaslas bolsas que presente para su evaluación deberán ser ensambladas en una sola pieza para no favorecer a ninguna marca y apegarnos a la descripción de la secretaria de salud | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 5 | 4.- Partida 170 Solicitamos a la convocante nos indique cuales son las medidas del tamaño escolar | SE REQUIERE DIAMETRO EXTERNO DE 29 CM |
| 6 | 5.- partida 171 Solicitamos a la convocante nos indique cuales son las medidas del tamaño neonatal | SE REQUIERE DIAMETRO EXTERNO DE 20 CM |
| 7 | 6.- Partida 172 Solicitamos a la convocante nos indique cuales son las medidas del tamaño pediátrico | SE REQUIERE DIAMETRO EXTERNO DE 24 CM |
| 8 | 7.- partida 268 Solicitamos a la convocante nos indique que accesorios requiere para este circuito | SE REQUIERE UN CODO CONECTOR, MASCARILLA GRANDE, NARINA Y BOLSA RESERVORIO DE UN LITRO |
| 9 | 8.- Partida 269 Solicitamos a la convocante nos indique que accesorios requiere para este circuito | SE REQUIERE UN CODO CONECTOR, MASCARILLA GRANDE, NARINA Y BOLSA RESERVORIO DE UN LITRO |
| 10 | 9.- Partida 420 Solicitamos a la convocante nos indique las características de este respirador y para que tipo de paciente se requiere | USO ADULTO / PEDIATRICO DISPOSITIVO PARA LA REHABILITACION RESPIRATORIA Y EXPANSION PULMONAR. USO PERSONAL. COMPUESTO POR TRES CAMARAS: PRIMERA CAMARA CAPACIDAD HASTA 600 C.C. / SEG. SEGUNDA CAMARA CAPACIDAD HASTA 900 C.C. / SEG. TERCERA CAMARA CAPACIDAD HASTA 1200 C.C. / SEG. BOLAS DE DIFERENTE COLOR PARA CADA CAMARA. MANGUERA CORRUGADA DE 12 mm. x 30 cms. BOQUILLA BASE AMPLIA Y SOLIDAD PARA EL EJERCICIO. CON ETIQUETA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE. |

| LICITANTE: | PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRONAMED, S.A. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico “A”. Debido a que la finalidad de las muestras es conocer las características generales del producto y en algunas ocasiones lo único que cambia son las medidas, solicitamos atentamente presentar muestras por familia indicando a cuales partidas pertenecen ¿se acepta? | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3.2.1. DE LA CONVOCATORIA |
| 2 | Partida N°5 catétertorácicorecto con franja radiopaca marcas de profundidad, de cloruro de polivynilo (pvc) no debe ser muy rígido porque puede lesionar los tejidos ni muy flexible porque al retirárselo al paciente se hace en forma de tirabuzón y eso le produce dolor de 36 fr por 51 cm estéril desechable Solicitamos a la convocante nos permita cotizar catétertorácico con la misma funcionalidad en forma de espiga con conexión universal, se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 3 | Partida N°6 catétertorácicorecto con franja radiopaca marcas de profundidad, de cloruro de polivynilo (pvc) no debe ser muy rígido porque puede lesionar los tejidos ni muy flexible porque al retirárselo al paciente se hace en forma de tirabuzón y eso le produce dolor de 40 fr por 51 cm estéril desechable Solicitamos a la convocante nos permita cotizar catétertorácico con la misma funcionalidad en forma de espiga con conexión universal, se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | Partida N°41 placa o electrodo de retorno para paciente neonatal desechable con adhesivo conductor con características que evitan la migración del gel con propiedades de elongación que aseguren el correcto contacto con la piel, hidrofilico con alto contenido de humedad para disminuir la impedancia y favorecer la conductividad, con respaldo de espuma flexible de polietileno que facilita la colocaciónanatómica que sea fácil de retirar y que no irrite la piel con sistema rem,con cable integrado. Entendemos que estos insumos deberán ser compatibles con los equipos valley lab ¿es correcto? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 5 | Partida N°44 sello de agua adulto para sala de operaciones, contenedor, transparente, compacto, que permite una visualizaciónfácil y precisa de los fluidos dentro de la unidad. Consta de 3 cámaras. 1. Cámara de recolección, graduada en ml. Con capacidad 2400ml. 2. Cámara de control de aspiracion.3- cámara de sellado bajo agua, graduada en cm de h2o, en la base tiene un soporte, que permite su apoyo en el piso en ambos lados de la parte superior tiene 2 ganchos para fijarla en la cama del paciente. En la parte superior tiene integrada la conexión para el tubo de drenaje del paciente, este en el extremo proximal, es corrugado para evitar su acodamiento, en el extremo distal tiene un conector, ranurado compatible con tubo de 1/4 y 3/8, también consta de una válvula de descarga de presión negativa, y el conector para el tubo de presión negativa. Solicitamos a la convocante nos permita cotizar sello de agua con capacidad de 2300 ml en la cámara de recolección, ¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 6 | Partida N°83 gancho monopolar en l (compatible con generador valley lab) Entendemos que se deberá cotizar gancho monopolar en L de 36 cm compatible con valley lab ¿es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 7 | Partida N°126 aplicador múltiple de clips, 20 piezas pequeñas de titanium por instrumento, el clip mide 9mm. Estéril. Desechable. Caja con 6 pzas. Entendemos que se deberá cotizar esta partida por pieza ¿es correcto? | SE SOLICITA POR CAJA |
| 8 | Partida N°129 apósito hidrocoloide extradelgado, flexible compuesto de carboximetilcelulosa sódica, gelatina y pectina estimula la epitelizacion y se utiliza en heridas superficiales con exudado escaso actúa como barrera al agua, al oxígeno y los microorganismos manteniendo un ambiente húmedo en el lecho de la herida estéril de 10x 10 cm. Solicitamos a la convocante nos permita cotizar apósito hidrocoloide con alginato de perfil delgado e integridad reforzada; oclusivo, estéril, libre de carbometil celulosa y pectina, conformado por 3 láminas: 1. Superior de poliuretano, .2 media compuesta por un adhesivo acrilato 70% termofusible y 30% de alginato de sodio, 3. Inferior de espuma de poliuretano. Auto adherible. Estéril, medidas: 10.2 x 10.2cm., ¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 9 | Partida N°135 apósito hidrocoloide estéril de 20x 20 cm. Estéril, compuesto por una capa interna con 3 hidrocoloides (gelatina, pectina y carboximeticelulosa sódica), polisobutileno y polimeros elastomericos adicionados a la fórmula para control y formación del gel. Una capa externa compuesta por espuma de poliuretano impermeable a líquidos, gases y bacterias. Interactua con el exudado de la herida produciendo una masa suave que permita retirar el apósito sin lesionar los tejidos de neoformacion. Contribuye a aislar la herida contra la contaminación bacteriana y externa. Solicitamos a la convocante nos permita cotizar apósito hidrocoloide con alginato de perfil delgado e integridad reforzada; oclusivo, estéril, libre de carbometil celulosa y pectina, conformado por 3 láminas: 1. Superior de poliuretano, 2. Media compuesta por un adhesivo acrilato 70% termofusible y 30% de alginato de sodio, 3. Inferior de espuma de poliuretano. Auto adherible. Estéril, medidas:20.3cm x20.3cm.,¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 10 | Partida N°239 catéter de diálisis peritoneal neonatal de 25 cm recto de silicona traslucido con línea radiopaca, que cuente con dos cojinetes fijos y sin fisuras; con distancia de 2.5 cm entre sí, 3.5 cm entre el último cojín y la primera fenestración y 2.5 cm entre fenestración y fenestración, conector de plástico, penetración en su región distal, de inserciónpercutánea para paso de soluciones en cavidad peritoneal en tratamiento dialítico Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: catéter de diálisis peritoneal neonatal de 31 cm recto de silicona traslucido con línea radiopaca, que cuente con dos cojinetes fijos y sin fisuras; con distancia de 3 cm entre sí, 3.5 cm entre el último cojín y la primera fenestración y 3.5 cm entre fenestración y fenestración, conector de plástico, penetración en su región distal, de inserciónpercutánea para paso de soluciones en cavidad peritoneal en tratamiento dialítico. ¿Se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 11 | Partida N°240 catéter de diálisis peritoneal pediátrico de 31 cm recto de silicona traslucido con línea radiopaca, que cuente con dos cojinetes fijos y sin fisuras; con distancia de 2.5 cm entre sí, 3.5 cm entre el último cojín y la primera fenestración y 2.5 cm entre fenestración y fenestración, conector de plástico, penetración en su región distal, de inserciónpercutánea para paso de soluciones en cavidad peritoneal en tratamiento dialítico Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: catéter de diálisis peritoneal pediátrico de 31 cm recto de silicona traslucido con línea radiopaca, que cuente con dos cojinetes fijos y sin fisuras; con distancia de 3 cm entre sí, 3.5 cm entre el último cojín y la primera fenestración y 3 cm entre fenestración y fenestración, conector de plástico, penetración en su región distal, de inserciónpercutánea para paso de soluciones en cavidad peritoneal en tratamiento dialítico. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 12 | Partida N°250 kit catéter para diálisis peritoneal estéril de 57 cm 2 cuff, con aguja introductora de 18 g x 7 cm, jeringa de 12 ml guíametálica de acero inoxidable en "j" de0.965 mm x 70 cm hoja de bisturíN° 11 vaina dilatador pelable de 16 fr, estilete tunelizador y adaptador Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit catéter cola de cochino para diálisis peritoneal estéril de 57 cm 2 cuff, con aguja introductora de 18 g, jeringa de 10 ml guíametálica de acero inoxidable en "j" de0.038" x 70 cm hoja de bisturíN° 11 vaina dilatador pelable de 16 fr, estilete tunelizador y adaptador ¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 13 | Partida N°288 disector maryland 5mm para laparoscopia atraumatico desechable Entendemos que se deberá cotizar disector de 5 mm para laparoscopia atraumatico desechable. Debido a que maryland es un nombre comercial de una marca en específico ¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 14 | Partida N°294 endocortadora lineal articulada para tejidos vasculares finos, línea de grapado de 35 mm Entendemos que se deberá podrá cotizar engrapadora lineal compatible con cartuchos rectos y rotoarticulables de 30 mm, 45 mm y 60 mm ¿es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 15 | Partida N°294 endocortadora lineal articulada para tejidos vasculares finos, línea de grapado de 35 mm En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior favor de aclarar si se deberá incluir cartuchos de 30 o 45 mm | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 16 | Partida N°296 engrapadora desechable c/25 grapas p/piel, ventana al final para una mejor visibilidad, grapa puntiaguda que disminuye el trauma al tejido, alimentación continua para evitar que se atasque, con preseguro para colocar la grapa en el lugar indicado, presentación 6 engrapadoras por caja. Entendemos que se podrá ofertar engrapadora desechable c/35 grapas lo cual cumple y supera lo solicitado ¿es correcto? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 17 | Partida N°296 engrapadora desechable c/25 grapas p/piel, ventana al final para una mejor visibilidad, grapa puntiaguda que disminuye el trauma al tejido, alimentación continua para evitar que se atasque, con preseguro para colocar la grapa en el lugar indicado, presentación 6 engrapadoras por caja. Entendemos que se deberá cotizar esta partida por pieza ¿es correcto? | SE REQUIERE POR CAJA |
| 18 | Partida N°331 hidrogel de 15 gr amorfo, estéril, favorecen el desbridamiento autolitico mediante la hidratación y la lisis del tejido necrótico Solicitamos a la convocante cotizar hidrogel de 30 ml, ¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 19 | Partida N°354 kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis pre-curvo doble lumen de 12frx24 cm contiene: un catéter, estilete extraíble, dilatador de vasos 11-13 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm.x 1 mm, 3 mm "j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección, etiqueta de heparina Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis pre-curvo doble lumen de 13.5fr x 24 cm contiene: un catéter, dilatador de vasos 10-14 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm x 0,038""j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 20 | Partida N°355 kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis pre-curvo doble lumen de 12frx18 cm contiene: un catéter, estilete extraíble, dilatador de vasos 11-13 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm.x 1 mm, 3 mm "j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección, etiqueta de heparina Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis pre-curvo doble lumen de 13.5fr x 19.5 cm contiene: un catéter, dilatador de vasos 10-14 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm x 0,038""j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 21 | Partida N°356 kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis pre-curvo doble lumen de 12frx20 cm contiene: un catéter, estilete extraíble, dilatador de vasos 11-13 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm.x 1 mm, 3 mm "j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección, etiqueta de heparina Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis pre-curvo doble lumen de 13.5fr x 19.5 cm contiene: un catéter, dilatador de vasos 10-14 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm x 0,038""j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 22 | Partida N°377 marcador para piel mini max con tinta de violeta de genciana, desechable, estéril, uso único, cuerpo blanco con tapón azul de 8.8 cm de largo. Solicitamos a la convocante eliminar la palabra mini max ya que es una marca esto para permitir una libre participación y nos permita cotizar marcador con tinta de violeta de genciana, cuerpo negro y tapón verde con reglilla en la tapa, ¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 23 | Partida N°459 sonda para alimentación enteral (nasoyeyunal) para colocación endoscópica con una vía doble orificio de entrada de poliuretano radiopaco flexible de 10 french 43" o más de longitud con guía lisa, punta fenestrada y de plástico la punta de la sonda debe ser de un material pesado, de tungsteno, radiopaca, conector universal. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sonda nasoyeyunal, calibre 12fr, longitud 152 cm. Elaborada de poliuretano radiopaco, recubierta con lubricante hidrofílico, peso en la punta. Puerto en y identificado en color morado, un puerto principal para alimentación y un puerto en y para irrigación y medicamentos. Guía metálica, puede ser por endoscopía.Presentación en bolsa individual., ¿se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 24 | Partida N°572 cánula para aspiración desechable yankahuer 26 cm largo Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula de 25 cm de largo, ¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 25 | Partida N°618 kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis pre-curvo trilumende 12frx20 cm contiene: un catéter, estilete extraíble, dilatador de vasos 11-13 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm.x 1 mm, 3 mm "j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección, etiqueta de heparina Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresistrilumende 12frx20 cm contiene: un catéter, dilatador de vasos 10-12 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm.x 0,035""j" y punta recta flexible, con dispensador,vendajes adhesivos, tapones de inyección. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 26 | Partida N°619 kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis dilatador de vasos 11-13 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm.x 1 mm, 3 mm "j" y punta recta flexible, con dispensador, aleta de sutura extraíble, vendajes adhesivos, tapones de inyección, etiqueta de heparina Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis de 11.5fr x 19,5 cm con extensiones curvas , dilatador de vasos 10-12 fr. , aguja introductora de guías, guía marcada de doble extremo 70cm.x 0,038" "j" y punta recta flexible, vendajes adhesivos, tapones de inyección. ¿Se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 27 | Partida N°620 kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis de doble lumen con manguito de plata antimicrobial y revestimiento de heparina no eluyent, con punta ranurada de espiral en z de 14.5 frx 23 cm. Con aguja introductor de 12 ml, guía de 0.038 pulgadas con punta en "j” o recta, dilatador de 12 fr, vaina introductora desprendible de 16 fr con antirreflujo tunelizador bisturí 11,12 tapones de selladoydosestiletes de inserción Solicitamos a convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis de doble lumen con manguito de plata antimicrobial y revestimiento de heparina no eluyente,con punta ranurada de espiral en z de 14.5 frx 23 cm. Con aguja introductor de 12 ml, guía de 0.038 pulgadas con punta en "j"o recta, dilatador de 12 fr y 14 fr, vaina introductora desprendiblede 16 fr con antirreflujo tunelizador bisturí 11, y 2tapones de selladoydosestiletes de inserción. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 28 | Partida N°621 kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis de doble lumen con manguito de plata antimicrobial y revestimiento de heparina no eluyent, con punta ranurada de espiral en z de 14.5 frx 28 cm. Con aguja introductor de 12 ml, guía de 0.038 pulgadas con punta en "j"o recta, dilatador de 12 fr, vaina introductora desprendiblede 16 fr con antirreflujo tunelizador bisturí 11,12tapones de selladoydosestiletes de inserción Solicitamos a convocante nos permita ofertar: kit de catéter para acceso vascular para hemodiálisis/aféresis de doble lumen con manguito de plata antimicrobial y revestimiento de heparina no eluyente, con punta ranurada de espiral en z de 14.5 frx 28 cm. Con aguja introductor de 12 ml, guía de 0.038 pulgadas con punta en "j"o recta, dilatador de 12 fr y 14 fr, vaina introductora desprendiblede 16 fr con antirreflujo tunelizador bisturí 11, y 2tapones de selladoydosestiletes de inserción. ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 29 | Partida N°659 sonda transpilorica 100% silicona radiopaca con lastre de tungsteno y mandril semirrígido que facilita su inserción a través del píloro marcado cada 10 cm de 8 fr Solicitamos a la convocante nos permita cotizar, sonda nasogástrica 8 fr de poliuretano con peso en la puntay guía por si se requiere avance transpilorico y marcas numéricas cada cm, ¿se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 30 | Partida N°660 sonda transpilorica 100% silicona radiopaca con lastre de tungsteno y mandril semirrígido que facilita su inserción a través del píloro marcado cada 10 cm de 10 fr Solicitamos a la convocante nos permita cotizar, sonda nasogástrica 10 fr de poliuretano con peso en la puntay guía por si se requiere avance transpilorico y marcas numéricas cada cm, ¿se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 31 | Partida N°661 sonda transpilorica 100% silicona radiopaca con lastre de tungsteno y mandril semirrígido que facilita su inserción a través del píloro marcado cada 10 cm de 12 fr Solicitamos a la convocante nos permita cotizar, sonda nasogástrica 12 fr de poliuretano con peso en la puntay guía por si se requiere avance transpilorico y marcas numéricas cada cm, ¿se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |

| LICITANTE: | NO TEJIDOS GABA, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida 38.- como parte de la descripción del articulo se hace mención que las sabanas serán con adhesivo y refuerzo absorbente , solicito amablemente a la convocante nos indique las medidas exactas del refuerzo absorbente de cada sabana | SE REQUIEREN MAYORES A 30 CM |
| 2 | Partida 38.- como parte de la descripción del articulo se requiere de 4 campos , solicito amablemente a la convocante nos indique las medidas de dichos campos , asi como también indicar si los campos son sencillos o requieren de adhesivo | SE REQUIEREN DE 60 X 110 CM CON ADHESIVO |
| 3 | Partida 505 .- Solicito respetuosamente a la convocante nos confirme si la presentación del articulo es CAJA CON 150 PIEZAS o CAJA CON 150 PARES | SE REQUIEREN PARES |

| LICITANTE: | DISTRIBUIDORA QUÍMICA ARAVEL, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | EN RELAION A LA PARTIDA 158 DONDE PIDEN BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 300 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNA SOLICITAMOA A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PRESENTACION DE CAJA CON 12 PIEZAS YA QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE MI EMPRESA POR ELLO SOLICITAMOS SE PIDAN LAS 384 PIEZAS QUE SE SOLICITAN EN ESTA PARTIDA | SE SOLICITA SE ENTREGUE DE ACUERDO A CALENDARIO DEL ANEXO TECNICO |
| 2 | EN RELAION A LA PARTIDA 159 DONDE PIDEN BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 600 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNA SOLICITAMOA A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PRESENTACION DE CAJA CON 12 PIEZAS YA QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE MI EMPRESA POR ELLO SOLICITAMOS SE PIDAN LAS 540 PIEZAS QUE SE SOLICITAN EN ESTA PARTIDA | SE SOLICITA SE ENTREGUE DE ACUERDO A CALENDARIO DEL ANEXO TECNICO |
| 3 | EN RELAION A LA PARTIDA 160 DONDE PIDEN BOLSA TRANSFER CAPACIDAD 150 ML CAJA CON 12 PIEZAS CADA UNA SOLICITAMOA A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PRESENTACION DE CAJA CON 12 PIEZAS YA QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE MI EMPRESA POR ELLO SOLICITAMOS SE PIDAN LAS 288 PIEZAS QUE SE SOLICITAN EN ESTA PARTIDA. | SE SOLICITA SE ENTREGUE DE ACUERDO A CALENDARIO DEL ANEXO TECNICO |
| 4 | EN RELAION A LA PARTIDA 508 DONDE PIDEN BOLSA PL-146 CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA LA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE DONDE PIDEN 18 PIEZAS SOLICITAMOA A LA CONVOCANTE SEA ELIMINADA LA PALABRE PL-146 YA QUE ESTA HACE REFERENCIA A UNA MARCA ESPECIFICA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPAION Y ADEMAS SOLICITAMOS NOS ACLARE SI LA PRESENTACION QUE SOLICITAN ES 18 PIEZAS O 18 PIEZAS CO 10 BOLSAS CADA UNA HACIENDO UN TOTAL DE 180 PIEZAS QUE SE SOLICITAN EN ESTA PARTIDA | SE SOLICITA BOLSA CON 66 ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1 PARA RECOLECCION DE 450 ML DE SANGRE. SE REQUIEREN 18 PIEZAS AL AÑO |

| LICITANTE: | VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | REFERENCIA: 6.3.Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas PREGUNTA: Debemos entender que para dar cumplimiento al punto 6.3 se deberá integrar manifiesto bajo protesta de decir verdad suscrito por parte del licitante en formato libre, en papel membretado identificando el número y nombre de la licitación en la cual se señale el cumplimiento de las normas señaladas en el punto 2.4 denominado NORMAS DE CALIDAD, aplicables a los bienes propuestos, ¿esto es correcto? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | REFERENCIA: 6.7.-Escrito libre mediante el cual, en su caso el licitante indique bajo protesta de decir verdad (obligatorio para los licitantes que deseen recibir la preferencia), que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. 6.8.- En su caso, para las MIPYMES, podrán participar con ese carácter presentando a la CONVOCANTE, copia del documento expedido por autoridad competente que determine estratificación como micro, pequeña o mediana empresa (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), o bien, un escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. Formato 8.3 sección VIII 6.9. En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. PREGUNTA: Mi representada no se encuentra en los supuestos señalados en los puntos 6.7, 6.8 y 6.9 en ese sentido solicitamos atentamente a la convocante, nos permita integrar en los puntos en comento, un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que éstos requisitos no aplican para mi representada, ¿se acepta? | BASTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE ESCRITO SEÑALANDO LA LEYENDA “NO APLICA”. |
| 3 | REFERENCIA:6.16.-Carta de Respaldo del Fabricante, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores). PREGUNTA:Solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar Carta de Respaldo del Filial en México o Distribuidor en México, en papel preferentemente membretado del mismo, que contenga domicilio, teléfono, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, en donde lo respalde para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Licitación, indicando las partidas que se respaldan, ¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALAUCIÓN |
| 4 | REFERENCIA: 6.10. El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente (obligatorio), respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se le adjudique el contrato PREGUNTA: Para efecto de cumplir con éste requisito, debemos presentar un escrito en el que se manifieste bajo protestas de decir verdad, que en el caso de resultar adjudicados, nos comprometemos a presentar el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante a quien se le adjudique el contrato, ¿esto es correcto? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 5 | REFERENCIA: 6.17.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente, (Obligatorio) expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS) PREGUNTA: Solicitamos atentamente a la convocante que en el caso de que el registro sanitario expedido por la COFEPRIS, no se encuentre vigente, nos permita presentar: 1.- Copia simple del registro sanitario, sometido a prórroga ante la COFEPRIS. 2.- Copia simple del acuse de recibo de trámite de prórroga del Registro Sanitario presentado ante la COFEPRIS a más tardar dentro de los 150 días anteriores al vencimiento del registro sanitario en los términos previstos por el artículo 190 bis 6 del Reglamento de Insumos para la Salud, 3.- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de registro sanitario, del cual presenta copia de la solicitud de registro sanitario, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga del registro sanitario, ¿se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 6 | Pregunta 6. Solicitamos a la convocante nos permita entregar los registros sanitarios por familia, identificando con claridad a que numero de partidas se refiere.¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 7 | PARTIDA 179. Se solicita acepte CANULA ARTERIAL ADULTO RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE EXTREMO DISTAL, CON UN TAPON Y COMPATIBLE CON CONECTOR 3/8, TAMAÑO 21 FR ¿SE ACEPTA? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 8 | PARTIDA 180. Se solicita acepte CANULA ARTERIAL ADULTO RECTA CON PUNTA RIGIDA Y TOPE EXTREMO DISTAL, CON UN TAPON Y COMPATIBLE CON CONECTOR 3/8, TAMAÑO 21 FR ¿SE ACEPTA? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 9 | PARTIDA 194. Se solicita acepte CANULA DE SPENCER PARA PERFUNDIR SOLUCION CARDIOPLEGICA EN OSTIUM CORONARIO, ES DE MATERIAL SEMIRIGIDO CON PUNTA FLEXIBLE, ESFERICA, PERFORADA Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR LUER HEMBRA.TAMAÑO 10 FR EN ANGULO DE 90° ¿SE ACEPTA? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 10 | PARTIDA 200. Se solicita acepte CANULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) PEDIÁTRICO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 Y LUER TAMAÑO 11.5 FR. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 11 | PARTIDA 210. Se solicita acepte CANULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUIA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIAMETRO CON PUNTA CONICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIAMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 29 X 37 FR (USO PEDIÁTRICO) ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida 10: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar circuito de anestesia con una longitud de 150 cm, se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 2 | Partida 11: ¿se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito que requiere deberá incluir filtro antibacteriano, es correcta nuestra apreciación? | SE REQUIERE SIN FILTRO |
| 3 | Partida 12: ¿se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito que requiere deberá incluir filtro antibacteriano, es correcta nuestra apreciación? | SE REQUIERE SIN FILTRO |
| 4 | Partida 170: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el casco cefálico que requiere debe cumplir con la característica de contar con dos accesos laterales, esto con la finalidad de permitir un acceso para la medición y control de la concentración de oxigeno suministrada, es correcta nuestra apreciación? | SE REQUIERE SIN LOS DOS ACCESOS LATERALES |
| 5 | Partida 170: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el casco cefálico que requiere debe contar con la característica de un conector universal de hule en la parte posterior que permita la conexión de tubería de varios diámetros, es correcta nuestra apreciación? | SE REQUIERE CONEXIÓN DE 22 MM |
| 6 | Partida 170: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el casco cefálico que requiere debe contar con la característica de un difusor a la entrada del flujo que evite que el gas llegue directo al paciente, es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 7 | Partida 171: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el casco cefálico que requiere debe cumplir con la característica de contar con dos accesos laterales, esto con la finalidad de permitir un acceso para la medición y control de la concentración de oxigeno suministrada, es correcta nuestra apreciación? | SE REQUIERE SIN LOS DOS ACCESOS LATERALES |
| 8 | Partida 171: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el casco cefálico que requiere debe contar con la característica de un conector universal de hule en la parte posterior que permita la conexión de tubería de varios diámetros, es correcta nuestra apreciación? | SE REQUIERE CONEXIÓN DE 22 MM |
| 9 | Partida 171: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el casco cefálico que requiere debe contar con la característica de un difusor a la entrada del flujo que evite que el gas llegue directo al paciente, es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 10 | Partida 172: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos aclare lo siguiente, por tratarse de un casco cefálico talla pediátrica deberá ser de 20 cm el casco que requiere, es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 11 | Partida 172: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el casco cefálico que requiere debe cumplir con la característica de contar con dos accesos laterales, esto con la finalidad de permitir un acceso para la medición y control de la concentración de oxigeno suministrada, es correcta nuestra apreciación? | SE REQUIERE SIN LOS DOS ACCESOS LATERALES |
| 12 | Partida 172: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el casco cefálico que requiere debe contar con la característica de un conector universal de hule en la parte posterior que permita la conexión de tubería de varios diámetros, es correcta nuestra apreciación? | SE REQUIERE CONEXIÓN DE 22 MM |
| 13 | Partida 172: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el casco cefálico que requiere debe contar con la característica de un difusor a la entrada del flujo que evite que el gas llegue directo al paciente, es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 14 | Partida 273: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito que requiere debe contar con válvula de exhalación, es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 15 | Partida 274: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito que requiere debe contar con válvula de exhalación, es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 16 | Partida 448: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si debe contar con cable calefactor el circuito, esto con la finalidad de mantener la temperatura ideal durante todo el trayecto de la mezcla de gases y un nivel de condensación ideal para el paciente es correcta nuestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 17 | Partida 448: ¿Se le solicita de la manera más atenta a l la convocante Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito debe incluir cámara universal de autollenado desechable? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 18 | Partida 448: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito requerido deberá contar con válvula generadora de presión (PEEP), esto con la finalidad de tener la presión ideal en todo momento de la terapia, es correcta muestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 19 | Partida 449: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si debe contar con cable calefactor el circuito, esto con la finalidad de mantener la temperatura ideal durante todo el trayecto de la mezcla de gases y un nivel de condensación ideal para el paciente es correcta nuestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 20 | Partida 449: ¿Se le solicita de la manera más atenta a l la convocante Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito debe incluir cámara universal de autollenado desechable? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 21 | Partida 449: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito requerido deberá contar con válvula generadora de presión (PEEP), esto con la finalidad de tener la presión ideal en todo momento de la terapia, es correcta muestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 22 | Partida 450: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si debe contar con cable calefactor el circuito, esto con la finalidad de mantener la temperatura ideal durante todo el trayecto de la mezcla de gases y un nivel de condensación ideal para el paciente es correcta nuestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 23 | Partida 450: ¿Se le solicita de la manera más atenta a l la convocante Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito debe incluir cámara universal de autollenado desechable? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 24 | Partida 450: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito requerido deberá contar con válvula generadora de presión (PEEP), esto con la finalidad de tener la presión ideal en todo momento de la terapia, es correcta muestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 25 | Partida 451: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si debe contar con cable calefactor el circuito, esto con la finalidad de mantener la temperatura ideal durante todo el trayecto de la mezcla de gases y un nivel de condensación ideal para el paciente es correcta nuestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 26 | Partida 451: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito requerido deberá contar con válvula generadora de presión (PEEP), esto con la finalidad de tener la presión ideal en todo momento de la terapia, es correcta muestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 27 | Partida 451: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito requerido deberá contar con válvula generadora de presión (PEEP), esto con la finalidad de tener la presión ideal en todo momento de la terapia, es correcta muestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 28 | Partida 482: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos aclare si el diámetro que requiere para el tubo corrugado deberá ser de 22mm es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 29 | Partida 482: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos aclare si la longitud requerida para el tubo corrugado deberá ser de 32mts? Es correcta nuestra apreciación.? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 30 | Partida 511: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito que requiere deberá contar con cable calentador de tuvo en ambas ramas, esto con la finalidad de mantener los niveles de temperatura ideales en todo momento, así como también niveles de condensación deseados, es correcta nuestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 31 | Partida 511: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante en caso de ser negativa la pregunta anterior, requiere que el circuito solicitado cuente con la característica de trampas de agua en ambas ramas, esto con la finalidad de proveer de una buena seguridad en todo momento tanto al paciente como al ventilador, es correcta nuestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 32 | Partida 511: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito que requiere deberá incluir cámara de humidificación desechable con sistema de auto-llenado, es correcta nuestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 33 | Partida 511: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si la válvula (PEEP) que requiere deberá contar con una escala de configuración de 5 a 20 cmH2o, es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 34 | Partida 512: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar circuito desechable de material EVA, esto con la finalidad de promover la libre participación se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 35 | Partida 512: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito que requiere deberá contar con cámara de humidificación desechable con sistema de auto-llenado, es correcta nuestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 36 | Partida 513: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar circuito desechable de material EVA, esto con la finalidad de promover la libre participación se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 37 | Partida 513: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito que requiere deberá contar con cámara de humidificación desechable con sistema de auto-llenado, es correcta nuestra apreciación? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 38 | Partida 571: ¿Se le solicita de la manera más atenta a la convocante nos indique si el circuito que requiere deberá contar con trampas de agua en ambas ramas, esto con la finalidad de proveer una buena seguridad tanto al paciente como al ventilador, es correcta nuestra apreciación? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | BETHAN MEDICAL COMPANY, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PREGUNTA 1. PARTIDA 392. DEBEMOS ENTENDER QUE PLACA FACIAL SE REFIERE AL ARMAZON TRANSPARENTE, CON EL CUAL PERMITE A LOS MEDICOS CONTROLAR LAS MODIFICACIONES QUE OCURREN DURANTE EL TRATAMIENTO, ¿ES CORRECTO? | SE REFIERE AL ARMAZON TRANSPARENTE, |
| 2 | PREGUNTA 2. SI LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIERE PLACA FACIAL. | LA PLACA FACIAL SE REFIERE A LA ALMOHADILLA QUE QUEDA EN CONTACTO A LA CARA DEL PACIENTE |
| 3 | PREGUNTA 3. PARTIDA 392. DEBEMOS ENTENDER QUE EL ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESION, SE REFIERE AL PUERTO DE PRESION QUE CONTROLA LA PRESIONEN LA MASCARILLA, ¿ES CORRECTO? | SE REFIERE AL PUERTO DE CONTROL DE LA PRESION |
| 4 | PREGUNTA 4. PARTIDA 393. DEBEMOS ENTENDER QUE PLACA FACIAL SE REFIERE AL ARMAZON TRANSPARENTE, CON EL CUAL PERMITE A LOS MEDICOS CONTROLAR LAS MODIFICACIONES QUE OCURREN DURANTE EL TRATAMIENTO, ¿ES CORRECTO? | SE REFIERE AL ARMAZON TRANSPARENTE, |
| 5 | PREGUNTA 5. SI LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIERE PLACA FACIAL. | LA PLACA FACIAL SE REFIERE A LA ALMOHADILLA QUE QUEDA EN CONTACTO A LA CARA DEL PACIENTE |
| 6 | PREGUNTA 6. PARTIDA 393. DEBEMOS ENTENDER QUE EL ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESION, SE REFIERE AL PUERTO DE PRESION QUE CONTROLA LA PRESIONEN LA MASCARILLA, ¿ES CORRECTO? | AL PUERTO DE PRESION QUE CONTROLA LA PRESION |
| 7 | PREGUNTA 7. PARTIDA 553. DEBEMOS ENTENDER QUE PLACA FACIAL SE REFIERE AL ARMAZON TRANSPARENTE, CON EL CUAL PERMITE A LOS MEDICOS CONTROLAR LAS MODIFICACIONES QUE OCURREN DURANTE EL TRATAMIENTO, ¿ES CORRECTO? | SE REFIERE AL ARMAZON TRANSPARENTE |
| 8 | PREGUNTA 8. SI LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIERE PLACA FACIAL. | LA PLACA FACIAL SE REFIERE A LA ALMOHADILLA QUE QUEDA EN CONTACTO A LA CARA DEL PACIENTE |
| 9 | PREGUNTA 9. PARTIDA 553. DEBEMOS ENTENDER QUE EL ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESION, SE REFIERE AL PUERTO DE PRESION QUE CONTROLA LA PRESION EN LA MASCARILLA Y DEL OXIGENO, ¿ES CORRECTO? | SE SOLICITA SIN VALVULA ANTIASFIXIA PERO DEBE CONTAR CON UN ORIFICIO PARA EL CONTROL DE LA PRESION |
| 10 | PREGUNTA 10. PARTIDA 553. DEBEMOS ENTENDER QUE LA MASCARILLA DEBE INCLUIR UN ARNES FACIL DE AJUSTAR, ¿ES CORRECTO? | DEBE INCLUIR UN ARNES FACIL DE AJUSTAR Y RESISTENTE |
| 11 | PREGUNTA 11. PARTIDA 553. DEBEMOS ENTENDER QUE LA ALMOHADILLA ES DE SILICONA CON PARED DOBLE, ESTO PARA OFRECER UN AJUSTE COMODO Y ESTABLE, ¿ES CORRECTO? | SE REQUIERE SEA DE MATERIAL DE SILICON PARA EVITAR LESIONES EN LA PIEL Y SE PUEDE AJUSTAR A LA CARA DEL PACIENTE |
| 12 | PREGUNTA 12. PARTIDA 554. DEBEMOS ENTENDER QUE PLACA FACIAL SE REFIERE AL ARMAZON TRANSPARENTE, CON EL CUAL PERMITE A LOS MEDICOS CONTROLAR LAS MODIFICACIONES QUE OCURREN DURANTE EL TRATAMIENTO, ¿ES CORRECTO? | SE REFIERE AL ARMAZON TRANSPARENTE |
| 13 | PREGUNTA 13.PARTIDA 554. SI LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIERE PLACA FACIAL. | LA PLACA FACIAL SE REFIERE A LA ALMOHADILLA QUE QUEDA EN CONTACTO A LA CARA DEL PACIENTE |
| 14 | PREGUNTA 14. PARTIDA 554. DEBEMOS ENTENDER QUE EL ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESION, SE REFIERE AL PUERTO DE PRESION QUE CONTROLA LA PRESION EN LA MASCARILLA Y DEL OXIGENO, ¿ES CORRECTO? | SE SOLICITA SIN VALVULA ANTIASFIXIA PERO DEBE CONTAR CON UN ORIFICIO PARA EL CONTROL DE LA PRESION |
| 15 | PREGUNTA 15. PARTIDA 554. DEBEMOS ENTENDER QUE LA MASCARILLA DEBE INCLUIR UN ARNES FACIL DE AJUSTAR, ¿ES CORRECTO? | SE DEBE MEDIR MANGUERAS DE FACIL AJUSTE Y RESISTENTES |
| 16 | PREGUNTA 16. PARTIDA 554. DEBEMOS ENTENDER QUE LA ALMOHADILLA ES DE SILICONA CON PARED DOBLE, ESTO PARA OFRECER UN AJUSTE COMODO Y ESTABLE, ¿ES CORRECTO? | SE REQUIERE SEA DE MATERIAL DE SILICON PARA EVITAR LESIONES EN LA PIEL Y SE PUEDE AJUSTAR A LA CARA DEL PACIENTE |
| 17 | PREGUNTA 17. PARTIDA 555. DEBEMOS ENTENDER QUE PLACA FACIAL SE REFIERE AL ARMAZON TRANSPARENTE, CON EL CUAL PERMITE A LOS MEDICOS CONTROLAR LAS MODIFICACIONES QUE OCURREN DURANTE EL TRATAMIENTO, ¿ES CORRECTO? | SE REFIERE AL ARMAZON TRANSPARENTE |
| 18 | PREGUNTA 18. SI LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIERE PLACA FACIAL. | LA PLACA FACIAL SE REFIERE A LA ALMOHADILLA QUE QUEDA EN CONTACTO A LA CARA DEL PACIENTE |
| 19 | PREGUNTA 19. PARTIDA 555. DEBEMOS ENTENDER QUE EL ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESION, SE REFIERE AL PUERTO DE PRESION QUE CONTROLA LA PRESION EN LA MASCARILLA Y DEL OXIGENO, ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 20 | PREGUNTA 20. PARTIDA 555. DEBEMOS ENTENDER QUE LA MASCARILLA DEBE INCLUIR UN ARNES FACIL DE AJUSTAR ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 21 | PREGUNTA 21. PARTIDA 555. DEBEMOS ENTENDER QUE LA ALMOHADILLA ES DE SILICONA CON PARED DOBLE, ESTO PARA OFRECER UN AJUSTE COMODO Y ESTABLE, ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 22 | PREGUNTA 22. PARTIDA 506. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, LA MARCA Y MODELO DEL MONITOR QUE ESTA INSTALADO EN LA BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA. | SE REQUIERE TERMOMETRO REHUSABLE CON ENTRADA UNIVERSAL |
| 23 | PREGUNTA 23. PARTIDA 507. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, LA MARCA Y MODELO DEL MONITOR QUE ESTA INSTALADO EN LA BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA. | SE REQUIERE TERMOMETRO REHUSABLE CON ENTRADA UNIVERSAL |
| 24 | PREGUNTA 1. NUMERAL. 3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE LA FECHA Y HORA EN LA QUE PODRÁN RECOGER LAS MUESTRAS FÍSICAS ENTREGADAS. | SE INFORMA QUE EN CASO DE QUE NO RESULTE ADJUDICADO LA DEVOLUCIÓN DE SUS MUESTRAS SERÁ EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE MARCA LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. |
| 25 | PREGUNTA 2 NUMERAL 3.11.6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. INFORMAN QUE E L LICITANTE SE COMPROMETE A QUE EN CASO DE URGENCIA Y A PETICIÓN DE LA CONVOCANTE, ADELANTARA LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO. DEBEMOS ENTENDER QUE EN LOS CASOS DE NO CUBRIR CON UNA ENTREGA ANTICIPADA, NO SERÁ MOTIVO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO NI APLICABLE A LA GARANTÍA QUE EXPEDIRÁ MI REPRESENTADA ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTO |
| 26 | PREGUNTA 3. SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. NUMERAL 6.16 EN CASO QUE EL APOYO SEA DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO DE LOS BINES, DEBEMOS ENTENDER QUE BASTARA CON PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DE ESTE,¿ ES CORRECTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 27 | PREGUNTA 4. DEBEMOS ENTENDER QUE SI ALGUN DOCUMENTO SOLICITADO, NO APLICA PARA MI REPRESTADA, BASTA CON OMITIR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTO? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN O BIEN, EL LICITANTE OPTARÁ POR INDICAR LA LEYENDA “NO APLICA”. |

| LICITANTE: | ORTHOSOLUTION, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | Partida 128.- Solicitamos al Convocante nos permita ofertar medida de 8cm x 15 cm caja con 50 piezas | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 2 | Partita 130.- Solicitamos al Convocante nos permita ofertar medida de 10cm x 12.5 cm. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 3 | Partida 131.- Solicitamos al Convocante nos permita ofertar medida de 8 cm x 10 cm. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | Partida 139.- Solicitamos al Convocante nos permita ofertar medida de 8 cm x 10 cm. Caja con 50 piezas | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 5 | Partida 141.- Solicitamos al Convocante nos permita ofertar medida de 7 cm x 9 cm. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | MELJCROM, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 6.16.Carta de Respaldo del Fabricante, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores). La empresa que represento es distribuidora autorizada de los fabricantes de los productos ofertados en la presente licitación, puedo presentar carta bajo protesta de decir verdad manifestando lo anterior y anexar la carta donde los fabricantes me autorizar dicha distribución? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 2 | Partida 108. ALMOHADILLA (ADULTO) PARA CABEZA EN FORMA DE DONUT 20.5 X 7.5 X 4.5 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA (ADULTO) PARA CABEZA EN FORMA DE DONUT 200 X 45 mm. Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 3 | Partida 109. ALMOHADILLA (ADULTO) PARA CABEZA EN FORMA DE HERRADURA 20.5 X 7.5 X 4.5. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA (ADULTO) PARA CABEZA EN FORMA DE HERRADURA 200 X 50 mm. Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | Partida 110. ALMOHADILLA (NEONATAL) PARA CABEZA EN FORMA DE DONUT 8.3 X 3.8 X 2. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA (NEONATAL) PARA CABEZA EN FORMA DE DONUT 90 X 20 mm. Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 5 | Partida 111. ALMOHADILLA DE SOPORTE PARA TALON DE 15 X 8.3 X 4.5. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA DE SOPORTE PARA TALON DE 180 X 100 X 70 mm. Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 6 | Partida 112. ALMOHADILLA APOYADOR DE MAYO 53 X 47 X 16. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA APOYADOR DE MANO 520 X 520 X 12mm.Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 7 | Partida 113. ALMOHADILLA CUERPO ENTERO 183 X 50 X 1.3. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA CUERPO ENTERO 1800 X 520 X 10 mm. Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 8 | Partida 114. ALMOHADILLA CUERPO ENTERO PEDIATRICA 117 X 50 X 1.3.Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA CUERPO ENTERO PEDIATRICA 1150 X 520 X 10 mm. Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 9 | Partida 115. ALMOHADILLA PROTECTOR DE TALON 32 X 20 X 1.3 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA PROTECTOR DE TALON 105 X 90 X 43 mm. Se acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 10 | Partida 116. ALMOHADILLA ESTABILIZADOR DE BRAZO DE 6 X 5 X .6 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA ESTABILIZADOR DE BRAZO DE 315 X 45 X 10 mm. Se Acepta? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 11 | Partida 1117. ALMOHADILLA DE CUNA DE 66 X 30 X 1.3Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA DE CUNA DE 605 X 335 X 10 mm. Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 12 | Partida 118. ALMOHADILLA PARA APOYO DE RODILLA DE 43 X 27 X .6 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA PARA APOYO DE RODILLA DE 395 X 245 X 10 mm. Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 13 | Partida 119. ALMOHADILLA PARA APOYO DE RODILLA 56 X 50 X 1.3 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar ALMOHADILLA PARA APOYO DE RODILLA 520 X 520 X 10 mm. Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PARTIDA 10.- DICE: CIRCULAR DE ANESTESIA ADULTO CON 60" EN "Y" CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL Y CON ENTRADA PARA EL CAPNOGRAFO SIN FILTRO CON BOLSA DE 3 LITRO CON MASCARILLA N° 5 DESECHABLE QUE SEA FLEXIBLE CON COJIN Y VALVULA CONTROLADORA DE PRESION, LAS MANGUERAS DEBEN SER CON RESISTENCIA A LA COMPLEANCE. PREGUNTA: "SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITO DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA DE POLIPROPILENO (PP) PARA ADULTOS SISTEMA RESPIRATORIO EXTENSIBLE DE PP, 60/180 CM, TUBO EXTRA DE 45/120 CM, TUBO ACODADO, PIEZA EN “Y” CON PUERTO PARA CAPNOGRAFÍA, FILTRO ANTIBACTERIAL/ANTIVIRAL COMBINADO CON INTERCAMBIADOR DE HUMEDAD Y CALOR. CAPACIDAD FILTRANTE >99.99% STAPHYLOCOCCUS 100% HIV/HCV/ TUBERCULOSIS, MASCARILLA TAMAÑO 5 Y BOLSA DE DOS LITROS”, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 2 | PARTIDA 46.- DICE: SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION 14 FR. 4.7 MM. X 57.0 CM., ESTERIL, 1 LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM. DE PVC GRADO MEDICO, CON PUNTA BICEL ROMA, CON UN ANGULO DE 15°, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE, CONSTA DE CATETER DE SUCCION SILICONIZADO CON ORIFICIOS LATERALES, CUBIERTO CON UNA CAMISA SELLADA CON LEVAS QUE PERMITEN SU DESLIZAMIENTO HACIA EN TUBO ENDOTRAQUELA VIA UNA PIEZA EN "T" CON UN PUERTO DE IRRIGACION QUE CONECTA EN FORMA DIRECTA SIN NECESIDAD DE ACCESORIOS ADICIONALES, LA PIEZA EN "T" PERMITE LA CONEXION DEL CIRCUITO DE VENTILACION DE UN LADO U OTRO SIN OCASIONAR TORQUE EN EL SISTEMA DE SUCCCION SE ACCIONA A TRAVES DE UNA VALVULA DE SEGURIDAD VIA ACCION DEL PULGAR, QUE SOLO ACCIONA LA SUCCION CUANDO ESTA PRESIONADO Y DEJA DE SUCCIONAR SOLO DEJANDO DE PRESIONAR, NO REQUIERE ROTACION PARA CIERRE, CON PROTECCION EN EL PUERTO DE ASPIRACION QUE EVITE DERRAMES DE SECRECIONES. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL TY-CARE ADULTO MEDIDA CH/FR 14. ESTÁ DISEÑADO PARA SEGUIR SIENDO PARTE DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN DURANTE LA SUCCIÓN SIN DESCONECTAR EL SOPORTE VENTILATORIO Y MANTENIENDO ASÍ LOS PARÁMETROS RESPIRATORIOS. COMPONENTES: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC GRADO MÉDICO) DE DENSIDAD DUAL, SUAVE EN LA PUNTA/RÍGIDA EN EL CUERPO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EN AMBOS LADOS CON 1 CM DE DISTANCIA ENTRE SÍ Y UNA MARCA TOPE. EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO CUENTA CON EL ORIFICIO PRINCIPAL Y 4 ORIFICIOS LATERALES, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "Y" TRANSPARENTE, INCLUYE DOS PUERTOS, UNO PARA DOSIS MEDIDA (MDI) Y OTRO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL. CONEXIONES GIRATORIAS DE FORMA CÓNICA, UNA CON ENTRADA MACHO DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA SU FUNCIONAMIENTO AL GIRAR ¼ DE VUELTA, TIENE CONEXIÓN CÓNICA ESTRIADA UNIVERSAL Y TAPA CON CINTURÓN QUE LA MANTIENE UNIDA A LA CONEXIÓN, EVITANDO EXTRAVIARLA. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 3 | PARTIDA 122.- FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA CAJA QUE REQUIEREN ES CON 100 PIEZAS. | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | PARTIDA 131.- DICE: APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ESTERIL, RESPALDO DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX CON SISTEMA DE APLICACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA DE 8.5 X 10.5 CM. PREGUNTA: PODEMOS COTIZAR MEDIDA 7 X 9 CM, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN. |
| 5 | PARTIDA 135.- DICE: APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL DE 20 X 20 CM. ESTERIL, COMPUESTO POR UNA CAPA INTERNA CON 3 HIDROCOLOIDES (GELATINA, PECTINA Y CARBOXIMETICELULOSA SODICA), POLISOBUTILENO Y POLIMEROS ELASTOMERICOS ADICIONADOS A LA FORMULA PARA CONTROL Y FORMACION DEL GEL. UNA CAPA EXTERNA COMPUESTA POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPERMEABLE A LIQUIDOS, GASES Y BACTERIAS. INTERACTUA CON EL EXUDADO DE LA HERIDA PRODUCIENDO UNA MASA SUAVE QUE PERMITA RETIRAR EL APOSITO SIN LESIONAR LOS TEJIDOS DE NEOFORMACION. CONTRIBUYE A AISLAR LA HERIDA CONTRA LA CONTAMINACION BACTERIANA Y EXTERNA. PREGUNTA: PODEMOS COTIZAR APOSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ESTERIL DE 20X20 CM CON ADHESIVO DE SILICON, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 6 | PARTIDA 137.- DICE: APOSITO COMPUESTO DE FIBRA DE HIDROFIBRA CARBOXIMETILCELULOSA SODICA Y PLATA IONICA EN UN 1.2 % ABSORBEN GRANDES CANTIDADES DEL FLUIDO DE LA HERIDA DE 10 X 10 CM PREGUNTA: PODEMOS COTIZAR ALGINATO CON PLATA IONICAAL 1.5% PARA EL TX DE HERIDAS CON EXUDADO MODERADO A ALTO, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 7 | PARTIDA 141.- DICE: APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL RESPALDO DE POLIURETANO, SEMI PERMEABLE, DESECHABLE PARA FIJACION DE CATETER SUAJADO CON DOS CINTAS ESTERILES INCLUIDAS Y ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE LATEX Y CON MARCO DE REFERENCIA PARA SU APLICACION DE 7 X 8.5CM. PREGUNTA: PODEMOS COTIZAR MEDIDA DE 7X9 CM, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 8 | PARTIDA 315.- DICE: FILTRO HUMIDIFICADOR PEDIÁTRICO PARA MANEJO DE VT 50-250 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, 30 MGH2 O /L, PESO NO MAYOR DE 14.5 GR., RESISTENCIA NO MAYOR A L.4 CMH2O, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, CON PUERTO PARA MONITOREO DE CO2. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN FILTRO Y HUMIDIFICADOR CON MAS MENOS 10 GRAMOS DE PESO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 9 | PARTIDA 316.- DICE: FILTRO HUMIDIFICADOR, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.999%, PARA MANEJO DE VT DE 150 A 1000 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 38 ML, PESO NO MAYOR DE 30 GR. HUMEDAD DE 30 MG/L RESISTENCIA AL FLUJO MÁXIMO DE 4.7 CM DE H2O Y PUERTO PARA MONITOREO DE CO2. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN FILTRO Y HUMIDIFICADOR CON MAS MENOS 10 GRAMOS DE PESO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 10 | PARTIDA 443.- DICE: SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION 8FR. 2.66MM. X 35.5CM.,(14 INC.) ESTERIL, 1 LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM. DE PVC GRADO MEDICO, CON PUNTA BICEL ROMA, CON UN ANGULO DE 15°, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE, PUERTO DE IRRIGACIÓN DE SONDA QUE SOSTENGA JERINGA DE INYECCIÓN SIN SAFARSE, CON PROTECTOR EN EL PUERTO DE SUCCION QUE EVITE DERRAME DE SECRECIONES. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL NEO / PED MEDIDA CH/FR 8. ESTÁ DISEÑADO PARA SEGUIR SIENDO PARTE DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN DURANTE LA SUCCIÓN SIN DESCONECTAR EL SOPORTE VENTILATORIO Y MANTENIENDO ASÍ LOS PARÁMETROS RESPIRATORIOS. COMPONENTES: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC GRADO MÉDICO) DE DENSIDAD DUAL, SUAVE EN LA PUNTA/RÍGIDA EN EL CUERPO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EN AMBOS LADOS CON 1 CM DE DISTANCIA ENTRE SÍ Y UNA MARCA TOPE. EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO CUENTA CON EL ORIFICIO PRINCIPAL Y 4 ORIFICIOS LATERALES, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "Y" TRANSPARENTE, INCLUYE PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL. CONEXIONES GIRATORIAS DE FORMA CÓNICA, UNA CON ENTRADA MACHO DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA SU FUNCIONAMIENTO AL GIRAR ¼ DE VUELTA, TIENE CONEXIÓN CÓNICA ESTRIADA UNIVERSAL Y TAPA CON CINTURÓN QUE LA MANTIENE UNIDA A LA CONEXIÓN, EVITANDO EXTRAVIARLA. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 11 | PARTIDA 444.- DICE: SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION DE SECRECIONES TAMAÑO 10 FR, CONSTA DE CATETER DE SUCCION SILICONIZADO CON ORIFICIOS LATERALES, CUBIERTO CON UNA CAMISA SELLADA CON LEVAS QUE PERMITEN SU DESLIZAMIENTO HACIA EN TUBO ENDOTRAQUELA VIA UNA PIEZA EN "T" CON UN PUERTO DE IRRIGACION QUE CONECTA EN FORMA DIRECTA SIN NECESIDAD DE ACCESORIOS ADICIONALES, LA PIEZA EN "T" PERMITE LA CONEXION DEL CIRCUITO DE VENTILACION DE UN LADO U OTRO SIN OCASIONAR TORQUE EN EL SISTEMA DE SUCCCION SE ACCIONA A TRAVES DE UNA VALVULA DE SEGURIDAD VIA ACCION DEL PULGAR, QUE SOLO ACCIONA LA SUCCION CUANDO ESTA PRESIONADO Y DEJA DE SUCCIONAR SOLO DEJANDO DE PRESIONAR, NO REQUIERE ROTACION PARA CIERRE, UN LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM DE PVC, GRADO MEDICO CON PUNTA BISEL ROMA, CON ANGULO DE 15 GRADOS, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE CON PROTECTOR EN EL PUERTO DE SUCCION QUE EVITE DERRAME DE SECRECIONES. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL TY-CARE EXEL ADULTO MEDIDA CH/FR 10. ESTÁ DISEÑADO PARA SEGUIR SIENDO PARTE DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN DURANTE LA SUCCIÓN SIN DESCONECTAR EL SOPORTE VENTILATORIO Y MANTENIENDO ASÍ LOS PARÁMETROS RESPIRATORIOS. VÁLVULA DE ACCESO GIRATORIA QUE PERMITE EL AISLAMIENTO COMPLETO DEL CATÉTER DE SUCCIÓN/MANGA CUANDO NO SE REQUIERE LA ASPIRACIÓN Y MANTIENE EL SISTEMA CERRADO TAMBIÉN DURANTE LA BRONCOSCOPÍA Y TOMA DE BIOPSIAS O CULTIVOS. COMPONENTES: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC GRADO MÉDICO) DE DENSIDAD DUAL, SUAVE EN LA PUNTA/RÍGIDA EN EL CUERPO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EN AMBOS LADOS CON 1 CM DE DISTANCIA ENTRE SÍ Y UNA MARCA TOPE. EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO CUENTA CON EL ORIFICIO PRINCIPAL Y 4 ORIFICIOS LATERALES, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "Y" TRANSPARENTE, INCLUYE DOS PUERTOS, UNO PARA DOSIS MEDIDA (MDI) Y OTRO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL. CONEXIONES GIRATORIAS DE FORMA CÓNICA, UNA CON ENTRADA MACHO DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA SU FUNCIONAMIENTO AL GIRAR ¼ DE VUELTA, TIENE CONEXIÓN CÓNICA ESTRIADA UNIVERSAL Y TAPA CON CINTURÓN QUE LA MANTIENE UNIDA A LA CONEXIÓN, EVITANDO EXTRAVIARLA. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 12 | PARTIDA 445.- DICE: SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE 12 FR ESTERIL, UN LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM DE PVC, GRADO MEDICO CON PUNTA BISEL ROMA, CON ANGULO DE 15 GRADOS, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE. CONSTA DE CATETER DE SUCCION SILICONIZADO CON ORIFICIOS LATERALES, CUBIERTO CON UNA CAMISA SELLADA CON LEVAS QUE PERMITEN SU DESLIZAMIENTO HACIA EN TUBO ENDOTRAQUELA VIA UNA PIEZA EN "T" CON UN PUERTO DE IRRIGACION QUE CONECTA EN FORMA DIRECTA SIN NECESIDAD DE ACCESORIOS ADICIONALES, LA PIEZA EN "T" PERMITE LA CONEXION DEL CIRCUITO DE VENTILACION DE UN LADO U OTRO SIN OCASIONAR TORQUE EN EL SISTEMA DE SUCCCION SE ACCIONA A TRAVES DE UNA VALVULA DE SEGURIDAD VIA ACCION DEL PULGAR, QUE SOLO ACCIONA LA SUCCION CUANDO ESTA PRESIONADO Y DEJA DE SUCCIONAR SOLO DEJANDO DE PRESIONAR, NO REQUIERE ROTACION PARA CIERRE, UN LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM DE PVC, GRADO MEDICO CON PUNTA BISEL ROMA, CON ANGULO DE 15 GRADOS, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE CON PROTECTOR EN EL PUERTO DE SUCCION QUE EVITE DERRAME DE SECRECIONES. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO MEDIDA CH/FR 12. ESTÁ DISEÑADO PARA SEGUIR SIENDO PARTE DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN DURANTE LA SUCCIÓN SIN DESCONECTAR EL SOPORTE VENTILATORIO Y MANTENIENDO ASÍ LOS PARÁMETROS RESPIRATORIOS. COMPONENTES: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC GRADO MÉDICO) DE DENSIDAD DUAL, SUAVE EN LA PUNTA/RÍGIDA EN EL CUERPO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EN AMBOS LADOS CON 1 CM DE DISTANCIA ENTRE SÍ Y UNA MARCA TOPE. EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO CUENTA CON EL ORIFICIO PRINCIPAL Y 4 ORIFICIOS LATERALES, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "Y" TRANSPARENTE, INCLUYE PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL. CONEXIONES GIRATORIAS DE FORMA CÓNICA, UNA CON ENTRADA MACHO DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA SU FUNCIONAMIENTO AL GIRAR ¼ DE VUELTA, TIENE CONEXIÓN CÓNICA ESTRIADA UNIVERSAL Y TAPA CON CINTURÓN QUE LA MANTIENE UNIDA A LA CONEXIÓN, EVITANDO EXTRAVIARLA. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 13 | PARTIDA 446.- DICE: SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION 8FR. 2.66MM. X 35.5CM., (14 INC.) ESTERIL, 1 LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM. DE PVC GRADO MEDICO, CON PUNTA VICEL ROMA, CON UN ANGULO DE 15°, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE, PUERTO DE IRRIGACIÓN DE SONDA QUE SOSTENGA JERINGA DE INYECCIÓN SIN SAFARSE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL NEO / PED MEDIDA CH/FR 8. ESTÁ DISEÑADO PARA SEGUIR SIENDO PARTE DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN DURANTE LA SUCCIÓN SIN DESCONECTAR EL SOPORTE VENTILATORIO Y MANTENIENDO ASÍ LOS PARÁMETROS RESPIRATORIOS. COMPONENTES: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC GRADO MÉDICO) DE DENSIDAD DUAL, SUAVE EN LA PUNTA/RÍGIDA EN EL CUERPO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EN AMBOS LADOS CON 1 CM DE DISTANCIA ENTRE SÍ Y UNA MARCA TOPE. EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO CUENTA CON EL ORIFICIO PRINCIPAL Y 4 ORIFICIOS LATERALES, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "Y" TRANSPARENTE, INCLUYE PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL. CONEXIONES GIRATORIAS DE FORMA CÓNICA, UNA CON ENTRADA MACHO DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA SU FUNCIONAMIENTO AL GIRAR ¼ DE VUELTA, TIENE CONEXIÓN CÓNICA ESTRIADA UNIVERSAL Y TAPA CON CINTURÓN QUE LA MANTIENE UNIDA A LA CONEXIÓN, EVITANDO EXTRAVIARLA. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 14 | PARTIDA 447.- DICE: SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION 6FR. 2.66MM. X 35.5CM.,(14 INC.) ESTERIL, 1 LUMEN CON CATETER DE SUCCION DE 42 CM. DE PVC GRADO MEDICO, CON PUNTA BICEL ROMA, CON UN ANGULO DE 15°, DOS ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN LA ASPIRACION, CUBIERTA DE VINIL TRANSPARENTE, PUERTO DE IRRIGACIÓN DE SONDA QUE SOSTENGA JERINGA DE INYECCIÓN SIN SAFARSE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL NEO / PED MEDIDA CH/FR 6. ESTÁ DISEÑADO PARA SEGUIR SIENDO PARTE DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN DURANTE LA SUCCIÓN SIN DESCONECTAR EL SOPORTE VENTILATORIO Y MANTENIENDO ASÍ LOS PARÁMETROS RESPIRATORIOS. COMPONENTES: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC GRADO MÉDICO) DE DENSIDAD DUAL, SUAVE EN LA PUNTA/RÍGIDA EN EL CUERPO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EN AMBOS LADOS CON 1 CM DE DISTANCIA ENTRE SÍ Y UNA MARCA TOPE. EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO CUENTA CON EL ORIFICIO PRINCIPAL Y 4 ORIFICIOS LATERALES, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "Y" TRANSPARENTE, INCLUYE PUERTO PARA IRRIGACIÓN CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL. CONEXIONES GIRATORIAS DE FORMA CÓNICA, UNA CON ENTRADA MACHO DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA SU FUNCIONAMIENTO AL GIRAR ¼ DE VUELTA, TIENE CONEXIÓN CÓNICA ESTRIADA UNIVERSAL Y TAPA CON CINTURÓN QUE LA MANTIENE UNIDA A LA CONEXIÓN, EVITANDO EXTRAVIARLA. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 15 | PARTIDA 512.- DICE: CIRCUITO DESECHABLE DE PVC ADULTO DE 180 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, COMPATIBLE CON VENTILADORES PURITÁN BENNET 7200 Y 840 PURITÁN BENNET PROPIEDAD DEL INSTITUTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE ESTÉRIL TRANSPARENTE DE PVC ESTÁNDAR ADULTO LONGITUD DE 180CM Y DIÁMETRO DE 22 MM. MANGUERAS REFORZADA EN ESPIRAL Y LISA EN SU INTERIOR CON PIEZA EN "Y" CON CONECTOR DE 22/15 MM, SIN PUERTOS PARA PRESIÓN Y TEMPERATURA. CON PUNTAS CON CONECTOR REFORZADO ESTÁNDAR DE 22 MM COMPATIBLE CON VENTILADOR 840. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 16 | PARTIDA 513.- DICE: CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL10 MM DE DIÁMETRO DE PVC PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO SIN TRAMPAS, CONECTOR EN Y SIN PUERTOS COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 840 PROPIEDAD DEL INC. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE ESTÉRIL TRANSPARENTE DE PVC ESTÁNDAR NEONATAL LONGITUD DE 160CM Y DIÁMETRO DE 10 MM. MANGUERAS REFORZADA EN ESPIRAL Y LISA EN SU INTERIOR CON PIEZA EN "Y" LÍNEA DE PRESIÓN PROXIMAL Y TRAMPAS DE AGUA, CON PUERTO PARA TEMPERATURA. CON PUNTAS CON CONECTOR REFORZADO ESTÁNDAR DE 22 MM. INCLUYE TUBO CORTO DE 60 CM DE LONGITUD Y DIÁMETRO DE 10 MM REFORZADO EN ESPIRAL Y LISO EN EL INTERIOR CON CONECTORES DE 15 A 22 MM. ADAPTADORES COMPATIBLE CON PB840. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 17 | PARTIDA 514.- DICE: CIRCUITO PEDIÁTRICO DE PVC DESECHABLE SIN TRAMPAS, DE 150CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN PUERTOS EN LA CONEXIÓN EN Y COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 840 PROPIEDAD DEL INSTITUTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE ESTÉRIL TRANSPARENTE DE PVC ESTÁNDAR PEDIÁTRICO LONGITUD DE 150CM Y DIÁMETRO DE 15 MM. MANGUERAS REFORZADA EN ESPIRAL Y LISA EN SU INTERIOR CON PIEZA EN "Y" CON CONECTOR DE 22/15 MM, SIN PUERTOS PARA PRESIÓN Y TEMPERATURA. CON PUNTAS CON CONECTOR REFORZADO ESTÁNDAR DE 22 MM COMPATIBLE CON PB 840. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 18 | PARTIDA 533.- DICE: APOSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA VAC MEDIANO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO NEGRO HIDROFOBICO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR SENSATRAC Y DOS PELICULAS ADHESIVAS PREGUNTA: PODEMOS COTIZAR MEDIDA 20 CM X 12.5 X 3.2, ¿SE ACEPTA? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 19 | PARTIDA 534.- DICE: CANISTER PARA TERAPIA VAC 500 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS CON GEL PARA CONSOLA DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA VAC ULTA. PREGUNTA: PODEMOS OFERTAR CANISTER PARA TERAPIA VAC 800 ML., ¿SE ACEPTA? | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 20 | PARTIDA 600.- DICE: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DEL N° 7 CON ENDOCANULA Y GLOBO DE BAJA PRESION. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DI 7.6MM, DE 12.2MM, LONG 81MM Y EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS COMO LAS QUE SE SOLICITAN ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 21 | PARTIDA 601.- DICE: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DEL N° 7 CON ENDOCANULA Y GLOBO DE BAJA PRESION. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DI 7.6MM, DE 12.2MM, LONG 81MM Y EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS COMO LAS QUE SE SOLICITAN ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 22 | PARTIDA 612.- DICE: PROTECTOR CUTANEO EN UNGÜENTO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL INTACTA Y NO LESIONADA POR CAUSA DE INCONTINENCIA CON DIMETICONA AL 1% TUBO DE 115 GR. PREGUNTA: PODEMOS OFERTAR DIMETICONA AL 5%, ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | ENDOMEDICA, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | 1.- PARTIDA 102, AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 14 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN, SE REQUIERE DISPARADOR SE SOLICITA ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR "AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA DESECHABLE PARA TEJIDOS BLANDOS DE 14 G POR 15 DE LARGO CON TROCAR" | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 2 | 2.- PARTIDA 103, AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 18 POR 16 CM DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN, SE REQUIERE DISPARADOR SE SOLICITA ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR "AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA DESECHABLE PARA TEJIDOS BLANDOS DE 18 G POR 15 DE LARGO CON TROCAR" | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 3 | 3.- PARTIDA 104, AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 16 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUN, SE REQUIERE DISPARADOR SE SOLICITA ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR "AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA DESECHABLE PARA TEJIDOS BLANDOS DE 16 G POR 15 DE LARGO CON TROCAR" | SE SOLICITA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA |
| 4 | 4.- PARTIDA 254, CATETER VENOSO CENTRAL DE INVASION PERIFERICA DE POLIURETANO 3 FR X 55 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, RADIOPACO PUNTA FLEXIBLE PRESENTACION CAJA CON 5 PIEZA, SE UTILIZA EN CIRUGIAS DE CONGENITOS PARA VIGILANCIA HEMODINAMICA DE LAS PRESIONES DE LLENADO DE ATRIO IZQUIERDO Y ARTERIA PULMONAR. PIEZA SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA CONVOCAR "CATETER VENOSO CENTRAL DE INVASION PERIFERICA DE POLIURETANO 3 FR X 60 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, RADIOPACO PUNTA FLEXIBLE PRESENTACION CAJA CON 5 PIEZA, SE UTILIZA EN CIRUGIAS DE CONGENITOS PARA VIGILANCIA HEMODINAMICA DE LAS PRESIONES DE LLENADO DE ATRIO IZQUIERDO Y ARTERIA PULMONAR. PIEZA" | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |
| 5 | 5.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUIEN ES EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ASÍ COMO DE HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN NO. LA-012NCA001-E16-2017. | EQUIPO DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS. |

| LICITANTE: | SIMBIOSIS MEDICAL, S.A. DE C.V |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | PARTIDA 241.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER DE FLOTACION DE 4 LUMENES 7FR SIN FUNDA PROTECTORA, SIN RECUBRIMIENTO DE HEPARINA DE 110 CM DE LONG MARCA ARROW, SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EVALUACIÓN |

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en la Subdirección de Recursos Materiales del Instituto, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. 
Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx

Finalmente, se recuerda que el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, en el edificio de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología ubicado en Juan Badiano No. 1 Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México , a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a la Convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo que se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 19:30 horas, del día 16, del mes de febrero del año 2017.

# Esta Acta consta de 99 hojas, y 88 hojas de preguntas entregadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

# POR LOS LICITANTES

| NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. | C. CARLOS VALENCIA |  |
| HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | C. GUILLERMINA ROSAS PLATA |  |
| ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. | C. HUMBERTO ALVARADO LÓPEZ |  |
| HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ MARTÍN TORRES |  |
| ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ | C. MARIO JIMÉNEZ MIRANDA |  |
| STELLUS MEDEVICES, S.A. DE C.V. | C. JONATHAN TAMAYO |  |
| FR MEDICAL, S.A. DE C.V. | C. ALEJANDRA HERNÁNDEZ |  |
| COMERCIALIZADORA COOL, S.A. DE C.V. | C. MARISOL DAVILA |  |
| GL MEDICA, S.A. DE C.V. | C. ÁNGEL GUEVARA |  |
| MELJCROM, S.A. DE C.V. | C. ROBERTO ESCAMILLA MARIN |  |
| TERMOCLIN DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | C. FÁTIMA GARCÍA PÉREZ |  |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | C. RAFAEL CANCHOLA |  |
| TERUMO MEDICAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | C. JAVIER ZAVALA |  |
| GRUBESA, S.A. DE C.V. | C. ROBERTO ORIO C. |  |
| B BRAUN MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | C. SERGIO SÁNCHEZ MARÍN |  |
| SIMBIOSIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ IZQUIERDO |  |
| MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V. | C. MIGUEL ÁNGEL RIVERA |  |
| EDWARDS LIFESCIENCES MÉXICO, S.A. DE C.V. | C. RAFAEL VÁRGAS LÓPEZ |  |
| SMITH AND NEPHEW, S.A. DE C.V. | C. AIDA RESÉNDIZ YÉPEZ |  |

# POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| C.P. MARIO ORTIZ ESQUIVEL | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MEDICAS Y HOSPITALARIAS |  |
| MTRA. MARTHA MARÍA QUINTERO BARRIOS | DEPARTAMENTO DE GESIÓN CLÍNICA DE ENFERMERÍA |  |

# POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO

# NO ASISTIÓ NINGÚN REPRESENTANTE

---------------------------------------------- FIN DEL ACTA  ----------------------------------------