En la Ciudad de México, siendo las DOCE HORAS, DEL DÍA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Sección III, numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernández, servidor público designado por la Convocante el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a los licitantes que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de Compranet, y se hayan presentado con 24 horas de anticipación a este evento.

Así mismo la Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

El acto fue asistido por la representante del Área Técnica, la Mtra. Martha María Quintero Barrios Jefa del Departamento de Gestión Clínica de Enfermería, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante, el C. José Antonio Yllescas Fernández Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, quién solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Acto seguido, el servidor público que preside el acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través del portal de Compranet, de los siguientes licitantes:

| No. | NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL | No. De PREGUNTAS | No. De HOJAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S.A. DE C.V. | 11 | 2 |
| 2 | TECNOLOGÍA MÉDICA DIART, S.A. DE C.V. | 7 | 3 |
| 3 | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. | 5 | 5 |
| 4 | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | 20 | 5 |
| 5 | FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V. | 13 | 10 |
| 6 | HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. | 6 | 2 |
| 7 | PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V. | 1 | 1 |
| 8 | MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V. | 6 | 6 |
| 9 | BCC ALIVIO, S.A. DE C.V. | 10 | 5 |

Así mismo se destacan los siguientes puntos:

a) Se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de interés en participar, con preguntas recibidas fuera del tiempo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley;

b) También se hace constar que no hubo licitantes que presentaran Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

c) Así mismo, se hace constar que no hubo licitantes que presenta preguntas en tiempo pero que no presentaran Escrito de interés en participar.

d) De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Se hace constar que la Convocante realizó la siguiente precisión a la Convocatoria:

1.- Se informa que los licitantes deberán elaborar y presentar sus propuestas técnicas y económicas, apegándose estrictamente a la UNIDAD, señalada para cada una de las partidas en el Anexo Técnico “A”, de la Convocatoria.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

| LICITANTE: | PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | ADMINISTRATIVA 1.- SOLICITO A LA CONVOCANTE CONFIRME LA FECHA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ¿? | LA FECHA Y HORA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN EN COMENTO SERÁ EL DÍA 03 DE JULIO DE 2019, EN PUNTO DE LAS 12:00 HORAS, A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRANET |
| 2 | ADMINISTRATIVA 2.- SOLICITO A LA CONVOCANTE CONFIRME LA FECHA DE ENTREGA DE MUESTRAS ¿? | LA FECHA PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS SERÁ EL DÍA 02 DE JULIO DE 2019, DE LAS 09:00 A LAS 13:00 HORAS. |
| 3 | TÉCNICA 3.- SECCION III PUNTO 3.2.1 PAGINA 23 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS POR FAMILIA HACIENDO REFERENCIA A CUALES CORRESPONDEN, SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA, SE SOLICITA ATENTAMENTE SEA MUESTRA POR PARTIDA |
| 4 | TÉCNICA 4.- SECCION III PUNTO 3.2.1 PAGINA 23 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS ES DECIR SI EN EL ANEXO “A” SOLICITAN EN LA UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE O CAJA, SE PUEDA ENTREGAR POR PIEZA SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION, SOLO PARA LA EVALUACION DEL PRODUCTO, SE ACEPTA? | SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEA FACTIBLE SU USO PARA EVALUARLA |
| 5 | TÉCNICA 5.- SECCION III PUNTO 3.2.1 PAGINA 23 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS ES DECIR SI EN EL ANEXO “A” SOLICITAN EN LA UNIDAD DE MEDIDA GALON, SE PUEDA ENTREGAR UNA MUESTRA MAS PEQUEÑA SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION, SOLO PARA LA EVALUACION DEL PRODUCTO, SE ACEPTA? | SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEA FACTIBLE SU USO PARA EVALUARLA |
| 6 | TÉCNICA 6.- SECCION III PUNTO 3.2.1 PAGINA 23 DICE MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS, SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE SI ENTREGAMOS MUESTRAS YA NO ES NECESARIO EL CATALOGO NI LAS FICHAS TECNICAS NI LOS FOLLETOS, ES CORRECTO? | NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE SU MUESTRA FÍSICA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA O FOLLETO DE LOS BIENES OFERTADOS. |
| 7 | TÉCNICA 7.- SECCION III PUNTO 3.2.1 PAGINA 23 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE SI ENTREGO CATALOGOS NO ES NECESARIO ENTREGAR MUESTRAS ES CORRECTO? | NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE SUS CATÁLOGO, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS, SUS MUESTRAS FÍSICAS DE LOS BIENES OFERTADOS. |
| 8 | TÉCNICA 8.- SECCION VI PUNTO 6.18 PAGINA 52 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA IDENTIFICANDO A CUALES PERTENECE, SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 9 | TÉCNICA 9.- ANEXO “A” ANEXO TECNICO DE LA PARTIDA 1 A LA 63.- PODEMOS COTIZAR CON CLAVE SECTOR SALUD “PROHIBIDA SU VENTA”, SE ACEPTA? | NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE CONTENGAN LA LEYENDA “PROHIBIDA SU VENTA” |
| 10 | TÉCNICA 10.- partida 2.- solicito a la convocante permita cotizar y evaluar con muestra, SET DE EXTENSION CORTO (10 cm/4 in, MICROBORE/MICROCALIBRE) TRIFURCADO CON TRES CONECTORES SIN AGUJA , UN CONECTOR LUER LOCK MACHO TRIFURCADO CON TAPA Y TRES ABRAZADERAS DE PRESION. Vol. APROXIMADO DE PURGADO 0.6 ml., se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | TÉCNICA 11.- partida 47.- solicito a la convocante permita cotizar de 10 ml. Aguja 21 GA x 32 MM, se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |

| LICITANTE: | TECNOLOGÍA MÉDICA DIART, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | TÉCNICA 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Pedimos amablemente a la convocante nos permita entregar muestra respresentativa o en su caso empaque primario, por partida a ofertar, se acepta? | NO SE ACEPTA, SE SOLICITA ATENTAMENTE SE ENTREGUE MUESTRA FÍSICA POR PARTIDA |
| 2 | TÉCNICA 1.5. IDIOMAS EN QUE SE PODRÁN PRESENTAR LAS PROPOSICONES .Las Proposiciones deberán presentarse únicamente a través del sistema Compranet en idioma español. Los folletos, catálogos y demás documentación complementaria así como anexos técnicos podrán presentarse en su idioma de origen, con su traducción simple al idioma español, en escrito adjunto. Solicitramos amablemente a la convocante nos permita identificar los catalogos por familia .¿Se acepta ? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 3 | TÉCNICA 6.18.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente, (Obligatorio) expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS), con la descripción y autorización para la clave o genérico intercambiable (GI), según lo solicitado en el Anexo Técnico A de la presente Convocatoria. En caso de haber modificaciones en las condiciones del registro inicial cuando este relacionado a la clave deberá anexar copia legible de la modificación que contenga la información de la clave solicitada en el anexo técnico, Documento(s), expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS). Este documento deberá integrarse a cada formato de propuesta técnica presentada. Solicitamos amablemente a la convocate nos permita identificar los registros sanitarios por familia ¿Se acepta ? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 4 | TÉCNICA Partida 46.- Jeringa de plasticoesteril, desechable de 1 ml. pivote que no tenga rebabas y que no se barra al ensamblar la aguja permitiendo un ensamble firme y sin fugas con la aguja, escala clara y legible con numeros y lineas de espesor uniforme, el empaque primario no debe contener particulas extrañas en el interior y no debe desprender particulas de papel al abrirse normalmente, el texto en el empaque primario debe incluir la leyenda "jeringa de plastico" con aguja hipodermicaesteril y desechable de 27 ga y 13 mm de longitud, con funda protectora sin particulas extrañas. caja con 100 piezas. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si la unidad de medida solicitada en la partida es en pieza o caja de 100 piezas ? Favor de aclarar | LA UNIDAD DE MEDIDA REQUERIDA EN PIEZA |
| 5 | TÉCNICA Partida 48.-Jeringa de plasticoesteril, desechable de 20 ml. pivote tipo luerlock que no tenga rebabas y que no se barra al ensamblar la aguja permitiendo un ensamble firme y sin fugas con la aguja, escala clara y legible con numeros y lineas de espesor uniforme, graduada en ml con divisiones de 1 ml y subdivisiones de 0.2 ml, el empaque primario y no debe contener particulas extrañas en el interior y no debe desprender particulas de papel al abrirse normalmente, el texto en el empaque primario debe incluir la leyenda "jeringa de plastico" sin aguja caja con 50 piezas. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si la unidad de medida solicitada en la partida es en pieza o caja de 50piezas ? Favor de aclarar | LA UNIDAD DE MEDIDA REQUERIDA ES EN PIEZA |
| 6 | TÉCNICA Partida 49.-Jeringa de plasticoesteril, desechable de 3 ml. pivote tipo luerlock que no tenga rebabas y que no se barra al ensamblar la aguja permitiendo un ensamble firme y sin fugas con la aguja, escala clara y legible con numeros y lineas de espesor uniforme, graduada en ml con divisiones de 1 ml y subdivisiones de 0.2 ml, el empaque primario y no debe contener particulas extrañas en el interior y no debe desprender particulas de papel al abrirse normalmente, el texto en el empaque primario debe incluir la leyenda "jeringa de plastico" con aguja hipodermicaesteril y desechable de 21 ga y 32 mm de longitud, con funda protectora sin particulas extrañas. caja con 100 piezas. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si la unidad de medida solicitada en la partida es en pieza o caja de 100 piezas? Favor de aclarar | LA UNIDAD DE MEDIDA REQUERIDA ES EN PIEZA |
| 7 | TÉCNICA Partida 50.-Jeringa de plasticoesteril, desechable de 5 ml. pivote tipo luerlock que no tenga rebabas y que no se barra al ensamblar la aguja permitiendo un ensamble firme y sin fugas con la aguja, escala clara y legible con numeros y lineas de espesor uniforme, graduada en ml con divisiones de 1 ml y subdivisiones de 0.2 ml, el empaque primario no debe contener particulas extrañas en el interior y no debe desprender particulas de papel al abrirse normalmente, el texto en el empaque primario debe incluir la leyenda "jeringa de plastico" con aguja hipodermicaesteril y desechable de 21 ga y 32 mm de longitud, con funda protectora sin particulas extrañas. caja con 100 piezas. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si la unidad de medida solicitada en la partida es en pieza o caja de 100 piezas? Favor de aclarar | LA UNIDAD DE MEDIDA REQUERIDA ES EN PIEZA |

| LICITANTE: | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | TÉCNICA SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA ENTREGAR REGISTRO SANITARIO Y CATALOGO POR FAMILIA, REFERENCIANDO LAS PARTIDA QUE AMPARA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 2 | ADMINISTRATIVA SECCION IV REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES. SOLICITAN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION Y AQUELLOS DISTINTOS A ESTA SEAN FOLIADO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA FOLIAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 1,2,3,4 …….100, ETC. SE ACEPTA. | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN EMBARGO SE REITERA QUE PARA EL CASO DE SUS FORMATOS 8.1. Y 8.1.1. PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA, RESPECTIVAMENTE, ÉSTAS DEBERÁN NUMERARSE CON UN FOLIO INDIVIDUAL, TAL COMO LO ESTABLECE LA SECCIÓN IV, “REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES“, DE LA CONVOCATORIA. |
| 3 | TÉCNICA PARTIDA: 6 BOLSA GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO, DE 11 X 18 X 4 CM. ESTA BOLSA LA SOLICITAN CON TRATAMIENTO DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO, y CON APERTURA LATERAL CON HILO. ESTO PARA PROTEGER DE CONTAMINACIÓN AL MANIPULAR EL EMPAQUE Y PARA NO CONTAMINAR EL MATERIAL QUE CONTINE AL ABRIR LA BOLSA ¿ESTO ES CORRECTO? | ES CORRECTO |
| 4 | TÉCNICA PARTIDA: 7 BOLSA GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO, DE 12 X 26 X 4 CM. . ESTA BOLSA LA SOLICITAN CON TRATAMIENTO DE ACCION GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MEDICO, y CON APERTURA LATERAL CON HILO. ESTO PARA PROTEGER DE CONTAMINACIÓN AL MANIPULAR EL EMPAQUE Y PARA NO CONTAMINAR EL MATERIAL QUE CONTINE AL ABRIR LA BOLSA ¿ESTO ES CORRECTO? | ES CORRECTO |
| 5 | TÉCNICA ¿EN LA PARTIDA 40 SE SOLICITAN UN GORRO FLOREADO ES CORRECTO? | NO ES CORRECTO, SE REQUIERE GORRO PARA ENFERMERA DE POLIPROPILENO CON RESORTE AJUSTABLE QUE CUBRA COMPLETAMENTE EL CABELLO DEL PERSONAL, EL CONTORNO SEA ANATOMICO Y EL RESORTE DEBE TENER LA PRESION ADECUADA PARA QUE NO SE DESPRENDA EL GORRO Y TAMBIEN PARA QUE NO LASTIME LA PIEL DESECHABLE C/RESORTE MATERIAL RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN PAQUETE CON 100 PIEZAS |

| LICITANTE: | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | ADMINISTRATIVA 1.-Bases. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que todos los anexos y escritos serán dirigidos de la siguiente manera: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. PRESENTE | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 2 | ADMINISTRATIVA 2.-SECCION II, Punto 2.4. Normas de calidad y Sección VI Punto 6.4. Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditara el cumplimiento de las normas (Obligatorio) Solicitamos amablemente a la convocante, confirme a mi representada que para dar cumplimiento a este punto, bastara con entregar un documento en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad que mi representada cumple con las normas solicitadas en el citado punto y que aplican a los bienes con lo que se pretende participar. | SE ACLARA QUE PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 6.4 DE LA SECCIÓN VI “DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES”, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE EL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (OBLIGATORIO), QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, Y ADEMÁS MANIFESTARÁ QUE LOS BIENES QUE OFERTA Y ENTREGARÁ SERÁN PRODUCIDOS EN MÉXICO Y CONTARÁN CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO TAMBIÉN MANIFESTARÁ QUE EN CASO DE QUE LA SECRETARÍA DE ECONIOMÍA ASÍ LO SOLICITE, LE PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN QUE PERMITA VERIFICAR QUE LOS BIENES OFERTADOS SON DE PRODUCCIÓN NACIONAL Y CUMPLEN CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO. SEGÚN MODELO DE ANEXO “M”, SECCIÓN VIII. |
| 3 | ADMINISTRATIVA 3.-SECCION II, Punto 2.4. Normas de calidad y Sección VI Punto 6.4. Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditara el cumplimiento de las normas (Obligatorio). Solicitamos amablemente a la convocante confirme a mi representada, que en caso de que alguna de las normas mencionadas NO APLIQUE a algunas de las partidas cotizadas por mi representada, no será causal de desechamiento el no enunciarlas en la carta solicitada en el numeral 6.4 de la presente convocatoria. Favor de confirmar. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS LICITANTES EN SU ESCRITO DEBERÁN SEÑALAR EXCLUSIVAMENTE LAS NORMAS QUE APLIQUEN A LOS PRODUCTOS QUE ESTEN EN POSIBILIDAD DE OFERTAR |
| 4 | ADMINISTRATIVA 4.-Sección VI Documentos que deben de presentar los licitantes Punto 6.13 Proposición técnica y Sección VIII Formato 8.1.1. Columna Plazo de entrega: Solicitamos amablemente a la convocante indique el dato que se deberá plasmar en la columna PLAZO DE ENTREGA. | LOS LICITANTES DEBERÁN INDICAR LA SIGUIENTE LEYENDA: “DE ACUERDO AL CALENDARIO DE ENTREGAS SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA” |
| 5 | ADMINISTRATIVA 5.- PUNTO 6.17.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores). Se verificará que dicha carta esté firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado cumpla con lo solicitado. LA CONVOCANTE tendrá la facultad de verificar la veracidad de los datos contenidos en dicho documento. Es correcto entender si mi representada es TITULAR del registro sanitario, no será necesario presentar Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DICHO NUMERAL ES OBLIGATORIO ÚNICAMENTE PARA LOS LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES |
| 6 | TÉCNICA 6.- PUNTO 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Es correcto entender que para dar cumplimiento a este punto UNICAMENTE se deberán entregar MUESTRAS FISICAS y no CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Favor de confirmar | NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE SU MUESTRA FÍSICA, EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA O FOLLETO DE LOS BIENES OFERTADOS. |
| 7 | ADMINISTRATIVA 7.- Punto 3.9. Partes de las Proposiciones que se rubricarán. Se solicita amablemente a la convocante aclare a mi representada si la totalidad de hojas que integran nuestra proposición técnica y económica deberán ser rubricadas por el representante legal. | SE ACLARA QUE EL PUNTO 3.9 SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LOS FORMATOS QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPEN EN EL ACTO, DEBERÁN RUBRICAR. NO OBSTANTE, SE ACLARA QUE BASTARÁ CON QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, FIRME LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS; ES DECIR, SI EL DOCUMENTO SOLICITADO CONSTA DE 3 (TRES) HOJAS, BASTARÁ CON QUE LA ÚLTIMA DE ELLAS SE ENCUENTRE FIRMADA. |
| 8 | TÉCNICA 8.- PARTIDA 36. EXTENSION PARA LINEA ARTERIAL DE 60" DE LONGITUD Y 1.0 ML. EN UN EXTREMO ENTRADA MACHO CON LUER LOCK EN EL OTRO EXTREMO CON ENTRADA HEMBRA Y CON CLAMP DE CIERRE DESLIZABLE. Solicito amablemente a la convocante, confirme a mi representada si se acepta nuestra presentación de 75 cm para ofertar en esta partida. Favor de confirmar | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 9 | ADMINISTRATIVA 9.- PUNTO 1.6 Disponibilidad presupuestaria. Solicitamos amablemente a la convocante que en términos del artículo 45 fracción III de la LAASSP se aclare en el contrato respectivo que la administradora del contrato tendrá el presupuesto aprobado disponible para realizar el pago puntual de los bienes suministrados por el proveedor. Además se señale expresamente que será causa de Responsabilidad Administrativa del Servidor Público el desvío, retención y omisión de los recursos conforme al artículo 25 de la LAASSP. | LA CONVOCANTE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NECESARIA PARA ADQUIRIR LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO INCAR-DG-DA-SF-139-2019, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019. LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN QUE INCURRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SERÁN SANCIONADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS, ESTABLECIDOS EN LA MATERIA. |
| 10 | ADMINISTRATIVA 10.-Punto 3.11.3. PAGO AL PROVEEDOR. Solicitamos amablemente a la convocante que en términos del artículo 45 fracción XIV de la LAASSP se estipule en el contrato la forma en que será exigible el pago del servicio en caso de falta de pago puntual de los bienes suministrados. Artículo 45. El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; | EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EL PAGO RESPECTIVO, Y EN SU CASO, LA FALTA DE ÉSTE SERÁ EXIGIBLE MEDIANTE ESCRITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |
| 11 | ADMINISTRATIVA 11 .- MODELO DE CONTRATO Toda vez que conforme al artículo 51 de la LAASSP la fecha de pago de los bienes suministrados “no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva”, solicitamos atentamente a la convocante se estipule en el contrato que el proveedor no estará obligado al suministro de los bienes de las ordenes de reposición subsiguientes en caso de falta de pago de las ordenes de reposición anteriores imputable a la administradora del contrato. | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO POR PARTE DEL INSTITUTO, EL LICITANTE ESTARÁ EN POSIBILIDAD DE EXIGIR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. |
| 12 | ADMINISTRATIVA 12.- MODELO DE CONTRATO Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si existe la posibilidad de que la entidad o dependencia por cuestiones de carácter presupuestal de cualquier tipo no realice el pago de los bienes suministrados y facturados en tiempo y forma. Lo anterior de conformidad con los artículos 25 y 45 fracción III de la LAASSP | LA CONVOCANTE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NECESARIA PARA ADQUIRIR LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO INCAR-DG-DA-SF-139-2019, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019. |
| 13 | ADMINISTRATIVA 13.- MODELO DE CONTRATO En el entendido de que para el presente procedimiento de contratación existe un presupuesto previamente aprobado de conformidad con el artículo 25 de la LAASSP, solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si existe la posibilidad de que la entidad o dependencia deje de realizar oportunamente los pagos por causas imputables a la misma no obstante que el proveedor se encuentre prestando el servicio de manera satisfactoria al cien por ciento. | LA CONVOCANTE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NECESARIA PARA ADQUIRIR LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO INCAR-DG-DA-SF-139-2019, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019. |
| 14 | ADMINISTRATIVA 14.- MODELO DE CONTRATO Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si la naturaleza del contrato a celebrar entre la entidad o dependencia y el licitante adjudicado es de carácter bilateral donde las contraprestaciones y obligaciones son de carácter recíproco entre ellas. Lo anterior de conformidad con el artículo 45 de la LAASSP. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS PEDIDOS A CELEBRARSE ENTRE LA CONVOCANTE Y LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, SON DE CARÁCTER BILATERIAL. |
| 15 | ADMINISTRATIVA 15.- MODELO DE CONTRATO “Solicitamos atentamente a la Convocante de conformidad con el artículo 45 fracción XIX y 53 de la LAASSP y 81 fracción VII, 86, 95 de su Reglamento, se aclare en el contrato a formalizar que el licitante adjudicado no será objeto de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes materia del contrato si por causas imputables a la dependencia o entidad no se realiza el pago puntual de los bienes suministrados y el licitante adjudicado deja de proveer los bienes por dicha causa.” | EL LICITANTE ADJUDICADO QUEDA OBLIGADO A CUMPLIR CON LAS ENTREGAS PACTADAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PEDIDO RESPECTIVO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR RETRASO EN LAS ENTREGAS PACTADAS O POR NO EFECTUARLAS, EL LICITANTE ADJUDICADO SE HARÁ ACREEDOR A LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS. POR LO QUE NO SERÁ MOTIVO DE CONDONACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, DERIVADO DE LA FALTA DE PAGO POR PARTE DE LA CONVOCANTE. EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EL PAGO RESPECTIVO, Y EN SU CASO, LA FALTA DE ÉSTE SERÁ EXIGIBLE MEDIANTE ESCRITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |
| 16 | ADMINISTRATIVA 16.- MODELO DE CONTRATO Solicitamos atentamente a la Convocante de conformidad con el artículo 46 párrafo tercero de la LAASSP y 84 sexto párrafo de su Reglamento, se indique expresamente en el contrato que el licitante adjudicado no estará obligado al suministro de los bienes materia del contrato si por causas imputables a la dependencia o entidad no se formaliza el contrato correspondiente dentro del término estipulado. | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 17 | ADMINISTRATIVA 17.- PUNTOS 3.12.2. PENAS CONVENCIONALES Y PUNTO 3.12.3 DEDUCCIONES. Se solicita amablemente a la convocante, aclare a mí representada en qué casos aplicará pena convencional con pago mediante formato E5cinco y en cuáles serán deducciones al pago. | PARA EL CASO DEL PUNTO 3.12.3 “DEDUCCIONES”, EL ANEXO “E” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EN SU APARTADO DE “DEDUCCIONES”, INDICA QUE “NO APLICA”, PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO. |
| 18 | TÉCNICA 18. PUNTO 6.20. Información sobre aspectos Farmacológicos de la presentación del producto ofertado de Bioequivalencia y Biodisponibilidad (obligatorio). Solicito amablemente a la convocante sea eliminado este punto de los requisitos que los licitantes deberán cumplir, toda vez que es el REGISTRO SANITARIO el documento que emitido por COFEPRIS garantiza que el medicamento cumple con las condiciones de calidad establecidas en la legislación nacional. ¿Se acepta? | SE HACE CONSTAR QUE EL NUMERAL REFERENCIADO NO COINCIDE CON NINGUN PUNTO DE LA CONVOCATORIA |
| 19 | TÉCNICA 19.- PUNTO 6.21.- Para todas las partidas se deberá presentar Copia legible de dos estudios clínicos realizados en el país o en el extranjero (Obligatorio) Solicito amablemente a la convocante sea eliminado este punto de los requisitos que los licitantes deberán cumplir, toda vez que es el REGISTRO SANITARIO el documento que emitido por COFEPRIS garantiza que el medicamento cumple con las condiciones de calidad establecidas en la legislación nacional. ¿Se acepta? | SE HACE CONSTAR QUE EL NUMERAL REFERENCIADO NO COINCIDE CON NINGUN PUNTO DE LA CONVOCATORIA |
| 20 | ADMINISTRATIVA 20.-ANEXO J. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA. Solicito amablemente a la convocante informe a mi representada si en caso de que el Representante Legal que suscriba las proposiciones sea diferente al Representante Legal que firme el pedido respectivo en caso de resultar adjudicados, bastara con presentar un escrito libre manifestando bajo protesta de decir verdad lo conducente y agregar copia de su poder legal así como copia de su identificación oficial, favor de confirmar. | SE ACEPTA SU PROPUESTA |

| LICITANTE: | FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | ADMINISTRATIVA PREGUNTA 1, PUNTO 2.4 NORMAS DE CALIDAD Y SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.4 Solicitamos a la Convocante nos confirme que para cumplir con lo solicitado e estos puntos, bastara con presentar escrito en formato libre manifestando solo las normas que apliquen al bien que se esté ofertando | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS LICITANTES EN SU ESCRITO DEBERÁN SEÑALAR EXCLUSIVAMENTE LAS NORMAS QUE APLIQUEN A LOS PRODUCTOS QUE ESTEN EN POSIBILIDAD DE OFERTAR |
| 2 | TÉCNICA PREGUNTA 2, PUNTO 3.11.11 CADUCIDAD Solicitamos a la convocante nos permita entregar producto con caducidad de 18 meses | SE ACEPTA SU PROPUESTA, |
| 3 | ADMINISTRATIVA PREGUNTA 3, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTOS 6.8, 6.9 Y 6.10. Solicitamos a la Convocante nos confirme que en caso de no aplicar estos puntos a mi representada, bastara con presentar un escrito mencionando esta situación. | EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA NO APLIQUE A SU REPRESENTADA, PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE ÉSTOS DOCUMENTOS, BASTARÁ CON PRESENTARLOS ESTABLECIENDO LA LEYENDA DE “NO APLICA”, O BIEN, PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE POR CADA UNO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS, EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE “NO APLICA” A SU REPRESENTADA. |
| 4 | ADMINISTRATIVA PREGUNTA 4, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.11 Solicitamos a la Convocante nos aclare que es lo que debemos de entregar para cumplir con lo solicitado en este numeral ya que se menciona que será entregado únicamente por el licitante que resulte adjudicado. | EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO Y/O PEDIDO, EL DOCUMENTO REFERIDO EN EL ARTÍCULO 32-D, DEL CÓDIGO FÍSCAL DE LA FEDERACIÓN |
| 5 | ADMINISTRATIVA PREGUNTA 5, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.12 Solicitamos a la Convocante confirmar que para cumplir con lo solicitado en este numeral bastara con presentar un escrito en formato libre donde se manifieste de que resultar adjudicados presentaremos al momento de la aceptación de los BIENES, la correspondiente carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos, según “Modelo de Anexo “K” | NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ REQUISITAR Y PRESENTAR DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA PERSONAL LEGALMENTE FACULTADA EL FORMATO DE MODELO DE “ANEXO K”, DE LA CONVOCATORIA. |
| 6 | TÉCNICA PREGUNTA 6, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.17 Solicitamos a la Convocante nos permita que la carta de respaldo pueda ser expedida y firmada por el fabricante y/o por el titular del registro sanitario | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 7 | TÉCNICA PREGUNTA 7, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.18 Solicitamos a la Convocante que de conformidad al Reglamento de Insumos Para la Salud Publicado en D.O.F. el 2 de enero de 2008 (se anexa copia del mismo), se sustituya el termino Genérico Intercambiable (GI) por el de Genérico. | SE ACEPTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 8 | TÉCNICA PREGUNTA 8, SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.18 Solicitamos a la Convocante nos confirme, si será correcto entender que para cumplir con lo solicitado en este punto, bastara con entregar la Última Modificación al Registro Sanitario. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 9 | ADMINISTRATIVA PREGUNTA 9, SECCION VIII FORMATO 8.1.1 PROPUESTA TECNICA Solicitamos a la Convocante nos confirme si lo correcto será poner: a) Grado de contenido nacional: 65% b) Marca del producto: El nombre comercial que aparece en el registro sanitario. c)Plazo de entrega: De acuerdo a bases y/o las modificaciones realizadas en la junta de aclaraciones. d) Garantía: De acuerdo a bases y/o las modificaciones realizadas en la junta de aclaraciones. e) Caducidad: de acuerdo a bases y/o las modificaciones realizadas en la junta de aclaraciones. | a) EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL CORRESPONDIENTE QUE CONTENGA EL BIEN OFERTADO; b) SE ACEPTA SU PROPUESTA; c) SE ACEPTA SU PROPUESTA; d) SE ACEPTA SU PROPUESTA, Y; e) SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 10 | TÉCNICA PREGUNTA 10, ANEXO A, ANEXO TECNICO PARTIDA 28 A fin de no limitar la libre participación acorde al Artículo 134 constitucional y al Artículo 29 de la LAASSP, se solicita a la convocante nos permita ofertar equipo de infusión de todo tipo de soluciones y medicamentos, mediante bomba de infusión peristaltica, volumétrica con bureta de 0-150, estéril, desechable, con obturador de seguridad y/o clamp de seguridad anti-flujo libre, en coordinación con la bomba micro y macro, aclaramos que el obturador de seguridad y/o clamp de seguridad anti-flujo libre es el equivalente a tubo de silicón con segmento calibrado mecanismo regulador de flujo para la tecnología ofertada para mi representada ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 11 | TÉCNICA PREGUNTA 11, ANEXO A, ANEXO TECNICO PARTIDA 34 A fin de no limitar la libre participación acorde al Artículo 134 constitucional y al Artículo 29 de la LAASSP, se solicita a la convocante nos permita ofertar equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión de plástico grado médico, para soluciones fotosensibles , estéril, desechable, con bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo flexible, con obturador de seguridad y/o clamp de seguridad anti-flujo libre, mecanismo regulador de flujo, dos sitios de inyección y un adaptador luer - lock en su extremo que permite la conexión con el equipo de acceso al paciente, aclaramos que el obturador de seguridad y/o clamp de seguridad anti-flujo libre es el equivalente a tubo de silicón con segmento calibrado mecanismo regulador de flujo para la tecnología ofertada para mi representada ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 12 | TÉCNICA PREGUNTA 12, ANEXO A, ANEXO TECNICO PARTIDA 63 A fin de no limitar la libre participación acorde al Artículo 134 constitucional y al Artículo 29 de la LAASSP, se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión de plástico transparente grado médico, para soluciones estéril, desechable, con bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo flexible, con obturador de seguridad y/o clamp de seguridad anti-flujo libre, dos sitios de inyección y un adaptador luer - lock en su extremo que permite la conexión con el equipo de acceso al paciente, aclaramos que el obturador de seguridad y/o clamp de seguridad anti-flujo libre es el equivalente a tubo de silicón con segmento calibrado mecanismo regulador de flujo para la tecnología ofertada para mi representada ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU EVALUACIÓN |
| 13 | TÉCNICA PREGUNTA 13, ANEXO A, ANEXO TECNICO PAGINAS 72 Y 73, NOTA. Al licitante que resulte adjudicado para las partidas 28, 34 y 63 deberán entregar 350 Bombas de infusión volumétricas, con sus respectivos accesorios: sensor de gotas, soporte, cable de energía, y varilla porta suero, desde un rango de .1 a 99.9 ml por hora, con pinza soporte para fijar al tripie; cable para su conexión eléctrica; en calidad de comodato, que permita su acomodo en serie, la cual será para la administración continua de medicamentos, soluciones intravenosas. Solicitamos a la convocante nos confirme si es correcto entender que los accesorios en listados y específicamente hablando del sensor de gotas debe entregarse solo si la tecnología ofertada lo requiere para el buen funcionamiento de la bomba y de forma contraria si la tecnología ofertada no lo requiere para el buen funcionamiento de la bomba se puede omitir dicha entrega, con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos a la convocante nos confirme si es correcta la apreciación. | ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERA ENTREGAR LA TECNOLOGIA OFERTADA POR CADA PARTICIPANTE DE TAL FORMA QUE SE LE OFREZCA A LOS PACIENTES DEL INSTITUTO LA MEJOR OPCION. DICHA TECNOLOGIA NO DEBERA SOBREPASAR LOS 4.5 KG., DE PESO Y NO MAS DE 26 CM., DE ALTURA. |

| LICITANTE: | HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | TÉCNICA 1.- 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. Solicitamos a la convocante nos aclare que la muestra física solicitada en este punto es representativa, y que será suficiente esta para cumplir con este punto, excluyéndonos de adjuntar catálogos y/o ficha técnicas. | NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SUS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS Y/O FOLLETOS, ADEMÁS DE SUS MUESTRAS FÍSICAS EN DÍA Y HORA ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, DE LAS PARTIDAS QUE DESEE OFERTAR |
| 2 | TÉCNICA 1.-ANEXO A. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 41. Solicitan Guante Para Exploracion Ambidiestro Hule Latex No Esteril, Sin Particulas Extrañas, Sin Talco, Stretch Tamaño Chico, Desechable, Caja Con 100 Piezas. Solicitamos amable mente a la convocante nos permita participar con Guante Para Exploracion Ambidiestro Hule Latex No Esteril, Sin Particulas Extrañas, LIGERAMENTE LUBRICADO CON FÉCULA DE MAIZ., Stretch Tamaño Chico, Desechable, Caja Con 100 Piezas. Se acepta. | SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN |
| 3 | TÉCNICA 2.-ANEXO A. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 42. Solicitan Guante Para Exploracion Ambidiestro Hule Latex No Esteril, Sin Particulas Extrañas, Sin Talco,Stretch Tamaño Mediano, Desechable, Caja Con 100 Piezas. Solicitamos amable mente a la convocante nos permita participar con Guante Para Exploracion Ambidiestro Hule Latex No Esteril, Sin Particulas Extrañas, Ligeramente Lubricado Con Fécula De Maiz Tamaño Mediano, Desechable, Caja Con 100 Piezas. Se acepta. | SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN |
| 4 | TÉCNICA 3.-ANEXO A. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 42. Solicitan Guante Para Exploracion Ambidiestro Hule Latex No Esteril,Sin Particulas Extrañas, Sin Talco, Stretch Tamaño Grande, Desechable, Caja Con 100 Piezas. Solicitamos amable mente a la convocante nos permita participar con Guante Para Exploracion Ambidiestro Hule Latex No Esteril,Sin Particulas Extrañas, LIGERAMENTE LUBRICADO CON FÉCULA DE MAIZ, Stretch Tamaño Grande, Desechable, Caja Con 100 Piezas. Se acepta. | SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN |
| 5 | TÉCNICA 5.-ANEXO A. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 46. Solicitan Jeringa de Plastico Esteril, Desechable De 1 Ml. Pivote Que No Tenga Rebabas Y Que No Se Barra Al Ensamblar La Aguja Permitiendo Un Ensamble Firme Y Sin Fugas Con La Aguja, Escala Clara Y Legible Con Numeros Y Lineas De Espesor Uniforme, El Empaque Primario No Debe Contener Particulas Extrañas En El Interior Y No Debe Desprender Particulas De Papel Al Abrirse Normalmente, El Texto En El Empaque Primario Debe Incluir La Leyenda "Jeringa De Plastico" Con Aguja Hipodermica Esteril Y Desechable De 27 Ga Y 13 Mm De Longitud, Con Funda Protectora Sin Particulas Extrañas. Caja Con 100 Piezas. Solicitamos a la convocante nos permitan participar con presentación de 200 piezas. | SE ACEPTA PARA EVALUACIÓN |
| 6 | TÉCNICA 5.-ANEXO A. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 47. Solicitan Jeringa De Plastico Esteril, Desechable De 10 Ml. Pivote Tipo Luer Lock Que No Tenga Rebabas Y Que No Se Barra Al Ensamblar La Aguja Permitiendo Un Ensamble Firme Y Sin Fugas Con La Aguja, Escala Clara Y Legible Con Numeros Y Lineas De Espesor Uniforme, Graduada En Ml Con Divisiones De 1 Ml Y Subdivisiones De 0.2 Ml, El Empaque Primario No Debe Contener Particulas Extrañas En El Interior Y No Debe Desprender Particulas De Papel Al Abrirse Normalmente, El Texto En El Empaque Primario Debe Incluir La Leyenda "Jeringa De Plastico" Con Aguja Hipodermica Esteril Y Desechable De 21 Ga Y 4 Mm De Longitud, Con Funda Protectora Sin Particulas Extrañas. Para Administrar Insulina Caja Con 100 Piezas. Creemos existe un error en cuanto a la medida, nos podrían confirmar, cuál de estas medidas se requiere. 10cc 20x38 10cc 21x32 10cc 20x32 | ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBE SER 10cc 21x32 |

| LICITANTE: | PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | ADMINISTRATIVA Numeral 6.4.Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas. Pregunta no. 1. Para satisfacer este punto, ¿es suficiente con presentar el escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los bienes ofertados cumplen con las normas aplicables según fuese cada caso descritas en el numeral 2.4? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS LICITANTES EN SU ESCRITO DEBERÁN SEÑALAR EXCLUSIVAMENTE LAS NORMAS QUE APLIQUEN A LOS PRODUCTOS QUE ESTEN EN POSIBILIDAD DE OFERTAR |

| LICITANTE: | MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | TÉCNICA PUNTO 3.2.1. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTA LICITACIÓN SÓLO SOLICITAN MUESTRA FÍSICA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y QUE LOS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS NO SON NECESARIOS? FAVOR DE ACLARAR. | NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE SUS CATÁLOGO, FICHAS TÉCNICAS Y/O FOLLETOS, SUS MUESTRAS FÍSICAS DE LOS BIENES OFERTADOS. |
| 2 | ADMINISTRATIVA SECCIÓN VI PUNTO 6.8. Personal con Capacidades Diferentes Para el caso de mi representada no contamos con personal con capacidades diferentes, para cumplir con este punto podemos manifestar mediante escrito bajo protesta de decir verdad que dicho documento NO APLICA | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 3 | ADMINISTRATIVA SECCIÓN VI PUNTO 6.10. Proposición Conjunta Solicitamos a la convocante nos permita presentar escrito Bajo Protesta de decir verdad que dicho documento NO APLICA para mi representada, en virtud de que presentaremos propuesta de manera individual ¿Se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 4 | ADMINISTRATIVA SECCIÓN VIII 8.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECÓNOMICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE FORMATO LO PODEMOS PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO Y UNICAMENTE CON LAS PARTIDAS QUE COTIZAMOS, FAVOR DE ACLARAR. | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ FIRMADO POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO Y QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA CORRESPONDA A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA |
| 5 | TÉCNICA 3.11.6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PODREMOS ENTREGAR BIENES CON LA LEYENDA “SECTOR SALUD” ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 6 | TÉCNICA ANEXO A, ANEXO TÉCNICO PARTIDA No. 47 PODEMOS COTIZAR JERINGA DE PLASTICO ESTERIL, DESECHABLE DE 10 ML. PIVOTE TIPO LUER LOCK QUE NO TENGA REBABAS Y QUE NO SE BARRA AL ENSAMBLAR LA AGUJA PERMITIENDO UN ENSAMBLE FIRME Y SIN FUGAS CON LA AGUJA, ESCALA CLARA Y LEGIBLE CON NUMEROS Y LINEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBE CONTENER PARTICULAS EXTRAÑAS EN EL INTERIOR Y NO DEBE DESPRENDER PARTICULAS DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE, EL TEXTO EN EL EMPAQUE PRIMARIO DEBE INCLUIR LA LEYENDA "JERINGA DE PLASTICO" CON AGUJA HIPODERMICA ESTERIL Y DESECHABLE DE 21 GA Y 32 MM DE LONGITUD, CON FUNDA PROTECTORA SIN PARTICULAS EXTRAÑAS. CAJA CON 100 PIEZAS. ELIMINANDO LA LEYENDA “PARA ADMINISTRAR INSULINA” | SE ACEPTA SU PROPUESTA |

| LICITANTE: | BBC ALIVIO, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| PREGUNTAS: | RESPUESTA: |
| 1 | TÉCNICA 1.- SECCIÖN II. OBJETO Y ALCANCE DE LICITACIÓN. Punto 2.4. NORMAS DE CALIDAD. Mi representada ofertará solo material de curación, por lo que solicito a la Convocante me aclare si en caso de que no apliquen las Normas indicadas es correcto el no indicarlas en el manifiesto solicitado en el punto 6.4., sin ser motivo de descalificación. | LOS LICITANTES EN SU ESCRITO DEBERÁN SEÑALAR EXCLUSIVAMENTE LAS NORMAS QUE APLIQUEN A LOS PRODUCTOS QUE ESTEN EN POSIBILIDAD DE OFERTAR |
| 2 | TÉCNICA 2.- SECCIÖN III. MUESTRAS FÍSICAS. Punto 3.2.1. Solicito a la convocante me aclare si con la presentación de muestras ya no será necesario incluir en la propuesta catálogos, fichas técnicas ni folletos | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE SUS CATÁLOGO, FICHAS TÉCNICAS Y/O FOLLETOS, SUS MUESTRAS FÍSICAS DE LOS BIENES OFERTADOS. |
| 3 | ADMINISTRATIVA 3.- SECCION III. PROPOSICIONES CONJUNTAS.- En caso de que mi representada no participe en forma conjunta, solicito a la convocante me permita presentar escrito indicándolo, sin ser motivo de descalificación, para cubrir el punto 6.10 | SE ACEPTA SU PROPUESTA. |
| 4 | ADMINISTRATIVA 4.- SECCION IV. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR. Punto 6.4.-Mi representada ofertará solo material de curación, por lo que algunas normas indicadas no aplican, por lo que solicito a la convocante me permita manifestar solo las normas aplicables a los productos que ofertaremos, sin ser motivo de descalificación. | SOLICITUD ACLARADA CON SU RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 1. |
| 5 | ADMINISTRATIVA 5.- SECCION IV. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR. Punto 6.8.- Solicito a la convocante me permita presentar un escrito indicando que la empresa que represento no cuenta con personal con capacidades diferentes. | SE ACEPTA SU PROPUESTA. |
| 6 | ADMINISTRATIVA 6.- SECCION IV. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR. Punto 6.9.- Solicito a la convocante me permita para cumplir con este punto presentar el formato del punto 8.2. de la SECCION VIII con la leyenda de no aplica, sin ser motivo de descalificación. | PARA EL CASO DE QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRE ESTRATIFICADA COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, SE ACEPTA SU PROPUESTA |
| 7 | ADMINISTRATIVA 7.- SECCIÖN VIII.- Punto 8.1. Formato de propuesta Económica. Solicito a la convocante me aclare si el formato aplica por cada partida o podré mencionar a seguido solo las partidas que ofertaremos | EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR A RENGLÓN SEGUIDO EL FORMATO 8.1., “PROPUESTA ECONÓMICA”, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ FIRMADO POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO Y QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA CORRESPONDA A LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA. |
| 8 | ADMINISTRATIVA 19 SECCION III. Inciso K.2.1. En caso de que la empresa que represento no esté dentro de la Estratificación de MIPyME, solicito a la convocante me permita presentar el anexo 7 con la leyenda “NO APLICA”, sin ser motivo de descalificación. | SE HACE CONSTAR QUE EL NUMERAL REFERENCIADO EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN, NO COINCIDE CON NINGUN PUNTO DE LA CONVOCATORIA. |
| 9 | ADMINISTRATIVA 19 SECCION III. Inciso K.2.1. Solicito a la convocante aclare si en caso de resultar adjudicados por un importe menor a $300,000.00 no será necesario presentar la opinión de cumplimiento tanto del SAT como del IMSS | SE HACE CONSTAR QUE EL NUMERAL REFERENCIADO EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN, NO COINCIDE CON NINGUN PUNTO DE LA CONVOCATORIA. |
| 10 | ADMINISTRATIVA 21 SECCION III. Inciso K.2 Solicito a la convocante aclare si es correcto entender que la póliza de fianza será solo para aquellos participantes que sean adjudicados por un importe mayor a $100,000.00. | SE HACE CONSTAR QUE EL NUMERAL REFERENCIADO EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN, NO COINCIDE CON NINGUN PUNTO DE LA CONVOCATORIA. |

Con fundamento en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y una vez que la Convocante dio respuesta a las solicitudes presentadas en tiempo y forma, se da oportunidad a los licitantes para que formulen las preguntas que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas.

Por lo tanto, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de SEIS HORAS (hasta las 18:10 horas), para que formulen y envíen sus repreguntas a través del portal de Compranet.

En ese contexto, las preguntas recibidas con relación a las respuestas emitidas por la convocante que lleguen después de la hora establecida en el párrafo anterior, no se les dará respuesta por resultar extemporáneas.

# La presente Acta consta de 22 (veintidós) hojas, y 50 (cincuenta) hojas adjuntas a la misma por un solo lado de sus caras, correspondientes a las preguntas entregadas en tiempo y forma por los licitantes, firmándolas para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

# POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| C. JOSE ANTONIO YLLESCAS FERNÁNDEZ | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS |  |
| MTRA. MARTHA MARÍA QUINTERO BARRIOS | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CLÍNICA DE ENFERMERÍA |  |
| LIC. JOSÉ ALBERTO GARCÍA ANDRADE | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS |  |

# POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

| NOMBRE | FIRMA |
| --- | --- |
| NO SE PRESENTÓ NINGÚN REPRESENTANTE |  |

---------------------------------------------- FIN DEL ACTA  ----------------------------------------