INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

IGNACIO CHÁVEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-012NCA001-E726-2020

“MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DIVERSOS 2020”

ÍNDICE

| PRESENTACIÓN | 6 |
| --- | --- |
| GLOSARIO | 7 |
| SECCIÓN I DATOS GENERAL O DE IDENTIFICACION DE LA LICTACION | 11 |
| CONVOCANTE | 11 |
| MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LA LICITACION | 12 |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION | 12 |
| PERIODO DE CONTRATACIÓN | 12 |
| IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES | 13 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 13 |
| PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMAS DISPOSICIONES | 13 |
| SECCIÓN II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION | 14 |
| 2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR | 14 |
| 2.2. PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 14 |
| 2.3. PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA | 14 |
| 2.4. NORMAS DE CALIDAD | 14 |
| 2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR | 15 |
| 2.6. CANTIDAD DE LOS SERVICIOS SUJETOS A CONTRATAR | 15 |
| 2.7. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | 15 |
| 2.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN | 15 |
| 2.9. MODELO DE CONTRATO | 16 |
| SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION | 16 |
| 3.1. REDUCCIÓN DE PLAZO | 17 |
| 3.2. FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LA PRESENTE LICITACION | 17 |
| 3.2.1 MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS | 23 |
| 3.3. ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA | 24 |
| 3.4. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES | 24 |
| 3.5. PROPOSICIONES CONJUNTAS | 24 |
| 3.6. PRESENTACION DE PROPOSICIONES | 25 |
| 3.7. PRESENTACION DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 25 |
| 3.8. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 25 |
| 3.9. PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARÁN | 25 |
| 3.10. REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 26 |
| 3.11. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO | 26 |
| 3.11.1. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 30 |
| 3.11.2. FACTURACIÓN. | 30 |
| 3.11.3 PAGO AL PROVEEDOR. | 31 |
| 3.11.4 IMPUESTOS Y DERECHOS. | 31 |
| 3.11.5 PROPIEDAD INTELECTUAL. | 31 |
| 3.11.6 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS. | 32 |
| 3.11.7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE SERVICIOS. | 32 |
| 3.11.8. DEVOLUCIONES. | 32 |
| 3.11.9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO. | 32 |
| 3.11.10. GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS. | 33 |
| 3.11.11 CADUCIDAD. | 33 |
| 3.12. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR. | 33 |
| 3.12.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 33 |
| 3.12.2. PENAS CONVENCIONALES. | 34 |
| 3.12.3. DEDUCCIONES. | 35 |
| 3.12.4. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. | 35 |
| 3.12.5. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 35 |
| 3.12.6. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN | 36 |
| 3.12.7. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTAS | 36 |
| 3.12.8. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 36 |
| 3.12.9. CONTROVERSIAS | 37 |
| 3.12.10. INFRACCIONES Y SANCIONES | 37 |
| 3.12.11. CONCILIACIÓN | 37 |
| 3.12.12. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA | 37 |
| 3.12.13. GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN | 37 |
| 3.12.14. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE | 38 |
| SECCIÓN IV REQUISITOS QUE DEBERAN DE CUMPLIR LOS LICITANTES. | 39 |
| SECCIÓN V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN. | 40 |
| DESECHAMIENTO | 48 |
| SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. | 49 |
| 6.1 SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 49 |
| 6.2. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 49 |
| 6.3. ESCRITO DE NACIONALIDAD. | 49 |
| 6.4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS | 50 |
| 6.5. CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. | 50 |
| 6.6. ESCRITO RELATIVO A LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. | 50 |
| 6.7. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | 51 |
| 6.8. ESCRITO DE PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES. | 51 |
| 6.9. DOCUMENTO DE ESTRATIFICACIÓN | 51 |
| 6.10. PROPOSICION CONJUNTA EN SU CASO | 51 |
| 6.11. ACUSE DE RECEPCION ANTE AUTORIDAD FISCAL | 52 |
| 6.12.-CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 52 |
| 6.13.- PROPOSICION TECNICA | 52 |
| 6.14.- PROPOSICION ECONOMICA | 52 |
| 6.15.- MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS | 53 |
| SECCIÓN VII INCONFORMIDADES | 54 |
| SECCIÓN VIII FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES. 8.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. | 55 |
| 8.1.1.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA | 56 |
| 8.2. MANIFESTACION SOBRE LAS ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME. | 57 |
| 8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES | 60 |
| ANEXO A. ANEXO TECNICO | 62 |
| ANEXO B. MODELO DE PEDIDO Y/O CONTRATO | 148 |
| ANEXO C. MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR | 161 |
| ANEXO D. DECLARACION DE INTEGRIDAD | 162 |
| ANEXO E. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS | 163 |
| ANEXO F. MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 166 |
| ANEXO G. CARTA COMPROMISO DE CANJE | 167 |
| ANEXO H. NOTA INFORMATIVA OCDE | 168 |
| ANEXO I FORMATO DE ACLARACION DE CONVOCATORIA | 169 |
| ANEXO IA INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACALARACION DE CONVOCATORIA | 170 |
| ANEXO J ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 171 |
| ANEXO K CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 172 |
| ANEXO L MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS | 173 |
| ANEXO M NACIONALIDAD DEL LICITANTE | 174 |
| ANEXO N CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES | 175 |

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DIVERSOS 2020”

No. LA-012NCA001-E726-2020

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 bis, 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en la materia, a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes Número INC-430623-C16, sita en Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, teléfono 5573-0846, celebrará el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E726-2020, para la contratación del "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DIVERSOS 2020” conforme a la siguiente:

CONVOCATORIA

GLOSARIO

Para efectos de esta CONVOCATORIA, se entenderá por:

| ALAC: | Administración Local de Asistencia al Contribuyente. |
| --- | --- |
| ÁREA CONTRATANTE: | La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate: LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS |
| ÁREA REQUIRENTE: | La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| ÁREA TÉCNICA: | La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los LICITANTES; el Área técnica, podrá tener también el carácter de DEPTO DE MANTTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN; Ubicado en el basamento del edificio “H”, del Instituto. |
| BIENES Y/O SERVICIOS: | Los que se solicitan con motivo de la presente licitación y se especifican en el Anexo Técnico de la presente CONVOCATORIA. |
| BIENES DE IMPORTACION | Bienes de origen extranjero que no han sido internados al país previamente a la fecha de realización de esta licitación y que requieren de trámite aduanal al momento de su arribo para su importación por cualquier aduana de entrada al país. |
| CONVOCATORIA: | Al documento que contiene los requisitos y especificaciones técnicas que se deberán observar para participar en la presente licitación. |
| CFF: | Código Fiscal de la Federación. |
| COMPRANET: | Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios; a cargo de la Secretaría de la Función Pública. |
| CONTRATO(S) Y/O PEDIDO(S): | Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones entre el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el proveedor derivado de la presente Licitación. |
| CONVOCANTE: | El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. |
| DOF: | Diario Oficial de la Federación. |
| e.firma: | Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. |
| INSTITUTO: | El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO: | La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en dependencias o entidades, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. |
| IVA: | Impuesto al Valor Agregado. |
| LEY: | La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| LICITANTE(S): | La persona física o moral que participe en la presente Licitación. |
| MIPYMES: | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; |
| OIC: | El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; |
| PARTIDA O CONCEPTO: | La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos; |
| PRECIO NO ACEPTABLE: | Aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado como media en dicha investigación o del promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación. |
| PRECIO CONVENIENTE: | Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine el INSTITUTO en sus políticas, bases criterio y/o lineamientos. |
| PROPOSICION(ES): | Documentación que contiene las proposiciones técnicas y económicas de los LICITANTES y documentación inherente al proceso de Licitación. |
| PROVEEDOR(ES): | La persona física o moral con quien el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez celebre el contrato y/o pedido derivado de la presente Licitación. |
| REGLAMENTO: | El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SAT: | El Servicio de Administración Tributaria. |
| SFP: | La Secretaría de la Función Pública. |
| SHCP | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SERVICIOS | Los que se solicitan con motivo de la presente licitación y se especifican en el anexo técnico de la presente CONVOCATORIA. |
| SOBRE CERRADO: | Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley. |

SECCIÓN I

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION.

1.1.	CONVOCANTE.

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto del área contratante, la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. Ubicado en la calle Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Cuidad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el suministro de “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO”, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 26 fracción I, 26 Bis Fracción II, 27, 28 fracción I, 29, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 39 y 48 de su Reglamento y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

La CONVOCANTE invita a personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 88 de su Reglamento, y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes a participar en el procedimiento de contratación de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

Esta convocatoria será difundida en la página de COMPRANET de conformidad con lo que señala el artículo 29 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los licitantes al presentar formalmente a la CONVOCANTE sus proposiciones técnicas y económicas en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en la presente Convocatoria y sus anexos, por lo que los licitantes se obligan a respetarlas y cumplirlas durante el proceso y en caso de resultar ganadores, con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos.

La Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO  por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

1.2. 	MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LICITACION

Con fundamento en lo que establecen los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LEY, el carácter del presente procedimiento será electrónico, por lo que los licitantes deberán participar en este procedimiento exclusivamente a través del sistema Compranet, las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a éstas por lo que deberán ser enviadas a través de dicho sistema, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado Compranet, publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio de 2011. Por lo tanto, no serán recibidas proposiciones a través de servicio postal o de mensajería.

Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de Compranet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, los licitantes que así presenten sus proposiciones, aceptan que éstas, así como la demás documentación requerida, se tendrán como no presentadas cuando el archivo electrónico en el que se contengan no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Se recibirán las propuestas a través del sistema Compranet a más tardar en la fecha y hora prevista para la recepción y apertura de proposiciones, indicada en la Sección III, numeral 3.2 de la presente Convocatoria, para efectos de la fecha y hora se aplicará la Ley del sistema de horario de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, se recomienda a los licitantes visitar la página en internet https://sites.google.com/site/cnetuc/avisos-importantes, donde la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pone a disposición tutoriales y videos demostrativos sobre el uso y manejo de Compranet.

1.3.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION

El número de identificación de la presente Licitación es LA-012NCA001-E726-2020

1.4.	PERIODO DE CONTRATACIÓN

La vigencia de la contratación será a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2020, por tanto, la contratación se pagará con recursos del ejercicio fiscal al año en que se hace la publicación, asimismo los contratos estarán sujetos únicamente a la disponibilidad presupuestal del INSTITUTO.

1.5.	IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

Las Proposiciones deberán presentarse únicamente a través del sistema Compranet en idioma español. Los folletos, catálogos y demás documentación complementaria así como anexos técnicos podrán presentarse en su idioma de origen, con su traducción simple al idioma español, en escrito adjunto.

1.6.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo previsto en los Artículos 25 de la LEY y 39 Fracción I, Inciso d) y f) del REGLAMENTO, se hace constar que la CONVOCANTE cuenta con la disponibilidad presupuestaria de conformidad con el oficio número: 
INCAR-DG-DA-SF-183-2020, de fecha 13 de agosto de 2020, para el presente proceso y que la contratación abarcará solo el ejercicio fiscal 2020, en el entendido que los recursos para realizar los pagos por concepto de la adquisición de los bienes se realizarán a favor del Licitante ganador bajo la formalización y firma del respectivo Contrato/Pedido y con cargo a la partida presupuestal 35701 de la presente Convocatoria

1.7. 	PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMÁS DISPOSICIONES.

Para el caso de la presente Licitación, no aplica cumplir disposiciones restrictivas referentes a un proceso de contratación financiada con fondos provenientes de créditos externos.

SECCIÓN II

OBJETO Y ALCANCE DE LICITACION

2.1. 	IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR

El presente procedimiento consta de 3 partidas que se describen en el 
Anexo Técnico “A”, las proposiciones técnicas de los Servicios, se presentarán respetando las especificaciones establecidas que se integran a esta Convocatoria.

2.2. 	PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

Los Servicios objeto de la presente Licitación estarán establecidos en partidas, de acuerdo al Anexo Técnico “A”, los LICITANTES deberán ofertar el 100% de la cantidad total solicitada de cada partida en la que deseen participar; de no ser así, el licitante quedará descalificado. Asimismo se informa que la adjudicación se realizará por partida completa a un solo licitante.

2.3. 	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

Este Numeral No aplica para la presente Licitación, por consiguiente, no resulta aplicable el precio máximo de referencia, por ende, se informa que los precios serán fijos durante todo el procedimiento y vigencia del contrato.

2.4.	 NORMAS DE CALIDAD

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 52, 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los licitantes, deberán cumplir con las Normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas internacionales o en su caso las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización con las que el licitante deberá demostrar que los bienes y/o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medida requeridas que se señalan en este numeral, lo cual deberá ser manifestado por escrito bajo protesta de decir verdad, en el documento solicitado en el numeral 6.4, de la presente Convocatoria.

Así mismo, dicho escrito deberá señalar el cumplimiento de las normas señaladas a continuación:

PARA TODAS LAS PARTIDAS:

- Instalaciones Eléctricas y Tableros de Control 		NOM-001-SEDE2012

- Aire Acondicionado 					NOM-016-SSA3-2012

- Aparatos Eléctricos 					NOM-001-SCFI-1993

- Subestaciones Eléctricas					NOM-029-STPS-2005

- Plantas de Emergencia 					NOM-EM-003-SECRE

Así mismo, considerando que las actividades a contratar ponen en riesgo la integridad física del personal que las desarrolla, los licitantes deberán manifestar además en dicho numeral, que su equipo de trabajo cuenta con capacitación en materia de seguridad e higiene laboral y que cumple con alguna de las siguientes normas:

- NOM-009-STPS-2011	Condiciones de seguridad para realizar trabajos de altura.

- NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

- NOM-020-STPS-2011	Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas – Funcionamiento – Condiciones de Seguridad (trabajos con flama).

Normas que son de carácter enunciativo más no limitativo.

2.5. 	PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR

Para la evaluación de los servicios a ofertar deberán cumplir con la descripción, así como con los Procedimientos de Mantenimiento de acuerdo al equipo o equipos de que se trate y las normas establecidas en las fichas técnicas de acuerdo con el anexo técnico “A”, y demás requisitos establecidos en la presente convocatoria.

2.6.	 CANTIDAD DE LOS SERVICIOS SUJETOS A CONTRATAR

Los que se determinan en el Anexo Técnico “A”, por lo que él (los) contrato (s) que se derive (n) del presente proceso de Licitación serán previamente determinados.

2.7.	 MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento licitatorio nacional electrónico se regirá estrictamente a lo establecido en la LEY, así como en su REGLAMENTO y demás disposiciones supletorias.

2.8.	 FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se asignará por partida completa a un solo licitante, por lo tanto, los licitantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA. Por lo tanto, la adjudicación NO se realizará a través del procedimiento de abastecimiento simultáneo.

2.9.	 MODELO DE CONTRATO

Se adjunta como formato de Anexo “B”, el modelo de Contrato / Pedido que se adjudicará (n) al (los) licitante (s) ganador (es).

SECCIÓN III

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

3.1.	 REDUCCIÓN DE PLAZO

No aplica para el presente procedimiento, por lo tanto no se efectuará considerando una reducción de plazos.

3.2.	 FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

| DESCRIPCIÓN | DIA | MES | AÑO | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA | 01 | Septiembre | 2020 | N/A | EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET 5.0 |
| VISITA A LAS INSTALACIONES | 15 | Septiembre | 2020 | 10:00 HRS | EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN; UBICADO EN EL BASAMENTO DEL EDIFICIO “H” DEL INSTITUTO |
| JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) | 18 | Septiembre | 2020 | 10:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |
| ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS | NO APLICA |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: | 25 | Septiembre | 2020 | 10:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |
| ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO: | 30 | Septiembre | 2020 | 17:00 HRS |  |
| FIRMA DEL CONTRATO | DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | DE 09:00 A 16:00 HRS |  |

JUNTA DE ACLARACIONES: Se llevará a cabo sin la presencia de licitantes en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en basamento del edificio “A”, del INSTITUTO. El día 18 de Septiembre de 2020, en punto de las 10:00 horas.

Los licitantes que deseen alguna aclaración relativa a los aspectos técnicos y administrativos sobre los servicios solicitados, deberán enviar sus preguntas a través de Compranet, desde el momento de la publicación y hasta el día 17 de Septiembre de 2020 a las 10:00 horas, las cuales serán contestadas a través del acta que se levantará el día 18 de septiembre de 2020, misma que será publicada a través del sistema Compranet en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, donde estará(n) a su disposición a partir de la fecha establecida.

Podrán formular preguntas los licitantes que hasta veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, hayan enviado a través de Compranet la solicitud de aclaración de todos aquellos aspectos administrativos, legales o técnicos que les generan dudas o cuestionamientos. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan, en el entendido de que si las solicitudes no cumplen con los requisitos señalados o no sean recibidas en el tiempo establecido, la convocante podrá desecharlas y no dará respuesta a las mismas por resultar extemporáneas.

Las solicitudes de aclaración deberán ser enviadas únicamente a través de sistema COMPRANET, preferentemente en formato PDF debidamente firmadas por la persona facultada y acompañadas de una versión electrónica en formato WORD 97-2003.

Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán enviar junto con su solicitud de aclaración un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, es decir la información que se detalla en la fracción V del artículo 48 del REGLAMENTO de la LEY.

Cualquier aclaración que se realice y quede asentada en el acta correspondiente, será de observancia obligatoria para los licitantes, toda vez de que el acta formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 33, párrafo tercero de la LEY.

De acuerdo con la fracción II del artículo 46 del reglamento de la LEY, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas otorgadas. Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que dará las contestaciones correspondientes. Se informa que no se aceptarán preguntas adicionales.

En el acta de la junta de aclaraciones podrá señalarse día, hora y lugar para la celebración de ulteriores juntas, debiendo indicar cuál de ellas es la última.

Para tales efectos el licitante podrá utilizar el modelo de “Anexo I” de la CONVOCATORIA.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis, párrafo quinto de la Ley, no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas, pero se integrarán al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario convocar a una ulterior junta, la CONVOCANTE deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para darles respuesta.

VISITA A LAS INSTALACIONES: Se llevará a cabo en punto de las 10:00 horas del día 15 de Septiembre de 2020, en las instalaciones que ocupa la Subdirección de Servicios Generales, a través del Departamento de Mantenimiento Conservación y Construcción del Instituto. Los licitantes asistentes contarán con una tolerancia máxima de 10 minutos, para considerar su asistencia. (Modelo de anexo “N”).

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: Se llevará a cabo el día 25 de Septiembre de 2020, en punto de las 10:00 horas.

La presentación, recepción y apertura de proposiciones se llevará a cabo a través del sistema Compranet y sin la presencia de los licitantes, en las oficinas que ocupa la Convocante en la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, en el entendido de que el sistema no permitirá recibir propuestas después de las 10:01 horas, de la fecha antes indicada, lo anterior de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 26 bis y 35 de la ley y 47 y 48 del reglamento, así como las demás disposiciones aplicables para la utilización del sistema Compranet.

Una vez recibidas las proposiciones, por medios electrónicos, en la fecha y hora establecidas en el párrafo anterior, estas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que permanecerán vigentes hasta la conclusión de la licitación.

Para la firma de las proposiciones los licitantes deben emplear los medios de identificación electrónica, en términos del artículo 50 del reglamento de la ley, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, de acuerdo al último párrafo del artículo 27 de la ley.

En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la convocante no sea posible abrir los archivos que contengan las proposiciones enviadas por Compranet, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, en base a lo establecido en el acuerdo.

Al ingresar al sistema Compranet, los servidores públicos autorizados para ello, revisarán que los archivos electrónicos que contienen la documentación antes mencionada cumpla con los requerimientos establecidos en la convocatoria de la presente licitación, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35, fracción I, de la ley.

Una vez enviadas sus propuestas a través de compranet, los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la SHCP, de la presentación de proposiciones el día y hora señalada en el presente numeral, el cual deberá conservar para cualquier aclaración, ya que con posterioridad al horario establecido el sistema Compranet impedirá la recepción de alguna proposición.

Una vez recibidas las proposiciones, el servidor público que presida el acto comenzará la revisión cuantitativa de las proposiciones recibidas por Compranet, haciendo constar la documentación recibida, sin que ello implique la evaluación técnica, económica y administrativa de su contenido.

De acuerdo con la Lista de Verificación Para Revisar Proposiciones situado en la Sección VIII, el numeral 8.3, de la presente Convocatoria, los licitantes podrán indicar la documentación que fue enviada a través de Compranet (la falta de este documento no será motivo para desechar la proposición), sin embargo se recomienda su inclusión para que los participantes se aseguren de que envían la documentación completa.

Una vez realizada la recepción de las proposiciones se procederá al registro de la documentación recibida.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se hará constar las proposiciones recibidas a través de compranet en tiempo y forma; durante este acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas en la que se hará constar, el importe total de cada una de las proposiciones; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 20 días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción III de la ley.

La CONVOCANTE tendrá como no presentada la proposición del licitante, cuando el archivo electrónico enviado a través de Compranet no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la misma.

La participación de los licitantes será exclusivamente a través de Compranet.

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SHCP.

Las proposiciones, al ser enviadas por medios electrónicos, a través de Compranet, emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que los documentos firmados autógrafamente, pero invariablemente los licitantes deberán utilizar, para la presentación de sus proposiciones y demás documentación, la Firma Electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales; dicha firma deberá ser válida para Compranet, por lo que se recomienda que los licitantes, previo al envío de sus proposiciones, verifiquen la validez de la firma, precisamente con Compranet.

Dicha firma deberá ser la asignada al licitante, como persona moral, o bien la asignada a la persona física que lo represente y que deberá ser la señalada en el anexo relativo a la acreditación de la personalidad o bien participando como persona física, por lo que de ser firmadas electrónicamente, las proposiciones, por persona distinta a las mencionadas, dichas proposiciones serán desechadas.

TÉRMINOS PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que se llevará a cabo sin la presencia de los licitantes, serán abiertas las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema Compranet.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de la siguiente manera:

I. Una vez dando las 10:00 horas “hora oficial en los Estados Unidos Mexicanos del Centro Nacional de Metrología página pública – zona centro” se procederá a la apertura de las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema compranet.

II. Se revisarán de forma cuantitativa las propuestas técnicas conformadas por la documentación Técnica, Legal y Administrativa, haciéndose constar la documentación enviada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas económicas para su posterior evaluación.

III. El servidor público que presida el acto, designará a(l) los servidor (es) público(s) quienes rubricarán únicamente los formatos correspondientes a las propuestas técnicas y económicas de cada licitante, recibida por CompraNet, las que para estos efectos constarán documentalmente.

IV. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; dicha acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición a través de Compranet el mismo día. La falta de firma de alguno de los asistentes no invalidará su contenido y efectos.

V. En el acta a que se refiere la fracción anterior, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la presente Licitación; misma que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

ENVÍO DE PROPUESTAS POR COMPRANET

De conformidad con lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, se hace del conocimiento a los licitantes que; las dependencia y entidades, a través de la unidad compradora, recabarán de los licitante su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.

Así mismo, y en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a Compranet o de la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de propuestas, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezca las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la convocante difundirá en Compranet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto, de conformidad con el numeral 30 del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten cuando éstas se encuentren a su disposición a través de la plataforma de Compranet.

Las PROPOSICIONES deberán abarcar el 100% del volumen de los SERVICIOS requeridos en cada partida, según lo indica el modelo de Anexo Técnico A.

Los LICITANTES deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o permisos señalados en la SECCIÓN IV y VI, de la CONVOCATORIA.

Todos los documentos que se soliciten en la Sección VI de la CONVOCATORIA, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la Sección VIII de las CONVOCATORIA, de acuerdo con la información solicitada en los mismos y preferentemente en papel membretado del licitante.

Para el caso de la Propuesta Económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente:

Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los SERVICIOS, así como gastos inherentes a la entrega, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse.

Cotizar en pesos mexicanos.

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la CONVOCATORIA, así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas.

3.2.1.	 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.

Dicho numeral no aplica para la presente licitación.

3.3.	 ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA.

El presente proceso licitatorio es de carácter electrónico, por lo tanto No serán recibidas proposiciones a través del servicio postal ni de mensajería.

3.4.	 RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

Una vez recibidas las proposiciones electrónicas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

3.5.	 PROPOSICIONES CONJUNTAS

Los LICITANTES podrán presentar PROPOSICIONES conjuntas de conformidad con los artículos 34 de la LEY y 44 de su REGLAMENTO, cumpliendo con los siguientes aspectos:

Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en términos de la legislación aplicable en donde se establezca lo siguiente:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la PROPOSICION en el procedimiento de Licitación, mismo que firmara la PROPOSICIÓN;

- La descripción de las partes objeto del CONTRATO/PEDIDO que corresponda cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa referente a que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del CONTRATO/PEDIDO que se firme.

De resultar adjudicada la PROPOSICIÓN conjunta, el CONTRATO/PEDIDO deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la PROPOSICIÓN, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del CONTRATO/PEDIDO, como responsables solidarios o mancomunados.

Las PROPOSICIONES deberán ser firmadas por el representante común que haya sido designado por los integrantes de la agrupación.

3.6.	 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Por el hecho de presentar PROPOSICIONES, el LICITANTE acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta CONVOCATORIA y en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una PROPOSICIÓN para esta licitación

3.7.	 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por medio electrónico a través del sistema CompraNet, el cual contendrá la información solicitada en las Secciones IV y VI de la CONVOCATORIA.

3.8.	 ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán anexar en su documentación un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá (modelo de Anexo J), los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyente, nombre, domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

3.9. 	PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARAN.

El servidor público que presida el acto, designará a (l) los servidor (es) público(s) quienes rubricarán únicamente los formatos correspondientes a las propuestas económicas de cada licitante, recibida por CompraNet, las que para estos efectos constarán documentalmente.

3.10.	 REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No aplica para la presente licitación, por lo tanto no habrá revisión preliminar de documentación distinta a las propuestas técnica y económica.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

No habrá registro de participantes, en virtud de ser un procedimiento electrónico por otro lado, se informa que la revisión de la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas se llevara a cabo en la fecha y hora que corresponde al acto de presentación y apertura de proposiciones.

JUNTA PÚBLICA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO:

Se llevará a cabo el día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN PUNTO DE LAS 17:00 HORAS.

En este acto se levantará el acta respectiva y se enviará un aviso a los licitantes por correo electrónico informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en Compranet, conforme lo establecido en el artículo 37 quinto párrafo de la ley.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el CONTRATO/PEDIDO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

En caso de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza en el fallo, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, procederá la corrección del fallo, en la forma y términos dispuestos por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la ley.

3.11.	 INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO.

La Firma del Contrato Y/O Pedido se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo en la Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicada en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No 1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles.

El (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) presentarse a firmar el CONTRATO/PEDIDO Modelo de Anexo “B”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA entregando la siguiente documentación:

PERSONAS MORALES:

- Copia simple para su archivo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última modificación a la misma y copia certificada para su cotejo.

- Copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- En caso de que se realice subcontratación de personal a través de un tercero, deberá presentar dicha opinión por parte de la empresa subcontratada, vigente a la fecha de firma del pedido.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION conjunta, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en esta sección y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO/PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

PERSONAS FÍSICAS:

- Copia del acta de nacimiento y copia certificada para su cotejo.

- En caso de que se presente el representante legal del LICITANTE adjudicado, deberá presentar copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación que así lo acredite, en copia simple y en original o copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del LICITANTE adjudicado o de su representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- En caso de que se realice subcontratación de personal a través de un tercero, deberá presentar dicha opinión por parte de la empresa subcontratada, vigente a la fecha de firma del pedido.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION conjunta, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en la Sección III de la CONVOCATORIA y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO Y/O PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Asimismo, para efectos de su cumplimiento, se describe de manera enunciativa  la Regla II.2.1.16. De la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, manifestación que deberá entregar el LICITANTE adjudicado a la firma del CONTRATO.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifiesta que:

- a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

- b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

- c)Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

- d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

- e)En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.16.

Los residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la CONVOCANTE.

Si el (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) no firmare(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al (los) mismo (s), dentro del plazo señalado, el INSTITUTO, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el CONTRATO/PEDIDO al LICITANTE que ocupe el segundo lugar dentro del margen del diez por ciento de la puntuación de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

El (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) que no firme(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY.

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del INSTITUTO.

3.11.1.	 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la prestación de los SERVICIOS solicitados, mediante modificaciones en sus CONTRATOS Y/O PEDIDOS vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los SERVICIOS sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de CONTRATOS Y/O PEDIDOS en los que se incluyan SERVICIOS de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los SERVICIOS de que se trate.

Cualquier modificación a los CONTRATOS Y/O PEDIDOS deberá formalizarse por escrito y los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el CONTRATO Y/O PEDIDO o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

En este caso el PROVEEDOR deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a la firma del convenio modificatorio.

3.11.2.	 FACTURACIÓN.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan en Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

Los PROVEEDORES presentarán, en el domicilio y horario señalado en el Anexo “E” de la CONVOCATORIA, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal de la CONVOCANTE. En caso de que las facturas y soportes documentales presentados para su pago presenten errores o deficiencias, el INSTITUTO dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

3.11.3.	 PAGO AL PROVEEDOR.

Se informa que No se otorgarán anticipos.

El pago al PROVEEDOR se realizará en moneda nacional, el cual no podrá exceder de 20 días naturales contando a partir de la entrega de la factura respectiva y demás documentos, previa prestación de los SERVICIOS en los términos del CONTRATO/PEDIDO, sellados y firmados por el Supervisor y Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, en el domicilio, horario y términos señalados en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

A dicho pago se le efectuarán las deducciones por el incumplimiento parcial o deficiente en la prestación de los SERVICIOS, así como las correspondientes por las penas convencionales establecidas en la CONVOCATORIA.

Derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales en caso de que la factura y/o el soporte documental entregado por el PROVEEDOR para su pago, presente errores o deficiencias, el INSTITUTO, dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, suspendiéndose en ese momento el plazo para el pago, mismo que se reanudará una vez que el PROVEEDOR haya satisfecho los requisitos.

En el supuesto de que el PROVEEDOR haya sido sujeto a penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el PROVEEDOR no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, sí no entrega el pago correspondiente respectivo o cheque certificado a favor del INSTITUTO.

3.11.4.	IMPUESTOS Y DERECHOS.

El INSTITUTO se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el PROVEEDOR, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.

3.11.5.	PROPIEDAD INTELECTUAL.

El PROVEEDOR será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la propiedad intelectual por lo que se libera al INSTITUTO de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.

3.11.6.	 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los SERVICIOS se realizarán de conformidad con lo señalado en el Anexo Técnico “A”, de la CONVOCATORIA.

En caso de aplicar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales se deberá observar lo estipulado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

En caso de no otorgarse prórrogas, el PROVEEDOR deberá dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de este procedimiento de contratación en tiempo y forma, de no hacerse así, se hará acreedor a las penas convencionales a que se refiere ésta Sección.

3.11.7.	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El personal del área requirente del INSTITUTO, realizará la inspección física por atributos de los SERVICIOS, conforme a las especificaciones establecidas en el CONTRATO/PEDIDO, siendo necesaria la presencia de un representante del PROVEEDOR, para que supervise y respalde la entrega y resuelva todo lo concerniente a ésta. El INSTITUTO procederá a rechazar éstos, cuando no hayan cumplido con las especificaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO.

3.11.8.	DEVOLUCIONES.

Dicho numeral no aplica al presente procedimiento.

3.11.9.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO.

A fin de garantizar el cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO celebrado por el INSTITUTO y el PROVEEDOR, éste último se obliga a otorgar póliza de fianza por un importe del 10% del monto total máximo del CONTRATO/PEDIDO antes de IVA.

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas señalándose como beneficiario al INSTITUTO, debiendo observar los requisitos del modelo de Anexo “F” de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO de liberar las fianzas correspondientes. Para lo anterior se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO.

Asimismo la garantía otorgada será liberada a petición del PROVEEDOR, una vez que el ÁREA SOLICITANTE manifieste que los SERVICIOS se han prestado a satisfacción y no existe adeudo pendiente con el INSTITUTO.

La fianza original y en su caso los cheques certificados, cruzados o de caja, deberán presentarse en el domicilio y horario señalado en el Anexo “E” de la CONVOCATORIA, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO.

3.11.10.	GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.

El PROVEEDOR queda obligado ante el INSTITUTO a responder por los defectos o vicios ocultos en la prestación de los SERVICIOS, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el CONTRATO/PEDIDO respectivo y en la legislación aplicable.

El período de garantía de los SERVICIOS requeridos en este punto, se establece en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, lo cual no sustituye a la fianza de cumplimiento.

3.11.11.	CADUCIDAD.

Dicho numeral no aplica al presente procedimiento.

3.12.		CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

3.12.1		 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el PROVEEDOR por virtud del CONTRATO/PEDIDO derivado de este procedimiento, faculta al INSTITUTO a dar inicio al procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO sin ninguna responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que el INSTITUTO comunique al PROVEEDOR por escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del inicio de procedimiento de rescisión administrativa si el PROVEEDOR incurre en alguno de los siguientes supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa:

Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado o de caja y, en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en esta Sección y en el Anexo “E” de la CONVOCATORIA, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el INSTITUTO.

Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al PROVEEDOR para reemplazar los SERVICIOS prestados.

Cuando el PROVEEDOR no preste los SERVICIOS en el plazo establecido en el CONTRATO/PEDIDO y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales.

Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa del INSTITUTO.

Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad competente, o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la CONVOCATORIA, a cargo del PROVEEDOR.

Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del PROVEEDOR consignadas en el Anexo “E” de la CONVOCATORIA y demás estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO respectivo, de ser el caso.

El INSTITUTO podrá en cualquier momento iniciar la rescisión administrativa de los CONTRATOS/PEDIDOS cuando el PROVEEDOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el Artículo 54 de la LEY.

En caso de que el PROVEEDOR sea quien decida rescindir el CONTRATO/PEDIDO, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

3.12.2		PENAS CONVENCIONALES.

Cuando el PROVEEDOR se atrase en la prestación de los SERVICIOS, en las fechas o plazos pactados en el CONTRATO/PEDIDO, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, cuyo porcentaje se determina en el Anexo “E” de la CONVOCATORIA, calculado sobre el valor de los SERVICIOS no prestados oportunamente, misma que no deberá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO, la que será calculada y aplicada por la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, con base a la información que reciba del AREA SOLICITANTE.

El pago de las sanciones se deberá realizar a través del Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (Pago Electrónico E5cinco), para lo cual deberá presentar copia del comprobante a la factura correspondiente que entregue en el Departamento de Tesorería de EL INSTITUTO.

En el supuesto de que sea rescindido el CONTRATO/PEDIDO, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega de los BIENES.

El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la prestación de los SERVICIOS.

3.12.3. 	DEDUCCIONES.

De señalarse en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, el INSTITUTO aplicará las deducciones al pago de los SERVICIOS con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el PROVEEDOR respecto a las partidas y/o agrupación de partidas o conceptos que integran el CONTRATO/PEDIDO, estableciéndose en dicho anexo el límite del incumplimiento a partir del cual se podrán cancelar total o parcialmente las partidas y/o agrupación de partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el CONTRATO/PEDIDO.

3.12.4		 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO respectivo, el INSTITUTO, solicitará o realizara a través de la Subdirección de Recursos Materiales y en los términos de la legislación aplicable, la ejecución de la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

En el caso que por las características de los SERVICIOS prestados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por el INSTITUTO, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía.

Todo lo anterior, no exime al PROVEEDOR de las responsabilidades subsistentes que no se encuentren amparadas por la póliza de fianza.

3.12.5.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá dar por terminados los CONTRATOS/PEDIDOS cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de prestar los SERVICIOS originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al CONTRATO/PEDIDO, conforme a los dispuesto en el Artículo 54 Bis de la LEY.

3.12.6. 	SUSPENSIÓN DE LA LICITACION.

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán fundada y motivadamente suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulten pertinentes.

Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la CONVOCANTE suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de Licitación. En tal situación, la CONVOCANTE se compromete a informar por escrito a los LICITANTES en un término no mayor de 5 días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los LICITANTES, fijándose en el tablero informativo del área contratante.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito.

3.12.7. 	CANCELACIÓN DE LA LICITACION, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

La CONVOCANTE podrá cancelar la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los SERVICIOS, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al INSTITUTO.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTES.

3.12.8.	 DECLARAR DESIERTA LA LICITACION, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

La CONVOCANTE, procederá a declarar desierta la licitación partida(s) y/o agrupación de partidas cuando:

No se presenten PROPOSICIONES en el acto de presentación y apertura.

Las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA.

Sus precios no fueran aceptables o convenientes, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE.

Cuando una, varias partidas y/o agrupación de partidas se declaren desiertas, la CONVOCANTE podrá, sólo respecto a las mismas celebrar una nueva Licitación a Cuando Menos Tres Personas, o bien un procedimiento, o de adjudicación directa, según corresponda.

3.12.9.	CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY o de los CONTRATOS/PEDIDOS derivados de esta Licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales.

Los actos, CONTRATOS/PEDIDOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

3.12.10.	 INFRACCIONES Y SANCIONES

Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY y Capítulo UNICO del Título QUINTO del REGLAMENTO.

3.12.11.	 CONCILIACIÓN.

Los PROVEEDORES podrán presentar quejas ante la SFP o el OIC, con motivo de incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los CONTRATOS/PEDIDOS que tengan celebrados con el INSTITUTO. Una vez recibida la queja respectiva, la SFP, señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto de la LEY, así como al Capítulo SEGUNDO del Título SEXTO del REGLAMENTO.

3.12.12. 	SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Cualquier situación no prevista en la CONVOCATORIA podrá ser resuelta por la CONVOCANTE apegándose a la legislación vigente y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la CONVOCANTE estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

3.12.13. 	GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACION

Los actos correspondientes a la(s) junta(s) de aclaraciones, presentación y apertura de PROPOSICIONES y fallo, tendrán el carácter de públicos y se levantará acta de los mismos; los licitantes podrán obtener copias de las actas una vez concluidos los eventos en el portal de Compranet, dicho procedimiento podrá sustituir la notificación personal, siendo de la exclusiva responsabilidad de los LICITANTES acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia correspondiente.

Así mismo, la Convocante podrá proporcionar a los licitantes copias de las actas, en las oficina que ocupa la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias ubicado en Juan Badiano 
No. 1, basamento del Edificio “A”, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles.

3.12.14. 	NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

Modelo de anexo H de la presente CONVOCATORIA.

SECCIÓN IV

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

Podrán participar personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y los servicios a prestar sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un 65% (sesenta y cinco por ciento) de contenido nacional.

Los licitantes no deberán encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LEY.

Los licitantes que participen en la presente Licitación, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA y deberán presentar la documentación señalada en la sección VI, misma que se considera indispensable para evaluar las proposiciones, siendo causal de desechamiento la omisión o incumplimiento de cualquiera de ellos, con excepción de aquellos establecidos como opcionales.

Las proposiciones serán generadas mediante el uso de tecnología que resguarde la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SHCP.

Los licitantes deberán enviar sus propuestas firmadas los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados de preferencia con formato (1 de x, 2 de x, etc.) En todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnicas y económicas, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. (La documentación legal no deberá foliarse).

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integren las propuestas carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el INSTITUTO no desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, tampoco se desechará la proposición.

Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras.

En moneda nacional (peso mexicano) pudiendo ser hasta dos decimales.

SECCIÓN V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN

Los criterios que aplicarán en el ÁREA TÉCNICA y/o ÁREA SOLICITANTE para evaluar las PROPOSICIONES, se basarán en la información documental presentada por los LICITANTES, observando lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio de PUNTOS Y PORCENTAJES y 36 Bis fracción I de la Ley, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la CONVOCANTE y oferte las mejores condiciones a favor del INSTITUTO,

Admitidas las PROPOSICIONES no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

Solo serán consideradas aquellas proposiciones que cubran el cien por ciento de la demanda requerida en el anexo técnica “A”, de esta Convocatoria.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

El ÁREA REQUIRENTE Y/O TÉCNICA, emitirá el Dictamen Técnico, en el que conste el resultado de la evaluación técnica de las PROPOSICIONES, misma que formará parte para la determinación del índice de ponderación técnico-económico.

Se desecharán aquellas PROPOSICIONES que hayan incumplido en alguno de los requisitos técnicos que su cumplimiento se haya definido como obligatorio en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por afectar directamente la solvencia de las PROPOSICIONES.

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán los siguientes:

V.1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE

Consiste en la valoración que hará la convocante de los Recursos Humanos, Económicos, Técnicos y de Equipamiento que ofrezca el licitante para la prestación de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. A este rubro se le otorgará un máximo de 24 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| RUBRO: CAPACIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |

| SUBRUBRO 24 PUNTOS | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTOS AL PERSONAL QUE SE HAYA ACREDITADO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS CURRÍCULUMS, CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE INGENIERIA, CONALEP ETC. 10 PUNTOS | EXPERIENCIA: 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBERA DE PRESENTAR: CURRICULUM ORIGINAL DE MÍNIMO 4 PERSONAS PROPUESTAS, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE COMPLETO B) NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE SE HAN TRABAJADO C) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDAN) D) PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ DOS PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBERA DE PRESENTAR: CURRICULUM ORIGINAL DE MÍNIMO 2 PERSONAS PROPUESTAS, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE COMPLETO B) NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE SE HAN TRABAJADO C) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDAN) D) PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE Y CUMPLA CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LO CUAL DEBERA DE PRESENTAR: CURRICULUM ORIGINAL DE MÍNIMO 1 O CERO PERSONAS PROPUESTAS, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE COMPLETO B) NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARA LAS QUE SE HAN TRABAJADO C) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER A LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDAN) D) PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 |
|  |  | COMPETENCIA O HABILIDAD: SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL NIVEL ACADÉMICO SOLICITADO PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZÓN DEL NÚMERO DE PERSONAL QUE ACREDITEN EL NIVEL ACADÉMICO. 4 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON LA COMPETENCIA O HABILIDAD DE MÍNIMO 4 PERSONAS A TRAVÉS DE LO SIGUIENTE: A) INGENIERO.- NIVEL MEDIO SUPERIOR CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD (PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS) B) TECNICOS.- CARRERA TÉCNICA (PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS). OBJETOS DEL PROCESO A LAS PARTIDAS QUE PARTICIPA | 4 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ DOS PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE Y CUMPLA CON CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE MÍNIMO 4 PERSONAS, OBJETO DEL PROCESO A LAS PARTIDAS QUE PARTICIPA | 2 |
|  |  | DOMINIO DE HERRAMIENTAS: SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE DOS PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS. 2 PUNTOS | SE ASIGNARÁ DOS PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE CONOCIMIENTO DE MANTENIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A TRAVÉS DE CONSTANCIAS Y/O CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS MANTENIMIENTOS OBJETO DE LA PARTIDA OFERTADA PRESENTE LICITACIÓN CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A CINCO AÑOS. MÍNIMO CUATRO CONSTANCIAS EXPEDIDAS A FAVOR DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | 2 |
|  |  |  | SE ASIGNARÁ UN PUNTO AL LICITANTE QUE ACREDITE POR LO MENOS TRES CONSTANCIAS, QUE ACREDITE CONOCIMIENTO DE MANTENIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A TRAVÉS DE CONSTANCIAS Y/O CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS MANTENIMIENTOS OBJETO DE LA PARTIDA OFERTADA PRESENTE LICITACIÓN CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A CINCO AÑOS. | 1 |
| SUBRUBRO 24 PUNTOS | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS: 5 PUNTOS | EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON CAPACIDAD ECONÓMICA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. 5 PUNTOS | DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO 2018 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADA ANTE SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, LA PUNTUACIÓN OTORGADA AL LICITANTE SERA CERO | 5 |
|  | HERRAMIENTA Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 6 PUNTOS | EL LICITANTE DEBERÁ DE DEMOSTRAR QUE CUENTA CON HERRAMIENTA Y O MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SEVICIOS QUE PRETENDA PRESTAR 6 PUNTOS | EL LICITANTE DEBERA DE DEMOSTRAR CON UN LISTADO QUE CUENTA CON HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ASI COMO FOTOGRAFIAS DEL MISMO LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS, SU PUNTAJE SERA CERO. | 6 |
|  | PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 2 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 2 PUNTOS | ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTILLA DE EMPLEADOS DE TODA LA COMPAÑÍA, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A 6 MESES. PRESENTAR AVISO DE ALTA DEL REGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS. SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 2 |
|  | PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 1 PUNTO | INNOVACIÓN TECNOLOGICA 1 PUNTO | SI PRESENTA REGISTRO SE ASIGNARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE QUE NO ACREDITE SER MIPYMES CON INNOVACIÓN TECNOLOGICA. | 1 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN CAPACIDAD DEL LICITANTE | 24 |

V.2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

Se refiere a los contratos celebrados por el licitante con los cuales demuestre que es una empresa con conocimiento y experiencia en servicios que tengan características similares a las descritas en la presente convocatoria. A este rubro se le otorgará un máximo de 16 PUNTOS, los cuales están integrados de la siguiente forma:

La EXPERIENCIA y los contratos deben haberse obtenido o haberse realizado en México.

| RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |

| SUBRUBRO 16 PUNTOS | EXPERIENCIA, MAYOR TIEMPO PRESTANDO SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS 6 PUNTOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 5 O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO O SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS QUE ESTÉ OFERTANDO | FOTOCOPIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DENTRO DE LOS 5 AÑOS ANTERIORES (2016-2020) CON LOS QUE SE DEMUESTRE EL TIEMPO EN QUE EL LICITANTE HA PRESTADO SERVICIOS DE LA MISMA NATURALEZA DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE CONTENER AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO C) PERIODO DE VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DE 3 A 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO O SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS QUE ESTÉ OFERTANDO. |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DE 1 AÑO DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO O SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS QUE ESTÉ OFERTANDO. |  | 1 |
|  | ESPECIALIDAD, MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITE SU ESPECIALIDAD EN SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 6 PUNTOS PARA QUIEN ENTREGUE EL NÚMERO MÁXIMO DE CONTRATOS SOLICITADOS Y 4 PUNTOS A QUIEN ENTREGUE EL NÚMERO MÁXIMO DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN SOLICITADOS. | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 6 O MÁS CONTRATOS DE ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO O SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS QUE ESTÉ OFERTANDO, CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE CINCO AÑOS. (2016-2020). | FOTOCOPIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DENTRO DE LOS 5 AÑOS ANTERIORES (2016-2020), CON LOS QUE SE DEMUESTRE QUE HA PRESTADO SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSITICAS ESPECÍFICAS Y CONDICIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, EN INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO O INICIATIVA PRIVADA. DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE CONTENER AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO A LA PARTIDA OFERTADA PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL COMPLETA. | 6 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 3 PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 3 CONTRATOS DE ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO O SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS QUE ESTE OFERTANDO. |  | 3 |
|  |  | SE ASIGNARÁ 1 PUNTO AL LICITANTE QUE DEMUESTRE MÍNIMO 1 CONTRATO DE ESPECIALIDAD EN EL SERVICIO O SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS QUE ESTÉ OFERTANDO. |  | 1 |
|  |  | CARTA EN PAPEL MEMEBRETADO POR INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. | PRESENTAR MÍNIMO CINCO CARTAS DE RECOMENDACIÓN CON UNA VIGENCIA DE POR LO MENOS CINCO AÑOS | 4 |
|  |  |  | PRESENTAR MÍNIMO TRES CARTAS DE RECOMENDACIÓN CON UNA VIGENCIA DE POR LO MENOS CINCO AÑOS | 3 |
|  |  |  | PRESENTAR MÍNIMO UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN CON UNA VIGENCIA DE POR LO MENOS CINCO AÑOS | 1 |
|  |  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN | 16 |

V.3.- PROPUESTA DE TRABAJO.

Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, LA METODOLOGÍA, EL PLAN DE TRABAJO Y LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE que permitan garantizar el cumplimiento del contrato. A este rubro se le otorgarán 8 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| SUBRUBRO 8 PUNTOS | METODOLOGÍA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE CUMPLA CON EL INCISO REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS, EN CASO DE NO PRESENTARLO SE OTORGARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE: A) PLAN DE ACCION PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO. B) ACTIVIDADES QUE REALIZARAN LOS INGENIEROS Y/O TECNICOS PARA PRESTAR EL SERVICIO, ES DECIR COMO LLEVARÁN A CABO LAS ACTIVIDADES O TAREAS QUE IMPLICAN PARA PRESTAR EL SERVICIO | 3 |
|  | PLAN DE TRABAJO, PROPUESTO POR EL LICITANTE | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL “LICITANTE” QUE CUMPLA Y PRESENTE EL MAYOR NÚMERO DE LOS INCISOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL RESTO DE LOS “LICITANTES” EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE INCISOS CUMPLIDOS A) DEBERÁ PRESENTAR SU PROGRAMA DE TRABAJO INDICANDO COMO Y CUANDO SE REALIZARÁ. | 3 |
|  | ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL “LICITANTE” QUE CUMPLA Y PRESENTE EL INCISO REQUERIDO PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS, EN CASO DE NO PRESENTARLO SE OTORGARÁ CERO PUNTOS AL LICITANTE A) UN ORGANIGRAMA DE COMO ESTRUCTURARÁ SU PLANTILLA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO O SERVICIOS QUE PRETENDA OFERTAR. | 2 |
|  |  | TOTAL DE PUNTUACIÓN: | 8 |

V.4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior a diez años. A este rubro se le otorgarán 
12 PUNTOS los cuales están integrados de la siguiente forma:

| RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | MÉTODO DE EVALUACIÓN | PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR |
| --- | --- | --- |

| SUBRUBRO 12 PUNTOS | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | SE CONSIDERARÁ EL MÁXIMO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE HASTA 6 CONTRATOS DENTRO DE LOS AÑOS 2014 A LA FECHA | DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CANCELACIÓN O DE LA LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, Y/O LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE CORROBORE DICHO CUMPLIMIENTO DEBERÁ INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: A) NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE B) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO) C) PERIODO O VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 O MÁS CONTRATOS 5 A 4 CONTRATOS 3 A 2 CONTRATOS 1 O NINGÚN CONTRATO | 12 PUNTOS 8 PUNTOS 4 PUNTOS 0 PUNTOS | TOTAL DE PUNTUACIÓN: | 12 |
|  |  |  | TOTAL GENERAL DE PUNTUACIÓN: | 60 |

Posteriormente a la evaluación de Puntos y Porcentajes se determinará como propuesta técnicamente solvente aquélla que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica cumpla con un mínimo de ponderación de 45 PUNTOS, del total de los rubros y que cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados en la presente convocatoria. Una vez obtenido el puntaje mínimo señalado, serán susceptibles de ser evaluados económicamente.

La evaluación de los precios ofertados se realizará conforme al Artículo 36 Bis fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

V.5.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante, el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la Propuesta Económica, tendrá un valor numérico MÁXIMO DE 40 puntos, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas deberá asignársele la puntuación o unidad porcentual máxima.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPEMB X 40 / MPI.

Donde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica;

MPEMB = Monto de la propuesta económica más baja, y

MPI = Monto de la I-ÉSIMA propuesta económica;

V.6.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Se adjudicará el contrato a la propuesta solvente que obtenga la mayor puntuación de conformidad con lo siguiente:

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTJ = TPT + PPE	PARA TODA J = 1, 2,…..,N

Donde:

PTJ = Puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición;

TPT = Total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica;

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta económica, y

El Subíndice “J” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquél cuya propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga el mayor puntaje final de acuerdo a la fórmula antes mencionada.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el puntaje final entre dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que se encuentre clasificado en la estratificación de empresas como MIPYMES; se adjudicará el contrato en este caso en primer término a la micro empresa, a continuación se considerará a la pequeña empresa y, en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente las boletas con el nombre de cada licitante empatado; acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el LICITANTE no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por tal error.

Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el ÁREA CONVOCANTE pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES a disposición del ÁREA SOLICITANTE, para que ésta y/o el ÁREA TÉCNICA lleven a cabo la evaluación técnica de las mismas, conforme a lo dispuesto en la CONVOCATORIA y elaboren el dictamen, el cual deberá especificar las partidas y/o agrupación de partidas que cumplen o no con lo solicitado en la CONVOCATORIA y las causas sobre el desechamiento de aquellas partidas o agrupación de partidas que no aprobaron la evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la CONVOCANTE.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la CONVOCANTE para la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 36 Bis de la LEY y, para la emisión del fallo respectivo.

DESECHAMIENTO.

Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;

- Cuando se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los precios de los SERVICIOS objeto de esta Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES;

- Cuando se compruebe que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 de la LEY;

- Cuando se presente más de una PROPOSICIÓN, para el mismo servicio, por un mismo LICITANTE;

- Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el LICITANTE no acepte la rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios;

- Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos;

- Cuando la propuesta presentada, no se apeguen exacta y cabalmente a lo solicitado en ésta CONVOCATORIA y a la descripción de los SERVICIOS solicitados en el anexo técnico “A”.

SECCIÓN VI

DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES

6.1 “Señalamiento para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones” (Obligatorio), El licitante deberá presentar escrito libre en el que su firmante manifestante bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada en el presente proceso de Licitación.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue al nombre y número de la Licitación.

6.2. “Acreditamiento de Personalidad Jurídica” (Obligatorio), con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en la presente Licitación por sí o por su representada, según modelo de Anexo “J”, así mismo se deberán incluir los siguientes documentos para su acreditación, preferentemente en formato PDF.

  - Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes.

  - Acta Constitutiva y, en su caso, reformas y modificaciones, tratándose de personas morales, mediante la cual se conste su constitución conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

  - En el caso de Personas Físicas, Acta de Nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana, o en su caso carta de naturalización respectiva expedida por autoridad competente.

  - Así mismo, el licitante deberá integrar una Identificación Oficial Vigente del representante legal, o bien, de la persona física participante en el presente procedimiento.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido y que sus actividades comerciales o profesionales correspondan con el objeto de la presente Convocatoria, además que integre en formato digital los documentos señalados anteriormente.

6.3.- Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, (obligatorio), que es de nacionalidad mexicana, además manifestará que los servicios que oferta y prestará serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente, así como también manifestará que en caso de que la Secretaria de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los servicios ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. Según modelo de Anexo “M”, Sección VIII.

Previo a la firma del contrato, el licitante quien se le adjudique el mismo deberá presentar para su cotejo, original y copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

- Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.4. Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.

Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.

Evaluación:

Se verificará que el documento esté firmado y que señale las normas solicitadas en el numeral 2.4, para los SERVICIOS ofertados.

6.5. Cuenta de correo electrónico del LICITANTE en caso de contar con ella (opcional).

6.6. Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad (obligatorio), que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley. Según modelo de Anexo “C”.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.7. Declaración de Integridad (obligatorio), en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrá por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Según modelo de Anexo “D”, sección VIII de la Convocatoria.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación requerida; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.8. Personal con Capacidades Diferentes (obligatorio para los licitantes que deseen recibir la preferencia), Escrito libre mediante el cual, en su caso el LICITANTE indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. Asimismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses.

6.9. En su caso, para las MIPYMES, podrán participar con ese carácter presentando a la CONVOCANTE, copia del documento expedido por autoridad competente que determine estratificación como micro, pequeña o mediana empresa (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), o bien, un escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. “Formato 8.2”, Sección VIII.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.10. Proposición Conjunta, En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta, (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

Evaluación:

Se verificará que dicho convenio contenga los requisitos en listados en el punto referido; que la proposición se encuentre firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y que el manifiesto de no existir impedimento para participar y la declaración de integridad de cada uno de sus miembros se acompañe y corresponda en lo general a lo solicitado en los ANEXOS “C” y “D” de la CONVOCATORIA.

6.11. El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente (obligatorio), respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se le adjudique el contrato.

Dicho documento se deberá de presentar únicamente por los licitantes que resulten adjudicados al momento de llevar a cabo la firma del Contrato y/o Pedido.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento sea el original del “acuse de recepción” de la solicitud.

6.12.	Carta Garantía contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos. (Obligatorio)

El LICITANTE deberá presentar manifiesto en escrito dirigido a la CONVOCANTE, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello que de resultar adjudicado presentará al momento de la aceptación de los SERVICIOS, la correspondiente carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos, según “Modelo de Anexo “K”, Sección VIII de la CONVOCATORIA.

6.13. Proposición Técnica (Obligatorio).

“Descripción del SERVICIO” firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que la contenga su “Programa de Trabajo”.

Este documento deberá ser presentado por cada una de las partidas ofertadas y de conformidad a lo solicitado en el Anexo Técnico “A”, de la CONVOCATORIA.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que lo contenga y que la información contenida, corresponda a las especificaciones solicitadas en el 
Anexo Técnico A de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

6.14. Proposición Económica (Obligatorio).

“Propuesta Económica”. Se deberá presentar resumen del “Programa de Trabajo con Precio”, firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.

6.15.- Manifestación de Conflicto de Interés (Obligatorio), Escrito bajo protesta de decir verdad por medio del cual el licitante manifiesta sus vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés con servidores públicos de mando medio o superior de la administración pública federal, incluyendo a sus cónyuges de estos últimos y parientes en primer grado (anexo segundo del acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, así como el acuerdo por el que se modifica este último, publicado en el DOF el 19 de febrero de 2016). ANEXO “L”.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

SECCIÓN VII

INCONFORMIDADES

El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la inconformidad, serán los que se establecen en el Título Sexto Capítulo PRIMERO de la Ley y del Título SEXTO Capítulo PRIMERO de su Reglamento.

Para la presentación y firma de proposiciones, o en su caso, de inconformidades a través de Compranet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en el artículo 50 primer párrafo del reglamento.

La inconformidad será presentada a elección del promovente por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. de los Insurgentes sur 1735, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México o a través de la página de Compranet https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html y/o en el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, edificio de Enseñanza 3er piso.

SECCIÓN VIII

FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. (Obligatorio).

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

PRESENTAR UN RESUMEN DE SU PROGRAMA DE TRABAJO CON COSTO

8.1.1. “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA” (Obligatorio). DESCRIPCION DEL SERVICIO”:

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO

8.2. “MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME”.

### FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

___ de _________ de ______ (10)

Instituto Nacional de Cardiologia Ignácio Chávez

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento ___(2)___ No. ___(3)___ en el que mi representada, la empresa _____(4)_____ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____(5)____, cuenta con ____(6)_____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____(7)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(8)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(9)_____ atendiendo lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (9) | Sector (5) | Rango de número de trabajadores (6) + (7) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (8) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $ 100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $ 100.01 Hasta $ 250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 Hasta $ 250 | 250 |

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(6) (7) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7)

(9)    El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor  al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es___(10)___; y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son):_______(11)________ .

A T E N T A M E N T E

______________(12)_______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. |
| 3 | Indicar el número respectivo del procedimiento. |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 5 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios). |
| 6 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. |
| 7 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 8 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de peso (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 9 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 10 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 11 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal del Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 12 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES.

| LICITACION PUBLICA ( ) NO._______________ | INVITACION A CUANDO MENOS TRES( )No.________________ |
| --- | --- |

Fecha: ______________________________

| NO | DESCRIPCIÓN | ENTREGA |
| --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
| 1 | DOCUMENTO 6.1 “SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES” (Obligatorio), ESCRITO LIBRE EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFESTANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN. |  |  |
| 2 | DOCUMENTO 6.2.- “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” (Obligatorio). DOCUMENTO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO “J”, DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 3 | DOCUMENTO 6.3.- “NACIONALIDAD MEXICANA”, (Obligatorio). ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO “M”, DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 4 | DOCUMENTO 6.4.- “CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS” (Obligatorio): COPIA DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES O SISTEMAS SOLCITADOS CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, ASI COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DE LAS NORMAS MEXICANAS |  |  |
| 5 | DOCUMENTO 6.5.- “CUENTA DE CORREO”, (OPCIONAL), EN CASO DE CONTAR CON ELLA. |  |  |
| 6 | DOCUMENTO 6.6.- “MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR” (Obligatorio). DECIR VERDAD” QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. SEGÚN MODELO DE ANEXO “C”. |  |  |
| 7 | DOCUMENTO 6.7.- “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” (Obligatorio). FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO “D”. |  |  |
| 8 | DOCUMENTO 6.8.- PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, “MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FISICA CON DISCAPACIDAD Ó EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD” (Obligatorio en caso de que el LICITANTE desee recibir la preferencia). |  |  |
| 9 | DOCUMENTO 6.9 “ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA”, LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) (Obligatorio para LICITANTES que deseen recibir la preferencia). DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER CON UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA SEGÚN MODELO DE ANEXO 8.2 SECCIÓN VIII. |  |  |
| 10 | DOCUMENTO 6.10.- “CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA”. (Obligatorio en caso de que LICITANTES desee recibir la preferencia). CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, ASÍ COMO PRESENTAR MANIFESTACIÓN POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN, DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR. |  |  |
| 11 | DOCUMENTO 6.12. “CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS. MODELO DE ANEXO “K”. |  |  |
|  | PROPOSICIÓN TÉCNICA |  |  |
| 12 | DOCUMENTO 6.13 FORMATO 8.1.1.- “PROGRAMA DE TRABAJO” (Obligatorio), FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LA CONTENGA, ANEXO TÉCNICO “A” DE LA SECCIÓN VIII DE LA CONVOCATORIA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ANEXO “A” DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 13 | DOCUMENTO 6.15.- “MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS”, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR MEDIO DEL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA SUS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMILIARES, ASÍ COMO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CON SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO MEDIO O SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (Obligatorio). MODELO DE ANEXO “L”. |  |  |
|  | PROPOSICIÓN ECONÓMICA |  |  |
| 14 | DOCUMENTO 6.14 “PROPUESTA ECONÓMICA”, RESUMEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO CON COSTO FORMATO 8.1.- (Obligatorio), FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| ENTREGO DOCUMENTACION ________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA) | RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN ____________________________ (NOMBRE Y FIRMA) |

ANEXO TECNICO “A”

EL ANEXO TÉCNICO CONSTA DE 3 PARTIDAS, MISMAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

| PARTIDA 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SIN REFACCIONES 2020 |
| --- | --- |
| PARTIDA 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 2020 |
| PARTIDA 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO SIN REFACCIONES A SUBESTACIONES ELECTRICAS 2020 |

PARTIDA 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SIN REFACCIONES 2020

ANEXO 1

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

| MES | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semanas | Inicio (número de equipo) | Término (número de equipo) | Inicio (número de equipo) | Término (número de equipo) | Inicio (número de equipo) | Término (número de equipo) | Inicio (número de equipo) | Término (número de equipo) |
| 1a. |  |  | 61 | 90 | *181 | 210 | 1 | 30 |
| 2ª. |  |  | 91 | 120 | 211 | 240 | 31 | 60 |
| 3ª. | 1 | 30 | 121 | 150 | 241 | 270 |  |  |
| 4ª. | 31 | 60 | 151 | 180 | *271 | 297 |  |  |
| Todos los viernes | 183 | 185 | 183 | 185 | 183 | 185 | 183 | 185 |
|  | 275 | 275 | 275 | 275 |

*No se realizará el mantenimiento en la semana de los equipos identificados con el número señalado, el mantenimiento será exclusivo de todos los viernes de cada mes.

RELACION ACTUALIZADA DE LOS EQUIPOS SUJETOS A MANTENIMIENTO Y SU UBICACIÓN DENTRO DEL INSTITUTO

| UBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |
| --- |
| No. DE EQUIPO | EQUIPO | EDIF | PISO | AREA | MARCA | SERIE |
| 1 | MINISPLIT | A | 1 | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LG | S362CG |
| 2 | MINISPLIT | A | 1 | SALA DE JUNTAS | YORK | MOH25R16A |
| 3 | MINISPLIT | A | 1 | DIRECCION GENERAL | YORK | TLJA24FS-ADR |
| 4 | MINISPLIT | A | 1 | DIRECCION | CARRIER | S/M |
| 5 | MINISPLIT | A | BAS | PROCESAMIENTO (TALLER) | YORK | AC018M1024A |
| 6 | MINISPLIT | A | BAS | JEFE DEL DEPARTAMENTO | YORK | TLJA24FS-ADR |
| 7 | MINISPLIT | A | BAS | PERICARDIOS | YORK | YJDA24FS-ADR |
| 8 | EXTRACTOR | A | BAS | CAMPANA SOLUSIONES | SYP | CM-20 |
| 9 | EXTRACTOR | A | BAS | CAMPANA BIOPROTESIS | SYP | CM-30 |
| 10 | EXTRACTOR | A | BAS | LASSER BIOPROTESIS | SYP | CM-30 |
| 11 | EXTRACTOR | A | BAS | MANOFACTURA LASSER BIOPROTESISIS | SYP | CM-30 |
| 12 | EXTRACTOR | A | BAS | AREA GRIS , AUTOCLAVES | SYP | CM-30 |
| 13 | EXTRACTOR | A | BAS | INYECCTOR | SYP | CM-40 |
| 14 | EXTRACTOR | A | AZ | BAÑOS DIRECCION | N/V | N/V |
| 15 | U.PAQUETE | A | BAS | MANOFACTURA ,BIOPROTESIS | YORK | E3F090A25A |
| 16 | U.PAQUETE | A | BAS | ANILLOS Y PASILLOS | YORK | E3F090A25A |
| 17 | U.PAQUETE | A | BAS | FINANZAS | CARRIER | 50ZP-036-311 |
| 18 | MINISPLIT | BS |  | CUARTO FRIO | PRIME | MPRC121-T1 |
| 19 | MINISPLIT | BS |  | PRUEBAS CRUZADAS | TRANE | MCW524K10RAB |
| 20 | MINISPLIT | BS |  | SEROLOGIA | TOTAL | MK060AWALT |
| 21 | MINISPLIT | BS |  | LABORATORIO NAT | CARRIER | 40RSC183C-E |
| 22 | MINISPLIT | BS |  | LABORATORIO NAT | CARRIER | 40RSC183C-E |
| 23 | MINISPLIT | BS |  | INMUHEMATOLOGIA | TRANE | MCW524K10RAB |
| 24 | MINISPLIT | BS |  | PRODUCCION HEMOCOMPONENTES | TRANE | MCW524K10RAB |
| 25 | U.PAQUETE | BS | AZ | BANCO DE SANGRE | TRANE | TCH300B300HB |
| 26 | U.PAQUETE | BS | AZ | TOMA DE MUESTRAS | TRANE | WSC060430A20000000000 |
| 27 | U.PAQUETE | BS | AZ | TOMA DE MUESTRAS | TRANE | TCH180B300HB |
| 28 | EXTRACTOR | BS | AZ | CUARTO DE ORINA | SYP | CM-30 |
| 29 | EXTRACTOR | BS | AZ | CUARTO DE REFRIGERADORES | SYP | CM-30 |
| 30 | MINISPLIT | EA | 2 | SECUENCIADOR BIO MOLECULAR | CARRIER | 40RSC243C-3 |
| 31 | MINISPLIT | EA | 3 | TIEMPO REAL | CARRIER | TQL-2036CC |
| 32 | MINISPLIT | EA | 4 | AREA DE CULTIVO | TRANE | 2TTB0060A1000BA |
| 33 | FANCOIL EXP | EA | 4 | LABORATORIO NEFROLOGIA | TRANE | MCD060D1P0AA |
| 34 | FANCOIL EXP | EA | 4 | LABORATORIO NEFROLOGIA | TRANE | MCD060D1P0AA |
| 35 | UMA EXP. | EA | 4 | AZOTEA | TRANE | TWG048A140C1 |
| 36 | EXTRACTOR | EA | AZ | AZOTEA | SYP | 5CET-4000 |
| 37 | EXTRACTOR | EA | AZ | AZOTEA | S/P | 5CM12800000000 |
| 38 | EXTRACTOR | EA | AZ | AZOTEA | S/P | 5CM12800000000 |
| 39 | EXTRACTOR | EA | AZ | AZOTEA | S/P | 5CEB-2600 |
| 40 | EXTRACTOR | EA | AZ | AZOTEA | S/P | 5CEB-2600 |
| 41 | EXTRACTOR | EA | PB | CUARTO CENTRIFUGA | S/P | 5CM13150000000 |
| 42 | EXTRACTOR | EA | PB | CUARTO ULTRACONGELADORES | S/P | 5CM12800000000 |
| 43 | MINISPLIT | EA | PB | CUARTO ULTRACONGELADORES | S/P |  |
| 44 | MINISPLIT | EA | PB | CUARTO ULTRACONGELADORES | S/P |  |
| 45 | MINISPLIT | EA | PB | CUARTO CENTRIFIGA | S/P |  |
| 46 | MINISPLIT | M | 2 | MICROSCOPIA ELECTRONICA | YORK |  |
| 47 | MINISPLIT | M | 3 | LABORATORIO GENOMICA | CARRIER | GLFS1515HC |
| 48 | MINISPLIT | M | 3 | CARDIOVASCULAR | TOSHIBA | SAS24BK2L |
| 49 | MINISPLIT | M | 5 | BIOQUIMICA HPLC | CARRIER | 40PRC243A-E |
| 50 | MINISPLIT | M | 6 | LABORATORIO DE INSTRUMENTACION | CARRIER |  |
| 51 | MINISPLIT | M | 7 | BIOLOGIA CELULAR | TOTAL LINE | MK060AWALT |
| 52 | MINISPLIT | M | 7 | BIOLOGIA CELULAR MICROSCOPIO | WHIRLPOOL | WA302300 |
| 53 | MINISPLIT | M | 7 | DIRECCION DE INVESTIGACION | MTSUBISHI | MCF-24TN |
| 54 | VENTANA | M | 5 | BIOQUIMICA ( MICROBIOLOGIA) | LG | W051CM |
| 55 | VENTANA | M | 7 | LABORATORIO BIOQUIMICA | CARRIER | CGA051B |
| 56 | FANCOIL EXP | M | 1 | INVESTIGACION SOCIOMEDICA | CARRIER |  |
| 57 | FANCOIL EXP | M | 1 | INVESTIGACION SOCIOMEDICA | CARRIER |  |
| 58 | EXTRACTOR | M | 1 | OBITUARIO AUTOPSIAS (CAMPANA) |  |  |
| 59 | EXTRACTOR | M | 1 | BODEGA REACTIVO |  |  |
| 60 | EXTRACTOR | M | 2 | PLAFON REACTIVOS |  |  |
| 61 | EXTRACTOR | M | 2 | CAMPANA HISTOLOGIA |  |  |
| 62 | EXTRACTOR | M | 5 | DR. MORENO | S/M |  |
| 63 | EXTRACTOR | M | 5 | DR. MORENO | S/M |  |
| 64 | EXTRACTOR | M | 6 | DR. MORENO | S/M |  |
| 65 | EXTRACTOR | M | 6 | DR. MORENO | S/M |  |
| 66 | EXTRACTOR | M | 7 | DR. MORENO | S/M |  |
| 67 | FAN&COIL | M | PB | INVESTIGACION SOCIOMEDICA | CARRIER |  |
| 68 | FAN&COIL | M | PB | INVESTIGACION SOCIOMEDICA | CARRIER |  |
| 69 | FANCOIL EXP | RM | 1 | PLAFON RESONANCIA MAGNETICA | CARRIER | 38CKC036-M-3 |
| 70 | FANCOIL EXP | RM | 1 | PLAFON RESONANCIA MAGNETICA | CARRIER | 38CKC036-M-3 |
| 71 | FANCOIL EXP | RM | 1 | PLAFON RESONANCIA MAGNETICA | CARRIER | 38CKC036-M-3 |
| 72 | EXTRACTOR | RM | 1 | REHABILITACION CARDIACA | RECOLD | AH-35 |
| 73 | EXTRACTOR | RM |  | REHABILITACION CARDIACA | ARMEE | ABC |
| 74 | MINISPLIT | B | BAS | CARDIOLOGIA NUCLEAR (DOCENCIA) | CARRIER | 38UPC123A-C |
| 75 | MINISPLIT | B | BAS | CARDIOLOGIA NUCLEAR (OFICINA) | YORK | HICM012A6 |
| 76 | MINISPLIT | B | BAS | CARDIOLOGIA NUCLEAR | YORK | YJDA24FS-ADA |
| 77 | MINISPLIT | B | BAS | CARDIOLOGIA NUCLEAR (SALA 4) | CARRIER | 38MSC123A-C |
| 78 | MINISPLIT | B | BAS | CARDIOLOGIA NUCLEAR ( INTERPRETACION) | TRANE | 2TT0512G100AA |
| 79 | MINISPLIT | B | BAS | CARDIOLOGIA NUCLEAR (SALA1) | TRANE | TTBO12C100AL |
| 80 | MINISPLIT | B | BAS | CARDIOLOGIA NUCLEAR (SALA 2 ) | YORK | YHFFYC036BBA-AX |
| 81 | MINISPLIT | B | BAS | CARDIOLOGIA NUCLEAR (SALA 3 ) | TRANE | TTBO12C100AL |
| 82 | FANCOIL EXP | B | BAS | CARDIOLOGIA NUCLEAR (SALA DE ESPERA) | YORK | YHJD48S43S3A |
| 83 | MINISPLIT | B | 1 | SITE | TRANE | 2TTB0036A1000AA |
| 84 | UMA EXP. | B | 1 | SITE | TRANE | 2TTB0060A1000BA |
| 85 | UMA EXP. | B | 1 | SITE | TRANE | 2TTB0060A1000BA |
| 86 | MINISPLIT | B | 2 | CTO MAQUINAS TOMOGRAFO | YORK | YSEA24FS-ADK |
| 87 | MINISPLIT | B | 2 | CONSOLAS TOMOGRAFO | YORK | YJDA12FS-ADA |
| 88 | MINISPLIT | B | 2 | TOMOGRAFO | TRANE | MCX536E10RPA |
| 89 | MINISPLIT | B | 2 | CTO INTERPRETACION TOMAGRAFO | YORK | YJEA24FS-ADA |
| 90 | MINISPLIT | B | 2 | ULTRASONIDO | YORK | TLDA24FS-ADR |
| 91 | MINISPLIT | B | 2 | CTO INTERPRETACION RX | LG | SJ182CD |
| 92 | MINISPLIT | B | 2 | MEDICOS ADSCRITOS | YORK | YSEA24FS-ADK |
| 93 | MINISPLIT | B | 2 | CTO MAQUINAS RX | YORK | YSA18FS-ADK |
| 94 | MINISPLIT | B | 2 | FLUROSCOPIA | YORK | YSCA24FSAADK |
| 95 | MINISPLIT | B | 2 | SALATORAX RX | CARRIER | 38RSC243-C |
| 96 | MINISPLIT | B | 2 | HEMODINAMICA CTO MAQ. SALA 5 | CARRIER | FCGB123C |
| 97 | MINISPLIT | B | 2 | CTO MAQUINAS FONDO | TRANE | 2TTB0048A100BA |
| 98 | MINISPLIT | B | 2 | SALA 2 | TRANE | 2TTB0036A1000AA |
| 99 | FANCOIL EXP | B | 2 | SALA 1 CTO MAQUINAS | CARRIER | R4A36AKN100 |
| 100 | FANCOIL EXP | B | 2 | SALA 1 CTO MAQUINAS | CARRIER | R4A360AKC100 |
| 101 | U.PAQUETE | B | 2 | HEMODINAMICA AULA |  | U0060C00A2AAA1B |
| 102 | U.PAQUETE | B | 2 | HEMODINAMICA RESIDENTES |  | U0036C00A2AAA1B |
| 103 | MANEJADORA | B | 2 | PASILLOS HEMODINAMICA | RECOLD | AV-117-FC |
| 104 | MANEJADORA | B | 2 | SALA 3,4 | RECOLD | AV-117-FC |
| 105 | EXTRACTOR | B | 2 | PLAFON VESTIDORES RX |  |  |
| 106 | FANCOIL EXP | B | 3 | LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | YORK | AC048X1024A |
| 107 | FANCOIL EXP | B | 3 | MICROBIOLOGIA (BIOLOGIA MOLECULAR) | YORK | AC012M1024A |
| 108 | FANCOIL EXP | B | 3 | MICROBIOLOGIA (MICRO BACTERIAS) | YORK | AC024M1024A |
| 109 | FANCOIL AGUA | B | 3 | LABORATORIO QUIMICA | CARRIER | 42HBC13-101-RH |
| 110 | FANCOIL AGUA | B | 3 | LABORATORIO QUIMICA | CARRIER | 42HBC13-101-RH |
| 111 | FANCOIL AGUA | B | 3 | LABORATORIO QUIMICA | CARRIER | 42HBC13-101-RH |
| 112 | FANCOIL AGUA | B | 3 | LABORATORIO QUIMICA | CARRIER | 42HBC13-101-RH |
| 113 | FANCOIL EXP | B | 3 | INMUNOLOGIA | YORK | AC024M1024A |
| 114 | FANCOIL EXP | B | 3 | INMUNOLOGIA | YORK | AY036MA321A |
| 115 | EXTRACTOR | B | 3 | AUTO CLAVES MICROBIOLOGIA | SYP | 5CM-13500000000 |
| 116 | EXTRACTOR | B | 3 | PLAFON LABORATORIO MICROBIOLOGIA | SYP |  |
| 117 | EXTRACTOR | B | 3 | PLAFON CUARTO ULTRACONGELADORES | SYP |  |
| 118 | EXTRACTOR | B | 3 | PLAFON CUARTO ULTRACONGELADORES | SYP |  |
| 119 | MINISPLIT | B | 4 | OFICINA ENDOCRINOLOGIA | CARRIER | HLDA09FS-AKF |
| 120 | MINISPLIT | B | 4 | MEDICOS ADSCRITOS ENDOCRINOLOGIA |  |  |
| 121 | MINISPLIT | B | 4 | CTO CENTRIFUGAS ENDOCRINOLOGIA | PRIME | CMPRN122-E |
| 122 | FANCOIL EXP | B | 4 | LABORATORIO HEMATOLOGIA | YORK | AY036MA21A |
| 123 | FANCOIL EXP | B | 4 | LABORATORIO COAGULACION | YORK | AY036MA21A |
| 124 | FANCOIL AGUA | B | 4 | LABORATORIO DE TROMBOSIS Y FIBRINOLOSIS | CARRIER |  |
| 125 | EXTRACTOR | B | 4 | PLAFON CUARTO ULTRACONGELADORES ENDOCRINOLOGIA | SYP |  |
| 126 | EXTRACTOR | B | 4 | PLAFON VENTILOTERAPIA | SYP |  |
| 127 | EXTRACTOR | B | 4 | CUARTO REFRIGERADORES VENTILOTERAPIA |  |  |
| 128 | VENTANA | B | 4 | BIOLOGIA MOLECULAR | CARRIER |  |
| 129 | MANEJADORA | B | 5 | PLAFON CEYE | RECOLD |  |
| 130 | MANEJADORA | B | 5 | PLAFON PASILLO CAMBIO DE CAMILLAS | RECOLD |  |
| 131 | MANEJADORA | B | 5 | PLAFON OFICINA JEFE EMFERMERAS | RECOLD |  |
| 132 | EXTRACTOR | B | 5 | PLAFON CEYE | SYP | CM-40 |
| 133 | EXTRACTOR | B | 5 | PLAFON DESCANZO MEDICOS Y BAÑOS | ARMEE | VSCWTH |
| 134 | EXTRACTOR | B | 5 | PLAFON SANITARIOS, DESCANZO DE EMFERMERAS | ARMEE | VSCWTH |
| 135 | EXTRACTOR | B | 5 | PLAFON QUIROFANO 1 y 2 PASILLOS | ARMEE | VS.35 |
| 136 | MANEJADORA | B | AZ | MANEJADORA QUIROFANOS 5,6Y H | RECOLD | MV-200 FC |
| 137 | MANEJADORA | B | AZ | MANEJADORA PASILLOS | RECOLD | MV-140 FC |
| 138 | MANEJADORA | B | AZ | MANEJADORA QUIROFANOS 3 Y 4 | RECOLD | MV-140 FC |
| 139 | MANEJADORA | B | AZ | MANEJADORA PASILLOS | RECOLD | MV-200 FC |
| 140 | U.PAQUETE | B | AZ | QUIROFANO 1 | YORK | UQ060C00A1AA1B |
| 141 | U.PAQUETE | B | AZ | QUIROFANO 2 | YORK | UQ060C00A1AA1B |
| 142 | EXTRACTOR | B | AZ | IMPULSOR DE AIRE UNIDAD PAQUETE SALA 1 | SIEMENS |  |
| 143 | EXTRACTOR | B | AZ | IMPULSOR DE AIRE UNIDAD PAQUETE SALA 2 | SIEMENS |  |
| 144 | EXTRACTOR | B | AZ | QUIROFANOS 5 ,6 ,H | ARMEE | VSCWBH |
| 145 | EXTRACTOR | B | AZ | PASILLOS QUIROFANOS | ARMEE | V.S |
| 146 | EXTRACTOR | B | AZ | DESCANZO EMFERMERAS | ARMEE | VSCWBH |
| 147 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA AULA A | ARMEE | ABD |
| 148 | EXTRACTOR | D | AZ | ZOTEA AULA B | ARMEE | ABC |
| 149 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA AULA C | ARMEE | ABC |
| 150 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA AULA D | ARMEE | ABC |
| 151 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA AULA E | ARMEE | ABC |
| 152 | EXTRACTOR | D | AZ | AZOTEA AULA F | ARMEE | ABC |
| 153 | MINISPLIT | D | AZ | AZOTEA AULA F | DUNHAM-BUSH |  |
| 154 | MINISPLIT | D | AZ | AZOTEA AULA F | DUNHAM-BUSH |  |
| 155 | FANCOIL EXP | D | AZ | AZOTEA OFICINA SINDICATO | YORK | YCD60B21SA |
| 156 | FANCOIL EXP | D | AZ | AZOTEA OFICINA SINDICATO | YORK | YCD60B21SA |
| 157 | MINISPLIT | CE | BAS | SALA DE JUNTAS ECOCARDIOLOGIA | McQUAY | MQS-2408-CFC216A |
| 158 | MINISPLIT | CE | BAS | CUBICULO 1 | CARRIER | 38UPQ243AC |
| 159 | MINISPLIT | CE | BAS | CUBICULO 2 | CARRIER | 4QUPC123A-E |
| 160 | MINISPLIT | CE | BAS | CUBICULO 3 | McQUAY | MXS-102012CW-216A |
| 161 | MINISPLIT | CE | BAS | ECOPEDIATRIA | McQUAY | MXS-102024-CWF216A |
| 162 | BOMBA | H | BAS | BOMBA CONDENSADOS | PICSA | 3X4X12 |
| 163 | BOMBA | H | BAS | BOMBA CONDENSADOS | PICSA | 4X4X7A |
| 164 | BOMBA | H | BAS | BOMBA AGUA HELADA | PICSA | 4X4X7A |
| 165 | BOMBA | H | BAS | BOMBA AGUA HELADA | PICSA | 4X4X7A |
| 166 | BOMBA | H | BAS | BOMBA AGUA HELADA | PICSA | 4X4X7A |
| 167 | CHILLER | H | BAS | CHILLER TORNILLO | YORK | YCWS0200SC28ZAAXSXL |
| 168 | CHILLER | H | BAS | CHILLER CENTRIFUGA | YORK | YTB1B1B1 |
| 169 | EXTRACTOR | H | BAS | MANTENIMIENTO | ARMEE | 7036002603-01 |
| 170 | EXTRACTOR | H | BAS | PREPARACION | GIISAVENT | GI-135-AP |
| 171 | EXTRACTOR | H | BAS | SEPTICOS | GIISAVENT | GI-135-AP |
| 172 | EXTRACTOR | H | BAS | LAVANDERIA | AIRTECH | WAB36H |
| 173 | EXTRACTOR | H | BAS | LAVANDERIA | AIRTECH | WAB36H |
| 174 | EXTRACTOR | H | BAS | LAVANDERIA | AIRTECH | WAB36H |
| 175 | EXTRACTOR | H | BAS | LAVANDERIA | AIRTECH | WAB36H |
| 176 | EXTRACTOR | H | BAS | LAVANDERIA | AIRTECH | WAB36H |
| 177 | EXTRACTOR | H | BAS | BAÑO HOMBRES | GIISAVENT | VAM-30 |
| 178 | EXTRACTOR | H | BAS | BAÑO HOMBRES | GIISAVENT | VAM-30 |
| 179 | EXTRACTOR | H | BAS | BAÑO HOMBRES | GIISAVENT | VAM-30 |
| 180 | MANEJADORA | H | BAS | MANTENIMIENTO | RECOLD | AH-117 |
| 181 | MINISPLIT | H | BAS | CALDERAS | CARRIER | HMC123C-C |
| 182 | TUBERIA | H | BAS | CUARTO DE MAQUINAS |  |  |
| 183 | MINISPLIT | H | 1 | CEYE | TRANE | TTB024C100A1 |
| 184 | MINISPLIT | H | 1 | CEYE | TRANE | TTB024C100A2 |
| 185 | UMA EXP. | H | 1 | CEYE | TRANE | EBP3600B |
| 186 | MANEJADORA | H | 1 | CAFETERIA | RECOLD | AV-100 |
| 187 | MANEJADORA | H | 1 | COMEDOR | RECOLD |  |
| 188 | FANCOIL AGUA | H | 1 | FARMACIA | CARRIER | 42HBC-13-10-100-RH |
| 189 | FANCOIL AGUA | H | 1 | FARMACIA | CARRIER | 42HBC-13-10-100-RH |
| 190 | FANCOIL AGUA | H | 1 | FARMACIA | CARRIER | 42HBC-13-10-100-RH |
| 191 | FANCOIL AGUA | H | 1 | OFICINA DEL COMEDOR | CARRIER | 40CD005-100LP |
| 192 | FANCOIL AGUA | H | 1 | COMEDOR PRIVADO | CARRIER | 40CD005-100LH |
| 193 | EXTRACTOR | H | 1 | CEYE AUTOCLAVES |  |  |
| 194 | EXTRACTOR | H | 1 | CEYE |  |  |
| 195 | EXTRACTOR | H | 1 | VESTIDOR EMFERMERAS PUENTE | ARMEE | V.S3-5 |
| 196 | EXTRACTOR | H | 1 | COMEDOR | ARMEE | VS 3 5 |
| 197 | EXTRACTOR | H | 1 | VESTIDOR AUXILIARES COCINA | GIISAVENT | G1-210 |
| 198 | EXTRACTOR | H | 1 | PLAFON BAÑOS | SYP | SILENT-300 |
| 199 | EXTRACTOR | H | 1 | PAFON BAÑOS | SYP | SILENT-300 |
| 200 | MINISPLIT | H | 2 | OFICINA JEFE UNIDAD CORONARIA | TRANE | TTB012C100A1 |
| 201 | MINISPLIT | H | 2 | AUDITORIO UNIDAD CORONARIA | CARRIER | 38UPC183A-C |
| 202 | MINISPLIT | H | 2 | FLUOROSCOPIA | CARRIER | GFL-2025CB |
| 203 | FANCOIL EXP | H | 2 | TRABAJO SOCIAL | YORK | YAU-24CR |
| 204 | FANCOIL EXP | H | 2 | MEDICOS RESIDENTES | YORK | YUEA18FV-ADR-KV |
| 205 | MINISPLIT | H | 2 | SALA DE PROCEDIMIENTOS | YORK |  |
| 206 | FANCOIL EXP | H | 3 | 0FICINA DE DR. MARTINEZ RIOS | YORK | YUKA36FU-ADT |
| 207 | EXTRACTOR | H | 3 | PLAFON BAÑO OFICINA DE DR. MARTINEZ RIOS | ELICENT |  |
| 208 | MINISPLIT | H | 4 | CARDIONEUMO | CONFORSTAR | CHH018CD |
| 209 | UMA EXP. | H | 5 | PEDIATRIA TERAPIA INTENSIVA | YORK | AC048X1034A |
| 210 | MANEJADORA | H | 5 | ADMINISTRACION | RECOLD | AM-140-FC |
| 211 | MANEJADORA | H | 5 | TERAPIA INTERMEDIA (PEDIATRIA) | RECOLD | AM-100-FC |
| 212 | MANEJADORA | H | 5 | CUBICULOS ADULTOS TERAPIA INTERMEDIA | RECOLD | AM-140-FC |
| 213 | MANEJADORA | H | 5 | QUIROFANO H (CTO MAQUINAS 6) | RECOLD | AH-35-FC |
| 214 | MANEJADORA | H | 5 | TERAPIA INTERMEDIA ADULTOS (CTO MAQUINAS 6) | RECOLD | AH-117-FC |
| 215 | EXTRACTOR | H | 5 | PLAFON VENTILOTERAPIA | SYP | CM-40 |
| 216 | MINISPLIT | H | 6 | OFICINA JEFE PEDIATRIA | LG | M242HS |
| 217 | MINISPLIT | H | 6 | SALA DE JUNTAS PEDIATRIA | LG | M242HS |
| 218 | MINISPLIT | H | 6 | ANEXO CUNAS PEDIATRIA | TRANE | MCX512E1ERRA |
| 219 | MINISPLIT | H | 6 | ANEXO CUNAS PEDIATRIA | TRANE | MCX512E1ERRA |
| 220 | MINISPLIT | H | 6 | AISLADOS PEDIATRIA | TRANE | MCX512E1ERRA |
| 221 | MINISPLIT | H | 6 | AULA FAUSE ATTIE | TRANE | MCX512E1ERRA |
| 222 | MINISPLIT | H | 8 | SUBDIRECCION MEDICA QUIRURGICA | TRANE |  |
| 223 | EXTRACTOR | H | 6 | BAÑO OFICINA | SYP | SILENT-300 |
| 224 | EXTRACTOR | H | AZ | DIETOLOGIA | ARMEE | ABE |
| 225 | EXTRACTOR | H | AZ | DIETOLOGIA | ARMEE | ABD |
| 226 | EXTRACTOR | H | AZ | COCINA COMEDOR | ARMEE | ABE |
| 227 | EXTRACTOR | H | AZ | LAVANDERIA | ARMEE | ABE |
| 228 | EXTRACTOR | H | AZ | BANOS 1 PISO | GIISAVENT | GI-135-AP |
| 229 | CHILLER | H | AZ | TERAPIA INTERMEDIA | CARRIER | 1P30RAN040 |
| 230 | TORRE DE ENFRIAMIENTO | H | AZ | EQUIPO CENTRAL AGUA HELADA | DURATOWER | LD-21-90 |
| 231 | TORRE DE ENFRIAMIENTO | H | AZ | EQUIPO CENTRAL AGUA HELADA | DURATOWER | LD-21-90 |
| 232 | MINI CHILLER | H | 1 | FARMACIA | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 233 | MINI CHILLER | H | H | FARMACIA | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 234 | MINI CHILLER | H | 1 | FARMACIA AZOTEA 1er PISO | N/V | N/V |
| 235 | MINICHILLER | H | 1 | FARMACIA AZOTEA 1er PISO | N/V | N/V |
| 236 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 237 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 238 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 239 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 240 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 241 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 242 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 243 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 244 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 245 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/A2-R-FMCA |
| 246 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/A2-R-FMCA |
| 247 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/A2-R-FMCA |
| 248 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/A2-R-FMCA |
| 249 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/A2-R-FMCA |
| 250 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-1.5/A2-R-FMCA |
| 251 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-1.5/A2-R-FMCA |
| 252 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-1.5/A2-R-FMCA |
| 253 | EXTRACTOR | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMPCA |
| 254 | U.PAQUETE | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/C2-R-FMB-FH-PD |
| 255 | U.PAQUETE | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/C2-R-FMB-FH-PD |
| 256 | U.PAQUETE | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/C2-R-FMB-FH-PD |
| 257 | U.PAQUETE | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/C2-R-FMB-FH-PD |
| 258 | U.PAQUETE | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/C2-R-FMB-FH-PD |
| 259 | U.PAQUETE | AZOTEA | 1 | BIOTERIO | SICLIMA | MA-02/C2-R-FMB-FH-PD |
| 260 | EXTRACTOR | A | BAS | PASILLO BIOPROTESIS | SYP | CM-40 |
| 261 | CHILLER EXP. | AU | BAS | CUARTO DE MAQUINAS AUDITORIO |  |  |
| 262 | UMA EXP. | AU | BAS | CUARTO DE MAQUINAS AUDITORIO | RECOLD |  |
| 263 | EXTRACTOR | AU | AZ | SANITARIOS HOMBRES MUJERES | ARMEE | LHMB |
| 264 | EXTRACTOR | AU | AZ | SANITARIOS AUDITORIO | ARMEE |  |
| 265 | EXTRACTOR | AU | BAS | PLAFON SANITARIOS AUDITORIO |  |  |
| 266 | EXTRACTOR | H | 5 | PASILLO TERAPIA INTENSIVA | SYP |  |
| 267 | EXTRACTOR | RPBI | AZ | RPBI | SICLIMA | NUNCA A TRABAJADO |
| 268 | EXTRACTOR | M |  | LABORATORIO DE GENOTECA | SYP | 5CM131500000000 |
| 269 | EXTRACTOR | M |  | LABORATORIO DE GENOTECA | SYP | 5MC12800000000 |
| 270 | EXTRACTOR |  | AZ | BIOTERIO | SICLIMA | MA-01/A2-R-FMP |
| 271 | FANCOIL EXP | B | 3 | LABORATORIO DE URGENCIAS | YORK | AY036MA321A |
| 272 | FANCOIL EXP | B | 3 | LABORATORIO DE URGENCIAS | YORK | AY036MA321A |
| 273 | U.PAQUETE |  | AZ |  | SICLIMA |  |
| 274 | U.PAQUETE |  | AZ | BIOTERIO | SICLIMA |  |
| 275 | COSTALILLAS | H | BAS | COSTALILLAS DE EXTRACCION DE PELUSA |  |  |
| 276 | MINISPLIT | H | 2 | FARMACOINOVACION UNIDAD CORONARIA | CARRIER |  |
| 277 | MINISPLIT | CE | AZ | AULA CONSULTA EXTERNA | CARRIER | 40KCG024300 |
| 278 | EXTRACTOR | CE | 1 | PLAFON CONTROL 1 | SYP |  |
| 279 | EXTRACTOR | A | 1 | PLAFON SANITARIO MUJERES | SYP |  |
| 280 | EXTRACTOR | H | 2 | PLAFON SANITARIOS HOMBRES | SYP | SILENT 300 |
| 281 | EXTRACTOR | H | 1 | PLAFON ENTREGA MATERIAL ESTERIL | N/V |  |
| 282 | MINISPLIT | B | 1 | SALA DE JUNTAS | TRANE |  |
| 283 | FAN COIL EXP. | B | 3 | LABORATORIO DE URGENCIAS | YORK |  |
| 284 | U. PAQUETE | RC | 1 | EDIFICIO UNAM-INCAR | S/M |  |
| 285 | U. PAQUETE | RC | 1 | EDIFICIO UNAM | S/M |  |
| 286 | EXTRACTOR | RC | 1 | EDIFICIO UNAM | S/M |  |
| 287 | CAMPANA EXTRACCION | RC | 1 | EDIFICIO UNAM | S/M |  |
| 288 | CAMPANA EXTRACCION | RC | 1 | EDIFICIO UNAM | S/M |  |
| 289 | CAMPANA EXTRACCION | 1 | 1 | EDIFICIO UNAM | S/M |  |
| 290 | U.PAQUETE | RC | 1 | EDIFICIO UNAM | S/M |  |
| 291 | U.PAQUETE | RC | 1 | EDIFICIO UNAM INFORMATICA | S/M |  |
| 292 | U.PAQUETE | RC | 1 | EDIFICIO UNAM SALA DE JUNTAS DEINTEC | S/M |  |
| 293 | FAN COIL EXP. | B | 3 | LABORATORIO DE URGENCIAS | YORK |  |
| 294 | CAMPANA EXTRACCION | M | 5 | INVESTIGACION | S/M |  |
| 295 | CAMPANA EXTRACCION | M | 5 | INVESTIGACION | S/M |  |
| 296 | CAMPANA EXTRACCION | M | 7 | INVESTIGACION | S/M |  |
| 297 | CAMPANA EXTRACCION | M | 3 | INVESTIGACION | S/M |  |

NOTA: PARA EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO SE SOLICITA MINIMO UN INGENIERO DE SERVICIO Y DOS TECNICOS EN EL INSTITUTO EN UN HORARIO DE 7:00 A 19:00 HRS DE LUNES A VIERNES Y DE 7:00 A 12:00 HRS EL SABADO, ADEMAS DE BRINDAR SERVICIO EN CASO DE EMERGENCIAS EN CUALQUIER HORARIO Y DIA DE LA SEMANA.

ANEXO 2

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBERÁ CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INC.

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| --- |
| EQUIPOS | TRABAJOS A REALIZAR |
| LIMPIEZA PARA REJILLAS Y DIFUSORES DE LAS ÁREAS DE LOS QUIRÓFANOS | Se deberá utilizar ropa especial para ingresar a los quirófanos, dicha ropa será proporcionada por el instituto Se requerirá para la limpieza, una aspiradora, desarmador de cruz y plano, silicón antihongos, una cubeta, una franela que no deje pelusa. La cubeta y la franela deberán ser sanitizadas con cloro antes de ser utilizad Se deberá desmontar los difusores tipo diamante de 24" x 24" ubicados en plafón Limpiar con la franela los difusores Desmontar filtros hepa de 24"x24" y aspirar la parte laterales y las caras de este, sin dañar Aspirar el gabinete del filtro hasta una profundidad de 1 mts, posteriormente se deberá limpiar con la franela Se deberá colocar filtro y difusor en su posición original Desmontaje de rejillas de extracción retirando previamente el silicón de las caras laterales de estas Aspirar ducto hasta un metro de profundidad, posteriormente se deberá limpiar con la franela dicho du Limpieza de rejilla de extracción con franela Colocación de rejilla de extracción, aplicando silicón en las caras de esta Nota 1: Este procedimiento se deberá hacer tanto para quirófanos, como pasillos, CEYE, descanso de médicos, descanso de enfermeras. Nota 2: Se deberá reportar a la jefa de enfermeras una vez que se termine con la limpieza de un área para que posteriormente el área de intendencia entre a sanitizar Nota 3: Se deberá llenar la bitácora de la supervisora de enfermeras de quirófanos sobre las actividades realizadas |
| EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE | INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO I. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS PARTES PRINCIPALES COMO SON: a).- Motores b).- Transmisión c).- Circuito eléctrico 2. Verificación de que el equipo no se encuentre desbalanceado y origine vibraciones 3.- Checar ruidos en las trasmisiones y motor II. MANTENIMIENTO A TABLEROS ELÉCTRICOS 1. Revisión de contactores o arrancadores 2. Revisión de bobina, platinos de contactos. 3. Aplicación de solvente y terminales eléctricas 4. Reapretar conexiones y terminales eléctricas III. MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES 1. Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores 2. Revisar terminales y conexiones 3. Aplicar líquido limpiador dieléctricos 4. Cambio de rodamientos IV. MANTENIMIENTO A TRANSMISIÓN Y TURBINA 1. Revisión de poleas, opresores y flecha 2. Alineación y tensión de bandas 3. Revisión de turbinas, chumaceras, flecha V. SERVICIOS COMPLETARIOS 1. Retiro de tapas para efectuar su limpieza 2. Verificar sellado de equipos 3. Efectuar limpieza con equipo de aire comprimido y productos químicos 4. Efectuar limpieza a gabinetes 5. Sujetar tapas y soportes 6. Lubricar y engrasar donde se requiera 7. Anotar datos operativos en bitácora 8. Pintura a equipos (una vez por año) 9. Pintura a base de concreto de equipo (una vez por año) |
| UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE | I. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 1. Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son : a). Motores b).Transmisión c).Circuito eléctrico d).Filtros 2. Verificación de que el equipo no se encuentre desbalanceado y origine vibraciones 3.- Checar ruidos en las trasmisiones y motor II. MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS 1. Revisión de contactores o arrancadores 2. Revisión de bobina, platinos de contactos. 3. Aplicación de solvente y terminales eléctricas 4. Reapretar conexiones y terminales eléctricas III. MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES 1. Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores 2. Revisar terminales y conexiones 3. Aplicar dieléctricos 4. Cambio de rodamientos IV. MANTENIMIENTO A TRANSMISION Y TURBINA 1. Revisión de poleas, opresores y flecha 2. Alineación y tensión de bandas 3. Revisión de turbinas, chumaceras, flecha V. MANTENIMIENTO AL SERPENTIN 1. Retirar filtros 2. Verificar fugas 3. Efectuar limpieza con equipo a presión (Katcher o similar )y producto químico 4. Verificar aletas de aluminio y serpentín 5. Limpieza de gabinete 6. Limpieza o cambio de filtros 7. Revisión de charola de condensados 8. Revisión de sellado 9. Revisión de Gabinete de manejadora 10. Peinado de aletas de serpentín VI. SERVICIOS COMPLETARIOS 1. Sujetar tapas y soportes 2. Lubricar y engrasar donde se requiera 3. Efectuar limpieza a base de agua y jabón del equipo y del área técnica. 4. Anotar datos operativos en bitácoras 5. Cambio de filtros de bolsa 6. Cambio de filtros de guata 7. Cambio de filtros terminales Hepa 8. Lavado de filtros metálicos 9. Reparación de forro de ducterias. 10. Limpieza de filtros "yee" 11. Reparación de forro de ductos 12. Reparación de forro de tuberías de agua helada 13. Pintura a equipos y bases de concreto de manejadoras (una vez por año) |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO | PAQUETE Y DIVIDIDO I. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 1. Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son : a) Motores U.C. b) U.M.A. c) Circuito eléctrico de control d) Filtros e) Compresor 2.- Verificación de que el equipo no tenga fugas 3.- Checar ruidos, vibraciones, presiones y temperaturas de operación II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS DE LA U.C. 1.-Revisar relevadores y contactores, bobinas, platinos de contactos 2.-Aplicación de solvente dieléctrico 3.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas 4.-Revisar dispositivos del circuito de control 5.-Verificar los controles de operación y de seguridad 6.-Revisar operación de las válvulas 7.-Verificar voltajes, amperajes, temperaturas y presiones en los puntos de prueba 8.-Ajustar temperatura de control 9.-Anotar reporte en bitácora III.-MANTENIMIENTO AL COMPRESOR 1.-Revisar presiones de succión, de descarga y de aceite 2.-Verificar condiciones de las terminales eléctricas 3.-Revisar contactor y arrancador, bobina, platinos 4.-Revisar relevadores de sobre-carga del compresor 5.-Revisar los amortiguadores 6.-Verificar condiciones de las válvulas de servicio 7.-Verificar la hermeticidad del sistema 8.-Ajustar carga del refrigerante 9.-Revisar y ajustar controles y protecciones IV.- MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES (U.C. Y U.M.A o EVAPORADORA) 1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores 2.-Revisar terminales y conexiones 3.-Aplicar dieléctricos V.- MANTENIMIENTO MAYOR A MOTORES (U.C. Y U.M.A O EVAPORADORA) 1.-Desconectar, desinstalar, desembalar el motor, estator, bobinado, tapas, baleros 2.-Embalar, instalar, conectar, probar en vació y con carga 3.-Revisión de estator, tapas y baleros VI.-MANTENIMIENTO A SERPENTINES (U.CONDENSADORA Y U.M.A. O EVAPORADORA) 1.-Verificar fugas 2.-Efectuar limpieza con equipo a presión y producto químico 3.-Revisar y completar la carga del refrigerante 4. Verificar líneas de A.P. Y B.P. Para corregir fugas y aislamiento 5.-Revisar accesorios y dispositivos de control y de seguridad 6.-Verificar el aletas de aluminio para corregirlo 7.-Verificar sistema de drenaje de condensados VII.-SERVICIOS COMPLETARIOS 1.-Sujetar tapas y soportes 2.-Lubricar y engrasar donde se requiera 3.-Efectuar limpieza al equipo y al área 4.-Revisar pintura de equipos, soportes y tuberías 5.-Identificar y marcar equipos y componentes 6.-Anotar datos operativos en bitácoras 7.-Revisar el aislamiento |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO ENFRIADORES DE AGUA HELADA (CHILLER DE 30 A 50 TON,MINICHILLERS) | I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son : a).- Motores U.C. b).-Intercambiador c).-Circuito eléctrico de control d).-Filtros e).-Compresor 2.- Verificación de que el equipo no tenga fugas 3.- Checar ruidos, vibraciones, presiones y temperaturas de operación II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS DE LA U.C. 1.-Revisar relevadores y contactores, bobinas, platinos de contactos 2.-Aplicación de solvente dieléctrico 3.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas 4.-Revisar dispositivos del circuito de control 5.-Verificar los controles de operación y de seguridad 6.-Revisar operación de las válvulas 7.-Verificar la programación y la configuración de control y de operación 8.-Revisar los Dis. Switchs 9.-Revisar las tarjetas de circuito impreso 10.-Revisar los termistores de control de operación y de seguridad 11.-Verificar voltajes en los puntos de prueba 12.-Verificar presiones de operación 13.-Verificar temperaturas de operación 14.-Verificar amperajes 15.-Verificar carga de operación 16.-Verificar temperaturas de control 17.-Anotar lecturas de operación del display en bitácora III.- MANTENIMIENTO AL COMPRESOR 1.-Revisar presiones de succión, de descarga y de aceite 2.-Verificar condiciones de las terminales eléctricas 3.-Revisar contactor y arrancador, bobina, platinos 4.-Revisar relevadores de sobre-carga del compresor 5.-Revisar los amortiguadores 6.-Verificar condiciones de las válvulas de servicio 7.-Verificar la hermeticidad del sistema 8.-Ajustar carga del refrigerante 9.-Revisar y ajustar controles y protecciones 10.-Revisar la transición del arrancador 11.-Limpieza del área IV.- MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES (Bombas de agua helada) 1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores 2.-Revisar terminales y conexiones 3.-Aplicar dieléctricos 4.- Revisión de baleros, chumaceras, sellos. V.- MANTENIMIENTO MAYOR A MOTORES ( Bomba de agua helada y condensados) 1.-Desconectar, desinstalar, desembalar el motor, estaror, bobinado, tapas, baleros 2.-Embalar, instalar, conectar, probar en vació y con carga 3.-Revisión de estator, tapas y baleros 4.- Cambio de baleros, chumaceras, sellos VI.- SERVICIO MENOR A CHILLERS DE AGUA HELADA ( 30 a 200 T ) 1.- Verificar acides del aceite 2.- Si se requiere según acides, cambiar aceite. 3.- Cambio de filtros de aceite 4.- Cambio de filtros deshidratadores 5.- Cambio de empaques de compresor 6.- Verificar nivel de refrigerante de compresores 7.- Carga de gas refrigerante VII.-MANTENIMIENTO A LINEAS DE AGUA HELADA Y RETORNO DE CONDENSADOS 1.-Purga de las líneas de A.H. y de R.C. 2.-Limpieza de filtos "Yee" 3.-Limpieza de cedazos 4.-Verificar que los manómetro y termómetro operen en buenas condiciones 5.-Pintura a líneas de A.H. R.C. 6.-Engrase de válvulas de corte y seccionamiento 7.-Verificar empaques de válvulas y de bridas 8.-Verificar estoperos 9.- Reparación de forro de tubería de agua helada y retorno de condensados 10.- Pintura a bombas de agua y bases de concreto VIII.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1.-Sujetar tapas y soportes 2.-Lubricar y engrasar donde se requiera 3.-Efectuar limpieza al equipo y al área 4.-Revisar pintura de equipos, soportes y tuberías 5.-Identificar y marcar equipos y componentes 6.-Anotar datos operativos en bitácoras 7.-Revisar el aislamiento 8.- Limpieza de serpentín de condensadora a base de desincrustante y equipo karcher 9.- Pintura a equipo enfriador de agua 10.- Limpieza y retiro de basura del área técnica del equipo 11.- Aplicación de pintura epóxica a bases de equipos |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO ENFRIADORES DE AGUA HELADA (CENTRIFUGA Y EQUIPO TORNILLO DE 200 ton) | I.-INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 1.- Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son : a).- Motor eléctrico b).-Evaporadora y Condensadora c).-Circuito eléctrico de control d).-Filtros 2.- Verificación de que el equipo no tenga fugas 3.- Checar ruidos, vibraciones, presiones y temperaturas de operación II.-MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS 1.-Revisar relevadores y contactores, bobinas, platinos de contactos 2.-Aplicación de solvente dieléctrico 3.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas 4.-Revisar dispositivos del circuito de control 5.-Verificar los controles de operación y de seguridad 6.-Revisar operación de las válvulas 7.-Verificar la programación y la configuración de control y de operación 8.-Revisar los Dis. Switchs 9.-Revisar las tarjetas de circuito impreso 10.-Revisar los termistores de control de operación y de seguridad 11.-Verificar voltajes en los puntos de prueba 12.-Verificar presiones de operación 13.-Verificar temperaturas de operación 14.-Verificar amperajes 15.-Verificar carga de operación de la centrifugas 16.-Verificar temperaturas de control 17.-Reporte de lecturas de operación del display III.-SERVICIO MENOR A EQUIPO CENTRIFUGO 1.- Verificar acides del aceite 2.- Cambiar aceite un vez al año ( oil york) 3.- Cambio de filtros de aceite una vez al año 4.- Cambio de filtros deshidratadores una vez al año 5.- Verificar nivel de refrigerante 6.- Carga de gas refrigerante si se requiere 7.- Cambio de seals (orings) IV.- SERVICIO MAYOR A EQUIPO CENTRÍFUGO 1.- Desincrustación a fluxes de casco de condensadora ( una vez al año) 2.- Limpieza mecánica a fluxes de casco de condensadora V.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1.-Sujetar tapas y soportes 2.-Efectuar limpieza al equipo y al área ( una vez al mes) 3.-Revisión de secuencia de operación 4.-Identificar y marcar equipos y componentes 5.-Anotar datos operativos en bitácoras 6.- Engrasar baleros y chumaceras de motores 7.- Pintura a equipo (una vez al año) |
| TORRES DE ENFRIAMIENTO (2 T.E.) | 1.-Vaciado de depósito para limpieza y retiro de relleno para limpieza con katcher 2.-Revisión de válvula de flotador 3.-Revisión de motor y transmisión 4.- Revisión de arrancador y circuitos de control así como limpieza con dieléctrico 5.-Revisión y limpieza con katcher de los separadores internos 6.-Revisión de chumaceras así como su engrasado en caso de necesitarlo 7.-Checar amperaje, voltaje, ruidos, vibraciones de motores 8.-Revisión de condiciones del área así como su limpieza 9.-Pintura epóxica a gabinete interior y exterior ( dos veces al año) 10.-Checar que no haya formación de incrustaciones o algas 11.- Aplicación de producto químico según programa del área de mantenimiento 12.- Pintura a base de concreto de torres de enfriamiento ( una vez al año) |
| VALVULAS Y TUBERIA DE AGUA HELADA Y RETONO DE CONDENSADOS | Limpieza a 4 válvulas de 4" tipo compuerta de A.H Y 4 válvulas de R.C, incluye: desincrustación con producto químicos, y limpieza mecánica una vez al año. Limpieza de 4 filtros "Yee" de 4" una vez al año. Limpieza a 4 válvulas de 6" tipo compuerta, incluye: desincrustación con producto químicos, y limpieza mecánica una vez al año. Pintura a líneas de agua helada y condensado de varios diámetros, así como pintura a válvulas y filtros. Reparación de forro Pintura a base de concreto de bombas de A.H y A.C. |
| REJILLAS Y COSTALILLAS DE LAVANDERIA | Aspirado de rejillas y de ducto por la parte superior exterior. Tres veces a la semana Limpieza y retiro pelusa de los costales que sirven de filtro de las secadoras Tiro de pelusa a la zona donde lo marque la supervisión |

RELACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MANO DE OBRA)

- Instalar, desinstalar, desconectar, traslado dentro del INC, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de motores eléctricos hasta 15 H.P. de equipos de Aire Acondicionado

- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de compresores desde 1/2 ton a 60 ton de refrigeración

- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de unidad evaporadora desde 1 ton a 5 ton de refrigeración

- Cambio de empaques de compresor desde 1 ton a 60 ton de refrigeración

- Cambio de aceite a compresor desde 1 ton a 60 ton de refrigeración

- Carga de gas refrigerante R-22, R-134

- Instalar, desinstalar, desconectar, desensamblar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de flechas, turbinas, baleros, chumaceras.

- Instalar, desinstalar, desconectar, desensamblar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de poleas, bandas.

- Instalar, desinstalar, desconectar, desensamblar, mover, para el cambio y/o sustitución de contactores, arrancadores, tableros, interruptores, termostatos.

- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de bombas de agua.

- Cambio y/o sustitución de filtros deshidratadores, filtros de aceite, mirillas, válvulas de paso, válvulas de expansión, desde 1 ton a 60 ton de refrigeración.

- Reparación y desasolve de drenajes de equipos tanto minisplits, fan&coil, manejadoras.

- Barrido de tubería para equipos de expansión directa para limpieza de serpentines y sistema de enfriamiento

- Efectuar vació a sistema de tuberías para equipos de aire acondicionado de expansión directa, desde 1 ton a 5 ton de refrigeración.

- Reparación de fugas de agua helada y de condensado ( de 1/2" a 6"), vapor en líneas principales de abastecimiento  a equipos, así como para tuberías de gas refrigerante de equipos desde 1 ton a 60 ton de refrigeración.

- Toda actividad que requiera cambio o sustitución de algún elemento o pieza de los equipos contenidos en el inventario de aire Acondicionado.

- Pintura a equipos, rotulación de equipos, pintura a tuberías de agua, reparación de forro de tuberías, identificación de tuberías.

- Reparaciones eléctricas desde tableros de alimentación a equipo de aire acondicionado, incluye:  mano de obra para la sustitución de cable, de tubería, y para el cambio de protecciones eléctricas.

- Identificación de tableros de alimentación, de equipos.

- Montaje y desmontaje de extractores, incluye : desconexión  eléctrica, desmontaje de ductos

- Montaje, desmontaje, modificación a algún ducto que se requiera por alguna situación, incluye cualquier dimensión de ducto, retiro de fibra de vidrio, traslados verticales y horizontales hasta donde la supervisión lo indique.

- Reubicación y/o instalación de nuevas rejillas de inyección, retorno o extracción, aprovechando la infraestructura existente, incluye : apertura de hueco en plafón, traslados de rejillas, fabricación de caja para recibir cuellos de manguera flexible o ducto, maniobra

- Reubicación de extractores, unidades minisplit o paquete de hasta 5 ton, incluye: desmontajes, maniobras, traslados, instalaciones hidráulicas y eléctricas, adecuaciones, arranque y puesta en marcha.

- Limpieza con agua y jabón a las áreas técnicas donde se encuentras las manejadoras

NOTA 1: Para el caso de refacciones, el proveedor deberá realizar y presentar la cotización para la autorización correspondiente por el Instituto.

NOTA 2: El Instituto se reserva el derecho de adquirir la refacción con el mejor costo en el mercado y proporcionarla al proveedor para que realice la reparación del equipo.

ANEXO 3

RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS PARA CADA UNO  DE LOS EQUIPOS

| PARTIDA | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD | P.U | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO A PISO 1 , ÁREA DIRECCION DE ADMINISTRACION , MARCA LG , SERIE S362CG | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 2 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO A PISO 1 , ÁREA SALA DE JUNTAS , MARCA YORK , SERIE MOH25R16A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 3 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO A PISO 1 , ÁREA DIRECCION GENERAL , MARCA YORK , SERIE TLJA24FS-ADR | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 4 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO A PISO 1 , ÁREA DIRECCION , MARCA CARRIER , SERIE S/M | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 5 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA PROCESAMIENTO (TALLER) , MARCA YORK , SERIE AC018M1024A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 6 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA JEFE DEL DEPARTAMENTO , MARCA YORK , SERIE TLJA24FS-ADR | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 7 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA PERICARDIOS , MARCA YORK , SERIE YJDA24FS-ADR | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 8 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA CAMPANA SOLUSIONES , MARCA SYP , SERIE CM-20 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 9 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA CAMPANA BIOPROTESIS , MARCA SYP , SERIE CM-30 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 10 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA LASSER BIOPROTESIS , MARCA SYP , SERIE CM-30 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 11 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA MANOFACTURA LASSER BIOPROTESISIS , MARCA SYP , SERIE CM-30 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 12 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA AREA GRIS , AUTOCLAVES , MARCA SYP , SERIE CM-30 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 13 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA INYECCTOR , MARCA SYP , SERIE CM-40 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 14 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO A PISO AZ , ÁREA BAÑOS DIRECCION , MARCA N/V , SERIE N/V | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 15 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA MANOFACTURA ,BIOPROTESIS , MARCA YORK , SERIE E3F090A25A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 16 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA ANILLOS Y PASILLOS , MARCA YORK , SERIE E3F090A25A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 17 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA FINANZAS , MARCA CARRIER , SERIE 50ZP-036-311 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 18 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO , ÁREA CUARTO FRIO , MARCA PRIME , SERIE MPRC121-T1 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 19 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO , ÁREA PRUEBAS CRUZADAS , MARCA TRANE , SERIE MCW524K10RAB | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 20 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO , ÁREA SEROLOGIA , MARCA TOTAL , SERIE MK060AWALT | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 21 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO , ÁREA LABORATORIO NAT , MARCA CARRIER , SERIE 40RSC183C-E | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 22 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO , ÁREA LABORATORIO NAT , MARCA CARRIER , SERIE 40RSC183C-E | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 23 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO , ÁREA INMUHEMATOLOGIA , MARCA TRANE , SERIE MCW524K10RAB | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 24 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO , ÁREA PRODUCCION HEMOCOMPONENTES , MARCA TRANE , SERIE MCW524K10RAB | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 25 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO AZ , ÁREA BANCO DE SANGRE , MARCA TRANE , SERIE TCH300B300HB | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 26 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO AZ , ÁREA TOMA DE MUESTRAS , MARCA TRANE , SERIE WSC060430A20000000000 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 27 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO AZ , ÁREA TOMA DE MUESTRAS , MARCA TRANE , SERIE TCH180B300HB | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 28 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO AZ , ÁREA CUARTO DE ORINA , MARCA SYP , SERIE CM-30 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 29 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO BS PISO AZ , ÁREA CUARTO DE REFRIGERADORES , MARCA SYP , SERIE CM-30 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 30 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO 2 , ÁREA SECUENCIADOR BIO MOLECULAR , MARCA CARRIER , SERIE 40RSC243C-3 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 31 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO 3 , ÁREA TIEMPO REAL , MARCA CARRIER , SERIE TQL-2036CC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 32 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO 4 , ÁREA AREA DE CULTIVO , MARCA TRANE , SERIE 2TTB0060A1000BA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 33 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO 4 , ÁREA LABORATORIO NEFROLOGIA , MARCA TRANE , SERIE MCD060D1P0AA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 34 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO 4 , ÁREA LABORATORIO NEFROLOGIA , MARCA TRANE , SERIE MCD060D1P0AA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 35 | UMA EXP. UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO 4 , ÁREA AZOTEA , MARCA TRANE , SERIE TWG048A140C1 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 36 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO AZ , ÁREA AZOTEA , MARCA SYP , SERIE 5CET-4000 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 37 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO AZ , ÁREA AZOTEA , MARCA S/P , SERIE 5CM12800000000 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 38 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO AZ , ÁREA AZOTEA , MARCA S/P , SERIE 5CM12800000000 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 39 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO AZ , ÁREA AZOTEA , MARCA S/P , SERIE 5CEB-2600 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 40 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO AZ , ÁREA AZOTEA , MARCA S/P , SERIE 5CEB-2600 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 41 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO PB , ÁREA CUARTO CENTRIFUGA , MARCA S/P , SERIE 5CM13150000000 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 42 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO PB , ÁREA CUARTO ULTRACONGELADORES , MARCA S/P , SERIE 5CM12800000000 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 43 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO PB , ÁREA CUARTO ULTRACONGELADORES , MARCA S/P , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 44 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO PB , ÁREA CUARTO ULTRACONGELADORES , MARCA S/P , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 45 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO EA PISO PB , ÁREA CUARTO CENTRIFIGA , MARCA S/P , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 46 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 2 , ÁREA MICROSCOPIA ELECTRONICA , MARCA YORK , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 47 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 3 , ÁREA LABORATORIO GENOMICA , MARCA CARRIER , SERIE GLFS1515HC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 48 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 3 , ÁREA CARDIOVASCULAR , MARCA TOSHIBA , SERIE SAS24BK2L | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 49 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 5 , ÁREA BIOQUIMICA HPLC , MARCA CARRIER , SERIE 40PRC243A-E | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 50 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 6 , ÁREA LABORATORIO DE INSTRUMENTACION , MARCA CARRIER , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 51 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 7 , ÁREA BIOLOGIA CELULAR , MARCA TOTAL LINE , SERIE MK060AWALT | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 52 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 7 , ÁREA BIOLOGIA CELULAR MICROSCOPIO , MARCA WHIRLPOOL , SERIE WA302300 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 53 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 7 , ÁREA DIRECCION DE INVESTIGACION , MARCA MTSUBISHI , SERIE MCF-24TN | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 54 | VENTANA UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 5 , ÁREA BIOQUIMICA ( MICROBIOLOGIA) , MARCA LG , SERIE W051CM | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 55 | VENTANA UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 7 , ÁREA LABORATORIO BIOQUIMICA , MARCA CARRIER , SERIE CGA051B | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 56 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 1 , ÁREA INVESTIGACION SOCIOMEDICA , MARCA CARRIER , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 57 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 1 , ÁREA INVESTIGACION SOCIOMEDICA , MARCA CARRIER , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 58 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 1 , ÁREA OBITUARIO AUTOPSIAS (CAMPANA) , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 59 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 1 , ÁREA BODEGA REACTIVO , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 60 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 2 , ÁREA PLAFON REACTIVOS , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 61 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 2 , ÁREA CAMPANA HISTOLOGIA , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 62 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 5 , ÁREA DR. MORENO , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 63 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 5 , ÁREA DR. MORENO , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 64 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 6 , ÁREA DR. MORENO , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 65 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 6 , ÁREA DR. MORENO , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 66 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 7 , ÁREA DR. MORENO , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 67 | FAN&COIL UBICADO EN: EDIFICIO M PISO PB , ÁREA INVESTIGACION SOCIOMEDICA , MARCA CARRIER , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 68 | FAN&COIL UBICADO EN: EDIFICIO M PISO PB , ÁREA INVESTIGACION SOCIOMEDICA , MARCA CARRIER , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 69 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO RM PISO 1 , ÁREA PLAFON RESONANCIA MAGNETICA , MARCA CARRIER , SERIE 38CKC036-M-3 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 70 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO RM PISO 1 , ÁREA PLAFON RESONANCIA MAGNETICA , MARCA CARRIER , SERIE 38CKC036-M-3 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 71 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO RM PISO 1 , ÁREA PLAFON RESONANCIA MAGNETICA , MARCA CARRIER , SERIE 38CKC036-M-3 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 72 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO RM PISO 1 , ÁREA REHABILITACION CARDIACA , MARCA RECOLD , SERIE AH-35 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 73 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO RM PISO , ÁREA REHABILITACION CARDIACA , MARCA ARMEE , SERIE ABC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 74 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO BAS , ÁREA CARDIOLOGIA NUCLEAR (DOCENCIA) , MARCA CARRIER , SERIE 38UPC123A-C | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 75 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO BAS , ÁREA CARDIOLOGIA NUCLEAR (OFICINA) , MARCA YORK , SERIE HICM012A6 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 76 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO BAS , ÁREA CARDIOLOGIA NUCLEAR , MARCA YORK , SERIE YJDA24FS-ADA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 77 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO BAS , ÁREA CARDIOLOGIA NUCLEAR (SALA 4) , MARCA CARRIER , SERIE 38MSC123A-C | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 78 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO BAS , ÁREA CARDIOLOGIA NUCLEAR ( INTERPRETACION) , MARCA TRANE , SERIE 2TT0512G100AA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 79 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO BAS , ÁREA CARDIOLOGIA NUCLEAR (SALA1) , MARCA TRANE , SERIE TTBO12C100AL | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 80 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO BAS , ÁREA CARDIOLOGIA NUCLEAR (SALA 2 ) , MARCA YORK , SERIE YHFFYC036BBA-AX | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 81 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO BAS , ÁREA CARDIOLOGIA NUCLEAR (SALA 3 ) , MARCA TRANE , SERIE TTBO12C100AL | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 82 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO BAS , ÁREA CARDIOLOGIA NUCLEAR (SALA DE ESPERA) , MARCA YORK , SERIE YHJD48S43S3A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 83 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 1 , ÁREA SITE , MARCA TRANE , SERIE 2TTB0036A1000AA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 84 | UMA EXP. UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 1 , ÁREA SITE , MARCA TRANE , SERIE 2TTB0060A1000BA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 85 | UMA EXP. UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 1 , ÁREA SITE , MARCA TRANE , SERIE 2TTB0060A1000BA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 86 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA CTO MAQUINAS TOMOGRAFO , MARCA YORK , SERIE YSEA24FS-ADK | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 87 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA CONSOLAS TOMOGRAFO , MARCA YORK , SERIE YJDA12FS-ADA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 88 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA TOMOGRAFO , MARCA TRANE , SERIE MCX536E10RPA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 89 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA CTO INTERPRETACION TOMAGRAFO , MARCA YORK , SERIE YJEA24FS-ADA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 90 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA ULTRASONIDO , MARCA YORK , SERIE TLDA24FS-ADR | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 91 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA CTO INTERPRETACION RX , MARCA LG , SERIE SJ182CD | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 92 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA MEDICOS ADSCRITOS , MARCA YORK , SERIE YSEA24FS-ADK | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 93 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA CTO MAQUINAS RX , MARCA YORK , SERIE YSA18FS-ADK | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 94 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA FLUROSCOPIA , MARCA YORK , SERIE YSCA24FSAADK | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 95 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA SALATORAX RX , MARCA CARRIER , SERIE 38RSC243-C | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 96 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA HEMODINAMICA CTO MAQ. SALA 5 , MARCA CARRIER , SERIE FCGB123C | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 97 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA CTO MAQUINAS FONDO , MARCA TRANE , SERIE 2TTB0048A100BA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 98 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA SALA 2 , MARCA TRANE , SERIE 2TTB0036A1000AA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 99 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA SALA 1 CTO MAQUINAS , MARCA CARRIER , SERIE R4A36AKN100 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 100 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA SALA 1 CTO MAQUINAS , MARCA CARRIER , SERIE R4A360AKC100 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 101 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA HEMODINAMICA AULA , MARCA , SERIE U0060C00A2AAA1B | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 102 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA HEMODINAMICA RESIDENTES , MARCA , SERIE U0036C00A2AAA1B | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 103 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA PASILLOS HEMODINAMICA , MARCA RECOLD , SERIE AV-117-FC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 104 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA SALA 3,4 , MARCA RECOLD , SERIE AV-117-FC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 105 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 2 , ÁREA PLAFON VESTIDORES RX , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 106 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA , MARCA YORK , SERIE AC048X1024A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 107 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA MICROBIOLOGIA (BIOLOGIA MOLECULAR) , MARCA YORK , SERIE AC012M1024A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 108 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA MICROBIOLOGIA (MICRO BACTERIAS) , MARCA YORK , SERIE AC024M1024A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 109 | FANCOIL AGUA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA LABORATORIO QUIMICA , MARCA CARRIER , SERIE 42HBC13-101-RH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 110 | FANCOIL AGUA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA LABORATORIO QUIMICA , MARCA CARRIER , SERIE 42HBC13-101-RH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 111 | FANCOIL AGUA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA LABORATORIO QUIMICA , MARCA CARRIER , SERIE 42HBC13-101-RH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 112 | FANCOIL AGUA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA LABORATORIO QUIMICA , MARCA CARRIER , SERIE 42HBC13-101-RH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 113 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA INMUNOLOGIA , MARCA YORK , SERIE AC024M1024A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 114 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA INMUNOLOGIA , MARCA YORK , SERIE AY036MA321A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 115 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA AUTO CLAVES MICROBIOLOGIA , MARCA SYP , SERIE 5CM-13500000000 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 116 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA PLAFON LABORATORIO MICROBIOLOGIA , MARCA SYP , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 117 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA PLAFON CUARTO ULTRACONGELADORES , MARCA SYP , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 118 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA PLAFON CUARTO ULTRACONGELADORES , MARCA SYP , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 119 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 4 , ÁREA OFICINA ENDOCRINOLOGIA , MARCA CARRIER , SERIE HLDA09FS-AKF | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 120 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 4 , ÁREA MEDICOS ADSCRITOS ENDOCRINOLOGIA , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 121 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 4 , ÁREA CTO CENTRIFUGAS ENDOCRINOLOGIA , MARCA PRIME , SERIE CMPRN122-E | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 122 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 4 , ÁREA LABORATORIO HEMATOLOGIA , MARCA YORK , SERIE AY036MA21A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 123 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 4 , ÁREA LABORATORIO COAGULACION , MARCA YORK , SERIE AY036MA21A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 124 | FANCOIL AGUA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 4 , ÁREA LABORATORIO DE TROMBOSIS Y FIBRINOLOSIS , MARCA CARRIER , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 125 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 4 , ÁREA PLAFON CUARTO ULTRACONGELADORES ENDOCRINOLOGIA , MARCA SYP , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 126 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 4 , ÁREA PLAFON VENTILOTERAPIA , MARCA SYP , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 127 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 4 , ÁREA CUARTO REFRIGERADORES VENTILOTERAPIA , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 128 | VENTANA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 4 , ÁREA BIOLOGIA MOLECULAR , MARCA CARRIER , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 129 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 5 , ÁREA PLAFON CEYE , MARCA RECOLD , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 130 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 5 , ÁREA PLAFON PASILLO CAMBIO DE CAMILLAS , MARCA RECOLD , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 131 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 5 , ÁREA PLAFON OFICINA JEFE EMFERMERAS , MARCA RECOLD , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 132 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 5 , ÁREA PLAFON CEYE , MARCA SYP , SERIE CM-40 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 133 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 5 , ÁREA PLAFON DESCANZO MEDICOS Y BAÑOS , MARCA ARMEE , SERIE VSCWTH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 134 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 5 , ÁREA PLAFON SANITARIOS, DESCANZO DE EMFERMERAS , MARCA ARMEE , SERIE VSCWTH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 135 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 5 , ÁREA PLAFON QUIROFANO 1 y 2 PASILLOS , MARCA ARMEE , SERIE VS.35 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 136 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA MANEJADORA QUIROFANOS 5,6Y H , MARCA RECOLD , SERIE MV-200 FC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 137 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA MANEJADORA PASILLOS , MARCA RECOLD , SERIE MV-140 FC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 138 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA MANEJADORA QUIROFANOS 3 Y 4 , MARCA RECOLD , SERIE MV-140 FC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 139 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA MANEJADORA PASILLOS , MARCA RECOLD , SERIE MV-200 FC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 140 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA QUIROFANO 1 , MARCA YORK , SERIE UQ060C00A1AA1B | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 141 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA QUIROFANO 2 , MARCA YORK , SERIE UQ060C00A1AA1B | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 142 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA IMPULSOR DE AIRE UNIDAD PAQUETE SALA 1 , MARCA SIEMENS , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 143 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA IMPULSOR DE AIRE UNIDAD PAQUETE SALA 2 , MARCA SIEMENS , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 144 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA QUIROFANOS 5 ,6 ,H , MARCA ARMEE , SERIE VSCWBH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 145 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA PASILLOS QUIROFANOS , MARCA ARMEE , SERIE V.S | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 146 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO B PISO AZ , ÁREA DESCANZO EMFERMERAS , MARCA ARMEE , SERIE VSCWBH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 147 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO D PISO AZ , ÁREA AZOTEA AULA A , MARCA ARMEE , SERIE ABD | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 148 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO D PISO AZ , ÁREA ZOTEA AULA B , MARCA ARMEE , SERIE ABC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 149 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO D PISO AZ , ÁREA AZOTEA AULA C , MARCA ARMEE , SERIE ABC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 150 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO D PISO AZ , ÁREA AZOTEA AULA D , MARCA ARMEE , SERIE ABC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 151 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO D PISO AZ , ÁREA AZOTEA AULA E , MARCA ARMEE , SERIE ABC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 152 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO D PISO AZ , ÁREA AZOTEA AULA F , MARCA ARMEE , SERIE ABC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 153 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO D PISO AZ , ÁREA AZOTEA AULA F , MARCA DUNHAM-BUSH , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 154 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO D PISO AZ , ÁREA AZOTEA AULA F , MARCA DUNHAM-BUSH , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 155 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO D PISO AZ , ÁREA AZOTEA OFICINA SINDICATO , MARCA YORK , SERIE YCD60B21SA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 156 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO D PISO AZ , ÁREA AZOTEA OFICINA SINDICATO , MARCA YORK , SERIE YCD60B21SA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 157 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO CE PISO BAS , ÁREA SALA DE JUNTAS ECOCARDIOLOGIA , MARCA McQUAY , SERIE MQS-2408-CFC216A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 158 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO CE PISO BAS , ÁREA CUBICULO 1 , MARCA CARRIER , SERIE 38UPQ243AC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 159 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO CE PISO BAS , ÁREA CUBICULO 2 , MARCA CARRIER , SERIE 4QUPC123A-E | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 160 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO CE PISO BAS , ÁREA CUBICULO 3 , MARCA McQUAY , SERIE MXS-102012CW-216A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 161 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO CE PISO BAS , ÁREA ECOPEDIATRIA , MARCA McQUAY , SERIE MXS-102024-CWF216A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 162 | BOMBA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA BOMBA CONDENSADOS , MARCA PICSA , SERIE 3X4X12 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 163 | BOMBA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA BOMBA CONDENSADOS , MARCA PICSA , SERIE 4X4X7A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 164 | BOMBA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA BOMBA AGUA HELADA , MARCA PICSA , SERIE 4X4X7A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 165 | BOMBA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA BOMBA AGUA HELADA , MARCA PICSA , SERIE 4X4X7A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 166 | BOMBA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA BOMBA AGUA HELADA , MARCA PICSA , SERIE 4X4X7A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 167 | CHILLER UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA CHILLER TORNILLO , MARCA YORK , SERIE YCWS0200SC28ZAAXSXL | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 168 | CHILLER UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA CHILLER CENTRIFUGA , MARCA YORK , SERIE YTB1B1B1 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 169 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA MANTENIMIENTO , MARCA ARMEE , SERIE 7036002603-01 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 170 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA PREPARACION , MARCA GIISAVENT , SERIE GI-135-AP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 171 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA SEPTICOS , MARCA GIISAVENT , SERIE GI-135-AP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 172 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA LAVANDERIA , MARCA AIRTECH , SERIE WAB36H | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 173 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA LAVANDERIA , MARCA AIRTECH , SERIE WAB36H | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 174 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA LAVANDERIA , MARCA AIRTECH , SERIE WAB36H | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 175 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA LAVANDERIA , MARCA AIRTECH , SERIE WAB36H | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 176 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA LAVANDERIA , MARCA AIRTECH , SERIE WAB36H | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 177 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA BAÑO HOMBRES , MARCA GIISAVENT , SERIE VAM-30 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 178 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA BAÑO HOMBRES , MARCA GIISAVENT , SERIE VAM-30 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 179 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA BAÑO HOMBRES , MARCA GIISAVENT , SERIE VAM-30 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 180 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA MANTENIMIENTO , MARCA RECOLD , SERIE AH-117 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 181 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA CALDERAS , MARCA CARRIER , SERIE HMC123C-C | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 182 | TUBERIA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA CUARTO DE MAQUINAS , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 183 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA CEYE , MARCA TRANE , SERIE TTB024C100A1 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 184 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA CEYE , MARCA TRANE , SERIE TTB024C100A2 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 185 | UMA EXP. UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA CEYE , MARCA TRANE , SERIE EBP3600B | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 186 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA CAFETERIA , MARCA RECOLD , SERIE AV-100 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 187 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA COMEDOR , MARCA RECOLD , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 188 | FANCOIL AGUA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA FARMACIA , MARCA CARRIER , SERIE 42HBC-13-10-100-RH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 189 | FANCOIL AGUA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA FARMACIA , MARCA CARRIER , SERIE 42HBC-13-10-100-RH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 190 | FANCOIL AGUA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA FARMACIA , MARCA CARRIER , SERIE 42HBC-13-10-100-RH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 191 | FANCOIL AGUA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA OFICINA DEL COMEDOR , MARCA CARRIER , SERIE 40CD005-100LP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 192 | FANCOIL AGUA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA COMEDOR PRIVADO , MARCA CARRIER , SERIE 40CD005-100LH | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 193 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA CEYE AUTOCLAVES , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 194 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA CEYE , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 195 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA VESTIDOR EMFERMERAS PUENTE , MARCA ARMEE , SERIE V.S3-5 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 196 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA COMEDOR , MARCA ARMEE , SERIE VS 3 5 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 197 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA VESTIDOR AUXILIARES COCINA , MARCA GIISAVENT , SERIE G1-210 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 198 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA PLAFON BAÑOS , MARCA SYP , SERIE SILENT-300 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 199 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA PAFON BAÑOS , MARCA SYP , SERIE SILENT-300 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 200 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 2 , ÁREA OFICINA JEFE UNIDAD CORONARIA , MARCA TRANE , SERIE TTB012C100A1 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 201 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 2 , ÁREA AUDITORIO UNIDAD CORONARIA , MARCA CARRIER , SERIE 38UPC183A-C | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 202 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 2 , ÁREA FLUOROSCOPIA , MARCA CARRIER , SERIE GFL-2025CB | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 203 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 2 , ÁREA TRABAJO SOCIAL , MARCA YORK , SERIE YAU-24CR | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 204 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 2 , ÁREA MEDICOS RESIDENTES , MARCA YORK , SERIE YUEA18FV-ADR-KV | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 205 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 2 , ÁREA SALA DE PROCEDIMIENTOS , MARCA YORK , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 206 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 3 , ÁREA 0FICINA DE DR. MARTINEZ RIOS , MARCA YORK , SERIE YUKA36FU-ADT | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 207 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 3 , ÁREA PLAFON BAÑO OFICINA DE DR. MARTINEZ RIOS , MARCA ELICENT , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 208 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 4 , ÁREA CARDIONEUMO , MARCA CONFORSTAR , SERIE CHH018CD | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 209 | UMA EXP. UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 5 , ÁREA PEDIATRIA TERAPIA INTENSIVA , MARCA YORK , SERIE AC048X1034A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 210 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 5 , ÁREA ADMINISTRACION , MARCA RECOLD , SERIE AM-140-FC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 211 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 5 , ÁREA TERAPIA INTERMEDIA (PEDIATRIA) , MARCA RECOLD , SERIE AM-100-FC | PIEZA | 2.00 |  |  |
| 212 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 5 , ÁREA CUBICULOS ADULTOS TERAPIA INTERMEDIA , MARCA RECOLD , SERIE AM-140-FC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 213 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 5 , ÁREA QUIROFANO H (CTO MAQUINAS 6) , MARCA RECOLD , SERIE AH-35-FC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 214 | MANEJADORA UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 5 , ÁREA TERAPIA INTERMEDIA ADULTOS (CTO MAQUINAS 6) , MARCA RECOLD , SERIE AH-117-FC | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 215 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 5 , ÁREA PLAFON VENTILOTERAPIA , MARCA SYP , SERIE CM-40 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 216 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 6 , ÁREA OFICINA JEFE PEDIATRIA , MARCA LG , SERIE M242HS | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 217 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 6 , ÁREA SALA DE JUNTAS PEDIATRIA , MARCA LG , SERIE M242HS | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 218 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 6 , ÁREA ANEXO CUNAS PEDIATRIA , MARCA TRANE , SERIE MCX512E1ERRA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 219 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 6 , ÁREA ANEXO CUNAS PEDIATRIA , MARCA TRANE , SERIE MCX512E1ERRA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 220 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 6 , ÁREA AISLADOS PEDIATRIA , MARCA TRANE , SERIE MCX512E1ERRA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 221 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 6 , ÁREA AULA FAUSE ATTIE , MARCA TRANE , SERIE MCX512E1ERRA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 222 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 8 , ÁREA SUBDIRECCION MEDICA QUIRURGICA , MARCA TRANE , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 223 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 6 , ÁREA BAÑO OFICINA , MARCA SYP , SERIE SILENT-300 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 224 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO AZ , ÁREA DIETOLOGIA , MARCA ARMEE , SERIE ABE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 225 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO AZ , ÁREA DIETOLOGIA , MARCA ARMEE , SERIE ABD | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 226 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO AZ , ÁREA COCINA COMEDOR , MARCA ARMEE , SERIE ABE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 227 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO AZ , ÁREA LAVANDERIA , MARCA ARMEE , SERIE ABE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 228 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO AZ , ÁREA BANOS 1 PISO , MARCA GIISAVENT , SERIE GI-135-AP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 229 | CHILLER UBICADO EN: EDIFICIO H PISO AZ , ÁREA TERAPIA INTERMEDIA , MARCA CARRIER , SERIE 1P30RAN040 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 230 | TORRE DE ENFRIAMIENTO UBICADO EN: EDIFICIO H PISO AZ , ÁREA EQUIPO CENTRAL AGUA HELADA , MARCA DURATOWER , SERIE LD-21-90 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 231 | TORRE DE ENFRIAMIENTO UBICADO EN: EDIFICIO H PISO AZ , ÁREA EQUIPO CENTRAL AGUA HELADA , MARCA DURATOWER , SERIE LD-21-90 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 232 | MINI CHILLER UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA FARMACIA , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 233 | MINI CHILLER UBICADO EN: EDIFICIO H PISO H , ÁREA FARMACIA , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 234 | MINI CHILLER UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA FARMACIA AZOTEA 1er PISO , MARCA N/V , SERIE N/V | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 235 | MINICHILLER UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA FARMACIA AZOTEA 1er PISO , MARCA N/V , SERIE N/V | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 236 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 237 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 238 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 239 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 240 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 241 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 242 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 243 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 244 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 245 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/A2-R-FMCA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 246 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/A2-R-FMCA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 247 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/A2-R-FMCA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 248 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/A2-R-FMCA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 249 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/A2-R-FMCA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 250 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-1.5/A2-R-FMCA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 251 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-1.5/A2-R-FMCA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 252 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-1.5/A2-R-FMCA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 253 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMPCA | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 254 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/C2-R-FMB-FH-PD | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 255 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/C2-R-FMB-FH-PD | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 256 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/C2-R-FMB-FH-PD | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 257 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/C2-R-FMB-FH-PD | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 258 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/C2-R-FMB-FH-PD | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 259 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO AZOTEA PISO 1 , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-02/C2-R-FMB-FH-PD | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 260 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO A PISO BAS , ÁREA PASILLO BIOPROTESIS , MARCA SYP , SERIE CM-40 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 261 | CHILLER EXP. UBICADO EN: EDIFICIO AU PISO BAS , ÁREA CUARTO DE MAQUINAS AUDITORIO , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 262 | UMA EXP. UBICADO EN: EDIFICIO AU PISO BAS , ÁREA CUARTO DE MAQUINAS AUDITORIO , MARCA RECOLD , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 263 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AU PISO AZ , ÁREA SANITARIOS HOMBRES MUJERES , MARCA ARMEE , SERIE LHMB | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 264 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AU PISO AZ , ÁREA SANITARIOS AUDITORIO , MARCA ARMEE , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 265 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO AU PISO BAS , ÁREA PLAFON SANITARIOS AUDITORIO , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 266 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 5 , ÁREA PASILLO TERAPIA INTENSIVA , MARCA SYP , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 267 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO RPBI PISO AZ , ÁREA RPBI , MARCA SICLIMA , SERIE NUNCA A TRABAJADO | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 268 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO , ÁREA LABORATORIO DE GENOTECA , MARCA SYP , SERIE 5CM131500000000 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 269 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO M PISO , ÁREA LABORATORIO DE GENOTECA , MARCA SYP , SERIE 5MC12800000000 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 270 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO PISO AZ , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE MA-01/A2-R-FMP | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 271 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA LABORATORIO DE URGENCIAS , MARCA YORK , SERIE AY036MA321A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 272 | FANCOIL EXP UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA LABORATORIO DE URGENCIAS , MARCA YORK , SERIE AY036MA321A | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 273 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO PISO AZ , ÁREA , MARCA SICLIMA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 274 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO PISO AZ , ÁREA BIOTERIO , MARCA SICLIMA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 275 | COSTALILLAS UBICADO EN: EDIFICIO H PISO BAS , ÁREA COSTALILLAS DE EXTRACCION DE PELUSA , MARCA , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 276 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 2 , ÁREA FARMACOINOVACION UNIDAD CORONARIA , MARCA CARRIER , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 277 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO CE PISO AZ , ÁREA AULA CONSULTA EXTERNA , MARCA CARRIER , SERIE 40KCG024300 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 278 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO CE PISO 1 , ÁREA PLAFON CONTROL 1 , MARCA SYP , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 279 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO A PISO 1 , ÁREA PLAFON SANITARIO MUJERES , MARCA SYP , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 280 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 2 , ÁREA PLAFON SANITARIOS HOMBRES , MARCA SYP , SERIE SILENT 300 | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 281 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO H PISO 1 , ÁREA PLAFON ENTREGA MATERIAL ESTERIL , MARCA N/V , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 282 | MINISPLIT UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 1 , ÁREA SALA DE JUNTAS , MARCA TRANE , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 283 | FAN COIL EXP. UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA LABORATORIO DE URGENCIAS , MARCA YORK , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 284 | U. PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO RC PISO 1 , ÁREA EDIFICIO UNAM-INCAR , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 285 | U. PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO RC PISO 1 , ÁREA EDIFICIO UNAM , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 286 | EXTRACTOR UBICADO EN: EDIFICIO RC PISO 1 , ÁREA EDIFICIO UNAM , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 287 | CAMPANA EXTRACCION UBICADO EN: EDIFICIO RC PISO 1 , ÁREA EDIFICIO UNAM , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 288 | CAMPANA EXTRACCION UBICADO EN: EDIFICIO RC PISO 1 , ÁREA EDIFICIO UNAM , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 289 | CAMPANA EXTRACCION UBICADO EN: EDIFICIO 1 PISO 1 , ÁREA EDIFICIO UNAM , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 290 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO RC PISO 1 , ÁREA EDIFICIO UNAM , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 291 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO RC PISO 1 , ÁREA EDIFICIO UNAM INFORMATICA , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 292 | U.PAQUETE UBICADO EN: EDIFICIO RC PISO 1 , ÁREA EDIFICIO UNAM SALA DE JUNTAS DEINTEC , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 293 | FAN COIL EXP. UBICADO EN: EDIFICIO B PISO 3 , ÁREA LABORATORIO DE URGENCIAS , MARCA YORK , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 294 | CAMPANA DE EXTRACCION UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 5 , ÁREA INVESTIGACION , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 295 | CAMPANA DE EXTRACCION UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 5 , ÁREA INVESTIGACION , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 296 | CAMPANA DE EXTRACCION UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 7 , ÁREA INVESTIGACION , MARCA S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |
| 297 | CAMPANA DE EXTRACCION UBICADO EN: EDIFICIO M PISO 3 , ÁREA INVESTIGACION , S/M , SERIE | PIEZA | 1.00 |  |  |

Nota: EL PROVEEDOR DEBERA COTIZAR EL PRECIO UNITARIO POR EQUIPO

ANEXO 4

DISPOSICIONES DE CONTROL ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO

- Se deberá programar con el usuario del área y con el depto. de mantenimiento el paro del equipo para no afectar las  actividades correspondientes del área.

- El proveedor deberá programar junto con el usuario y el área de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar  durante la noche, sábados y domingos

- El tiempo de respuesta a emergencias deberá ser máximo de una hora, incluyendo sábados, domingos y días festivos, además no habrá limite de llamadas para atender urgencias

- Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el proveedor deberá identificarse con la credencial, y someterse al proceso de revisión y registro que el área de seguridad del instituto juzgue conveniente. El personal mencionado, no  podrá ingresar al inmueble sin previa identificación

- El personal asignado por el proveedor deberá contar con el equipo de radio comunicación local el cual se encontrara enlazado  con el equipo Motorola existente del área de mantenimiento. Dicho equipo será utilizado para la localización  del personal de  la compañía proveedora dentro del las instalaciones del INC. Además deberá proporcionar sus teléfonos de sus oficinas, casa,  y teléfono celular para cubrir una emergencia. En el caso del equipo de radio comunicación local deberá ser presentado   mas tardar en la primera semana en que empiece a laborar el proveedor en las instalaciones del INC.

- El proveedor se obliga a ejecutar  los servicios de acuerdo al programa de mantenimiento que se presenta en los anexos 2 y 3

- Los mantenimientos preventivos y correctivos se podrán ejecutar cualquier día de la semana previa autorización del usuario

- En caso que se tenga que efectuar algún servicio durante la noche, sábado o domingo el inc. No pagara ningún costo adicional  por horario nocturno o por ser fin de semana o día festivo ya que el costo deberá estar implícito en el costo del contrato

- En caso que el servicio a algún equipo no se pueda realizar en el mes programado  debido a que el usuario no lo permite  por cuestiones de carga de trabajo, este se reprogramara para el mes siguiente.

- El Instituto autorizara, la salida de material, equipo y refacciones de su propiedad, para su reparación o mantenimiento cuando el personal especializado así lo determine. La autorización deberá ser por escrito y especificar las características del equipo, el tipo de reparación o mantenimiento a realizar, así como el tiempo de la misma; además deberá estar formalizada  mediante una carta compromiso

- El Instituto autorizara la salida de equipo y refacciones de su propiedad para su reparación o mantenimiento cuando personal  especializado así lo determine. La autorización deberá ser por escrito y especificar las características del equipo, el tipo de  reparación o mantenimiento a realizar, así como el tiempo de la misma; además deberá esta formalizada mediante ante una carta  compromiso

- La compañía proveedora  entregara los formatos de mantenimiento preventivo para cada equipo, dichos formatos integran el   inventario de equipos que menciona el contrato.  El proveedor deberá llenarlos con la información requerida según el mantenimiento  proporcionado, así mismo deberá entregar el original y una copia  al área de mantenimiento del INC., las cuales serán acompañadas con sus facturas del mes correspondiente para el tramite se su pago.

- El proveedor deberá colocar en el equipo una  etiqueta o calcomanía con el logo de la empresa con las fechas en que se  le ha efectuado el servicio de mantenimiento a dicho equipo con la firma del técnico encargado.

| ELABORÓ | REVISÓ |
| --- | --- |
| ING. PEDRO LAURO RAZO VÁZQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION | SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES |

PARTIDA 2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SIN REFACCIONES A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 2020

ANEXO 1

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y UBICACIÓN EN EL INC

| CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN |
| --- |
| MES | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Semanas | Inicio (número de equipo) | Término (número de equipo) | Inicio (número de equipo) | Término (número de equipo) | Inicio (número de equipo) | Término (número de equipo) | Inicio (número de equipo) | Término (número de equipo) |
| 1a. |  |  | 41 | 60 | 121 | 140 | 201 | 220 |
| 2ª. |  |  | 61 | 80 | 141 | 160 | 221 | 234 |
| 3ª. | 1 | 20 | 81 | 100 | 161 | 180 |  |  |
| 4ª. | 21 | 40 | 101 | 120 | 181 | 200 |  |  |

RELACION ACTUALIZADA DE LOS EQUIPOS SUJETOS A MANTENIMIENTO Y SU UBICACIÓN DENTRO DEL INSTITUTO

| UBICACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN |
| --- |
| No. DE EQUIPO | EQUIPO | MARCA | AREA | PISO | EDIF. | PLACA SI,NO | MODELO | SERIE |
| 1 | REF | WHIRPOOL | ALBERGUE | 2 | ALBER | 50043 | WT10200 | VS12081096 |
| 2 | REF | MABE | ALBERGUE | 2 | ALBER | 50044 | RM65Y04 | 502A708340 |
| 3 | REF | DAEWOO | ALBERGUE | 2 | ALBER | 50045 | MR62N145 | DFR365110GB |
| 4 | AGUA | PURESA | ALBERGUE | 2 | ALBER | 29092 | 3773 | DC400 |
| 5 | FRIGO | G.E. | NEFROLOGIA | 4 | ANEXO | 511307 | JA04Y07 | 1104A211271 |
| 6 | FRIGO | ACROS | NEFROLOGIA | 4 | ANEXO | 51136 | ARM05N | VRH0946251 |
| 7 | REF | DAEWOO | NEFROLOGIA | 4 | ANEXO | NO TIENE | FR9030DN | MR14ZN08640640 |
| 8 | REF | L.G. | NEFROLOGIA | 4 | ANEXO | 40211 | 6M258RBS | 309MRB1A797 |
| 9 | MAQ.HIELO | LUZEREN | NEFROLOGIA | 4 | ANEXO | NO TIENE | IMS100 | XK2013121337 |
| 10 | REF | MYTAG | NEFROLOGIA | 4 | ANEXO | 30308 | MBB2256GEW | 10248247AX |
| 11 | CONG. | SOBRINOX | NEFROLOGIA | 4 | ANEXO | 61445 | CVS114S | 8.9046E+15 |
| 12 | REF | SOBRINOX | NEFROLOGIA | 4 | ANEXO | 61446 | RVS1145 | 8.9046E+16 |
| 13 | REF | SAMSUNG | BIO. MOLECULAR | 3 | ANEXO | NO TIENE | RT35FEAKDSL | 0ADR4BAF70027SV |
| 14 | REF | SAMSUNG | BIO. MOLECULAR | 3 | ANEXO | NO TIENE | LR34EGRS | YOSW9ASSC00412L |
| 15 | REF | IEM | BIO. MOLECULAR | 3 | ANEXO | NO TIENE | 4608004 | 04ILA1142 |
| 16 | REF | ACROS | BIO. MOLECULAR | 3 | ANEXO | 40181 | ART16BKCG | VSU4419007 |
| 17 | CONG. | TOR REY | BIO. MOLECULAR | 3 | ANEXO | 39767 | CVPS15 | 40277372JR |
| 18 | FRIGO | WHIRPOOL | GENOMICA | 3 | ANEXO | NO TIENE | WS5501D | VRY3501758 |
| 19 | REF | ACROS | GENOMICA | 3 | ANEXO | NO TIENE | ART168KC9G | VSW0219626 |
| 20 | REF | L.G. | GENOMICA | 3 | ANEXO | NO TIENE | GF22WGS | 502MRHRO6529 |
| 21 | REF | EASY | GENOMICA | 3 | ANEXO | 1710 | RE216ZB | 9511A013019 |
| 22 | REF | FRIGIDAIRE | GENOMICA | 3 | ANEXO | 40429 | FFTR1814QW3 | BA54318568 |
| 23 | REF | WHIRPOOL | GENOMICA | 3 | ANEXO | NO TIENE | WT8002D | VSO2162056 |
| 24 | REF | G.E. | BIO. MOLECULAR | 2 | ANEXO | NO TIENE | GLM25QEWFGS | MR415623 |
| 25 | REF | METAL FRIO | BIO. MOLECULAR | 2 | ANEXO | NO TIENE | RB27OHC | RB270HC217 |
| 26 | AGUA | HAMILTON | OF. BIO | 2 | ANEXO | 32373 | 2312DC | WD05 |
| 27 | CONG. | FRIGIDAIRE | NEFROLOGIA | 1 | ANEXO | 30309 | FFU17FC4AW2 | WB22119615 |
| 28 | CONG. | METAL FRIO | BIO. MOLECULAR | 1 | ANEXO | UNAM | CVC15 | 2295872 |
| 29 | CONG. | COOL LAB | BIO. MOLECULAR | 1 | ANEXO | 30490 | 3767 | 1203-3817 |
| 30 | CONG. | MAYTAG | NEFROLOGIA | 1 | ANEXO | 8849 | DNF20J | 91696574DE |
| 31 | CONG. | COOL LAB | BIO. MOLECULAR | 1 | ANEXO | 28582 | 3767 | 201-0004 |
| 32 | CONG. | COOL LAB | BIO. MOLECULAR | 1 | ANEXO | 28385 | 3766 | 5010003 |
| 33 | CONG. | REVCO | BIO. MOLECULAR | 1 | ANEXO | NO TIENE | ULT1230A18 | Y07P-117920YP |
| 34 | CONG. | COOL LAB | INMUNOLOGIA | 1 | ANEXO | 31840 | 3767A | 507N0007 |
| 35 | CONG. | NIETO | NEFROLOGIA | 1 | ANEXO | 15348 | CVC15 | OC324-10C324 |
| 36 | CONG. | NIETO | NEFROLOGIA | 1 | ANEXO | 1323 | CVC36 | 450IBC0191 |
| 37 | CONG. | SOBRINOX | NEFROLOGIA | 1 | ANEXO | 39077 | CVS124-S | MBF800H5091ZE9001 |
| 38 | REF | SOBRINOX | NEFROLOGIA | 1 | ANEXO | 39076 | RVS124-S | MBF800H5091ZE9013 |
| 39 | REF | WHIRPOOL | NEFROLOGIA | 1 | ANEXO | 40351 | W8080 | WU09S3DDNO |
| 40 | MAQ. HIELO | LUZEREN | NEFROLOGIA | 1 | ANEXO | D60051 | IMS100 | 1M161Z-1 |
| 41 | CAMARA FRIA | BHOON | VARIOS | 1 | ANEXO | NO TIENE | MBHXO101M2C | MOF17279 |
| 42 | REF | L.G. | BIO CELULAR | PB | RC | 32988 | GMT407QC | 607MRJF00716 |
| 43 | REF | G.E. | BIO CELULAR | PB | RC | 30475 | PSM29NHPA | ZF408312 |
| 44 | REF | AMERICAN | BIO CELULAR | PB | RC | NO TIENE | CL110 | EQUIPO DESCOMPUESTO |
| 45 | REF | AMERICAN | BIO CELULAR | PB | RC | 13577 | RC270 | J4439 |
| 46 | REF | TOR REY | BIO CELULAR | PB | RC | NO TIENE | R36A2C | 600-2413 |
| 47 | REF | AMERICAN | BIO CELULAR | 1 | RC | 14385 | RC600 | J13173 |
| 48 | CONG. | AMANA | BIO CELULAR | 1 | RC | 23164 | ESU170W | 9.0103E+10 |
| 49 | REF | PACKARD | BIO CELULAR | 1 | RC | 23162 | RC385 |  |
| 50 | CONG. | SANYO | BIOQUIMICA | 7 | M | 35667 | MDF236 | 804005 |
| 51 | REF | SANYO | DIR. INV. | 7 | M | NO TIENE | S/M | S/S |
| 52 | REF | NIETO | BIOME-CARDIOV. | 7 | M | 23447 | SKBHO | 9126 |
| 53 | REF | BLUE POINT | BIOQUIMICA | 7 | M | NO TIENE | BPR8108PB | VRV4901132 |
| 54 | REF | KENMORE | FARMACOLOGIA | 6 | M | 22656 | 859B | CXP20111KA |
| 55 | REF | WHITE WEST | FARMACOLOGIA | 6 | M | NO | NO | BA30312971 |
| 56 | AGUA | WHIRPOOL | FARMACOLOGIA | 6 | M | NO | NO | HV55310839 |
| 57 | CAMARA F | S/M | BIOQUIMICA | 5 | M | NO |  |  |
| 58 | MAQ. HIELO | TOR REY | BIOQUIMICA | 5 | M | 30846 |  | MFC1256AS |
| 59 | REF | EQUATHERM | BIOQUIMICA | 5 | M | 3549 | CTX14YTGRUWH | 1294027 |
| 60 | REF | WHIRPOOL | BIOQUIMICA | 5 | M | NO TIENE | ED25DWXTN01 | 585050840 |
| 61 | REF | JORDON | BIOQUIMICA | 5 | M | 15285 | FT1TRG | 17593999C |
| 62 | CONG. | JORDON | BIOQUIMICA | 5 | M | 15284 | FT1TPF | 17515299K |
| 63 | REF | BLUE POINT | BIOQUIMICA | 5 | M | 17551 | BPR81082017 | VRM3YOB639 |
| 64 | CONG. | FISHER | BIOQUIMICA | 5 | M | 14798 | 13988Y25F | B4462872 |
| 65 | REF | AMERICAN | BIOQUIMICA | 5 | M | 22561 | RC400 | B5570 |
| 66 | REF | SAMSUNG | BIOQUIMICA | 5 | M | 38106 | RT38FDA | JL854 |
| 67 | REF | EQUATHERM | FISILOGIA | 4 | M | 1762 | CTX14CYTGRWH | VL781200 |
| 68 | REF | COOL LAB | FISILOGIA | 4 | M | 52233 | 3750 | 4020004 |
| 69 | REF | COLD SPOT | FISILOGIA | 4 | M | NO APARECE |  |  |
| 70 | CONG. | TOR REY | FISILOGIA | 4 | M | NO TIENE | CVPS21 | WB15133793 |
| 71 | REF | MABE | FISILOGIA | 4 | M | 38092 | RMT1951Y | 1303A308389 |
| 72 | REF | WHITE WEST | FISILOGIA | 4 | M | 31989 | RTD185SCWO | BA41409888 |
| 73 | CONG. | FRIGIDAIRE | FISIOLOGIA | 4 | M | NO TIENE | FFCO923DW14 | WB24649746 |
| 74 | AGUA | NES | FISIOLOGIA | 4 | M | NO TIENE | NES2010 | S/S |
| 75 | REF | IEM | FISIOLOGIA | 4 | M | 1662 | 119D | 67010469 |
| 76 | CONG. | TOR REY | FISIOLOGIA | 4 | M | 29339 | CH25 | 87623 |
| 77 | REF | WHIRPOOL | FISIOLOGIA | 4 | M | 52251 | WT6007D | VS44179441 |
| 78 | REF | WHIRPOOL | FISIOLOGIA | 4 | M | 38292 | WT8933 | VS3975299 |
| 79 | REF | MABE | FISIOLOGIA | 4 | M | 14060 | 1614W | 9910A026198 |
| 80 | REF | L.G. | FISIOLOGIA | 4 | M | 35257 | GMR593XC | 711MRW17609 |
| 81 | FRIGOBAR | SANYO | FISIOLOGIA | 4 | M | 52268 | SR4432SM | 70503284 |
| 82 | REF | L.G. | FISIOLOGIA | 4 | M | 52270 | GM749FTCA | 303MRYY9558 |
| 83 | REF | DAEWO | FISIOLOGIA | 4 | M | 52271 | DFR1420DIT | MR5YNO63 |
| 84 | REF | MABE | FISIOLOGIA | 4 | M | 52272 | NO ESTA | S/S |
| 85 | CONG. | LUZEREN | FISIOLOGIA | 4 | M | 60623 | 2.5322E+10 | WB55067414 |
| 86 | CONG. | FORMA S. | FISIOLOGIA | 4 | M | 887 | 3670 | 88750167 |
| 87 | REF. | IEM | FISIOLOGIA | 4 | M | NO TIENE | RIC7U07 | 1306A200366 |
| 88 | REF. | WHIRPOOL | FISIOLOGIA | 4 | M | 52227 | ETRMHKXMQ2 | ES3419914 |
| 89 | CONG. | FORMA SCI | FISIOLOGIA | 4 | M | 887 | 3670 | 88750167 |
| 90 | REF | MABE | BIOME-CARDIOV. | 3 | M | 52122 | RM88U04 | 0905A314551 |
| 91 | REF | SUPERMATIC | BIOME-CARDIOV. | 3 | M | 2499 | 12090BCO | ST12A4DBW1 |
| 92 | REF | AMERICAN | BIOME-CARDIOV. | 3 | M | 13130 | ARV0300W | IN97DO11617 |
| 93 | REF | WHIRPOOL | BIOME-CARDIOV. | 3 | M | 2115 | WT0350Q | VS03309277 |
| 94 | REF | MABE | BIOME-CARDIOV. | 3 | M | 13578 | MA010XLM | 1008A100951 |
| 95 | MAQ. HIELO | BIO BASE | BIOME-CARDIOV. | 3 | M | 60403 | FIM85 | XK2017101481 |
| 96 | CONG. | LAB-LINE | BIOME-CARDIOV. | 3 | M | 22373 | 3757 | 699005 |
| 97 | REF | G.E. | BIOME-CARDIOV. | 3 | M | 29966 | TBX87YB01 | 2123A05187 |
| 98 | CONG. | AMERICAN | BIOME-CARDIOV. | 3 | M | 3564 | ACV500 | AM94H57566 |
| 99 | REF | G.E. | BIOME-CARDIOV. | 3 | M | 27321 | TBM18GADARWW | SZ51898Z |
| 100 | REF | DAEWO | BIOQUIMICA | 3 | M | 32684 | DFRN161DT | MR125V03940109 |
| 101 | REF | SAMSUNG | BIOQUIMICA | 3 | M | 40551 | 12F260BEAESL | JKWU4BBH500289T |
| 102 | CONG. | SANYO | BIOQUIMICA | 3 | M | 37010 | MDF136 | 10060104 |
| 103 | REF | ACROS | BIOQUIMICA | 3 | M | 36079 | AT6901G00 | VSW4560443 |
| 104 | CONG. | FISHER | BIOQUIMICA | 3 | M | 14799 | 13-988-425F-2 | B4462861 |
| 105 | REF | MAYTAG | PATOLOGIA | 2 | M | 29051 | MPB2156 | 14095515YG |
| 106 | REF | L.G. | PATOLOGIA | 2 | M | NO TIENE | GMT406QC | 611MRK038597 |
| 107 | MAQ. HIELO | CORNELIUS | PATOLOGIA | 2 | M | 27189 | AF200PSH | NO SIRVE |
| 108 | CONG. | FORMA SCI. | PATOLOGIA | 2 | M | 23433 | 8097 | 50810216 |
| 109 | REF | G.E. | PATOLOGIA | 2 | M | 25483 | S/M | S/S |
| 110 | REF | HOT PACK | PATOLOGIA | 2 | M | 13198 | 827110 | B4162218 |
| 111 | CONG. | AMERICAN | PATOLOGIA | 2 | M | 22614 | AC180 | 4109 |
| 112 | REF | G.E. | PATOLOGIA | 2 | M | 30167 | GSM25LGMFWW | AF409248 |
| 113 | REF | WHIRPOOL | BIOTERIO | 1 | M | 31223 | ART180KL | VSR355335 |
| 114 | CONG. | TOR REY | BIOTERIO | 1 | M | 30252 | CH10 | 08663678EK |
| 115 | REF | TOR REY | BIOTERIO | 1 | M | 30251 | R14 | G0305940 |
| 116 | REF | REFRIMAQ | BIOTERIO | 1 | M | 5120 | 12V400 | 79B00 |
| 117 | REF | AMERICAN | BIOTERIO | 1 | M | NO TIENE | RC600 | N1010A |
| 118 | REF | REFRIMED | PATOLOGIA | 1 | M | 34642 | GAV2 | 714100 |
| 119 | REF | NACIONAL | PATOLOGIA | 1 | M | 13193 | MR214 | 7770 |
| 120 | REF | NACIONAL | TIZANERIA | 9 | H | 6458 |  |  |
| 121 | REF | PURESA | TIZANERIA | 9 | H | 30845 | HCR320 | 54324 |
| 122 | REF | SANYO | MEDICAMENTOS | 9 | H | 30427 | SRI730W | 30405239 |
| 123 | REF | BLUE POINT | DE, ENFERMERAS | 9 | H | NO TIENE | BRM05N | VRJ3746703 |
| 124 | REF | NACIONAL | TIZANERIA | 8 | H | 7296 | S/M | S/S |
| 125 | REF. | BLUE POINT | MEDICAMENTOS | 8 | H | 3123Z | BPR8107PB | VRR3223499 |
| 126 | AGUA | ROYAL | DES. ENFERMERAS | 8 | H | NO TIENE | AQUAMASTER | S/S |
| 127 | AGUA | G.E | TIZANERIA | 8 | H | 3735 | EGE604BM | 9808EE03644 |
| 128 | REF | NACIONAL | TIZANERIA | 7 | H | 6114 | S/M | S/S |
| 129 | REF | SANYO | MEDICAMENTOS | 7 | H | 10109 | SR25OX | 930102044 |
| 130 | AGUA | AQUARIA | S.ENFERMERAS | 7 | H | NO TIENE | YCH320W | 502775 |
| 131 | REF. | DAEWOO | LACTANTES | 6 | H | 51246 | DFR9010DT | MR162N10924475 |
| 132 | REF | NACIONAL | TIZANERIA | 6 | H | 9392 | S/M | S/S |
| 133 | REF | IMBERIA | MEDICAMENTOS | 6 | H | 36676 | VR15CPA | 6.181E+11 |
| 134 | REF | IMBERIA | TERAPIA PEDI. | 6 | H | 36677 | VR15CPA | 6181OO400136 |
| 135 | REF | BLUE POINT | TERAPIA INTER | 5 | H | 30971 | BPRB107PB | VRR4127061 |
| 136 | REF | IMBERIA | TERAPIA INTER | 5 | H | 36672 | VR15CPA | 6.181E+11 |
| 137 | REF | IMBERIA | TERAPIA INTER | 5 | H | 36673 | VR15CPA | 6.181E+11 |
| 138 | AGUA | AQUARIA | TERAPIA INTER | 5 | H | 10026 | YCH320W | 502775 |
| 139 | AGUA | ACUASTAR | TERAPIA INTER | 5 | H | 51974 | MWDF03 | CXL03 |
| 140 | REF | NACIONAL | TIZANERIA | 4 | H | 12907 | S/M | S/S |
| 141 | REF | MABE | TIZANERIA | 4 | H | 30424 | RM631502 | 310A793236 |
| 142 | REF | IMBERIA | MEDICAMENTOS | 4 | H | 36681 | VR15CPA | 6.181E+11 |
| 143 | AGUA | ACUASTAR | S.ENFERMERAS | 4 | H | NO | S/M | S/S |
| 144 | AGUA | ROYAL | S.ENFERMERAS | 4 | H | 39988 | AQUAMASTER | S/S |
| 145 | REF | NACIONAL | TIZANERIA | 3 | H | 4901 | S/M | S/S |
| 146 | REF | IMBERIA | MEDICAMENTOS | 3 | H | 36674 | VR15CPA | 6.18E+10 |
| 147 | AGUA | ROYAL | S.ENFERMERAS | 3 | H | 51673 | AQUAMASTER | S/S |
| 148 | REF | NACIONAL | TIZANERIA | 2 | H | NO TIENE | S/M | S/S |
| 149 | REF. | HISENSE | OF CONTROL | 2 | H | NO TIENE | RR42D6GBX | 32KHS93687 |
| 150 | REF | IMBERIA | MEDICAMENTOS | 2 | H | 36679 | VR1CPA | 6.18E+10 |
| 151 | REF | G.E | S.ENFERMERAS | 2 | H | 3736 | TA04DBM | 9807A026067 |
| 152 | AGUA | ROYAL | S.ENFERMERAS | 2 | H | 52062 | AQUAMASTER | S/S |
| 153 | REF | IMBERA | OF.CONTROL | 2 | H | 62064 | VR08CBMAD | 634140-101016 |
| 154 | CONG | TOR REY | OF.CONTROL | 2 | H | 36568 | CH5110 | 601285-49CM |
| 155 | REF | TOR REY | OF.CONTROL | 2 | H | 36570 | VRD5 | LO60003 |
| 156 | REF | NACIONAL | CAFETERIA | 1 | H | 12260 | S/M | S/S |
| 157 | REF | NACIONAL | CAFETERIA | 1 | H | 12372 | S/M | S/S |
| 158 | REF | TOR REY | CAFETERIA | 1 | H | 32916 | R-14 | KO61524 |
| 159 | CONG | NIETO | CAFETERIA | 1 | H | 39666 | CV15 | 410CMC0041 |
| 160 | CONG | NACIONAL | CAFETERIA | 1 | H | 12270 | S/M | S/S |
| 161 | REF | OJEDA | FARMACIA | 1 | H | 36484 | RVA4P36 | 376079-32767 |
| 162 | REF | S/M | FARMACIA | 1 | H | 39083 | CE61358 | 5720 |
| 163 | REF | NORLAKE | FARMACIA | 1 | H | 35485 | NSBR241WW60 | 8070332 |
| 164 | REF | AMERICAN | COMEDOR | 1 | H | 13515 | RC600 | B11993 |
| 165 | REF | ASBER | COMEDOR | 1 | H | 33742 | ARRE72P | 14120005M |
| 166 | REF | EYC | COMEDOR | 1 | H | 12525 | S/M | S/S |
| 167 | REF | DAEWOO | APOYO VITAL | 1 | H | 49549 | S/M | S/S |
| 168 | AGUA | CONTINENTAL | INTENDENCIA | 1 | H | 55100 | S/M | S/S |
| 169 | AGUA | G.E. | PROYECTOS | 1 | H | 18595 | ENA004 | J815 |
| 170 | AGUA | ROYAL | FARMACIA | 1 | H | NO TIENE | AQUAPLUS | 2121812B609 |
| 171 | CAMARA-FRIA | BHOON | DESPENSA | BAS | H | NO TIENE | SJH0151MZCE | M10K04389 |
| 172 | CAMARA-FRIA | BHOON | DESPENSA | BAS | H | NO TIENE | SJH0311L6CE | M10E01903 |
| 173 | CAMARA-FRIA | BHOON | DESPENSA | BAS | H | NO TIENE | SJH0151M2CE | M10E01287 |
| 174 | CAMARA-FRIA | BHOON | DESPENSA | BAS | H | NO TIENE | SJH0311L6CE | M10L05000 |
| 175 | CAMARA-FRIA | BHOON | DESPENSA | BAS | H | NO TIENE | JH0101M2B | S/S |
| 176 | REF | SOBRINOX | COCINA ENFER. | BAS | H |  | S/M | S/S |
| 177 | REF | NACIONAL | COCINA ENFER. | BAS | H | 13516 | S/M | S/S |
| 178 | CONG. | NACIONAL | COCINA ENFER. | BAS | H | 13513 | S/M | S/S |
| 179 | REF | NACIONAL | COCINA ENFER. | BAS | H | 13568 | S/M | S/S |
| 180 | REF | NACIONAL | COCINA ENFER. | BAS | H | 13419 | S/M | S/S |
| 181 | AGUA | DAEWO | ALMACEN GRAL. | BAS | H | NO TIENE | S/M | S/S |
| 182 | REF. | SUPERMATIC | DES. QUIROFANO | 5 | B | NO TIENE | SPRO7JXST | VR14001552 |
| 183 | AGUA | ROYAL | DES. QUIROFANO | 5 | B | NO TIENE | AQUAMASTER | NO TIENE |
| 184 | REF. | IEM | DES. QUIROFANO | 5 | B | RIC700A | 0710A221663 | NO TIENE |
| 185 | AGUA | WATER FRESH | DES. QUIROFANO | 5 | B | 87330 | YCDR20W1245 | NO TIENE |
| 186 | CONG | IMBERA | ENDOCRINOLO | 4 | B | 60209 | VFSO8CBMAD | 699170-8000153 |
| 187 | REF | IMBERA | ENDOCRINOLO | 4 | B | 60208 | VR09CRMAD | 540160-9002000 |
| 188 | REF | KELVINATOR | ENDOCRINOLO | 4 | B | 14989 | 10947 | 29127 |
| 189 | REF | IEM | ENDOCRINOLO | 4 | B | 14961 | 118D | 67080273 |
| 190 | CONG | COOL LAB | ENDOCRINOLO | 4 | B | 29332 | 3752 | 7020002 |
| 191 | REF | COOL LAB | ENDOCRINOLO | 4 | B | 29331 | 3751 | 702004 |
| 192 | REF | FRIVEN | HEMATOLOGIA | 4 | B | 23311 | 119D | 77053922 |
| 193 | REF | ACROS | HEMATOLOGIA | 4 | B | 23313 | S/M | 12220 |
| 194 | REF | GS LAB | HEMATOLOGIA | 4 | B | 29136 | RLR4310A14 | Y18K491151UK |
| 195 | CONG | FRIGIDAIRE | HEMATOLOGIA | 4 | B | 23561 | S/M | S/S |
| 196 | CONG | PANASONIC | HEMATOLOGIA | 4 | B | 37600 | MDF | 12060080 |
| 197 | REF | SAMSUNG | NEFROLOGIA | 4 | B | 37507 | RS26DDAPN1 | S/S |
| 198 | CONG | NORLAKE | NEFROLOGIA | 4 | B | 37599 | LF201WWW10 | 2072141 |
| 199 | CONG | AMERICAN | NEFROLOGIA | 4 | B | 15354 | CV250 | 10H7608 |
| 200 | REF | G.E. | NEFROLOGIA | 4 | B | 36574 | BMO6C | DT302078 |
| 201 | REF. | AMERICAN | NEFROLOGIA | 4 | B | 15353 | RC600 | A12219 |
| 202 | REF. | KELVINATOR | NEFROLOGIA | 4 | B | 11437 | S/M | S/S |
| 203 | AGUA | G.E. | NEFROLOGIA | 4 | B | NO TIENE | S/M | S/S |
| 204 | REF. | SANYO | INMUNOLOGIA | 3 | B | NO TIENE | SR1730W | 30404530 |
| 205 | REF. | IMBERA | INMUNOLOGIA | 3 | B | NO TIENE | VRR6CBMAD | 3.6215E+11 |
| 206 | REF. | G.E. | INMUNOLOGIA | 3 | B | NO TIENE | 6MR02BNMSS | STO90800347 |
| 207 | REF. | SUPERMATIC | INMUNOLOGIA | 3 | B | 3502 | SRTO7J | VRG1856498 |
| 208 | CONG. | REVCO | INMUNOLOGIA | 3 | B | 52466 | N21P642624NP | RLR314A14 |
| 209 | CONG. | TOR REY | INMUNOLOGIA | 3 | B | 52465 | CV32 | H15001213 |
| 210 | REF. | THERMO SCIENTIFIC | INMUNOLOGIA | 3 | B | 40476 | 1.5829E+12 | 18LCEETSA |
| 211 | CONG. | TOR REY | INMUNOLOGIA | 3 | B | NO TIENE | CH15 | 1753926 |
| 212 | REF. | NIETO | ALM.LAB.CENTRA | 3 | B | 807 | REB404 | REFALM13 |
| 213 | REF. | REVCO | MICROBIOLOGIA | 3 | B | 31423 | Z100641947Z0 | RLR314A14 |
| 214 | REF. | AMERICAN | MICROBIOLOGIA | 3 | B | 15261 | RC270 | CL14089 |
| 215 | CAMARA-FRIA | COPELAND | MICROBIOLOGIA | 3 | B | 53110 | SA-A0150 | S/S |
| 216 | CAMARA-FRIA | WAREHOUSE | MICROBIOLOGIA | 3 | B | NO | MSE54598 | 137496 |
| 217 | REF. | NIETO | LAB. CENTRAL | 3 | B | 31383 | REB630 | 254KMJ0041 |
| 218 | REF. | IEM | TOMA MUESTRA | 3 | B | IEM | 119B | 7716193 |
| 219 | AGUA | PURESA | RADIOLOGIA | 2 | B | NO TIENE | HC500 | 180323AA1016519 |
| 220 | REF. | WHIRPOOL | RADIOLOGIA | 2 | B | NO TIENE | WS5501D | VR1901424 |
| 221 | AGUA | CONTINENTAL | RADIOLOGIA | 2 | B | NO TIENE | CE29101 | S/S |
| 222 | REF. | PURESA | HEMODINAMICA | 2 | B | 30489 | HCR300 | 542403T |
| 223 | AGUA | PURESA | HEMODINAMICA | 2 | B | 29606 | HC400 | 379641 |
| 224 | REF | SANYO | DIRECCION | 1 | B | NO TIENE | S/M | S/S |
| 225 | REF. | AMERICAN | BIOPROTESIS | BAS | B | 402 | RC600 | 1062 |
| 226 | REF. | DAEWO | DIR. ENFERMER | BAS | B | 18983 |  | DMR272 |
| 227 | AGUA | ROYAL | DIR. ENFERMER | BAS | B | NO TIENE | AQUAPLUS | Z121804D1395 |
| 228 | AGUA | PURESA | CONTRALORIA | D | E | NO TIENE | S/M | S/S |
| 229 | AGUA | SUMBEAM | ESC. ENFERMERIA | 2 | E | NO TIENE | S/M | S/S |
| 230 | FRIGOBAR | L.G. | ESC. ENFERMERIA | 2 | E | 29388 | GR1525F | 108KR00159 |
| 231 | AGUA | PURESA | COMPRAS | BAS | A | NO TIENE | HC500 | S/S |
| 232 | AGUA | PURESA | CONS. EXT. | 2 | C | NO TIENE | S/M | S/S |
| 233 | AGUA | PURESA | ODONTOLOGIA | 2 | C | 29716 | HC500 | 3836 |
| 234 | REF. | G.E. | RES. MAY | B | CE | 5032Z | S/S | S/S |

NOTA: Para el servicio de refrigeración se solicita mínimo un Ingeniero de Refrigeración que este en el Instituto en un horario de 8:00 a 17:00 hrs de Lunes a Viernes más las emergencias que sucedan fuera de este horario en cualquier día de la semana.

ANEXO 2

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBERÁ CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL INC

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| --- |
| INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO I. Verificación de las condiciones operativas de las partes principales como son: 1.- Motores 2.-Circuito eléctrico |
| EQUIPOS | TRABAJOS A REALIZAR |
| MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS | 1.-Revision de contactores o arrancadores 2.-Revision de bobina, platinos de contactos y auxiliares 3.-Aplicación de solvente y terminales eléctricas 4.-Reapretar conexiones y terminales eléctricas |
| MANTENIMIENTO MENOR A MOTORES | 1.-Revisar las protecciones de sobre-carga de los motores 2.-Revisar terminales y conexiones 3.-Aplicar dieléctricos |
| MANTENIMIENTO AL COMPRESOR | 1.-Revisar presiones de succión, de descarga y de aceite 2.-Verificar condiciones de las terminales eléctricas 3.-Revisar contactor y arrancador, bobina, platinos 4.-Revisar relevadores de sobre-carga del compresor 5.-Revisar amortiguadores 6.-Verificar condiciones de las válvulas de servicio 7.-Verificar la hermeticidad del sistema 8.-Ajustar carga del refrigerante para primera y segunda etapa. 9.-Revisar y ajustar controles y protecciones |
| MANTENIMIENTO A SERPENTINES U.CONDENSADORA | 1.-Verificar fugas 2.-Efectuar limpieza 3.-Revisar y completar la carga del refrigerante 4. Verificar líneas de A.P. Y B.P. Para corregir fugas y aislamiento 5.-Revisar accesorios y dispositivos de control y de seguridad 6.-Verificar el aleteado de aluminio para corregirlo 7.-Verificar sistema de drenaje de condensados 8.-Se lavara y limpiara filtro de aire |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 1.-Retiro de tapas para efectuar su limpieza 2.-Verificar sellado de equipos 3.-Efectuar limpieza con equipo de aire comprimido y productos químicos 4.-Efectuar limpieza a gabinetes 5.-Sujetar tapas y soportes 6.-Lubricar y engrasar donde se requiera 7.-Anotar datos operativos en bitácora 8.- Verificar empaques, parillas, sellos 9.- Verificar puertas abatibles y corredizas. 10.- Instalar, desinstalar, desconectar, traslado dentro del INC, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de micro motores 11.- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de compresores de primera y segunda etapa. 12.- Instalar, desinstalar, desconectar, mover, maniobras tanto verticales como horizontales, para el cambio y/o sustitución de Unidades evaporadoras y condensadores. 13.- Carga de gas refrigerante para la primera y segunda etapa, suministrado por la compañía contratista. 14.- Instalar, desinstalar, desconectar, desensamblar, mover, para el cambio y/o sustitución de contactores, arrancadores, tableros, Interruptores termo magnéticos, termostatos. 15.- Cambio y/o sustitución de filtros deshidratadores, filtros de aceite, válvulas de paso, válvulas de expansión. 16.- Reparación y desazolve de drenajes de equipos de refrigeración. 17.- Barrido de tubería para equipos de expansión directa para limpieza de serpentines y sistema de enfriamiento 18.- Efectuar vacio a sistema de tuberías. 19.- Reparación de fugas de gas en líneas principales de abastecimiento. 20.- Cambio o sustitución de empaques de puertas. 21.-Cambio o sustitución de pernos, bisagras, chapas. 22.- Toda actividad que incluya cambio, instalación, sustitución de alguna pieza o componente del equipo. 23.- Cambio y/o limpieza de filtros de aire 24.- Dentro de las actividades se debe de realizar mantenimientos bajo normas nacionales e internacionales y utilizar manuales de Buenas prácticas con relación al servicio y en su caso a los gases. 25.- Por ningún motivo se tirara a la atmosfera los gases de los equipos de refrigeración y en caso de retirar el gas de alguno por contaminación se deberá de suministrar carta o manifiesto de destino final en la cual no se compromete al Instituto |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- Reparación.- Restauración de las condiciones del equipo mediante el arreglo o cambio de algunos elementos o partes del mismo.

- Reconstrucción.- Incluye el desarme, reparación y reposición de partes o elementos del equipo para dejarlo en similares condiciones a cuando inicio su operación.

- Recuperación.- Se restauran elementos o piezas fuera de servicio, o que se encuentren inservibles.

- Modificación.- Variación del diseño original del equipo para obtener un mayor rendimiento o seguridad.

NOTA 1: Para el caso de refacciones, el proveedor deberá realizar y presentar la cotización para la autorización correspondiente por el Instituto.

NOTA 2: El Instituto se reserva el derecho de adquirir la refacción con el mejor costo en el mercado y proporcionarla al proveedor para que realice la reparación del equipo.

ANEXO 3

RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS DE LOS EQUIPOS

| PARTIDA | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD | P.U | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN ALBERGUE, PLACA: 50043, MODELO:WT10200, SERIE:VS12081096 | SERV | 1.00 |  |  |
| 2 | REFRIGERADOR MARCA MABE, UBICADO EN ALBERGUE, PLACA: 50044, MODELO: RM65Y04, SERIE: 502A708340 | SERV | 1.00 |  |  |
| 3 | REFRIGERADOR MARCA DAEWOO, UBICADO EN ALBERGUE, PLACA: 50045, MODELO: MR62N145, SERIE: DFR365110GB | SERV | 1.00 |  |  |
| 4 | AGUA MARCA PURESA, UBICADO EN ALBERGUE, PLACA: 29092, MODELO: 3773, SERIE: DC400 | SERV | 1.00 |  |  |
| 5 | FRIGO MARCA G.E., UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 511307, MODELO: JA04Y07, SERIE: 1104A211271 | SERV | 1.00 |  |  |
| 6 | FRIGO MARCA ACROS, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 51136, MODELO: ARM05N, SERIE: VRH0946251 | SERV | 1.00 |  |  |
| 7 | REFRIGERADOR MARCA DAEWOO, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: FR9030DN, SERIE: MR14ZN08640640 | SERV | 1.00 |  |  |
| 8 | REFRIGERADOR MARCA L.G., UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 40211, MODELO: 6M258RBS, SERIE: 309MRB1A797 | SERV | 1.00 |  |  |
| 9 | MAQ.HIELO MARCA LUZEREN, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: IMS100, SERIE: XK2013121337 | SERV | 1.00 |  |  |
| 10 | REFRIGERADOR MARCA MAYTAG, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 30308, MODELO: MBB2256GEW, SERIE: 10248247AX | SERV | 1.00 |  |  |
| 11 | CONGELADOR MARCA SOBRINOX, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 61445, MODELO: CVS114S, SERIE: 8904600000000000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 12 | REFRIGERADOR MARCA SOBRINOX, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 61446, MODELO: RVS1145, SERIE: 89046000000000000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 13 | REFRIGERADOR MARCA SAMSUNG, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: NO TIENE, MODELO: RT35FEAKDSL, SERIE: 0ADR4BAF70027SV | SERV | 1.00 |  |  |
| 14 | REFRIGERADOR MARCA SAMSUNG, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: NO TIENE, MODELO: LR34EGRS, SERIE: YOSW9ASSC00412L | SERV | 1.00 |  |  |
| 15 | REFRIGERADOR MARCA IEM, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: NO TIENE, MODELO: 4608004, SERIE: 04ILA1142 | SERV | 1.00 |  |  |
| 16 | REFRIGERADOR MARCA ACROS, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: 40181, MODELO: ART16BKCG, SERIE: VSU4419007 | SERV | 1.00 |  |  |
| 17 | CONGELADOR MARCA TOR REY, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: 39767, MODELO: CVPS15, SERIE: 40277372JR | SERV | 1.00 |  |  |
| 18 | FRIGO MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN GENOMICA, PLACA: NO TIENE, MODELO: WS5501D, SERIE: VRY3501758 | SERV | 1.00 |  |  |
| 19 | REFRIGERADOR MARCA ACROS, UBICADO EN GENOMICA, PLACA: NO TIENE, MODELO: ART168KC9G, SERIE: VSW0219626 | SERV | 1.00 |  |  |
| 20 | REFRIGERADOR MARCA L.G., UBICADO EN GENOMICA, PLACA: NO TIENE, MODELO: GF22WGS, SERIE: 502MRHRO6529 | SERV | 1.00 |  |  |
| 21 | REFRIGERADOR MARCA EASY, UBICADO EN GENOMICA, PLACA: 1710, MODELO: RE216ZB, SERIE: 9511A013019 | SERV | 1.00 |  |  |
| 22 | REFRIGERADOR MARCA FRIGIDAIRE, UBICADO EN GENOMICA, PLACA: 40429, MODELO: FFTR1814QW3, SERIE: BA54318568 | SERV | 1.00 |  |  |
| 23 | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN GENOMICA, PLACA: NO TIENE, MODELO: WT8002D, SERIE: VSO2162056 | SERV | 1.00 |  |  |
| 24 | REFRIGERADOR MARCA G.E., UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: NO TIENE, MODELO: GLM25QEWFGS, SERIE: MR415623 | SERV | 1.00 |  |  |
| 25 | REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: NO TIENE, MODELO: RB27OHC, SERIE: RB270HC217 | SERV | 1.00 |  |  |
| 26 | AGUA MARCA HAMILTON, UBICADO EN OF. BIO, PLACA: 32373, MODELO: 2312DC, SERIE: WD05 | SERV | 1.00 |  |  |
| 27 | CONGELADOR MARCA FRIGIDAIRE, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 30309, MODELO: FFU17FC4AW2, SERIE: WB22119615 | SERV | 1.00 |  |  |
| 28 | CONGELADOR MARCA METAL FRIO, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: UNAM, MODELO: CVC15, SERIE: 2295872 | SERV | 1.00 |  |  |
| 29 | CONGELADOR MARCA COOL LAB, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: 30490, MODELO: 3767, SERIE: 1203-3817 | SERV | 1.00 |  |  |
| 30 | CONGELADOR MARCA MAYTAG, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 8849, MODELO: DNF20J, SERIE: 91696574DE | SERV | 1.00 |  |  |
| 31 | CONGELADOR MARCA COOL LAB, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: 28582, MODELO: 3767, SERIE: 201-0004 | SERV | 1.00 |  |  |
| 32 | CONGELADOR MARCA COOL LAB, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: 28385, MODELO: 3766, SERIE: 5010003 | SERV | 1.00 |  |  |
| 33 | CONGELADOR MARCA REVCO, UBICADO EN BIO. MOLECULAR, PLACA: NO TIENE, MODELO: ULT1230A18, SERIE: Y07P-117920YP | SERV | 1.00 |  |  |
| 34 | CONGELADOR MARCA COOL LAB, UBICADO EN INMUNOLOGIA, PLACA: 31840, MODELO: 3767A, SERIE: 507N0007 | SERV | 1.00 |  |  |
| 35 | CONGELADOR MARCA NIETO, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 15348, MODELO: CVC15, SERIE: OC324-10C324 | SERV | 1.00 |  |  |
| 36 | CONGELADOR MARCA NIETO, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 1323, MODELO: CVC36, SERIE: 450IBC0191 | SERV | 1.00 |  |  |
| 37 | CONGELADOR MARCA SOBRINOX, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 39077, MODELO: CVS124-S, SERIE: MBF800H5091ZE9001 | SERV | 1.00 |  |  |
| 38 | REFRIGERADOR MARCA SOBRINOX, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 39076, MODELO: RVS124-S, SERIE: MBF800H5091ZE9013 | SERV | 1.00 |  |  |
| 39 | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 40351, MODELO: W8080, SERIE: WU09S3DDNO | SERV | 1.00 |  |  |
| 40 | MAQ. HIELO MARCA LUZEREN, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: D60051, MODELO: IMS100, SERIE: 1M161Z-1 | SERV | 1.00 |  |  |
| 41 | CAMARA FRIA MARCA BHOON, UBICADO EN VARIOS, PLACA: NO TIENE, MODELO: MBHXO101M2C, SERIE: MOF17279 | SERV | 1.00 |  |  |
| 42 | REFRIGERADOR MARCA L.G., UBICADO EN BIO CELULAR, PLACA: 32988, MODELO: GMT407QC, SERIE: 607MRJF00716 | SERV | 1.00 |  |  |
| 43 | REFRIGERADOR MARCA G.E., UBICADO EN BIO CELULAR, PLACA: 30475, MODELO: PSM29NHPA, SERIE: ZF408312 | SERV | 1.00 |  |  |
| 44 | REFRIGERADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN BIO CELULAR, PLACA: NO TIENE, MODELO: CL110, SERIE: EQUIPO DESCOMPUESTO | SERV | 1.00 |  |  |
| 45 | REFRIGERADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN BIO CELULAR, PLACA: 13577, MODELO: RC270, SERIE: J4439 | SERV | 1.00 |  |  |
| 46 | REFRIGERADOR MARCA TOR REY, UBICADO EN BIO CELULAR, PLACA: NO TIENE, MODELO: R36A2C, SERIE: 600-2413 | SERV | 1.00 |  |  |
| 47 | REFRIGERADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN BIO CELULAR, PLACA: 14385, MODELO: RC600, SERIE: J13173 | SERV | 1.00 |  |  |
| 48 | CONGELADOR MARCA AMANA, UBICADO EN BIO CELULAR, PLACA: 23164, MODELO: ESU170W, SERIE: 90103000000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 49 | REFRIGERADOR MARCA PACKARD , UBICADO EN BIO CELULAR, PLACA: 23162, MODELO: RC385, SERIE: | SERV | 1.00 |  |  |
| 50 | CONGELADOR MARCA SANYO, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 35667, MODELO: MDF236, SERIE: 804005 | SERV | 1.00 |  |  |
| 51 | REFRIGERADOR MARCA SANYO, UBICADO EN DIR. INV., PLACA: NO TIENE, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 52 | REFRIGERADOR MARCA NIETO, UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 23447, MODELO: SKBHO, SERIE: 9126 | SERV | 1.00 |  |  |
| 53 | REFRIGERADOR MARCA BLUE POINT, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: NO TIENE, MODELO: BPR8108PB, SERIE: VRV4901132 | SERV | 1.00 |  |  |
| 54 | REFRIGERADOR MARCA KENMORE, UBICADO EN FARMACOLOGIA, PLACA: 22656, MODELO: 859B, SERIE: CXP20111KA | SERV | 1.00 |  |  |
| 55 | REFRIGERADOR MARCA WHITE WEST, UBICADO EN FARMACOLOGIA, PLACA: NO, MODELO: NO, SERIE: BA30312971 | SERV | 1.00 |  |  |
| 56 | AGUA MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN FARMACOLOGIA, PLACA: NO, MODELO: NO, SERIE: HV55310839 | SERV | 1.00 |  |  |
| 57 | CAMARA FRIA MARCA S/M, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: NO, MODELO: , SERIE: | SERV | 1.00 |  |  |
| 58 | MAQ. HIELO MARCA TOR REY, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 30846, MODELO: , SERIE: MFC1256AS | SERV | 1.00 |  |  |
| 59 | REFRIGERADOR MARCA EQUATHERM, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 3549, MODELO: CTX14YTGRUWH, SERIE: 1294027 | SERV | 1.00 |  |  |
| 60 | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: NO TIENE, MODELO: ED25DWXTN01, SERIE: 585050840 | SERV | 1.00 |  |  |
| 61 | REFRIGERADOR MARCA JORDON, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 15285, MODELO: FT1TRG, SERIE: 17593999C | SERV | 1.00 |  |  |
| 62 | CONGELADOR MARCA JORDON, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 15284, MODELO: FT1TPF, SERIE: 17515299K | SERV | 1.00 |  |  |
| 63 | REFRIGERADOR MARCA BLUE POINT, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 17551, MODELO: BPR81082017, SERIE: VRM3YOB639 | SERV | 1.00 |  |  |
| 64 | CONGELADOR MARCA FISHER, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 14798, MODELO: 13988Y25F, SERIE: B4462872 | SERV | 1.00 |  |  |
| 65 | REFRIGERADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 22561, MODELO: RC400, SERIE: B5570 | SERV | 1.00 |  |  |
| 66 | REFRIGERADOR MARCA SAMSUNG, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 38106, MODELO: RT38FDA, SERIE: JL854 | SERV | 1.00 |  |  |
| 67 | REFRIGERADOR MARCA EQUATHERM, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 1762, MODELO: CTX14CYTGRWH, SERIE: VL781200 | SERV | 1.00 |  |  |
| 68 | REFRIGERADOR MARCA COOL LAB, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 52233, MODELO: 3750, SERIE: 4020004 | SERV | 1.00 |  |  |
| 69 | REFRIGERADOR MARCA COLD SPOT, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: NO APARECE, MODELO: , SERIE: | SERV | 1.00 |  |  |
| 70 | CONGELADOR MARCA TOR REY, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: CVPS21, SERIE: WB15133793 | SERV | 1.00 |  |  |
| 71 | REFRIGERADOR MARCA MABE, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 38092, MODELO: RMT1951Y, SERIE: 1303A308389 | SERV | 1.00 |  |  |
| 72 | REFRIGERADOR MARCA WHITE WEST, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 31989, MODELO: RTD185SCWO, SERIE: BA41409888 | SERV | 1.00 |  |  |
| 73 | CONGELADOR MARCA FRIGIDAIRE, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: FFCO923DW14, SERIE: WB24649746 | SERV | 1.00 |  |  |
| 74 | AGUA MARCA NES, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: NES2010, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 75 | REFRIGERADOR MARCA IEM, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 1662, MODELO: 119D, SERIE: 67010469 | SERV | 1.00 |  |  |
| 76 | CONGELADOR MARCA TOR REY, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 29339, MODELO: CH25, SERIE: 87623 | SERV | 1.00 |  |  |
| 77 | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 52251, MODELO: WT6007D, SERIE: VS44179441 | SERV | 1.00 |  |  |
| 78 | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 38292, MODELO: WT8933, SERIE: VS3975299 | SERV | 1.00 |  |  |
| 79 | REFRIGERADOR MARCA MABE, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 14060, MODELO: 1614W, SERIE: 9910A026198 | SERV | 1.00 |  |  |
| 80 | REFRIGERADOR MARCA L.G., UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 35257, MODELO: GMR593XC, SERIE: 711MRW17609 | SERV | 1.00 |  |  |
| 81 | FRIGOBAR MARCA SANYO, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 52268, MODELO: SR4432SM, SERIE: 70503284 | SERV | 1.00 |  |  |
| 82 | REFRIGERADOR MARCA L.G., UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 52270, MODELO: GM749FTCA, SERIE: 303MRYY9558 | SERV | 1.00 |  |  |
| 83 | REFRIGERADOR MARCA DAEWO, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 52271, MODELO: DFR1420DIT, SERIE: MR5YNO63 | SERV | 1.00 |  |  |
| 84 | REFRIGERADOR MARCA MABE, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 52272, MODELO: NO ESTA, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 85 | CONGELADOR MARCA LUZEREN, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 60623, MODELO: 25322000000, SERIE: WB55067414 | SERV | 1.00 |  |  |
| 86 | CONGELADOR MARCA FORMA S., UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 887, MODELO: 3670, SERIE: 88750167 | SERV | 1.00 |  |  |
| 87 | REFRIGERADOR MARCA IEM, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: RIC7U07, SERIE: 1306A200366 | SERV | 1.00 |  |  |
| 88 | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 52227, MODELO: ETRMHKXMQ2, SERIE: ES3419914 | SERV | 1.00 |  |  |
| 89 | CONGELADOR MARCA FORMA SCI, UBICADO EN FISIOLOGIA, PLACA: 887, MODELO: 3670, SERIE: 88750167 | SERV | 1.00 |  |  |
| 90 | REFRIGERADOR MARCA MABE, UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 52122, MODELO: RM88U04, SERIE: 0905A314551 | SERV | 1.00 |  |  |
| 91 | REFRIGERADOR MARCA SUPERMATIC, UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 2499, MODELO: 12090BCO, SERIE: ST12A4DBW1 | SERV | 1.00 |  |  |
| 92 | REFRIGERADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 13130, MODELO: ARV0300W, SERIE: IN97DO11617 | SERV | 1.00 |  |  |
| 93 | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 2115, MODELO: WT0350Q, SERIE: VS03309277 | SERV | 1.00 |  |  |
| 94 | REFRIGERADOR MARCA MABE, UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 13578, MODELO: MA010XLM, SERIE: 1008A100951 | SERV | 1.00 |  |  |
| 95 | MAQ. HIELO MARCA BIO BASE, UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 60403, MODELO: FIM85, SERIE: XK2017101481 | SERV | 1.00 |  |  |
| 96 | CONGELADOR MARCA LAB-LINE, UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 22373, MODELO: 3757, SERIE: 699005 | SERV | 1.00 |  |  |
| 97 | REFRIGERADOR MARCA G.E., UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 29966, MODELO: TBX87YB01, SERIE: 2123A05187 | SERV | 1.00 |  |  |
| 98 | CONGELADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 3564, MODELO: ACV500, SERIE: AM94H57566 | SERV | 1.00 |  |  |
| 99 | REFRIGERADOR MARCA G.E., UBICADO EN BIOME-CARDIOV., PLACA: 27321, MODELO: TBM18GADARWW, SERIE: SZ51898Z | SERV | 1.00 |  |  |
| 100 | REFRIGERADOR MARCA DAEWO, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 32684, MODELO: DFRN161DT, SERIE: MR125V03940109 | SERV | 1.00 |  |  |
| 101 | REFRIGERADOR MARCA SAMSUNG, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 40551, MODELO: 12F260BEAESL, SERIE: JKWU4BBH500289T | SERV | 1.00 |  |  |
| 102 | CONGELADOR MARCA SANYO, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 37010, MODELO: MDF136, SERIE: 10060104 | SERV | 1.00 |  |  |
| 103 | REFRIGERADOR MARCA ACROS, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 36079, MODELO: AT6901G00, SERIE: VSW4560443 | SERV | 1.00 |  |  |
| 104 | CONGELADOR MARCA FISHER, UBICADO EN BIOQUIMICA, PLACA: 14799, MODELO: 13-988-425F-2, SERIE: B4462861 | SERV | 1.00 |  |  |
| 105 | REFRIGERADOR MARCA MAYTAG, UBICADO EN PATOLOGIA, PLACA: 29051, MODELO: MPB2156, SERIE: 14095515YG | SERV | 1.00 |  |  |
| 106 | REFRIGERADOR MARCA L.G., UBICADO EN PATOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: GMT406QC, SERIE: 611MRK038597 | SERV | 1.00 |  |  |
| 107 | MAQ. HIELO MARCA CORNELIUS, UBICADO EN PATOLOGIA, PLACA: 27189, MODELO: AF200PSH, SERIE: NO SIRVE | SERV | 1.00 |  |  |
| 108 | CONGELADOR MARCA FORMA SCI., UBICADO EN PATOLOGIA, PLACA: 23433, MODELO: 8097, SERIE: 50810216 | SERV | 1.00 |  |  |
| 109 | REFRIGERADOR MARCA G.E., UBICADO EN PATOLOGIA, PLACA: 25483, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 110 | REFRIGERADOR MARCA HOT PACK, UBICADO EN PATOLOGIA, PLACA: 13198, MODELO: 827110, SERIE: B4162218 | SERV | 1.00 |  |  |
| 111 | CONGELADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN PATOLOGIA, PLACA: 22614, MODELO: AC180, SERIE: 4109 | SERV | 1.00 |  |  |
| 112 | REFRIGERADOR MARCA G.E., UBICADO EN PATOLOGIA, PLACA: 30167, MODELO: GSM25LGMFWW, SERIE: AF409248 | SERV | 1.00 |  |  |
| 113 | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN BIOTERIO, PLACA: 31223, MODELO: ART180KL, SERIE: VSR355335 | SERV | 1.00 |  |  |
| 114 | CONGELADOR MARCA TOR REY, UBICADO EN BIOTERIO, PLACA: 30252, MODELO: CH10, SERIE: 08663678EK | SERV | 1.00 |  |  |
| 115 | REFRIGERADOR MARCA TOR REY, UBICADO EN BIOTERIO, PLACA: 30251, MODELO: R14, SERIE: G0305940 | SERV | 1.00 |  |  |
| 116 | REFRIGERADOR MARCA REFRIMAQ, UBICADO EN BIOTERIO, PLACA: 5120, MODELO: 12V400, SERIE: 79B00 | SERV | 1.00 |  |  |
| 117 | REFRIGERADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN BIOTERIO, PLACA: NO TIENE, MODELO: RC600, SERIE: N1010A | SERV | 1.00 |  |  |
| 118 | REFRIGERADOR MARCA REFRIMED, UBICADO EN PATOLOGIA, PLACA: 34642, MODELO: GAV2, SERIE: 714100 | SERV | 1.00 |  |  |
| 119 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN PATOLOGIA, PLACA: 13193, MODELO: MR214, SERIE: 7770 | SERV | 1.00 |  |  |
| 120 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN TIZANERIA, PLACA: 6458, MODELO: , SERIE: | SERV | 1.00 |  |  |
| 121 | REFRIGERADOR MARCA PURESA, UBICADO EN TIZANERIA, PLACA: 30845, MODELO: HCR320, SERIE: 54324 | SERV | 1.00 |  |  |
| 122 | REFRIGERADOR MARCA SANYO, UBICADO EN MEDICAMENTOS, PLACA: 30427, MODELO: SRI730W, SERIE: 30405239 | SERV | 1.00 |  |  |
| 123 | REFRIGERADOR MARCA BLUE POINT, UBICADO EN DES. ENFERMERAS, PLACA: NO TIENE, MODELO: BRM05N, SERIE: VRJ3746703 | SERV | 1.00 |  |  |
| 124 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN TIZANERIA, PLACA: 7296, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 125 | REFRIGERADOR MARCA BLUE POINT, UBICADO EN MEDICAMENTOS, PLACA: 3123Z, MODELO: BPR8107PB, SERIE: VRR3223499 | SERV | 1.00 |  |  |
| 126 | AGUA MARCA ROYAL, UBICADO EN DES. ENFERMERAS, PLACA: NO TIENE, MODELO: AQUAMASTER, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 127 | AGUA MARCA G.E., UBICADO EN TIZANERIA, PLACA: 3735, MODELO: EGE604BM, SERIE: 9808EE03644 | SERV | 1.00 |  |  |
| 128 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN TIZANERIA, PLACA: 6114, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 129 | REFRIGERADOR MARCA SANYO, UBICADO EN MEDICAMENTOS, PLACA: 10109, MODELO: SR25OX, SERIE: 930102044 | SERV | 1.00 |  |  |
| 130 | AGUA MARCA AQUARIA, UBICADO EN S.ENFERMERAS, PLACA: NO TIENE, MODELO: YCH320W, SERIE: 502775 | SERV | 1.00 |  |  |
| 131 | REFRIGERADOR MARCA DAEWOO, UBICADO EN LACTANTES, PLACA: 51246, MODELO: DFR9010DT, SERIE: MR162N10924475 | SERV | 1.00 |  |  |
| 132 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN TIZANERIA, PLACA: 9392, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 133 | REFRIGERADOR MARCA IMBERIA, UBICADO EN MEDICAMENTOS, PLACA: 36676, MODELO: VR15CPA, SERIE: 618100000000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 134 | REFRIGERADOR MARCA IMBERIA, UBICADO EN TERAPIA PEDI., PLACA: 36677, MODELO: VR15CPA, SERIE: 6181OO400136 | SERV | 1.00 |  |  |
| 135 | REFRIGERADOR MARCA BLUE POINT, UBICADO EN TERAPIA INTER, PLACA: 30971, MODELO: BPRB107PB, SERIE: VRR4127061 | SERV | 1.00 |  |  |
| 136 | REFRIGERADOR MARCA IMBERIA, UBICADO EN TERAPIA INTER, PLACA: 36672, MODELO: VR15CPA, SERIE: 618100000000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 137 | REFRIGERADOR MARCA IMBERIA, UBICADO EN TERAPIA INTER, PLACA: 36673, MODELO: VR15CPA, SERIE: 618100000000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 138 | AGUA MARCA AQUARIA, UBICADO EN TERAPIA INTER, PLACA: 10026, MODELO: YCH320W, SERIE: 502775 | SERV | 1.00 |  |  |
| 139 | AGUA MARCA ACUASTAR, UBICADO EN TERAPIA INTER, PLACA: 51974, MODELO: MWDF03, SERIE: CXL03 | SERV | 1.00 |  |  |
| 140 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN TIZANERIA, PLACA: 12907, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 141 | REFRIGERADOR MARCA MABE, UBICADO EN TIZANERIA, PLACA: 30424, MODELO: RM631502, SERIE: 310A793236 | SERV | 1.00 |  |  |
| 142 | REFRIGERADOR MARCA IMBERIA, UBICADO EN MEDICAMENTOS, PLACA: 36681, MODELO: VR15CPA, SERIE: 618100000000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 143 | AGUA MARCA ACUASTAR, UBICADO EN S.ENFERMERAS, PLACA: NO, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 144 | AGUA MARCA ROYAL, UBICADO EN S.ENFERMERAS, PLACA: 39988, MODELO: AQUAMASTER, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 145 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN TIZANERIA, PLACA: 4901, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 146 | REFRIGERADOR MARCA IMBERIA, UBICADO EN MEDICAMENTOS, PLACA: 36674, MODELO: VR15CPA, SERIE: 61800000000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 147 | AGUA MARCA ROYAL, UBICADO EN S.ENFERMERAS, PLACA: 51673, MODELO: AQUAMASTER, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 148 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN TIZANERIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 149 | REFRIGERADOR MARCA HISENSE, UBICADO EN OF CONTROL, PLACA: NO TIENE, MODELO: RR42D6GBX, SERIE: 32KHS93687 | SERV | 1.00 |  |  |
| 150 | REFRIGERADOR MARCA IMBERIA, UBICADO EN MEDICAMENTOS, PLACA: 36679, MODELO: VR1CPA, SERIE: 61800000000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 151 | REFRIGERADOR MARCA G.E., UBICADO EN S.ENFERMERAS, PLACA: 3736, MODELO: TA04DBM, SERIE: 9807A026067 | SERV | 1.00 |  |  |
| 152 | AGUA MARCA ROYAL, UBICADO EN S.ENFERMERAS, PLACA: 52062, MODELO: AQUAMASTER, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 153 | REFRIGERADOR MARCA IMBERA, UBICADO EN OF.CONTROL, PLACA: 62064, MODELO: VR08CBMAD, SERIE: 634140-101016 | SERV | 1.00 |  |  |
| 154 | CONGELADOR MARCA TOR REY, UBICADO EN OF.CONTROL, PLACA: 36568, MODELO: CH5110, SERIE: 601285-49CM | SERV | 1.00 |  |  |
| 155 | REFRIGERADOR MARCA TOR REY, UBICADO EN OF.CONTROL, PLACA: 36570, MODELO: VRD5, SERIE: LO60003 | SERV | 1.00 |  |  |
| 156 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN CAFETERIA, PLACA: 12260, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 157 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN CAFETERIA, PLACA: 12372, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 158 | REFRIGERADOR MARCA TOR REY, UBICADO EN CAFETERIA, PLACA: 32916, MODELO: R-14, SERIE: KO61524 | SERV | 1.00 |  |  |
| 159 | CONGELADOR MARCA NIETO, UBICADO EN CAFETERIA, PLACA: 39666, MODELO: CV15, SERIE: 410CMC0041 | SERV | 1.00 |  |  |
| 160 | CONGELADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN CAFETERIA, PLACA: 12270, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 161 | REFRIGERADOR MARCA OJEDA, UBICADO EN FARMACIA, PLACA: 36484, MODELO: RVA4P36, SERIE: 376079-32767 | SERV | 1.00 |  |  |
| 162 | REFRIGERADOR MARCA S/M, UBICADO EN FARMACIA, PLACA: 39083, MODELO: CE61358, SERIE: 5720 | SERV | 1.00 |  |  |
| 163 | REFRIGERADOR MARCA NORLAKE, UBICADO EN FARMACIA, PLACA: 35485, MODELO: NSBR241WW60, SERIE: 8070332 | SERV | 1.00 |  |  |
| 164 | REFRIGERADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN COMEDOR, PLACA: 13515, MODELO: RC600, SERIE: B11993 | SERV | 1.00 |  |  |
| 165 | REFRIGERADOR MARCA ASBER, UBICADO EN COMEDOR, PLACA: 33742, MODELO: ARRE72P, SERIE: 14120005M | SERV | 1.00 |  |  |
| 166 | REFRIGERADOR MARCA EYC, UBICADO EN COMEDOR, PLACA: 12525, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 167 | REFRIGERADOR MARCA DAEWOO, UBICADO EN APOYO VITAL, PLACA: 49549, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 168 | AGUA MARCA CONTINENTAL, UBICADO EN INTENDENCIA, PLACA: 55100, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 169 | AGUA MARCA G.E., UBICADO EN PROYECTOS, PLACA: 18595, MODELO: ENA004, SERIE: J815 | SERV | 1.00 |  |  |
| 170 | AGUA MARCA ROYAL, UBICADO EN FARMACIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: AQUAPLUS, SERIE: 2121812B609 | SERV | 1.00 |  |  |
| 171 | CAMARA FRIA MARCA BHOON, UBICADO EN DESPENSA, PLACA: NO TIENE, MODELO: SJH0151MZCE, SERIE: M10K04389 | SERV | 1.00 |  |  |
| 172 | CAMARA FRIA MARCA BHOON, UBICADO EN DESPENSA, PLACA: NO TIENE, MODELO: SJH0311L6CE, SERIE: M10E01903 | SERV | 1.00 |  |  |
| 173 | CAMARA FRIA MARCA BHOON, UBICADO EN DESPENSA, PLACA: NO TIENE, MODELO: SJH0151M2CE, SERIE: M10E01287 | SERV | 1.00 |  |  |
| 174 | CAMARA FRIA MARCA BHOON, UBICADO EN DESPENSA, PLACA: NO TIENE, MODELO: SJH0311L6CE, SERIE: M10L05000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 175 | CAMARA FRIA MARCA BHOON, UBICADO EN DESPENSA, PLACA: NO TIENE, MODELO: JH0101M2B, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 176 | REFRIGERADOR MARCA SOBRINOX, UBICADO EN COCINA ENFER., PLACA: , MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 177 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN COCINA ENFER., PLACA: 13516, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 178 | CONGELADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN COCINA ENFER., PLACA: 13513 , MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 179 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN COCINA ENFER., PLACA: 13568, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 180 | REFRIGERADOR MARCA NACIONAL, UBICADO EN COCINA ENFER., PLACA: 13419, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 181 | AGUA MARCA DAEWO, UBICADO EN ALMACEN GRAL., PLACA: NO TIENE, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 182 | REFRIGERADOR MARCA SUPERMATIC, UBICADO EN DES. QUIROFANO, PLACA: NO TIENE, MODELO: SPRO7JXST, SERIE: VR14001552 | SERV | 1.00 |  |  |
| 183 | AGUA MARCA ROYAL, UBICADO EN DES. QUIROFANO, PLACA: NO TIENE, MODELO: AQUAMASTER, SERIE: NO TIENE | SERV | 1.00 |  |  |
| 184 | REFRIGERADOR MARCA IEM, UBICADO EN DES. QUIROFANO, PLACA: RIC700A, MODELO: 0710A221663, SERIE: NO TIENE | SERV | 1.00 |  |  |
| 185 | AGUA MARCA WATER FRESH, UBICADO EN DES. QUIROFANO, PLACA: 87330, MODELO: YCDR20W1245, SERIE: NO TIENE | SERV | 1.00 |  |  |
| 186 | CONGELADOR MARCA IMBERA, UBICADO EN ENDOCRINOLO, PLACA: 60209, MODELO: VFSO8CBMAD, SERIE: 699170-8000153 | SERV | 1.00 |  |  |
| 187 | REFRIGERADOR MARCA IMBERA, UBICADO EN ENDOCRINOLO, PLACA: 60208, MODELO: VR09CRMAD, SERIE: 540160-9002000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 188 | REFRIGERADOR MARCA KELVINATOR, UBICADO EN ENDOCRINOLO, PLACA: 14989, MODELO: 10947, SERIE: 29127 | SERV | 1.00 |  |  |
| 189 | REFRIGERADOR MARCA IEM, UBICADO EN ENDOCRINOLO, PLACA: 14961, MODELO: 118D, SERIE: 67080273 | SERV | 1.00 |  |  |
| 190 | CONGELADOR MARCA COOL LAB, UBICADO EN ENDOCRINOLO, PLACA: 29332, MODELO: 3752, SERIE: 7020002 | SERV | 1.00 |  |  |
| 191 | REFRIGERADOR MARCA COOL LAB, UBICADO EN ENDOCRINOLO, PLACA: 29331, MODELO: 3751, SERIE: 702004 | SERV | 1.00 |  |  |
| 192 | REFRIGERADOR MARCA FRIVEN, UBICADO EN HEMATOLOGIA, PLACA: 23311, MODELO: 119D, SERIE: 77053922 | SERV | 1.00 |  |  |
| 193 | REFRIGERADOR MARCA ACROS, UBICADO EN HEMATOLOGIA, PLACA: 23313, MODELO: S/M, SERIE: 12220 | SERV | 1.00 |  |  |
| 194 | REFRIGERADOR MARCA GS LAB, UBICADO EN HEMATOLOGIA, PLACA: 29136, MODELO: RLR4310A14, SERIE: Y18K491151UK | SERV | 1.00 |  |  |
| 195 | CONGELADOR MARCA FRIGIDAIRE, UBICADO EN HEMATOLOGIA, PLACA: 23561, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 196 | CONGELADOR MARCA PANASONIC, UBICADO EN HEMATOLOGIA, PLACA: 37600, MODELO: MDF, SERIE: 12060080 | SERV | 1.00 |  |  |
| 197 | REFRIGERADOR MARCA SAMSUNG, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 37507, MODELO: RS26DDAPN1, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 198 | CONGELADOR MARCA NORLAKE, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 37599, MODELO: LF201WWW10, SERIE: 2072141 | SERV | 1.00 |  |  |
| 199 | CONGELADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 15354, MODELO: CV250, SERIE: 10H7608 | SERV | 1.00 |  |  |
| 200 | REFRIGERADOR MARCA G.E., UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 36574, MODELO: BMO6C, SERIE: DT302078 | SERV | 1.00 |  |  |
| 201 | REFRIGERADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 15353, MODELO: RC600, SERIE: A12219 | SERV | 1.00 |  |  |
| 202 | REFRIGERADOR MARCA KELVINATOR, UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: 11437, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 203 | AGUA MARCA G.E., UBICADO EN NEFROLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 204 | REFRIGERADOR MARCA SANYO, UBICADO EN INMUNOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: SR1730W, SERIE: 30404530 | SERV | 1.00 |  |  |
| 205 | REFRIGERADOR MARCA IMBERA, UBICADO EN INMUNOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: VRR6CBMAD, SERIE: 362150000000 | SERV | 1.00 |  |  |
| 206 | REFRIGERADOR MARCA G.E., UBICADO EN INMUNOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: 6MR02BNMSS, SERIE: STO90800347 | SERV | 1.00 |  |  |
| 207 | REFRIGERADOR MARCA SUPERMATIC, UBICADO EN INMUNOLOGIA, PLACA: 3502, MODELO: SRTO7J, SERIE: VRG1856498 | SERV | 1.00 |  |  |
| 208 | CONGELADOR MARCA REVCO, UBICADO EN INMUNOLOGIA, PLACA: 52466, MODELO: N21P642624NP, SERIE: RLR314A14 | SERV | 1.00 |  |  |
| 209 | CONGELADOR MARCA TOR REY, UBICADO EN INMUNOLOGIA, PLACA: 52465, MODELO: CV32, SERIE: H15001213 | SERV | 1.00 |  |  |
| 210 | REFRIGERADOR MARCA THERMO SCIENTIFIC, UBICADO EN INMUNOLOGIA, PLACA: 40476, MODELO: 1582900000000, SERIE: 18LCEETSA | SERV | 1.00 |  |  |
| 211 | CONGELADOR MARCA TOR REY , UBICADO EN INMUNOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: CH15, SERIE: 1753926 | SERV | 1.00 |  |  |
| 212 | REFRIGERADOR MARCA NIETO , UBICADO EN ALM.LAB.CENTRA, PLACA: 807, MODELO: REB404, SERIE: REFALM13 | SERV | 1.00 |  |  |
| 213 | REFRIGERADOR MARCA REVCO, UBICADO EN MICROBIOLOGIA, PLACA: 31423, MODELO: Z100641947Z0, SERIE: RLR314A14 | SERV | 1.00 |  |  |
| 214 | REFRIGERADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN MICROBIOLOGIA, PLACA: 15261, MODELO: RC270, SERIE: CL14089 | SERV | 1.00 |  |  |
| 215 | CAMARA FRIA MARCA COPELAND, UBICADO EN MICROBIOLOGIA, PLACA: 53110, MODELO: SA-A0150, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 216 | CAMARA FRIA MARCA WAREHOUSE, UBICADO EN MICROBIOLOGIA, PLACA: NO, MODELO: MSE54598, SERIE: 137496 | SERV | 1.00 |  |  |
| 217 | REFRIGERADOR MARCA NIETO , UBICADO EN LAB. CENTRAL, PLACA: 31383, MODELO: REB630, SERIE: 254KMJ0041 | SERV | 1.00 |  |  |
| 218 | REFRIGERADOR MARCA IEM, UBICADO EN TOMA MUESTRA, PLACA: IEM, MODELO: 119B, SERIE: 7716193 | SERV | 1.00 |  |  |
| 219 | AGUA MARCA PURESA, UBICADO EN RADIOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: HC500, SERIE: 180323AA1016519 | SERV | 1.00 |  |  |
| 220 | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL, UBICADO EN RADIOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: WS5501D, SERIE: VR1901424 | SERV | 1.00 |  |  |
| 221 | AGUA MARCA CONTINENTAL, UBICADO EN RADIOLOGIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: CE29101, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 222 | REFRIGERADOR MARCA PURESA, UBICADO EN HEMODINAMICA, PLACA: 30489, MODELO: HCR300, SERIE: 542403T | SERV | 1.00 |  |  |
| 223 | AGUA MARCA PURESA, UBICADO EN HEMODINAMICA, PLACA: 29606, MODELO: HC400, SERIE: 379641 | SERV | 1.00 |  |  |
| 224 | REFRIGERADOR MARCA SANYO, UBICADO EN DIRECCION, PLACA: NO TIENE, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 225 | REFRIGERADOR MARCA AMERICAN, UBICADO EN BIOPROTESIS, PLACA: 402, MODELO: RC600, SERIE: 1062 | SERV | 1.00 |  |  |
| 226 | REFRIGERADOR MARCA DAEWO, UBICADO EN DIR. ENFERMER, PLACA: 18983, MODELO: , SERIE: DMR272 | SERV | 1.00 |  |  |
| 227 | AGUA MARCA ROYAL, UBICADO EN DIR. ENFERMER, PLACA: NO TIENE, MODELO: AQUAPLUS, SERIE: Z121804D1395 | SERV | 1.00 |  |  |
| 228 | AGUA MARCA PURESA, UBICADO EN CONTRALORIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 229 | AGUA MARCA SUMBEAM, UBICADO EN ESC. ENFERMERIA, PLACA: NO TIENE, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 230 | FRIGOBAR MARCA L.G., UBICADO EN ESC. ENFERMERIA, PLACA: 29388, MODELO: GR1525F, SERIE: 108KR00159 | SERV | 1.00 |  |  |
| 231 | AGUA MARCA PURESA, UBICADO EN COMPRAS, PLACA: NO TIENE, MODELO: HC500, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 232 | AGUA MARCA PURESA, UBICADO EN CONS. EXT., PLACA: NO TIENE, MODELO: S/M, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |
| 233 | AGUA MARCA PURESA, UBICADO EN ODONTOLOGIA, PLACA: 29716, MODELO: HC500, SERIE: 3836 | SERV | 1.00 |  |  |
| 234 | REFRIGERADOR MARCA G.E., UBICADO EN RES. MAY, PLACA: 5032Z, MODELO: S/S, SERIE: S/S | SERV | 1.00 |  |  |

Nota: EL PROVEEDOR DEBERA COTIZAR EL PRECIO UNITARIO POR EQUIPO

ANEXO 4

DISPOSICIONES DE CONTROL ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO

- Se deberá programar con el usuario del área y con el Depto. de mantenimiento, el paro del equipo para no afectar las  actividades correspondientes del área.

- El proveedor deberá presentar una lista de las personas que efectuaran los servicios durante el mes para elaborar  las credenciales respectivas de acceso al Instituto

- El proveedor deberá programar junto con el usuario y el área de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar  durante la noche, sábados y domingos

- El tiempo de respuesta a emergencias deberá ser máximo de una hora, incluyendo sábados, domingos y días festivos, además no habrá limite de llamadas para atender urgencias

- Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el proveedor deberá identificarse con la credencial, y someterse al proceso de revisión y registro que el área de seguridad del instituto juzgue conveniente. El personal mencionado, no  podrá ingresar al inmueble sin previa identificación

- El personal asignado por el proveedor deberá contar con el equipo de radio comunicación local el cual se encontrara enlazado  con el equipo Motorola existente del área de mantenimiento. Dicho equipo será utilizado para la localización  del personal de  la compañía proveedora dentro del las instalaciones del INC. Además deberá proporcionar sus teléfonos de sus oficinas, casa,  y teléfono celular para cubrir una emergencia. En el caso del equipo de radio comunicación local deberá ser presentado   mas tardar en la primera semana en que empiece a laborar el proveedor en las instalaciones del INC.

- El proveedor se obliga a ejecutar  los servicios de acuerdo al programa de mantenimiento que se presenta en los anexos 2 y 3

- Los mantenimientos preventivos y correctivos se podrán ejecutar cualquier día de la semana previa autorización del usuario

- En caso que se tenga que efectuar algún servicio durante la noche, sábado o domingo el inc. No pagara ningún costo adicional  por horario nocturno o por ser fin de semana o día festivo ya que el costo deberá estar implícito en el costo del contrato

- En caso que el servicio a algún equipo no se pueda realizar en el mes programado  debido a que el usuario no lo permite  por cuestiones de carga de trabajo, este se reprogramara para el mes siguiente.

- Cuando el proveedor requiera guardar equipo, material y maquinaria de su propiedad, deberá presentar al Instituto una  relación detallada de este, con sus características generales, con objeto de que se evaluare la factibilidad de asignarle un  lugar especifico dentro del inmueble donde se presta el servicio y previa autorización por escrito se permitirá al proveedor guardar el equipo y material relacionado

- El Instituto autorizara, la salida de material, equipo y refacciones de su propiedad, para su reparación o mantenimiento cuando el personal especializado así lo determine. La autorización deberá ser por escrito y especificar las características del equipo, el tipo de reparación o mantenimiento a realizar, así como el tiempo de la misma; además deberá estar formalizada  mediante una carta compromiso

- El Instituto autorizara la salida de equipo y refacciones de su propiedad para su reparación o mantenimiento cuando personal  especializado así lo determine. La autorización deberá ser por escrito y especificar las características del equipo, el tipo de  reparación o mantenimiento a realizar, así como el tiempo de la misma; además deberá esta formalizada mediante ante una carta  compromiso

- En caso de ser necesario, el Instituto permitirá al proveedor  los medios de comunicación ( fax o teléfono ) de su propiedad  cuando así se requiera, siempre que sea consecuencia del servicio prestado conforme al contrato celebrado, quedando a  discreción del instituto el cargo correspondiente

- La compañía proveedora  entregara los formatos de mantenimiento preventivo para cada equipo, dichos formatos integran el   inventario de equipos que menciona el contrato. El proveedor deberá llenarlos con la información requerida según el mantenimiento  proporcionado, así mismo deberá entregar el original y una copia  al área de mantenimiento del INC., las cuales serán acompañadas con sus facturas del mes correspondiente para el tramite se su pago.

- El proveedor deberá colocar en el equipo una  etiqueta o calcomanía con el logo de la empresa con las fechas en que se  le ha efectuado el servicio de mantenimiento a dicho equipo con la firma del técnico encargado.

- Los instrumentos de medición que ocupe la compañía proveedora deberán estar certificados por una compañía certificadora

| ELABORÓ | REVISÓ |
| --- | --- |
| ING. PEDRO LAURO RAZO VÁZQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION | SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES |

PARTIDA 3

MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS GENERADORAS

SE COMPONE DE DOS ETAPAS:

1er etapa: Revisión de los equipos mensualmente para garantizar el buen funcionamiento.

2da etapa: Mantenimiento Preventivo Afinación Mayor Anual

ANEXO 1

PROGRAMA DE REVISIÓN DE LOS EQUIPOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS POR EQUIPO

| RELACIÓN DE PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DEL INCICH PARA LA REVISIÓN MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTINA A PLANTAS GENERADORAS |
| --- |
| EQUIPO | MODELO | No. SERIE | UBICACION | MES DE REVISIÓN | MES DE REVISIÓN | MES DE REVISIÓN | MES DE REVISIÓN |
|  |  |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Planta de emergencia de 1 000 kw motor marca Cummins Generador marca stanford-new age Equipo marca generación y potencia 900 kw en emergencia | Mod. GP-1000-G5 | A05I459085 | CASA DE MAQUINAS EDIFICIO B | X | X | X | X |
| Planta de emergencia de 500 kw motor marca Cummins generador marca stanford-new age Equipo marca selmec 500 kw en emergencia | Mod. KTA19-G4 | Serie 37199204 | CASA DE MAQUINAS EDIFICIO H | X | X | X | X |
| Planta de emergencia de 350 kw motor marca Cummins generador e.m. equipo marca selmec 350 kw en emergencia | Mod. VT12-700-G5 | Serie 94171 | CASA DE MAQUINAS EDIFICIO M | X | X | X | X |
| Planta de emergencia de 300 kw motor marca Cummins generador bemacii equipo marca selmec 300 kw en emergencia | Mod. VTA1710 | Serie 174927651 | CASA DE MAQUINAS EDIFICIO R | X | X | X | X |
| Planta de emergencia de 64 kw motor marca cummins generador stamford-newage equipo marca planelec 64 kw en emergencia | Mod. 039G4D0064D0250 | Serie 21948699 | EQUIPO INSTALADO EN CULHUACAN | X | X | X | X |

| RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS POR EQUIPO |
| --- |
| EQUIPO | MODELO | No. SERIE | UBICACION | U.M. | CANTIDAD | P.U | IMPORTE |
| Planta de emergencia de 1 000 kw motor marca Cummins Generador marca stanford-new age Equipo marca generación y potencia 900 kw en emergencia | Mod. GP-1000-G5 | A05I459085 | CASA DE MAQUINAS EDIFICIO B | SERV |  |  |  |
| Planta de emergencia de 500 kw motor marca Cummins generador marca stanford-new age Equipo marca selmec 500 kw en emergencia | Mod. KTA19-G4 | Serie 37199204 | CASA DE MAQUINAS EDIFICIO H | SERV |  |  |  |
| Planta de emergencia de 350 kw motor marca Cummins generador e.m. equipo marca selmec 350 kw en emergencia | Mod. VT12-700-G5 | Serie 94171 | CASA DE MAQUINAS EDIFICIO M | SERV |  |  |  |
| Planta de emergencia de 300 kw motor marca Cummins generador bemacii equipo marca selmec 300 kw en emergencia | Mod. VTA1710 | Serie 174927651 | CASA DE MAQUINAS EDIFICIO R | SERV |  |  |  |
| Planta de emergencia de 64 kw motor marca cummins generador stamford-newage equipo marca planelec 64 kw en emergencia | Mod. 039G4D0064D0250 | Serie 21948699 | EQUIPO INSTALADO EN CULHUACAN | SERV |  |  |  |

ANEXO 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR |
| --- | --- |
| VERIFICACION DE NIVELES | Nivel de combustible Purga de tanque de combustibles Nivel de anticongelante Nivel de electrolito Densidad de electrolito Nivel de aceite lubricante Nivel de aceite del gobernador hidráulico |
| VERIFICACION DE ELECTRONICA DEL DISPOSITIVO EN EL GRUPO MOTOR GENERADOR | Instrumentos del motor Alternador Motor de arranque Solenoide auxiliar de arranque Acumuladores Solenoide de combustible Precalentador y termostato Actuador Pick up magnético Control de velocidad electrónico Mini tablero de control Conexiones en regulador de voltaje Conexiones de fuerza del generador Conexiones en interruptor termo magnético Diodos giratorios Tablilla de conexiones hacia tableros de transferencia Lubricación de rodamientos del generador |
| CARACTERISTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS DEL SERVICIO DE REVISION DE CONEXIONES MECANICAS | mangueras de combustible mangueras de precalentador mangueras de radiador tuberías y llave de paso tubo flexible y tubería de escape acoplamiento motor generador fijación al patín |
| TABLERO DE TRANSFERENCIA | revisiones de conexiones de control revisiones de conexiones de fuerza verificación de dispositivos de control |

NOTA: En todas las actividades se llevará a cabo la revisión, limpieza y apriete de tornillería  tanto en sistemas eléctricos y mecánicos, se hace hincapié, en que si algún elemento tiene problemas se notificará inmediatamente a  el Jefe del Departamento de Mantenimiento para que este solicite cotización y a su vez autorización de los trabajos.

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION MAYOR ANUAL A PLANTAS GENERADORA |
| --- |
| CONCEPTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| MANTENIMIENTO MAYOR ANUAL A PLANTA DE 500KW |  | X |  |  |
| MANTENIMIENTO MAYOR ANUAL A PLANTA DE 350KW |  | X |  |  |
| MANTENIMIENTO MAYOR ANUAL A PLANTA DE 300KW |  | X |  |  |
| MANTENIMIENTO MAYOR ANUAL A PLANTA DE 1000 KW |  | X |  |  |
| MANTENIMIENTO MAYOR ANUAL A PLANTA DE 64 KW |  | X |  |  |

NOTA: ESTE PROGRAMA SE DEBERA LLEVAR A CABO LOS DIAS SABADOS O DOMINGOS PREVIA PROGRAMACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ASI MISMO, EL PROVEEDOR TENDRA LA FACULTAD DE DETERMINAR SI POR CAUSAS DEL MANTENIMIENTO DEBA TENER PLANTAS DE EMERGENCIA COMO RESPALDO EN CASO DE FALLA DE ENERGIA ELECTRICA.

ANEXO  3

RELACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR A PLANTA DE EMERGENCIA DE 500 KW |
| --- |
| PLANTA UBICACIÓN | POTENCIA EN KW | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| SUBESTACION MEDIA TENSION EDIFICIO “H” | 500 | ACEITE P/MAQ DIESEL | LTS | 85 |
|  |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 2 |
|  |  | FILTRO PARA COMBUSTIBLE | PZA | 2 |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 2 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 1 |
|  |  | CAMBIO DE ACUMULADOS DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | JUEGO | 1 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | LITROS | 150 |
|  |  | BANDAS DE TRASMISION DE VENTILADOR | PZA | 3 |
|  |  | BANDAS DE TRASMISIÓN DE ALTERNADOR | PZA | 2 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 1 |
|  |  | SERVICIO A MARCHA (MOTOR DE ARRANQUE) | SERVICIO | 1 |
|  |  | CAMBIO DE ACTUADOR | PZA | 1 |
|  |  | CAMBIO DE PICOP | PZA | 1 |
|  |  | CAMBIO DE GOBERNADOR | PZA | 1 |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR A PLANTA DE EMERGENCIA DE 300 KW |
| --- |
| UBICACIÓN DE LA PLANTA | POTENCIA EN KW | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| SUBESTACION | 300 | ACEITE P/MAQ. DIESEL | LTS | 95 |
| MEDIA TENSION |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 2 |
| EDIFICIO "R" |  | FILTROS AUXILIARES PARA ACEITE | PZA | 2 |
|  |  | FILTROS PARA COMBUSTIBLE | PZA |  |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 2 |
|  |  | CAMBIO DE ACUMULADORES DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | MTS | 6 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | LITROS | 120 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 1 |
|  |  | TERMOSTATO PARA PRECALENTADOR | PZA | 1 |
|  |  | SERVICIO A MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA) | SERVICIO | 1 |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR A PLANTA DE EMERGENCIA DE 350 KW |
| --- |
| UBICACIÓN | POTENCIA | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| DE LA PLANTA | EN KW |  |  |  |
| SUBESTACION | 350 | ACEITE P/MAQ. DIESEL | LTS | 95 |
| MEDIA TENSION |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 2 |
| EDIFICIO "M" |  | FILTROS AUXILIARES PARA ACEITE | PZA | 2 |
|  |  | FILTROS PARA COMBUSTIBLE | PZA | 2 |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 2 |
|  |  | CAMBIO DE ACUMULADORES DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | MTS | 6 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | LITROS | 120 |
|  |  | TERMOSTATO PARA PRECALENTADOR | PZA | 1 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 1 |
|  |  | MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA) |  |  |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR A PLANTA DE EMERGENCIA DE 1000 KW |
| --- |
| UBICACIÓN | POTENCIA | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| DE LA PLANTA | EN KW |  |  |  |
| SUBESTACION | 1000 | ACEITE P/MAQ. DIESEL | LTS | 145 |
| MEDIA TENSION |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 2 |
| EDIFICIO "B" |  | FILTROS AUXILIARES PARA ACEITE | PZA | 2 |
|  |  | FILTROS PARA COMBUSTIBLE | PZA | 2 |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 1 |
|  |  | CAMBIO DE ACUMULADORES DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | MTS | 6 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | LITROS | 120 |
|  |  | TERMOSTATO PARA PRECALENTADOR | PZA | 1 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 2 |
|  |  | SERVICIO A MOTOR DE ARRANQUE(MARCHA) | SERVICIO | 1 |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR A PLANTA DE TRABAJOS DE EMERGENCIA DE 64 KW |
| --- |
| UBICACIÓN DE LA PLANTA | POTENCIA EN KW | TRABAJOS A REALIZAR | UNIDAD | CANTIDAD |
| UNIDAD DE INVESTIGADORES DE CULHUACAN | 64 | ACEITE P/MAQ. DIESEL | LTS | 10 |
|  |  | FILTROS PARA ACEITE | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA COMBUSTIBLE | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AGUA | PZA | 1 |
|  |  | FILTRO PARA AIRE | PZA | 1 |
|  |  | ACUMULADORES DE 27 PLACAS | PZA | 2 |
|  |  | MANGUERA PARA PRECALENTADORES DE AGUA | MTS | 3 |
|  |  | LLAVES DE PASO Y CONEXIONES | JUEGO | 1 |
|  |  | ANTICONGELANTE | GALON | 4 |
|  |  | INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE | PZA | 1 |
|  |  | INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA | PZA | 1 |
|  |  | SERVICIO GENERAL A BOMBA Y LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 1 |
|  |  | MANO DE OBRA | SERVICIO | 1 |
|  |  | SERVICIO A MOTOR DE ARRANQUE(MARCHA) | SERVICIO | 1 |

ANEXO  4

Disposiciones de control establecidas PARA  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL  A GENERADORES

- Se DEBERA REALIZAR  visita a instalaciones para revision de cada uno de los GENERADORES

- Se debera programar LOS SERVICIOS CON LAS AREAS USUARIAS y con  el depto de mantenimiento el servicio PARA NO AFECtar las actividades O ESTUDIOS.

- El PROVEEDOR DE SERVICIO debera presentar una lista CON LAS personas que efectuaran los servicios DE MANTenimiento,  MISMA QUE SERVIRA PARA DAR ACCESO al instituto

- El PROVEEDOR DE SERVICIO debera programar junto con el usuario y el area de mantenimiento los servicios que se tengan que realizar durante EN HORARIO NOCTURNO ASI COMO EN sabados,  domingos Y DIAS FESTIVOS, ESTOS SERVICIOS EN CASO DE REQUERIRSE NO IMPLICARAN UN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO YA QUE ESTE FORMARA PARTE DE SU PROPUESTA Y ESTARA IMPLICITO EN EL  MONTO DEL CONTRATO.

- Para tener acceso a las instalaciones del instituto, el personal asignado por el PROVEEDOR DE SERVICIO debera identificarse con UNA credencial EXPEDIDA POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS y someterse al proceso de revision y registro que el area de seguridad del instituto juzgue conveniente, el personal mencionado, no podra ingresar al inmueble sin previa identificacion, ASI MISMO TAMBIEN SE REGISTRARA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DONDE INDICARA LA HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES Y TERMINO DE LAS MISMAS, ESTO SERVIRA DE MEDIO DE CONTROL PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO DENTRO DEL INSTITUTO, ASI MISMO, EN EL CASO DE CAMBIAR ALGUN INTEGRANTE DE SU CUADRILLA DE TRABAJO EL PRESTADOR DE SERVICIO LO HARA POR ESCRITO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CON EL FIN DE HACER EL AVISO AL AREA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS.

- EL PROVEEDOR DE SERVICIO SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO QUE SE PRESENTA, TANTO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASI COMO PARA LA REVISION MENSUAL A LOS GENERADORES.

- EN CASO DE QUE EL SERVICIO A ALGUN EQUIPO NO SE PUEDA REALIZAR EN EL MES PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL USUARIO NO LO PERMITE POR CUESTIONES DE CARGA DE TRABAJO, ESTE SE REPROGRAMARA PARA LA SEMANA SIGUIENTE, ESTO SERA  SOLO EN EL CASO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADORES.

- CUANDO EL PROVEEDOR DE SERVICIO REQUIERA GUARDAR EQUIPO, MATERIAL  O HERRAMIENTA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR AL INSTITUTO UNA RELACION DETALLADA DE ESTE, CON SUS CARACTERISTICAS GENERALES, CON OBJETO DE QUE SE EVALUE  LA FACTIBILIDAD DE ASIGNARLE UN LUGAR ESPECIFICO DENTRO DEL INMUEBLE DONDE  SE PRESTA EL SERVICIO Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO SE PERMITIRA AL PROVEEDOR DE SERVICIO GUARDAR EL EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA RELACIONADO, ESTO SERA DE FORMA TEMPORAL.

- EL INSTITUTO AUTORIZARA, LA SALIDA DEL MATERIAL, EQUIPO Y REFACCIONES DE SU PROPIEDAD, PARA SU REPARACION O MANTENIMIENTO CUANDO ESTE SEA SOLICITADO PREVIA REVISION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, LA AUTORIZACION DEBERA SER POR ESCRITO Y ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, EL TIPO DE REPARACION O MANTENIMIENTO A REALIZAR Y DE QUE AREA FUE RETIRADO, LA SALIDA DEBERA CONTENER LA FIRMA DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ASI COMO SELLO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, NOMBRE DE QUIEN LO RETIRA Y EL SERVICIO QUE SE LE REALIZARA.

- EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA ENTREGAR LOS FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA  EQUIPO AL INSTITUTO, DICHOS FORMATOS INTEGRAN EL INVENTARIO DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL CONTRATO. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS  DEBERA LLENARLOS CON LA INFORMACION REQUERIDA SEGÚN EL MANTENIMIENTO PROPORCIONADO, SI MISMO DEBERA ENTREGAR EL ORIGINAL Y UNA COPIA AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL INC ACOMPAÑADAS CON SUS FACTURAS DEL MES CORRESPONDIENTE PARA EL TRAMITE DE SU PAGO ASI COMO UNA COPIA DEL CONTRATO PARA TRAMITES.

- EL PERSONAL DEL  PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERAN PRESENTARSE CON EL UNIFORME DISTINTIVO DE LA COMPAÑÍA, ESTO ES PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EXTERNO.

- SE DEBERAN REGISTRAR TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DE ALTA EN EL INVENTARIO QUE MARCA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON UNA CALCOMANIA CON EL LOGO DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO LAS FECHAS EN QUE SE LES DIO SERVICIO A DICHOS EQUIPOS.

- DURANTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADORES SE DEBERA DE ACOMPAÑAR SIEMPRE DEL PERSONAL DE INSTITUTO QUIEN VERIFICARA DE MANERA PUNTUAL LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS EQUIPOS Y POR NINGUN MOTIVO ACCIONARA O REALIZARARA CORTES DE ENERGIA SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO O PÈRSONAL DEL INSTITUTO ASIGNADO A LOS TRABAJOS DE SERVICIO.

| ELABORÓ | REVISÓ |
| --- | --- |
| ING. PEDRO LAURO RAZO VÁZQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |

ENCUESTA DE CALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMEINTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO SUBROGADO.

| Departamento: | ____________________________________ | Fecha | ____/______/___ |
| --- | --- | --- | --- |
| Compañía/Empresa/Proveedor | ___________________________________________ |  |  |
| Equipo/s: | _____________________________________________________________ |  |  |
| Tipo de mantenimiento: |  | ( ) Preventivo | ( ) Correctivo |

| CRITERIO | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |  |
| Fueron recibidos los calendarios de mantenimiento preventivo enviados por el departamento de Mantenimiento. |  |  |  |
| El personal titular del contrato de mantenimiento informa sobre los trabajos a realizar |  |  |  |
| El personal titular del contrato de mantenimiento informa sobre el tiempo estimado de duración del servicio |  |  |  |
| El personal titular del contrato de mantenimiento entrega el equipo funcionando a satisfacción del usuario. |  |  |  |
| El personal titular del contrato de mantenimiento elaboró orden de servicio o reporte detallando las características de lo realizado |  |  |  |
| El personal titular del contrato de mantenimiento elaboro lista de comprobación de mantenimiento (check list). Aplica para mantenimiento preventivo. |  |  |  |
| El personal titular del contrato de mantenimiento solicita sea firmada la orden de servicio por el usuario proporcionado una copia legible |  |  |  |
| El personal titular del contrato de mantenimiento mostró kits o refacciones para substitución nuevos. |  |  |  |

Para efectos de calidad y mejora continua califique los siguientes aspectos del servicio de mantenimiento marcando la figura.

|  | Bien | Muy Bien | Excelente |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de entrega |  |  |  |
| Personal capacitado |  |  |  |
| Calidad del servicio |  |  |  |
| Medidas de seguridad |  |  |  |

ANEXO B (MODELO DE CONTRATO)

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”, A QUIEN SE LE DENOMINA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR LA C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA ______, EN LO SUCESIVO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” REPRESENTADA POR EL ____________ EN SU CARÁCTER DE ________________, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

I.1	ES UN ORGANISMO PÚBLICO, DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO MEDIANTE DECRETO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE JUNIO DE 1943, ACTUALMENTE REGIDO POR LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MAYO DEL 2000. Y TIENE POR OBJETO LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAMPO DE LA SALUD, LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DE LOS PADECIMIENTOS CARDIOVASCULARES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2º FRACCIÓN III  DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

I.2	EL C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, LO QUE ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 80,811 DE FECHA 01 DE JULIO DEL AÑO 2020, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 181 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO MIGUEL SOBERÓN MAINERO, Y MANIFIESTA QUE A LA FECHA DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

I.3	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE JUAN BADIANO NÚMERO 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14080, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.4	ENTRE OTROS SERVICIOS, REQUIERE EL __________

I.5	LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ____________________ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN _____ DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.6	CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL ESTÁ LEGALMENTE AUTORIZADO, COMO SE DEMUESTRA CON EL OFICIO No. _______________, PARA LO QUE AFECTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL ___________, DENOMINADA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

I.7	QUE EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN ___________, FUNGIRÁ COMO ENLACE PARA ATENDER EL DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.	“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONDUCTO DE ___________ DECLARA:

II.1	QUE LA EMPRESA _____________ ACREDITA SU CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________ DE FECHA ____________ PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO __________, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO _______DEL ___________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD, EN LA SECCIÓN COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO __________ LA CUAL OSTENTA ACTUALMENTE.

II.2	QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _______________ ES EL C______________ QUIEN ACREDITA LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, CON LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO ________ DE __________________ PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS TORRES GÓMEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 224 DEL DISTRITO FEDERAL, ASIMISMO, MANIFIESTA QUE A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA ANTES CITADA.

II.3 	OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SE CONTEMPLA ENTRE OTRAS: _____________.

II.4	QUE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS 1 Y 2 DE  ESTE INSTRUMENTO.

II.5	QUE REÚNEN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS ELEMENTOS PROPIOS Y SUFICIENTES PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.6	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.7	QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.8	SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, BAJO LA CLAVE *****.

II.9	QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALAN COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN ______________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE Y CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- 	OBJETO DEL CONTRATO. – “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DEL __________, DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL DEBIDAMENTE RUBRICADO Y SIGNADO POR CADA UNA DE LAS PARTES, FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO; “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A REALIZARLO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES.

SEGUNDA 	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO  “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PROPORCIONAR; LO SIGUIENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL __________:

A) OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE “EL INSTITUTO” TIENE ESTABLECIDAS PARA EL CONTROL DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INDICACIÓN QUE AL EFECTO EMITA EL MISMO;

B) NO SUBCONTRATAR NI CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO;

C) INFORMAR A “EL INSTITUTO” OPORTUNAMENTE DE LOS HECHOS Y RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS QUE LO IMPOSIBILITEN PARA CUMPLIR, EN SU CASO, CON LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA EL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA	CONDICIONES DE USO.- LAS MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES O CORRECCIONES EFECTUADAS A LA PRESTACIÓN DEL __________, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODRÁN SER USADAS POR “EL INSTITUTO” CONFORME A ESTE CONTRATO.

CUARTA	SOPORTE TÉCNICO CORRECTIVO.- CUANDO SE PRESENTEN FALLAS O ERRORES EN LA OPERACIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUYO CASO “EL INSTITUTO” REQUIERA ASESORÍA O SOPORTE TÉCNICO PARA EL USO DE LOS MISMOS, SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS CONFORME AL ANEXO 2.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DIAGNOSTICARÁ EL ESTADO DEL (LOS) EQUIPO (S) REPORTADO (S) QUE SEAN OBJETO DE LAS FALLAS O ERRORES, UTILIZANDO RUTINAS DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLA, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS PROGRAMAS DE APOYO QUE CONSIDERE NECESARIOS.

QUINTA	MONTO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO UN IMPORTE DE $***** (*** PESOS 00/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $***** (PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, HACIENDO UN TOTAL DE $**** ( PESOS 00/100 M.N.), EL PRECIO DEL SERVICIO ES FIJO E INALTERABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL SERVICIO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LA LIQUIDACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SIGNIFICA LA ACEPTACIÓN DEL MISMO, POR LO TANTO “EL INSTITUTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR EN CASO DE QUE ÉSTE NO SEA DE ACUERDO AL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1 Y 2 DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE LAS PENALIZACIONES ESTABLECIDAS.  EN ESTE CASO, SI “EL INSTITUTO” EFECTUARA CUALQUIER RECLAMACIÓN SOBRE EL SERVICIO CONTRATADO, DEBERÁ HACERLO DENTRO DE UN PLAZO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SURJA DICHA RECLAMACIÓN Y DEBERÁ PRESENTARSE POR ESCRITO, ANEXANDO EN SU CASO LOS DOCUMENTOS QUE SIRVAN DE PRUEBA.

SEXTA	FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A CUBRIR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA QUINTA MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS DE CONFORMIDAD CON LOS SERVICIOS REALIZADOS, EL NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS EN EL MES Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR “EL PROVEEDOR” Y ACEPTADOS POR “EL INSTITUTO” LOS CUALES SERÁN PAGADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MAS EL 16% DEL IVA, (INCLUYE PRESTAR EL SERVICIOS POR LA ÚLTIMA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE COMO GARANTÍA, SIN PAGO ALGUNO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA) SIN EXCEDER LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S) DE ACUERDO AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE INDICAR EN LA FACTURA:

- NÚMERO DE CLAVE INTERBANCARIA DE 18 DÍGITOS.

- NOMBRE DEL BANCO.

- NÚMERO DE SUCURSAL Y DE CUENTA

- NÚMERO DE CONTRATO

- REQUISITOS FISCALES VIGENTES

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER:

- FIRMA DEL DEPARTAMENTO DE __________________, EL Vo.Bo. DE LA SUBDIRECCIÓN DE _________________________.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL.

- NÚMERO DEL CONTRATO, PERIODO FACTURADO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTE TOTAL, IVA DESGLOSADO

AUNADO A LO ANTERIOR LA(S) FACTURA(S) DEBERÁN CONTENER LA LEYENDA: “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”. EN LA PRIMERA EXHIBICIÓN QUE REALICE DE LAS FACTURAS EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ANEXAR EL CONTRATO ORIGINAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; PARA LOS PAGOS SUBSECUENTES DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO RESPECTIVO, CON EL SELLO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE QUE LA(S) FACTURA(S) ENTREGADA(S) PARA SU PAGO PRESENTE(N) ERRORES O DEFICIENCIAS, SERÁ(N) DEVUELTA(S) AL “PRESTADOR DE SERVICIOS”,  PARA SU CORRECCIÓN, EL PLAZO DE PAGO INICIARA CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRECTA.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS SERÁN A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS”, POR MEDIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, Y SE HARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA O BIEN, CON EL CONSENTIMIENTO DEL PROVEEDOR, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

DE IGUAL MANERA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SÉPTIMA	VIGENCIA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL _____, SIN PERJUICIO DE SU POSIBLE TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN SU CLAUSULADO COMO SE ESTABLECE EN LA CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

OCTAVA		OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A:

A)	PROPORCIONAR A “EL INSTITUTO” EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO Y EN LOS ANEXOS 1 Y 2.

B)	CONTAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL RAMO, SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS.

NOVENA		OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA CON “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A PROPORCIONARLE TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA	GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A OTORGAR UNA FIANZA QUE CONTENGA SU NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, EN FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL “INSTITUTO”, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA, HACIENDO REFERENCIA AL PRESENTE INSTRUMENTO Y OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CONSIDERANDO LOS DESCUENTOS QUE, EN SU CASO, LE OTORGUE A “EL INSTITUTO”, DICHA CANTIDAD SE EXPRESARÁ CON NÚMERO Y LETRA. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 103 DE SU REGLAMENTO, ESTA GARANTÍA SERÁ ENTREGADA A “EL INSTITUTO” A MAS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL TEXTO DE LA FIANZA DEBERÁ CONSIGNAR LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SE HARÁ EFECTIVA EN SU TOTALIDAD CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE INSTRUMENTO;

B) QUE LA PRESENTE FIANZA PODRÁ SER CANCELADA ÚNICAMENTE MEDIANTE UN ESCRITO EXPEDIDO POR “EL INSTITUTO” Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE “EL INSTITUTO” OTORGUE PRÓRROGAS A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

C) QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

D) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL SERVICIO MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ÉL SE MODIFIQUE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A QUE EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE MODIFIQUE EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO, LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y/O VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN EL CAPITULO VI PUNTO II DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

DÉCIMA

PRIMERA	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.- EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO, DIRIGIDO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, LA CUAL SOLICITARÁ AL ÁREA USUARIA, QUE MANIFIESTE POR ESCRITO SI EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDO AL CALENDARIO DESCRITO EN LOS ANEXOS 1 Y 2, EN CASO AFIRMATIVO LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SOLICITARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS SE LIBERE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE CON COPIA PARA EL “PRESTADOR DE SERVICIOS”.

DÉCIMA

SEGUNDA	PROGRAMA.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A AJUSTARSE PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A TODAS LAS INDICACIONES, SUGERENCIAS, OBSERVACIONES Y DEMÁS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE EN SU CASO EMITA “EL INSTITUTO”, ASÍ COMO EN LOS ANEXOS 1Y 2 QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA

TERCERA	SUPERVISIÓN.- “EL INSTITUTO” A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA SERÁ LA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR LO QUE, TENDRÁ EL DERECHO DE VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SEAN ACORDADAS ENTRE LAS PARTES.

EL SERVIDOR PÚBLICO DE “EL INSTITUTO” DESIGNADO PARA SUPERVISAR EL SERVICIO, EN SU CASO EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ CITAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A EFECTO DE REVISAR CONJUNTAMENTE LOS SERVICIOS CONCLUIDOS, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR QUE LOS MISMOS HAYAN SIDO REALIZADOS CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS.

DÉCIMA

CUARTA	SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.- QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS PARTES QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN ATENCIÓN A QUE LA EMPRESA _______ SE OBLIGA A PRESTAR EL __________ DESCRITO EN LOS ANEXOS 1 Y 2, CON LOS RECURSOS QUE LA MISMA CONSIDERE NECESARIOS PARA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL TRABAJO DESCRITO EN LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, NO ABARCA TODAS LAS ACTIVIDADES, IGUALES O SIMILARES EN SU TOTALIDAD, QUE SE DESARROLLAN EN ESTE INSTITUTO Y NO COMPRENDE TAREAS IGUALES NI SIMILARES A LAS QUE REALIZAN EL RESTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE “EL INSTITUTO”, POR LO TANTO ACEPTAN QUE EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE TRABAJE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, NO EXISTIRÁ RELACIÓN ALGUNA DE CARÁCTER LABORAL CON “EL INSTITUTO”, POR LO QUE NO PODRÁ CONSIDERÁRSELE COMO PATRÓN Y LA EMPRESA CONTRATADA ASUMIRÁ LAS RESPONSABILIDADES QUE DE TAL RELACIÓN LE CORRESPONDA. POR LO QUE LA EMPRESA ________ SE OBLIGA A SACAR A SALVO LOS DERECHOS DE “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA

QUINTA	PENA CONVENCIONAL.- ATENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN XIX, 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CONVIENE EN QUE SI NO PRESTA EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, PAGARÁ A “EL INSTITUTO” UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR DÍA NATURAL DE LO INCUMPLIDO, QUE NO DEBERÁ EXCEDER DEL MONTO DE LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA Y VIGÉSIMA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, RESPONDIENDO ADEMÁS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO O MORA, SALVO QUE ESTOS OBEDEZCAN A CAUSAS JUSTIFICADAS, A JUICIO DE “EL INSTITUTO”.

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE FORMULE, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL INSTITUTO”, DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA MORATORIA MENCIONADA “EL INSTITUTO” HARÁ EFECTIVA LA FIANZA CORRESPONDIENTE, SALVO QUE ESTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE “EL INSTITUTO”, EN CUYO CASO EL MONTO DE ESTA SERÁ DESCONTADO EN EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DEL MES QUE CORRESPONDA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO QUE ENVÍE “EL INSTITUTO” A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DONDE SE LE NOTIFIQUE LA PROCEDENCIA DE DICHAS PENALIZACIONES Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES, DEBERÁ ARGUMENTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EXPONER LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO, QUEDANDO FACULTADO “EL INSTITUTO” EN ESTOS CASOS PARA SUSTITUIR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR SI O POR MEDIO DE TERCEROS.

DÉCIMA

SEXTA	DEDUCCIONES.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE DE LAS OBLIGACIÓNES DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 97 DE SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO” DESCONTARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS QUE DEJARAN DE PRESTARSE, ATENDIENDO A LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS MÁS UN 5% ADICIONAL SOBRE DICHO IMPORTE, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE DICHOS SERVICIOS DEBAN SER DEBIDAMENTE PRESTADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

SEPTIMA	MODIFICACIONES.- CUALQUIER MODIFICACIÓN, ADICIÓN O VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE POR RAZONES FUNDADAS PUDIERAN REALIZARSE AL PRESENTE INSTRUMENTO SE PODRÁ HACER DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SIEMPRE QUE EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO, FIRMADO POR LAS PARTES Y SIN ESTE REQUISITO NO SERÁ VÁLIDA, NI SE RECONOCE NINGÚN OTRO ADEUDO QUE POR ESTE CONCEPTO SE PRETENDIERA RECLAMAR; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA

OCTAVA		TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO).- CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, O BIEN, QUE POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A EL ESTADO, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; SE NOTIFICARÁ CON 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN.

AL EFECTO “EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL SERVICIO EJECUTADO OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

NOVENA		PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 102 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PUNTO 4.3.4 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). PARA EL CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

“EL INSTITUTO” NOTIFICARÁ, CON 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN CON EL FIN DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE PRESENTE A LA INSTRUMENTACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA, PARA EFECTO DE PRESENTAR EL FINIQUITO Y LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

“EL INSTITUTO”, COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SU   DICTAMEN.

“EL INSTITUTO”, PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES (SIEMPRE QUE ESTOS SEAN COMPROBADOS SEGÚN “EL INSTITUTO” Y QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL SERVICIO QUE SE PRETENDE CONTRATAR) A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO EXCEDA DE 45 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN.

VIGÉSIMA	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO).- “EL INSTITUTO” PODRÁ rescindir el presente contrato sin necesidad de DECLARACIÓN judicial alguna, ni responsabilidad de ninguna especie, con el sOlo requisito de comunicar su DECISIÓN por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS QUE SE SEÑALAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA:

A) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO EJECUTA EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE EMITA “EL INSTITUTO”, O BIEN CUANDO SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR "EL INSTITUTO" POR LA INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS;

B) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y/O SI NO LE DA LA DEBIDA ATENCIÓN POR MEDIO DE PERSONAL COMPETENTE;

C) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “EL INSTITUTO”, PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN;

D) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DEL SERVICIO CONTRATADO, SIN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”;

E) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE NIEGA A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS SERVICIOS QUE “EL INSTITUTO” NO ACEPTE POR DEFICIENTES;

F) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DESATIENDE LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR “EL INSTITUTO” EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES;

G) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO Y QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN;

H) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ES DECLARADO POR AUTORIDAD COMPETENTE EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS;

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO A LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO.

VIGÉSIMA

PRIMERA	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” incurra en alguna de las causales de RESCISIÓN a que se refiere la CLÁUSULA anterior, CON EXCEPCIÓN DE LO SEÑALADO EN EL INCISO “H”, EL CUAL SURTIRÁ EFECTO DE INMEDIATO, las partes convienen en establecer el siguiente procedimieNTO:

- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, “EL INSTITUTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL PROVEEDOR”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DENTRO DE DICHO PLAZO.

- CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR LA DEPENDENCIA O INSTITUTO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN.

EN EL CASO DE QUE LA DECISIÓN DE “EL INSTITUTO” SEA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO, APLICARÁ A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, LA PARTE PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, EN ESTE CASO NO PROCEDERÁ EL COBRO DE PENAS CONVENCIONALES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA

SEGUNDA	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- EN CASO DE REALIZARSE EVENTOS DERIVADOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LAS PARTES NO SERÁN RESPONSABLES, SI ESTOS IMPIDEN LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

CUANDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, “EL INSTITUTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁ SUSPENDERLA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN CUYO CASO ÚNICAMENTE SE PAGARÁN AQUELLOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.

VIGÉSIMA

TERCERA	DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUEDARÁ OBLIGADO ANTE “EL INSTITUTO”, A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y/O EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

VIGÉSIMA

CUARTA	INFORMACIÓN.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PONER EN CONOCIMIENTO DE “EL INSTITUTO” CUALQUIER HECHO O CIRCUNSTANCIA QUE EN RAZÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SEA DE SU CONOCIMIENTO Y QUE PUEDA BENEFICIAR O EVITAR UN PERJUICIO AL MISMO.

VIGÉSIMA

QUINTA	DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, DE TERCEROS U OTRO DERECHO INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EN TAL VIRTUD, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A DICHA RECLAMACIÓN, EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

“EL INSTITUTO” SERÁ TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD DE LA BASE DE DATOS Y DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL QUE SE PRODUZCA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, SALVO DE AQUELLOS MATERIALES RESPECTO DE LOS QUE TERCEROS YA DETENTEN LOS DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD, EN CUYO CASO, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE EL “INSTITUTO”.

# “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE INVESTIGAR E INFORMAR A “EL INSTITUTO” SOBRE LAS CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES PRODUCIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA

SEXTA	CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, Y SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

VIGÉSIMA

SEPTIMA	CONFIDENCIALIDAD. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO Y, POR ENDE, A NO DIVULGAR NI DAR A CONOCER A TERCEROS DISTINTOS DE “EL INSTITUTO”, DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO, ASÍ COMO DE LOS RESULTADOS FINALES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE SUS SERVICIOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DATOS E INFORMES QUE EN SU CASO SE LE REQUIERAN, EN APEGO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 57, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA

OCTAVA	COMUNICACIONES.- LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES SE DEBERÁN REALIZAR POR ESCRITO, A LA ATENCIÓN DE CUANDO MENOS UNO DE LOS ENLACES DESIGNADOS POR LAS PARTES, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- PARA “EL INSTITUTO”, LAS COMUNICACIONES SE HARÁN POR CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDA POR LAS PARTES Y CON ACUSE DE RECIBO AL DOMICILIO DEL INSTITUTO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.3 DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENTENDERÁN REALIZADAS EL DÍA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DESTINATARIO, PREVIA COMPROBACIÓN O CONFIRMACIÓN,

- PARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS COMUNICACIONES SERÁN POR CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDA POR LAS PARTES Y CON ACUSE DE RECIBO AL DOMICILIO DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN II.9 DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENTENDERÁN REALIZADAS EL DÍA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DESTINATARIO, PREVIA COMPROBACIÓN O CONFIRMACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES MODIFIQUE O INCORPORE NÚMEROS TELEFÓNICOS O DIRECCIONES ELECTRÓNICAS, BASTARÁ UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A LA OTRA PARTE, CON CUANDO MENOS CINCO DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, PARA QUEDAR DEBIDAMENTE FORMALIZADO EL CAMBIO.

VIGÉSIMA

NOVENA		SANCIONES ADMINISTRATIVAS.- SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “EL INSTITUTO” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “EL INSTITUTO”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 109,110,111,112, 113, 114 Y 115 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA

CONCILIACIÓN.- “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE SOMETERÁN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77, 78, 79 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 Y 136 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA

PRIMERA	LEGISLACIÓN APLICABLE.- “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, Y A LAS DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

TRIGÉSIMA

SEGUNDA	JURISDICCIÓN.-  “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN CUATRO TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL XX DE XXXXX DEL AÑO 2020.

| POR “EL INSTITUTO” ________________________________ C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA APODERADO LEGAL | POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ___________________________________ C. ***** |
| --- | --- |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA ________________________________ |  |

ANEXO C (MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR.)

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 202___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______ _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO D	 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 202___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre del representante legal) , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _______________________________________. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO E

## OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS.

| CELEBRACIÓN DEL CONTRATO/PEDIDO | El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el CONTRATO/PEDIDO correspondiente, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en: La Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas en días hábiles. El LICITANTE adjudicado deberá presentar opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación: Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. En caso de Propuestas Conjuntas El LICITANTE adjudicado deberá presentar el “Acuse de Recepción” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta. |
| --- | --- |

| FACTURACIÓN (Sección III, punto 3.11.2) | El PROVEEDOR deberá entregar la siguiente documentación en original y copia debidamente requisitada en la Subdirección de Finanzas, Departamento de TESORERIA, ventanilla 4, para su revisión. CONTRATO/PEDIDO y su orden de Servicio firmada por el área usuaria. Factura. Conteniendo los siguientes datos: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, domicilio: Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI. Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, R.F.C: INC-430623-C16. La presentación de la documentación estará sujeta a un horario de 10:00 a 13:00 horas los días lunes; mismo que deberá de contener: Datos Completos del Instituto Número de Pedido Número de Partida Descripción de acuerdo al pedido Clave del producto Marca, Catálogo, Modelo, Precio Número de lote y fecha de caducidad (en su caso) Mes al que corresponde la entrega Condiciones de entrega Copia del Pedido formalizado (para trámite de pago). Método de pago; PPD Uso del CFDI; Gastos en general Forma de pago; Por definir NOTA: Para el caso de los adelantos en la prestación de los Servicios, favor de presentar oficio del área solicitante, el adelanto debe ser con el visto bueno del departamento de adquisiciones. |
| --- | --- |

| PAGO AL PROVEEDOR (Sección III, punto 3.11.3) | El pago se realizará de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la facturación debidamente requisitada, el cual se hará mediante las siguientes modalidades: Cheque Cadenas productivas Transferencia electrónica El pago mediante cheque se realizará en el Departamento de Tesorería, dependiente de la Subdirección de Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, los días LUNES con horario de 10:00 a 14:00 horas, ubicado en Juan Badiano #1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. Pago por vía electrónica, el proveedor lo solicitará, a través de una carta en papel con membrete, detallando la siguiente información: *NOMBRE DE LA EMPRESA *RFC *DOMICILIO FISCAL *NOMBRE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA *NUMERO DE CUENTA *CLABE *SUCURSAL *PLAZA *TIPO DE CUENTA (CHEQUE, MAESTRA, ETC) Pago mediante programa de cadenas productivas. de conformidad con el transitorio Quinto de las modificaciones a las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de Abril del 2009. En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, la convocante dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley |
| --- | --- |

| PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. Sección III, punto 3.11.6 | Aplica ( X ) De conformidad a lo señalado en el Anexo Técnico “A” No aplica ( ) |
| --- | --- |

| PRORROGAS Sección III, punto 3.11.6 | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| DEVOLUCIONES Sección III, punto 3.11.8 | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/PEDIDO (FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA ) (Sección III, punto 3.11.9) | El importe de la garantía será del 10% del monto total del CONTRATO/PEDIDO adjudicado antes de I.V.A. Dicha garantía deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO., en la Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del INSTITUTO, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles. |
| --- | --- |
| GARANTÍA DE LOS SERVICIOS (Sección III, punto 3.11.10) | El periodo de garantía de los SERVICIOS será durante la vigencia del Contrato y 03 meses posteriores a la conclusión del contrato, por lo que la atención. Y atención de llamadas de emergencia por falla del equipo, con un plazo máximo de respuesta de un día hábil a partir de la emisión del reporte. |

| CADUCIDAD (Sección III, punto 3.11.11) | Aplica ( ). No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO/PEDIDO (Sección III, punto 3.12.1) | Aplica ( X ) No aplica ( ) |
| --- | --- |

| PENAS CONVENCIONALES (Sección III, punto 3.12.2) | En caso de atraso del plazo pactado para la prestación de los SERVICIOS la pena convencional se calculará a razón del 0.5 % por cada día natural de atraso, sobre el valor de los SERVICIOS no entregados oportunamente, misma que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO y deberá deducirse la pena convencional que se derive del incumplimiento, al momento de realizar el pago al PROVEEDOR. |
| --- | --- |

| DEDUCCIONES (Sección III, punto 3.12.3.) | Aplica ( X ) No aplica ( ) |
| --- | --- |

### ANEXO F 	MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO (FIANZA)

(LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ) Para garantizar por la empresa (o persona física con actividad empresarial),__________________________________ en lo sucesivo "EL PROVEEDOR" con domicilio en la calle______________ No. ___, Colonia _____________,.Alcaldía ___________ , C.P.________, en la Ciudad de México, el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas del CONTRATO/PEDIDO No.__________, de fecha _____de _______del _______, que tiene por objeto (especificar el objeto) derivado de la LICITACION-XXX-20 (señalar si fue por LPN, LPI, invitación a cuando menos tres o por adjudicación directa) que celebran por una parte el Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, representado por el C.P. Jair Mendoza García, Subdirectora de Finanzas, y por la otra parte “del PROVEDOR” (o persona física con actividad empresarial) __________________ a través de su .________________ el C.________________________, con un (importe total de $__________________ (___________________ pesos _____/100 M.N.), antes del I.V.A. (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) expresamente declara: A) Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO/PEDIDO y sus anexos. B) Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último párrafo, y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable .en los términos del CONTRATO/PEDIDO No._________, y se hará efectiva cuando "EL PROVEEDOR" no cumpla con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, o incurra en alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado CONTRATO/PEDIDO; C) En caso de que la presente fianza se haga exigible (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía; procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida D) Esta garantía continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución del CONTRATO/PEDIDO principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, por lo que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) manifiesta su consentimiento, a través del a presente fianza. E) Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades; F) Esta garantía de cumplimiento de CONTRATO/PEDIDO podrá ser cancelada únicamente mediante un escrito expedido por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cuando el PROVEEDOR haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO que garantiza; G) Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), que contravenga las estipulaciones aquí asentadas, las cuales comprenden el proemio y los incisos de la A) al H) se consideran como no puestas. H) Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa

ANEXO G 	CARTA COMPROMISO DE CANJE.

NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

ANEXO H

NOTA INFORMATIVA OCDE

NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

ANEXO I	FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Licitación No. _____________ Nombre de la Licitación:_________________

Ciudad de México, a _______ de _________________de 202___

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Dirección de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

b).- De carácter técnico

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

c).- De carácter legal

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

Atentamente

|  | Nombre del representante legal |  |  |  | Cargo en la empresa |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO IA	INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA.

Nota importante: este formato deberá presentarse preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

En el apartado a).- de carácter administrativo

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b).- de carácter técnico

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c).- de carácter legal

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

Nombre del representante, cargo y firma.

Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el LICITANTE o su representante legal.

ANEXO J	ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

(Nombre)                  manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las PROPOSICIONES en la presente Licitación, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE).

Licitación, nombre y número ____________________________________

DATOS DEL LICITANTE:

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio.- |
| Calle y número: |
| Colonia: | Alcaldía o municipio: |
| Código postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de accionistas.- |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s): |
| Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |
| --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO K 	CARTA DE GARANTIA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS

EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 202__

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE.

(NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN  LA LICITACIÓN  No.____________________________ CUENTA(N) CON GARANTÍA MINIMA DE _03 MESES__ POSTERIORES  A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SU ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO; CONSIDERANDO INCLUSO LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA A ___1___ DIA HABIL A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, SIN NINGUN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCION DEL MISMO

______________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA

ANEXO L	MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México a ___ de _____ de 202_

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

Por este medio declaro bajo protesta de decir verdad que mi representado (Nombre persona moral) tiene / no tiene vínculo, relación personal, de parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el primer grado, o de negocios con servidores públicos de mando medio o superior de la Administración Pública Federal y de manera particular con los que intervienen en la presente contratación pública, información que he corroborado personalmente (tratándose de persona física) / en razón de la base de información recabada por la administración o dirección de la empresa moral que represento (tratándose de persona moral).

Atentamente,

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

ANEXO M	NACIONALIDAD DEL LICITANTE

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

____de __________ de 202___ (1) ________(2)____________ P r e s e n t e. Me refiero al procedimiento _______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)___________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana. Además, sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los servicios que oferta y en su caso prestará, son producidos en los Estados Unidos Mexicanos y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el 65% por ciento, en el supuesto de que sea adjudicado el CONTRATO/PEDIDO respectivo. Asimismo, que proporcionará a la Secretaría de Economía, en caso de que ésta se lo solicite, la información necesaria que permita verificar que los servicios ofertados cumplen con el grado de contenido nacional. De no proporcionarse dicha información dentro del plazo otorgado por la citada Secretaría, se considerara que los servicios objeto de la Licitación ofertados no cumplen con el grado de contenido nacional solicitado en la CONVOCATORIA. ATENTAMENTE _______________(6)_______________ INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 2 Anotar el nombre de la CONVOCANTE. 3 Precisar el procedimiento de que se trate. 4 Indicar el número respectivo del procedimiento. 5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 6 Anotar el nombre y firma del licitante o representante legal

Nota: En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato.

## ANEXO N

## CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO

Subdirección Servicios Generales

Presente.

Comunico  a usted que el C. _____________________________________ en su carácter de ___________________________________ de la empresa ____________________________________ se presentó en las instalaciones de esta Unidad Administrativa, a efecto de dar cumplimiento a la visita de inspección del sitio requerido por la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Pública Núm._____________________, relativa a la prestación del Servicio de ___________________________________, 2020, con el objeto de conocer debidamente los lugares en que habrán de prestarse los SERVICIOS de la citada Licitación.

A T E N T A M E N T E

(Nombre del Área)

NOMBRE:	_______________________________________________________

CARGO:	_______________________________________________________

FIRMA:	_______________________________________________________

SELLO:	_______________________________________________________

Ciudad de México, a ____________ de _____________ de 202__.