INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

IGNACIO CHÁVEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA

No. LA-012NCA001-E753-2021

“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023”

ÍNDICE

| PRESENTACIÓN | 6 |
| --- | --- |
| GLOSARIO | 7 |
| SECCIÓN I DATOS GENERAL O DE IDENTIFICACION DE LA LICTACION | 10 |
| CONVOCANTE | 10 |
| MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LA LICITACION | 11 |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION | 11 |
| PERIODO DE CONTRATACIÓN | 11 |
| IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES | 12 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 12 |
| PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMAS DISPOSICIONES | 12 |
| SECCIÓN II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION | 13 |
| 2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR | 13 |
| 2.2. PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 13 |
| 2.3. PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA | 13 |
| 2.4. NORMAS DE CALIDAD | 13 |
| 2.5. PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR | 13 |
| 2.6. CANTIDAD DE LOS BIENES A CONTRATAR | 14 |
| 2.7. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | 14 |
| 2.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN | 14 |
| 2.9. MODELO DE CONTRATO | 14 |
| SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION | 15 |
| 3.1. REDUCCIÓN DE PLAZO | 15 |
| 3.2. FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LA PRESENTE LICITACION | 15 |
| 3.2.1 MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS | 22 |
| 3.3. ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA | 22 |
| 3.4. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES | 22 |
| 3.5. PROPOSICIONES CONJUNTAS | 23 |
| 3.6. PRESENTACION DE PROPOSICIONES | 23 |
| 3.7. PRESENTACION DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 24 |
| 3.8. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 24 |
| 3.9. PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARÁN | 24 |
| 3.10. REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA | 24 |
| 3.11. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO | 25 |
| 3.11.1. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 28 |
| 3.11.2. FACTURACIÓN. | 29 |
| 3.11.3 PAGO AL PROVEEDOR. | 29 |
| 3.11.4 IMPUESTOS Y DERECHOS. | 30 |
| 3.11.5 PROPIEDAD INTELECTUAL. | 30 |
| 3.11.6 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES | 30 |
| 3.11.7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. | 30 |
| 3.11.8. DEVOLUCIONES. | 31 |
| 3.11.9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO. | 31 |
| 3.11.10. GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS. | 32 |
| 3.11.11 CADUCIDAD. | 32 |
| 3.12. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR. | 33 |
| 3.12.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 33 |
| 3.12.2. PENAS CONVENCIONALES. | 34 |
| 3.12.3. DEDUCCIONES. | 34 |
| 3.12.4. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. | 35 |
| 3.12.5. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. | 35 |
| 3.12.6. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN | 35 |
| 3.12.7. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTAS | 36 |
| 3.12.8. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS | 36 |
| 3.12.9. CONTROVERSIAS | 36 |
| 3.12.10. INFRACCIONES Y SANCIONES | 37 |
| 3.12.11. CONCILIACIÓN | 37 |
| 3.12.12. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA | 37 |
| 3.12.13. GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN | 37 |
| 3.12.14. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE | 38 |
| SECCIÓN IV REQUISITOS QUE DEBERAN DE CUMPLIR LOS LICITANTES. | 39 |
| SECCIÓN V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN. | 40 |
| DESECHAMIENTO | 42 |
| SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. | 43 |
| 6.1 SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 43 |
| 6.2. ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 43 |
| 6.3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS | 44 |
| 6.4. CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. | 45 |
| 6.5. ESCRITO RELATIVO A LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. | 45 |
| 6.6. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | 45 |
| 6.7. ESCRITO DE PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES. | 45 |
| 6.8. DOCUMENTO DE ESTRATIFICACIÓN | 46 |
| 6.9. PROPOSICION CONJUNTA EN SU CASO | 46 |
| 6.10. ACUSE DE RECEPCION ANTE AUTORIDAD FISCAL | 46 |
| 6.11.-CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 46 |
| 6.12.- PROPOSICION TECNICA | 47 |
| 6.13.- PROPOSICION ECONOMICA | 47 |
| 6.14.- MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS | 47 |
| 6.15.- CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE | 48 |
| 6.16.- REGISTRO SANITARIO | 48 |
| 6.17.- LICENCIA SANITARIA Y/O AVISO DE FUNCIONAMIENTO | 48 |
| 6.18.- CARTA DE TRAZABILIDAD | 49 |
| 6.19.- CERTIFICADOS DE CALIDAD Y HOJAS DE SEGURIDAD | 49 |
| 6.20.- ANALISIS DE DESECHOS CRETI | 49 |
| 6.21.- MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO PRÁCTICAS DESLEALES | 49 |
| SECCIÓN VII INCONFORMIDADES | 51 |
| SECCIÓN VIII FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES. 8.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. | 52 |
| 8.1.1.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA | 53 |
| 8.2.- MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO PRÁCTICAS DESLEALES | 54 |
| 8.3. MANIFESTACION SOBRE LAS ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME. | 55 |
| 8.4. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES | 58 |
| ANEXO A. ANEXO TECNICO | 60 |
| ANEXO B. MODELO DE PEDIDO Y/O CONTRATO | 99 |
| ANEXO C. MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR | 112 |
| ANEXO D. DECLARACION DE INTEGRIDAD | 113 |
| ANEXO E. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS | 114 |
| ANEXO F. MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | 118 |
| ANEXO G. CARTA COMPROMISO DE CANJE | 119 |
| ANEXO H. NOTA INFORMATIVA OCDE | 120 |
| ANEXO I FORMATO DE ACLARACION DE CONVOCATORIA | 123 |
| ANEXO IA INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACALARACION DE CONVOCATORIA | 124 |
| ANEXO J ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA | 125 |
| ANEXO K CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS | 126 |
| ANEXO L MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS | 127 |

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA

“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021-2023”

No. LA-012NCA001-E753-2021

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción III, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 bis, 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en la materia, a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes Número INC-430623-C16, sita en Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, teléfono 55-55-73-29-11, celebrará el procedimiento de Licitación Pública Internacional abierta Electrónica 
No. LA-012NCA001-E753-2021, para la “Adquisición de reactivos con equipos en comodato para el Servicio del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021-2023” conforme a la siguiente:

CONVOCATORIA

GLOSARIO

Para efectos de esta CONVOCATORIA, se entenderá por:

| ALAC: | Administración Local de Asistencia al Contribuyente. |
| --- | --- |
| ÁREA CONTRATANTE: | La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate: LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS. |
| ÁREA REQUIRENTE: | La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará: SERVICIO DE BANCO DE SANGRE. |
| ÁREA TÉCNICA: | La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los LICITANTES; el Área técnica, podrá tener también el carácter de SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO; Ubicado en el edificio de Banco de Sangre, de este Instituto. |
| BIENES: | Los que se solicitan con motivo de la presente licitación y se especifican en el Anexo Técnico “A” de la presente CONVOCATORIA. |
| BIENES DE IMPORTACION | Bienes de origen extranjero que no han sido internados al país previamente a la fecha de realización de esta licitación y que requieren de trámite aduanal al momento de su arribo para su importación por cualquier aduana de entrada al país. |
| CONVOCATORIA: | Al documento que contiene los requisitos y especificaciones técnicas que se deberán observar para participar en la presente licitación. |
| CFF: | Código Fiscal de la Federación. |
| COMPRANET: | Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios; a cargo de la Secretaría de la Función Pública. |
| CONTRATO(S) Y/O PEDIDO(S): | Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones entre el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el proveedor derivado de la presente Licitación. |
| CONVOCANTE: | El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. |
| DOF: | Diario Oficial de la Federación. |
| E.FIRMA (ANTES FIEL): | Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. |
| INSTITUTO: | El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO: | La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en dependencias o entidades, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. |
| IVA: | Impuesto al Valor Agregado. |
| LEY: | La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| LICITANTE(S): | La persona física o moral que participe en la presente Licitación. |
| MIPYMES: | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; |
| OIC: | El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. |
| PARTIDA O CONCEPTO: | La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos; |
| PRECIO NO ACEPTABLE: | Aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado como media en dicha investigación o del promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación. |
| PRECIO CONVENIENTE: | Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine el INSTITUTO en sus políticas, bases criterio y/o lineamientos. |
| PROPOSICION(ES): | Documentación que contiene las proposiciones técnicas y económicas de los LICITANTES y documentación inherente al proceso de Licitación. |
| PROVEEDOR(ES): | La persona física o moral con quien el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez celebre el contrato y/o pedido derivado de la presente Licitación. |
| REGLAMENTO: | El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| SAT: | El Servicio de Administración Tributaria. |
| SFP: | La Secretaría de la Función Pública. |
| SHCP | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SOBRE CERRADO: | Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley. |

SECCIÓN I

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION.

1.1.	CONVOCANTE.

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto del área contratante, la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. Ubicado en la calle Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Cuidad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el suministro y comercialización de reactivos “Otros Productos Químicos”, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 26 fracción I, 26 Bis Fracción II, 27, 28 fracción III, 29, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 39 y 48 de su Reglamento y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

La CONVOCANTE invita a personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 88 de su Reglamento, y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes a participar en el procedimiento de contratación de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA.

Esta convocatoria será difundida en la página de COMPRANET de conformidad con lo que señala los artículos 29 penúltimo párrafo y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los licitantes al presentar formalmente a la CONVOCANTE sus proposiciones técnicas y económicas en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en la presente Convocatoria y sus anexos, por lo que los licitantes se obligan a respetarlas y cumplirlas durante el proceso y en caso de resultar ganadores, con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos.

La Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO  por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

1.2. 	MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LICITACION

Con fundamento en lo que establecen los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LEY, el carácter del presente procedimiento será electrónico, por lo que los licitantes deberán participar en este procedimiento exclusivamente a través del sistema Compranet, las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a éstas por lo que deberán ser enviadas a través de dicho sistema, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado Compranet, publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio de 2011. Por lo tanto, no serán recibidas proposiciones a través de servicio postal o de mensajería.

Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de Compranet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, los licitantes que así presenten sus proposiciones, aceptan que éstas, así como la demás documentación requerida, se tendrán como no presentadas cuando el archivo electrónico en el que se contengan no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Se recibirán las propuestas a través del sistema Compranet a más tardar en la fecha y hora prevista para la recepción y apertura de proposiciones, indicada en la sección III, numeral 3.2 de la presente Convocatoria, para efectos de la fecha y hora se aplicará la Ley del sistema de horario de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, se recomienda a los licitantes visitar la página en internet https://sites.google.com/site/cnetuc/avisos-importantes, donde la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pone a disposición tutoriales y videos demostrativos sobre el uso y manejo de Compranet.

1.3.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION

El número de identificación de la presente Licitación es LA-012NCA001-E753-2021

1.4.	PERIODO DE CONTRATACIÓN

Se informa que el presente procedimiento de contratación será Plurianual.

Es decir, se abarcaran tres ejercicios fiscales y la vigencia del mismo, será a partir de la emisión del fallo y hasta 27 meses posteriores, bajo esa tesitura, la contratación se pagará con recursos del ejercicio fiscal al año en que se hace la publicación y ejercicios posteriores, asimismo los contratos estarán sujetos únicamente a la disponibilidad presupuestal del INSTITUTO.

1.5.	IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

Las Proposiciones deberán presentarse únicamente a través del sistema Compranet en idioma español. Los folletos, catálogos y demás documentación complementaria así como anexos técnicos podrán presentarse en su idioma de origen, con su traducción simple al idioma español, en escrito adjunto.

1.6.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo previsto en los Artículos 25 de la LEY y 39 Fracción I, Inciso d) y f) del REGLAMENTO, se hace constar que la CONVOCANTE cuenta con la disponibilidad presupuestaria de conformidad con el oficio número: 
INCAR-DG-DA-SF-064-2021, de fecha 20 de julio de 2021

Asimismo, de conformidad a los artículos 25 de la LEY, 35 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 148 de su Reglamento, esta contratación abarcará tres ejercicios presupuestales, y se pagará con recursos de los ejercicios fiscales 2021 y en el caso de los ejercicios 2022 y 2023, estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de los recursos de dichos ejercicios con cargo a la partida presupuestal 25901 de la presente Convocatoria.

1.7. 	PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMÁS DISPOSICIONES.

Para el caso de la presente Licitación, no aplica cumplir disposiciones restrictivas referentes a un proceso de contratación financiada con fondos provenientes de créditos externos.

SECCIÓN II

OBJETO Y ALCANCE DE LICITACION

2.1. 	IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES

El presente procedimiento de contratación consta de 6 (seis) partidas que se describen en el Anexo Técnico “A”, las proposiciones presentadas por parte de los licitantes, se presentarán respetando las especificaciones establecidas que se integran a esta Convocatoria.

2.2. 	PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

Los BIENES objeto de la presente Licitación estará establecidos en seis partidas, de acuerdo al Anexo Técnico “A”, los LICITANTES deberán ofertar el 100% de la cantidad total solicitada de cada una de ellas; de no ser así, el licitante quedará descalificado. Así mismo se informa que la adjudicación se realizará por el partida completo a un solo licitante.

2.3. 	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

Este Numeral No aplica para la presente Licitación, por consiguiente, no resulta aplicable establecer precios máximos de referencia a este procedimiento, por ende, se informa que los precios serán fijos durante todo el procedimiento y vigencia del contrato.

2.4.	 NORMAS DE CALIDAD

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Infraestructura de la Calidad, los licitantes, deberán cumplir con las Normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas internacionales o en su caso las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad con las que el licitante deberá demostrar que los bienes o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medida requeridas que se señalan en este numeral, lo cual deberá ser manifestado por escrito, en el documento solicitado en el numeral 6.4, de la presente Convocatoria.

2.5. 	PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR

Los Catálogos, Fichas Técnicas y/o Folletos presentados, se verificará la coherencia en cuanto a las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico “A”, y en su caso, de uso que sean necesarias para determinar la funcionalidad de los bienes para el fin que serán destinados y que la funcionalidad satisfaga las necesidades del INSTITUTO.

En base a lo anterior, el licitante deberá presentar su documentación en formato PDF, verificando el cumplimiento de la documentación solicitada en el anexo técnico citado en el párrafo que antecede.

2.6.	 CANTIDAD DE LOS BIENES SUJETOS A CONTRATAR

Las cantidades de los BIENES objeto de ésta Licitación se determinan en el Anexo Técnico “A”, por lo que el (los) contrato (s) que se derive (n) del presente proceso de Licitación serán cantidades previamente determinadas.

2.7.	 MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se sujetará a la modalidad de contratación de contrato abierto.

Además, se hace constar que el procedimiento se regulará estrictamente a lo establecido en la LEY, así como en su REGLAMENTO y demás disposiciones supletorias.

2.8.	 FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se asignará por Partida Completa a un solo licitante, por lo que, éstos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA. Así mismo, se informa que la adjudicación NO se realizará a través del procedimiento de abastecimiento simultáneo.

2.9.	 MODELO DE CONTRATO

Se adjunta como Formato de Anexo “B”, el modelo de Contrato / Pedido que se adjudicará (n) al (los) licitante (s) ganador (es).

SECCIÓN III

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

3.1.	 REDUCCIÓN DE PLAZO

No aplica para el presente procedimiento, por lo tanto no se efectuará considerando una reducción de plazos.

3.2.	 FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

| DESCRIPCIÓN | DIA | MES | AÑO | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL PORTAL DEL INSTITUTO | 26 | Agosto | 2021 | N/A | EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE COMPRANET 5.0 |
| JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) | 10 | Septiembre | 2021 | 09:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |
| VISITA A LAS INSTALACIONES | NO HABRA VISITA A LAS INSTALACIONES |
| ENTREGA DE CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS | 17 | Septiembre | 2021 | 09:00 HRS | DENTRO DEL SOBRE ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ SU PROPUESTA, EN EL PORTAL DE COMPRANET |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: | 17 | Septiembre | 2021 | 09:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |
| ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO: | 29 | Septiembre | 2021 | 09:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |
| PUESTA EN MARCHA | 01 DE OCTUBRE DE 2021 | EN EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO UBICADO EN EL EDIFICIO DE BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO |
| FIRMA DEL CONTRATO | DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | DE 09:00 A 16:00 HRS | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ; UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, CDMX |

JUNTA DE ACLARACIONES: Se llevará a cabo sin la presencia de licitantes en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en basamento del edificio “A”, del INSTITUTO. El día 10 de Septiembre de 2021, en punto de las 09:00 horas.

Los licitantes que deseen alguna aclaración relativa a los aspectos técnicos y administrativos sobre los Bienes solicitados, deberán enviar sus preguntas a través de Compranet, desde el momento de la publicación y hasta el día 09 de septiembre de 2021 a las 09:00 horas, las cuales serán contestadas a través del acta que se levantará el día 10 de septiembre de 2021, misma que será publicada a través del sistema Compranet en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, donde estará(n) a su disposición a partir de la fecha establecida.

Podrán formular preguntas los licitantes que hasta veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, hayan enviado a través de compranet la solicitud de aclaración de todos aquellos aspectos administrativos, legales o técnicos que les generan dudas o cuestionamientos. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan, en el entendido de que si las solicitudes no cumplen con los requisitos señalados o no sean recibidas en el tiempo establecido, la convocante podrá desecharlas y no dará respuesta a las mismas por resultar extemporáneas.

Las solicitudes de aclaración deberán ser enviadas únicamente a través de sistema COMPRANET, preferentemente en formato PDF debidamente firmadas por la persona facultada y acompañadas de una versión electrónica en formato WORD 97-2003.

Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán enviar junto con su solicitud de aclaración un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, es decir la información que se detalla en la fracción V del artículo 48 del REGLAMENTO de la LEY.

Cualquier aclaración que se realice y quede asentada en el acta correspondiente, será de observancia obligatoria para los licitantes, toda vez de que el acta formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 33, párrafo tercero de la LEY.

De acuerdo con la fracción II del artículo 46 del reglamento de la LEY, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas otorgadas. Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que dará las contestaciones correspondientes. Se informa que no se aceptarán preguntas adicionales.

En el acta de la junta de aclaraciones podrá señalarse día, hora y lugar para la celebración de ulteriores juntas, debiendo indicar cuál de ellas es la última.

Para tales efectos el licitante podrá utilizar el modelo de “Anexo I” de la CONVOCATORIA.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis, párrafo quinto de la Ley, no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas, pero se integrarán al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario convocar a una ulterior junta, la CONVOCANTE deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para darles respuesta.

VISITAS A INSTALACIONES

No habrá visita a las Instalaciones

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: Se llevará a cabo el día 17 de Septiembre de 2021, en punto de las 09:00 horas.

La presentación, recepción y apertura de proposiciones se llevará a cabo a través del sistema Compranet y sin la presencia de los licitantes, en las oficinas que ocupa la Convocante en la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, en el entendido de que el sistema no permitirá recibir propuestas después de las 09:01 horas, de la fecha antes indicada, lo anterior de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 26 bis y 35 de la ley y 47 y 48 del reglamento, así como las demás disposiciones aplicables para la utilización del sistema Compranet.

Una vez recibidas las proposiciones, por medios electrónicos, en la fecha y hora establecidas en el párrafo anterior, estas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que permanecerán vigentes hasta la conclusión de la licitación.

Para la firma de las proposiciones los licitantes deben emplear los medios de identificación electrónica, en términos del artículo 50 del reglamento de la ley, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, de acuerdo al último párrafo del artículo 27 de la ley.

En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la convocante no sea posible abrir los archivos que contengan las proposiciones enviadas por Compranet, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, en base a lo establecido en el acuerdo.

Al ingresar al sistema Compranet, los servidores públicos autorizados para ello, revisarán que los archivos electrónicos que contienen la documentación antes mencionada cumpla con los requerimientos establecidos en la convocatoria de la presente licitación, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35, fracción I, de la ley.

Una vez enviadas sus propuestas a través de Compranet, los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la SHCP, de la presentación de proposiciones el día y hora señalada en el presente numeral, el cual deberá conservar para cualquier aclaración, ya que con posterioridad al horario establecido el sistema Compranet impedirá la recepción de alguna proposición.

Una vez recibidas las proposiciones, el servidor público que presida el acto comenzará la revisión cuantitativa de las proposiciones recibidas por Compranet, haciendo constar la documentación recibida, sin que ello implique la evaluación técnica, económica y administrativa de su contenido.

De acuerdo con la Lista de Verificación Para Revisar Proposiciones situado en la Sección VIII, el numeral 8.4, de la presente Convocatoria, los licitantes podrán indicar la documentación que fue enviada a través de Compranet (la falta de este documento no será motivo para desechar la proposición), sin embargo se recomienda su inclusión para que los participantes se aseguren de que envían la documentación completa.

Una vez realizada la recepción de las proposiciones se procederá al registro de la documentación recibida.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se hará constar las proposiciones recibidas a través de Compranet en tiempo y forma; durante este acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas en la que se hará constar, el importe total de cada una de las proposiciones; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 20 días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción III de la ley.

La CONVOCANTE tendrá como no presentada la proposición del licitante, cuando el archivo electrónico enviado a través de Compranet no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la misma.

La participación de los licitantes será exclusivamente a través de Compranet.

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SHCP.

Las proposiciones, al ser enviadas por medios electrónicos, a través de Compranet, emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la secretaría de la función pública, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que los documentos firmados autógrafamente, pero invariablemente los licitantes deberán utilizar, para la presentación de sus proposiciones y demás documentación, la Firma Electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales; dicha firma deberá ser válida para Compranet, por lo que se recomienda que los licitantes, previo al envío de sus proposiciones, verifiquen la validez de la firma, precisamente con Compranet.

Dicha firma deberá ser la asignada al licitante, como persona moral, o bien la asignada a la persona física que lo represente y que deberá ser la señalada en el anexo relativo a la acreditación de la personalidad o bien participando como persona física, por lo que de ser firmadas electrónicamente, las proposiciones, por persona distinta a las mencionadas, dichas proposiciones serán desechadas.

TÉRMINOS PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que se llevará a cabo sin la presencia de los licitantes, serán abiertas las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema Compranet.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de la siguiente manera:

I. Una vez dando las 09:00 horas “hora oficial en los Estados Unidos Mexicanos del Centro Nacional de Metrología página pública – zona centro” se procederá a la apertura de las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema compranet.

II. Se revisarán de forma cuantitativa las propuestas técnicas conformadas por la documentación Técnica, Legal y Administrativa, haciéndose constar la documentación enviada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas económicas para su posterior evaluación.

III. El servidor público que presida el acto, designará a (l) los servidor (es) público(s) quienes rubricarán únicamente los formatos correspondientes a las propuestas económicas de cada licitante, recibida por CompraNet, las que para estos efectos constarán documentalmente.

IV. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; dicha acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición a través de Compranet el mismo día. La falta de firma de alguno de los asistentes no invalidará su contenido y efectos.

V. En el acta a que se refiere la fracción anterior, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la presente Licitación; misma que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

ENVÍO DE PROPUESTAS POR COMPRANET

De conformidad con lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet, se hace del conocimiento a los licitantes que; las dependencia y entidades, a través de la unidad compradora, recabarán de los licitante su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.

Así mismo, y en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a Compranet o de la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de propuestas, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezca las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la convocante difundirá en Compranet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto, de conformidad con el numeral 30 del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten cuando éstas se encuentren a su disposición a través de la plataforma de Compranet.

Las PROPOSICIONES deberán abarcar el 100% del volumen de los BIENES requeridos en cada partida, según lo indica el modelo de Anexo Técnico “A”.

Los LICITANTES deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o permisos señalados en la SECCIÓN IV y VI, de la CONVOCATORIA.

Todos los documentos que se soliciten en la Sección VI de la CONVOCATORIA, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la Sección VIII de la CONVOCATORIA, de acuerdo con la información solicitada en los mismos y preferentemente en papel membretado del licitante.

Para el caso de la Propuesta Económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente:

Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los BIENES CON EQUIPOS EN COMODATO, así como gastos inherentes a la prestación de los mismos, comodato, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse.

Cotizar en pesos mexicanos.

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la CONVOCATORIA, así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas.

3.2.1.	 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.

No aplica la entrega de Muestras Físicas.

Sin embargo, se informa que el (los) licitante (s) deberá (n) presentar dentro del sobre que contenga su propuesta electrónica los Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos correspondientes a la partida que oferten, de acuerdo al Anexo Técnico “A”, de la Convocatoria.

Los Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos presentados, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico “A”, así como con las precisiones que se realicen en la (s) junta(s) de aclaraciones.

La documentación presentada, Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos que no se entreguen de acuerdo a lo solicitado en los párrafos que anteceden, serán desechados.

3.3.	 ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA.

El presente proceso licitatorio es de carácter electrónico, por lo tanto, No serán recibidas proposiciones a través del servicio postal ni de mensajería.

3.4.	 RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

Una vez recibidas las proposiciones electrónicas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

3.5.	 PROPOSICIONES CONJUNTAS

Los LICITANTES podrán presentar PROPOSICIONES conjuntas de conformidad con los artículos 34 de la LEY y 44 de su REGLAMENTO, cumpliendo con los siguientes aspectos:

Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en términos de la legislación aplicable en donde se establezca lo siguiente:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la PROPOSICION en el procedimiento de Licitación, mismo que firmara la PROPOSICIÓN;

- La descripción de las partes objeto del CONTRATO/PEDIDO que corresponda cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa referente a que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del CONTRATO/PEDIDO que se firme.

De resultar adjudicada la PROPOSICIÓN conjunta, el CONTRATO/PEDIDO deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la PROPOSICIÓN, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del CONTRATO/PEDIDO, como responsables solidarios o mancomunados.

Las PROPOSICIONES deberán ser firmadas por el representante común que haya sido designado por los integrantes de la agrupación.

3.6.	 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Por el hecho de presentar PROPOSICIONES, el LICITANTE acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta CONVOCATORIA y en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una PROPOSICIÓN para esta licitación

3.7.	 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por medio electrónico a través del sistema CompraNet, el cual contendrá la información solicitada en las Secciones IV y VI de la CONVOCATORIA.

3.8.	 ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán anexar en su documentación un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá (modelo de Anexo “J”), los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyente, nombre, domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

3.9. 	PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARAN.

El servidor público que presida el acto, designará a (l) los servidor (es) público(s) quienes rubricarán únicamente los formatos correspondientes a las propuestas económicas de cada licitante, recibida por Compranet, las que para estos efectos constarán documentalmente.

3.10.	 REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No aplica para la presente licitación, por lo tanto no habrá revisión preliminar de documentación distinta a las propuestas técnica y económica.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

No habrá registro de participantes, en virtud de ser un procedimiento electrónico por otro lado, se informa que la revisión de la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la fecha y hora que corresponde al acto de presentación y apertura de proposiciones.

JUNTA PÚBLICA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO:

Se llevará a cabo el día 29 de Septiembre de 2021 en punto de las 09:00 horas.

En este acto se levantará el acta respectiva y se enviará un aviso a los licitantes por correo electrónico informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en Compranet, conforme lo establecido en el artículo 37 quinto párrafo de la ley.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el CONTRATO/PEDIDO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

En caso de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza en el fallo, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, procederá la corrección del fallo, en la forma y términos dispuestos por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la Ley.

3.11.	 INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO.

La Firma del Contrato Y/O Pedido se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo en la Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicada en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No 1, Col. Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles.

El (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) presentarse a firmar el CONTRATO/PEDIDO Modelo de Anexo “B”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA entregando la siguiente documentación:

PERSONAS MORALES:

- Copia simple para su archivo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última modificación a la misma y copia certificada para su cotejo.

- Copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- En caso de que se realice subcontratación de personal a través de un tercero, deberá presentar dicha opinión por parte de la empresa subcontratada, vigente a la fecha de firma del pedido.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION CONJUNTA, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en esta sección y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO/PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

PERSONAS FÍSICAS:

- Copia del acta de nacimiento y copia certificada para su cotejo.

- En caso de que se presente el representante legal del LICITANTE adjudicado, deberá presentar copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

- En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación que así lo acredite, en copia simple y en original o copia certificada para su cotejo.

- Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del LICITANTE adjudicado o de su representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente a la fecha de firma del CONTRATO.

- En caso de que se realice subcontratación de personal a través de un tercero, deberá presentar dicha opinión por parte de la empresa subcontratada, vigente a la fecha de firma del pedido.

- En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION CONJUNTA, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura pública en donde conste el convenio señalado en la Sección III de la CONVOCATORIA y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO Y/O PEDIDO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Asimismo, para efectos de su cumplimiento, se describe de manera enunciativa la Regla II.2.1.16. De la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, manifestación que deberá entregar el LICITANTE adjudicado a la firma del CONTRATO.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifiesta que:

- a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

- b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

- c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

- d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

- e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.16.

Los residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la CONVOCANTE.

Si el (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) no firmare(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al (los) mismo (s), dentro del plazo señalado, el INSTITUTO, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el CONTRATO/PEDIDO al LICITANTE que ocupe el segundo lugar dentro del margen del diez por ciento de la puntuación de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

El (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) que no firme(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY.

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del INSTITUTO.

3.11.1.	 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de los BIENES solicitados, mediante modificaciones en sus CONTRATOS Y/O PEDIDOS, dentro de su vigencia, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los BIENES sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de CONTRATOS Y/O PEDIDOS en los que se incluyan BIENES de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los BIENES de que se trate.

Cualquier modificación a los CONTRATOS Y/O PEDIDOS deberá formalizarse por escrito y los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el CONTRATO Y/O PEDIDO o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

En este caso el PROVEEDOR deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a la firma del convenio modificatorio.

3.11.2.	 FACTURACIÓN.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan en Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

Los PROVEEDORES presentarán, en el domicilio y horario señalado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal de la CONVOCANTE. En caso de que las facturas y soportes documentales presentados para su pago presenten errores o deficiencias, el INSTITUTO dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

3.11.3.	 PAGO AL PROVEEDOR.

Se informa que No se otorgarán anticipos.

El pago al PROVEEDOR se realizará en moneda nacional, el cual no podrá exceder de 20 días naturales contando a partir de la entrega de la factura respectiva y demás documentos, previa entrega de los BIENES en los términos del CONTRATO/PEDIDO, en el domicilio, horario y términos señalados en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

A dicho pago se le efectuarán las deducciones por el incumplimiento parcial o deficiente en la entrega de los BIENES, así como las correspondientes por las penas convencionales establecidas en la CONVOCATORIA.

Derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales en caso de que la factura y/o el soporte documental entregado por el PROVEEDOR para su pago, presente errores o deficiencias, el INSTITUTO, dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, suspendiéndose en ese momento el plazo para el pago, mismo que se reanudará una vez que el PROVEEDOR haya satisfecho los requisitos.

En el supuesto de que el PROVEEDOR haya sido sujeto a penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el PROVEEDOR no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, sí no entrega el pago correspondiente respectivo o cheque certificado a favor del INSTITUTO.

3.11.4.	IMPUESTOS Y DERECHOS.

El INSTITUTO se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el PROVEEDOR, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.

3.11.5.	PROPIEDAD INTELECTUAL.

El PROVEEDOR será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la propiedad intelectual por lo que se libera al INSTITUTO de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.

3.11.6.	 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los BIENES se entregarán de conformidad con lo señalado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, en el Servicio de Banco de Sangre del INSTITUTO, ubicado en el edificio de Banco de Sangre, del INSTITUTO ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México.

Además se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico “A” de la CONVOCATORIA, y la(s) junta(s) de aclaraciones.

El licitante se compromete a que en caso de urgencia y a petición de la CONVOCANTE, adelantará la entrega de los BIENES objeto de esta licitación previa notificación por escrito.

3.11.7.	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES

El INSTITUTO a través del ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA, verificara que los Bienes materia de la presente CONVOCATORIA se ejecuten con la cantidad, calidad y eficacia convenidas.

El Servicio de Departamento de Banco de Sangre, realizará durante la vigencia del contrato, evaluaciones analíticas de verificación, seguimiento del servicio y de atributos a los equipos, reactivos y consumibles proporcionados, para aceptar aquellos que cumplan con las especificaciones requeridas y reportar por escrito a los representantes de los proveedores, cualquier tipo de incumplimiento en cuanto a la entrega de equipos, reactivos y consumibles que se encuentren fuera de las especificaciones requeridas, para que se apliquen las sanciones correspondientes y/o en su caso el proceso de rescisión correspondiente. Cabe señalar que estos tipos de incumplimientos serán considerados para evitar futuras contrataciones con los licitantes que hayan presentado incumplimiento al contrato.

3.11.8.	DEVOLUCIONES.

En caso de que los materiales se entreguen con características diferentes a las solicitadas, se devolverán los mismos y se solicitara que se sustituyan en un plazo no mayor a 3 días naturales. Lo anterior, no lo exime de la aplicación de las penas convencionales y deducciones correspondientes.

Una vez entregados los BIENES y cuando se compruebe la existencia de defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO, procederá a notificar al proveedor según lo indicado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

El PROVEEDOR se obliga a reponer al INSTITUTO, el 100% de los BIENES contratados a partir de la fecha de notificación por escrito en el plazo indicado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

Cuando el PROVEEDOR no efectúe la reposición en el plazo señalado, éste se obliga a reintegrar al INSTITUTO las cantidades pagadas, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio vigente como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO.

De no reintegrarse las cantidades pagadas más los intereses correspondientes en forma voluntaria y después del plazo establecido, el INSTITUTO se reserva el derecho de ejercer ante los tribunales competentes, las acciones legales correspondientes, incluidas las que les restituyan los daños y perjuicios causados.

3.11.9.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO.

A fin de garantizar el cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO celebrado por el INSTITUTO y el PROVEEDOR, éste último se obliga a otorgar póliza de fianza por un importe del 10% del monto total máximo del CONTRATO/PEDIDO antes de IVA.

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas señalándose como beneficiario al INSTITUTO, debiendo observar los requisitos del modelo de Anexo “F”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO de liberar las fianzas correspondientes. Para lo anterior se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO.

Asimismo la garantía otorgada será liberada a petición del PROVEEDOR, una vez que el ÁREA SOLICITANTE manifieste que la entrega de los BIENES se han recibido a satisfacción y no existe adeudo pendiente con el INSTITUTO.

La fianza original y en su caso los cheques certificados, cruzados o de caja, deberán presentarse en el domicilio y horario señalado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO.

3.11.10.	GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.

El PROVEEDOR queda obligado ante el INSTITUTO a responder por los defectos o vicios ocultos de los BIENES Y/O SERVICIOS, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el CONTRATO/PEDIDO respectivo y en la legislación aplicable.

El período de garantía de los BIENESS requeridos en este punto, se establece en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, lo cual no sustituye a la fianza de cumplimiento.

3.11.11.	CADUCIDAD.

Los bienes deberán tener un periodo de caducidad mínimo de 6 meses contados a partir de la fecha de su entrega. Para aquellos bienes que la SSA haya autorizado un periodo de caducidad menor de acuerdo a su Registro Sanitario, el licitante deberá anexar copia simple legible del documento oficial donde la propia SSA lo indique.

Asimismo, el licitante deberá presentar carta compromiso de cambio de reactivo cuando la caducidad sea menor a la solicitada y el reactivo no se haya consumido al llegar la fecha de caducidad.

3.12.		CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

3.12.1		 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el PROVEEDOR por virtud del CONTRATO/PEDIDO derivado de este procedimiento, faculta al INSTITUTO a dar inicio al procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO sin ninguna responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que el INSTITUTO comunique al PROVEEDOR por escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del inicio de procedimiento de rescisión administrativa si el PROVEEDOR incurre en alguno de los siguientes supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa:

Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado o de caja y, en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en esta Sección y en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el INSTITUTO.

Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al PROVEEDOR para la entrega de los BIENES.

Cuando el PROVEEDOR no entregue los BIENES en el plazo establecido en el CONTRATO/PEDIDO y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales.

Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa del INSTITUTO.

Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad competente, o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la CONVOCATORIA, a cargo del PROVEEDOR.

Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del PROVEEDOR consignadas en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA y demás estipuladas en el CONTRATO/PEDIDO respectivo, de ser el caso.

El INSTITUTO podrá en cualquier momento iniciar la rescisión administrativa de los CONTRATOS/PEDIDOS cuando el PROVEEDOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el Artículo 54 de la LEY.

En caso de que el PROVEEDOR sea quien decida rescindir el CONTRATO/PEDIDO, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

3.12.2		PENAS CONVENCIONALES.

Cuando el PROVEEDOR se atrase en la entrega de los BIENES, en las fechas o plazos pactados en el CONTRATO/PEDIDO, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, cuyo porcentaje se determina en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, calculado sobre el valor de los BIENES no entregados oportunamente, misma que no deberá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO, la que será calculada y aplicada por la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, con base a la información que reciba del AREA SOLICITANTE.

El pago de las sanciones se deberá realizar a través del Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (Pago Electrónico E5cinco), para lo cual deberá presentar copia del comprobante a la factura correspondiente que entregue en el Departamento de Tesorería de EL INSTITUTO.

En el supuesto de que sea rescindido el CONTRATO/PEDIDO, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega de los BIENES.

El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega de los BIENES.

3.12.3. 	DEDUCCIONES.

Se aplicarán deducciones al pago por una prestación deficiente en los Bienes y servicios o sustitución de los mismos las cuales estarán bajo los siguientes conceptos:

Se aplicará una deducción al pago mensual (por partida) por la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.), por cada día de atraso en la entrega de los consumibles y/o reactivos para la prestación del servicio, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico “A” de esta convocatoria. Sí el proveedor tuviera un retraso de dos días hábiles en la entrega, el Instituto podrá contratar con cualquier otra compañía y los gastos ocasionados, así como los daños y perjuicios que se causen, serán cubiertos por el proveedor.

Se calcularán las deducciones al cierre del mes de ocurrencia en función de los bienes o servicios prestados de manera parcial o deficiente, y su aplicación será el 0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el monto mensual del presente contrato mediante nota de crédito o en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, inmediatamente después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente, debiéndose actualizar la deducción hasta la fecha en que “EL PROVEEDOR” materialmente cumpla con la obligación a juicio de “EL PROVEEDOR”, o éste comunique la rescisión del contrato, la deducción no podrá ser mayor al monto de la fianza de cumplimiento.

Una vez calculada la deducción por parte del área usuaria o requirente del servicio, la remitirá al Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, y esta notificará a “EL PROVEEDOR” de la deducción impuesta indicando la base para su cálculo y la cantidad a descontar y le dará tres días hábiles para que pague o para que demuestre con documentos probatorios que dicha deducción es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias enviará un oficio al Departamento de Tesorería para que se haga la deducción de pagos pendientes que “EL INSTITUTO“ tenga con “EL PROVEEDOR” de que se trate.

3.12.4		 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO respectivo, el INSTITUTO, solicitará o realizara a través de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, en los términos de la legislación aplicable, la ejecución de la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Todo lo anterior, no exime al PROVEEDOR de las responsabilidades subsistentes que no se encuentren amparadas por la póliza de fianza.

3.12.5.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá dar por terminados los CONTRATOS/PEDIDOS cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los BIENES originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al CONTRATO/PEDIDO, conforme a los dispuesto en el Artículo 54 Bis de la LEY.

3.12.6. 	SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN.

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán fundada y motivadamente suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulten pertinentes.

Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la CONVOCANTE suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de Licitación. En tal situación, la CONVOCANTE se compromete a informar por escrito a los LICITANTES en un término no mayor de 5 días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los LICITANTES, fijándose en el tablero informativo del área contratante.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito.

3.12.7. 	CANCELACIÓN DE LA LICITACION, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

La CONVOCANTE podrá cancelar la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los BIENES, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al INSTITUTO.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTES.

Se informa que el INSTITUTO podrá cancelar el presente procedimiento en caso de insuficiencia presupuestaria considerando la restricción de recursos por la declaratoria de emergencia sanitaria por la propagación del virus SARS-COVID 2.

3.12.8.	 DECLARAR DESIERTA LA LICITACION, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

La CONVOCANTE, procederá a declarar desierta la licitación partida(s) y/o agrupación de partidas cuando:

No se presenten PROPOSICIONES en el acto de presentación y apertura.

Las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA.

Sus precios no fueran aceptables o convenientes, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE.

Cuando una, varias partidas y/o agrupación de partidas se declaren desiertas, la CONVOCANTE podrá, sólo respecto a las mismas celebrar una nueva Licitación a Cuando Menos Tres Personas, o bien un procedimiento, o de Adjudicación Directa, según corresponda.

3.12.9.	CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY o de los CONTRATOS/PEDIDOS derivados de esta Licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales.

Los actos, CONTRATOS/PEDIDOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

3.12.10.	 INFRACCIONES Y SANCIONES

Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY y Capítulo UNICO del Título QUINTO del REGLAMENTO.

3.12.11.	 CONCILIACIÓN.

Los PROVEEDORES podrán presentar quejas ante la SFP o el OIC, con motivo de incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los CONTRATOS/PEDIDOS que tengan celebrados con el INSTITUTO. Una vez recibida la queja respectiva, la SFP, señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto de la LEY, así como al Capítulo SEGUNDO del Título SEXTO del REGLAMENTO.

3.12.12. 	SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Cualquier situación no prevista en la CONVOCATORIA podrá ser resuelta por la CONVOCANTE apegándose a la legislación vigente y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la CONVOCANTE estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

3.12.13. 	GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACION

Los actos correspondientes a la(s) junta(s) de aclaraciones, presentación y apertura de PROPOSICIONES y fallo, tendrán el carácter de públicos y se levantará acta de los mismos.

El lugar donde podrán ser proporcionadas las copias de las actas que se levanten de cada uno de los actos al finalizar los mismos, será en la oficina que ocupa la Subdirección de Recursos Materiales, en Juan Badiano No. 1, basamento del Edificio “A”, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los LICITANTES acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 16:00 horas en días hábiles.

3.12.14. 	NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

No aplica para el presente procedimiento.

SECCIÓN IV

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

Podrán participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los BIENES que se oferten podrán ser de origen nacional o extranjero

Los licitantes no deberán encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LEY.

Los licitantes que participen en la presente Licitación, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA y deberán presentar la documentación señalada en la sección VI, misma que se considera indispensable para evaluar las proposiciones, siendo causal de desechamiento la omisión o incumplimiento de cualquiera de ellos, con excepción de aquellos establecidos como opcionales.

Las proposiciones serán generadas mediante el uso de tecnología que resguarde la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SHCP.

Los licitantes deberán enviar sus propuestas firmadas a través de los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar obligatoriamente foliados, de preferencia con formato (1 de x, 2 de x, etc.) En todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnicas y económicas, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integren las propuestas carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el INSTITUTO no desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, tampoco se desechará la proposición.

Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras.

En moneda nacional (peso mexicano) pudiendo ser hasta dos decimales.

SECCIÓN V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN

Los criterios que aplicarán en el ÁREA TÉCNICA y/o ÁREA SOLICITANTE para evaluar las PROPOSICIONES, se basarán en la información documental presentada por los LICITANTES, en su caso, fichas técnicas, folletos o catálogos, observando lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis fracción II de la LEY, así como 51 de su REGLAMENTO mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos solicitados en la CONVOCATORIA y oferte las mejores condiciones a favor del INSTITUTO, así como el precio más bajo, en este supuesto, la CONVOCANTE evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio, una vez realizada la evaluación de las proposiciones, la adjudicación se hará por partida completa a un solo licitante.

Admitidas las PROPOSICIONES no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

La CONVOCANTE, en su caso, solicitará muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos en los términos establecidos en la Sección III de la CONVOCATORIA y la LEY.

Una vez hecha la evaluación de las PROPOSICIONES, el CONTRATO/PEDIDO se adjudicará al (los) LICITANTE(S) que reúna(n) las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE.

En el caso de que dos o más PROPOSICIONES sean solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos, la adjudicación se realizará a quien presente las mejores condiciones para la CONVOCANTE, así como el precio más bajo.

Asimismo, en caso de empate en el precio de dos o más propuestas económicas se dará preferencia a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, lo cual deberá acreditarse a entera satisfacción de la CONVOCANTE con los documentos solicitados en la Sección VI de la CONVOCATORIA, de no acreditarse la discapacidad o la antigüedad, la CONVOCANTE adjudicará a favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la CONVOCANTE en el propio acto del fallo; el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta económica que resulte empatada y depositada en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del LICITANTE ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales PROPOSICIONES.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el LICITANTE no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por tal error.

Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el ÁREA CONVOCANTE pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES a disposición del ÁREA SOLICITANTE, para que ésta y/o el ÁREA TÉCNICA lleven a cabo la evaluación técnica de las mismas, conforme a lo dispuesto en la CONVOCATORIA y elaboren el dictamen, el cual deberá especificar las partidas y/o agrupación de partidas que cumplen o no con lo solicitado en la CONVOCATORIA y las causas sobre el desechamiento de aquellas partidas o agrupación de partidas que no aprobaron la evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la CONVOCANTE.

Se verificará además que los precios propuestos sean aceptables, cuando derivado de la investigación de mercado realizada, no resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en esta invitación conforme a lo señalado en la fracción xi artículo 2 de “la ley” y el inciso a) del artículo 51 de “el reglamento”. Así como que los precios propuestos sean convenientes, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la LEY y el inciso b) del artículo 51 de su REGLAMENTO, los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la CONVOCANTE para la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 36 Bis de la LEY y, para la emisión del fallo respectivo.

DESECHAMIENTO.

Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;

- Cuando se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los precios de los BIENES objeto de esta Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES;

- Cuando se compruebe que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 de la LEY;

- Cuando se presente más de una PROPOSICIÓN, para el mismo bien, por un mismo LICITANTE;

- Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el LICITANTE no acepte la rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios;

- Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos;

- Cuando el precio ofertado no sea aceptable o conveniente, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE;

- Cuando no entreguen las muestras físicas requeridas;

- Cuando la propuesta presentada y/o la muestra física y/o análisis presentado, no se apeguen exacta y cabalmente a lo solicitado en ésta CONVOCATORIA y a la descripción de los BIENES solicitados en el anexo A;

SECCIÓN VI

DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES

6.1 “Señalamiento para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones” (Obligatorio). El licitante deberá presentar escrito libre en el que su firmante manifestante bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada en el presente proceso de Licitación.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue al nombre y número de la Licitación.

6.2. “Acreditamiento de Personalidad Jurídica” (Obligatorio), con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en la presente Licitación por sí o por su representada, según modelo de Anexo “J”, mismo que contendrá los datos siguientes:

  - Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio así como en su caso de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales además de lo anterior, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de escrituras públicas en que conste el acta constitutiva y, en su caso, reformas y modificaciones, así como fecha y datos de su inscripción en el registro Público correspondiente y relación de socios o asociados.

  - Del representante legal del licitante: número y fecha de escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas, señalando datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Asimismo, el licitante deberá integrar copia simple legible de su Acta constitutiva / Acta de Nacimiento (según sea el caso), e Identificación Oficial Vigente del representante legal, o bien, de la persona física participante en el presente procedimiento.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido y que la descripción del objeto social señalado en dicho anexo, indique que se dedica a la entrega de los BIENES solicitados.

6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.

Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.

Así mismo el licitante deberá anexar copia simple de lo siguiente:

- NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

- NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

- NMX-CC-IMNC-9001:2015 / ISO 9001:2015 o certificación de calidad ante cualquier entidad nacional competente reconocida, deberá amparar en el alcance la distribución y entrega de reactivos y consumibles, asesoría técnica, distribución, así como la entrega e instalación de equipos médicos.

- Para los equipos analizadores y los reactivos enlistados en el Anexo Técnico “A”, para bienes de origen extranjero, el licitante deberá presentar certificado de buenas prácticas de fabricación, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (Alemania); JIS (JAPÓN) o emitido por la autoridad sanitaria del país de origen; con su traducción simple al español. Para productos de origen nacional, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.  Y

- REGISTRO SANITARIO”, vigente, en copia simple y legible, de los equipos analizadores y los reactivos enlistados en el Anexo Técnico “A” propuestos para la prestación del servicio. En caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la ley general de salud, deberán entregar: copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante la Cofepris, así como la carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del registro sanitario, del cual presenta copia de la solicitud, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga del registro sanitario.

En su caso, constancia Expedida por la Cofepris o publicación del Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre del 2014, en el cual señale que el producto por el momento no requiere Registro Sanitario. Indicando el Número de Renglón al que corresponda.

Evaluación:

Se verificará que el documento esté firmado y que señale las normas solicitadas para los bienes ofertados. Y que la copia de los documentos que avalan la calidad y su registro sanitario corresponda con los bienes.

6.4. Cuenta de correo electrónico del LICITANTE en caso de contar con ella (opcional).

6.5. Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad (obligatorio), que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley. Según modelo de Anexo “C”.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.6. Declaración de Integridad (obligatorio), en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrá por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Según modelo de Anexo “D”, sección VIII de la Convocatoria.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación requerida; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.7. Personal con Capacidades Diferentes (obligatorio para los licitantes que deseen recibir la preferencia), Escrito libre mediante el cual, en su caso el LICITANTE indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. Así mismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses.

6.8. En su caso, para las MIPYMES, podrán participar con ese carácter presentando a la CONVOCANTE, copia del documento expedido por autoridad competente que determine estratificación como micro, pequeña o mediana empresa (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), o bien, un escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. “Formato 8.3”, Sección VIII.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.9. Proposición Conjunta, En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta, (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

Evaluación:

Se verificará que dicho convenio contenga los requisitos en listados en el punto referido; que la proposición se encuentre firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y que el manifiesto de no existir impedimento para participar y la declaración de integridad de cada uno de sus miembros se acompañe y corresponda en lo general a lo solicitado en los ANEXOS “C” y “D” de la CONVOCATORIA.

6.10. 	El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente (obligatorio), respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se le adjudique el contrato. Mismo que deberá ser en sentido positivo y vigente.

Dicho documento se deberá de presentar únicamente por los licitantes que resulten adjudicados al momento de llevar a cabo la firma del Contrato y/o Pedido.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento sea el original del “acuse de recepción” de la solicitud.

6.11.	Carta Garantía contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos. (Obligatorio)

El LICITANTE deberá presentar manifiesto en escrito dirigido a la CONVOCANTE, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello que de resultar adjudicado presentará al momento de la aceptación de la entrega de los BIENES, la correspondiente carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos, según “Modelo de Anexo “K”, Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.12. Proposición Técnica (Obligatorio).

“Descripción del BIEN” firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que la contenga, según modelo de 
“Formato 8.1.1”, de la CONVOCATORIA.

Este documento deberá ser presentado por cada una de las partidas ofertadas y de conformidad a lo solicitado en el Anexo Técnico “A”, de la CONVOCATORIA.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que lo contenga y que la información contenida, corresponda a las especificaciones solicitadas en el 
Anexo Técnico “A” de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

6.13. Proposición Económica (Obligatorio).

“Propuesta Económica” firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de “Anexo 8.1.”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA. Se informa que dicho anexo se podrá presentar a renglón seguido, siempre y cuando se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.

6.14.- Manifestación de Conflicto de Interés (Obligatorio), Escrito bajo protesta de decir verdad por medio del cual el licitante manifiesta sus vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés con servidores públicos de mando medio o superior de la administración pública federal, incluyendo a sus cónyuges de estos últimos y parientes en primer grado (anexo segundo del acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, así como el acuerdo por el que se modifica este último, publicado en el DOF el 19 de febrero de 2016). ANEXO “L”.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.15.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores), en papel preferentemente membretado del mismo, que contenga domicilio, teléfono, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello del fabricante, en donde lo respalde para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Licitación, para adquirir las pruebas solicitadas en el Anexo Técnico “A” Inciso “C”.

Evaluación:

Se verificará que dicha carta esté firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado cumpla con lo solicitado. LA CONVOCANTE tendrá la facultad de verificar la veracidad de los datos contenidos en dicho documento.

6.16.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente, (Obligatorio) expedido y firmado por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS), según lo solicitado en el Anexo Técnico “A” de la presente Convocatoria. En caso de haber modificaciones en las condiciones del registro inicial cuando este relacionado a la clave deberá anexar copia legible de la modificación que contenga la información de la clave solicitada en el anexo técnico, Documento(s), expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

Este documento deberá integrarse a cada formato de propuesta técnica presentada.

Evaluación:

Se verificará que dichos documentos estén legibles, que estén expedidos y firmados por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS), que el registro corresponda(n), con las características y especificaciones técnicas del servicio solicitado y que contengan la descripción y autorización para la presentación de la clave solicitada en el Anexo Técnico “A” de la sección VIII de la presente Convocatoria. Si presentan modificaciones a las condiciones del registro inicial éstas deberán estar legible, firmadas y selladas y que contengan la descripción y autorización para la presentación de la clave solicitada en el Anexo Técnico “A” de la presente Convocatoria.

6.17.- Copia legible, completa y vigente de la Licencia Sanitaria y/o Aviso de Funcionamiento, (Obligatorio) del Licitante ya sea fabricante o distribuidor, especificando la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución, y almacenamiento, según sea el caso de los bienes ofertados. Documento expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS).

Evaluación:

Se verificará que dicho documento se encuentre legible, vigente, completo, firmado, con la autorización para la línea de fabricación, comercialización, distribución y almacenamiento de medicamentos para uso humano según sea el caso de los bienes ofertados. Que este expedido por la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud (actualmente COFEPRIS),  y que se encuentre a nombre del licitante, ya sea fabricante o distribuidor.

6.18.- Carta de trazabilidad (obligatorio). El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de los calibradores para las pruebas enlistadas en el inciso “C” de cada partida del Anexo Técnico “A”.

Evaluación:

Se verificará que las cartas de Trazabilidad tengan los datos correctos, con hoja membretada, que sea legible, vigente y completo.

6.19.- Certificados de Calidad y Hojas de Seguridad (obligatorio) El licitante  debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles, para las pruebas enlistadas en el inciso “C” de cada partida del Anexo Técnico “A”.

Evaluación:

Se verificará que los certificados de calidad tengan los datos correctos, en hoja membretada, que sea legible, vigente y completo.

6.20.- Análisis de desechos CRETI (obligatorio) El licitante debe presentar el informe del análisis CRETI de los desechos generados de los analizadores ofertados, acreditando que opera bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (si estos se vierten directamente al drenaje).

Evaluación:

Se verificará que el informe CRETI se haya realizado para los analizadores ofertados.

6.21.- Manifestación de los Licitantes respecto prácticas desleales (Obligatorio); El licitante deberá presentar escrito en el que su firmante manifestante bajo protesta de decir verdad que los precios ofertados no se cotizan en condiciones de prácticas desleales en el presente proceso de Licitación.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello. ANEXO 8.2.

SECCIÓN VII

INCONFORMIDADES

El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la inconformidad, serán los que se establecen en el Título Sexto Capítulo PRIMERO de la Ley y del Título SEXTO Capítulo PRIMERO de su Reglamento.

Para la presentación y firma de proposiciones, o en su caso, de inconformidades a través de Compranet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en el artículo 50 primer párrafo del reglamento.

La inconformidad será presentada a elección del promovente por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicada en avenida de los Insurgentes sur 1735, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México o a través de la página de Compranet https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html y/o en el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, en el edificio de Enseñanza 3er piso.

SECCIÓN VIII

FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. (Obligatorio). ÉSTE FORMATO PODRÁ PRESENTARSER A RENGLÓN SEGUIDO SI ASÍ LO DESEA EL LICITANTE

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

| Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 202___ Instituto Nacional de Cardiologia Ignácio Chávez P r e s e n t e. Con relación a la Licitación Pública (nombre y número), me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica: | Hoja No.____ de ____ |
| --- | --- |

| No. Partida | Descripción técnica completa | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario Pieza | Importe total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sub-total: IVA: Total: |  |
| Bajo protesta de decir verdad Atentamente |
| (Nombre de la persona legalmente facultada) |  | (Cargo en la empresa) |  | (Firma) |

Nota 1: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

8.1.1.  “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA” (Obligatorio). DESCRIPCION DEL BIEN”:

| Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 202___. Instituto Nacional de Cardiologia Ignácio Chávez P r e s e n t e. Con relación a la Licitación (nombre y número), me permito ofertar lo siguiente: | Hoja No.___ de ___ |
| --- | --- |
| No. de Partida y/o agrupación de partidas | Descripción técnica completa | Unidad de medida | Cantidad |
| Fabricado por: | Marca del producto: | Plazo de entrega: | Período de: Garantía __________ Caducidad _________ |
| Atentamente |
| (Nombre de la persona facultada legalmente) |  | (Cargo en la empresa) |  | (Firma) |

8.2. MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO PRÁCTICAS DESLEALES

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 202___

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE

(NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS OFERTADOS POR MI REPRESENTADA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O SUBSIDIOS:

NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

8.3. “MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME”.

### FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

___ de _________ de ______ (10)

Instituto Nacional de Cardiologia Ignácio Chávez

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento ___(2)___ No. ___(3)___ en el que mi representada, la empresa _____(4)_____ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____(5)____, cuenta con ____(6)_____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____(7)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(8)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(9)_____ atendiendo lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (9) | Sector (5) | Rango de número de trabajadores (6) + (7) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (8) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $ 100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $ 100.01 Hasta $ 250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 Hasta $ 250 | 250 |

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(6) (7) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7)

(9)    El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor  al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es___(10)___; y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los servicios que integran mi oferta, es (son):_______(11)________ .

A T E N T A M E N T E

______________(12)_______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. |
| 3 | Indicar el número respectivo del procedimiento. |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 5 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios). |
| 6 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. |
| 7 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 8 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de peso (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 9 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 10 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 11 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes o servicios y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal del Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 12 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

8.4. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES.

| LICITACION PUBLICA ( ) NO._______________ | INVITACION A CUANDO MENOS TRES( )No.________________ |
| --- | --- |

Fecha: ______________________________

| NO | DESCRIPCIÓN | ENTREGA |
| --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
| 1 | DOCUMENTO 6.1 “SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES” (Obligatorio), ESCRITO LIBRE EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFESTANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN. |  |  |
| 2 | DOCUMENTO 6.2.- “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” (Obligatorio). DOCUMENTO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO “J”, DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 3 | DOCUMENTO 6.3.- “CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS” (Obligatorio): COPIA DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES O SISTEMAS SOLICITADOS CONFORME A LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, ASI COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DE LAS NORMAS MEXICANAS. |  |  |
| 4 | DOCUMENTO 6.4.- “CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO”, (OPCIONAL), EN CASO DE CONTAR CON ELLA. |  |  |
| 5 | DOCUMENTO 6.5.- “MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR” (Obligatorio). DECIR VERDAD” QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. SEGÚN MODELO DE ANEXO “C”. |  |  |
| 6 | DOCUMENTO 6.6.- “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” (Obligatorio). FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO “D”. |  |  |
| 7 | DOCUMENTO 6.7.- PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, “MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FISICA CON DISCAPACIDAD Ó EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD” (Obligatorio en caso de que el LICITANTE desee recibir la preferencia). |  |  |
| 8 | DOCUMENTO 6.8 “ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA”, LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) (Obligatorio para LICITANTES que deseen recibir la preferencia). DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER CON UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA SEGÚN MODELO DE ANEXO 8.3. SECCIÓN VIII. |  |  |
| 9 | DOCUMENTO 6.9.- “CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA”. (Obligatorio en caso de que LICITANTES desee recibir la preferencia). CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, ASÍ COMO PRESENTAR MANIFESTACIÓN POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN, DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR. |  |  |
| 10 | DOCUMENTO 6.11. “CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS. MODELO DE ANEXO “K”. |  |  |
|  | PROPOSICIÓN TÉCNICA |  |  |
| 11 | DOCUMENTO 6.12 FORMATO 8.1.1.- “DESCRIPCIÓN DEL BIEN” (Obligatorio), FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LA CONTENGA, SEGÚN MODELO DE ANEXO TÉCNICO “A” DE LA SECCIÓN VIII DE LA CONVOCATORIA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO “A”, DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| 12 | DOCUMENTO 6.14.- “MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS”, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR MEDIO DEL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA SUS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMILIARES, ASÍ COMO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CON SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO MEDIO O SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (Obligatorio). MODELO DE ANEXO “L”. |  |  |
| 13 | DOCUMENTO 6.15.- “CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O MAYORISTA” (OBLIGATORIO PARA LICITANTES QUE SEAN DISTRIBUIDORES). CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE EN DONDE RESPALDE AL LICITANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA LICITACIÓN, INDICANDO LAS PARTIDAS QUE SE RESPALDAN. |  |  |
| 14 | DOCUMENTO 6.16.- REGISTRO SANITARIO (OBLIGATORIO) COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EXPEDIDO Y FIRMADO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD (ACTUALMENTE COFEPRIS). |  |  |
| 15 | DOCUMENTO 6.17.- LICENCIA SANITARIA Y/O AVISO DE FUNCIONAMIENTO (obligatorio). COPIA LEGIBLE, COMPLETA Y VIGENTE DE LA LICENCIA SANITARIA Y/O AVISO DE FUNCIONAMIENTO, |  |  |
| 16 | DOCUMENTO 6.18- CARTA DE TRAZABILIDAD (obligatorio) |  |  |
| 17 | DOCUMENTO 6.19.- CERTIFICADOS DE CALIDAD Y HOJAS DE SEGURIDAD (obligatorio) |  |  |
| 18 | DOCUMENTO 6.20.- ANÁLISIS DE DESECHOS CRETI (obligatorio) |  |  |
| 19 | DOCUMENTO 6.21.- MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO PRÁCTICAS DESLEALES (OBLIGATORIO); EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFESTANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS OFERTADOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES. MODELO DE ANEXO 8.2. |  |  |
|  | PROPOSICIÓN ECONÓMICA |  |  |
| 20 | DOCUMENTO 6.13. “PROPUESTA ECONÓMICA”, FORMATO 8.1.- (Obligatorio), FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE LA CONVOCATORIA. |  |  |
| ENTREGO DOCUMENTACION ________________________________________ (NOMBRE Y FIRMA) | RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN ____________________________ (NOMBRE Y FIRMA) |

# ANEXO TÉCNICO

# PARTIDA 1

BIOMETRIAS HEMÁTICAS EN DONANTES DE SANGRE Y PLAQUETAS. KIT CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA

| Partida | Descripción con las especificaciones técnicas | Unidad de Medida | COSTO UNITARIO | CANTIDAD EN PRUEBAS 27 MESES | COSTO 27 MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cantidad Máxima | Cantidad Mínima | COSTO MAXIMO | COSTO MINIMO |
| 1 | Biometría Hemática | Prueba (Precio prueba) |  | 900/mes 24,300 | 405/mes 10,935 |  |  |

1.0.- ESPECIFICACIONES  DEL EQUIPO    Citómetro  de  Flujo   para  Biometrías  Hemáticas

# 1.1.- Características Técnicas:

- Equipo  automatizado nuevo con capacidad para analizar las células utilizando cuatro ángulos distintos de dispersión de luz láser.

- Diferencial  en 5 partes con medición directa modo de lista de 10,000 células donde cada célula este identificada como la misma población en todos los escatergramas.

- Diferencial  de Celulas Blancas obtenida por obtención de datos de 4 diferentes canales ópticos con lecturas individuales para cada célula.

- Que  las células se identifiquen por color y se muestren gráficamente en un mínimo de ocho gráficas de dispersión, diferentes  con cada célula mostrándose gráficamente.

- Que  ofrezca un  soporte al recuento óptico de glóbulos blancos, como al recuento óptico nucleado, ofreciendo un recuento de respaldo de glóbulos blancos cuando sea necesario.

- Análisis óptico tridimensional de Células Rojas

- Reticulocitos con análisis tridimensional.

- Análisis Óptico Bidimensional de Plaquetas
Resultados reportables sin pruebas reflex o reactivos extras, dentro de una amplia variedad de condiciones anormales.

- Separación  de las plaquetas y las poblaciones de células rojas, es decir  que haga una excelente separación de éstas dos poblaciones de células, mediante el análisis de tamaño y complejidad.

- Análisis Cuatridimensional de Células Blancas, pueda detectar interferencias causadas por:

- resistencia al lisado de células rojas y   las muestras puedan ser reprocesadas en un modo de resistencia al  lisado,  sin necesidad de revisiones con microscopio.

- Análisis  de al menos 10,000 células a partir de una simple dilución con tecnología laser a  cuatro ángulos de separación.

- Los resultados del análisis  deberá desplegarse en múltiples gráficos con código de color.

- Deberá discriminar  perfectamente entre neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos.

- Capaz de identificar y clasificar células inmaduras y sustancias interferentes.

- Qué  utilice  sólo  cuatro reactivos  incluyendo  el de reticulocitos,  lo anterior  para  facilitar el manejo de inventarios.

- Determinación de  hemoglobina con reactivos libres de cianuro.

- Manejo de información Sistema  operativo  basado en Micosoft Windows

- Monitor  TouchScreen

- Manejo del Control de calidad  totalmente dentro del  equipo: Resúmenestadistico, graficas Levey-Jennings, reglas de  Westgard.

- Capacidad de almacenar mínimo 10,000 resultados con gráficas

- Capacidad para listas de trabajo

- Manejo de datos demográficos de los  donadores  o pacientes

- Lector de código de barras

- Guía de auto- calibración en  línea

- Videos de ayuda y diagnóstico a bordo

- Tecnología que permita la identificación del pigmento intracelular asociado con Malaria.

1.2 .-  Características de los Reactivos:

# Reactivo diluyente/envolvente para equipo de hematología, presentación 20L

# Reactivo HGB/reactivo hemolizante HGB/NOC (LIBRE DE CIANURO) para equipo de Hematología,

# presentación 3.8 L.

# Reactivo hemolizante para leucocitos (WBC), para equipo de hematología, presentación 3.8 L

# Características Técnicas:

# Reactivo diluyente/envolvente:

- Debe ser capaz de mantener estable el volumen celular de cada glóbulo rojo y plaqueta durante el recuento y la fase de clasificación volumétrica del ciclo de medición.

- Deberá de proporcionar el líquido envolvente necesario en el proceso de encauzamiento hidrodinámico, además de actuar como agente de limpieza del sistema de conductos.

Reactivo Hemolizante libre de cianuro/NOC:

- Deberá hemolizar los eritrocitos rápidamente y minimizar los restos celulares resultantes.

- Deberá desprender el citoplasma de los leucocitos, dejando intacta la membrana nuclear, para poder contar los núcleos leucocitarios.

- Que convierta la hemoglobina en un complejo cromógeno estable que se mide a 555 nm.

Reactivo hemolizante para leucocitos:

- Que actúe como diluyente para los leucocitos

- Deberá hemolizar los eritrocitos mediante un mecanismo osmótico

- Durante el tiempo de medición deberá mantener las propiedades de esparcimiento lumínico adecuadas para los leucocitos.

- Deberá proporcionar una acción humectante adecuada que impida la acumulación de burbujas de aire en el sistema de flujo WBC.

- Servirá también para aclarar la cámara de mezcla WBC.

1.3. Que el equipo. -  tenga la capacidad de hacer un análisis y detección del pigmento de “hemozoína” en los leucocitos, y que este asociada con malaria, que es totalmente óptico  con láser.    Por medio de la tecnología de despolarización atípica, detección de pigmentación en los leucocitos, suministra claves adicionales que facilitan diagnósticos más tempranos de malaria.

1.4.- Con lector de código de barras.

1.5.- Que cuente con no break de 20 minutos de respaldo como mínimo, en caso de falla de energía eléctrica.

1.6.- Que cuenten con una interfaz (hardware y software) que asegure la comunicación con el Sistema Informático del Banco de  Sangre.

2.- El proveedor deberá entregar todos los reactivos, calibradores (que deben ser de la misma marca que los sistemas ofertados) y  insumos necesarios para el funcionamiento del equipo para realizar las pruebas solicitadas. Garantizando que los reactivos entregados permitan efectuar las pruebas de acuerdo a lo establecido en sus insertos, entregados junto con la propuesta.

3.- Presentar por cada equipo catalogo en original o copia junto con una carta compromiso de que es copia fiel del original, que contenga las principales características de los analizadores.

4.- El proveedor deberá proporcionar en forma calendarizada el mantenimiento preventivo (semestral) de los analizadores durante el periodo del contrato, sin que esto genere un costo adicional para el Instituto.

5. -El proveedor deberá proporcionar calendario de mantenimientos preventivos para realizarse  de forma semestral i los  mantenimientos correctivos a los equipos y analizadores (que incluyan refacciones) por personal especializado los 365 días del año en los turnos matutino, vespertino y nocturno en un lapso no mayor de 24 horas, incluso sábados, domingos y días festivos, sin que genere costo alguno para el Instituto.

6.- Capacitación continua en el uso de los analizadores en los turnos que el Instituto designe además proporcionar asistencia técnica sobre los analizadores.

7.- El proveedor deberá realizar las entregas de reactivos correspondientes a un mes de servicio, tomando en cuenta la revisión de inventarios por parte del personal asignado del proveedor. En el caso de incumpliendo con la fecha de entrega, el proveedor deberá resolver el problema en un periodo máximo 24 horas.

8.- El proveedor deberá de entregar todas las Consumibles necesarias, tóner para la impresión de resultados, etiquetas.

9.- El licitante deberá Presentar Carta original en hoja membretada del fabricante, en la que el fabricante manifieste a favor del proveedor, ser responsable solidario para participar en la licitación para adquirir pruebas solicitadas.

10.- El proveedor debe incluir en el costo por prueba reportada, el costo de los control de Calidad Interno y Externo, calibradores, así como el resto de los equipos requeridos incluyendo software, hardware, licencias de interfaz al sistema informático de laboratorio, costos inherentes a la instalación de la interfaz (incluyendo PC, antivirus*, cableado, etc), así como su mantenimiento mensual de la PC e Interfaz, a capacitación para el personal  del banco de Sangre.

11.- El pago será por prueba reportada, para lo cual mensualmente se efectuará el conteo de pruebas del mes concluido.

12.-  El licitador ganador de la partida, deberá incluir dos computadora y dos impresora para la respectiva interfaz del equipo, que incluirá  sistema Office y Antivirus *

13.- DOCUMENTACION

- Documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

- Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

- Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

- Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

- Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 37 días naturales emitido el fallo, que deberán ser  semestrales y los correctivos cuando se presente falla del equipo.

- Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma.

- Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores.

- Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo a la NOM-018-STPS-2015.

- Análisis de los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (NOM-052-SEMARNAT-2005), en caso de que no requiera dicho análisis se deberá entregar una copia del fabricante que lo sustente.

- Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

- El distribuidor adjudicado deberá presentar por escrito las alternativas de procesamiento en caso de que algún equipo sufra algún desperfecto y este no sea reparado en menos de 6 horas una vez notificado al distribuidor; este será evaluado por el Banco de Sangre con el fin de garantizar los mismos estándares de calidad que ofrece el servicio.

- Si el desperfecto persistiera después de las 6 horas una vez notificado al centro de atención se deberá programar el procesamiento de las muestras en algún hospital o centro de referencia previamente autorizado.

- El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto) y enseguida acudirá al banco de sangre para asegurar el resguardo  en la red fría.

- Se deberá entregar comprobante de inscripción a los programas de control de calidad Inter laboratorios y externos.

- Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo.

- El proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

- Todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo al contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

- En caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 7días naturales después del aviso del banco de sangre.

- Si las características analíticas de los reactivos no concuerdan con lo especificado en el inserto basados en el control de calidad del banco de sangre se deberá cambiar dicho reactivo en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio.

14.-  Interface

- El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

15.-  Capacitación

- El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella.

- Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 12 personas) en la plataforma.

- Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma. ( 10 personas, y a la entrada de personal técnico nuevo  se deberá programar capacitaciones.

15) Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

- Calificación de diseño.

- Calificación de instalación.

- Calificación de operación.

Se deberá entregar dicha información en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez instalado el/los equipos, de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

16) Verificación de los equipos.

- La verificación de los equipos se realizará de acuerdo a lo establecido por las guías Clinical&LaboratoryStandardsInstitute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

- El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

- La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

- En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico

- Linealidad.

17) Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2012 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

- Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

- Aquellas que apliquen.

- FDA Para equipos.

17. Control de Calidad

- El control de calidad Interna y Externa deberá incluir carta de participar de proyecto de Control de Calidad Externo dirigido por una consultoría externa por el Banco de Sangre.

- Programa de 3° opinión para todos los marcadores.

- Control Interno de Calidad

- Control externo de calidad elegido por el banco de Sangre

Partida 2:

SEROLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA

2.1 PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA DONADORES DE SANGRE

| Partida | Descripción con las especificaciones técnicas | Unidad de Medida | COSTO UNITARIO | CANTIDAD EN PRUEBAS 27 MESES | COSTO 27 MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cantidad Máxima | Cantidad Mínima | COSTO MAXIMO | COSTO MINIMO |
| 1 | ANTÍGENO Y ANTICUERPOS ANTI-VIH TIPO 1 Y 2 | PRECIO POR PRUEBA |  | 900/mes 24,300 | 405/mes 10,935 |  |  |
| 2 | ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B (AGSHB). | PRECIO POR PRUEBA |  | 900/mes 24,300 | 405/mes 10,935 |  |  |
| 3 | ANTICUERPOS TOTALES ANTI VIRUS DE LA HEPATITIS C O ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS TOTALES ANTI VIRUS DE LA HEPATITIS C | PRECIO POR PRUEBA |  | 900/mes 24,300 | 405/mes 10,935 |  |  |
| 4 | ANTICUERPOS TOTALES ANTI-TRIPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD DE CHAGAS) | PRECIO POR PRUEBA |  | 900/mes 24,300 | 405/mes 10,935 |  |  |
| 5 | ANTICUERPOS TOTALES ANTI-TREPONEMA PALLIDUM (SÍFILIS) | PRECIO POR PRUEBA |  | 900/mes 24,300 | 405/mes 10,935 |  |  |

- PRUEBAS DE TAMIZAJE

1.1 VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA:

- Prueba para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2 (VIH) Antígeno y Anticuerpo.

- Para la determinación de anticuerpos Anti-VIH 1 y VIH 2 deberá incluir al grupo “O” y “M”,

- Con alta sensibilidad diagnóstica igual o mayor al 99.5% y especificidad igual o mayor al 99%

- Deberá incluir todos los reactivos e insumos (controles, calibradores, consumibles, agua calidad especial, etc.) Necesarios para la realización del ensayo).

- Con un desempeño menor al 4.0 o menos (coeficiente de variación).

1.2.HBSAg. PARA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B

- Prueba para detectar el antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B (HBsAg).

- Con capacidad para detectar los diferentes mutantes antigénicos del antígeno de superficie del virus B de la hepatitis.

- Deberá incluir todos los reactivos e insumos (controles, calibradores, consumibles, agua calidad especial, etc.) Necesarios para la realización del ensayo).

- Reactivos, calibradores y controles deben ser de la misma marca para evitar discrepancias o errores e los resultados.

- Capacidad para detectar la mayoría de las mutacionesantigénicas del antígeno de superficie del virus b de la hepatitis.

- Todos los reactivos que se utilicen en la determinación del estudio mencionado no deberán requerir preparación previa a su utilización para con esto evitar errores que se pudieran suscitar en la fase preanalítica y por ende en los resultados de las determinaciones.

- El reactivo deberá contar con su registro sanitario por COFEPRIS correspondiente, que incluya un dictamen de que puede ser utilizado en banco de sangre por el CNTS como órgano regulador de los bancos de sangre.

- El resultado de la prueba se deberá obtener en máximo 18 min.

- Se solicita al proveedor que incluya la prueba confirmatoria del virus de la hepatitis b, para los resultados que dieran reactivos.

1.3. ANTICUERPOS TOTALES ANTI-VHC DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C

- Prueba para detectar anticuerpos totales para el virus de hepatitis C (VHC) o que detecte simultáneamente anticuerpos totales y antígenos para el virus de la hepatitis c.

- Deberá incluir todos los reactivos (controles, calibradores, consumibles, agua calidad especial, etc.) necesarios para la realización del ensayo) reactivos, calibradores y controles deben ser de la misma marca para evitar discrepancias o errores e los resultados.

- Todos los reactivos que se utilicen en la determinación del estudio mencionado, no deberán requerir preparación previa a su utilización para con esto evitar errores que se pudieran suscitar en la fase preanalítica y por ende en los resultados de las determinaciones.

- El reactivo deberá contar con su registro sanitario correspondiente, que incluya un dictamen que puede ser utilizado en banco de sangre por el COFEPRIS como órgano regulador de los bancos de sangre.

- el resultado de la prueba se deberá obtener en máximo 18 min.

- Con capacidad para detectar anticuerpos a las proteínas estructurales y no estructurales como son ns3 y NS5 y anticuerpos contra el Core del VHC.

- Con sensibilidad diagnóstica del 99.5%  y especificidad igual o mayor al 99%

- Se solicita al proveedor que incluya la prueba confirmatoria del virus de la hepatitis c, para los resultados que dieran reactivos.

1.4.-TRIPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD DE CHAGAS)

- Prueba para detectar anticuerpos anti-tripanosomacruzi (anti-T. Cruzi).

- el ensayo deberá utilizar para la detección de anticuerpos, al menos tres antígenos recombinantes diferentes del Tripanosoma cruzi, para  con ello  evitar  falsos  negativos y positivos que  se reflejarían en la seguridad de los componentes sanguíneos  que  la institución maneja.  Ya que la prueba (base en inserto) no deberá manejar zona gris.

- Con sensibilidad igual o mayor del 95% y especificidad igual o mayor al 99%.

- Se solicita al proveedor que incluya una segunda prueba, para los casos con resultados reactivos.

1.5.-TREPONEMA PALLIDUM (SÍFILIS)

- Prueba para detectar anticuerpos anti-treponemapallidum (anti-t. pallidum).

- Con sensibilidad diagnóstica del 100 % y especificidad igual o mayor a 98.5%.

2.- EL LICITANTE GANADOR, DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL EN CALIDAD DE COMODATO EN DEMOSTRACION PERMANENTE.:

- 1 (UN) Equipo Automatizado para que realice las pruebas para el virus de la HEPATITIS C, VIRUS DE LA HEPATITIS B, VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA, CHAGAS Y SÍFILIS,

EL EQUIPO DEBE INCLUIR:

- Sistema para análisis inmunológico.

- Que incluya como principio de medición,  metodología: electroquimioluminiscencia.

- Con las siguientes características:

- Capacidad de realizar los estudios: HbsAg, HIVc, Anti-HCV, Treponema Pallidum y Trypanosomacruzi.

- Capacidad de procesamiento de pruebas por hora: Mínimo 170 pruebas por hora.

- Volumen de muestras necesaria: Máximo 50 μl.

- El sistema debe utilizar punta desechable.

- Calibración estable por 28 días.

- Tiempos de incubación cortos

- Capacidad de 25 reactivos a bordo.

- Sistema de control de temperatura.

- Capacidad de procesar tubo primario, copa o copilla.

- Identificación de muestras y reactivos por código de barras.

- Calibración automática o manual.

- Control de Calidad Integrado

- Capacidad de procesar muestras aleatorias y urgentes.

- Acceso continuo de consumibles

- Software en Español.

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo por personal capacitado.

- El equipo deben estar interfasado al sistema informático del banco de sangre, de forma bidireccional.

- Cuente con capacidad de inactivar virus para desecho no nocivos al medio ambiente directo al drenaje

3.- EL PROVEEDOR DEBERA INCLUIR LAS PRUEBAS CONFIRMATORIAS:

CONFIRMATORIA DE HEPATITIS C

- Se deberá realizar mediante la prueba de “inmunoblot” recombinante u otras con sensibilidad y especificidad igual o mayor.

CONFIRMATORIA DE HEPATITIS B (CONFIRMATORIA DE AGSHB)

- Se deberán realizar mediante la detección de antígenos con una prueba de neutralización con anticuerpos con especificidad mayor o igual al 99.5%.

SEGUNDA PRUEBA DE TRIPANOSOMA CRUZI (ENFERMEDAD DE CHAGAS)

- Se deberá emplear una prueba de detección de anticuerpos contra el Tripanosoma Cruzi, que tenga un formato distinto a la prueba empleada para el tamizaje y que tenga una especificidad superior.

CONTROL DE CALIDAD

- El control de calidad Interno y Externo deberá incluir carta de participar de proyecto de Control de Calidad Externo dirigido por una consultoría externa por el Banco de Sangre.

- Programa de 3° opinión para todos los marcadores.

- Control Interno de Calidad

- Control externo de calidad elegido por el banco de Sangre

EQUIPO EXTRA

- UPS con capacidad de soporte de variaciones de voltaje y con capacidad de mantener energía suficiente para el funcionamiento del equipo por al menos una hora.

2.2.- PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA

|  |  |  |  |  | CANTIDAD EN PRUEBAS 27 MESES | COSTO 27 MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción con las especificaciones técnicas | Unidad de Medida | COSTO UNITARIO | Cantidad Por/mes | Cantidad Máxima | Cantidad Mínima | COSTO MAXIMO | COSTO MINIMO |
| 1 | Grupo sanguíneo-Rh. Directa/Inversa. | Precio por prueba |  | 2000 | 54,000 | 21,600 |  |  |
| 2 | Prueba Confirmatoria Grupo y Rh. | Precio por prueba |  | 1000 | 27,000 | 10,800 |  |  |
| 3 | Pruebas Cruzadas | Precio por prueba |  | 2000 | 54,000 | 21,600 |  |  |
| 4 | Rastreo de Anticuerpos | Precio por prueba |  | 1000 | 27,000 | 10,800 |  |  |
| 5 | Identificación Ac. Eritrocitarios | Precio por prueba |  | 55 | 1485 | 594 |  |  |
| 6 | Fenotipo Rh | Precio por prueba |  | 1000 | 27,000 | 10,800 |  |  |
| 7 | Grupo Neonatal | Precio por prueba |  | 40 | 1080 | 432 |  |  |
| 8 | Prueba de Coombs Directo | Precio por prueba |  | 50 | 1350 | 540 |  |  |
| 9 | Identificación Ac. IgM (fríos) | Precio por prueba |  | 15 | 405 | 162 |  |  |

| PARTIDA | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PRUEBAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grupo sanguíneo-Rh. Directa/Inversa. | DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO Y Rh Y GRUPO INVERSO EN TARJETA DE GEL, INCLUYENDO AL MENOS ANTI A Y ANTI B, ANTID, CTRL, Y PARA GRUPO INVERSO CON CELULAS A1 Y B. INCLUIR DILUYENTE DE BAJA FUERZA IONICA (LISS) Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO, ASI COMO TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. |
| 2 | Prueba Confirmatoria Grupo y Rh | CONFIRMACION DE GRUPO SANGUINEO ABO Y Rh EN TECNICA DE GEL, INCLUIR LA DETECCION DE LOS ANTIGENOS A,B Y Rh (D), INCLUIR DILUYENTE DE BAJA FUERZA IONICA Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO, ASI COMO TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. |
| 3 | Pruebas Cruzadas | DETERMINACION DE PRUEBAS CRUZADAS MAYOR Y AUTOCONTROL, EN TARJETA DE GEL CON SUERO DE COOMBS POLIESPECIFICO, CON ANTI IgG POLICLONAL Y ANTI C3D MONOCLONAL. CADA PRUEBA ESTA CONFIRMADA POR UN POZO PARA LAS PRUEBAS A REALIZAR. INCLUIR DILUYENTE DE BAJA FUERZA IONICA (LISS) Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO, ASI COMO TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. |
| 4 | Rastreo de Anticuerpos | DETERMINACIÓN PARA EL RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES EN TARJETA DE GEL DE 6 POCILLOS, CON SUERO DE COOMBS POLIESPECÍFICO, CON ATI-IgG POLICLONAL Y ANTI C3D MONOCLONAL. SE REQUIEREN TRES CÉLULAS INCLUYENDO UNA DIEGO A POSITIVA. CADA PRUEBA ESTA CONFORMADA POR TRES POZOS. INCLUIR DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS) Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO, ASI COMO TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. |
| 5 | Identificación Ac. Eritrocitarios | IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES EN TARJETA DE GEL DE 6 POCILLOS, CON SUERO DE COOMBS POLIESPECÍFICO, CON ATI-IgG POLICLONAL Y ANTI C3D MONOCLONAL. SE REQUIEREN ONCE CÉLULAS. CARTA PANEL CON CÓDIGO DE BARRAS PARA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE LOS ANTICUERPOS VÍA SOFTWARE DE IDENTIFICACIÓN. INCLUIR CONTROL DE CALIDAD INTERNOS CON 4 ANTICUERPOS IRREGULARES (ANTI-D, ANTI-Fya, ANTI-K, ANTI-c), ASI COMO TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. |
| 6 | Fenotipo | FENOTIPO ERITRICITARIOS FUERA DEL SISTEMA AB. INCLUIR DILUYENTE DE BAJA FUERZA IONICA (LISS) PARA TARJETAS DE GEL, Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO, ASI COMO TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. |
| 7 | Grupo Neonatal | GRUPO SANGUÍNEO ABO RH Y COOMBS DIRECTO EN TARJETA DE GEL DE 6 POCILLOS, INCLUIR LA DETECCIÓN DE A, B , AB, RH(D),CTL Y UN POCILLO PARA EL COOMBS DIRECTO POLIESPECÍFICO. INCLUIR DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS) Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO. PARA AL MENOS GRUPO A, B, RH(D) POSITIVO, Y NEGATIVO, SUBGRUPOS DE A Y CÉLULAS CONTROL DE COOMBS DIRECTO, ASI COMO TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. |
| 8 | Prueba de Coombs Directo | PRUEBA DE COOMBS DIRECTO MONOESPECÍFOCO EN TARJETA DE GEL DE 6 POCILLOS, QUE INCLUYA LA DETECCIÓN DE IgG, IgM, IgA, C3c, C3D Y CONTROL INTERNO. INCLUIR CONTROL DE CALIDAD INTERNO, ASI COMO TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. |
| 9 | Identificación Ac. IgM (fríos) | INCLUYE TARJETA NEUTRAL PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS FRIOS, SE UTILIZAN 11 POZOS POR PROBLEMA. INCLUIR DILUYENTE DE BAJA FUERZA IONICA (LISS) PARA TARJETAS DE GEL, ASI COMO TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. |

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR AL HOSPITAL LOS EQUIPOS  PARA REALIZAR LAS PRUEBAS:

1 (UNO) Equipo Automatizado al 100% de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA, y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos.  El equipo debe contar como mínimo:

- Procesador automático para el dispensado de muestras y reactivos,

- Capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria,

- Lector automático de tarjetas de gel, tres centrifugas de tarjetas de gel para 12 tarjetas cada una, capacidad de 80 grupos completos/hora,

- que permita la utilización de cualquier tamaño de tubo primario incluyendo tubo pediátrico, debe contar Interfaz bidireccional del banco de sangre.

- Software en línea para soporte de servicio vía remota,

- Código de barras para muestras y reactivos, incluyendo la hoja de trabajo de los antígenos del panel de células, Control de calidad integrado,

- Acceso continuo de muestras, reactivos y soluciones del sistema,

- Capacidad de carga continua de: 180 tubos de muestras, 28 frascos de reactivos, 240 tarjetas de gel,

- Con pantalla sensible al tacto y teclado adicional, Software en español, incluyendo administración del control de la calidad y la identificación de anticuerpos de manera automática.

1 (uno) EQUIPO MANUAL equipo de respaldo de tecnología manual para la técnica en gel y la técnica en tubo, que realice determinación de grupos sanguíneos, Anticuerpos Antieritrocitos, Antiglobulina Humana directa y pruebas de compatibilidad en tarjetas de gel, que incluya todos los accesorios (Pipetas, mesas de trabajo, etc) para su procesamiento, así como los consumibles para realizar la prueba. Sin costo extra para el Instituto.

1 (UNO) Equipo Automatizado al 100% de acceso continuo para la determinación de grupos sanguíneos, subgrupos de A, prueba de D débil, búsqueda e identificación automática de anticuerpos anti eritrocitos incluyendo antígeno Diego, fenotipos eritrocitarios, anti globulina humana directa con IgG, IgM e IgA,  pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación y titulación de anticuerpos, utilizando como soporte o fase sólida, tarjetas de gel de 6 pocillos.  El equipo debe contar como mínimo:

- Procesador automático para el dispensado de muestras y reactivos,

- Capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria,

- Lector automático de tarjetas de gel, dos centrifugas de tarjetas de gel para 12 tarjetas cada una, capacidad de 48 grupos completos/hora,

- que permita la utilización de cualquier tamaño de tubo primario incluyendo tubo pediátrico, debe contar Interfaz bidireccional del banco de sangre.

- Software en línea para soporte de servicio vía remota,

- Código de barras para muestras y reactivos, incluyendo la hoja de trabajo de los antígenos del panel de células, Control de calidad integrado

- Acceso continuo de muestras, reactivos y soluciones del sistema,

- Capacidad de carga continua de: 50 tubos de muestras, 34 frascos de reactivos almacenados en condiciones de conservación y agitación continua, 164 tarjetas de gel,

- Con pantalla sensible al tacto y teclado adicional, Software en español, incluyendo administración del control de la calidad y la identificación de anticuerpos de manera automática.

CONTROL DE CALIDAD

- El control de calidad interno para las pruebas de Inmunohematología debe contar con interfaz automática de los resultados a un programa de manejo estadístico de datos, que permita analizar e implementar la planificación del control de calidad. Y que permita además participar en un grupo de comparación inter-laboratorios de carácter nacional e internacional.

- El control de calidad Externo deberá incluir carta de participar de proyecto de Control de Calidad Externo dirigido por una consultoría externa por el Banco de Sangre.

- Programa de 3° opinión para todos los marcadores.

- Control Interno de Calidad

- Control externo de calidad elegido por el banco de Sangre

EQUIPOS EXTRAS:

- Se requiere dos (2) centrifuga de mesa de alta velocidad para centrifugación de muestras sanguíneas con velocidad máxima de 15,000rpm con bloqueo de seguridad, con capacidad de carga mínima de 20 muestras de carga.

- UPS con capacidad de soporte de variaciones de voltaje y con capacidad de mantener energía suficiente para el funcionamiento del equipo por al menos una hora.

3.- El licitante ganado de la partida dos proporcionara el soporte del sistema informatico y los  equipos informáticos siguientes:

| CANTIDAD | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 6 | ESTACIÓN DE TRABAJO | SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROCESADOR: INTEL I5 2.00 GHZ MEMORIA RAM: 4 GB DISCO DURO: 160 GB MONITOR PLANO LCD 15” |
| 1 | SERVIDOR | SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 PROCESADOR: QUAD-CORE INTEL CORE I3 DOBLE NÚCLEO MEMORIA RAM: 8 GB DDR3 DISCO DURO: MÍNIMO DE 1 TB MONITOR PLANO LCD 15” |
| 3 | IMPRESORA | LÁSER (BLANCO Y NEGRO) RESOLUCIÓN HASTA 1200 X 1200 DPI VELOCIDAD HASTA 27 PPM IMPRESIÓN DOBLE FAZ AUTOMÁTICA (IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS) MEMORIA ESTÁNDAR 32 MB |
| 6 | IMPRESORA | LÁSER (BLANCO Y NEGRO) RESOLUCIÓN HASTA 1200 X 600 DPI VELOCIDAD HASTA 23 PPM MEMORIA ESTÁNDAR 16 MB |
| 8 | ETIQUETADORA | RESOLUCIÓN 203 DPI TRANSFERENCIA TÉCNICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 4” SIMBOLOGÍA SOPORTADA: 1 DIMENSIÓN (TODOS LOS CÓDIGOS DE BARRA ESTÁNDAR) 2 DIMENSIONES (PDF417, MICRO PDF, MACRO PDF, CODE Y DATAMATRIX) MEMORIA STANDARD: 256 KB SRAM; 512 KB FLASH. |
| 3 | LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | COMPATIBLES CON EL SISTEMA INFORMÁTICO |
| 1 | DISCO DURO EXTERNO | CON CAPACIDAD DE 1 TB |
| 1 | IMPRESORA DE ETIQUETAS | IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS LENGUAJE ZPL Y EPL IMPRIMA EN TÉRMICO DIRECTO Y TRANSFERENCIA TÉRMICA, CABEZA DE IMPRESIÓN 4.09” DE ANCHO, 8 MB RAM, 8 MB FLASH, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 4”/SEG. 203 DPI. INTERFACE, PARALELO, RS-232, USB |

PARTIDA 3:

DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH,  VHB Y VHC PARA DONADORES DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA DETECCION DE VIH, VHB Y VHC PARA DONADORES

| Partida | Descripción con las especificaciones técnicas | Unidad de Medida | COSTO UNITARIO | CANTIDAD EN PRUEBAS 27 MESES | COSTO 27 MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cantidad Máxima | Cantidad Mínima | COSTO MAXIMO | COSTO MINIMO |
| 1 | REACTIVOS PARA LA DETERMINACION POR UNA PRUEBA MULTIPLEX NAT CUALITATIVA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS IN VITRO PARA LA DETERMINACIÓN DE RNA DEL VIH TIPO 1 Y 2, HCV Y HBV MEDIANTE ENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE. (PROCLEIX ULTRIO ELITE ASSAY). | KIT PARA 1 000 PRUEBAS |  | 900/mes 24,300 | 405/mes 110,935 |  |  |

I. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES: (ÁNEXO TÉCNICO)

1.- REACTIVOS, QUE CONSTAN DE: 1.- UBICACION: BANCO DE SANGRE

CANTIDAD: LO ESPECIFICADO EN CADA UNO DE LOS APARTADOSTODA ENTREGA DE REACTIVOS, CONTROLES O INSUMOS QUE NECESITEN LA CONSERVACIÓN APROPIADA DE LA TEMPERATURA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEBERÁ CONTAR CON EL GRAFICO QUE AVALE EL CONTROL DE TEMPERATURA MEDIANTE UN TERMO-REGISTRADOR (CON PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICADOS POR LA EMA) CON UN SOFTWARE QUE MUESTRE LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA PARA TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS.

PUNTO DE ORIGEN: ZONA DE ENVIÓ DE REACTIVOS.

PUNTO FINAL: RECEPCIÓN DE REACTIVOS EN LA ZONA DE ALMACÉN.

EN DADO CASO QUE NO CUMPLA CON LA TEMPERATURA IDÓNEA O QUE LA CONSERVACIÓN NO SEA LA ADECUADA DE DICHOS REACTIVOS, CONTROLES O INSUMOS NO SE ACEPTARÁN Y DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS REACTIVOS A LA BREVEDAD EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS NATURALES.

2.- El  PROVEEDOR DEBERÁ APORTAR:

- EQUIPOS (EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE):

DADO QUE EL CONSUMO DE ESTOS REACTIVOS HACE NECESARIA INVARIABLEMENTE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPO (S) PROPIEDAD DEL PROVEEDOR, SE SOLICITA A ESTE PROPORCIONAR LOS EQUIPOS CITADOS A CONTINUACION SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, DURANTE EL TIEMPO REQUERIDO PARA EL CONSUMO DE LOS REACTIVOS ADJUDICADOS.

B.EQUIPO PARA AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS QUE INTEGRE EN FORMA AUTOMATIZADA TODOS LOS PASOS NECESARIOS DESDE EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS HASTA LA AMPLIFICACIÓN, DETECCIÓN Y LA REDUCCIÓN DE DATOS.

MEDIANTE LA MEDICION CUALITATIVA DE ÁCIDOS NUCLEICOS A TRAVES DE AMPLIFICACION IN VITRO QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE LOS VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, HEPATITIS C Y HEPATITIS B, POR QUIMIOLUMINISCENCIA

CAPTURA SELECCIONADA (PROCESO POR EL CUAL SE AISLA EL DNA O RNA PARA SU AMPLIFICACIÓN).

- AMPLIFICACION MEDIADA POR TRANSCRIPCIÓN (UTILIZA 2 ENZIMAS PARA PRODUCIR MILES DE MILLONES DE COPIAS).

- ENSAYO DE PROTECCION DE LA HIBRIDACIÓN (PROCESO EN EL CUAL SE UNEN A LAS SONDAS UNA MARCA DE ÉSTER DE ACRIDINIO PARA LUEGO SER SELECCIONADAS PARA SU LECTURA)

- ENSAYO DE CINETICA DOBLE (DETECCION MULTIPLEX PARA LA EMISIÓN DE FOTONES)

- Que se realice a través de prueba individual de los tres marcadores de VIH, VHB y VHC, y al ser reactiva, llevar a cabo la prueba descriminatoria.

C.- EQUIPOS DE APOYO.

- 1 ULTRACONGELADOR PARA USO EN BANCO DE SANGRE CON RANGO DE TEMPERATURA DE  ( -20°C a -45°C), QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE ALTO PERFORMANCE, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, EXTERIOR E INTERIOR DE LAMINA GALVÁNICA PINTADA O  ACERO INOXIDABLE INTERIOR, CAPACIDAD  DE  28 PIES CÚBICOS, CON PUERTAS DEL COMPARTIMIENTO INTERIOR PARA REDUCIR LA PÉRDIDA DE AIRE FRÍO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE LA TEMPERATURA DESPUÉS DE QUE EL CIERRE DE LA PUERTA, AISLAMIENTO DE POLIURETANO.

- CENTRÍFUGA CON VELOCIDAD Y TEMPERATURA REGULABLE, CON PROGRAMAS DE CENTRIFUGACIÓN AJUSTABLES PARA LA SEPARACION DEL SUERO O PLASMA DE LA FASE PREANALITICA DEL ENSAYO.

- MICROPROCESADOR GIRATORIO DE TEMPERATURA CONTROLADA PARA ATEMPERAMIENTO Y/O DESCONGELACION DE LOS REACTIVOS.

- JUEGO DE PIPETAS SEMIAUTOMÁTICAS DE VOLUMEN VARIABLE (1-10 µL; 10-100 µL; 100-1000 µL) (NUEVA), CON SOPORTE PARA ESTAS; CON PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICADOS POR LA EMA.

- UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10, CON UNA MEMORIA RAM MININA DE 8 GB, CON SOPORTE TÉCNICO LAS 24 HORAS DEL DÍA, CON LICENCIAS ORIGINALES DE TODOS LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA LA CAPTURA Y EMISION DE RESULTADOS, ADEMAS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS CONTROLES INTERNOS Y EXTERNOS PROPIOS DE LA PLATAFORMA.

- ADEMÁS DE IMPRESORA LÁSER BLANCO/NEGRO PARA LA EMISION DE RESULTADOS, ADEMAS DE LOS CONTROLES INTERNOS Y EXTERNOS.

- APORTAR UN UPS CON SUPRESOR DE PICOS QUE PERMITA UN AMORTIGUAMIENTO DE 60 MINUTOS COMO MÍNIMO Y CON UN VA MÍNIMO DE 900 POR CADA EQUIPO. (MÁXIMO 2 AÑOS DE USO).

C.     CONTROLES Y CONSUMIBLES

EL PROVEEDOR DEBERÁ APORTAR TODOS LOS CONTROLES Y CONSUMIBLES PARA LA PRUEBA, DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO.

CONTROLES

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUERO CONTROL DE TERCERA OPINION QUE CONTENGA REACTIVIDAD PARA DETECCION DE RNA Y DNA VIRAL QUE INCLUYA DETECCION CUALITATIVA DE HIV; HCV y HBV. CAJA CON 5 MICROTUBOS CON 1 ML CADA UNO. | 60 | 144 |
| 2 | SUERO CONTROL MULTIMARCADOR NEGATIVO DE TERCERA OPINION QUE CONTENGA REACTIVIDAD PARA DETECCION DE RNA Y DNA VIRAL QUE INCLUYA DETECCION CUALITATIVA DE HIV; HCV y HBV. CAJA CON 10 MICROTUBOS CON 1.2 ML CADA UNO. | 30 | 72 |

CONSUMIBLES

| No. | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDADES MULTITUBO | CAJA CON 1000 PIEZAS | 18 | 45 |
| 2 | JUEGO DE BOLSAS DE DESHECHO | CAJA CON 15 PIEZAS | 12 | 24 |
| 3 | CUBIERTA DEL CONTENEDOR DE DESHECHOS DE MTU | CAJA CON 20 PIEZAS | 15 | 36 |
| 4 | TAPONES DE REPUESTO DE REACTIVOS (SONDA DISCRIMINATORIA Y AMPLIFICACIÓN) | BOLSA CON 50 PIEZAS | 15 | 36 |
| 5 | TAPONES DE REPUESTO DE REACTIVOS (SONDA DISCRIMINATORIA Y ENZIMÁTICO) | BOLSA CON 50 PIEZAS | 15 | 36 |
| 6 | TAPONES DE REPUESTO DE REACTIVOS (POTENCIADOR DE DIANA) | BOLSA CON 50 PIEZAS | 15 | 36 |
| 7 | PUNTA DITIPS | CAJA CON 7000 | 9 | 21 |
| 8 | SOLUCION LIMPIADORA ENDOZYME | FRASCO DE 4 LITROS | 6 | 15 |
| 9 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | FRASCO 10L | 12 | 27 |
| 10 | TUBOS DE 5 ML CON ANTICOAGULANTE EDTA K2 CON GEL SEPARADOR | RACK DE 100 TUBOS | 66 | 162 |
| 11 | PUNTAS DE PLASTICO PARA PIPETA DE 1 A 10µL NEPTUNE | RACK 96 PUNTAS | 24 | 60 |
| 12 | PUNTAS DE PLASTICO PARA PIPETA DE 10 A 100µL NEPTUNE | RACK 96 PUNTAS | 24 | 60 |
| 13 | PUNTAS DE PLASTICO PARA PIPETA DE 100 A 1000µL NEPTUNE | RACK 96 PUNTAS | 30 | 72 |
| 14 | TOALLAS AZULES PARA LIMPIEZA DE ÁREAS | ROLLO CON 20 TOALLAS | 3 | 6 |
| 15 | TOALLAS LIBRES DE PELUSA (KIMWIPES ) | CAJA CON 280 | 21 | 54 |
| 16 | TOALLAS DE ALCOHOL | CAJA CON 100 TOALLITAS | 30 | 72 |
| 17 | ISOPOS CON SOLUCION ANTISEPTICA | CAJA CON 50 PIEZAS | 132 | 324 |
| 18 | AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE CON CUBIERTA DE SEGURIDAD INTEGRADA. CALIBRE 21 G X 1-1/4”. | CAJA CON 48 PIEZAS | 108 | 270 |
| 19 | BATA QUIRURGICA ESTERIL | PIEZA | 72 | 180 |
| 20 | GUANTES DE NITRILO PARA EXPLORACION NO ESTERILES TALLA CHICO | CAJA CON 100 GUANTES | 21 | 54 |
| 21 | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | BOLSA CON 500 PIEZAS | 24 | 60 |
| 22 | TONNER | PIEZA | 15 | 36 |

3. EL PROOVEDOR DEBE CUMPLIR CON:

3.1 DOCUMENTACIÓN

3.1.1 DOCUMENTACIÓN DE TRAZABILIDAD DE EQUIPO A ESTÁNDARES NACIONALES O INTERNACIONALES SON PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR. INCLUIR HOJAS DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS INSUMOS Y REGISTROS SANITARIOS VIGENTES DE CADA UNO DE ESTOS.

3.1.2 INCLUIR HOJAS DE SEGURIDAD, SE DEBERÁ PRESENTAR UN ANÁLISIS DE LOS DESECHOS GENERADOS POR EL EQUIPO UNA VEZ QUE EL EQUIPO ESTE EN FUNCIONAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 MESES, ACREDITANDO QUE OPERA BAJO LA NORMATIVA VIGENTE (NOM-052-SEMARNAT-2005).

3.1.3 EN CADA ENTREGA DE REACTIVO Y/O INSUMO SE DEBERÁ ENTREGAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD QUE AMPARE DE ESTOS.

3.1.4 ENTREGAR DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CALIFICACIÓN DE EQUIPO ACORDE A LOS PATRONES NACIONALES DESARROLLADOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CENAM (CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA) MÁXIMO 7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

3.1.5 CARTA COMPROMISO ORIGINAL DEL PARTICIPANTE OBLIGÁNDOSE A QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROPORCIONARA ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO CON TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA Y RESOLUCIÓN DE 8 HORAS.

3.1.6EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁN PROPORCIONAR EN LAS FECHAS QUE ASÍ LE INDIQUE LA CONVOCANTE, EL CALENDARIO DE ENTREGAS DE REACTIVO Y/O INSUMO ADJUDICADOS

DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ COMO TAMBIÉN INFORMACIÓN REFERENTE A MARCA, MODELO, NO. SERIE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTRE OTROS.

3.1.7 TENDRÁ EL PROVEEDOR ADJUDICADO 7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA  ENTREGAR CONSTANCIA DE LA COMPETENCIA TÉCNICA QUE AVALE INGENIERÍA Y ASESORES TÉCNICOS QUE PROPORCIONARÁN  SERVICIO A LA PLATAFORMA DURANTE ESTE.

3.2.- REACTIVOS

3.2.1 EL PROVEEDOR DEBERÁ MANTENER EL MISMO LOTE DE INSUMOS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO QUE LE FUE ASIGNADA LA PARTIDA, Y EN DADO CASO QUE LA NATURALEZA DE ESTE NO PERMITA UN SOLO LOTE, NO SE ACEPTARÁN MÁS DE 3 LOTES POR EL LAPSO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, ASÍ COMO UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL BANCO DE SANGRE.

3.2.2 TODO REACTIVO Y/O INSUMO QUE LLEGUE A TÉRMINO DE CADUCIDAD SERÁ CAMBIADO POR EL PROVEEDOR Y ESTO SE DEBERÁ ENTREGAR EN MÁXIMO 7 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL LABORATORIO.

3.2.3 EN CASO DE QUE EL REACTIVO Y/O INSUMO QUE NO SE USARÁ O TERMINASE ANTES DE SU FECHA DE CADUCIDAD (EJEMPLO: LIMITACIONES INHERENTES AL EQUIPO), DEBERÁ SER CAMBIADO POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 7DÍAS NATURALES DESPUÉS DEL AVISO DEL LABORATORIO.

3.2.4. SI LAS CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DE LOS REACTIVOS Y/O INSUMOS NO CONCUERDAN CON LO ESPECIFICADO EN EL INSERTO BASADOS EN EL CONTROL DE CALIDAD DEL BANCO DE SANGRE SE DEBERÁ CAMBIAR DICHO MATERIAL EN MÁXIMO 7 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL LABORATORIO.

    - CARTAS DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO.

  - INTERFACE

    - INTERFACE (SOFTWARE Y HARDWARE) QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA INSTALADO EN EL BANCO DE SANGRE, QUE PERMITA LA TRANSFERENCIA AUTOMATIZADA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EQUIPO. LA INTERFACE DEBERÁ ADAPTARSE TOTALMENTE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y SU COMPUTADORA DEBERÁ RESPALDARSE CON UN UPS PARA DESCARGAS ELÉCTRICAS POR COMPUTADORA.

3.4 CAPACITACIÓN

3.4.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN: 1 DE CAPACITACIÓN POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE LA PLATAFORMA (FUNCIONAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS), 2 CURSOS TÉCNICOS RELACIONADOS A LA DISCIPLINA, 2 CURSOS DE GESTIÓN PARA TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA PLATAFORMA.

3.5 SISTEMA PARA MANTENER Y MONITORIZAR TEMPERATURAS DEL ÁREA ASIGNADA AL EQUIPO.

3.5.1 SENSORES PARA MONITOREO EN TIEMPO REAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (2 TERMO-HIGRÓMETROS AMBIENTALES NUEVOS). CON PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICADOS POR LA EMA, ESTOS DEBERÁN ESTAR CALIBRADOS Y ENTREGADOS EN MÁXIMO 7 DÍAS NATURALES DESPUÉS DEL FALLO.

3.6 SISTEMA INFORMÁTICO.

3.6.1 SOFTWARE DEL EQUIPO PARA LA ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y ELABORACIÓN DE GRÁFICOS.

3.6.2 INTERFACE (SOFTWARE Y HARDWARE) QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA INFORMÁTICO INSTALADO EN EL BANCO DE SANGRE, QUE PERMITA LA TRANSFERENCIA AUTOMATIZADA DE LOS RESULTADOS OBTENIDO EN EL EQUIPO. DEBERÁ ADAPTARSE TOTALMENTE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y RESPALDARSE CON SISTEMA NO-BRAKE QUE PERMITA UN AMORTIGUAMIENTO DE 15 MINUTOS COMO MÍNIMO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ESTABLECER EL CONVENIO CON EL ADMINISTRADOR DEL SOFTWARE DE BANCO DE SANGRE PARA LA INSTALACIÓN DE LA INTERFACE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DÍAS POSTERIORES AL FALLO DE LICITACIÓN.

3.7 VERIFICACIÓN.

3.7.1 LA FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DEL EQUIPO ASIGNADO NO DEBERÁ REBASAR 7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DEL BANCO DE SANGRE.

3.7.2 SERÁN VERIFICADOS LOS EQUIPOS BAJO PROTOCOLOS CLSI COMO: EP12, EP15; Y/O LOS QUE APLIQUEN, EL PROVEEDOR ASUMIRÁ TODO EL CONSUMO/COSTO DE ESTOS EN CUANTO A REACTIVOS, MATERIALES Y CONSUMIBLES.

3.7.3 EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERÁ CONTEMPLAR EL NÚMERO DE PRUEBAS Y MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN EN LA INSTALACIÓN Y/O CAMBIO DE INSTRUMENTO Y/O METODOLOGÍA.

3.7.4 SE VERIFICARÁN LOS EQUIPOS SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA UN CAMBIO DE INSTRUMENTO EN EL CUAL NO SE HAYA VERIFICADO ANTES EN EL BANCO DE SANGRE O CUANDO SE HAGA UN REMPLAZO METODOLÓGICO, MECÁNICO, ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO SUSTANCIAL QUE AFECTE EL RESULTADO ANALÍTICO.

  - INCORPORACIÓN A UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINIÓN (ENAT)

    - PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERLABORATORIO (PEER GROUP).

    - CONTROL CALIDAD INTERNO PARA AUTOMATIZADOS

LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD ESTARÁ VIGENTE HASTA EL TÉRMINO DEL CONTRATO.

LA FECHA DE INICIO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD NO DEBERÁ REBASAR LOS 7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO.

3.9  REACTIVOS Y EQUIPO DEBEN CUMPLIR CON REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE:

3.9.1  INSUMOS:

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTE CON FINES TERAPÉUTICOS

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA3-2011, PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-SSA2-2010, PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-078-SSA1-1994, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIAS DE LOS ESTÁNDARES DE CALIBRACIÓN UTILIZADOS EN LAS MEDICIONES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA CLÍNICA.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-039-SSA2-2002, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PROTECCIÓN AMBIENTAL - SALUD AMBIENTAL - RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS - CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005, QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-064-SSA1-1993, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIAS DE LOS EQUIPOS DE REACTIVOS UTILIZADOS PARA DIAGNÓSTICO.

- REQUERIMIENTOS DE COFEPRIS

- AQUELLAS QUE APLIQUEN

3.9.2  EQUIPOS:

- FDA

- ICE

PARTIDA 4.-

PARA LA EXTRACCION DE SANGRE TOTAL Y SU PROCESAMIENTO MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y SELLADO EN UN SOLO PROCESO

I. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:

1.- INSUMOS

SE SOLICITAN LOS INSUMOS (BOLSAS Y NAVAJAS) QUE PERMITAN LA EXTRACCION DE SANGRE TOTAL Y SU POSTERIOR PROCESAMIENTO MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y SELLADO EN UN SOLO PROCESO, LO QUE PERMITIRA LA OBTENCION DE UNIDADES DE CONCENTRADO ERITROCITARIO, PLASMA Y PLAQUETAS LISTAS PARA SU ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR UTILIZACIÓN.

MATERIALES

| Partida | Descripción con las especificaciones técnicas |  |  | CANTIDAD EN PRUEBAS 27 MESES | COSTO 27 MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unidad de Medida | COSTO UNITARIO | Cantidad 7Máxima | Cantidad Mínima | COSTO MAXIMO | COSTO MINIMO |
| 1 | KIT PARA PROCESO DE SANGRE TOTAL: QUE CONSTE DE 5 BOLSAS QUE PERMITAN INTEGRAR EN UN SOLO PROCESO, LOS PROCESOS AUTOMATIZADOS DE BALANCE, CENTRIFUGACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y SELLADO AUTOMATIZADOS. BOLSA PRIMARIA CON CAPACIDAD PARA 450 ML UNIDA A UNA BOLSA CON 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA, CON UN FILTRO EN LÍNEA PARA DES-LEUCOCITAR CONCENTRADO ERITROCITARIO, CON TRES BOLSAS UNIDAS POR UNA TUBERÍA CON UN UNA TRIFURCACIÓN PARA EL DESVIÓ POR SEPARADO A LAS BOLSAS ADICIONALES DE FORMA AUTOMATIZADA DEL PLASMA LEUCO-REDUCIDO, PLAQUETAS LEUCO-REDUCIDAS Y LEUCOCITOS PARA DESECHO. |  |  | 700/mes 18,900 | 315/mes 8,505 |  |  |
| 2 | KIT PARA POOL´S PLAQUETARIOS QUE CONSTE DE UNA BOLSA PARA CONSERVACIÓN DE PLAQUETAS HASTA POR 5 DÍAS, PARA OBTENCIÓN DE POOLS PLAQUETARIOS, CON UN FILTRO EN LÍNEA PARA DES-LEUCOCITAR CONCENTRADOS PLAQUETARIOS Y TUBERÍAS PARA REALIZAR CONEXIONES ESTÉRILES DE HASTA SEIS UNIDADES DE CONCENTRADOS PLAQUETARIOS. |  |  | 36/mes 972 | 18/mes 486 |  |  |
| 3 | BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 300 ML EQUIPO PARA FRACCIONAR VOLUMENES DE SANGRE, PLASMA O SOLUCIONES FISIOLOGICAS ESTERIL SIN PIROGENOS, DESECHABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. PLÁSTICO PERMEABLE PARA EL INTERCAMBIO GASEOSO Y MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y SOBREVIDA DE LOS GLOBULOS ROJOS Y PLAQUETAS. BOLSA RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS QUE PERMITA ALMACENAMIENTO DE PLASMAS EN ULTRACONGELADOR |  |  | 125/mes 3,375 | 50/mes 1,350 |  |  |
| 4 | BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 150 ML EQUIPO PARA FRACCIONAR VOLUMENENS DE SANGRE, PLASMA O SOLUCIONES FISIOLOGICAS ESTERIL SIN PIROGENOS, DESECHABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. PLÁSTICO PERMEABLE PARA EL INTERCAMBIO GASEOSO Y MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y SOBREVIDA DE LOS GLOBULOS ROJOS Y PLAQUETAS. BOLSA RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS QUE PERMITA ALMACENAMIENTO DE PLASMAS EN ULTRACONGELADOR |  |  | 120/mes 3,510 | 60/mes 1,620 |  |  |
| 5 | NAVAJAS PARA CONECTOR ESTERIL MODELO TSCD SC 201 CAJA C/ 2 CARTUCHOS DE 70 PZAS HACIENDO UN TOTAL DE 140 PZAS |  |  | 1120/mes 30,240 | 504/mes 13,608 |  |  |

La entrega mensual de los kits deberá dividirse en dos ocasiones (cada 15 días). o mensual

2.-el proveedor deberá aportar:

- Equipos (en demostración permanente):

dado que el consumo de estos insumos hace necesaria invariablemente la utilización de equipo (s) propiedad del proveedor, se solicita a este proporcionar el o los equipos citados a continuacion sin costo alguno para el instituto, durante el tiempo requerido para el consumo de los reactivos adjudicados.

especificaciones:

2.1.-Dos sistemas automatizados de procesamiento de sangre total que:

  - Integre de forma automatizada en un solo proceso, (balance, centrifugación, fraccionamiento, sellado, determinación de volumen por hemo-componente y registro de datos).

  - Permita obtener concentrado eritrocitario, concentrado plaquetario y plasma leuco-reducido, así mismo deberá contar con un sistema de filtración en línea que permita laleucodepleción de eritrocitos.

  - Con capacidad de procesamiento de cuatro unidades de sangre total a la vez.

  - Incluya un sistema de almacenamiento y gestión de datos, con capacidad para interfazarse con el sistema informático del banco de sangre, con  pantalla táctil y lector de código de barras.

2.2.- equipo de apoyo, que conste de:

- Dos equipos nuevos para interconectar en forma estéril la tubería pvc de las bolsas de transferencia y bolsa contenedora del producto sanguíneo, los cuales deben estar:interfazados con el sistema de administración del banco de sangre con ambiente windows, y transferencia en tiempo real. poseer alarmas por alteración de temperatura; intercambio de waffer (navajas), reemplazado automático después de cada unión, depósito para navajas usadas que automáticamente indique la eliminación de las mismas, temperatura de acción de 300°c en la conexión; equipo portátil. indicador de encendido, botón de extracción de cartucho (grafica de comportamiento de la interconexión).

- Una báscula digital con margen de pesaje de hasta 2.5 kg, resolución 1 gm, de operación continua, provisión de ajuste acero automático al momento de la iniciación/ manual.

- 6 juegos de pinzas de rodillo automatizadas.

d).- Ocho balanzas de agitador interfazadas al sistema computarizado de administración del banco de sangre con transferencia de datos en tiempo real, con registros electrónicos de datos claves de donación, con pantalla táctil a color en español, calculando tiempo estimado de recolección de sangre, con scanner, bateria integrada, poste multifuncional y teclado portátil multifuncional

- Ocho sillones eléctricos para donador que asegure la comodidad del donador que permite sentarse a la altura optima con 3 movimientos de ajustes (altura de asiento, del respaldo y apoyo de piernas); ajustes realizados de manera individual o simultánea, con posición vasovagal y opción de guardar posiciones seleccionadas en control remoto, con sistemas de fijación de ruedas giratorias, con cojín para la cabeza que se ajusta a los requerimientos de diferentes alturas de los donadores, con carrito para colocar balanza de agitación (con baranda, ruedas, manija)  y con  lámpara de led incluida de fábrica.

- Dos selladores dieléctricos de mesa y uno portátil.

- equipo descongelador de plasmas mediante temperatura y tiempo regulado con capacidad para 8 unidades.

- 10 tijeras de botón mediana y 10 tijeras de mayo rectas de acero inoxidable. esto se deberá entregar en un plazo no mayor a 15 días naturales.

- Cinco  computadora de escritorio  ( 2 en recepcion, 1 en fraccionamiento y 1 en entrega de hemocomponentes y 1  en normatividadcon sistema operativo windows 10, con una memoria ramminina de 8 gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, que no tengan más de 3 años de uso, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de los datos que arroje la plataforma así como el análisis de los mismos; además de 1 impresora laser blanco y negro, con sus consumibles (toners, papel bond 5 hojas por set, para el análisis de la productividad y de los resultados de las fracciones).

- Un equipo para la determinación de hemoglobina libre en plasma, a fin de dar cumplimiento al control de calidad de hemo-componentes acorde a Nom-253-SSA 1-2012.

2.3.- el proveedor debe cumplir con:

- Documentación de trazabilidad de equipo a estándares nacionales o internacionales son proporcionados por el proveedor.

- Todo insumo que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor del servicio y esto se deberá entregar en máximo 15 días naturales después de la notificación del laboratorio.

- En cada entrega se deberá entregar el certificado de calidad que ampare dicho insumo.

- En caso de que aplique, incluir hojas de seguridad, se deberá presentar un análisis de                  los desechos generados por el equipo, acreditando que opera bajo la normativa vigente (nom-052-semarnat-2005).

- Carta compromiso original del proveedor adjudicado obligándose a que durante la vigencia del contrato de prestación de servicios proporcionará asistencia y servicio técnico con tiempo máximo de respuesta de 4 horas; en caso de exceder este tiempo se deberá proporcionar una alternativa técnica y/o insumos y/o equipo para realizar el proceso.

- Equipos deberán haber sido verificados previamente en el departamento de banco de sangre, bajo los protocolos que apliquen y sin costo alguno para el instituto.

- Entregar documentación que acredite la calificación de equipo acorde a los patrones nacionales desarrollados conforme a los lineamientos del cenam (centro nacional de metrología) máximo 15 días naturales a partir de la firma del contrato.

- Cursos de capacitación: 1 de capacitación por cada uno de los equipos de la plataforma (funcionamiento e interpretación de resultados), 2 cursos técnicos relacionados a la disciplina, 2 cursos de gestión para todo el personal involucrado en la plataforma.

- El proveedor deberá entregar por escrito y cumplir un programa de mantenimiento anual de sus equipos, tanto preventivos como correctivos. en caso de desperfecto o daño del equipo se deberá dar respuesta y resolución en un tiempo no mayor de 4 horas; en caso de exceder este tiempo se deberá proporcionar una alternativa técnica y/o insumos y/o equipo para realizar el proceso.

- El proveedor asignado de esta plataforma entregará los consumibles necesarios para la extracción de la sangre total:  por cada set (una aguja desechable de 21gx1 con broche de alta seguridad, dos pares de guantes de nitrilo libre de látex, un aplicador de 1.5 ml de clorohexidina / alcohol isopropílico y 2 protectores de sonda para temperatura).

- El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así le indique la convocante, el calendario de entregas de insumos adjudicados debidamente validado por el área requirente, así como también, la descripción detallada de los equipos que se proporcionarán en calidad de demostración permanente, incluyendo información referente a marca, modelo, no. serie, especificaciones técnicas entre otros.

- Se presentará carta de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro   sanitario.

2.4.- Sistema de informática:

- Interface (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático instalado en el banco de sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenido en el equipo. deberá adaptarse totalmente a las necesidades del instituto y respaldarse con sistema no-brake que permita un amortiguamiento de 15 minutos como mínimo. el proveedor deberá establecer el convenio con el administrador del software de banco de sangre para la instalación de la interface en un plazo no mayor de 30 días naturales posteriores al fallo de licitación.

2.5.- Insumos y equipo deben cumplir con requerimientos normativos de:

- Norma oficial mexicana nom-253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos

- Norma oficial mexicana nom-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

- Norma oficial mexicana nom-010-SSA2-2010, para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana

- Norma oficial mexicana nom-078-SSA1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica.

- Norma oficial mexicana nom-039-SSA2-2002, para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

- Norma oficial mexicana nom-087-ecol-SSA1-2002, protección ambiental - salud ambiental - residuos peligrosos biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo

- Norma oficial mexicana nom-052-semarnat-2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

- Norma oficial mexicana nom-064-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

- Requerimientos de cofepris

- Fda

- Ice

- Documentación que establezca calificación de equipos acorde a di-2-ptc-620-rat-001-2004 guía sobre la calificación de equipo de instrumentos analíticos/cenam/marzo de 2004

- Aquellas que apliquen.

PARTIDA 5

1.- MATERIALES EN COMODATO DEL PERFIL DE AFÉRESIS.

| No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | Costo Unitario | 27 meses | 27 meses | 27 meses | 27 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Máximo | Mínimo | Costo Máximo | Costo Mínimo |
| 1 |  | Kit de aferesis de unipuncion para la obtencion de manera automatizada de plaquetas, plasma y concentrado eritrocitario en una sola plataforma, con transbase automatizado de productos fuera de la centrifuga con protector de aguja, sistema de muestreo y solución aditiva para plaquetas * | CAJA CON 6 KIT |  | 144/mes 3,888 | 65/mes 1,765 |  |  |
| 2 |  | Kit para colección de plaquetas y concentrado eritrocitario leucodepletados y plasma adicional, con protección de aguja y sistema de muestreo con transvase automatizado fuera de la centrífuga (Multicomponente)* | CAJA CON 6 KIT |  | 36/mes 972 | 18/mes 486 |  |  |
| 3 |  | Kit desechable para realizar Recambio Plasmático ( unipunción), eritrocitoféresis reductiva y/o intercambio de hematíes, con sistema de conexión luer para solución de acda para evitar riesgos por errores de colocación de soluciones, línea de acceso con puerto de inyección y válvula de control de acda y con línea de retorno con puerto de inyección sin uso de aguja para extracción de muestras o infusión de medicamentos; incluye bolsa para la toma de muestra pre-aféresis con sistema para tubo al vacío integrado cuenta con bolsa de eliminación de plasma de 6 litros volumen extracorpóreo de 141 ml a 185 ml.* | CAJA CON 6 KITS |  | 12/mes 324 | 6/mes 162 |  |  |

*SE DEBERÁ ENTREGAR EL ANTICOAGULANTE ACD DE 750 ML, SOLUCIÓN ADITIVA PARA PLAQUETAS DE 500 ML Y SOLUCIÓN SALINA DE 1000 ML NECESARIOS Y ESTO VA EN RELACIÓN AL NÍMERO DE KITS QUE SE SOLICITAN.

El proveedor deberá aportar:

2) descripción de equipos (en demostración permanente)

- 7 equipos automatizados de aféresis: 6 de aféresis de plaquetas mas 1 de aféresis terapeutica*, con las siguientes caracteristicas: sistema automátizado de aféresis de flujo continuo en unipunción para la colección en una misma plataforma de los siguientes componentes: plaquetas, concentrado eritrocitario y plasma leucodepletados(multicomponente); colección de plaquetas en solución aditiva y plasma leucodepletados y concentrado eritrocitario; colección de doble concentrado eritrocitario y plasma leucodepletados. sistema con pantalla táctil en español, sensores ópticos, sensores de presión y sistema de alarmas para mantener la seguridad del donador, volumen extracorporeo menor a 200 ml. colocación del casete superior de manera automatizada. colección de componentes fuera de la centrífuga sin necesidad de trasvase manual. control automatizado de anticoagulante y soluciones aditivas. colección y filtrado automatizado de eritrocitos. memoria de recuperación de procesos en caso de falla de energía. sellador dieléctrico integrado al sistema de fábrica. impresión de resultados en línea.

- 7 sillones eléctricos para donador que asegure la comodidad del donador que permite sentarse a la altura optima con 3 movimientos de ajustes (altura de asiento, del respaldo y apoyo de piernas); ajustes realizados de manera individual o simultánea, con posición vasovagal y opción de guardar posiciones seleccionadas en control remoto, con sistemas de fijación de ruedas giratorias, con cojín para la cabeza que se ajusta a los requerimientos de diferentes alturas de los donadores, con carrito para colocar balanza de agitación (con baranda, ruedas, manija)  y con  lámpara de led incluida de fábrica.

3.- equipos de apoyo:

- 7 ups con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo.

- 1 equipo para conectar de forma estéril la tubería pvc de las bolsas de transferencia y bolsa contenedora del producto sanguíneo, interfazable con el sistema de administración del banco de sangre con ambiente windows, y transferencia en tiempo real. poseer alarmas por alteración de temperatura; intercambio de waffer (navajas), reemplazado automático después de cada unión, depósito para navajas usadas que automáticamente indique la eliminación de las mismas, temperatura de acción de 300° c en la conexión; equipo portátil. indicador de encendido, botón de extracción de cartucho (grafica de comportamiento de la interconexión).

- Una computadora de escritorio con sistema operativo windows 10, con una memoria ram mínima de 8 gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1 tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresora láser blanco y negro, con sus consumibles.

- Se presentará carta de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

*1 Equipo de Aféresis Terapéutica

- Un sistema automatizado de aféresis de flujo continuo para realizar recambio plasmático terapéutico (unipunción y doble punción), recambio eritrocitario, depleción de eritrocitos, colección de células mononucleares, colección de granulocitos, depleción de plaquetas, depleción de leucocitos, recambio plasmático terapéutico con accesorio secundario (columnas) colección de plaquetas y procesamiento de médula ósea. sistema con pantalla táctil en español, sensores ópticos, sensores de presión y sistema de alarmas para mantener la seguridad del donador. cuenta con sistema de control automatizado de interfaz. colección de componentes fuera de la centrífuga sin necesidad de trasvase manual. control automatizado de anticoagulante y solución fisiológica. memoria de recuperación de procesos en caso de falla de energía. memoria para almacenar hasta 100 procedimientos sellador dieléctrico integrado de fábrica. manual de usuario en pantalla.

4.-) Calendario de entregas del perfil de aféresis

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación: almacén del instituto, para su resguardo y posterior solicitud del banco de sangre.

Cantidad: lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

(no se recibirá ningún kits, sin antes haber recibido el visto nuevo del área de almacén general).

5.- ) Equipos de apoyo:

- Un potenciómetro (medición de ph) con certificado de calibración.

- 5 torunderos chicos con caja de acero inoxidable.

- 4 pinzas rochester rectas en acero inoxidable

- 10 pinzas kelly de acero inoxidable

- 10 tijeras de botón medianas en acero inoxidable por cada equipo de aféresis:

- 1 sellador dieléctricos portátil 1 pinza de rodillo, ligaduras y cojinete manual de donación.

- Una computadora de escritorio con sistema operativo windows 10, con una memoria ram minina de 8 gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresora láser blanco y negro, con sus consumibles.

6.-) documentación

- documentación de trazabilidad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores a estándares nacionales o internacionales proporcionados por el proveedor (únicamente a aquellos que son utilizados para calibrar o calificar).

- se deberá entregar el certificado analítico de calidad de los reactivos o insumos descritos en cada entrega.

- se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

- se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

- se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 37 días naturales emitido el fallo.

- deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma.

- registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores.

- deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo a la nom-018-stps-2015.

- carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

- en caso de falla de algún equipo automatizado durante el periodo del contrato, éste deberá ser reparado 6 horas una vez notificado distribuidor. si persiste la falla o se deberá sustituir el equipo será necesario procesar las muestras en un laboratorio de referencia certificado que utilice la misma tecnología que la del equipo en cuestión.

- el proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del instituto)

- se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo.

- el proveedor deberá mantener el mismo lote de reactivos, controles, calibradores y/o insumos durante el periodo de tiempo que le fue asignada la partida, y en dado caso que la naturaleza de este no permita un solo lote, no se aceptarán más de 3 lotes por el lapso de vigencia del contrato, así como una caducidad mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrega (excepto los que por su naturaleza cuenten con una caducidad menor).

- todos los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que llegue a término de caducidad será cambiado por el proveedor y esto se deberá entregar en máximo 5 días naturales después de la notificación del laboratorio; en caso de no entregarse en el plazo especificado de acuerdo al contrato establecido, se notificará al área de administrativa para las acciones correspondientes.

- en caso de que los reactivos, controles, calibradores y/o insumos que no se usará o terminase antes de su fecha de caducidad (ejemplo: limitaciones inherentes al equipo), deberá ser cambiado por el proveedor en un plazo no mayor a 7 días naturales después del aviso del laboratorio.

7.-) interface

- el distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el banco de sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. la interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del instituto.

8.- ) capacitación

- el distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella.

- se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 4 personas) en la plataforma.

- se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

9.-) instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de sangre se realizará:

- calificación de diseño.

- calificación de instalación.

- calificación de operación.

Se deberá entregar dicha información en un plazo no mayor a 37 días naturales una vez instalado el/los equipos, de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de calidad del banco de sangre.

10.-) verificación de los equipos.

- la verificación de los equipos se realizará de acuerdo a lo establecido por las guías clinical&laboratorystandardsinstituteclsi (ep15; ep12; ep6 y/o los que apliquen).

- el proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

- la realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el banco de sangre, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

- en caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

- linealidad si lo aplica.

11) normas aplicables

se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

- norma oficial mexicana nom-253-ssa1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

- norma oficial mexicana nom-007-ssa3-2011 para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

- norma oficial mexicana nom-010-ssa2-2010 para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana.

- norma oficial mexicana nom-039-ssa2-2014 para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

- norma oficial mexicana nom-087-ecol-ssa1-2002 protección ambiental - salud ambiental - residuos peligrosos biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo.

- norma oficial mexicana nom-052-semarnat-2005 que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

- norma oficial mexicana nom-054-semarnat-1993 que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

- norma oficial mexicana nom-064-ssa1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

- norma oficial mexicana nom-010-stps-2014, agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-reconocimiento, evaluación y control.

- norma oficial mexicana nom-018-stps-2015 sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

- norma oficial mexicana nom-005-stps-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- norma mexicana nmx-ec-15189-imnc-2012 requisitos particulares para la calidad y la competencia de los laboratorios clínicos.

- requerimientos de la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios cofepris.

- aquellas que apliquen

- fda para equipos.

PARTIDA 6

AFERESIS DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO

| Partida | Descripción con las especificaciones técnicas | Unidad de Medida | COSTO UNITARIO | CANTIDAD EN PRUEBAS 27 MESES | COSTO 27 MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cantidad Máxima | Cantidad Mínima | COSTO MAXIMO | COSTO MINIMO |
| 1 | KIT DE AFERESIS PARA COLECCIÓN DOBLE DE CENTRADO ERITROCITARIO EN UNIPUNCION | KIT Caja con 6 |  | 54/mes 1,458 | 27/mes 729 |  |  |

Descripción de Equipo (en demostración permanente)

1.2) Calendario de entregas del perfil de Aféresis

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

Las entregas se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Ubicación:ALMACEN DEL INSTITUTO, PARA  SU RESGUARDO Y POSTERIOR SOLICITUD  DEL BANCO DE  SANGRE.

Cantidad: Lo especificado en cada uno de los apartados y renglones.

Estos serán elaborados posterior al fallo; de conformidad a las condiciones y fechas de instalación/ verificación de los equipos en comodato, según corresponda.

1.3) Equipos.

2 equipos automatizados de aféresis, con las siguientes características:

.-Sistema de aféresis de flujo contínuo para la colección de doble concentrado eritrocitario  en unipunción. Equipo totalmente portátil con batería de reserva integrada. Pantalla táctil en español, brazalete, con alarma de seguridad para el donador. Control automatizado de anticoagulante. Cuenta con balanzas que permiten calcular volumen, Filtración y adición de solución aditiva de manera automática. Con infusión de solución fisiológica para mantener al donador isovolémico.

Especificaciones de los Desechables Volumen extracorpóreo sanguíneo 110 ml Calibre de aguja Dobles Rojos LR 18G, Producto Único de Rojos 18G Volumen de bolsa de almacenamiento de eritrocitos (RBC) Dobles Rojos LR 2 Bolsas de 450 ml cada una Volumenes estimados remanentes de hematíes después de reinfusión Dobles Rojos LR 12.5 ml, Producto Único de Rojos y plasma   20ml.

1.4) Equipos de apoyo:

- Una computadora de escritorio con sistema operativo Windows 10, con una memoria RAM minina de 8 Gb, con capacidad de almacenamiento mínima de 1tb, con todos los programas actualizados y con soporte técnico las 24 horas del día, las licencias originales de todos los programas necesarios para el procesamiento de datos que requiere el banco de sangre, además de 1 impresora láser blanco y negro, con sus consumibles.

- DOS  UPS con supresor de picos que permita un amortiguamiento de 60 minutos como mínimo y con un va mínimo de 900 por cada equipo.

*Se deberá entregar el anticoagulante ACD necesario y esto va en relación al número y tipo de kits que se solicitaron en los reactivos en comodato.

- .2 SILLONES  eléctrico para donador que asegure la comodidad del donador que permite sentarse a la altura optima con 3 movimientos de ajustes (altura de asiento, del respaldo y apoyo de piernas); ajustes realizados de manera individual o simultanea, con posición vasovagal y opción de guardar posiciones seleccionadas en control remoto, con sistemas de fijación de ruedas giratorias, con cojín para la cabeza que se ajusta a los requerimentos de diferentes alturas de los donadores y con  lámpara de led incluida de fábrica.

1.5) Consumibles:

2) DOCUMENTACION

- Documentación de trazabilidad de equipos, insumos, controles.

- Se deberá entregar el Certificado analítico de calidad de los insumos descritos en cada entrega.

- Se presentará cartas de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario.

- Se deberá entregar certificados de calibración vigentes de equipos o instrumentos que le apliquen.

- Se deberán entregar los calendarios anuales de mantenimientos preventivos de todos los equipos dispuestos por el distribuidor una vez adjudicado en un plazo no mayor a 30 días naturales emitido el fallo.

- Deberá entregar catalogó, manuales o ficha técnica de todos los equipos involucrados en esta plataforma.

- Registros sanitarios vigentes de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores.

- Deberá entregar hojas de seguridad de reactivos, equipos, insumos, controles y calibradores que apliquen de acuerdo a la NOM-018-STPS-2015.

- Carta compromiso del distribuidor adjudicado obligándose al servicio de respaldo los 365 días al año, para mantenimientos correctivos: asesoría técnica en forma inmediata y en caso de requerir visita en sitio, con tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

- En caso de falla de algún equipo automatizado durante el periodo del contrato, éste deberá ser reparado 6 horas una vez notificado distribuidor. Si persiste la falla o se deberá sustituir el equipo será necesario procesar las muestras en un laboratorio de referencia certificado que utilice la misma tecnología que la del equipo en cuestión.

- El proveedor adjudicado deberá proporcionar en las fechas que así se le indiquen en el calendario los reactivos adjudicados debidamente validado por el área requirente (la entrega de los reactivos deberá ser siempre en el almacén general del Instituto)

- Se entregarán las constancias de competencia vigentes de los ingenieros o asesores que avalen su competencia técnica en los equipos a su cargo.

3) Interface

- El distribuidor adjudicado deberá proporcionar la interfaz de sus equipos (software y hardware) que sea compatible con el sistema informático presente en el Banco de Sangre, que permita la transferencia automatizada de los resultados obtenidos en el equipo en un plazo no mayor a los 30 días naturales una vez firmado el contrato. La interface deberá adaptarse totalmente a las necesidades del Instituto.

4) Capacitación

- El distribuidor adjudicado deberá capacitar por lo menos 1 vez al año a todo el personal involucrado en la plataforma en cada uno de los equipos disponibles en ella.

- Se contará con 2 cursos de gestión de calidad a todo el personal involucrado (aproximadamente 4 personas) en la plataforma.

- Se contará con 2 cursos técnicos relacionados a la plataforma para todo el personal involucrado en la plataforma.

5) Instalación de equipos.

Una vez instalados los equipos en el banco de Sangre se realizará:

- Calificación de diseño.

- Calificación de instalación.

- Calificación de operación.

Se deberá entregar dicha información en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez instalado el/los equipos, de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de calidad del Banco de Sangre.

7) Verificación de los equipos.

- La verificación de los equipos se realizará de acuerdo a lo establecido por las guías Clinical & Laboratory Standards Institute CLSI (EP15; EP12; EP6 y/o los que apliquen).

- El proveedor asumirá todo el consumo/costo de estos en cuanto a reactivos, materiales y consumibles necesarios para la realización de la verificación.

- La realización de la verificación se hará en los equipos siempre y cuando se tenga un cambio de instrumento en el cual no se haya verificado antes en el Banco de Sangre, cambio de instrumento y/o metodología o cuando se haga un remplazo metodológico, mecánico, eléctrico o electrónico sustancial en el equipo que afecte el resultado que emite este.

- En caso de no acreditar satisfactoriamente los resultados analíticos se tendrá que realizar de nuevo la verificación y si aún no se consigue obtener el resultado adecuado deberá proveerse otro equipo que si cumpla con el resultado analítico.

- Linealidad si lo aplica.

8) Normas aplicables

Se deberán cumplir con las normativas vigentes que a continuación se describen.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014 Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2012 Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia de los laboratorios clínicos.

- Requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

- Aquellas que apliquen

- FDA Para equipos.

| ELABORÓ ____________________________________ DRA. ANA MARÍA MEJÍA DOMINGUEZ JEFA DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE | REVISÓ ____________________________________ DR. PEDRO ITURRALDE TORRES SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO |
| --- | --- |

ANEXO B (MODELO DE CONTRATO)

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES ________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”, A QUIEN SE LE DENOMINA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR LA C.P. ARMANDO ACEVEDO VALADEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA ______, EN LO SUCESIVO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” REPRESENTADA POR EL ____________ EN SU CARÁCTER DE ________________, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

I.1	ES UN ORGANISMO PÚBLICO, DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO MEDIANTE DECRETO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE JUNIO DE 1943, ACTUALMENTE REGIDO POR LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MAYO DEL 2000. Y TIENE POR OBJETO LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAMPO DE LA SALUD, LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DE LOS PADECIMIENTOS CARDIOVASCULARES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2º FRACCIÓN III  DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

I.2	EL C.P. ARMANDO ACEVEDO VALADEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, LO QUE ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 80,811 DE FECHA 01 DE JULIO DEL AÑO 2020, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 181 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO MIGUEL SOBERÓN MAINERO, Y MANIFIESTA QUE A LA FECHA DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

I.3	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE JUAN BADIANO NÚMERO 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14080, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.4	ENTRE OTROS SERVICIOS, REQUIERE EL __________

I.5	LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ____________________ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN _____ DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.6	CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL ESTÁ LEGALMENTE AUTORIZADO, COMO SE DEMUESTRA CON EL OFICIO No. _______________, PARA LO QUE AFECTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL ___________, DENOMINADA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

I.7	QUE EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN ___________, FUNGIRÁ COMO ENLACE PARA ATENDER EL DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.	“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONDUCTO DE ___________ DECLARA:

II.1	QUE LA EMPRESA _____________ ACREDITA SU CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________ DE FECHA ____________ PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO __________, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO _______DEL ___________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD, EN LA SECCIÓN COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO __________ LA CUAL OSTENTA ACTUALMENTE.

II.2	QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _______________ ES EL C______________ QUIEN ACREDITA LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, CON LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO ________ DE __________________ PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS TORRES GÓMEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 224 DEL DISTRITO FEDERAL, ASIMISMO, MANIFIESTA QUE A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA ANTES CITADA.

II.3 	OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SE CONTEMPLA ENTRE OTRAS: _____________.

II.4	QUE HAN CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS 1 Y 2 DE  ESTE INSTRUMENTO.

II.5	QUE REÚNEN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS ELEMENTOS PROPIOS Y SUFICIENTES PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.6	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.7	QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.8	SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, BAJO LA CLAVE *****.

II.9	QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALAN COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN ______________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE Y CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- 	OBJETO DEL CONTRATO. – “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DEL __________, DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL DEBIDAMENTE RUBRICADO Y SIGNADO POR CADA UNA DE LAS PARTES, FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO; “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A REALIZARLO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES.

SEGUNDA 	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO  “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PROPORCIONAR; LO SIGUIENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL __________:

A) OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE “EL INSTITUTO” TIENE ESTABLECIDAS PARA EL CONTROL DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INDICACIÓN QUE AL EFECTO EMITA EL MISMO;

B) NO SUBCONTRATAR NI CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO;

C) INFORMAR A “EL INSTITUTO” OPORTUNAMENTE DE LOS HECHOS Y RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS QUE LO IMPOSIBILITEN PARA CUMPLIR, EN SU CASO, CON LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA EL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA	CONDICIONES DE USO.- LAS MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES O CORRECCIONES EFECTUADAS A LA PRESTACIÓN DEL __________, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODRÁN SER USADAS POR “EL INSTITUTO” CONFORME A ESTE CONTRATO.

CUARTA	SOPORTE TÉCNICO CORRECTIVO.- CUANDO SE PRESENTEN FALLAS O ERRORES EN LA OPERACIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUYO CASO “EL INSTITUTO” REQUIERA ASESORÍA O SOPORTE TÉCNICO PARA EL USO DE LOS MISMOS, SE SEGUIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS CONFORME AL ANEXO 2.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DIAGNOSTICARÁ EL ESTADO DEL (LOS) EQUIPO (S) REPORTADO (S) QUE SEAN OBJETO DE LAS FALLAS O ERRORES, UTILIZANDO RUTINAS DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FALLA, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS PROGRAMAS DE APOYO QUE CONSIDERE NECESARIOS.

QUINTA	MONTO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO UN IMPORTE DE $***** (*** PESOS 00/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $***** (PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, HACIENDO UN TOTAL DE $**** ( PESOS 00/100 M.N.), EL PRECIO DEL SERVICIO ES FIJO E INALTERABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL SERVICIO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LA LIQUIDACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SIGNIFICA LA ACEPTACIÓN DEL MISMO, POR LO TANTO “EL INSTITUTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR EN CASO DE QUE ÉSTE NO SEA DE ACUERDO AL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1 Y 2 DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE LAS PENALIZACIONES ESTABLECIDAS.  EN ESTE CASO, SI “EL INSTITUTO” EFECTUARA CUALQUIER RECLAMACIÓN SOBRE EL SERVICIO CONTRATADO, DEBERÁ HACERLO DENTRO DE UN PLAZO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SURJA DICHA RECLAMACIÓN Y DEBERÁ PRESENTARSE POR ESCRITO, ANEXANDO EN SU CASO LOS DOCUMENTOS QUE SIRVAN DE PRUEBA.

SEXTA	FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A CUBRIR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA QUINTA MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS DE CONFORMIDAD CON LOS SERVICIOS REALIZADOS, EL NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS EN EL MES Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR “EL PROVEEDOR” Y ACEPTADOS POR “EL INSTITUTO” LOS CUALES SERÁN PAGADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MAS EL 16% DEL IVA, (INCLUYE PRESTAR EL SERVICIOS POR LA ÚLTIMA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE COMO GARANTÍA, SIN PAGO ALGUNO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA) SIN EXCEDER LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S) DE ACUERDO AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE INDICAR EN LA FACTURA:

- NÚMERO DE CLABE INTERBANCARIA DE 18 DÍGITOS.

- NOMBRE DEL BANCO.

- NÚMERO DE SUCURSAL Y DE CUENTA

- NÚMERO DE CONTRATO

- REQUISITOS FISCALES VIGENTES

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ADEMÁS, DEBERÁ CONTENER:

- FIRMA DEL DEPARTAMENTO DE __________________, EL Vo.Bo. DE LA SUBDIRECCIÓN DE _________________________.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, SUBTOTAL, IVA Y TOTAL.

- NÚMERO DEL CONTRATO, PERIODO FACTURADO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTE TOTAL, IVA DESGLOSADO

AUNADO A LO ANTERIOR LA(S) FACTURA(S) DEBERÁN CONTENER LA LEYENDA: “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”. EN LA PRIMERA EXHIBICIÓN QUE REALICE DE LAS FACTURAS EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ANEXAR EL CONTRATO ORIGINAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; PARA LOS PAGOS SUBSECUENTES DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO RESPECTIVO, CON EL SELLO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE QUE LA(S) FACTURA(S) ENTREGADA(S) PARA SU PAGO PRESENTE(N) ERRORES O DEFICIENCIAS, SERÁ(N) DEVUELTA(S) AL “PRESTADOR DE SERVICIOS”,  PARA SU CORRECCIÓN, EL PLAZO DE PAGO INICIARA CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRECTA.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS SERÁN A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS”, POR MEDIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, Y SE HARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA O BIEN, CON EL CONSENTIMIENTO DEL PROVEEDOR, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

DE IGUAL MANERA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SÉPTIMA	VIGENCIA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL _____, SIN PERJUICIO DE SU POSIBLE TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN SU CLAUSULADO COMO SE ESTABLECE EN LA CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

OCTAVA		OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A:

A)	PROPORCIONAR A “EL INSTITUTO” EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO Y EN LOS ANEXOS 1 Y 2.

B)	CONTAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL RAMO, SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS.

NOVENA		OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA CON “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A PROPORCIONARLE TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA	GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A OTORGAR UNA FIANZA QUE CONTENGA SU NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, EN FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL “INSTITUTO”, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA, HACIENDO REFERENCIA AL PRESENTE INSTRUMENTO Y OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CONSIDERANDO LOS DESCUENTOS QUE, EN SU CASO, LE OTORGUE A “EL INSTITUTO”, DICHA CANTIDAD SE EXPRESARÁ CON NÚMERO Y LETRA. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 103 DE SU REGLAMENTO, ESTA GARANTÍA SERÁ ENTREGADA A “EL INSTITUTO” A MAS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL TEXTO DE LA FIANZA DEBERÁ CONSIGNAR LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS” CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SE HARÁ EFECTIVA EN SU TOTALIDAD CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE INSTRUMENTO;

B) QUE LA PRESENTE FIANZA PODRÁ SER CANCELADA ÚNICAMENTE MEDIANTE UN ESCRITO EXPEDIDO POR “EL INSTITUTO” Y ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE “EL INSTITUTO” OTORGUE PRÓRROGAS A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

C) QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

D) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL SERVICIO MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ÉL SE MODIFIQUE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A QUE EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE MODIFIQUE EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO, LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y/O VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN EL CAPITULO VI PUNTO II DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

DÉCIMA

PRIMERA	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.- EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO, DIRIGIDO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, LA CUAL SOLICITARÁ AL ÁREA USUARIA, QUE MANIFIESTE POR ESCRITO SI EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDO AL CALENDARIO DESCRITO EN LOS ANEXOS 1 Y 2, EN CASO AFIRMATIVO LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SOLICITARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS SE LIBERE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE CON COPIA PARA EL “PRESTADOR DE SERVICIOS”.

DÉCIMA

SEGUNDA	PROGRAMA.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A AJUSTARSE PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A TODAS LAS INDICACIONES, SUGERENCIAS, OBSERVACIONES Y DEMÁS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE EN SU CASO EMITA “EL INSTITUTO”, ASÍ COMO EN LOS ANEXOS 1Y 2 QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA

TERCERA	SUPERVISIÓN.- “EL INSTITUTO” A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA SERÁ LA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR LO QUE, TENDRÁ EL DERECHO DE VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SEAN ACORDADAS ENTRE LAS PARTES.

EL SERVIDOR PÚBLICO DE “EL INSTITUTO” DESIGNADO PARA SUPERVISAR EL SERVICIO, EN SU CASO EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ CITAR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A EFECTO DE REVISAR CONJUNTAMENTE LOS SERVICIOS CONCLUIDOS, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR QUE LOS MISMOS HAYAN SIDO REALIZADOS CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS.

DÉCIMA

CUARTA	SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.- QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS PARTES QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN ATENCIÓN A QUE LA EMPRESA _______ SE OBLIGA A PRESTAR EL __________ DESCRITO EN LOS ANEXOS 1 Y 2, CON LOS RECURSOS QUE LA MISMA CONSIDERE NECESARIOS PARA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL TRABAJO DESCRITO EN LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, NO ABARCA TODAS LAS ACTIVIDADES, IGUALES O SIMILARES EN SU TOTALIDAD, QUE SE DESARROLLAN EN ESTE INSTITUTO Y NO COMPRENDE TAREAS IGUALES NI SIMILARES A LAS QUE REALIZAN EL RESTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE “EL INSTITUTO”, POR LO TANTO ACEPTAN QUE EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE TRABAJE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, NO EXISTIRÁ RELACIÓN ALGUNA DE CARÁCTER LABORAL CON “EL INSTITUTO”, POR LO QUE NO PODRÁ CONSIDERÁRSELE COMO PATRÓN Y LA EMPRESA CONTRATADA ASUMIRÁ LAS RESPONSABILIDADES QUE DE TAL RELACIÓN LE CORRESPONDA. POR LO QUE LA EMPRESA ________ SE OBLIGA A SACAR A SALVO LOS DERECHOS DE “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA

QUINTA	PENA CONVENCIONAL.- ATENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN XIX, 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 81 FRACCIÓN VII, 86, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CONVIENE EN QUE SI NO PRESTA EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, PAGARÁ A “EL INSTITUTO” UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR DÍA NATURAL DE LO INCUMPLIDO, QUE NO DEBERÁ EXCEDER DEL MONTO DE LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA Y VIGÉSIMA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, RESPONDIENDO ADEMÁS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO O MORA, SALVO QUE ESTOS OBEDEZCAN A CAUSAS JUSTIFICADAS, A JUICIO DE “EL INSTITUTO”.

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE FORMULE, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL INSTITUTO”, DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA MORATORIA MENCIONADA “EL INSTITUTO” HARÁ EFECTIVA LA FIANZA CORRESPONDIENTE, SALVO QUE ESTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE “EL INSTITUTO”, EN CUYO CASO EL MONTO DE ESTA SERÁ DESCONTADO EN EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DEL MES QUE CORRESPONDA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO QUE ENVÍE “EL INSTITUTO” A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DONDE SE LE NOTIFIQUE LA PROCEDENCIA DE DICHAS PENALIZACIONES Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES, DEBERÁ ARGUMENTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EXPONER LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO, QUEDANDO FACULTADO “EL INSTITUTO” EN ESTOS CASOS PARA SUSTITUIR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR SI O POR MEDIO DE TERCEROS.

DÉCIMA

SEXTA	DEDUCCIONES.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE DE LAS OBLIGACIÓNES DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 97 DE SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO” DESCONTARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS QUE DEJARAN DE PRESTARSE, ATENDIENDO A LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS MÁS UN 5% ADICIONAL SOBRE DICHO IMPORTE, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE DICHOS SERVICIOS DEBAN SER DEBIDAMENTE PRESTADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

SEPTIMA	MODIFICACIONES.- CUALQUIER MODIFICACIÓN, ADICIÓN O VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE POR RAZONES FUNDADAS PUDIERAN REALIZARSE AL PRESENTE INSTRUMENTO SE PODRÁ HACER DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SIEMPRE QUE EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO, FIRMADO POR LAS PARTES Y SIN ESTE REQUISITO NO SERÁ VÁLIDA, NI SE RECONOCE NINGÚN OTRO ADEUDO QUE POR ESTE CONCEPTO SE PRETENDIERA RECLAMAR; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA

OCTAVA		TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO).- CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, O BIEN, QUE POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A EL ESTADO, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; SE NOTIFICARÁ CON 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN.

AL EFECTO “EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL SERVICIO EJECUTADO OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

NOVENA		PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 102 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PUNTO 4.3.4 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). PARA EL CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

“EL INSTITUTO” NOTIFICARÁ, CON 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACIÓN CON EL FIN DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE PRESENTE A LA INSTRUMENTACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA, PARA EFECTO DE PRESENTAR EL FINIQUITO Y LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

“EL INSTITUTO”, COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SU   DICTAMEN.

“EL INSTITUTO”, PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES (SIEMPRE QUE ESTOS SEAN COMPROBADOS SEGÚN “EL INSTITUTO” Y QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL SERVICIO QUE SE PRETENDE CONTRATAR) A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO EXCEDA DE 45 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN.

VIGÉSIMA	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO (ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO).- “EL INSTITUTO” PODRÁ rescindir el presente contrato sin necesidad de DECLARACIÓN judicial alguna, ni responsabilidad de ninguna especie, con el sOlo requisito de comunicar su DECISIÓN por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS QUE SE SEÑALAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA:

A) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO EJECUTA EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE EMITA “EL INSTITUTO”, O BIEN CUANDO SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR "EL INSTITUTO" POR LA INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS;

B) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y/O SI NO LE DA LA DEBIDA ATENCIÓN POR MEDIO DE PERSONAL COMPETENTE;

C) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “EL INSTITUTO”, PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN;

D) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DEL SERVICIO CONTRATADO, SIN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”;

E) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE NIEGA A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS SERVICIOS QUE “EL INSTITUTO” NO ACEPTE POR DEFICIENTES;

F) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DESATIENDE LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR “EL INSTITUTO” EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES;

G) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO Y QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN;

H) SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ES DECLARADO POR AUTORIDAD COMPETENTE EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS;

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO A LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO.

VIGÉSIMA

PRIMERA	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” incurra en alguna de las causales de RESCISIÓN a que se refiere la CLÁUSULA anterior, CON EXCEPCIÓN DE LO SEÑALADO EN EL INCISO “H”, EL CUAL SURTIRÁ EFECTO DE INMEDIATO, las partes convienen en establecer el siguiente procedimieNTO:

- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, “EL INSTITUTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL PROVEEDOR”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DENTRO DE DICHO PLAZO.

- CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR LA DEPENDENCIA O INSTITUTO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN.

EN EL CASO DE QUE LA DECISIÓN DE “EL INSTITUTO” SEA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO, APLICARÁ A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, LA PARTE PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, EN ESTE CASO NO PROCEDERÁ EL COBRO DE PENAS CONVENCIONALES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA

SEGUNDA	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- EN CASO DE REALIZARSE EVENTOS DERIVADOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LAS PARTES NO SERÁN RESPONSABLES, SI ESTOS IMPIDEN LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

CUANDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, “EL INSTITUTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁ SUSPENDERLA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN CUYO CASO ÚNICAMENTE SE PAGARÁN AQUELLOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.

VIGÉSIMA

TERCERA	DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUEDARÁ OBLIGADO ANTE “EL INSTITUTO”, A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y/O EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

VIGÉSIMA

CUARTA	INFORMACIÓN.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PONER EN CONOCIMIENTO DE “EL INSTITUTO” CUALQUIER HECHO O CIRCUNSTANCIA QUE EN RAZÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SEA DE SU CONOCIMIENTO Y QUE PUEDA BENEFICIAR O EVITAR UN PERJUICIO AL MISMO.

VIGÉSIMA

QUINTA	DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, DE TERCEROS U OTRO DERECHO INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EN TAL VIRTUD, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A DICHA RECLAMACIÓN, EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

“EL INSTITUTO” SERÁ TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD DE LA BASE DE DATOS Y DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL QUE SE PRODUZCA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, SALVO DE AQUELLOS MATERIALES RESPECTO DE LOS QUE TERCEROS YA DETENTEN LOS DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD, EN CUYO CASO, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE EL “INSTITUTO”.

# “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE INVESTIGAR E INFORMAR A “EL INSTITUTO” SOBRE LAS CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES PRODUCIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA

SEXTA	CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, Y SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

VIGÉSIMA

SEPTIMA	CONFIDENCIALIDAD. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO Y, POR ENDE, A NO DIVULGAR NI DAR A CONOCER A TERCEROS DISTINTOS DE “EL INSTITUTO”, DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO, ASÍ COMO DE LOS RESULTADOS FINALES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE SUS SERVICIOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DATOS E INFORMES QUE EN SU CASO SE LE REQUIERAN, EN APEGO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 57, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA

OCTAVA	COMUNICACIONES.- LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES SE DEBERÁN REALIZAR POR ESCRITO, A LA ATENCIÓN DE CUANDO MENOS UNO DE LOS ENLACES DESIGNADOS POR LAS PARTES, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- PARA “EL INSTITUTO”, LAS COMUNICACIONES SE HARÁN POR CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDA POR LAS PARTES Y CON ACUSE DE RECIBO AL DOMICILIO DEL INSTITUTO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.3 DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENTENDERÁN REALIZADAS EL DÍA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DESTINATARIO, PREVIA COMPROBACIÓN O CONFIRMACIÓN,

- PARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LAS COMUNICACIONES SERÁN POR CORREO A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ESTABLECIDA POR LAS PARTES Y CON ACUSE DE RECIBO AL DOMICILIO DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN II.9 DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENTENDERÁN REALIZADAS EL DÍA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DESTINATARIO, PREVIA COMPROBACIÓN O CONFIRMACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES MODIFIQUE O INCORPORE NÚMEROS TELEFÓNICOS O DIRECCIONES ELECTRÓNICAS, BASTARÁ UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A LA OTRA PARTE, CON CUANDO MENOS CINCO DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, PARA QUEDAR DEBIDAMENTE FORMALIZADO EL CAMBIO.

VIGÉSIMA

NOVENA		SANCIONES ADMINISTRATIVAS.- SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “EL INSTITUTO” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “EL INSTITUTO”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 109,110,111,112, 113, 114 Y 115 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA

CONCILIACIÓN.- “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO SE SOMETERÁN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77, 78, 79 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 Y 136 DE SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA

PRIMERA	LEGISLACIÓN APLICABLE.- “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, Y A LAS DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

TRIGÉSIMA

SEGUNDA	JURISDICCIÓN.-  “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN CUATRO TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL XX DE XXXXX DEL AÑO 2021.

| POR “EL INSTITUTO” ________________________________ C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA APODERADO LEGAL | POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ___________________________________ C. ***** |
| --- | --- |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA ________________________________ |  |

ANEXO C (MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR.)

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 202___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______ _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO D	 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 202___ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Presente. (Nombre del representante legal) , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _______________________________________. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO E

## OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS.

| CELEBRACIÓN DEL CONTRATO/PEDIDO | El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el CONTRATO/PEDIDO correspondiente, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en: La Subdirección de Recursos Materiales, a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicada en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas en días hábiles. El LICITANTE adjudicado deberá presentar opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación: Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. En caso de Propuestas Conjuntas El LICITANTE adjudicado deberá presentar el “Acuse de Recepción” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta. |
| --- | --- |

| FACTURACIÓN (Sección III, punto 3.11.2) | El PROVEEDOR deberá entregar la siguiente documentación en original y copia debidamente requisitada en la Subdirección de Finanzas, Departamento de TESORERIA, ventanilla 4, para su revisión. CONTRATO/PEDIDO. Factura. Conteniendo los siguientes datos: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, domicilio: Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI. Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, R.F.C: INC-430623-C16. La presentación de la documentación estará sujeta a un horario de 10:00 a 13:00 horas los días lunes; mismo que deberá de contener: Datos Completos del Instituto Número de Pedido Número de Partida Descripción de acuerdo al pedido Clave del producto Marca, Catálogo, Modelo, Precio Número de lote y fecha de caducidad (en su caso) Mes al que corresponde la entrega Condiciones de entrega Copia del Pedido formalizado (para trámite de pago). Archivos XML y PDF de la factura impresos y electrónicos a los siguientes correos electrónicos: irma.miranda@cardiologia.org.mx, edgar.heredia@cardiologia.org.mx y christian.rueda@cardiologia.org.mx Método de pago; PPD Uso del CFDI; Gastos en general Forma de pago; Por definir NOTA: Sólo se recibirá el total de la entrega correspondiente, NO SE ACEPTARÁN PARCIALIDADES DE LA ENTREGA, en la medida de lo posible Para el caso de los adelantos de la entrega, favor de traer oficio del área solicitante, el adelanto debe ser con el visto bueno del departamento de adquisiciones. |
| --- | --- |

| PAGO AL PROVEEDOR (Sección III, punto 3.11.3) | El pago se realizará de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la facturación debidamente requisitada, el cual se hará mediante las siguientes modalidades: Cheque Cadenas productivas Transferencia electrónica El pago mediante cheque se realizará en el Departamento de Tesorería, dependiente de la Subdirección de Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, los días LUNES con horario de 10:00 a 14:00 horas, ubicado en Juan Badiano #1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. Pago por vía electrónica, el proveedor lo solicitará, a través de una carta en papel con membrete, detallando la siguiente información: *NOMBRE DE LA EMPRESA *RFC *DOMICILIO FISCAL *NOMBRE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA *NUMERO DE CUENTA *CLABE *SUCURSAL *PLAZA *TIPO DE CUENTA (CHEQUE, MAESTRA, ETC) Pago mediante programa de cadenas productivas. de conformidad con el transitorio Quinto de las modificaciones a las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de Abril del 2009. En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, la convocante dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley |
| --- | --- |

| PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. Sección III, punto 3.11.6 | El plazo de entrega será conforme al calendario señalado en el Anexo A (Técnico) de la CONVOCATORIA. Los BIENES que se adquieran a través de esta licitación, serán entregados en el Almacén General del INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, conforme al calendario que en el CONTRATO/PEDIDO, se establece. La entrega de los BIENES serán inspeccionados por parte del personal designado para tal fin; si éste los acepta, se procederá para su pago. En caso que se implique recepción de BIENES será EDP (Entrega Derechos Pagados en el lugar de destino convenido), razón por la cual no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos adicionales para el INSTITUTO. El presente procedimiento es mediante un contrato y/o pedido, de conformidad con las cantidades establecidas señaladas en el Anexo Técnico. En los casos de que los BIENES requieran de instructivos, catálogo y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español conforme a los marbetes autorizados por el INSTITUTO. |
| --- | --- |

| PRORROGAS Sección III, punto 3.11.6 | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| DEVOLUCIONES Sección III, punto 3.11.8 | Aplica ( ) No aplica ( X ) |
| --- | --- |

| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/PEDIDO (FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA ) (Sección III, punto 3.11.9) | El importe de la garantía será del 10% del monto total del CONTRATO/PEDIDO adjudicado antes de I.V.A. Dicha garantía deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO., en la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del INSTITUTO, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles. |
| --- | --- |
| GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS. (Sección III, punto 3.11.10) | El periodo de garantía de los BIENES será durante la vigencia del Contrato y 03 meses a partir de la entrega. Y atención de llamadas de emergencia por falla del equipo, con un plazo máximo de respuesta de un día hábil a partir de la emisión del reporte. |

| CADUCIDAD (Sección III, punto 3.11.11) | Aplica (X). No aplica ( ) |
| --- | --- |

| RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO/PEDIDO (Sección III, punto 3.12.1) | Aplica ( X ) No aplica ( ) |
| --- | --- |

| PENAS CONVENCIONALES (Sección III, punto 3.12.2) | En caso de atraso del plazo pactado para la prestación de los SERVICIOS la pena convencional se calculará a razón del 0.5 % por cada día natural de atraso, sobre el valor de los SERVICIOS no entregados oportunamente, misma que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO y deberá deducirse la pena convencional que se derive del incumplimiento, al momento de realizar el pago al PROVEEDOR. |
| --- | --- |

| DEDUCCIONES (Sección III, punto 3.12.3.) | Aplica (X ) No aplica ( ) |
| --- | --- |

### ANEXO F 	MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO (FIANZA)

(LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ) Para garantizar por la empresa (o persona física con actividad empresarial),__________________________________ en lo sucesivo "EL PROVEEDOR" con domicilio en la calle______________ No. ___, Colonia _____________,.Alcaldía ___________ , C.P.________, en la Ciudad de México, el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas del CONTRATO/PEDIDO No.__________, de fecha _____de _______del _______, que tiene por objeto (especificar el objeto) derivado de la LICITACION-XXX-21 (señalar si fue por LPN, LPI, invitación a cuando menos tres o por adjudicación directa) que celebran por una parte el Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, representada por el C.P. Armando Acevedo Valadez, Director de Administración, y por la otra parte “del PROVEDOR” (o persona física con actividad empresarial) __________________ a través de su .________________ el C.________________________, con un (importe total de $__________________ (___________________ pesos _____/100 M.N.), antes del I.V.A. (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) expresamente declara: A) Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO/PEDIDO y sus anexos. B) Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último párrafo, y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable .en los términos del CONTRATO/PEDIDO No._________, y se hará efectiva cuando "EL PROVEEDOR" no cumpla con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, o incurra en alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado CONTRATO/PEDIDO; C) En caso de que la presente fianza se haga exigible (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía; procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida D) Esta garantía continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución del CONTRATO/PEDIDO principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, por lo que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) manifiesta su consentimiento, a través del a presente fianza. E) Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades; F) Esta garantía de cumplimiento de CONTRATO/PEDIDO podrá ser cancelada únicamente mediante un escrito expedido por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cuando el PROVEEDOR haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO que garantiza; G) Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), que contravenga las estipulaciones aquí asentadas, las cuales comprenden el proemio y los incisos de la A) al H) se consideran como no puestas. H) Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa

ANEXO G 	CARTA COMPROMISO DE CANJE.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 202___

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE

(NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE GARANTIZO LOS BIENES POR EL PERÍODO DE VIDA ÚTIL Y EN CASO DE SER NECESARIO, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO SE HAYA CONSUMIDO ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL, ME OBLIGO A REALIZAR EL CANJE DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO/PEDIDO No. _____________________, EN UN PERIODO NO MAYOR DE 
3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO REALIZADA CON UN MES DE ANTICIPACIÓN POR PARTE DE EL INSTITUTO, EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL INSUMO, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MISMO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO ACEPTO LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

______________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

ANEXO H

NOTA INFORMATIVA OCDE

Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada– en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o BIENES a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o BIENES.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México en el momento que cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros.

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para si o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la Tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral”.

ANEXO I	FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Licitación No. _____________ Nombre de la Licitación: _________________

Ciudad de México, a _______ de _________________de 202___

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Dirección de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

b).- De carácter técnico

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

c).- De carácter legal

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

Atentamente

|  | Nombre del representante legal |  |  |  | Cargo en la empresa |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO IA	INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA.

Nota importante: este formato deberá presentarse preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

En el apartado a).- de carácter administrativo

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b).- de carácter técnico

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c).- de carácter legal

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

Nombre del representante, cargo y firma.

Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el LICITANTE o su representante legal.

ANEXO J	ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

(Nombre)                  manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las PROPOSICIONES en la presente Licitación, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE).

Licitación, nombre y número ____________________________________

DATOS DEL LICITANTE:

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio.- |
| Calle y número: |
| Colonia: | Alcaldía o municipio: |
| Código postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de accionistas.- |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s): |
| Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |
| --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO K 	CARTA DE GARANTIA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS

EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 202__

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE.

(NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE LOS BIENES ENTREGADOS EN  LA LICITACIÓN  No.____________________________ CUENTA(N) CON GARANTÍA MINIMA DE _03 MESES__ POSTERIORES  A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SU ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO; CONSIDERANDO INCLUSO LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA A ___1___ DIA HABIL A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, SIN NINGUN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCION DEL MISMO

______________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA

ANEXO L	MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México a ___ de _____ de 202_

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

Por este medio declaro bajo protesta de decir verdad que mi representado (Nombre persona moral) tiene / no tiene vínculo, relación personal, de parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el primer grado, o de negocios con servidores públicos de mando medio o superior de la Administración Pública Federal y de manera particular con los que intervienen en la presente contratación pública, información que he corroborado personalmente (tratándose de persona física) / en razón de la base de información recabada por la administración o dirección de la empresa moral que represento (tratándose de persona moral).

Atentamente,

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE